РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

инт. бр.08/2629-1

20.09.2013. године

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

САНАЦИЈА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ РЕЗЕРВОАРА МАЗУТА Р-3 ( В = 1000 м³ ) СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА                      ( ПРЕТОВАР МАЗУТА И ЧИШЋЕЊЕ ) У ТОПЛАНИ ВТИ – ЖАРКОВО;

БРОЈ  НАБАВКЕ

JНМВ 20/13

СЕПТЕМБАР  2013. године

(број страна конкурсне документације   34 )

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ Војнотехнички институт (у даљем тексту: Наручилац) спроводи поступак јавне набавке мале вредности  -

Санација унутрашње инсталације за грејање резервоара мазута Р-3 ( В = 1000 м³ ) са извођењем припремних радова ( претовар мазута  и  чишћење ) у топлани ВТИ – Жарково,

у складу са конкурсном документацијом и техничким карактеристикама, а на основу  позива за подношење понуда за набавку инт.бр.08/2629-1 od 20.09.2013. године.

НАПОМЕНА: У циљу детаљнијег сагледавања предвиђеног обима радова, пре достављања понуде, ОБАВЕЗАН је излазак представника фирми на објекат дана 24.09.2013. год. у 11:00 часова.

Само фирме које изађу на лице места и потпишу Записник о присуству, могу доставити понуде које ће бити узете у разматрање.

Лице за контакт: Симо Бањац, дипл.инж. ( тел. 2051-076 ).

Прилог:

-  техничке карактеристике – спецификација ( прилог бр.4 );

Адреса наручиоца: Ратка Ресановића 1, 11030 Београд

Матични број: 07093608

Текући рачун: 840-1620-21

Шифра делатности: 8422

Регистарски број: 6015756083

2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

САНАЦИЈА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ РЕЗЕРВОАРА МАЗУТА Р-3 ( В = 1000 м³ ) СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА                      ( ПРЕТОВАР МАЗУТА И ЧИШЋЕЊЕ ) У ТОПЛАНИ ВТИ – ЖАРКОВО,

према техничким карактеристикама-спецификацији датој у  конкурсној документацији у којој су прецизно описане карактеристике.

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице које испуњава услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12)  и услове предвиђене конкурсном документацијом.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је 30.09.2013. године до 09:30 часова.

Понуђачи подносе понуде у запечаћеној или затвореној  коверти ( лично или препоручено) на адресу наручиоца:   ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ,

11030 Београд, Ратка Ресановића 1, са назнаком :

„ПОНУДА -201-406- Санација инсталације резервоара мазута Р-3  - НЕ ОТВАРАТИ“

4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач је дужан да понуду сачини у складу са конкурсном документацијом наручиоца  као и да попуни обрасце из конкурсне документације. Понуда која није сачињена у складу са конкурсном документацијом наручиоца  сматраће се неодговарајућом.

Понуђач  може извршити увид и преузимање  конкурсне документације сваког радног дана од 8,00-14,00 часова у  објекту бр.55, канцеларија 52, уз предају писаног овлашћења, или да достави  писани захтев за достављање конкурсне документације на факс наручиоца: 011/2508-474 уз навођење  е-mail  адресе на коју ће конкурсна документација бити достављена или преузимањем са Портала јавних набавки.

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.09.2013. године у 10:00 часова, у објекту бр. 55, канцеларија бр. 52  у кругу ВТИ у Жаркову, улица Ратка Ресановића бр. 1.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

6. ОПЦИЈА ПОНУДЕ

Опција понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда.

7.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

Лица за контакт :

- за предмет набавке Симо Бањац, дипл.инж. ( тел. 2051-076 )

- за конкурсну документацију Глувачевић Весна, дипл.ек. 011/2051-115.

ВГ

ДИРЕКТОР

пуковник								                              	       доц. др Зоран Рајић, дипл.инж.

Прилог  бр. 1

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално,  са подизвођачем или понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда).

Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама             ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.

Цена треба да буде изражена искључиво у динарима.

Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметних радова има.

Плаћање се врши у року од 30 дана од дана достављања комисијског записника о квантитативном и квалитативном пријему радова.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде, односно вредност понуде исказују у динарима.

КВАЛИТЕТ

Понуђач одговара за квалитет изведених радова.

Испорука робе мора бити у траженом квалитету, који је дефинисан у Прилогу бр.2

РОК И МЕСТО  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок завршетка радова мора бити прецизно дат у радним данима.

Место: Топлана Жарково.

КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року, а не дужем од три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу и исту објавити на Порталу јавних набавки.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

- КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА

За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена цена.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  извршења радова.

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач подноси :

- Једну бланко  сопствену меницу регистровану код НБС (само потписану и оверену) у складу са картоном  депонованих  потписа,

-Захтев за регистрацију меница,

-Копију картона депонованих потписа код банке, на којем се јасно виде депоновани     потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере  (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде) ,

-Менично овлашћење  да се меница у износу од 3% од вредности  понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не   потпише уговор  (Образац бр.10).

-Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског  обезбеђења реализације уговора (Образац бр. 11).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

-Две бланко потписане и оверене сопствене менице са клаузулом ``без протеста, без трошкова``, регистроване код НБС,

-Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора са пдв-ом, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе.

-Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача.

-Захтев за регистрацију меница.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезебеђења уговора.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама

( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у складу са чланом 148. и 149. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена  заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1. је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношења понуда,

4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола  предвиђена посебним прописима.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77. став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4. закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1.Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

3.Потврде привредног и прекшајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности доказ мора бити издат након дана објављивања позива за подношење понуда односно слања позива за подношење понуда

4. Уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако испуњава додатне услове:

1. Услов за испуњење кадровског капацитета, да има најмање:

1.1. једног запосленог дипломираног машинског инжењера, са лиценцом одговорног

пројектанта термотехничких инсталација број 330, на неодређено време, са пуним

радним временом.

1.2. да је запослено лице из тачке 1.1. ( дипл.маш.инж. ) изводило радове на специфичној опреми у својству одговорног пројектанта термотехничких инсталација.

1.3. једног запосленог заваривача, са уверењем о стручној оспособљености заваривача

за поступке заваривања који су неопходни за реализацију радова из техничке

спецификације ( 111 BW , … ), на неодређено време, са пуним радним временом.

2. Услов за испуњење доказа примереног предмету уговора:

2.1. да понуђач  у претходних осам година пре објављивања позива за достављање понуда, има изведено најмање пет послова на изради, реконструкцији или санацији специфичне опреме ( П > 1.0 бар и  ПхВ > 0.3 м ³ ) – ( меродаван је датум склапања уговора ).

2.2. да понуђач поседује сертификат о испуњењу захтева при извођењу заваривачких радова према СРПС ИСО  3834-2  -  општи захтеви квалитета за заваривање металних материјала, као и сертификат о испуњењу захтева система управљања заштитом животне средине према СРПС  ИСО  14001.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених услова (  1. и 2. ) приликом подношења понуда је правилно попуњена: ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ – Образац 6. ЛИЧНА РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – Образац 7. и  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – Образац 8. ове конкурсне документације.

Испуњеност додатних услова из члана 76. понуђач доказује достављањем:

1.1. За дипломиране инжењере потребно је приложити оверену фотокопију личне лиценце издату од стране Инжењерске коморе Србије, која се оверава личним печатом лиценцираног инжењера и печатом понуђача, потврду Инжењерске коморе о важењу лиценце и доказ да је лице запослено на неодређено време са пуним радним временом       ( фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО – М3А или одговарајући ),

1.2. Лична референц листа изведених радова одговорног лица из тачке 1.1.                           ( дипл.маш.инж. ) са најмање три изведена посла на специфичној опреми у претходних пет година.

Списак изведених радова одговорног лица се доставља на предвиђеном обрасцу бр. 7

( Лична референтна листа ), са подацима који се траже. Уз образац приложити фотокопије дела техничке документације ( ТД ) из које се недвосмислено може утврдити испуњеност услова да се радови могу прихватити као референтни. Приложене фотокопије ТД, треба да буду оверене личним печатом лиценцираног инжењера и печатом фирме која је изводила референтне радове.

1.3. За завариваче потребно је приложити:

-лична уверења о стручној оспособљености заваривача  за поступке заваривања који су неопходни за реализацију радова из техничке спецификације (Уверење о стручној оспособљености заваривача издато од Завода за заваривање, Конвара, или другог овлашћеног тела) и то фотокопије оверене печатом понуђача   и

- доказ да је лице запослено на неодређено време са пуним радним временом ( фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО – М3А или одговарајући).

Докази се достављају уз образац бр. 6 (изјава о кључном техничком особљу).

Све фотокопије морају бити оверене печатом понуђача.

2.1.  Списак извршених радова се доставља на предвиђеном обрасцу бр. 8 (Референтна листа) са подацима који се траже. Уз образац приложити фотокопије насловне стране уговора и техничког описа изведених радова или другог валидног документа ( оверени делови техничке документације од стране инвеститора или надлежне инспекције министарства Републике Србије  ), из којих се недвосмислено може утврдити испуњеност услова да се радови могу прихватити као референтни. Као референца, признаваће се радови на изради, реконструкцији или санацији специфичне опреме ( П > 1.0 бар и       ПхВ > 0.3 м ³ ) у последњих осам година од објаве предметне ЈНМВ – ( меродаван је датум склапања уговора ).

2.2. Фотокопија сертификата  ИСО  3834-2  -  општи захтеви квалитета за заваривање металних материјала ( издато од стране ЗАВОДА-ЦЕРТ, или другог сертификованог тела) и фотокопија сертификата ИСО 14001 - захтеви система управљања заштитом животне средине ( издато од стране Акредитационог тела Србије, или другог сертификованог тела).

Све фотокопије морају бити оверене печатом понуђача.

По захтеву наручиоца, понуђач је у обавези да достави на увид оригинална документа, које доставља делимично или комплетно у виду фотокопија као доказ. Ако понуђач у року од пет дана не достави на увид захтевана оригинална документа, наручилац ће његову понуду одбацити као неприхватљиву.

ТРОШКОВИ  ПОНУДЕ

Сходно члану 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде  (Образац  9.).

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења, јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражена у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде и подношења понуде падају на терет понуђача.

Прилог  бр. 2

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ

- СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. Санација унутрашње инсталације за грејање резервоара мазута Р-3               ( В = 1000 м³ ) са извођењем припремних радова ( претовар мазута и   чишћење ) у топлани ВТИ – Жарково:

*  Надземни резервоар мазута В = 1000 м ³ ,  димензија Ø 11150 х 11075 мм :

1.1. Демонтажа , испорука и замена заптивног материјала са  заменом оштећених вијчаних спојева и монтажа   манлока на

резервоару мазута.                                                 ( компл.)   1

1.2. Претовар комплетно затечене количине мазута из резервоара мазута В = 1000 м ³ у оближњи  резервоар В = 250 м ³ који је смештен у засебној танквани. Предвидети употребу аутоцистерне, механичких филтрационих уређаја , пумпе и опреме за разгревање ускладиштеног горива приликом претовара.        ( м ³ )  100

1.3. Чишћење унутрашњости резервоара од неупотребљивог талога са дна резервоара          ( муљ , механичке нечистоће – песак/земља ), чишћење одмуљне јаме, хемијско прање унутрашњости резервоара мазута од масних наслага ради припреме истог за извођење радова на санацији инсталације за грејање мазута и прање одмуљног цевовода резервоара и одмуљне јаме. Комисија формирана од стране наручиоца извршиће увид у, унапред најављени од стране извођача, претовар и одвожење талога и течне фазе настале одмашћивањем унутрашњости резервоара и на основу чињеничног стања издати одобрење или забрану за одвожење истог. Обавеза извођача радова је да са отпадним материјама насталим услед чишћења резервоара мазута приликом транспорта и складиштења поступа у складу са важећим прописима Републике Србије ( Закон о управљању отпадом " Службени гласник РС " , број 36/09 и 88/10 ). Ово подразумева да извођач радова након извршене класификације ( категоризација / карактеризација ) отпадних материја у складу са важећим прописима изврши транспорт и складиштење отпада или ангажује фирму која поседује дозволу надлежног Министарства РС за управљање отпадом. Доказ наручиоцу да је отпадна материја прописно транспортована и ускладиштена на депонију или у фирми која је овлашћена за руковање и складиштење отпадних материја је попуњен и оверен образац " Документ о кретању опасног отпада "      ( II и VI примерак за произвођача/власника отпада ). Комплетну процедуру попуњавања, оверавања и достављања Министарству животне средине и просторног планирања РС наведеног обрасца , спроводи извођач радова , односно подизвођач – фирма која поседује дозволу за управљање отпадом.                            ( компл.)  1

1.4. Израда атеста од стране акредитоване лабораторије о неексплозивности унутрашњости резервоара ради извођења радова на санацији инсталације

за грејање мазута.                                                  ( компл. )  1

1.5.  Замена дотрајалог подног грејача мазута у вертикалном надземном резервоару мазута Р-3 , запремине В = 1000 м³ :

- Демонтажа постојећег подног грејача и одлагање истог на месту

које одреди инвеститор.                                                    (компл) 2

- Набавка, испорука, израда и монтажа новог подног грејача, комплет са прикључцима уз замену оштећених ослонаца, према узорку, материјал бешавне цеви Ч. 1212, Ø 57 х 2.9 мм, загревне површине П = 10 м².                                          (компл) 2

- Радиографска и пенетрантска контрола заварених спојева грејача са израдом извештаја у складу са важећим стандардима.                                     (компл) 2

- Испитивање подног грејача методом ХВП након монтаже, уз израду

записника.                                                                          (компл) 2

- Антикорозиона заштита епоксидним премазом у два слоја подне грејалице ,

ослонаца и прикључака.                                                    (компл) 2

1.6. Замена дотрајалог штедног грејача мазута у вертикалном надземном резервоару мазута Р-3, запремине В = 1000 м³ са преправком у комбиновану штедну грејалицу:

- Демонтажа инсталације у Ал термоизолацији у зони штедне грејалице ради демонтаже декла и цевног регистра обе штедне грејалице.             (компл) 1

- Демонтажа штедне грејалице ( тип. ПДМ – 30, П = 30 м², тело В = 0.3 м³, цеви В = 0.11 м³,  п = 5.0/7.5 бар) и  транспорт исте

до производног погона.                                                     (компл) 2

- Израда пројектно-техничке и атестно-техничке документације ( машински и електро    део ) за израду комбиноване штедне грејалице ( према СРПС ) и овера исте код надлежног инспектора Управе за инфраструктуру – МО.               (компл) 2

- Набавка, испорука и израда цевног снопа ( материјал бешавне цеви Ч 1212 ) , тела електро-грејача ( материјал С235Ј ) и електро-грејача ( Н = 36 кВ, 3х380 В ) према одобреној техничкој документацији.                              (компл) 2

- Антикорозиона заштита епоксидним премазом у два слоја цеви регистра и тела комбиноване штедне грејалице.                                       (компл) 2

- Радиографска и пенетрантска контрола заварених спојева грејача са израдом извештаја у складу са важећим стандардима.                                     (компл) 2

- Испитивање штедног грејача методом ХВП, уз израду записника у производном погону у присуству надлежног инспектора и

представника наручиоца.                                                  (компл) 2

- Монтажа демонтираног склопа обе комбиноване штедне грејалице са преправком веза на инсталацији у зони прикључних цевовода, са заменом прирубничких заптивних сетова и оштећених вијчаних веза.                                                 (компл) 1

- Хладна водена проба комбиноване штедне грејалице, након завршне монтаже уз израду извештаја.                                                                           (компл) 2

- Антикорозиона заштита у два слоја ( основни премаз ) и у два слоја ( покривни слој ) прикључне инсталације са запорном арматуром и комбиноване штедне грејалице изван

простора резервоара.                                                         (компл) 2

- Испорука и уградња термоизолације  од Ал лима и минералне вуне ( П = 5 м² ) у зони комбинованих штедних грејалица и зони

прикључне инсталације.                                                   (компл) 1

1.7.  Испорука , уградња и повезивање са функционалном пробом у енергетском блоку топлане, електро-елемената за функционисање новоуграђених комбинованих штедних грејалица:

- Разводни орман дим. 600х2000х400 мм са монтажном плочом - једнокрилни , од пластифицираног металног лима заштите мин. ИП 54, шемиран, атестиран са: главним прекидачем 0-1 комплет са функционалном ЛЕД сигнализацијом ( 3 ком. присуство фаза ) , прекидачем 0-1 комплет са функционалном ЛЕД сигнализацијом ( 2 ком. он/оф електричне штедне грејалице )  .......  2 компл. , адекватни ножасти осигурачи са постољем ( 3 ком. ) .....        2 компл. , склопке за грејаче , спојни материјал, ознаке/маркер таблице, термометар за уградњу на штедну грејалицу  ( т =  0 – 150 ºЦ ) ..... 2 компл. , термостат радни и гранични за уградњу на штедну грејалицу ( т =  30 – 150 ºЦ ) ..... 2 компл. , поцинковани метални регали за напајање електричних штедних грејача са монтажним материјалом ( предвидети радове на висини изнад   5 м са пробијањем зидних и међуспратних отвора за пролаз каблова и обрадом истих након полагања каблова ), дужина регала Л = 60 м, дужина напојног кабла за напајање електричне штедне грејалице  Л = 60 м ...... 2 компл. Предвидети демонтажу електро ормана дим. 500х500х200, ради постављања новоиспорученог ЕО. Прикључак за електрично напајање електро грејача у зони штедне грејалице извести у складу са СРПС и у прописаној ИП заштити

према одобреној техничкој документацији.                  (компл.) 1

1.8. Функционална проба комплетно

изведених радова.                                                              (компл) 1

1.9.  Припремно завршни радови.                                    (компл) 1

ОБРАЗАЦ БР.1

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ЗА ЈНМВ бр.   -----/13

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке мале вредности  Санација унутрашње инсталације за грејање резервоара мазута Р-3               ( В = 1000 м³ ) са извођењем припремних радова ( претовар мазута и   чишћење ) у топлани ВТИ – Жарково,

за инт.бр. ____ - редни број набавке - ЈНМВ ----------/13 дајемо понуду

А) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда

*  Надземни резервоар мазута В = 1000 м ³ ,  димензија Ø 11150 х 11075 мм :

1.1. Демонтажа , испорука и замена заптивног материјала са  заменом оштећених вијчаних спојева и монтажа   манлока на

резервоару мазута.                                                 ( компл.)   1  x  _________ = _____________

1.2. Претовар комплетно затечене количине мазута из резервоара мазута В = 1000 м ³ у оближњи  резервоар В = 250 м ³ који је смештен у засебној танквани. Предвидети употребу аутоцистерне, механичких филтрационих уређаја , пумпе и опреме за разгревање ускладиштеног горива приликом претовара.        ( м ³ )  100  x  _________ = _____________

1.3. Чишћење унутрашњости резервоара од неупотребљивог талога са дна резервоара          ( муљ , механичке нечистоће – песак/земља ), чишћење одмуљне јаме, хемијско прање унутрашњости резервоара мазута од масних наслага ради припреме истог за извођење радова на санацији инсталације за грејање мазута и прање одмуљног цевовода резервоара и одмуљне јаме. Комисија формирана од стране наручиоца извршиће увид у, унапред најављени од стране извођача, претовар и одвожење талога и течне фазе настале одмашћивањем унутрашњости резервоара и на основу чињеничног стања издати одобрење или забрану за одвожење истог. Обавеза извођача радова је да са отпадним материјама насталим услед чишћења резервоара мазута приликом транспорта и складиштења поступа у складу са важећим прописима Републике Србије ( Закон о управљању отпадом " Службени гласник РС " , број 36/09 и 88/10 ). Ово подразумева да извођач радова након извршене класификације ( категоризација / карактеризација ) отпадних материја у складу са важећим прописима изврши транспорт и складиштење отпада или ангажује фирму која поседује дозволу надлежног Министарства РС за управљање отпадом. Доказ наручиоцу да је отпадна материја прописно транспортована и ускладиштена на депонију или у фирми која је овлашћена за руковање и складиштење отпадних материја је попуњен и оверен образац " Документ о кретању опасног отпада "      ( II и VI примерак за произвођача/власника отпада ). Комплетну процедуру попуњавања, оверавања и достављања Министарству животне средине и просторног планирања РС наведеног обрасца , спроводи извођач радова , односно подизвођач – фирма која поседује дозволу за управљање отпадом.                            ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.4. Израда атеста од стране акредитоване лабораторије о неексплозивности унутрашњости резервоара ради извођења радова на санацији инсталације

за грејање мазута.                                                  ( компл. )  1  x  _________ = _____________

1.5.  Замена дотрајалог подног грејача мазута у вертикалном надземном резервоару мазута Р-3 , запремине В = 1000 м³ :

- Демонтажа постојећег подног грејача и одлагање истог на месту

које одреди инвеститор.                                                    (компл) 2 x ________ = ___________

- Набавка, испорука, израда и монтажа новог подног грејача, комплет са прикључцима уз замену оштећених ослонаца, према узорку, материјал бешавне цеви Ч. 1212, Ø 57 х 2.9 мм, загревне површине П = 10 м².                                          (компл) 2 x ________ = ___________

- Радиографска и пенетрантска контрола заварених спојева грејача са израдом извештаја у складу са важећим стандардима.                                     (компл) 2 x ________ = ___________

- Испитивање подног грејача методом ХВП након монтаже, уз израду

записника.                                                                          (компл) 2 x ________ = ___________

- Антикорозиона заштита епоксидним премазом у два слоја подне грејалице ,

ослонаца и прикључака.                                                    (компл) 2 x ________ = ___________

1.6. Замена дотрајалог штедног грејача мазута у вертикалном надземном резервоару мазута Р-3, запремине В = 1000 м³ са преправком у комбиновану штедну грејалицу:

- Демонтажа инсталације у Ал термоизолацији у зони штедне грејалице ради демонтаже декла и цевног регистра обе штедне грејалице.             (компл) 1 x ________ = ___________

- Демонтажа штедне грејалице ( тип. ПДМ – 30, П = 30 м², тело В = 0.3 м³, цеви В = 0.11 м³,  п = 5.0/7.5 бар) и  транспорт исте

до производног погона.                                                     (компл) 2 x ________ = ___________

- Израда пројектно-техничке и атестно-техничке документације ( машински и електро    део ) за израду комбиноване штедне грејалице ( према СРПС ) и овера исте код надлежног инспектора Управе за инфраструктуру – МО.               (компл) 2 x ________ = ___________

- Набавка, испорука и израда цевног снопа ( материјал бешавне цеви Ч 1212 ) , тела електро-грејача ( материјал С235Ј ) и електро-грејача ( Н = 36 кВ, 3х380 В ) према одобреној техничкој документацији.                              (компл) 2 x ________ = ___________

- Антикорозиона заштита епоксидним премазом у два слоја цеви регистра и тела комбиноване штедне грејалице.                                       (компл) 2 x ________ = ___________

- Радиографска и пенетрантска контрола заварених спојева грејача са израдом извештаја у складу са важећим стандардима.                                     (компл) 2 x ________ = ___________

- Испитивање штедног грејача методом ХВП, уз израду записника у производном погону у присуству надлежног инспектора и

представника наручиоца.                                                  (компл) 2 x ________ = ___________

- Монтажа демонтираног склопа обе комбиноване штедне грејалице са преправком веза на инсталацији у зони прикључних цевовода, са заменом прирубничких заптивних сетова и оштећених вијчаних веза.                                                 (компл) 1 x ________ = ___________

- Хладна водена проба комбиноване штедне грејалице, након завршне монтаже уз израду извештаја.                                                                           (компл) 2 x ________ = ___________

- Антикорозиона заштита у два слоја ( основни премаз ) и у два слоја ( покривни слој ) прикључне инсталације са запорном арматуром и комбиноване штедне грејалице изван

простора резервоара.                                                         (компл) 2 x ________ = ___________

-  Испорука и уградња термоизолације  од Ал лима и минералне вуне ( П = 5 м² ) у зони комбинованих штедних грејалица и зони

прикључне инсталације.                                                   (компл) 1 x ________ = ___________

1.7.  Испорука , уградња и повезивање са функционалном пробом у енергетском блоку топлане, електро-елемената за функционисање новоуграђених комбинованих штедних грејалица:

- Разводни орман дим. 600х2000х400 мм са монтажном плочом - једнокрилни , од пластифицираног металног лима заштите мин. ИП 54, шемиран, атестиран са: главним прекидачем 0-1 комплет са функционалном ЛЕД сигнализацијом ( 3 ком. присуство фаза ) , прекидачем 0-1 комплет са функционалном ЛЕД сигнализацијом ( 2 ком. он/оф електричне штедне грејалице )  .......  2 компл. , адекватни ножасти осигурачи са постољем ( 3 ком. ) .....        2 компл. , склопке за грејаче , спојни материјал, ознаке/маркер таблице, термометар за уградњу на штедну грејалицу  ( т =  0 – 150 ºЦ ) ..... 2 компл. , термостат радни и гранични за уградњу на штедну грејалицу ( т =  30 – 150 ºЦ ) ..... 2 компл. , поцинковани метални регали за напајање електричних штедних грејача са монтажним материјалом ( предвидети радове на висини изнад   5 м са пробијањем зидних и међуспратних отвора за пролаз каблова и обрадом истих након полагања каблова ), дужина регала Л = 60 м, дужина напојног кабла за напајање електричне штедне грејалице  Л = 60 м ...... 2 компл. Предвидети демонтажу електро ормана дим. 500х500х200, ради постављања новоиспорученог ЕО. Прикључак за електрично напајање електро грејача у зони штедне грејалице извести у складу са СРПС и у прописаној ИП заштити

према одобреној техничкој документацији.                  (компл.) 1 x ________ = ___________

1.8. Функционална проба комплетно

изведених радова.                                                              (компл) 1 x ________ = ___________

1.9.  Припремно завршни радови.                                    (компл) 1 x ________ = ___________

_____________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 ) :

ПДВ ( 20 % ) :

УКУПНО    :

У цену је укључен транспорт до адресе наведене у Упутству понуђачу како да сачини понуду (Прилог. бр.1).

- РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ :  _____________________________

- НАЧИН  ПЛАЋАЊА ,  ГАРАНЦИЈА

- начин плаћања :  _____________________________________________________

- рок важења гаранције за изведене радове :  __________________________

- РОК:  _________________________________________________

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.3

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. да ли сте ви или ваш законски заступник а) осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, б)осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 3. да ли вам је изречена мера забране обављања делатности, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 5. да ли имате важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом | ...........................................ДА - прилажем ...........................................НЕ није предвиђена |

(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, сагласно члану 77. став 4. Закона, а за тачку 5 је доставаљање дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке – ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

- ОБРАЗАЦ БР.4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова из члана 75. Закона

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.6

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

( назив и адреса понуђача )

| Р.бр. | Име и презиме | Број лиценце / уверења | Понуђач |
| --- | --- | --- | --- |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.7

ЛИЧНА РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА

( назив и адреса понуђача )

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор | Извођач радова | Датум склапања уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.8

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА

( назив и адреса понуђача )

| Р.бр. | Објекат | Инвеститор | Датум склапања уговора | Вредност и обим радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

- ОБРАЗАЦ БР.9

( назив понуђача )

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. Став 1. ЗЈН ( Службени гласник РС, бр. 124/12 ), а сходно члану 2. став 1. тачка 2. подтачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Службени гласник РС, бр. 29/2013 ), достављамо

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

за ЈНМВ бр.     /      - Санација унутрашње инсталације за грејање резервоара мазута Р-3  ( В = 1000 м³ ) са извођењем припремних радова ( претовар мазута и  чишћење ) у топлани ВТИ – Жарково, и то :

| Трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења ( безПДВ ) |  |
| --- | --- |
| Трошкови израде узорака или модела ( без ПДВ ) |  |
| ПДВ |  |
| Укупни трошкови са ПДВ |  |

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС , бр. 124/12 ).

Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду било којих трошкова који нису предвиђени у члану 88. став 3. ЗЈН ( Службени гласник РС , бр. 124/12 ).

НАПОМЕНА:образац трошкова припреме понуде попуњава само онај понуђач који је имао наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади. Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове.

У ________________,

__________________                                                                         ЗА ПОНУЂАЧА

(датум)

______________________________

( име и презиме овлашћеног лица )

______________________________

(печат)             ( потпис овлашћеног лица )

#### МОДЕЛ УГОВОРА бр.______

| РС МО ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ, Београд, Ратка Ресановића 1 |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/2051-115, 011/2508-474 |

коју заступа заступник  директора пуковник доц. др Зоран Рајић, дипл.инж. (у даљем тексту: Наручилац)  и

| ##### Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа директор: ______   (у даљем тексту: Извођач)

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу  члана 39. Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12), спровео поступак јавне набавке мале вредности Санација унутрашње инсталације за грејање резервоара мазута Р-3  ( В = 1000 м³ ) са извођењем припремних радова ( претовар мазута и   чишћење ) у топлани ВТИ – Жарково,

на основу позива инт. бр. _____   од ______ године , ЈНМВ ---------/13

- Да је након извештаја комисије инт.бр.______од ______ донео одлуку о додели Уговора   инт. бр._______  од _______ године а иста је саставни део овог уговора.

- Да је Извођач доставио понуду бр.______ од _______.год  која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама  и техничкој спецификацији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА				Члан 1.

1.1.На основу овог Уговора Извођач се обавезује да ће извршити  радове у складу са понудом бр. ______ од  ______ године и спецификацијом, заведена под инт.бр._______ од ________ године која је саставни део овог Уговора, а Наручилац се обавезује да радове плати, у складу са одредбама овог Уговора.

ЦЕНА 					Члан 2.

2.1. Јединичне и укупне цене робе/радова са и без ПДВ-а  и количине дате су по позицијама, према следећем:

1. Санација унутрашње инсталације за грејање резервоара мазута Р-3  ( В = 1000 м³ ) са извођењем припремних радова ( претовар мазута и   чишћење ) у топлани ВТИ – Жарково:

*  Надземни резервоар мазута В = 1000 м ³ ,  димензија Ø 11150 х 11075 мм :

1.1. Демонтажа , испорука и замена заптивног материјала са  заменом оштећених вијчаних спојева и монтажа   манлока на

резервоару мазута.                                                 ( компл.)   1  x  _________ = _____________

1.2. Претовар комплетно затечене количине мазута из резервоара мазута В = 1000 м ³ у оближњи  резервоар В = 250 м ³ који је смештен у засебној танквани. Предвидети употребу аутоцистерне, механичких филтрационих уређаја , пумпе и опреме за разгревање ускладиштеног горива приликом претовара.        ( м ³ )  100  x  _________ = _____________

1.3. Чишћење унутрашњости резервоара од неупотребљивог талога са дна резервоара          ( муљ , механичке нечистоће – песак/земља ), чишћење одмуљне јаме, хемијско прање унутрашњости резервоара мазута од масних наслага ради припреме истог за извођење радова на санацији инсталације за грејање мазута и прање одмуљног цевовода резервоара и одмуљне јаме. Комисија формирана од стране наручиоца извршиће увид у, унапред најављени од стране извођача, претовар и одвожење талога и течне фазе настале одмашћивањем унутрашњости резервоара и на основу чињеничног стања издати одобрење или забрану за одвожење истог. Обавеза извођача радова је да са отпадним материјама насталим услед чишћења резервоара мазута приликом транспорта и складиштења поступа у складу са важећим прописима Републике Србије ( Закон о управљању отпадом " Службени гласник РС " , број 36/09 и 88/10 ). Ово подразумева да извођач радова након извршене класификације ( категоризација / карактеризација ) отпадних материја у складу са важећим прописима изврши транспорт и складиштење отпада или ангажује фирму која поседује дозволу надлежног Министарства РС за управљање отпадом. Доказ наручиоцу да је отпадна материја прописно транспортована и ускладиштена на депонију или у фирми која је овлашћена за руковање и складиштење отпадних материја је попуњен и оверен образац " Документ о кретању опасног отпада "      ( II и VI примерак за произвођача/власника отпада ). Комплетну процедуру попуњавања, оверавања и достављања Министарству животне средине и просторног планирања РС наведеног обрасца , спроводи извођач радова , односно подизвођач – фирма која поседује дозволу за управљање отпадом.                            ( компл.)  1  x  _________ = _____________

1.4. Израда атеста од стране акредитоване лабораторије о неексплозивности унутрашњости резервоара ради извођења радова на санацији инсталације

за грејање мазута.                                                  ( компл. )  1  x  _________ = _____________

1.5.  Замена дотрајалог подног грејача мазута у вертикалном надземном резервоару мазута Р-3 , запремине В = 1000 м³ :

- Демонтажа постојећег подног грејача и одлагање истог на месту

које одреди инвеститор.                                                    (компл) 2 x ________ = ___________

- Набавка, испорука, израда и монтажа новог подног грејача, комплет са прикључцима уз замену оштећених ослонаца, према узорку, материјал бешавне цеви Ч. 1212, Ø 57 х 2.9 мм, загревне површине П = 10 м².                                          (компл) 2 x ________ = ___________

- Радиографска и пенетрантска контрола заварених спојева грејача са израдом извештаја у складу са важећим стандардима.                                     (компл) 2 x ________ = ___________

- Испитивање подног грејача методом ХВП након монтаже, уз израду

записника.                                                                          (компл) 2 x ________ = ___________

- Антикорозиона заштита епоксидним премазом у два слоја подне грејалице ,

ослонаца и прикључака.                                                    (компл) 2 x ________ = ___________

1.6. Замена дотрајалог штедног грејача мазута у вертикалном надземном резервоару мазута Р-3, запремине В = 1000 м³ са преправком у комбиновану штедну грејалицу:

- Демонтажа инсталације у Ал термоизолацији у зони штедне грејалице ради демонтаже декла и цевног регистра обе штедне грејалице.             (компл) 1 x ________ = ___________

- Демонтажа штедне грејалице ( тип. ПДМ – 30, П = 30 м², тело В = 0.3 м³, цеви В = 0.11 м³,  п = 5.0/7.5 бар) и  транспорт исте

до производног погона.                                                     (компл) 2 x ________ = ___________

- Израда пројектно-техничке и атестно-техничке документације ( машински и електро    део ) за израду комбиноване штедне грејалице ( према СРПС ) и овера исте код надлежног инспектора Управе за инфраструктуру – МО.               (компл) 2 x ________ = ___________

- Набавка, испорука и израда цевног снопа ( материјал бешавне цеви Ч 1212 ) , тела електро-грејача ( материјал С235Ј ) и електро-грејача ( Н = 36 кВ, 3х380 В ) према одобреној техничкој документацији.                              (компл) 2 x ________ = ___________

- Антикорозиона заштита епоксидним премазом у два слоја цеви регистра и тела комбиноване штедне грејалице.                                       (компл) 2 x ________ = ___________

- Радиографска и пенетрантска контрола заварених спојева грејача са израдом извештаја у складу са важећим стандардима.                                     (компл) 2 x ________ = ___________

- Испитивање штедног грејача методом ХВП, уз израду записника у производном погону у присуству надлежног инспектора и

представника наручиоца.                                                  (компл) 2 x ________ = ___________

- Монтажа демонтираног склопа обе комбиноване штедне грејалице са преправком веза на инсталацији у зони прикључних цевовода, са заменом прирубничких заптивних сетова и оштећених вијчаних веза.                                                 (компл) 1 x ________ = ___________

- Хладна водена проба комбиноване штедне грејалице, након завршне монтаже уз израду извештаја.                                                                           (компл) 2 x ________ = ___________

- Антикорозиона заштита у два слоја ( основни премаз ) и у два слоја ( покривни слој ) прикључне инсталације са запорном арматуром и комбиноване штедне грејалице изван

простора резервоара.                                                         (компл) 2 x ________ = ___________

-  Испорука и уградња термоизолације  од Ал лима и минералне вуне ( П = 5 м² ) у зони комбинованих штедних грејалица и зони

прикључне инсталације.                                                   (компл) 1 x ________ = ___________

1.7.  Испорука , уградња и повезивање са функционалном пробом у енергетском блоку топлане, електро-елемената за функционисање новоуграђених комбинованих штедних грејалица:

- Разводни орман дим. 600х2000х400 мм са монтажном плочом - једнокрилни , од пластифицираног металног лима заштите мин. ИП 54, шемиран, атестиран са: главним прекидачем 0-1 комплет са функционалном ЛЕД сигнализацијом ( 3 ком. присуство фаза ) , прекидачем 0-1 комплет са функционалном ЛЕД сигнализацијом ( 2 ком. он/оф електричне штедне грејалице )  .......  2 компл. , адекватни ножасти осигурачи са постољем ( 3 ком. ) .....        2 компл. , склопке за грејаче , спојни материјал, ознаке/маркер таблице, термометар за уградњу на штедну грејалицу  ( т =  0 – 150 ºЦ ) ..... 2 компл. , термостат радни и гранични за уградњу на штедну грејалицу ( т =  30 – 150 ºЦ ) ..... 2 компл. , поцинковани метални регали за напајање електричних штедних грејача са монтажним материјалом ( предвидети радове на висини изнад   5 м са пробијањем зидних и међуспратних отвора за пролаз каблова и обрадом истих након полагања каблова ), дужина регала Л = 60 м, дужина напојног кабла за напајање електричне штедне грејалице  Л = 60 м ...... 2 компл. Предвидети демонтажу електро ормана дим. 500х500х200, ради постављања новоиспорученог ЕО. Прикључак за електрично напајање електро грејача у зони штедне грејалице извести у складу са СРПС и у прописаној ИП заштити

према одобреној техничкој документацији.                  (компл.) 1 x ________ = ___________

1.8. Функционална проба комплетно

изведених радова.                                                              (компл) 1 x ________ = ___________

1.9.  Припремно завршни радови.                                    (компл) 1 x ________ = ___________

_____________________________________________________________________________

УКУПНО  РАД  и  МАТЕРИЈАЛ ( 1 ) :

ПДВ ( 20 % ) :

УКУПНО    :

2.2 Укупна вредност радова без пдв-а износи _________динара. Са обрачунатим износом ПДВ-а  у износу од ____________ динара, укупна вредност овог Уговора је __________  динара.

2.3. Уговором утврђена цена  радова/робе неће се мењати до обостраног извршења Уговором преузетих обавеза.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ                      Члан 3.

-Извршени радови дефинисани у члану 1. уговора у захтеваном обиму уз коришћење материјала одговарајућег квалитета за ову врсту радова и задовољења важећих стандарда и прописа,  што се констатује грађевинским дневником.

-Записник о узорковању отпада са локације Жарково.

-Извештај о испитивању отпада, са локације Жарково, од стране акредитоване лабораторије за испитивање.

-Најаву кретања опасног отпада Министарству животне средине и просторног планирања  са локације Жарково.

-Оверен документ о кретању опасног отпада са локације Жарково ( II и VI примерак за произвођача-власника отпада)

-Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање, складиштење и третман неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије.

Уговор се сматра окончаним  извршењем радова из члана 1. Уговора и предајом свих напред наведених оверених докумената.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ

ОБЕЗБЕЂЕЊА 					Члан 4.

4.1.Извођач је дужан да уз уговор као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу достави две бланко потписане и оверене менице регистроване код банке, захтев за регистрацију меница, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

4.2.Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности  у случају неизвршења уговорних обавеза као и за делимично неизвршење уговорних обавеза.

4.3.Након извршених радова у целости, у дефинисаном року, Наручилац се обавезује да Извођачу  врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

РОК 						Члан 5.

5.1.Извођач се обавезује да заврши радове из члана 1. овог уговора у року од ------------  радних дана, од дана обостраног потписивања уговора и увођења у посао.

5.2.Под даном окончаних радова подразумева се датум пријема предмета примопредаје из члана 3. овог уговора, а   који је Испоручилац уписао и оверио на отпремници или у грађевинском дневнику.

5.3.Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

Захтев за одлагање уговореног рока, са детаљним образложењем, мора се покренути пре истека уговореног рока, а најкасније до уговореног рока.

У противном Извођач неће бити ослобођен плаћања уговорне казне предвиђене за неблаговремено извршење уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА			Члан 6.

6.1.Уговорену вредност  из члана 2. овог уговора Наручилац плаћа Извођачу на текући рачун у року од 30 (тридесет ) дана  од дана  настанка дужничко – поверилачког односа (ДПО).

Моментом настанка ДПО сматра се датум потписа записника о извршеном квантитативном и квалитативном пријему радова од стране комисије Наручиоца.

6.2.Плаћање рачуна се врши на основу:

-2 (два) примерка рачуна достављеног најкасније у року од 15 дана од дана пријема комисијског извештаја.

Рачун треба да садржи податке о врсти радова, количини, цени, укупној вредности и да буде потписан и оверен од стране овлашћених лица извођача и наручиоца;

-комисијског записника наручиоца о извршеном квантитативном и квалитативном пријему радова које наручилац прилаже приликом исплате.

6.3.Уколико Извођач не достави рачун у року од 30 дана од испоруке радова/роба, Наручилац ће исплату извршити у року од 15 дана од дана завођења рачуна у деловодни протокол Наручиоца.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ				Члан 7.

7.1.Уколико Извођач не заврши радове из члана 1. овог уговора у предвиђеном (уговореном року) року, Наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини од 2%о ( промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (пет процената) од уговорене вредности.

7.2.Обрачунату уговорну казну Наручилац ће одбити од рачуна Извођача, без претходног  обавештења, с тим што је у обавези да у писаној форми обавести Извођача о зарачунатој уговорној казни за коју му се умањује рачун.

7.3.Ако Извођач не изврши уговор, једнострано раскине уговор или закасни са реализацијом радова преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности Извођача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци код које Извођач има отворен текући рачун.

КВАЛИТАТИВНИ И

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ			Члан 8.

8.1.Квалитативни и квантитативни пријем предмета примопредаје из члана 3. овог уговора врши се од стране пријемне комисије Наручиоца о чему ће сачинити записник у року од 8  (осам) дана од дана пријема радова, односно предмета примопредаје.

8.2.Комисија врши проверу квалитета изведених радова и испорученог материјала у складу са техничком спецификацијом радова/робе, која је саставни део уговора.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА		Члан 9.

9.1.Извођач преузима пуну одговорност за квалитет изведених радова и испорученог материјала.

9.2.Испоручилац даје гаранцију за изведене радове ----------- месеци од дана завршетка истих.

9.3.За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извођач је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 30 дана.

СПОРОВИ						Члан 10.

10.1.Све евентуалне спорове уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумом, надлежан је Привредни суд у Београду.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА				Члан 11.

10.1.У случају да Наручилац и Извршилац изврше промену назива, или уђу у састав друге РО-установе, Уговор ће се наставити са пуним правом реализације са правним сукцесором уговорних страна.

10.2.Испоручилац је дужан да о свим променама у погледу назива предузећа, новог текућег рачуна и сл. писаним путем благовремено обавести Наручиоца.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ				Члан 12.

12.1.Подаци из овог уговора и све преписке које се обављају у вези израде предмета уговора, сматрају се службеном тајном.

12.2.Подаци из овог уговора не могу се давати на увид нити саопштавати трећим лицима.

12.3.Уговор са прилозима и преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ		Члан 13.

13.1.Уговор ступа на снагу након обостраног потписивања.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ				Члан 14.

14.1.За све што овим Уговором није изричито дефинисано, за Наручиоца и  Извођача  важе одредбе  Закона о облигационим односима.

14.2.Измене и допуне овог уговора важеће су једино у писаном облику, потврђене, потписане и оверене од обе уговорне стране.

14.3.Обавезе Наручиоца и Извођача трају све до потпуног извршења уговора.

14.4.Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна и у складу са одредбама ЗОО.

14.5.Уговор је рађен  у  2 оригинална примерка и 4 копије, од којих се по 1 (један) оригинал и 1 копија налазе код Наручиоца и Извођача, по 1 копија се налази код  Дирекције за имовинско – правне послове, одељење у Београду и РЦ МО.

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                       	 ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР                                                                                   	  ДИРЕКТОР

СА ПОЗИВОМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СА СВИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ,  ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И МОДЕЛОМ УГОВОРА САГЛАСНИ:

Образац  бр. 10

Менично писмо -  овлашћење

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачака 1,2 и 6  Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр.57/04 и 82/04),

ДУЖНИК: _______________________________________________________________________

Кога заступа:_____________________________________________________________________

Матични број:____________________________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________________________

Текући рачун број ________________________________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7

Предајемо вам _____________________________ потписане и оверене бланко менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да предате менице  може попунити на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима на основу уговора о _________________________________ од __________________. године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и  трошкова на износ од 3% од укупне вредности уговора, вансудски ИНИЦИРА наплату  - издавање налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                          Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се уз понуду

Образац  бр. 11

- И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

- Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).

- Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или  једностраног раскида уговора.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.             ______________________________________

(читак отисак печата)                                  (пун потпис)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице се достављају приликом потписивања уговора.

Образац бр.12

Менично писмо -  овлашћење

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон и 31/11) и тачака 1,2 и 6  Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр.57/04 и 82/04),

ДУЖНИК: _______________________________________________________________________

Кога заступа:_____________________________________________________________________

Матични број:____________________________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________________________

Текући рачун број ________________________________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

КОРИСНИК:

(Поверилац) Управа за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7

Предајемо вам _____________________________ потписане и оверене бланко менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор  - Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр. 7 да предате менице  може попунити на износ доспелог дуга са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима на основу уговора о _________________________________ од __________________. године, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да, у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и  трошкова на износ од 10% од укупне вредности уговора, вансудски ИНИЦИРА наплату  - издавање налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Управе за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска бр.7.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум издавања Меничног писма

-овлашћења:                                                                                           Дужник – издавалац менице:

У _______________,  _______________. године                    (потпис овлашћеног лица и овера печатом)

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора