Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ВОЈНА ПОШТА							евидентирано у евиденцију

9 8 5 8 								ЈНМВ под бројем 264/2013

инт.бр.14492-5_

22.08.2013. године

БАТАЈНИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За доделу јавне набавке мале вредности у предмету

-Набавка услуге извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на

а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац-

Август  2013 године

страна 1 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

Садржај :

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ И ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ДЕФИНИСАНЕ ЗАКОНОМ

- ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ  ИСПУЊАВА СВЕ УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПО ЧЛАНУ 92 СТАВ 6 ЗАКОНА О  ЈНМВ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо Вас да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој.За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Страна 2 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.НАРУЧИЛАЦ: Министарство одбране Војска Србије, Команда Ваздухопловства и

противваздухопловне одбране, Војна Пошта 9858 Батајница, ул. Пуковника Миленка

Павловића бб, 11273 Батајница, позива понуђаче да поднесу своје писане

понуде на основу члана 9. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("СГ

РС"бр. 50/09), а на основу објављеног јавног позива за учешће у јавној набавци мале

вредности.

2.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и

КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-

Кнежевац,– редни  број набавке 264/2013 .

3. ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним

набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: Понуда мора бити у целини

припремљена и поднета у складу са Конкурсном документацијом и јавним позивом.

Понуда се сматра благовременом ако је у канцеларију Општих послова ВП 9858

Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића бб (приземље зграде КН-4 ) поднета до

30.08.2013. године.Понуђач подноси  понуду поштом или лично на адресу: ВП 9858

Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића бб, 11273 Батајница, са назнаком

"Понуда за набавку: Услуга извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и

КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-

Кнежевац,

- редни број набавке 264/2013 – НЕ ОТВАРАТИ".

Уколико понуђачи лично достављају понуде, неопходно је да их предају на шалтеру

у канцеларији Оштих послова у приземљу објекта КН-4.

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и

лице за контакт.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није приспела у деловодство

до датума и сата наведених у позиву за подношење понуде, односно 30.08.2013.

године.

Комисија за јавне набавке Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда

вратити све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су

поднете неблаговремено.

5. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда ће се обавити

дана 03.09.2013.године у 12,оо часова на адреси: ВП 9858 Батајница  ул.пуковника

Миленка Павловића бб, 11273 Батајница,објекат Команда В.П.9858 Батајница приземље

( сала  за састанке).

Присутни представници понуђача пре почетка поступка отварања понуда морају

Комисији за спровођење поступка јавне набавке, поднети пуномоћја – писана

овлашћења за учешће у поступку отварања понуда са бројем и датумом издавања.

6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ: Комисија ће након јавног отварања

понуда, извршити преглед и стручну оцену понуда. Избор најповољније понуде обавиће

се на основу критеријума ,,економски најповољнија понуда“ у складу са Конкурсном

документацијом и чланом 52. Закона о јавним набавкама.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 30 дана од дана отварања

понуда.

ЗП/НБ										К О М А Н Д АН Т

бригадни генерал

Предраг Бандић

Страна 3 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

У П У Т С Т В О

понуђачима како да сачине понуду

      - Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику, осим произвођачеве техничке документације која може бити на језику произвођача.

      - Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији, у

Упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се

утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде,

односно установила квалификованост понуђача.

- Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или

написана необрисивим мастилом, и потписана и оверена од стране понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може

проверити да ли је затворена онако како је предата, са обавезном назнаком на лицу

коверте:

„Не отварати – понуда за ЈНМВ број 264/2013“ извођење годишњег сервиса ТЕП-а

у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат

„909“ Кијево-Кнежевац .

- На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт.

- Понуда мора да садржи попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,

потписан и оверен образац за оцену испуњености услова, доказе о испуњености услова или попуњену, потписану и печатом оверену изјаву, оверену и потписану изјаву о независној понуди и изјаву о испуњавању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине, као и попуњен, потписан и оверен модел уговора.

- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју

понуду на начин достављања са обавезном назнаком на лицу коверте : „ Не отварати

– измена, допуна или опозив понуде за ЈНМВ број 264/2013 “  извођење

годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња

Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац.

8.   Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).

9.   Понуда са варијантама није дозвољена

10.   На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, понуђач може да поднесе

само једну понуду.

11.   Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Понуђач уколико ангажује подизвођача мора навести у понуди проценат укупне

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће

извршити преко подизвођача. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке односно за извршење уговорних обавеза, без обзира

на број подизвођача.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). Саставни део заједничке

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу

обавезују на извршење јавне набавке.

Страна 4 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

12.  Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цене у понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на

додату вредност.

13.  Наручилац је дужан да:

чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у

складу са законом, понуђач означио у понуди;

одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података

добијених у понуди;

чува као пословну тајну имена понуђача, заинтересованих лица и подносилаца

пријава, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање

понуде.

14.   Понуђач може, у писаном облику, на адресу наручиоца, путем е-маила

(nebojsabecarevic@yahoo.com), или факсом (011-31-06-614) са назнаком - „додатне

информације / појашњења“ за Комисију за јавну набавку мале вредности – понуда за

ЈНМВ број  264/2013 “ извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-

488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. У овом случају

наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема

захтева, пошаље одговор у писаном облику.Тражење додатних информација и

појашњења телефонски није дозвољено!

15.  Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона.

16.  Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од

дана отварања понуда.

Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи

од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за

продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу,вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код

понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.

17.  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – извођење

годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња

Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац, донеће се применом

критеријума: економски најповољнија понуда.

18.  Ако је поднета само једна понуда, наручилац закључује уговор о јавној набавци са

понуђачем којем је додељен уговор, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о

додели уговора.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

19. Понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу

са одредбама Закона о Јавним набавкама  ( 7.поглавље ), ако сматра да су у поступку

јавне набавке повређена његова права. Захтев се подноси наручиоцу непосредно или

поштом препоручено са повратницом најкасније у року од 8 дана од дана пријема

Обавештења о додели уговора.копија захтева  се подноси Комисији за заштиту права

Уз захтев за заштиту права ,понуђач је дужан да уплати таксу у износу од 30.000,оо

динара на текући рачун  840-742221843-57 модел 97, позив на број 50-016, сврха

уплате : Републиочка административна такса за јавну набавку 264/2013 (број или друга

ознака конкретне јавне набавке), корисник ( прималац ): Буџет Републике Србије.

Страна 5 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БР.264/2013

за извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац.

Молимо Вас да нам доставите понуду за извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац.

а) Потребни радови:

Објекат „КН-6“котларница аеродром Батајница

- Хемијско чишћење парних котлова „ТИПО КОТЛОГРАЊА“ тип: ПКТ-С8 бр.2 и бр.3 водене запремине В=14900 литара, са воденопарне стране од депозитаводеног каменца са процесом неутрализације

Обрачун по ком.

2 ком х ......................	 = дин ............................

- Механичко и хемијско чишћење парних котлова "ТИПО КОТЛОГРАДЊА" тип:  ПКТ-С8, бр.2 и бр.3. појединачне снаге 6516кв. са пламенодимне стране од депозита чађи, гара и сумпора..

Обрачун по ком.

2 ком х ………….......	 = дин ............................

- Узорковање депозита воденог каменца ради хемијске анализе састава воденог каменца у овлашћеној лабораторији, израда елабората са технологијом хемијског чишћења за надлежни орган за технички надзор МО /инспектор за судове под притиском/ ради прегледа и овере.  .

Обрачун по ком.

2 ком х ………….......	 = дин ............................

- Конзервирање котлова због застоја у раду до почетка грејне сезоне антикорозионим заштитним уљем..

Обрачун по ком.

2 ком х ………….......	 = дин ............................

- Испорука и замена безазбестних плетеница 25х25мм. за заптивање предњих и задњих врата са пламенодиме стране котлова.

Обрачун по метру.

24 мет х ………….......	 = дин ............................

- Чишћење димњака Фи 50цм.х 8М.1. са издавањем потврде-Атеста о исправностиа.

Обрачун све комплет по комаду.

2 ком  x ………….......	 = дин ............................

- Баждарење вентила сигурности на котловима са издавањем извештаја од акредитоване лабораторије (разделницима паре, санитарним бојлерима, експанзионој посуди, од НО-32 до НО-80 нп16.).

Обрачун све комплет по ком

7 ком x ………….......	 = дин ............................

Страна 6 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

- Хемијско чишћење термичког одвајача гасова-дегазатора произвођач "ЕНЕРГОТОК" тип: ТО-20, запремине В=2м3, и напојног резервоара запремине В=20м3.

Обрачун све комплет по кпл.

1 кпл x ………….......	 = дин ............................

- Сервисирање мазутних пумпи од  парних котлова бр.2.и бр.3. , произвођач "Север-Суботица" тип: СПФ 10Р56 Г8.3 W20 уз гаранцију.

Обрачун све комплет по ком.

2 ком х ………….......	 = дин ............................

- Сервисирање догрејача мазута, произвођач "ТЕРМОЕЛЕКТРО ММ" тип:ДМЕ-18 инсталисане снаге 18кв.

Обрачун све комплет по ком

3 ком x ………….......	 = дин ............................

- Уградња термичке изолације на напојном воду од напојног резервоара до котлова: пречник цеви Фи 80мм. Дужине 11м, пречник цеви Фи 125 дужине 20м. ( термичку изолацију извршити са минералном вуном дебљине 50мм. а споља заштитити облогом од Алуминијског лима дебљине о,5мм.)

Обрачун све комплет по метру.

31 мет x ………….......	 = дин ............................

- СЕРВИС МАЗУТНИХ ГОРИОНИКА на парним котловима "ТИПО КОТЛОГРАДЊА" тип: ПКТ-С8 бр. 2 и бр.3: Произвођач горионика је "Термоелектро" Тип: ГМ30 који обухвата следеће: Преглед пратеће опреме горионика, демонтажа преглед и чишћење саставних делова горионика, монтажа демонтираних прегледаних и опраних делова, замена ситних делова као што су /дизне, високонапонски каблови, електроде/, пуштање у рад горионика са регулацијом сагоревања и издавањем извештаја.

Обрачун све комплет по комаду.

2 ком x ………….......	 = дин ............................

ОБЈЕКАТ КН-488 аеродром Батајница

      - Механчико и хемијско чишћење топловодног котла "ЕНЕРГОТОК- 54кв" са пламенодимне стране од депозита чађи, гара и сумпора..

Обрачун све комплет по ком

2 ком  х			 = дин ............................

      - Чишћење димних канала Фи14цм.х4М.1. са демонтажом и монтажом.

Обрачун све комплет по ком

  - ком  х			 = дин ............................

3.   Чишћење димњака 20х20цм.х 6м.1. са издавањем потврде о исправности.

Обрачун све комплет по ком

1 ком  х			 = дин ............................

4.  Баждарење вентила сигурности НО-32,Нп6.са издавањем извештаја од акредитоване лабораторије.

Обрачун све комплет по ком

- ком x ………….......	 = дин ............................

Страна 7 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

5.  Сервис уљних горионика "ЕКО ФЛАМ" са заменом дизни, високонапонских каблова, подешавањем и регулациом сагоревања, мерењем димних гасова и издавањем извештаја.

Обрачун све комплет по ком.

2 ком x ………….......	 = дин ............................

ОБЈЕКАТ ВМИ „Соња Маринковић“ Земун

1.   Хемијско и механичко чишћење топловодних котлова "ТЕМИНГ" снаге 450кв.            Са водене и пламено димне стране.

Обрачун све комплет по ком.

- ком x ………….......	 = дин ............................

2.  Чишћење димњака и димних канала са издавањем потврде о исправности

Обрачун све комплет по ком.

- ком x ………….......	 = дин ............................

3.   Довођење у исправно стање омекшивача за воду ( преглед посуде за јонску смолу и          посуде за со, уградња јонске смоле 100лит. регенерација и пуштањем у рад.)

Обрачун све комплет по ком.

- ком x ………….......	 = дин ............................

4.   Сервис уљних горионика "ВЕНТИЛАТОР- Загреб" тип:3TVDDP-1A са заменом дизни,   подешавањем и регулациом сагоревања, мерењем димних гасова и издавањем извештаја.

Обрачун све комплет по комаду.

- ком x ………….......	 = дин ............................

5.   Шамотирање предњих врата на котлу бр.2. ватросталним шамотом отпорним на       температуру до 1500 степени целзијуса, са рушењем старог шамота.

Обрачун све комплет по ком.

- ком x ………….......	 = дин ............................

- Испорука и уградња угаоног термометра на котлу бр.2

Обрачун све комплет по ком.

1 ком x ………….......	 = дин ............................

Страна 8 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОБЈЕКАТ „909“ Кијево-Кнежевац

            - Хемијско и механичко чишћење топловодних котлова "РОБИ-200" и "ТЕРМОМОНТ-250" снаге 450кв. са пламено димне стране.

Обрачун све комплет по ком.

- ком x ………….......	 = дин ............................

2.   Сервис уљних горионика "РИЕЛО 1Н" са заменом дизни, високо напонских каблова, подешавањем и регулациом сагоревања, мерењем димних гасова и издавањем извештаја.

Обрачун све комплет по ком.

- ком х ........................	 = дин ............................

      - Сервисирање циркулационе пумпе "ГХР-501" у подстаници за топлу воду.

Обрачун све комплет по ком.

- ком х ........................	 = дин ............................

      - Сервисирање пумпе тип:"ТМП-15К6" за претакање горива од главног до дневног резервоара.

Обрачун све комплет по ком.

- ком х ........................	 = дин ............................

      - Испорука и уградња филтера за лож уље са кућиштима 3/4"

Обрачун све комплет по ком.

- ком х ........................	 = дин ..........................

      - Баждарење вентила сигурности НО-25,Нп6.са издавањем извештаја од акредитоване лабораторије.

Обрачун све комплет по ком.

- ком х ........................	 = дин ..........................

      - Сервисирање вентилатора МВ-17 за одвод димних гасова са заменом лежајева 2309к+Х, кућишта за лежајеве СН-512 и балансирањем радног кола.

Обрачун све комплет по ком.

- ком х ........................	 = дин ..........................

      - Подешавање рада ДИХТИР система.

Обрачун све комплет по ком.

- ком х ........................	 = дин ..........................

      - Механичко чишћење подземног димног канала димензија 60х80цм.х 250м. са одношењем чађи на депонију из објекта и са заменом безазбестних заптивача на ревизионим отворима 10х10мм.

Обрачун све комплет по метру.

250 мет х ........................	 = дин ..........................

Страна 9 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

СВЕГА без ПДВ-а	 						= .....................дин

ПДВ 	 								= .....................дин

УКУПНО 	 							=  ....................дин

- Рок завршетка посла (радова):

- Дужину трајања гарантног рока на изведене радове:

- Рок и услови плаћања:

- Рок важења понуде:

Датум:						М.П.			      Понуђач

.......08.2013.год.

Страна 10 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

На основу члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Службени Гласник РС“ бр.29/2013 ),:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (правно лице)

Назив

(скраћено пословно име)

Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште:

Адреса седишта:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Матични број:

ПИБ:

Назив банке:

Број рачуна код банке:

Телефон:

Телефакс:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног лица за потпис уговора:

ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуда се подноси:

- самостално              -као заједничка понуда                 - као понуда са подизвођачем

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА

ПОНУДА: ___________________

ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена услуге без ПДВ:____________________

Укупна цена услуге са ПДВ:_____________________

Рок испоруке:_________________________________

Рок плаћања:__________________________________

Обим ангажовања подизвођача (%):________________

Понуђач:___________________               М.П.			_______________________

(потпис овлашћеног лица)

Страна 11 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (предузетник)

Назив:

Име оснивача:

Јединствени матични број грађана - ЈМБГ:

Пуно пословно име:

Скраћено пословно име:

Општина седишта:

Место:

Поштански број:

Улица и број:

Матични број:

Шифра делатности:

Опис делатности:

ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Телефон:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног

лица за потпис уговора:___________________________

ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуда се подноси:

- самостално                        -као заједничка понуда                - као понуда са подизвођачем

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА

ПОНУДА:____________________________

ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Укупна цена услуге без ПДВ:_________________________

Укупна цена услуге са ПДВ:__________________________

Рок испоруке:______________________________________

Рок плаћања:_______________________________________

Обим ангажовања подизвођача (%): ___________________

Понуђач___________________________    М.П.                          ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Страна 12 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (правно лице)

Назив

(скраћено пословно име)

Пуно пословно име:

Правни облик:

Седиште:

Адреса седишта:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Матични број:

ПИБ:

Назив банке:

Број рачуна код банке:

Телефон:

Телефакс:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног лица за потпис уговора:

Део предмета набавке који ће извршити:

Подизвођач:_____________________         М.П.			______________________

(потпис овлашћеног лица)

Страна 13 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (предузетник)

Назив:

Име оснивача:

Јединствени матични број грађана - ЈМБГ:

Пуно пословно име:

Скраћено пословно име:

Општина седишта:

Место:

Поштански број:

Улица и број:

Матични број:

Шифра делатности:

Опис делатности:

ПИБ:

Назив банке и број рачуна:

Телефон:

Е-маил адреса:

Име и презиме овлашћеног лица за потпис уговора:

Део предмета набавке који ће извршити:

Подизвођач:_____________________                 М.П.		______________________

(потпис овлашћеног лица)

Страна 14 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће по члану 75. ЗЈН

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре;

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време

објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН

Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

1. извода из регистра надлежног органа

- за правно лице: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из

Регистра надлежног Привредног суда

-  за предузетника: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из

одговарајућег регистра

2. потврде надлежног суда

-  за правно лице: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник

није осуђиван на неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није

осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

-  за предузетника: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске

Управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре

3. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката

- за правно лице: потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера

забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог

органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране

обављања делатности.

- за предузетника: потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања

делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања

делатности.

Страна 15 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

4. потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално

осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку

приватизације

- за правно лице: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је

измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода

-  за предузетника: уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавих прихода.

Доказ – потврде под тачкама 2., 3., и 4. не може бити старији од два месеца пре отварања

понуда.

Доказ – потврде под тачком 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење

понуда.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља извод из регистра који се води при Агенцији за привредне регистре обзиром да су ови подаци јавно доступни на интернет страници надлежног органа, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података Агенције за привредне регистре и то:

-Пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања,

уписаног у регистар,

5.Матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар. По установљавању регистра понуђача, понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доказује испуњеност услова за учешће у јавној набавци, али је обавезан да наручиоцу достави тачне податке потребне за претраживање електронске базе података регистра понуђача при Агенцији за привредне регистре и то:

  - пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика организовања,

уписаног у регистар,

  - матични број привредног друштва, предузетника или другог облика организовања, уписаног у регистар,

  - порески идентификациони број (ПИБ),

  - лично име и јединствени матични лични број (ЈМБГ), односно број пасоша и земља издавања

  - законског заступника понуђача ако је законски заступник физичко лице и пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице.

НАПОМЕНА: Испуњеност услова утврђених конкурсном документацијом, понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012).

Образац изјаве из претходног става чини саставни елеменат конкурсне документације. У случају да понуђач достави писану изјаву сходно наведеном члану, није у обавези да доставља доказе из члана 75. и 76. Закона!

Страна 16 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ

ИМА СЕДИШТЕ И ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ДЕФИНИСАНЕ

ЗАКОНОМ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да је наше предузеће

измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима државе у којој имамо

седиште, и да испуњавамо услове за учешће дефинисане чланом 44. Закона о јавним

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/08).

Обавезујемо се да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из члана 44. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.116/08) о тој промени писмено обавестимо наручиоца и да је документујемо на прописани начин.

Место и датум:							Потпис и печат понуђача

__________________						_______________________

Страна 17 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012) О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ИЗЈАВА

Назив понуђача :__________________________

(скраћено име):___________________________

Правни облик:____________________________

Седиште понуђача:________________________

Адреса седишта:__________________________

Пуно пословно име понуђача:_______________________________

Матични број: _________________________

ПИБ:____________________________

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)

ПОНУЂАЧ:

из:________________________________

улица: број:____________________________

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В У

Да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности – број 264/2013  “. извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван на неко од кривичних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре.;

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време

објављивања односно слања позива за подношење понуда.;

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

У ________________________________

дана _______________                                            М.П.               __________________________

(потпис овлашћеног лица)

страна 18 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 92. СТАВ 6. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012)

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ИЗЈАВА

Назив понуђача: ____________________________________

(скраћено име):_____________________________________

Правни облик: _____________________________________

Седиште понуђача:__________________________________

Адреса седишта: ____________________________________

Пуно пословно име понуђача:_________________________

Матични број. ______________________________________

ПИБ:______________________________________________

На основу члана 92. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)

ПОНУЂАЧ:

из: ____________________________________

улица и број:____________________________

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В У

Да испуњава обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине.

У _________________________

Дана_________________                                    М.П.                      _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Страна 19 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 124/2012)

НАПОМЕНА: ИЗЈАВА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ВАЛИДНОМ САМО АКО ЈЕ ДОСТАВЉЕНА НА ОБРАСЦУ НАРУЧИОЦА КОЈИ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

ИЗЈАВА

Назив понуђача:_________________________________

(скраћено име): _________________________________

Правни облик: __________________________________

Седиште понуђача: ______________________________

Адреса седишта: ________________________________

Пуно пословно име понуђача: _____________________________________

Матични број :____________________________

ПИБ: ______________________

На основу члана 26. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012)

ПОНУЂАЧ:

из: _________________________________

улица и број: ____________________________________

даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:

И З Ј А В У

Да понуду даје независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У ________________________

Дана ___________________                         М.П.			______________________

(потпис овлашћеног лица)

Страна 20 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

МОДЕЛ  УГОВОРА

за извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

НАРУЧИЛАЦ:      	Република Србија

Министарство одбране

Војна пошта 9858 Батајница

Телефон 011/3106-001

Текући рачун 840-1620-21 Трезор народне банке Србије, Београд

(У даљем тексту Наручилац,  кога заступа овлашћено лице, бригадни генерал Предраг Бандић)

ИЗВОЂАЧ:		________________________________________________________

телефон: 011/_____________________

Текући рачун: ____________________

(У даљем тексту Извођач, кога заступа овлашћено лице,

директор ________________________)

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове на у свему према понуди извођача бр.________  од  __________год. заведеној у ВП 9858 Батајница под инт.бр.________ дана ____________.године у износу од ____________   динара без ПДВ-а односно _____________ динара са урачунатим  порезом на додатну вредност.

Члан 2.

Уговорене цене обухватају све трошкове за рад, материјал, добит,и остале трошкове предвиђене овим Уговором, а за обим уговорених радова,у складу са понудом.

Члан 3.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УПОТРЕБЉЕНОГ  МАТЕРИЈАЛА

Извођач је дужан да у објекате уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету ( датом у понуди ).

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Наручиоцу омогући контролу.

Извођач је обавезан  да Наручиоцу на дан испоруке  записнички преда све гаранције за испоручену опрему и уграђене материјале.

Страна 21 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

Радови у оквиру годишњег сервиса објекта морају бити изведени у свему према техничком опису  из техничке документације.

Недостатке које уочи  и констатује надзорни орган Наручиоца, Извођач  радова дужан је отклонити у року од 7 (седам) радних дана.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.

Члан 4.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Извођач се обавезује да ће радове из наведене понуде извршити у року од _____ (_________) радних дана по увођењу Извођача у посао што се констатује у грађевинском дневнику.

Члан 5.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Уговорену вредност Наручилац ће исплатити по коначном обрачуну.

Наручилац је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца.

Наручилац се обавезује да исплату изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана квалиатативног и квантитативног пријема радова.

Члан 6.

ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРЕНОГ РОКА

Извођач  има право на продужење рока  завршетка радова  само у следећим случајевима:

- због природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес)

- мере предвиђене актима надлежних органа

- закашњење увођења Извођача у посао.

Рок се продужава  за онолико календарских дана колико су трајале сметње.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално  продужење рока са  Извођачем регулисати анексом уговора.

Члан 7.

ПРОДУЖЕЊЕ УГОВОРЕНОГ РОКА

Извођач  има право на продужење рока  завршетка радова  само у следећим случајевима:

- због природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес)

- мере предвиђене актима надлежних органа

- закашњење увођења Извођача у посао.

Рок се продужава  за онолико календарских дана колико су трајале сметње.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално  продужење рока са  Извођачем регулисати анексом уговора.

Страна 22 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

Члан 8.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођач је обавезан да на градилишту води следећу градилишну документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

- књигу грађевинске инспекције и

- књигу обиласка представника Наручиоца.

Трошкови вођења наведене документације падају на терет Извођача.

Члан 9.

Грађевински дневник се води у два истоветна примерка од којих један узима Наручилац а други остаје Извођачу.

У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито:

- дан увођења у посао,

- дан почетка радова,

- ток извођења радова,

- чињенице у вези са техничком документацијом,

- све битне чињенице које се односе на стабилност објекта и његову сигурност,

- чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова,

- време трајања застоја и поновог почетка радова,

- све друго што може да утиче на квалитет радова и безбедност објекта,

- датум завршетка радова и датум предаје објекта Наручиоцу на коришћење.

Члан 10.

Грађевинска књига са изведеним нацртима води се у два примерка. У грађевинску књигу уносе се сви графички и нумерички подаци о стварно извршеним радовима. Ова књига служи као докуменат за обрачун.

Овлашћени представници Наручиоца и извођача потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

Члан 11.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Извођач радова својим решењем одређује руководиоца радова и одговорног пројектанта, о чему је дужан  писмено обавестити Наручиоца.

Члан 12.

Надзорни орган за радове ће бити  ВС Милка Марковић, инж. термоенергетике из ВП 9858 Батајница.

Страна 23 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

Члан 13.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Одмах по завршетку радова Извођач обавештава Наручиоца да су радови који чине предмет Уговора завршени.

Извођач је у обавези да достави Наручиоцу, најкасније до техничког прегледа изведених радова, у посебној свесци, записник о свим извршеним неопходним испитивањима, гарантне листове произвођача опреме, као и сву осталу атестну документацију којом доказује квалитет изведених радова.

Извођач је дужан да све уочене недостатке, који се буду евентуално појавили у гарантном року, а који су последица неквалитетно изведених радова, неквалитетног материјала који је уграђен, или евентуално скривених мана, отклони о свом трошку у року од 15 ( петнаест ) дана по пријему рекламације од стране Наручиоца или непосредног корисника, односно у року који буде одредио Наручилац.

У противном, Наручилац има право да све констатоване недостатке отклони ангажаовањем трећег лица, а на терет уговореног Извођача, при чему није у обавези да тражи његову сагласност на уговорене цене трећег лица.

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Записник о примопредаји може сачинити само Наручилац без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Ако се у записник о примопредаји обострано констатује да Извођач  треба о свом трошку да уради, поправи или поново изведе поједине радове, Извођач  је дужан да одмах приступи извођењу радова.

Ако Извођач не изведе радове из става 3. у примереном року, Наручилац може да ангажује треће лице да их изведе.

Члан 14.

Коначни обрачун мора да се изврши у року од 60 дана од дана  добијања одобрења за употребу.

Коначни обрачун врши комисија Наручиоца и Извођача. Трошкове комисије за примопредају и коначни обрачун сноси свака уговорна страна  за своје представнике.

Члан 15.

Извођач се обавезује да сав демонтирани материјал записнички преда надзорном органу на објекту.

Члан 16.

Све обавезе у погледу техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се сходно важећим прописима.

Извођач ће по завршетку радова писмено обавестити Наручиоца да су радови који су предмет уговора завршени.

Решење за технички преглед од надлежног органа прибавља Наручилац.

Извођач је дужан да у остављеном року од стране комисије отклони утврђене недостатке који се односе на његове радове.

Страна 24 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

Члан 17.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за све радове износи 2 (две) године од дана примопредаје радова.

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Члан 18.

УГОВОРНА КАЗНА

Уколико Извођач  не изврши радове у предвиђеном року из члана 6. овог Уговора, Наручилац задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2 %о (два промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да иста не може прећи 5% (пет процената) уговорене вредности.

Члан 19.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Извођач се обавезује да код својих радника и других учесника у поступку извођења радова, спроводи мере заштите тајности према  Закону о одбрани.

Пре почетка извођења радова Извођач је дужан да сачини списак радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим личним подацима, и достави Наручиоцу на сагласност.

Члан 20.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Наручилац може раскинути Уговор:

- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова

- ако престане потреба за уговореним радовима

- ако Наручилац дође у ситуацију да не може  више да извршава своје обавезе по Уговору.

Због заостајања извршења радова, Наручилац може раскинути Уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач  у доцњи, па их не изврши у том

накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове.

Члан 21.

Извођач може раскинути Уговор:

- ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе.

Члан 22.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни. У изјави мора бити назначено по ком основу се Уговор раскида.

Страна 25 од укупно 26

Конкурсна документација- извођење годишњег сервиса ТЕП-а у објектима КН-6 и КН-488 на а.Батајница,ВМИ „Соња Маринковић“ Земун и објекат „909“ Кијево-Кнежевац

Члан 23.

Уговорене стране ће покушати да сваки спор који настане регулишу споразумно.

Члан 24.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

Саставни део овог уговора чини:

- Понуда Извођача бр.__________од __________.године заведена код ВП 9858 инт. бр.____________ дана ____________.године и

- Конкурсна документација.

Члан 25.

Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих су четири код Наручиоца а два код Извођача.

ИЗВОЂАЧ							НАРУЧИЛАЦ

________________						бригадни генерал

________________						Предраг Бандић

______________

Страна 26 од укупно 26