PAGE  

	 [image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање 
војних осигураника

Бр. 83-9
05.02.2016. године


	


	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА




за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама, обликована у 15 (петнаест) партија
 (од 1 до 56 страна)
ОРТОПЕДСКИ МАТЕРИЈАЛ, ОРТОПЕДСКА ПОМАГАЛА И ВЕШТАЧКИ ЗГЛОБОВИ 
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  69/15
	 Фебруар 2016. године


На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/2013, 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Бр. 9251-3 од 25.12.2015. године, Одлуке о измени одлуке бр.83-6 од 03.02.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Бр. 9251-4 од 25.12.2015. године, припремљена је:

Конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 69/15: Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови, у отвореном поступку, обликована у 15 (петнаест) партија. 
Конкурсна документација садржи:
	Део бр.
	Назив
	Стр.

	1.
	Општи подаци о јавној набавци 
	3

	2.
	Подаци о предмету јавне набавке 
	4

	3.
	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке
	5-10

	4.
	Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
	11-14

	5.
	Упутство понуђачу како да сачини понуду 
	15-26

	6.
	Образац понуде 
	27-41

	7.
	Модел уговора
	42-47

	8.
	Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 
	48

	9.
	Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке 
	49

	9a.
	Образац изјаве понуђача да ће извршити замену и обезбедити пун рспон величина добара 
	50

	10.
	Образац Изјаве о независној понуди 
	51

	11.
	Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла – менице
	52

	12.
	Менично писмо – овлашћење  (за озбиљност понуде)
	53

	13.
	Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла)
	54

	14.
	Образац трошкова припреме понуде
	55

	15.
	Образац Изјаве понуђача о роковима употребе
	56


НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. 
За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. 
Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац  у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан  да све  измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 
У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ћe додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ                                 

1.1. Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
       Адреса: Крунска бр. 13, 11000 Београд

       Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
1.2. Врста поступка: отворени поступак, по партијама, у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник Републике Србије“ број 30/10 и 107/12).

1.3. Предмет јавне набавке број 69/15 су добра: Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови 
Назив и ознака из Општег речника набавке:
· Ортопедска помагала - 33183000

· Медицински нехемијски потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал - 33141000

Предмет набавке је обликован у 15 (петнаест) партија.
1.4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. Контакт:
· е-mail adresa: zorica.babic-dincic@mod.gov.rs
· телефакс:011/3000-312

Радно време наручиоца: 7.30 – 15.30 часова, осим суботе и недеље.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                 

2.1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ број 69/15 су добра - Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови
 Назив и ознака из Општег речника набавки: 
· Ортопедска помагала - 33183000

· Медицински нехемијски потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал - 33141000

      2.2.ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке  је обликован у 15 (петнаест) партија.
Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и целокупне количине добара из партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
 3.1. Врста, количина и опис предмета јавне набавке дати су у спецификацији добара за сваку партију, као у табели:
	Redni broj partije/ pozicije
	Šifra ORJN
	Naziv i opis sredstva 
	Jedinica 
mere
	Kol. VMA  
	Kol. VB NIŠ 
	ukupno

	PARTIJA 1
	 
	TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO

	pozicija 1.1
	33183100
	Dugme za fiksaciju grafta za ACL titanijumska 
	kom
	
	40
	40

	PARTIJA 2
	 
	FEMORALNI INTRAMEDULARNI KLIN OD MEDICINSKOG ČELIKA SA MOGUĆNOSTI TRANSTROHANTERIČNOG I TRANSCEFALIČNOG ZAKLJUČAVANJA 9-12MM, DUŽINE 320-420MM

	pozicija 2.1
	33183300
	Intramedularni klin za femur sa mogućnostri transcefaličnog i transtrohanteričnog zaključavanja 
	KOM
	
	5
	5

	pozicija 2.2
	33183300
	Transcefalični i transtrohanterični zaključavajući zavrtanj svih dužina 
	KOM
	
	5
	5

	pozicija 2.3
	33183300
	Distalni zaključavajući zavrtanj svih dužina 
	KOM
	
	5
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 3
	 
	BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO 

	pozicija 3.1
	33183200
	Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 44 do minimalno 60mm
	KOM
	40
	
	40

	pozicija 3.2
	33183200
	Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera konus 12/14
	KOM
	40
	
	40

	pozicija 3.3
	33183200
	Cementni stem 
	KOM
	40
	
	40

	PARTIJA 4
	 
	TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE MIN 15 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA dijametra 28 i 32mm, ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO

	pozicija 4.1
	33183200
	Femoralni stem svih veličina I CCD uglova 
	kom
	15
	15
	30

	pozicija 4.2
	33183200
	Acetabularni kapa svih veličina 
	kom
	15
	15
	30

	pozicija 4.3
	33183200
	Polietilenski insert svih veličina i elevacija 
	kom
	15
	15
	30

	pozicija 4.4
	33183200
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	15
	15
	30

	pozicija 4.5
	33183200
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina 
	kom
	15
	15
	30

	PARTIJA 5
	 
	LCP DHS KLIN, ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA KOMBINOVANIM OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM 

	 
	 
	PROKSIMALNI HUMERUS
	kom
	 
	 
	 

	pozicija 5.1
	33183300
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina
	kom
	3
	 
	3

	pozicija 5.2
	33183300
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	50
	 
	50

	 
	 
	DISTALNI HUMERUS
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.3
	33183300
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna 
	kom
	4
	 
	4


	pozicija 5.4
	33183300
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	4
	 
	4

	pozicija 5.5
	33183300
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	26
	 
	26

	pozicija 5.6
	33183300
	Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina  
	kom
	40
	 
	40

	 
	 
	DISTALNI RADIUS
	 
	 
	 
	

	pozicija 5.7
	33183300
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	20
	 
	20

	pozicija 5.8
	33183300
	Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina  
	kom
	40
	 
	40

	 
	 
	DISTALNI FEMUR
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.9
	33183300
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	10
	 
	10

	pozicija 5.10
	33183300
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	70
	 
	70

	 
	 
	PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.11
	33183300
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	8
	 
	8

	pozicija 5.12
	33183300
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	 
	40

	 
	 
	MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.13
	33183300
	Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	7
	 
	7

	pozicija 5.14
	33183300
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	 
	40

	 
	 
	RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.15
	33183300
	Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina 
	kom
	10
	 
	10

	pozicija 5.16
	33183300
	Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus za šraf 5,0mm
	kom
	10
	 
	10

	pozicija 5.17
	33183300
	Univerzalno okce za provlačenje kabla za LCP pločicu
	kom
	10
	 
	10

	pozicija 5.18
	33183300
	Serklažni kabl sa krimpom 1,7mm
	kom
	10
	 
	10

	pozicija 5.19
	33183300
	Periprotetični monokortikalni zaključavajući zavrtanj 5,0mm
	kom
	20
	 
	20

	pozicija 5.20
	33183300
	Zakjučavajući zavrtanj 5,0mm samonarezujući
	kom
	80
	 
	80

	 
	 
	DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.21
	33183300
	LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina
	KOM
	40
	 
	40

	pozicija 5.22
	33183300
	DHS klin svih dužina
	KOM
	40
	 
	40

	pozicija 5.23
	33183300
	Kompresivni zavrtanj svih dužina
	KOM
	40
	 
	40

	pozicija 5.24
	33183300
	Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina 36-44mm
	KOM
	350
	 
	350

	pozicija 5.25
	33183300
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina38-44mm
	KOM
	60
	 
	60

	pozicija 5.26
	33183300
	Kalibrirajući vodič
	KOM
	5
	 
	5

	PARTIJA 6
	 
	ŠRAFOVI ZA FIKSACIJU GRAFTA ZA REKONSTRUKCIJU ACL

	pozicija 6.1
	33183300
	Osteokonduktivni interferentni sraf B-TPC/PLGA,(bi tri calcium fosfat/ poly lactil coglycolic acid) svih profila, duzina 23 i 30mm. 
	KOM
	10
	 
	10

	PARTIJA 7
	33183300
	 Set za replantaciju hrskavice 4,6,8 i 10mm. 
	SET
	2
	 
	2

	PARTIJA 8
	 
	OSTEOSINTETSKI MATERIJAL 

	pozicija 8.1
	33183300
	AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mmsa 4+4 i 5+5 otvora 
	KOM
	30
	 
	30

	pozicija 8.2
	33183300
	AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 i 12 otvora 
	KOM
	10
	 
	10

	pozicija 8.3
	33183300
	AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur 6+6, 7+7 i 8+8 otvora 
	KOM
	30
	 
	30

	pozicija 8.4
	33183300
	Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina od 36 do 42mm
	KOM
	3000
	 
	3000

	pozicija 8.5
	33183300
	Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina od 12 do 22mm
	KOM
	1000
	 
	1000

	pozicija 8.6
	33183300
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine min 1,5 do max 1,8 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	KOM
	100
	 
	100

	pozicija 8.7
	33183300
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	KOM
	100
	 
	100

	pozicija 8.8
	33183300
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	KOM
	30
	 
	30

	pozicija 8.9
	33183300
	Šancovi klinovi samonarezujući 5 i 6 mm svih dužina min 10 cm
	koM
	100
	 
	100

	pozicija 8.10
	33183300
	Kanulirani zavrtanj 6,5mm spongiozni svih dužina 
	KOM
	50
	 
	50

	pozicija 8.11
	33183300
	Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m
	KOM
	50
	 
	50

	PARTIJA 9 
	 
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 8 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV,MINIMALNO 8 VELIČINA,OPCIJA INTRAOPERATIVNOG PRELASKA NA PS SISTEM STERILNO PAKOVANO

	pozicija 9.1
	33183200
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	
	15
	15

	pozicija 9.2
	33183200
	Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR
	kom
	
	15
	15

	pozicija 9.3
	33183200
	Polietilenski umetak, svih debljina
	kom
	
	15
	15

	PARTIJA 10  
	33183100
	SPOLJAŠNJI FIKSATOR MINI  SA  BAROM 5 SPOJNICA I 5 KLINOVA PO SETU MOGUČNOST PLASIRANJA KLINOVA U SVIM RAVNIMA
	SET
	5
	 
	5

	PARTIJA 11  
	33141000
	KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM 40G PAKOVANJE
	kom
	30
	 
	30

	PARTIJA 12  
	33183100
	TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA  TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO
	kom
	40
	 
	40

	PARTIJA 13  
	TOTALNA BESCEMENTNAENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA SA PROKSIMALNO OSTEOINDUKTIVNIM COATINGOM, KONUS 12/14, ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM, MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 28 I 32MM

	pozicija 13.1
	33183200
	Femoralni stem svih veličina
	kom
	15
	 
	15

	pozicija 13.2
	33183200
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	15
	 
	15

	pozicija 13.3
	33183200
	Polietilenski insert svih veličina 
	kom
	15
	 
	15

	pozicija 13.4
	33183200
	Metalna glava 32 i 28 mm svih dužina vratova 
	kom
	15
	 
	15

	pozicija 13.5
	33183200
	Titanijumski zavrtanj 
	kom
	15
	 
	15

	PARTIJA 14 
	33183200
	BESCEMENTNA ACETABULARNA KAPA KOMPATIBILNA SA  POLIETILENSKIM INSERTOM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM PROIZVOĐAČA ZIMMER STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM
	 
	 
	 
	 

	pozicija 14.1
	33183200
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	26
	 
	26


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 15
	 
	POLIETILENSKI INSERT KOMPATIBILAN SA BESCEMENTNOM ACETABULARNOM KAPOM PROIZVOĐAČA ZIMMER, SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM
	 
	 
	 
	 

	pozicija  15.1
	33183200
	Polietilenski insert svih veličina 
	kom
	64
	 
	64


Понуђена добра морају да испуне минималне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације. 
Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући доказ у коме је понуђено добро обележено редним бројем партије и ставке у оквиру партије, као и тражена карактеристика, и то:
-важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту АЛИМС) о стављању у промет тј. важеће Решење о упису у регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а за сва добра. 

-оригинал или фотокопију каталога или делова каталога као доказ да понуђено добро испуњава све тражене карактеристике и из кога се виде понуђени каталошки бројеви (за сва добра), на српском или енглеском језику, а у случају да у њему нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике.
-Уколико у приложеним доказима нема тражених карактеристика, уз исте треба доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику.
У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уколико на основу достављених доказа наручилац утврди да понуђено добро не поседује све захтеване техничке карактеристике, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

3.1. Рок и место испоруке

Испорука добара биће извршена у просторијама крајњих корисника:

· ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел: 011/3608-764, квантитативни пријем врши комисија за пријем ВМА у складу са роком испоруке који ће бити дефинисан уговором.

· ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел: 018/555-043, квантитативни пријем врши комисија за пријем ВБ Ниш у складу са роком испоруке који ће бити дефинисан уговором.
Рок испоруке: Испорука комплетно уговорених количина најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.

Продавац је обавезан да усменим путем обавести крајњег корисникa купца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

3.3. Квалитет: Квалитет тражених добара  мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10), као и складу са прописима који регулишу наведену област. 

За сва понуђена добра потребно је доставити важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису у регистар медицинских средстава, као и ISO стандард 13 485: 2003 или одговарајући за производ, односно медицинско средство које се набавља.

Решења морају бити обележена бројем партије, сложено по истом редоследу.

Приликом испоруке добара понуђач је обавезан да приложи сертификате о контроли квалитета сваке испоручене серије у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) .

Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди пун распон величина добара која су предмет усвојене понуде и изврши замену величина испоручених добара за партије број 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 и 15.
У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок трајања/ стерилности: 
-минимум две године у тренутку испоруке, за партије од броја 1 до броја 5, као и за партије од броја 8 до броја 15.
-минимум 50% декларисаног рока стерилности у моменту испоруке за партије број 6 и 7.

3.4. Квантитативни и квалитативни пријем: Квалитативни и квантитативни  пријем  вршиће се у просторијама крајњих корисника, о чему ће се сачинити записник о квантитативном и квалитативном пријему у року од 7 (седам) дана од дана пријема добара, који потписују продавац  и комисијa крајњег корисника. 
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, који се сачињава у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка и који потписује пријемна комисија крајњег корисника и представник Продавца.
Продавац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником, а пре потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Ако у року од 7 (седам) дана, Продавац не отклони недостатке код добара или се исти понове, Продавац је дужан да неисправна добра замени новим.
Понуђач је у обавези да уговорена добра буду одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. 
У случају доделе уговора Продавац се обавезује да приликом испоруке уговорених добара достави сертификате о квалитету испоручених серија у складу са Законом о лековима и медицинским средствима Р.Србије.
3.5.  Грешке у квалитету (рекламација)
Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема (скривени недостатак) крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације решити рекламацију, односно отклонити недостатак или предати крајњим корисницима друго добро без недостатка.
	4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
(ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава: 

4.1. ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ : 

4.1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

4.1.2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
4.1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);
4.1.4. да има важећу дозволу надлежног министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);
4.1.5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2.  ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:

4.2.1. Да понуђач располаже неопходним финасијским и пословним капацитетом (чл.76. ст. 2. Закона) који подразумева:

- за средња и велика правна лица- да је исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2014. годину и приложио мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину које није негативно; 

- за микро, мала правна лица и предузетнике – да је исказао позитиван  укупан финансијски  резултат (нето добитак)  у билансу успеха за 2014. годину;

Уколико понуђач није исказао позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) у билансу успеха за 2014. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину понуда се одбија као неприхватљива.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове  из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1). 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају заједно.

4.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда;

4.3.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује  да  законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
4.3.3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4.3.4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
Докази:

· Решење - дозволу за обављање делатности промета медицинским средствима одређене класе и категорије (која су предмет јавне набавке) на велико, издату од Министарства здравља .
НАПОМЕНА: Уколико је домаћи понуђач уједно произвођач понуђеног добра (које је предмет јавне набавке), доставља дозволу за производњу, издату од Министарства здравља. Као доказ да је понуђено добро домаћег порекла, понуђач мора поднети уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије
Решење – дозвола, морају бити важећи.

4.3.5. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (део 8. конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

4.3.6. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

-  За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012, 2013. и 2014. годину) и извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину;

- За микро и мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012, 2013. и 2014. годину) са приложеним доказом о разврставању;

- За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2012., 2013. и 2014. година).
ИЛИ

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2012, 2013. и 2014. годину. Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину  потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2014. годину.  
Важеће решење АЛИМС-а за све партије 
Оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке карактеристике добара из спецификације или Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике на српском или енглеском језику.     
Важећи  ISO стандард 13 485:2003 или одговарајући за сва понуђена добра.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе  да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 1). 

Уколико  понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Доказ да испуњава додатне услове доставља сваки члан групе понуђача, а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни капацитет.
Наведене доказе о испуњености услова  понуђачи могу доставити у виду  неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном  року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78. став 5. Закона).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ  КАКО ДА САЧИНИ  ПОНУДУ
5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику осим заштићеног назива добра, назива произвођача, каталога, Декларације о усаглашености, изјаве произвођача и  ISO  стандарда који могу бити достављени и на енглеском језику.

5.2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА: 
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Ради лакше обраде података, понуђач  (уз папирну понуду)  треба да достави понуду и у електронском облику, на следећи начин: 

· Попунити следећу табелу, (specifikacija ortopedija), дату као икону овде (отвара се дуплим кликом) тако да испуните колоне „Назив, произвођач понуђеног добра, каталошки број и/или одговарајућа ознака“, „Јединична цена без ПДВ-а“ (број заокружити на две децимале, и „% ПДВ“ (уписати цео број). 
[image: image2.emf]Specifikacija  ortopedija.xls


Уснимити (сачувати) ову табелу као посебан документ у „Excel 97-2003 Workbook (*.xls)“ формату и назвати га „<kratak naziv ponuđača> - ponuda za JN 69-15“
Табела је формирана као табела из поглавља „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, тако да се одговарајуће колоне могу комплетно копирати ради штампања. (Уколико копирате садржај ове табеле у образац понуде, поглавље „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, обратите пажњу на величину фонта, тј. да ли је уписан садржај видљив у целини или одсечен, јер је висина редова у табели поглавља 6-I фиксна). 
· Попунити прву страну поглавља „7. Модел уговора“ (страница са подацима понуђача) тако што ћете заменити доње црте подацима, и сачувати је у електронском формату „Word 97-2003 Document (*.doc)”, и документ назвати: „<kratak naziv ponuđača> - prva strana modela ugovora za JN 69-15“.

· Тако сачуванe документe доставити на електронском медију: CD, DVD или USB штапићу. Диск обележити маркером „<kratak naziv ponuđača> - ponuda za JN 69-15“, тј. обележити USB штапић налепницом са натписом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације (Образац понуде) у папирном  и електронском облику, исправном тј. меродавном ће се сматрати понуда на папирном обрасцу. 

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку добара, број 69/15 – Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови- НЕ ОТВАРАТИ”, са назнаком броја партије коју нуди.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
5.3.1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације);
5.3.2. Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене (део 6. конкурсне  документације, у зависности како наступа);
5.3.3. Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту АЛИМС) о стављању у промет тј. важеће Решење о упису у регистар медицинских средстава издато од АЛИМС-а и ISO стандарде 13 485:2003 или одговарајући за сва понуђена добра.   

5.3.4. Каталог произвођача или делова каталога (оригинал или фотокопију) или Декларација о усаглашености а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике - за свако понуђено добро из спецификације.
5.3.5. Уколико у приложеним доказима нема тражених карактеристика, уз исте треба доставити и оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику.

5.3.6. Модел уговора (део 7. конкурсне документације).
5.3.7. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

· Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (део 8. конкурсне документације)

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);
· Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте обезбеђења за добро извршење посла - менице (део 11. конкурсне документације);
· Изјаву понуђача о роковима употребе (део 15. конкурсне документације).
5.3.8. Инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:  

· 1 (једну) бланко сопствену меницу (само оверену и потписану),
· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења  или копију захтева банци за регистрацију менице
· Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке,  оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),

· Менично писмо - овлашћење (део 12. конкурсне документације)

НАПОМЕНА: Детаљне информације о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача дате су у тачки 5.10. конкурсне документације. 
5.3.8. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације);
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II конкурсне документације). 
У случају подношења заједничке понуде, у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, за сваког члана групе понуђача доставља се и:
· Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
· Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (део 8. конкурсне документације);

· Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације);
· Изјаву понуђача да ће извршити замену и обезбедиити пун распон величина понуђених  добра ( део 9.а конкурсне документације);
· Изјаву о независној понуди (део 10. конкурсне документације);
· Изјаву о роковима трајања/ стерилности (део 15. конкурсне документације);
- Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде (део 14. конкурсне документације).

5.4.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ  ПОНУДЕ
Понуђач треба да  достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 69/15,

Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови  – 
НЕ ОТВАРАТИ''
или

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 69/15,

Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови  – 
НЕ ОТВАРАТИ'' 
или
''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 69/15,

Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови  – 
НЕ ОТВАРАТИ''
или
''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 69/15,

Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови  – 
НЕ ОТВАРАТИ'' 
На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт, као и број партије која се нуди.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен, потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.
Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуди наведе  да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона), у ком случају се доставља  (поред Обрасца понуде, део 6-I) попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 8. конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 9. конкурсне документације), Изјаве о независној понуди (део 10. конкурсне документације) Изјаве о роковима трајања (део 16. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене образце трошкова припреме понуде (део 15. конкурсне документације).
Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне  документације).
У моделу уговора  у члану 1. тачка 1.1.1. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.
Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1)  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)   опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ  ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.8.1.  Цена
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте и количине добара.

Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у процентима, у складу са обрасцем понуде са структуром цене. 
Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и упутством како се попуњава).
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

5.8.2. Начин и рок плаћања
Рок плаћања добара је 30 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
Исплатну документацију (рачун, отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља продавац, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара. Уколико продавац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.

5.8.3. Место и рок испоруке
Испорука уговорених добара биће извршена у просторијама крајњег корисника Купца:  
· ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд (за потребе ВМА),

· ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш (за потребе ВБ Ниш)
Рок и начин испоруке: Испорука комплетно уговорених количина најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.
Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди пун распон величина добара која су предмет усвојене понуде и изврши замену величина испоручених добара за партије број 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 и 15.
Продавац је обавезан да обавести крајњег корисника купца (ВМА, ВБ Ниш) о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.8.4. Рок трајања, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане

Рок трајања/ стерилности: 
-минимум две године у тренутку испоруке, за партије од броја 1 до броја 5, као и за партије од броја 8 до броја 15.

-минимум 50% декларисаног рока стерилности у моменту испоруке за партије број 6 и 7.

У случају да је понуђени рок трајања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Комисија крајњег корисника ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем добара, у року од 7 (седам) дана од испоруке.
Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), крајњи корисник ће послати продавцу писану рекламацију.

Продавац мора у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације да реши рекламацију, односно да отклони недостатак или да преда крајњем кориснику друго добро без недостатка.
5.8.5. Рок важења понуде 
Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. 

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Министарства  пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Ул. Руже Јовановића бр. 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, Ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса. www.minrzs.gov.rs
5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава финансијског обезбеђења:
1) Инструменти финансијког обезбеђења за озбиљност понуде: 

· Једна (1) бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Законом о о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

· Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављене менице или копија захтева банци за регистрацију менице.

· Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, којом банка код које има отворен текући рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);

· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде  (део 12 конкурсне документације). За прихватљивост понуде је довољно да менично писмо - овлашћење буде само потписано и оверено од стране овлашћеног лица. Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меницa за озбиљност понуде се враћа понуђачу. Понуђач је дужан да након објављивања Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писaно овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).
2) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
· Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа, при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложене менице се враћају након измирења свих обавеза по предметном уговору). У складу са Законом о платном промету (''Сл. гласник РС'' бр 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
· Штампани извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница;  
· Копија картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора, којом банка код које је отворен рачун потврђује важност копије картона депонованих потписа);
· Менично овлашћење (потписано и оверено печатом)  у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза,  неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице, без сагласности Продавца, могу поднети банци гаранту на наплату у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе. 

    (поглавље 13 конкурсне документације).
Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном понуђачу тј. продавцу након коначне реализације уговора. Продавац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне реализације уговора, лично преузме менице од купца (наручиоца), а лице које преузима менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).
НАПОМЕНА: Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњено) и картону депонованих потписа треба да буде исти.

5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона). 

Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона.    
5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, електронском поштом на e-mail: zorica.babic-dincic@mod.gov.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
Радно време наручиоца: 7.30-15.30 часова, осим суботе и недеље.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом:  ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 69/15.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог произвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде односно додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
5.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће применити помоћни критеријум –дужа опција понуде. У случају да је и опција понуде иста, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача која је пре примљена од стране наручиоца.  
5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све  неприхватљиве понуде.
Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. закона може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1.  Закона обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона. Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

5.19. ОДЛУКА О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл. 108. став 1 Закона).
Одлука о додели уговора биће донета у року од  40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља: непосредно на адресу Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13, Београд, електронском поштом на e-mail адресу: zorica.babic-dincic@mod.gov.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Обавештење о поднетом захтеву наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.
Износ таксе понуђач је дужан да уплати на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (253 за безготовинско плаћање), позив на број: број јавне набавке, сврха уплате: Такса за ЗЗП: Министарство одбране, Сектор за буџет и финансије, Фонд за социјално осигурање војних осигураника, број набавке, корисник: буџет Републике Србије.

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156 Закона. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе досупне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. Закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак из члана 151. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка из члана 151. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли захтев поднет у року и да ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију. Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из члана 152. став 2. Закона, наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Против закључка из члана 152. став 2. Закона, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
Након пријема жалбе наручилац ће у року од 3 (три) дана доставити Републичкој комисији потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. до 167. Закона.
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН   

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Позив за закључење уговора ће бити достављен понуђачу на e-mail адресу.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона.
5.22.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

У складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени, односно предвиђени посебним прописима.
У складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, наручилац предвиђа могућност измене уговора и на начин да се скрати рок испоруке, а на писани захтев крајњег корисника и уз сагласност друге уговорне стране.
5.23.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (део 14.  конкурсне документације)

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
6-I  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ                                Конкурсна документација у  отвореном  поступку ЈН бр. 69/15   Страна 27 од 56
Понуда број _____________________(навести број понуде) од ________.2016. године (датум) за јавну набавку добара број 69/15 
1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити):
	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда


2. ПОНУДА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:
Понуђене су партије број  __________________________ (на линију уписати редне бројеве понуђених партија), а у свему према спецификацији:
	Redni broj partije
	Naziv i opis sredstva 
	Jedinica 
mere
	ukupno
	Proizvođač (naziv i zemlja), naziv sredstva i kataloški broj ili oznaka
	Jedinična cena bez PDV-a
	Procenat PDV-a
	Jedinična cena sa PDV-om
	Ukupna cena bez PDV-a
	Ukupna cena sa PDV-om

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	PARTIJA 1
	TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO

	pozicija 1.1
	Dugme za fiksaciju grafta za ACL titanijumska 
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 2
	FEMORALNI INTRAMEDULARNI KLIN OD MEDICINSKOG ČELIKA SA MOGUĆNOSTI TRANSTROHANTERIČNOG I TRANSCEFALIČNOG ZAKLJUČAVANJA 9-12MM, DUŽINE 320-420MM

	pozicija 2.1
	Intramedularni klin za femur sa mogućnostri transcefaličnog i transtrohanteričnog zaključavanja 
	kom
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 2.2
	Transcefalični i transtrohanterični zaključavajući zavrtanj svih dužina 
	kom
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 2.3
	Distalni zaključavajući zavrtanj svih dužina 
	kom
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 Ukupna cena za partiju broj 2


	 
	 

	PARTIJA 3
	BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO 

	pozicija 3.1
	Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 44 do minimalno 60mm
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 3.2
	Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera konus 12/14
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 3.3
	Cementni stem 
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ukupna cena za partiju broj 3 
 
	 
	 

	PARTIJA 4
	TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE MIN 15 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA DIJAMETRA 28MM I 32MM , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO

	pozicija 4.1
	Femoralni stem svih veličina I CCD uglova 
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 4.2
	Acetabularni kapa svih veličina 
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 4.3
	Polietilenski insert svih veličina i elevacija 
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 4.4
	Metalna glava svih dužina vrata
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 4.5
	Acetabularni zavrtanj  svih dužina 
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ukupna cena za partiju broj 4 
 
	 
	 

	PARTIJA 5
	LCP DHS KLIN, ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA KOMBINOVANIM OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM 

	 
	PROKSIMALNI HUMERUS
	kom
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.1
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina
	kom
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.2
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DISTALNI HUMERUS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.3
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna 
	kom
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.4
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.5
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.6
	Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina  
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DISTALNI RADIUS
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.7
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.8
	Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina  
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DISTALNI FEMUR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.9
	Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.10
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.11
	Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.12
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.13
	Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna
	kom
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.14
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.15
	Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina 
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.16
	Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus za šraf 5,0mm
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.17
	Univerzalno okce za provlačenje kabla za LCP pločicu
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.18
	Serklažni kabl sa krimpom 1,7mm
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.19
	Periprotetični monokortikalni zaključavajući zavrtanj 5,0mm
	kom
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.20
	Zakjučavajući zavrtanj 5,0mm samonarezujući
	kom
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.21
	LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.22
	DHS klin svih dužina
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.23
	Kompresivni zavrtanj svih dužina
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.24
	Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina 36-44mm
	kom
	350
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.25
	Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina38-44mm
	kom
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 5.26
	Kalibrirajući vodič
	kom
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
Ukupna cena za partiju broj 5

 
	 
	 

	PARTIJA 6
	ŠRAFOVI ZA FIKSACIJU GRAFTA ZA REKONSTRUKCIJU ACL

	pozicija 6.1
	Osteokonduktivni interferentni sraf B-TPC/PLGA,(bi tri calcium fosfat/ poly lactil coglycolic acid) svih profila, duzina 23 i 30mm. 
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 7
	 Set za replantaciju hrskavice 4,6,8 i 10mm. 
	SET
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 8
	OSTEOSINTETSKI MATERIJAL 

	pozicija 8.1
	AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mmsa 4+4 i 5+5 otvora 
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.2
	AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 i 12 otvora 
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.3
	AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur 6+6, 7+7 i 8+8 otvora 
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.4
	Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina od 36 do 42mm
	kom
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.5
	Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina od 12 do 22mm
	kom
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.6
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine min 1,5 do max 1,8 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.7
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.8
	Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.9
	Šancovi klinovi samonarezujući 5 i 6 mm svih dužina min 10 cm
	kom
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.10
	Kanulirani zavrtanj 6,5mm spongiozni svih dužina 
	kom
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 8.11
	Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m
	kom
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 Ukupna cena za partiju broj 8


	 
	 

	PARTIJA 9 
	TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 8 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV,MINIMALNO 8 VELIČINA,OPCIJA INTRAOPERATIVNOG PRELASKA NA PS SISTEM STERILNO PAKOVANO

	pozicija 9.1
	Tibijalna komponenta svih veličina
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 9.2
	Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 9.3
	Polietilenski umetak, svih debljina
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 Ukupna cena za partiju broj 9

 
 
	 
	 

	PARTIJA 10  
	SPOLJAŠNJI FIKSATOR MINI  SA  BAROM 5 SPOJNICA I 5 KLINOVA PO SETU MOGUČNOST PLASIRANJA KLINOVA U SVIM RAVNIMA
	SET
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 11  
	KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM 40G PAKOVANJE
	kom
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 12  
	TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA  TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO
	kom
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 13  
	TOTALNA BESCEMENTNAENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA SA PROKSIMALNO OSTEOINDUKTIVNIM COATINGOM, KONUS 12/14, ACETABULUM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM, MOGUĆNOST NAVIGACIONE HIRURGIJE STERILNO PAKOVANO, METALNA GLAVA 28 I 32MM

	pozicija 13.1
	Femoralni stem svih veličina
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 13.2
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 13.3
	Polietilenski insert svih veličina 
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 13.4
	Metalna glava 32 i 28 mm svih dužina vratova 
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	pozicija 13.5
	Titanijumski zavrtanj 
	kom
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 Ukupna cena za partiju broj 13 

	 
	 

	PARTIJA 14 
	BESCEMENTNA ACETABULARNA KAPA KOMPATIBILNA SA  POLIETILENSKIM INSERTOM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM PROIZVOĐAČA ZIMMER STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM
 

	pozicija 14.1
	Bescementna acetabularna kapa svih veličina
	kom
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PARTIJA 15
	POLIETILENSKI INSERT KOMPATIBILAN SA BESCEMENTNOM ACETABULARNOM KAPOM PROIZVOĐAČA ZIMMER, SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM
 

	pozicija  15.1
	Polietilenski insert svih veličina 
	kom
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6 - I – 3: УСЛОВИ ПОНУДЕ:
1) Понуда важи _____  дана (најмање 90 дана) од дана отварања понуда. 
2)Рок плаћања је 30 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном  пријему  добара.
3) Mесто испоруке: Испорука добара биће извршена у просторијама крајњег корисника:
За ВМА: Црнотравска бр.17, Београд, тел: 011/3608-764.

За ВБ Ниш: Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел: 018/555-043.
4) Рок испоруке: Испорука комплетно уговорених количина најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.
5) Рок за решавање рекламације је до 15 дана од пријема писане рекламације.
6)Додатни захтев: Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди пун распон величина добара која су предмет усвојене понуде и изврши замену величина испоручених добара за партије број 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 и 15.
	Место и датум:

У _________________

________________ год.
	М.П.

(читак отисак печата)


	Понуђач
__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)
__________________________________

(потпис)


НАПОМЕНА: 

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача. 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
1. Упутство за попуњавање ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (тачка 2):

· у колони 5 уписати назив средства и каталошки број или ознаку (произвођача из Решења АЛИМС-а ако средство подлеже регистрацији); 
· у колони 6 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако понуђено добро;

· у колони 7 уписати ПДВ у % (процентима);

· у колони 8 уписати колико износи јединична цена са урачунатим ПДВ-ом за свако понуђено добро;

· у колони 9 уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за свако понуђено добро тако што се помножи јединична цена без ПДВ-а (колона 6) са укупном количином (колона 4);

· у колони 10 уписати укупну цену са ПДВ-ом за свакo понуђенo добро тако што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 8) са укупном количином (колона 4)
2. Упутство за попуњавање услова понуде (тачка 3. УСЛОВИ ПОНУДЕ): понуђач уписује број на празну линију у тачки бр. 1.
НАПОМЕНА: 

Сваку страну Обрасца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
6-II
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

Место и општина 
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
	

	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):
	

	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
	

	ТЕЛЕФОН:
	

	ТЕЛЕФАКС:
	

	БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
	

	ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

(име и презиме одговорног лица)
	


Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

           (штампано име и презиме одговорне особе) 
М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	1)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	2)
	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
	

	
	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	
	ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	

	
	ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6-IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	

	2)
	НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
	

	
	АДРЕСА УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

Место и општина 
	

	
	МАТИЧНИ БРОЈ:
	

	
	ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ):
	

	
	ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
	


Напомена:
Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког.

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
6 -V
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку добара број 69/15 достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

	1.
	Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

	
	Назив:

Адреса:



	2.
	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	
	Назив члана групе понуђача
	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


У ___________, дана ________ године, 
Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:
Потпис одговорног лица и печат
       члана групе понуђача:

1. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.       

2. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

3. ____________________________________

___________________________
потпис и М.П.

7. МОДЕЛ УГОВОРА
Попунити прву страницу (подаци о понуђачу), а последњу страну оверити потписом и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора

У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу  Заједничка понуда и Понуда са подизвођачем.

ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА
[image: image3.jpg]



МОДЕЛ

УГОВОР број  83-
Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови 
закључен  између:

	РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, Крунска бр. 13, когa заступа директор Драгиша Дабетић, - у даљем тексту Купац
Телефон: 011/3203-137

Телефакс: 011/3000-312
Матични број: 17677675

ПИБ: 106070529

Текући рачун: 840-14650-22




и

	ПОНУЂАЧ:  ___________________________________________________________

                          Адреса : __________________________________________________
                          Матични број: ___________________________

                          Шифра делатности: ______________________

                          ПИБ: ____________________________________          
                          ПДВ број: _________________________________

                          Телефон:  _________________________________   

                          Телефакс: _________________________________

                          Текући рачун број: _________________________

                          Код банке: _________________________________

кога заступа: _________________________________, у даљем тексту Продавац


Правни основ:

Јавна набавка бр.69/15; Одлука о додели уговорa бр. 83-________ од ______2016. године и понуда понуђача (продавца) бр. ___________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

1.1.ПРОДАВАЦ се обавезује да у складу са важећим прописима, нормативима, обавезним стандардима и одредбама овог уговора испоручи, по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, крајњи корисници – Војномедицинска академија (у даљем тексту ВМА), Војна болница Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш), по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, да приме, а Купац да плати добра, и то (као у понуди):
1.2.Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи (навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):_______________, ______________________, _____________.
1.3.Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има: (навести подизвођаче, навести пун назив и адресу, име и презиме директора, ПИБ, матични број):  ______________, ____________, ___________________. )

УКУПНО: (као у понуди) динара
ЦЕНА

Члан 2.

2.1.Цене из члана 1. овог уговора  су фиксне, не могу се мењати до коначне реализације уговора и подразумевају добра испоручена у просторије крајњег корисника купца.
2.2.Вредност уговора без урачунатог ПДВ-а износи (као у понуди) динара. 
ПДВ износи (као у понуди) %) .
2.3.Вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом (као у понуди)%  износи (као у понуди) динара. 
2.4.Вредност уговора се односи на збир вредности партија из члана 1.
МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 3.

3.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог Уговора испоручи у просторијама крајњег корисника:
· ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел: 011/3608-764, квантитативни пријем врши комисија за пријем ВМА.

· ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел. 018/555-043, квантитативни пријем врши комисија за пријем ВБ Ниш.
3.3. ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи комплетно уговорене количине најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.
3.4.Продавац мора да најави крајњем кориснику испоруку предметног добра најмање 3 (три) дана пре испоруке. 

3.5.У отпремници морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, назив добра из Члана. 1. овог уговора, редни број, испорученa количинa, рокови употребе, цена из уговора.
3.6.Испорука се сматра извршеном даном потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара. 
3.7.Транспортни трошкови падају на терет продавца. Избор транспортног средства врши продавац. 
ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.
4.1.Добра из члана 1. овог уговора плаћају се у року од 30  дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном  пријему добара.
4.2.Да би  КУПАЦ могао да изврши плаћање продавац је дужан да у року од 7 дана од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему добара достави купцу следећу оригиналну исплатну документацију:
· Рачун (два примерка)
· Отпремницу којом потврђује пријем уговорених добара
· Комисијски записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара потписане од стране ПРОДАВЦА и комисија крајњих корисника.
4.3.Уколико се исплатна документација не достави у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема комплетне исплатне документације. 
4.4.Исплата се сматра извршеном даном преноса новчаних средстава на текући рачун Продавца код пословне банке. 

4.5.Порез на додату вредност је обрачунат и плаћа се у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 5.

5.1.Квантитативни и квалитативни пријем вршиће:
· Комисија ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел: 011/3608-764, 
· Комисија ВБ Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб, Ниш, тел: 018/555-043, 
након чега ће бити сачињен Записник о квалитативном и квантитативном пријему уговорених добара у року од 7 дана од дана пријема добара, који потписују Продавац и комисија крајњих корисника.
5.2.Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак испоручених добара у односу на фактуру и листу паковања, констатоваће се посебним комисијским записником у року од 7 (седам) дана од уоченог недостатка, који потписују пријемна комисија крајњих корисника и представник ПРОДАВЦА.

5.3.ПРОДАВАЦ се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке констатоване посебним записником, а пре потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему.
КВАЛИТЕТ
Члан 6.

6.1. Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средставима („Сл. гласник РС“ број 30/10), као и у складу са прописима који регулишу наведену област. 
6.2.Рок трајања/ стерилности: Испоручена уговорена добра морају бити нова, из текуће производње, са роком трајања:
-минимум две године у тренутку испоруке, за партије од броја 1 до броја 5, као и за партије од броја 8 до броја 15.

-минимум 50% декларисаног рока стерилности у моменту испоруке за партије број 6 и 7.

Продавац  је у обавези да обезбеди пун распон величина добара која су предмет усвојене понуде и изврши замену величина испоручених добара за партије број 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 и 15.
  ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 7.

7.1. Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак) крајњи корисник купца ће послати продавцу писану рекламацију.

7.2. Продавац мора у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације решити рекламацију односно предати крајњем кориснику купца друга добра без недостатака.
АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Члан 8.

8.1. Продавац се обавезује да добра одговарајуће упакује, како би била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења.

8.2. Добра из Члана 1. овог уговора се испоручују у амбалажи продавца која се не враћа и не плаћа.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да КУПЦУ плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) укупне вредности уговорених добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења. 

9.2 Уговорна казна може бити највише 5% укупне вредности испоручених добара са закашњењем. Наплату уговорне казне врши купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.
9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока из тачке 1. и 2. овог члана, КУПАЦ ће наплатити уговорну казну одбијањем од рачуна и то без претходног обавештења  ПРОДАВЦА од стране КУПЦА у износу 8% вредности уговора, односно партије, на коју се односи неизвршење уговорне обавезе или наведено закашњење, без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија).
9.4. Уколико ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или није могуће умањити рачун за износ уговорне казне, КУПАЦ ће без сагласности и претходног обавештавања ПРОДАВЦА депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, поднети на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.3.
9.5. КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе или не испоручи уговорена добра. Обавештење о раскиду уговора КУПАЦ ће доставити ПРОДАВЦУ 7 дана пре раскида уговора. Уколико КУПАЦ није наплатио уговорну казну из тачке 9.3., приликом раскида уговора депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, без сагласности ПРОДАВЦА поднеће се на наплату Банци на износ дефинисан у тачки 9.3.
9.6. Купац може да уместо наплате депонованог инструмента обезбеђења извршења уговорних обавеза, омогући продавцу да изврши плаћање и на основу испостављеног књижног задужења у року од 3 радна дана од пријема истог, а најкасније 5 радних дана пре истека права активирања депонованог средства обезбеђења. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно. 

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. тачки 9.5. овог уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

12.1. Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл. гласник РС“ бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утвђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл. лист СРЈ“ број 54/94 и „Сл. гласник РС“ бр. 88/09 и 111/09).
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

13.2. Уговор је састављен у три примерка, од којих су два за купца, а један  примерак за продавца.

13.3. Купац задржава право да уговор умножи и достави у потребном броју свом крајњем кориснику.

13.4. Уговор ступа на снагу датумом обостраног потписивања.
13.5. Уговор је потписан _________________ године.
13.6. Рок трајања уговора је 2 (две) године од дана ступања на снагу.
	З А   П Р О Д А В Ц А:
(потпис и печат)
	
	З А   К У П Ц А:

Д И Р Е К Т О Р
Драгиша Дабетић
(потпис и печат)


8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 ИЗ ЧЛАНА 75.  став 2. ЗАКОНА 
У вези  члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В  У 

Понуђач___________________________________________________________________

                                                 (навести назив понуђача) 
у поступку јавне набавке број 69/15 – Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место и датум:



                                                Понуђач 
_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

9a. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШИТИ ЗАМЕНУ И ОБЕЗБЕДИТИ ПУН РАСПОН ВЕЛИЧИНА ДОБАРА 
И З Ј А В Љ У Ј Е М

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу извршити замену и обезбедиити пун распон величина понуђених добара за партије број 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 и 15, уколико моје привредно друштво буде закључило уговор у поступку јавне набавке бр. 69/15, за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш.
Место и датум:


        Понуђач (назив)__________________________

       ______________
                                                   

                                                                                 __________________________________

                                                            М.П.  

                                                                                 __________________________________

                                                                                (Име, презиме и потпис одговорне особе) 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________
                                                                                           (назив понуђач)

даје

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 69/15 - Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис) 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – МЕНИЦE                             
Напомена: Изјава се прилаже уз понуду, а менице, копија картона депонованих потписа, менична овлашћења и доказ о регистрацији меница - као инструмент обезбеђења за добро извршење посла, достављају се приликом потписивања уговора.

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења уговорних обавеза – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора). 
2. Менично овлашћење (потписано и оверено печатом) у два примерка, да се, у случају неиспуњења уговорних обавеза, неиспоруке добара или једностраног раскида уговора, менице, без наше сагласности могу поднети на наплату Банци  у износу 8% вредности уговора, односно партије без ПДВ-а (уколико је уговор закључен за више партија) на коју се односи неизвршење уговорне обавезе. 

3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Сл. гласник РС'' бр. 56/11): извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване. 

Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)  

12. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ 
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ)

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),
________________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

            (навести фирму)

                  (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________________ од ___.___.2016. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке ___________________________________________

        (навести банку и број текућег рачуна)
На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 3% вредности понуде без ПДВ-а, а у случају: 

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

· не потпише Уговор о продаји  __________________________ (навести врсту добара, партију), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  документације.

Дужник се одриче права:


- на повлачење овог овлашћења;


- на опозив овог овлашћења:


- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;


- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог: 

· 1 (једна) бланко сопствена меница серијски број _______________
· оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
13. МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ
Доставља се приликом закључења уговора у два бланко примерка, само потписана и оверена
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96), Закона о платном промету ( „Сл. Лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. Гласник РС“ бр. 43/04, 62/06,111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“ бр. 47/11) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11),

_____________________________, ___________________, ПИБ:________________ даје

               (пун назив и адреса)

      (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Фонду за социјално осигурање војних осигураника да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број ________________ од ___.___.2016. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:
 __________________________________________________________________________.

 (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника може попунити меницу са клаузулом “без протеста, без трошкова” на износ 8% вредности уговора без ПДВ-а, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа. 

Прилог: 
· 2 (две) бланко сопствене менице број _______________и____________.

· оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

    средствима на рачуну.
Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                               _______________________________

                                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                                            ( потпис)
14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач (навести назив понуђача) _________________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	Ред.

бр. партије
	Врста трошка
	Износ без ПДВ-а
	Износ са 
ПДВ-ом

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	
	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
	
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА: Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.
Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                       М.П.                              _____________________________

                                                    (читак отисак печата)                                            (потпис)
15. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РОКОВИМА ТРАЈАЊА/СТЕРИЛНОСТИ ДОБАРА 
И З Ј А В Љ У Ј Е М

да ће у случају доделе уговора у вези са јавном набавком бр. 69/15 – Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови, по партијама, испоручена добра у моменту испоруке (потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему) имати рок трајања
 -минимум две године у тренутку испоруке, за партије од броја 1 до броја 5, као и за партије од броја 8 до броја 15.

-минимум 50% декларисаног рока стерилности у моменту испоруке за партије број 6 и 7.

Сагласни смо да ови услови представљају саставни део уговора. 

Место и датум:



                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                       М.П.                              _____________________________

                                                    (читак отисак печата)                                            (потпис)
PAGE  
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 69/15                                     Страна 8 од 56

_1516170842.xls
38 mil redukovano konačno

		Redni broj partije		Naziv i opis sredstva		Jedinica 
mere		količina VMA		količina VB NIŠ		ukupno		Naziv dobra i proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka		Jedinična cena bez PDV-a		Procenat PDV-a		Jedinična cena sa PDV-om		Ukupna cena bez PDV-a		Ukupna cena sa PDV-om

		PARTIJA 1		TITANIJUMSKI IMPLANTANT - DUGME ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA KOD REKONSTRUKCIJE ACL SA PODEŠAVAJUĆOM  OMČOM I MOGUĆNOSTI INTRAOPERATIVNOG MENJANJA DUŽINE OMČE I RETROGRADNIM DOTEZANJEM GRAFTA KROZ FEMORALNI TUNEL STERILNO PAKOVANO

		pozicija 1.1		Dugme za fiksaciju grafta za ACL titanijumska		kom				40		40								0		0		0

		PARTIJA 2		FEMORALNI INTRAMEDULARNI KLIN OD MEDICINSKOG ČELIKA SA MOGUĆNOSTI TRANSTROHANTERIČNOG I TRANSCEFALIČNOG ZAKLJUČAVANJA 9-12MM, DUŽINE 320-420MM

		pozicija 2.1		Intramedularni klin za femur sa mogućnostri transcefaličnog i transtrohanteričnog zaključavanja		KOM				5		5								0		0		0

		pozicija 2.2		Transcefalični i transtrohanterični zaključavajući zavrtanj svih dužina		KOM				5		5								0		0		0

		pozicija 2.3		Distalni zaključavajući zavrtanj svih dužina		KOM				5		5								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 3		BIARTIKULARNA ENDOPROTEZA KUKA TRODELNA ILI ČETVORODELNA UNUTRAŠNJA GLAVA  IZMENLJIVE DUŽINE VRATA , STEM CEMENTNI , STERILNO PAKOVANO

		pozicija 3.1		Biartkularna spoljašnja glava svih veličina od 44 do minimalno 60mm		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 3.2		Unutrašnja metalna glava svih dužina vratova 28mm promera konus 12/14		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 3.3		Cementni stem		KOM		40				40								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 4		TOTALNA BESCEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA FEMORALNI STEM BEZ KOLARA  POTPUNO PRESVUČEN SA HIDROKSIAPATITOM CCD 135 ST, OPCIJA CCD 125 ST ZA VARUS KUKOVE, SVE VELIČINE STEMOVA KONUS 12/14 , ACETABULARNA KAPA PRES FIT VELIČINE MINIMALNO 46 DO 74MM SA MULTIHOLE OTVORIMA, LEGURA TiAlV,POLIETILEN CROSS LINKED (UHMWPE)  SA OPCIJOM ELEVACIJE MIN 15 ST , GLAVA METALNA LEGURA CoCr NAJMANJE 5 VELIČINA dijametra 28mm i 32mm , ACETABULARNI ZAVRTANJ TITANIJUMSKI  DUŽINE DO 40 MM VIŠE DUŽINA STERILNO PAKOVANO

		pozicija 4.1		Femoralni stem svih veličina I CCD uglova		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.2		Acetabularni kapa svih veličina		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.3		Polietilenski insert svih veličina i elevacija		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.4		Metalna glava svih dužina vrata		kom		15		15		30								0		0		0

		pozicija 4.5		Acetabularni zavrtanj  svih dužina		kom		15		15		30								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 5		LCP DHS KLIN, ANATOMSKE I RAVNE PLOČICE ZA OSTEOSINTEZU ZAKLJUČAVAJUĆE ,SA KOMBINOVANIM OTVORIMA ZA ŠRAFOVE SA ZAKLJUČAVAJUĆOM GLAVOM

				PROKSIMALNI HUMERUS		kom

		pozicija 5.1		Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimamlni humerus sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm,svih dužina		kom		3				3								0		0		0

		pozicija 5.2		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		50				50								0		0		0

				DISTALNI HUMERUS

		pozicija 5.3		Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - lateralna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih dužina, leva i desna		kom		4				4								0		0		0

		pozicija 5.4		Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni humerus - medijalna, sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 i 2,7 mm, svih veličina, leva i desna		kom		4				4								0		0		0

		pozicija 5.5		Zavrtanj sa zaključavajućom glavomØ 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		26				26								0		0		0

		pozicija 5.6		Zavrtanj Ø 2.7mm sa zaključavajućom glavom Ø 2.4 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				DISTALNI RADIUS

		pozicija 5.7		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 2,4 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		20				20								0		0		0

		pozicija 5.8		Zavrtanj kortikalni samonarezujući Ø 2.4 mm, , svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				DISTALNI FEMUR

		pozicija 5.9		Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih veličina, leva i desna		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.10		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5.0 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		70				70								0		0		0

				PROKSIMALNA LATERALNA TIBIJA

		pozicija 5.11		Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5,0 mm, svih dužina, leva i desna		kom		8				8								0		0		0

		pozicija 5.12		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 5,0 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				MEDIJALNA DISTALNA TIBIJA

		pozicija 5.13		Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju sa kombinovanom rupom za kortikalne i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, svih dužina, leva i desna		kom		7				7								0		0		0

		pozicija 5.14		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø 3.5 mm, samonarezujući, svih dužina		kom		40				40								0		0		0

				RAVNA ZAKLJUČAVAJUĆA PLOČICA

		pozicija 5.15		Ravna zaključavajuća pločica šira za femur , za šraf L5,0 svih dužina		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.16		Ravna zaključavajuća pločica uža za humerus za šraf 5,0mm		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.17		Univerzalno okce za provlačenje kabla za LCP pločicu		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.18		Serklažni kabl sa krimpom 1,7mm		kom		10				10								0		0		0

		pozicija 5.19		Periprotetični monokortikalni zaključavajući zavrtanj 5,0mm		kom		20				20								0		0		0

		pozicija 5.20		Zakjučavajući zavrtanj 5,0mm samonarezujući		kom		80				80								0		0		0

				DHS ZAVRTANJ SA LCP UGAONOM PLOČICOM I ZAVRTNJEVIMA

		pozicija 5.21		LCP DHS ugaona ploča od 135 stepeni, svih veličina		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 5.22		DHS klin svih dužina		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 5.23		Kompresivni zavrtanj svih dužina		KOM		40				40								0		0		0

		pozicija 5.24		Kortiklani zavrtanj 4,5 mm, svih dužina 36-44mm		KOM		350				350								0		0		0

		pozicija 5.25		Zavrtanj sa zaključavajućom glavom Ø  5 mm, samonarezujući, svih dužina38-44mm		KOM		60				60								0		0		0

		pozicija 5.26		Kalibrirajući vodič		KOM		5				5								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 6		ŠRAFOVI ZA FIKSACIJU GRAFTA ZA REKONSTRUKCIJU ACL

		pozicija 6.1		Osteokonduktivni interferentni sraf B-TPC/PLGA,(bi tri calcium fosfat/ poly lactil coglycolic acid) svih profila, duzina 23 i 30mm. 		KOM		10				10								0		0		0

		PARTIJA 7		Set za replantaciju hrskavice 4,6,8 i 10mm. 		SET		2				2								0		0		0

		PARTIJA 8		OSTEOSINTETSKI MATERIJAL																0		0		0

		pozicija 8.1		AO pločica LC  DCP uska za šraf K 3,5mmsa 4+4 i 5+5 otvora		KOM		30				30								0		0		0

		pozicija 8.2		AO pločica LC  DCP uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 i 12 otvora		KOM		10				10								0		0		0

		pozicija 8.3		AO pločica LC  DCP široka za šraf 4,5mm za femur 6+6, 7+7 i 8+8 otvora		KOM		30				30								0		0		0

		pozicija 8.4		Kortikalni šraf K 4,5mm, samonarezujuć svih dužina od 36 do 42mm		KOM		3000				3000								0		0		0

		pozicija 8.5		Kortikalni šraf K 3,5mm, samonarezujuć svih dužina od 12 do 22mm		KOM		1000				1000								0		0		0

		pozicija 8.6		Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine min 1,5 do max 1,8 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena		KOM		100				100								0		0		0

		pozicija 8.7		Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.0 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena		KOM		100				100								0		0		0

		pozicija 8.8		Kirschner-ova igla od nerđajućeg čelika debljine 2.5 mm, dužine do 340 mm, jednostrano zaoštrena		KOM		30				30								0		0		0

		pozicija 8.9		Šancovi klinovi samonarezujući 5 i 6 mm svih dužina min 10 cm		koM		100				100								0		0		0

		pozicija 8.10		Kanulirani zavrtanj 6,5mm spongiozni svih dužina		KOM		50				50								0		0		0

		pozicija 8.11		Cerklažna žica od nerđajućeg čelika debljine 1.5 mm dužine 10 m		KOM		50				50								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 9		TOTALKONDILARNA ENDOPROTEZA KOLENA SA FIKSNIM INSERTOM,   POLIAKSIJALNA, SA OČUVANIM PCL (CR) , MINIMALNO 8 VELIČINA, ANATOMSKA LEVA I DESNA ZA FEMORALNU KOMPONENTU OD CoCr,  POLIETILEN DVOSTRUKO ZAKLJUČAVAJUĆ, TIBIJALNA KOMPONENTA LEGURA TiAlV,MINIMALNO 8 VELIČINA,OPCIJA INTRAOPERATIVNOG PRELASKA NA PS SISTEM STERILNO PAKOVANO

		pozicija 9.1		Tibijalna komponenta svih veličina		kom				15		15								0		0		0

		pozicija 9.2		Femoralna komponenta, svih veličina, leva i desna CR		kom				15		15								0		0		0

		pozicija 9.3		Polietilenski umetak, svih debljina		kom				15		15								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 10		SPOLJAŠNJI FIKSATOR MINI  SA  BAROM 5 SPOJNICA I 5 KLINOVA PO SETU MOGUČNOST PLASIRANJA KLINOVA U SVIM RAVNIMA		SET		5				5								0		0		0

		PARTIJA 11		KOŠTANI CEMENT POLIMETILMETAKRILATNI  STERILISAN ETILEN OKSIDOM 40G PAKOVANJE		kom		30				30								0		0		0

		PARTIJA 12		TRANSKONDILARNI BIORESORPTIVNI TIPL SA ZAVRTNJEM ZA FIKSACIJU TETIVNOG GRAFTA  TIBIJALNO  ZA REKONSTRUKCIJU  ACL STERILNO PAKOVANO		kom		40				40								0		0		0

		PARTIJA 13

		pozicija 13.1		Femoralni stem svih veličina		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.2		Bescementna acetabularna kapa svih veličina		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.3		Polietilenski insert svih veličina		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.4		Metalna glava 32 i 28 mm svih dužina vratova		kom		15				15								0		0		0

		pozicija 13.5		Titanijumski zavrtanj		kom		15				15								0		0		0

																						0		0

		PARTIJA 14		BESCEMENTNA ACETABULARNA KAPA KOMPATIBILNA SA  POLIETILENSKIM INSERTOM SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM PROIZVOĐAČA ZIMMER STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM

		pozicija 14.1		Bescementna acetabularna kapa svih veličina		kom		26				26								0		0		0

		PARTIJA 15		POLIETILENSKI INSERT KOMPATIBILAN SA BESCEMENTNOM ACETABULARNOM KAPOM PROIZVOĐAČA ZIMMER, SA REVERZIBILNIM ZAKLJUČAVANJEM STERILNO PAKOVANO ZA GLAVE VELIČINE 28 I 32MM

		pozicija  15.1		Polietilenski insert svih veličina		kom		64				64								0		0		0



&R&"Arial,Bold"&11PRILOG BR. 1

&LАБ, ВК&C&P&R&"Arial,Bold"&11ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТРА, ПУКОВНИК ДР СЦИ. МЕД. УГЉЕША ЈОВИЧИЋ




