РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ  

Дирекција за набавку и продају

[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА    

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАБАВКЕ ДОБРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

КРЕВЕТИ СПЕЦИЈАЛНИ БОЛЕСНИЧКИ 
Број  набавке: 40/12  

Основни број:  508/12  

С а д р ж а ј:

	1.
	ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ.................................................................................................................
	3

	2.
	УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ.............................................................................
	4

	3.
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ.....................................................................................................................................
	12

	4.
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ........................


	13

	5.
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА..........................................................................................................................


	30

	6.
	ИЗЈАВА ДА  ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ  ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА.........................................................................................................


	32

	7.
	ИЗЈАВА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ.........................................................................................


	33

	8.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗЈН.....................................................................................................................................................................


	34

	9.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ...........................................................................       


	35

	10.
	ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ.................................................................................................................................     


	36   

	11.
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА


	37

	12.
	МОДЕЛ УГОВОРА.................................................................................................................................................
	38

	13.
	МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ...................................................................................................................
	44

	14.
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ  ИНСТРУМЕНТА  ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ...................................................................................................................................................................        


	45

	15. 
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ..........................................................................................................................................                          


	47

	16.
	ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА................................................................................................................................         
	48


НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. 

	[image: image2.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

     Ин.бр.  ____________________          

____________________године
	
	 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. НАРУЧИЛАЦ
Министарство одбране Сектор за материјалне ресурсе Управа за снабдевање Дирекција за набавку и продају, која спроводи набавку на основу овлашћења наручиоца Фонда за Социјално осигурање војних осигураника Управе за војно здравство Министарства одбране, Крунска бр. 13, Београд на основу члана 21 и 30. став 3. тачка 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник РС" број 116/08) позива понуђаче да поднесу своје писане понуде у складу са законом, конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу набавке добра у отвореном  поступку. 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни број ЈН  40/12 је добро – Кревети специјални болеснички. 

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, по партијама у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки.

4. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се сматра благовременом уколико је у деловодство(приземље-шалтер експедиције) Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, адреса Београд, Немањина 15 поднета до 28.03.2013. године до 12,00 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда којa није примњена у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити. 

Дирекција за набавку и продају ће, након окончања поступка отварања понуда неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: ''Понуда за јавну набавку добра – Кревети специјални болеснички, ЈН број 40/12- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом,  и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс  понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

5. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се 28.03..2013 године у 12,00 часова, на адреси Београд, Немањина 15, приземље - соба 12. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да комисији за спровођење јавне набавке предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

6. РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из члана 80. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

мв/-









Д И Р Е К Т О Р
Драгана Петровић, дипл. економиста












 ПРИЛОГ бр.  1
УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке у отвореном поступку је добро: Кревети специјални болеснички. 
Набавка је обликована у три партије:

	Партија 1
	Кревети специјални болеснички –за јединице интензивне неге-општи –комплета 74  

	Партија 2
	Кревети специјални болеснички –са латералним померањем за високу интензивну негу –комплета 11 

	Партија 3
	Кревети специјални болеснички –са вагом и бочним померањем за високу интензивну негу –комплета 15 


према спецификацији из обрасца понуде Прилог 3/1Б за партију 1, Прилог 3/2Б за партију 2, Прилог 3/3Б за партију 3, конкурсне документације, у даљем тексту добро.
За партију 1 добро чини КРЕВЕТ(од ставка 1. до закључно са 23.) + ДУШЕК(ставка 26.)  + држачи додатне опреме, сталак за инфузију и трапез(ставка 24. и 25.) из Прилога 3/1Б конкурсне документације,  
За партију 2 добро чини КРЕВЕТ(од ставка 1 до закључно са 25.) + ДУШЕК(ставка 28.)  +држачи додатне опреме, сталак за инфузију и трапез(ставка 26. и 27.) из Прилога 3/2Б конкурсне документације,  
За партију 3 добро чини КРЕВЕТ(од ставка 1 до закључно са 26.) + ДУШЕК(ставка 29.)  +држачи додатне опреме, сталак за инфузију и трапез(ставка 27. и 28.)  из Прилога 3/3Б конкурсне документације,  
Понуђач може да поднесе понуду за појединачне партије или комплетну понуду. Понуда ће бити разматрана по партијама. За сваку партију биће изабрана најповољнија понуда.
Понуда се подноси за целокупне количине добара из појединачне партије. У супротном понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неисправна.
Уколико се поднесе понуда за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
2. УСЛОВИ ПОНУДЕ
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:

2.1. Попуњен, потписан и оверен  образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);
2.2. Попуњен,  потписан и оверен  оригинални образац понуде са структуром цене и спецификацијом (Прилог бр. 3/1А и Прилог бр. 3/1Б за партију 1; Прилог бр. 3/2А и Прилог бр. 3/2 Б за партију 2; Прилог бр. 3/3А и Прилог бр. 3/3 Б за партију 3;
2.3. Попуњен,  потписан и оверен  образац о оцени испуњености услова из чл. 44 ЗЈН (Прилог  бр. 4);

2.4. Документа из чл. 45. (као у Прилогу бр. 4), којима се доказује испуњење услова из члана 44. ЗЈН и то:

2.4.1. Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар 
          (без обзира на датум издавања извода);
2.4.2. Оснивачки акт понуђача из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

2.4.3. Потврду привредног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након објављивања јавног позива;
2.4.4. Потврду надлежног Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након објављивања јавног позива ;

НАПОМЕНА: У захтеву за издавање Потврде од надлежног Привредног суда, Прекршајног суда (тачке 2.4.3. и 2.4.4.), односно Агенције за привредне регистре захтевати да се подаци у казненој евиденцији провере закључно са даном објављивања јавног позива (треба навести конкретан датум објављивања јавног позива како би се и потврда односила на период од две године уназад од дана објављивања јавног позива) а не закључно са даном издавања потврде.

У случају да Привредни суд или Прекршајни суд, односно Агенција за привредне регистре изда потврду која гласи на период од 2 (две) године пре издавања исте, понуђач је обавезан да приложи и копију поднетог захтева.

2.4.5. Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
2.4.6. Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
2.4.7. Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
2.4.8. Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

· За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину 

· За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

· За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011 и 2012 годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). Уколико извештај о бонитету не садржи податке за 2012. годину, доставити и биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.
НАПОМЕНА: Неопходан финансијски и пословни капацитет подразумева да је понуђач исказао позитиван укупан финансијски резултат(Нето добитак) у билансу успеха за 2012 годину и мишљење ревизора за 2011. годину које није негативно.

Уколико понуђач није исказао позитивни укупан финансијски резултат(Нето добитак) у билансу успеха за 2012. годину или је доставио негативно мишљење овлашћеног ревизора за 2011. годину, понуда се одбија као неисправна. 
2.4.9. Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава,  одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства.
2.4.10. Доказ о постојању сервиса :  
Уколико понуђач  поседује сервис за понуђене КРЕВЕТ-е, доставља:

· Изјаву произвођача или изјаву  инозаступника произвођача за Европу да је понуђач овлашћени сервис произвођача за одржавање понуђених КРЕВЕТ-а на територији Републике Србије(лоциран на територији Републике Србије). 
· Сертификат сервисера (најмање за једно лице) за понуђене КРЕВЕТ-е.

Уколико понуђач има  уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис за КРЕВЕТ-е, доставља:

· Уговор о пословно техничкој  сарадњи за сервис за одржавање понуђених КРЕВЕТ-а,
· Изјаву произвођача или Изјаву инозаступника произвођача за Европу да је „друга уговорна страна“ овлашћени сервис произвођача за одржавање понуђених КРЕВЕТ-а на територији Републике Србије (лоциран на територији Републике Србије). 
· Сертификат сервисера (најмање за једно лице) за понуђене КРЕВЕТ-е.

Документа наведена у тачки 2.4 могу бити и фотокопије.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа из тачке 2.4.(осим тачке
 2.4.8.), а које наручилац задржава.Поред наведеног понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија дужан је да у напред наведеном року достави наручиоцу и копију картона депонованих потписа коју је доставио у понуди , а која је оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),  
Уколико се тражена документа не доставе у наведеном року, понуда ће се одбити као неисправна.

НАПОМЕНА: 
Обавеза достављања докумената из тачке 2.4. конкурсне документације у случају достављања заједничке понуде је утврђена у Прилогу 4 конкурсне документације.

Обавеза достављања докумената из тачке 2.4. конкурсне документације у случају да понуђач наступа са подизвођачем је утврђена у Прилогу 8Б  конкурсне документације. 

НАПОМЕНА: Довољан технички и кадровски капацитет се доказује:

· Достављањем доказа из тачке 2.4.10. и тачке 2.4.9.
2.5. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

· изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада (Прилог бр.  5),
· изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, у складу са прописима државе у којој има седиште, (Прилог бр.  6),

· изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да ће у року од 5 дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца, (Прилог бр.7) 
· изјава да понуђач наступа са подизвођачем (уколико наступа) (Прилог бр.8). Уколико наступа са подизвођачем, уз понуду мора да достави попуњен образац „Подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 8А) и образац за оцену испуњености услова из члана 44ЗЈН за подизвођача и документа наведена у обрасцу(Прилог бр. 8Б), као и да наручиоцу омогући приступ код подизвођача, ради оцене испуњености услова из члана 44ЗЈН.
2.6.  Модел уговора (Прилог бр. 9). Понуђач је дужан да попуни прву страну модела уговора, парафира и овери печатом све стране модела уговора и овери печатом и потпише последњу страну модела уговора чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. У случају подношења заједничке понуде или наступа са подизвођачима попуњава се и члан 1.3. односно 1,4. модела уговора на начин како је описано на страни 8 конкурсне документације у одељку заједничка понуда и понуда са подизвођачем.

2.7.  Обавезно је уз понуду доставити Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

· Две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа). Приложене менице се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. У складу са Законим о платном промету („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 31/11) менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Републике Србије. 
· Извод са интернет страница НБС Регистра меница и овлашћења или копију захтева за регистрацију меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени Гласник Републике Србије“ бр. 56/11).
· Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 3% од вредности понуде, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач повуче понуду у току периода важења понуде или не потпише уговор (Прилог бр. 10). За исправност понуде довољно је да менично овлашћење буде само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа. Број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити исти. 
· копију картона депонованих потписа код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверену печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),  
НАПОМЕНА: печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични. У случају било каквог неслагања извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди.   Понуда ће бити исправна уколико су менице наплативе.

2.8. Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора (Прилог бр. 11). 

НАПОМЕНА: након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора.

2.9.  Изјаву понуђача о поштовању техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом (Прилог бр. 12) 
2.10. Изјаву групе понуђача (Прилог бр. 13) (уколико наступа група понуђача)
2.11. Проспектну и техничку спецификацију произвођача која ће послужити за  доказивање карактеристика добра – обележену према Прилогу бр. 3/1Б за партију 1,  Прилогу бр. 3/2Б за партију 2 и Прилогу бр. 3/3Б за партију 3 конкурсне документације. Тражену спецификацију обележити маркером у приложеној Проспектној и техничкој спецификацији произвођача. Сви подаци који нису наведени у Проспектној и техничкој спецификацији произвођача, морају бити дати на оригиналном потписаном и овереном документу произвођача односно инозаступника произвођача за Европу. 
2.12. Оригиналну изјаву произвођача односно инозаступника произвођача за Европу:
 да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала  према захтеву ВМА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача (доставља се за понуђене КРЕВЕТе)
2.13. Дозволу за стављање у промет понуђеног добра, односно Решење о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава, издату од Агенције за лекове и медицинска средства Р. Србије. (доставља се за понуђене КРЕВЕТ-е и понуђене ДУШЕК-е). 
3. ЈЕЗИК                                                                

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена читко написана на српском језику. Потврде(изјаве) произвођача односно инозаступника произвођача за Европу, сертификати, стандард ЕН 60601-1, како проспектна тако и  техничка спецификација која ће послужити за доказивање тражене спецификације понуђеног добра могу бити на енглеском језику. 

4. МЕСТО, РОК ИСПОРУКЕ и рок квалитативног пријема. 

Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

За партију 1

-Војномедицинске академије, (у даљем текст ВМА), комплета 40  
-ЦВМУ, Београд (у даљем тексту ЦВМУ), комплета 4  
-Војномедицинског центра Нови Сад aпотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Нови Сад (у даљем тексту ВМЦ Нови Сад), комплета 10  
-Војне болнице Ниш Бул. др Зорана Ђинђића бб, Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш), комплета 20  
За партију 2 и 3 испорука је на ВМА, Црнотравска 17, Београд
Рок испоруке понуђеног добра мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. 

Рок за испоруку не сме бити дужи од 90 дана од дана потписивања уговора.
Рок за квалитативан пријем не сме бити дужи од 120 дана од дана потписивања уговора 
У случају да понуђени рок испоруке или рок за квалитативан пријем буде дужи од наведеног, понуда ће бити одбијена као неисправна.
Понуђач је у обавези да најави ВМА испоруку уговореног добра, 5 дана пре испоруке истог.
5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. Питања везана за конкурсну документацију послати на адресу Дирекција за набавку и продају, Немањина 15, Београд, са назнаком «Питања за јавну набавку – Кревети специјални болеснички, Бр. набавке 40/12». Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Облик понуде:

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Било би пожељно да сва
документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понудe се подносе непосредно (лично) или путем поште, у деловодству приземље-шалтер експедиције,  Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, адреса Немањина бр.15, Београд, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: ''Понуда за јавну набавку добра – Кревети специјални болеснички, ЈН број 40/12- НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом,  и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу,  телефон и факс  понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама – заједничка понуда. 

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, наручалац ће тражити од групе понуђача да поднесу правни акт (оригинал), којим се обавезују на заједничко извршење набавке, и у коме мора бити прецизирана одговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Без обзира на то, понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Група понуђача треба једног од чланова да овласти да заступа и предузима потребне радње у односу на наручиоца. 

Овлашћени понуђач –носилац понуде доставља документа из Прилога 4 конкурсне документације, попуњава модел уговора и све обрасце и изјаве из конкурсне документације. Остали понуђачи из групе понуђача достављају прилог 4 конкурсне документације и документа из прилога 4, као и обрасце - изјаве (Прилози бр. 2, 5, 6,  7 и 12 конкурсне документације). 
Сви понуђачи из групе понуђача достављају инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде из тачке 2.7. Прилога 1 конкурсне документације.

У случају да понуђач наступа са заједничком понудом попуњава одговарајућу опцију у чл. 1. модела уговора тј. дужан је да наведе све понуђаче из групе понуђача. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди.

Понуда са подизвођачем

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави попуњене обрасце - документа за подизвођаче (Прилог бр. 8, 8А и 8Б).

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.
У случају да понуђач наступа са подизвођачем попуњава и одговарајућу опцију у чл. 1. модела уговора, у коме наводи све подизвођаче. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у понуди као подизвођач.

Спецификација

Врста, количина и опис предмета јавне набавке су дати у Прилогу 3/1Б за партију 1, у Прилогу 3/2Б за партију 2, у Прилогу 3/3Б за партију 3 конкурсне документације. Тражена обавезна спецификација добрa мора бити испуњенa, у супротном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Цена:

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а. Износ ПДВ-а исказати одвојено, у % и динарској вредности. 

Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање ће поступити у складу са чланом 57. Закона  о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ број
116/08). Комисија наручиоца ће извршити рачунску проверу понуде и уколико се утврди рачунска грешка, наручилац ће поступити сходно члану 58. став 3. ЗЈН.  

Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Начин и рок плаћања:

Рок плаћања добра не може бити краћи од 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Комплетна исплатна документација (рачун, отпремница и записник о квантитативном и квалитативном пријему) испоставља се одмах, а најкасније 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему уговореног добра. 

Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.

Квалитет
Квалитет  добра мора да буде у складу са прописима који регулишу наведену област.

Начин контроле и утврђивање квалитета

Квалитативни и квантитативни  пријем  извршиће се код крајњег КОРИСНИКА.

Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште КОРИСНИКА, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом КОРИСНИКА обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца са сертификатом односно произвођача, уз присуство лица која су одређена од стране КОРИСНИКА. 

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и КОРИСНИКА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

Гаранција
Минимална гаранција од 24  месеци за добро. 

У случају да понуђени рок гаранције буде краћи од 24 месеци, понуда ће бити одбијена као неисправна. 
Поверљивост података: Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни  ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.Комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО Београд ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Комисија Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање СМР МО Београд не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 12. ЗЈН. 
7. ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ -РЕКЛАМАЦИЈА 

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником КОРИСНИКА и ПРОДАВЦА. Уколико се у току квалитативног пријема уређаја догоди квар, продавац је дужан да га отклони о свом трошку. 
КОРИСНИК је обавезан да пошаље своју писану рекламацију  у случају да у гарантном року на добру које се испоручује, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

Продавац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24 часа од пријема писане рекламације КОРИСНИКА. 

Рок за решавање рекламације у гарантном року је 15 дана од дана пријема писане рекламације КОРИСНИКА.
ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације КОРИСНИКА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и КОРИСНИКА да је добро доведено  у исправно стање. 

8. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА

Понуда са варијантама није дозвољена.

9.  ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде. 

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума: 

 „најнижа понуђена цена“, НАПОМЕНА: У случају да два понуђача имају исту цену примениће се помоћни услов – краћи рок испоруке. 

НАПОМЕНА: Ако понуђач нуди добро домаћег порекла, мора поднети уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије у ком случају ће наручилац применити одредбе члана 52. став 10. Закона о јавним набавкама.
11. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 78. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и неприхватљиве понуде. 
12. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из чл. 78. ЗЈН (чл. 79. став 1. ЗЈН).Наручилац може да обустави поступак јавне набавке  из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка сходно чл. 79. став 2. ЗЈН. Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Приликом прегледа и вредновања понуда наручилац може, на основу члана 58. став 1. ЗЈН, тражити од понуђача додатна објашњења и извршити контролу у циљу провере достављених докумената у понуди. 

Комисија за јавну набавку саставља писмени извештај о стручној оцени понуда, на основу којег наручилац доноси Одлуку о избору најповољније понуде. 

Наручилац је дужан да одлуку о избору најповољније понуде достави свим понуђачима у року од три дана  од доношења одлуке.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да одбије понуду понуђача, уколико поседује доказе који потврђују да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили  на исти предмет набавке, за период од протекле три године (правоснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза), а у складу са чланом 47. Закона о јавним набавкама.

15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци на дан који је одређен у писаном позиву за потписивање уговора, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у смислу чл. 82. став 2 ЗЈН.

Уговор ће бити закључен након истека рока за подношење Захтева за заштиту права из чл. 107. Закона о јавним набвкама.

16. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (члан 107-118) који уређују поступак заштите права понуђача.

Понуђач захтев подноси наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом у року од 8 дана од дана пријема Одлуке о избору најповољније понуде. Копију захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 60.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, сврха: Републичке административне таксе, корисник: Буџет Републике Србије.
ПРИЛОГ бр.  2.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

                                                           Податке уписати у празне кућице
	НАЗИВ ПОНУЂАЧА:


	

	АДРЕСА ПОНУЂАЧА

 (навести  и ОПШТИНУ):


	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:


	

	ТЕЛЕФОН:


	

	ТЕЛЕФАКС:


	

	Е-маил:

	

	ПИБ:


	

	МАТИЧНИ БРОЈ:


	

	БРОЈ  РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ:


	

	ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
	


	У ________________

дана _____________ г.
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 1
ПРИЛОГ бр. 3/1А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра Кревети специјални болеснички –за јединице интензивне неге-општи –комплета 74 ; (по спецификацији из Прилога-3/1Б), у даљем тексту добро; ЈН број 40/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

За партију 1 добро чини КРЕВЕТ(од ставка 1 до закључно са 23.) + ДУШЕК(ставка 26.)  +држачи додатне опреме, сталак за инфузију и трапез(ставка 24. и 25.) из Прилога 3/1Б конкурсне документације,  
Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/1Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер и софтвер(ако има)
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове
	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


2. ИЗНОС ПОНУДЕ за партију 1: 
	Кревети специјални болеснички –за јединице интензивне неге-општи –комплета 74

(по спецификацији из Прилога-3/1Б),

	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	износ пдв-а у  динарској вредности:
	

	износ пдв-а у  % :
	

	укупна вредност понуде ( са пдв-ом):
	


Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке добра (највише 90 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 120 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок за добро (мин. 24 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
Произвођач  КРЕВЕТa: ______________________________________________

модел и/или тип КРЕВЕТa: ___________________________________________ 
Произвођач  ДУШЕКa: ______________________________________________
модел и/или тип ДУШЕКa: ___________________________________________
	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Прилог бр. 3/1Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Кревети специјални болеснички –за јединице интензивне неге-општи –комплета 74, која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.
	Oсновна конструкција кревета на 2 телескопска стуба.
	
	

	2.
	Лежећа плоча четвороделна, израђена од полипропилена, са могућношћу радиографског снимања од главе до карлице, укључујући и снимање Ц луком. Испод узглавља кревета постављен је носач касете за уметање филма.
	
	

	3.
	Лежећа плоча ергономски обликована, бочни граничници против клизања душека.
	
	

	4.
	Лежећа плоча димензија 208 х 86 цм ±10 %.
	
	

	5.
	Могућност продужења кревета најмање 15цм , интегрисано у конструкцију.
	
	

	6.
	Оквир кревета метални, обложен материјалом који је отпоран на дезинфекциона средства, телесне течности и средства која се користе у медицини.
	
	

	7.
	Чела кревета мобилна, са сигурносним бравама.
	
	

	8.
	Кревет има најмање дводелне ограде по страници, са уграђеним командама извана и изнутра.
	
	

	9.
	Точкови Ф 150мм, са централним кочењем, антистатички.
	
	

	10.
	Кревет има 4 електромотора који су, као и остала опрема, усклађени са стандардом ЕН 60601-1 ( уколико нема у каталогу доставити копију стандарда ).
	
	

	11.
	Уграђена батерија која служи за подешавање кревета код транспорта или код нестанка струје, индикатор стања батерије показује напуњеност батерије.
	
	

	12.
	Висинска регулација од 40цм до 80цм или шире, помоћу електромотора,  односи се на горњу границу кревета (испод душека).
	
	

	13.
	Подешавања Тр/АТр најмање 130, помоћу електромотора.
	
	

	14.
	Нагиб узглавља 00 –  650 или више, помоћу електромотора.
	
	

	15.
	Регулисање нагиба бедреног дела помоћу електромотора.
	
	

	16.
	Истовремено подизање вратног, грудног и лумбалног дела кичме без савијања кичменог стуба пацијента.
	
	

	17.
	Аутоконтур (истовремено подешавање наслона за леђа и коленог дела)
	
	

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	18.
	Команде:
а ) основне команде уграђене обострано у ограде са могућношћу закључавања команди у оградама, и

 б) сестрински, централни панел, налази се код узножја кревета – меморисани положаји (Тр, кардио, прегледни, положај за устајање и КПР)
	
	

	19.
	КПР механичка ручка, код узглавља пацијента или на средини кревета, за деблокаду узглавља у хитним случајевима
	
	

	20.
	На угловима кревета хоризонтални гумени точкићи за амортизацију ударца приликом транспорта (одбојници)
	
	

	21.
	Место за фиксирање појасева за немирне пацијенте
	
	

	22.
	Спољне димензије кревета 220 х 100цм ±10 цм
	
	

	23.
	Носивост кревета најмање 230 кг
	
	

	24.
	Сталак за инфузију и трапез
	
	

	25.
	Држачи додатне опреме у подножју кревета (за транспортни монитор и транспортни респиратор), укупно 10 комада за ВМА
	
	

	26.
	Сваки кревет мора да има ДУШЕК следећих карактеристика:

превентивни антидекубитални душек обликован према лежећој плочи кревета (ергономски обликован),

навлака непропусна за течност, перива, пропусна за гасове, антибактеријска,

израђен од хладне полиуретанске пене, нарезане у блок структури,

ивице душека од чврсте пене ради стабилности пацијента,

могућност скидања навлаке,
за II степен ризика декубита,

пропустан на рендгенске зраке,

дебљина душека минимум 14 цм.


	
	


	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 2
ПРИЛОГ бр. 3/2А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра Кревети специјални болеснички –са латералним померањем за високу интензивну негу –комплета 11; (по спецификацији из Прилога-3/2Б), у даљем тексту добро; ЈН број 40/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

За партију 2 добро чини КРЕВЕТ(од ставка 1 до закључно са 25.) + ДУШЕК(ставка 28.)  +држачи додатне опреме, сталак за инфузију и трапез(ставка 26. и 27.) из Прилога 3/2Б конкурсне документације,  
Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер оји се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/2Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


3. ИЗНОС ПОНУДЕ за партију 2:

	Кревети специјални болеснички ––са латералним померањем за високу интензивну негу –
комплета 11,                                     (по спецификацији из Прилога-3/2Б),

	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	износ пдв-а у  динарској вредности:
	

	износ пдв-а у  % :
	

	укупна вредност понуде ( са пдв-ом):
	


Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке добра (највише 90 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 120 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок за добро (мин. 24 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
Произвођач  КРЕВЕТa: ______________________________________________

модел и/или тип КРЕВЕТa: ___________________________________________ 

Произвођач  ДУШЕКa: ______________________________________________
модел и/или тип ДУШЕКa: ___________________________________________
	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Прилог бр. 3/2Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Кревети специјални болеснички –са латералним померањем за високу интензивну негу –комплета 11, која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.
	Основна конструкција на 3 телескопска стуба
	
	

	2.
	Лежећа плоча четвороделна, израђена од полипропилена, са могућношћу радиографског снимања од главе до карлице, укључујући и снимање Ц луком. Испод узглавља кревета постављен је носач касете за уметање филма.
	
	

	3.
	На лежећој плочи бочни граничници против клизања душека, плоча ергономски обликована 
	
	

	4.
	Лежећа плоча димензија 208 х 86 цм±10 %
	
	

	5.
	Могућност продужења кревета најмање 15цм , интегрисано у конструкцији
	
	

	6.
	Висинска регулација од 40цм до 80цм или шире, помоћу електромотора, односи се на горњу границу кревета (испод душека).
	
	

	7.
	Латерални нагиб обостран, ± 200 или више, помоћу електромотора и индикатор положаја
	
	

	8.
	Подешавања Тр / АТр најмање 130 помоћу електромотора
	
	

	9.
	Нагиб узглавља 00 - 650 или више помоћу електромотора
	
	

	10.
	Регулисање нагиба бедреног дела помоћу електромотора
	
	

	11.
	КПР механичка ручка, код узглавља пацијента или на средини кревета, за деблокаду узглавља у хитним случајевима
	
	

	12.
	Аутоконтур (истовремено подешавање наслона за леђа и коленог дела)
	
	

	13.
	Чела кревета, мобилна, са сигурносним бравама
	
	

	14.
	Кревет има најмање дводелне ограде по страници, са уграђеним командама извана и изнутра 
	
	

	15.
	Уграђена батерија која служи за подешавање кревета код транспорта или код нестанка струје, индикатор стања батерије показује напуњеност батерије
	
	

	16.
	Кревет има минимум 5 електромотора који су, као остала опрема, усклађени са стандардом ЕН 60601-1( уколико нема у каталогу доставити копију стандарда ).
	
	

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	17.
	Могућност постављања кревета у положај кардиолошке столице
	
	

	18.
	Команде:

а ) основне комаде уграђене обострано у ограде са могућношћу закључавања комади у оградама, и

б) контролни панел вишенаменски, функције управљања креветом морају садржати:

- функцију латералног нагиба

- функцију Тр/АТр и индикацију положаја

- функцију закључавања управљања

- функцију ортопноик седала ( положај кардиолошке столице )

- брзи водич за коришћење свих функција

- CPR програмирану позицију

- типку за активирање

- сигурносну типку за прекид функција
	
	

	19.
	Интегрисане чашице за носаче инфузионих боца и трапеза, бочно постављене куке за уринарне кесе на обе стране
	
	

	20.
	На угловима кревета заштитни механизам као заштита од удараца код вожње (одбојници)
	
	

	21.
	Оквир кревета метални, обложен материјалом који је отпоран на дезинфекциона средства, телесне течности и средства која се користе у медицини.
	
	

	22.
	Точкови Ф 150мм, са централним кочењем, доступни са све 4 стране, антистатик
	
	

	23.
	Место за фиксирање појаса за немирне пацијенте
	
	

	24.
	Спољње димензије кревета 220 х 100цм ±10 цм
	
	

	25.
	Носивост кревета најмање 230 кг
	
	

	26.
	У подножју кревета налазе се држачи додатне опреме (за транспортни монитор и  транспортни респиратор), укупно 2 комада за ВМА
	
	

	27.
	Сталак за инфузију и трапез
	
	


	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	28.
	Сваки кревет мора да има душек следећих карактеристика:

активни антидекубитални душек са компресором, обликован према лежећој плочи кревета (ергономски обликован) и свим положајима кревета,

могућност брзог издувавања при вршењу КПР,

израђен од ситетичких материјала, водоотпоран, перив, антибактеријски,

пропустан на рендгенске зраке

израђен у најмање троћелијској структури са наизменичним надувавањем сегмената, 

за I, II и III степен ризика декубита

дебљина душека минимум 12 цм


	
	


	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене за партију 3
ПРИЛОГ бр. 3/3А
Понуђач ________________________________________                                                           

Адреса__________________________________________

ПИБ ____________________________________________

Особа за контакт ________________________________

Понуда бр. _______ од ________ за јавну набавку добра Кревети специјални болеснички –са вагом и бочним померањем за високу интензивну негу –комплета 15; (по спецификацији из Прилога-3/3Б), у даљем тексту добро; ЈН број 40/12, за коју је јавни позив објављен  у „Сл. гласнику РС“ и на Порталу јавних набавки. 

За партију 3 добро чини КРЕВЕТ(од ставка 1 до закључно са 26.) + ДУШЕК(ставка 29.)  +држачи додатне опреме, сталак за инфузију и трапез(ставка 27. и 28.)  из Прилога 3/3Б конкурсне документације,  
Понуђач наступа: (обавезно заокружити)

а) самостално 
б) са подизвођачем 
ц) подноси заједничку понуду

1. ДЕТАЉНA  ПОНУДA мора да садржи комплетан хардвер који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију по Прилогу-3/3Б. Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер
	Количи-на
	појединачна/

укупна ценa
без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


НАСТАВАК ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени хардвер
	Количи-на
	појединачна/
укупна ценa без ПДВ-а

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА: По потреби дописати потребан број ставки или прецртати непопуњене редове

	                                                                                      
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


4. ИЗНОС ПОНУДЕ за партију 3:

	Кревети специјални болеснички –са вагом и бочним померањем за високу интензивну негу –комплета 15                                      (по спецификацији из Прилога-3/3Б),

	вредност понуде ( без пдв-а)
	

	износ пдв-а у  динарској вредности:
	

	износ пдв-а у  % :
	

	укупна вредност понуде ( са пдв-ом):
	


Понуда важи (најмање 90 дана)  ___________ дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке добра (највише 90 дана) је: __________  дана од дана потписивања уговора.
Рок за извршење квалитативног пријема добра (највише 120 дана) је: __________ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок за добро (мин. 24 месеци) износи: _______ месеци  од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.. 

Рок плаћања добра (најмање 30 дана) је: ________  дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добра.
Произвођач  КРЕВЕТa: ______________________________________________

модел и/или тип КРЕВЕТa: ___________________________________________ 

Произвођач  ДУШЕКa: ______________________________________________
модел и/или тип ДУШЕКa: ___________________________________________
	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


Прилог бр. 3/3Б
СПЕЦИФИКАЦИЈА добра - Кревети специјални болеснички –са вагом и бочним померањем за високу интензивну негу –комплета 15, која мора да буде испуњена: (табелу обавезно попунити)   
	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.
	Основна конструкција на 3 телескопска стуба
	
	

	2.
	Лежећа плоча четвороделна, израђена од полипропилена, са могућношћу радиографског снимања од главе до карлице, укључујући и снимање Ц луком. Испод узглавља кревета постављен је носач касете за уметање филма.
	
	

	3.
	На лежећој плочи бочни граничници против клизања душека, плоча ергономски обликована 
	
	

	4.
	Лежећа плоча димензија 208 х 86 цм±10 %
	
	

	5.
	Могућност продужења кревета најмање 15цм , интегрисано у конструкцији
	
	

	6.
	Висинска регулација од 40цм до 80цм или шире, помоћу електромотора, односи се на горњу границу кревета (испод душека).
	
	

	7.
	Латерални нагиб обостран, ± 200 или више, помоћу електромотора и индикатор положаја
	
	

	8.
	Подешавања Тр / АТр најмање 130 помоћу електромотора
	
	

	9.
	Нагиб узглавља 00 - 650 или више помоћу електромотора
	
	

	10.
	Регулисање нагиба бедреног дела помоћу електромотора
	
	

	11.
	КПР механичка ручка, код узглавља пацијента или на средини кревета, за деблокаду узглавља у хитним случајевима
	
	

	12.
	Аутоконтур (истовремено подешавање наслона за леђа и коленог дела)
	
	

	13.
	Чела кревета, мобилна, са сигурносним бравама
	
	

	14.
	Кревет има најмање дводелне ограде по страници, са уграђеним командама извана и изнутра 
	
	

	15.
	Уграђена батерија која служи за подешавање кревета код транспорта или код нестанка струје, индикатор стања батерије показује напуњеност батерије
	
	

	16.
	Кревет има минимум 5 електромотора који су, као остала опрема, усклађени са стандардом ЕН 60601-1( уколико нема у каталогу доставити копију стандарда ).
	
	

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	17.
	Могућност постављања кревета у положај кардиолошке столице
	
	

	18.
	Команде:

а ) основне комаде уграђене обострано у ограде са могућношћу закључавања команди у оградама, и

б) контролни панел вишенаменски, функције управљања креветом морају садржати:

- функцију латералног нагиба

- функцију Тр/АТр и индикацију положаја

- функцију закључавања управљања

- функцију ортопноик седала ( положај кардиолошке столице )

- брзи водич за коришћење свих функција

- CPR програмирану позицију

- типку за активирање

- сигурносну типку за прекид функција
	
	

	19.
	Интегрисане чашице за носаче инфузионих боца и трапеза, бочно постављене куке за уринарне кесе на обе стране
	
	

	20.
	На угловима кревета заштитни механизам као заштита од удараца код вожње (одбојници)
	
	

	21.
	Оквир кревета метални, обложен материјалом који је отроран на дезинфекциона средства, телесне течности и средства која се користе у медицини.
	
	

	22.
	Точкови Ф 150мм, са централним кочењем, доступни са све 4 стране, антистатик
	
	

	23.
	Место за фиксирање појаса за немирне пацијенте
	
	

	24.
	Спољње димензије кревета 220 х 100цм ±10 цм
	
	

	25.
	Носивост кревета најмање 230 кг
	
	

	26.
	Интегрисана вага, приказивање апсолутних вредности, приказ промене тежине дневни, седмични и месечни, праћење вредности на екрану, графички приказ, аларм у случају напуштања кревета, тачност промене тежине 250 гр или боље, могућност прикључења на персонални рачунар
	
	

	27.
	У подножју кревета налазе се држачи додатне опреме 
(за транспортни монитор и  транспортни респиратор), укупно 4 комада за ВМА
	
	

	28.
	Сталак за инфузију и трапез
	
	

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	
	
	Да ли испуњава тражене каракте-ристике                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у достављеној проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	29.
	Сваки кревет мора да има душек следећих карактеристика:

· активни антидекубитални душек са компресором, обликован према лежећој плочи кревета (ергономски обликован) и свим положајима кревета,

· могућност брзог издувавања при вршењу КПР,

· израђен од ситетичких материјала, водоотпоран, перив, антибактеријски,

· пропустан на рендгенске зраке

· израђен у најмање троћелијској структури са наизменичним надувавањем сегмената, 

· за I, II и III степен ризика декубита

· дебљина душека минимум 12 цм


	
	


	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	ПРИЛОГ бр. 4


ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Сходно члановима  44. и 45. Закона о јавним набавкама, понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из чл. 44 ЗЈН, са прилозима-документима којима то доказују, по следећем:
	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар;
	
	

	2.
	Оснивачки акт понуђача, из кога се види да је понуђач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
	
	

	3.
	Потврду Привредног суда или потврду Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	4.
	Потврду Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	5.
	Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	6.
	Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	7.
	Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације (само за понуђаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	8.
	Решење-дозволу за обављање делатности промета на велико медицинских средстава,  одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства. 
	
	

	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	9.
	Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

· За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину 

· За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

· За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011 и 2012 годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). Уколико извештај о бонитету не садржи податке за 2012. годину, доставити и биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.
	
	

	10.
	Доказ о постојању сервиса :  
Уколико понуђач  поседује сервис за понуђене КРЕВЕТ-е, доставља:

· Изјаву произвођача или Изјаву инозаступника произвођача за Европу да је „друга уговорна страна“ овлашћени сервис произвођача за одржавање понуђених КРЕВЕТ-а на територији Републике Србије (лоциран на територији Републике Србије). 
· Сертификат сервисера (најмање за једно лице) за понуђене КРЕВЕТ-е.

Уколико понуђач има  уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис за КРЕВЕТ-е, доставља:

· Уговор о пословно техничкој  сарадњи за сервис за одржавање понуђених КРЕВЕТ-а,

· Изјаву произвођача или Изјаву инозаступника произвођача за Европу да је „друга уговорна страна“ овлашћени сервис произвођача за одржавање понуђених КРЕВЕТ-а на територији Републике Србије (лоциран на територији Републике Србије). 
· Сертификат сервисера (најмање за једно лице) за понуђене КРЕВЕТ-е.

НАПОМЕНА: У случају достављања заједничке понуде, наведен доказ о сервису је довољно да достави један понуђач из групе понуђача на горе наведни начин. Неопходно је да постоје докази о сервису за сва добра која се нуде, а која су предмет набавке.
	
	


(документа сложити по наведеном редоследу)

	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (потпис)


	                           ПРИЛОГ бр. 5


ИЗЈАВА  ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да је наше предузеће испунило обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


	ПРИЛОГ бр. 6


ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

под кривичном и материјалном одговорношћу да смо измирили све доспеле пословне обавезе у складу са важећим прописимa земље у којој имамо седиште. 

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 7

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ЕВЕНТУАЛНИМ ПОСЛОВНИМ ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗЈН

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо у року од 5 дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и документовати је на прописан начин.

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 8

ДОКУМЕНТА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу набавке добара у отвореном поступку објављеном у «Службеном гласнику РС» дана ____________ за набавку добра, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводима њихово учешће по вредности:

· у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде.

· у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

· у понуди подизвођач ________________________ (назив) у укупној вредности понуде учествује у испоруци ________________, што износи _____________% вредности понуде

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 8А

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА


	

	АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 
(навести  и ОПШТИНУ):

	

	ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ


	

	Е-маил

	

	ТЕЛЕФОН


	

	ТЕЛЕФАКС


	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА


	

	ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА


	

	БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ


	


Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

	
	              М.П.

 (читак отисак печата)
	 ПОНУЂАЧ:

______________________________________
(штампано  име и презиме одговорне особе)

__________________________

               (пун потпис)


ПРИЛОГ бр. 8Б

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 44 ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Сходно члану 49. став 5. и 6. Закона о јавним набавкама, понуђачи су обавезни да приложе попуњен образац за оцену испуњености услова из чл. 44 ЗЈН за подизвођача, са прилозима –документима којима то доказују, по следећем:

	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	1.
	Извод о регистрацији привредног субјекта или други доказ о упису у одговарајући регистар;
	
	

	2.
	Оснивачки акт, из кога се види да је подизвођач основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
	
	

	3.
	Потврду Привредног суда или потврду Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	4.
	Потврду Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да му у року од 2 (две) године пре дана објављивања јавног позива није изречена правоснажна управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; издату након дана објављивања јавног позива;
	
	

	5.
	Уверење надлежног пореског органа државе у којој има седиште, односно потврду Пореске управе о измирењу доспелих пореских обавеза и других јавних дажбина; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	6.
	Потврду јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе доспеле по основу локалних јавних прихода; не старије од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	7.
	Потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације (само за подизвођаче који се налазе у поступку приватизације); не старију од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива;
	
	

	8.
	Решење-дозволу за обављање делатности промета медицинских средстава, одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од надлежног министарства. 
	
	


Понуђач:

        
                                                                       _______________________________

                                                                                                 (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                    (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

	Докази о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама

	Ред

бр.
	Назив документа
	број и датум издавања
	издат од стране:

	9.
	Доказ да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

· За средња и велика правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину 

· За мала правна лица: Биланс стања и биланс успеха за 2010., 2011. и 2012. годину са приложеним доказом о разврставању

· За предузетнике: Биланс успеха за 2010., 2011 и 2012 годину

ИЛИ

Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину издат од стране Агенције за привредне регистре (за средња и велика правна лица потребно је приложити и извештај овлашћеног ревизора за 2011. годину уколико га тражени извештај о бонитету не садржи). Уколико извештај о бонитету не садржи податке за 2012. годину, доставити и биланс стања и биланс успеха за 2012. годину.
	
	


(документа сложити по наведеном редоследу)

Понуђач:

        
                                                                       _______________________________

                                                                                                (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                    (читак отисак печата)                                  (пун потпис)

	ПРИЛОГ бр. 9
РEПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

У П Р А В А    З А    С Н А Б Д Е В А Њ Е 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

[image: image3.jpg]



Модел уговора 
У Г О В О Р   бр.  508- 32-_____- 13
за набавку добра – Кревети специјални болеснички 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
НАЗИВ КУПЦА: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Управа за војно здравство Фонд за социјално осигурање војних осигураника Београд, Крунска бр. 13, 
у даљем тексту КУПАЦ
кога заступа заменик директора потпуковник Драган Радошевић 
                                  ПИБ: 106070529

                                  матични број: 17677675

                                  телефон: 011/3000-313
                                  телефакс: 011/3000-312

                                  текући рачун број: 840-14650-22

НАЗИВ ПРОДАВЦА: ______________________________________
                          Адреса :_______________________________

                          Матични број: _________________________

                          ПИБ:__________________________________              
                          Телефон:  _____________________________    

                          Телефакс: _____________________________

                          Текући рачун број:______________________

                          Код банке: _____________________________
   кога заступа: _________________________, директор, (у даљем тексту Продавац) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

ЧЛАН 1.

1.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ, односно његовом крајњем кориснику: 
За партију 2 и 3 Војномедицинској академији, 
За партију 1

- ВМА (Војномедицинској академији), комплета 40  
-ЦВМУ, Београд, комплета 4  
- ВМЦ Нови Сад (Војномедицинском центру Нови Сад), комплета 10  
- ВБ Ниш (Војној болници Ниш), комплета 20, 
у даљем тексту КОРИСНИК, испоручи и пусти у рад, а Фонд за СОВО да плати:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

· Кревети специјални болеснички, а у свему према спецификацији датој у обрасцу понуде Прилогу 3/1А и 3/1Б за партију 1, Прилогу 3/2А и 3/2Б за партију 2 и Прилогу 3/3А и 3/3Б за партију 3,  која је саставни део уговора, у даљем тексту добро.
1.2. Вредност уговора износи као у понуди динара без ПДВ-а. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи као у понуди. У вредност уговора улази добро (са услугом монтаже и пуштања у рад, као и обука лекара и сервисера корисника на лицу места). Вредност добра подразумева испоручено добро у просторијама КОРИСНИКа. Цена је фиксна и не може се мењати. 

1.3, Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа у оквиру заједничке понуде, чији су чланови групе следећи:__________________________________, _________________________________________,  _________________________________.

1.4. Уговорне стране су сагласне да ПРОДАВАЦ наступа са подизвођачем/има:  _______________________________________, _________________________________________. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ и КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА
ЧЛАН 2.

2.1.  ПРОДАВАЦ се обавезује да најави КОРИСНИКу испоруку уговореног добра, 5(дана) пре испоруке.

ПРОДАВАЦ се обавезује да испоручи уговорено добро из тачке 1.1. уговора у року од  као у понуди дана од дана потписивања уговора. Испорука се сматра извршеном даном предаје уговореног добра у просторијама КОРИСНИКа. 
Испорука предметних добара биће извршена у просторијама:

За партију 1

-Војномедицинске академије, (у даљем текст ВМА), комплета 40  
-ЦВМУ, Београд (у даљем тексту ЦВМУ), комплета 4  
-Војномедицинског центра Нови Сад aпотека, Трг Владике Николаја бр. 5, Нови Сад (у даљем тексту ВМЦ Нови Сад), комплета 10  
-Војне болнице Ниш Бул. др Зорана Ђинђића бб, Ниш (у даљем тексту ВБ Ниш), комплета 20  
За партију 2 и 3 испорука је на ВМА, Црнотравска 17, Београд
Датум пријема уговореног добра у просторије КОРИСНИКа сматраће се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници).
2.2. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће квалитативни пријем уговореног добра извршити у просторијама КОРИСНИКа у року од као у понуди дана од дана потписивања уговора.
ПЛАЋАЊЕ

ЧЛАН 3.

3.1. За уговорено добро Фонд за СОВО ће платити  износ од као у понуди динара са ПДВ-ом, у року од као у понуди дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра. 
3.2. Да би  Фонд за СОВО могао да изврши плаћање рачуна(тачка 3.1. овог члана), ПРОДАВАЦ је дужан да достави Фонду за СОВО следећа документа:

· Рачун (три примерка)

· Отпремницу којом потврђује пријем уговореног добра, (у три примерка – један оригинал и две фотокопије), потписан и оверен од стране КОРИСНИКа и ПРОДАВЦА

· Записник о квантитативном и квалитативном пријему добра, потписан од стране КОРИСНИКа и ПРОДАВЦА.

3.3. ПРОДАВАЦ је дужан да одмах, а најкасније у року од 7 дана, од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном  пријему добра,  достави Фонду за СОВО комплетну исплатну документацију из тачке 3.2.

3.4. Уколико ПРОДАВАЦ не достави комплетну исплатну документацију из члана 3.2. овог уговора у року из тачке 3.3. овог уговора, рок плаћања ће се рачунати од дана достављања комплетне исплатне документације.
 3.5. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВ-у („Сл.Гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).
  3.6.У  рачуну  морају  бити  наведени  сви  елементи: број  уговора и  датум,  број  и  датум  отпреме-товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца или примаоца новчаних средстава и друго. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБУКА

ЧЛАН 4.

4.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да уз сваки тип/модел КРЕВЕТ-а и ДУШЕК-а испоручи Упутство за употребу(user manual) на српском и енглеском језику у по 2(два) примерка у папирном облику и на CD-у, за сваког корисника(ВМА за све три партије; ВБ НИШ, ЦВМУ и ВМЦ Нови Сад за партију 1). Рок испоруке као рок испоруке добра.
4.2.  ПРОДАВАЦ се обавезује да уз сваки тип/модел КРЕВЕТ-а и ДУШЕК-а испоручи Сервисно упутство за одржавање, на српском и енглеском језику у по 2(два) примерка у папирном облику и на CD-у, за сваког корисника(ВМА за све три партије; ВБ НИШ, ЦВМУ и ВМЦ Нови Сад за партију 1). Рок испоруке као рок испоруке добра.
4.3.   ПРОДАВАЦ се обавезује да за добро организује и изврши обуку на лицу места:
· за коришћење и рад, за потребан број корисника, до потпуног овладавања техником рада, у трајању од три дана, а по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, а пре почетка гарантног рока.
· сервисерa корисника, за превентивно и корективно одржавање уз коришћење сервисног упутства, у трајању од два дана за сваки тип/модел,  а по извршеној монтажи и пуштању добра у рад, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води сертификовани сервисер ПРОДАВЦА, односно произвођача добра. 
4.4. ПРОДАВАЦ се обавезује да уз сваки тип/модел КРЕВЕТ-а и ДУШЕК-а испоручи КОРИСНИКу Каталог свих резервних делова и техничког потрошног материјала на енглеском језику у по 2(два) примерка у папирном облику и на CD-у, за сваког корисника(ВМА за све три партије; ВБ НИШ, ЦВМУ и ВМЦ Нови Сад за партију 1). Рок испоруке као рок испоруке добра.
4.5. ПРОДАВАЦ се обавезује да достави КОРИСНИКу динамику и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача, уколико то произвођач предвиђа, које у целости спроводи ПРОДАВАЦ у гарантном року о свом трошку. Рок за доставу као рок испоруке добра.
ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

ЧЛАН 5.

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора одговарајуће упакује како би се заштитило од било каквих оштећења или губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

ЧЛАН 6.

6.1. Квантитативни и квалитативни пријем добра из члана 1. тачка 1.1. овог Уговора врши се  у просторијама КОРИСНИКа, након чега ће КОРИСНИК и ПРОДАВАЦ сачинити записник. 
Приликом квантитативног пријема продавац је у обавези да испоручи добро у складиште КОРИСНИКа, да обезбеди листе паковања за свако колето са пописом и да са пријемном комисијом КОРИСНИКа обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни пријем добра чини монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача, који ће обавити, стручно лице продавца, уз присуство лица која су одређена од стране КОРИСНИКА. 

Квалитативни пријем чини и обукa корисника на лицу места утврђена у члану 4. тачка 4.3. модела уговора. Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном пријему, потписан од стране ПРОДАВЦА и КОРИСНИКА, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.

6.2 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у односу на отпремницу и листу паковања, као и неслагање у односу на тражене односно уговорене карактеристике констатоваће се комисијским записником КОРИСНИКА и ПРОДАВЦА. 

6.3. Уколико се у току квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора деси квар ПРОДАВАЦ је дужан да га отклони о свом трошку.

МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ ДОБРА 
ЧЛАН 7

7.1.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће извршити Монтажу уговореног добра од стране овлашћених стручњака ПРОДАВЦА, односно произвођача у предвиђеној просторији за употребу КОРИСНИКА. 
7.2.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће непосредно пре краја гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика добра у складу са алгоритмом произвођача. По доказивању карактеристика добра, биће сачињен Комисијски записник потписан од стране ПРОДАВЦА и КОРИСНИКА, да је добро у потпуности  у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни рок. 

КВАЛИТЕТ ДОБРА  И ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 8.

8.1.  ПРОДАВАЦ гарантује да је испоручено добро НОВО, из текуће производње, квалитетно и функционално  у складу са одредбама овог уговора. ПРОДАВАЦ обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. ДОБРО ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме.  (за партију 3  ставка 26 -Интегрисана вага мора бити законски баждарена и жигосана – да поседује жиг на свакој ваги, а уверење о баждарењу и жигосању доставити приликом испоруке). 
8.2. ПРОДАВАЦ обезбеђује  гаранцију у трајању од као у понуди месеци за добро . 

8.3. КОРИСНИК  је обавезна да се придржава датих упутстава за употребу. 

8.4. КОРИСНИК је обавезан да пошаље своју писану рекламацију  ПРОДАВЦУ у случају да у гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико Добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.

8.5. ПРОДАВАЦ је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24  часова од пријема писане рекламације КОРИСНИКа. 

8.6. ПРОДАВАЦ се обавезује да реши рекламацију (изврши оправку или замену добра или његовог дела), у року од 15 дана од дана пријема писане рекламације КОРИСНИКА.
8.7.ПРОДАВАЦ се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач преноси на продавца), рачунајући од дана инсталације или поправке.

8.8. ПРОДАВАЦ  се обавезује да уколико се у току гарантног рока, сваки пут када се догоди  застој добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја – престанка рада. Под 
периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације КОРИСНИКА до завођења записника потписаног од стране ПРОДАВЦА и КОРИСНИКА да је добро доведено  у исправно стање. 

8.9. ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала за добро, према захтеву КОРИСНИКА, а у периоду од најмање 7 година  од момента квалитативног пријема и да за исте даје преносиву гаранцију произвођача. 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

9.1. Ако ПРОДАВАЦ прекорачи рок за квалитативан пријем добра, који је утврђен у члану 2  овог уговора  дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно за сваки дан закашњења, а највише до 5% од укупне вредности уговора. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати добра и то без претходног обавештавања ПРОДАВЦА.
9.2.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да без сагласности ПРОДАВЦА поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора код надлежне банке.

9.3.Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко 25 дана, КУПАЦ има право да једнострано раскине уговор и поднесе на наплату банци депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у вредности од 10% укупне вредности уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 10.

10.1. Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

10.2. У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да је за решавање спора надлежан  Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 11.

11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно  споразумно раскинут сагласношћу обе уговорне стране. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога одређених у члану 9 тачка 9.3. овог уговора.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

ЧЛАН 12.

12.1.Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података („Сл.Гласник РС“ бр. 104/2009) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Сл.Лист СРЈ“ бр. 54/94 и „Сл.Гласник РС“ бр. 88/2009 и 111/2009).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 13.

13.1 За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.(Службени. лист СФРЈ , бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и Службени лист СРЈ бр.31/93).
13.2  Уговор је састављен у два примерка, од којих по један примерак за сваку уговорну страну.

13.3. KУПАЦ задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју свом     кориснику.

13.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.


13.5. Уговор је потписан дана ______________________

______________________




Дирекција за набавку и продају 









Директор 

______________________



            Драгана Петровић, дипл. ек. 

	

	


	ПРИЛОГ бр. 10


МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се уз понуду)

			

	На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.18/58, бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04, 62/06, 111/09, 31/11), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.47/11) 

_______________________________________________________, ПИБ __________________даје

                                                                       (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

_______________________________________________________________________________даје

                                                                       (пун назив и адреса)

Дирекцији за набавку и продају Управе за снабдевање МО 2 (две) бланко -  сопствене менице да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.



                                             (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ _____________________, а у случају:







                     (3% вредности понуде)
 а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

 б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

-  не потпише Уговор о купопродаји_____________________ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

· не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:   -2 бланко-сопствене менице број    _______________ и _______________

     -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање           средствима на рачунима

Место и датум:   
_______________ год.

М.П.

(читак отисак печата)

Понуђач

__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

__________________________________

(потпис)


























	ПРИЛОГ бр. 11


И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А

О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент  обезбеђења за добро извршење посла – 2 (две) бланко сопствене менице (само потписане и оверене), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла може поднети Банци код које се води наш рачун продавца и то у случају да продавац не изврши  уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или  закасни више од 25 дана од уговореног рока за квалитативан пријем.

Сагласни смо да уз менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води наш рачун, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача , оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде). 

2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, једностраног раскида уговора, закашњења више од 25 дана од уговореног рока за квалитативни пријем. 

3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.Гласник РС“ бр. 56/11): Извод са интернет странице Народне Банке Србије -Регистра меница и овлашћења на коме се види да је регистрованим меницама основ издавања "УГОВОР О ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА".

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ____________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду.

На основу Закона о меници (''Сл. Лист ФНРЈ'' бр.104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр.16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр.46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' бр.3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр.43/04), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину спровођења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр.58/04, 116/04, 122/04, 109/05, 8/06, 42/06, 67/06, 69/06, 71/07, 27/09, 101/09)

_______________________________________________________, ПИБ __________________даје

                                                                       (пун назив и адреса)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствених меница

____________________________________________________________________________предаје

                                                                       (пун назив и адреса)

Фонду за социјално осигурање војних осигураника МО, 2 (две) бланко -  сопствене менице да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о купопродаји број ______________________ од ___________године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:

_________________________________________________________________________________.



              (навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Фонд за социјално осигурање војних осигураника МО може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од  ______________________________, по основу напред наведеног уговора
                                                            (10%  укупне вредности уговора)
Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене од стране овлашћених лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:  - 2 (две) бланко-сопствене менице број ______________     и       ______________ 

               -оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање             средствима на рачунима 
	У Београду

_______________ год.
	М.П.

(читак отисак печата)
	Понуђач

__________________________________

(штампано име и презиме одговорне особе)

__________________________________

(потпис)


Напомена: доставља се приликом потписивања уговора.

ПРИЛОГ бр. 12

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ СТАНДАРДА ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Под кривичном и материјалном одговорношћу да техничке карактеристике и техничка документација, Члан 30. став 3. тачка 6. и 7. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 116/08) садрже доказе о плановима да ћемо поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ПРИЛОГ бр. 13
ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи привредни субјекти наступају као група понуђача и учествоваће у испоруци у предметној јавној набавци:

	Ред. бр.
	Назив члана групе понуђача
	Начин учешћа
	% учешћа у испоруци
	Потпис одговорног лица и печат члана групе понуђача

	1.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.



	2.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.



	3.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.



	4.
	
	
	
	Потпис одговорног лица:

М.П.




НАПОМЕНА: Образац копирати у зависности од броја чланова групе понуђача.

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                 (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                (читак отисак печата)                                  (потпис)

PAGE  
48/48

