Ваздухопловни завод






„Мома Станојловић“


бр. 02-1-4/4256-7
 14.06.2016. година

         БАТАЈНИЦА  
Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод „Мома Станојловић”
Батајница
И З М Е Н А број 1
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ''ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДАМА'' 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 27/2016
УКУПAН БРОЈ СТРАНИЦА: 45
Батајница, јун 2016. године
На основу чланова  63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15,68/15) Наручилац у року врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 27/2016 – ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ЗГРАДАМА
1. У поглављу врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, на странама 9-16 (III-4, III-5, III-6) врши се измена табела.
2. У Обрасцу понуде врши се измена табела на страницама бр. 46-51; 56-61 и 65-67.  

3. У обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни врши се измена табела на страницама бр. 81-88.
III-4   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
4.партија-  
'' услуга поправке инсталације(санитарног чвора) у објекту број 35 '' 

	Р.б.
	Назив
	јед. мере
	Количина

	1.
	Демонтажа дотрајалих постојећих санитарних елемената: 
- Чучавац                                                                            

- WC шоља                                                                         
- Умиваоник керамички са батеријом и сифоном          

- Бојлер 80l                                                                         
- Бојлер 10l                                                                         
- Водокотлић в/м са испирном цеви                                
Обрачун по комаду
	ком

ком

ком

ком

ком

ком
	1

1

4

1

1

1

	2.
	Демонтажа гусаних радијатора, одлагање ради фарбања и поновне монтаже
	ком
	2

	3.
	Демонтажа светиљки
	ком
	3

	4.
	Демонтажа дрвених иструлелих врата са штоком.

- Врата димензије 81х205 cm 

- Врата димензије 71х205 cm 
- Врата димензије 61х205 cm 
Обрачун по комаду
	ком

ком

ком
	2

1

2

	5.
	Демонтажа металних дотрајалих прозора 1.80х1.00 cm
	ком
	2

	6.
	Рушење преградних зидова d=14 cm

(0.90 + 1.71 + 2.10) х 2.25 
	m³
	1.50

	7. 
	Обијање старих постојећих зидних керамичких плочица 15х15cm заједно са малтером. Спојнице очистити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију
(0.85+3.25+0.45+0.56)х1.95+(0.96х1.15)х2 = 11.06
(0.13+0.13+0.13)х0.92+0.13х1.20 = 0.50

(0.50+5.00 + 0.79)х2.26= 14.21

Обрачун по m²
	m²
	31.00

	8.
	Обијање старих постојећих подних керамичких плочица 10х10 cm заједно са малтером. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
4.15х1.75+0.93х1.71+1.58х0.97+1.58х0.93=11.84
Обрачун по m²
	m²
	12.00

	9.
	Дозиђивање парапета прозора спољна страна фасадном  опеком у продужном малтеру 0.25 х 0.46 х 1.00
	ком
	2

	10.
	Зидање парапета циглом на кант (0.80 + 0.80) х 0.065х 0,12
	m'
	1.60

	11.
	Демонтажа старог развода водоводне мреже од 

поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима.

4.30 + 0.40 + 3.45 + 2.00 + 2.00 = 11.15

Обрачун по m'.
	m'
	12.00

	12.
	Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова и пода

Обрачун по комаду
	ком.
	1

	13.
	Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20 - Ø32 са свим фазонским комадима

11.15 + 3.45 + 4.30 + 1.70 = 20.60

Обрачун по m'
	m'
	21.00

	14.
	Набавка и уградња ППР вентила;

Ø32 

Ø25 

Ø20

Обрачун по комаду
	ком

ком

ком
	2

2

2

	15.
	Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8"
	ком.
	2

	16.
	Демонтажа постојеће канализационе мреже од гвоздених цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију.

Ø 110 
Ø 75

Ø 50
Обрачун по m'
	m'
m'
m'

	4.00

6.00

4.00

	17.
	Израда прикључка нове ПВЦ мреже на постојећу

керамичку цев са свим фазонским комадима и

штемовањима

Обрачун по комаду 
	ком.
	1

	18.
	Пробијање рупе Ø 110 mm у зиду ради вентилације
	ком.
	1

	19.
	Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са

фитингом и фазонским комадима;

Ø 110 ..................................................................................4 m'
Ø 75.....................................................................................6 m'
Ø 50.....................................................................................4 m'
Обрачун по m'
	m'
	14.00

	20.
	Набавка и уградња комплет подног сливника са решетком од росфраја Ø 75 mm
	ком
	3

	21.
	Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу  за туширање у висини 2 m 

5.00 х 3.45 + (5.00 + 3.45) х 2 х 0.20+ ( 1.00 + 0.90) х 2 =23.43

Обрачун по m²
	m²
	24.00

	22.
	Израда и уградња једнокрилних ПВЦ врата комплет са штоком, бравом и кључевима.

- Врата димензије 81х205 cm 

- Врата димензије 71х205 cm 
- Врата димензије 61х205 cm 
Тачне мере узети на лицу места
	ком

ком

ком
	2

1

1

	23.
	Израда и уградња прозора дим 1.00х1.10 од петокоморног пвц профила са комбинованим отварањем и фиксним делом према захтеву инвеститора.

Тачне мере узети на лицу места
	ком.
	2

	24.
	Набавка и монтажа панелног зида  АЛ профила за преградни зид 

(3.25 + 1.70 + 1.70)х 2.70 – 0.70х2.10

Тачне мере узети на лицу места
	m²

	17.00

	25.
	Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом 1.00х0.18m
	ком.
	2

	26
	Спољна обрада отвора (стиродур, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х 2 и премаз за фасаде бавалит 2 mm
(1.00+1.10) х 2 х 2
	m'
	8.40

	27.
	Фарбање радијатора у бело са свим потребним 

пред радњама

0.68х(0.15х2)х18х1.25 =

0.68х(0.15х2)х5х1.25 = 

Обрачун по квадрату
	m²
m²
	4.60

1.50

	28.
	Фарбање цеви од грејања са свим потребним пред радњама

2.70+2.00+5.00+5.00+3.45+3.45+0.5+0.5=22.60

Обрачун по m'
	m'
	23.00

	29.
	Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја  и димензија плочица по избору инвеститора. 

Површина као позиција 6

Обрачун по m²
	m²
	31

	30.
	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем.

5.00х 3.45

Боја по избору инвеститора

Обрачун по m²
	m²
	18.00

	31.
	Обрада зидова и плафона, стругање постојећег молераја са зидова, глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду.
4.16х2.85+4.16х1.02+(0.45+0.56)х1.01+0.50х0.72+4.16х0.72+1.60х0.72+1.75х1.02=

Обрачун по m²
	m²
	24.00

	32.
	Набавка и монтажа WC шоље типа SIMPLON или одговарајући 

Домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала.
	ком
	2

	33.
	Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" или одговарајући са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком
	2

	34.
	Набавка и монтажа керамичког умиваоника 57х40cm са сифоном и носачима "Керамика Младеновац" или одговарајући и припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком.
	3

	35.
	Набавка бојлера (похромски резервоар од 80 L ), са пратећом инсталацијом са монтажом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са металним везама за топлу и хладну воду
	ком
	1

	36.
	Набавка и уградња једноручне батерије за топлу и хладну воду (домаће производње).
	ком.
	3

	37.
	Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода 
	ком
	2

	38.
	Набавка и монтажа зидног керамичког писоара домаће производње са сифоном и припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком.
	1

	39.
	Набавка и уградња потисног вентила за писоар
	ком.
	1

	40.
	Набавка и монтажа држача папира уз WC шољу.
	ком.
	2

	41.
	Набавка и монтажа носача за сапун.
	ком.
	3

	42.
	Набавка и уградња вентилационе цеви у женском купатилу 

Ø 110
	m'
	3.00

	43.
	Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm.
	ком.
	3

	44.
	Набавка и монтажа купатилског вентилатора Ø 110 mm
	ком.
	1

	45.
	Набавка и уградња вентилационе решетке Ø 110 mm
	ком.
	1

	46.
	Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W у ИП заштити 65 за мокре чворове. 
	ком.
	4

	47.
	Поновна монтажа демонтираног радијатора
	ком.
	2

	48.
	Извлачење новог напојног кабла  ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије
	m'
	10.00

	49.
	Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије
	ком.
	1

	50.
	Извођење електро инсталације каблом ПГП  3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом

Обрачун по m'
	m'
	8

	51.
	Извођење електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm.

Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету и кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид
	m'
	20

	52.
	Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача 
	ком.
	3

	53.
	Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача 
	ком.
	1




Гарантни рок за извршену услугу: Гaрaнциja најмање 5 (пет) година за извршену услугу рачунајући од дана квалитативног пријема услуге

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 
Приликом набавке је потребно водити рачуна да је материјал за израду

    прозора следећих карактеристика: 

    ● профили, техничких карактеристика из прилога 3

    ● окови, техничких карактеристика из прилога 4

    ● стакло, 4-16-4 clima guard, - пуњена аргоном, техничких карактеристика из прилога 5

    ● челично ојачање 1,5 mm
ЗА НАВЕДЕНУ ПАРТИЈУ ОБАВЕЗАН ЈЕ ОБИЛАЗАК  ЛОКАЦИЈЕ

У циљу сагледавања свих битних детаља потребних за сачињавање понуде, ОБАВЕЗАН  је обилазак локације на којој ће се реализовати услуга. Обилазак се може извршити  дана  15. 06.2016. године у временском периоду од 09:00 до 14:00 часова.
Представници понуђача који ће долазити у обилазак локација, обавезни су да имају писмено овлашћење за обилазак локације. Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-136 или факс 011/7870-250.
Након обиласка сачиниће се потврда о обиласку,  који ће бити саставни део понуде (поглавље XVII). 

Датум 




                                                             Понуђач

    М. П. 
_____________________________

                 ________________________________
 III-5  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
5. партија-  
'' услуга поправке инсталације(санитарног чвора) у објекту број 40 '' 

	Р.б.
	Назив
	јед. мере
	Количина

	1.
	Демонтажа постојећих дотрајалих  санитарних елемената

- WC шоља

- Водокотлић в/м са испирном цеви

- Умиваоник керамички

- Бојлер 80 l
- Проточни бојлер 8 l

- Туш батерија


	ком

ком

ком

ком

ком

ком
	1

1

1

1

1

1

	2.
	Демонтажа АЛ радијатора 
	ком
	1

	3.
	Демонтажа светиљки
	ком
	4

	4.
	Демонтажа дотрајалих дрвених врата 

- Врата димензије 71 х 205 cm

- Врата димензије 61 х 205 cm
	ком

ком
	2

2

	5.
	Демонтажа дортајалих металних прозора

- Метални прозор 60 х 100 cm
	ком
	2

	6.
	Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm.
Спојнице очистити а настали шут одвести на градску

депонију.

(4.00 + 3.00) х 2 х 2.00 
	m²
	28

	7.
	Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10 cm  заједно са малтером. Сав настали шут прикупити и одвести на градску депонију
	m²
	12

	8.
	Демонтажа старог развода водоводне од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима

3.00 + 3.00 + 3.00 + 0.50 + 0.50
	m'
	10

	9.
	Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова и пода

Обрачун по комаду
	ком.
	1

	10.
	Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20 -  са свим фазонским комадима

10.00 + 0.50 + 3.00 + 0.50 + 1.50 

Обрачун по m'
	m'
	15.50

	11.
	Набавка и уградња ППР вентила Ø20

Обрачун по комаду
	ком
	4

	12.
	Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу  за туширање у висини 2 m; 4.00 х 3.00 + (4.00 + 3.00) х 2 х 0.20+ ( 1.00 +1.20 + 1.00) х 2 =21

Обрачун по m²
	m²
	21

	13.
	Уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија:

-  61 cm х 205 cm, комада 2

-  71 cm х 205 cm, комада 2
	кт
	1

	14.
	Уградња нових прозора дим. 1.15 m х0.65 m од петокоморног профила са комбинованим отварањем према захтеву инвеститора
	ком
	2

	15.
	Постављање унутрашње ПВЦ окапнице
	ком
	2

	16.
	Постављање спољне окапнице од легуре алуминијума, заштићене белом бојом 1.15 х 18 cm.
	ком
	2

	17.
	Обрада отвора око врата и прозора после уградње истих, метара 
4 х 5 х 2
	m'
	40

	18.
	Заштита инсталације за грејање одговарајућом бојом по упуту наручиоца радова

3.00 х 2 + 3.00 х 2 + 3.00 х 2
	m'
	18.00

	19.
	Зидање преграде од пуне опеке на кант за туш каду

 12 х 6.5 х 120 cm
	m'
	1.20

	20.
	Постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем и постављањем угаоних  ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора

Исто као позиција  6

Обрачун по квадрату
	m²
	28

	21.
	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње на малтер, фуга на фугу са фуговањем.

Боја по избору инвеститора

Исто као позиција  7

Обрачун по квадрату
	m²
	12

	22.
	Обрада зидова и плафона са  стругањем  постојећег молераја глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 

Обрачун по квадрату
	m²
	50

	23.
	Набавка и монтажа VC шоље типа  СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала
	ком
	1

	24.
	Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком
	1

	25.
	Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х47cm са сифоном и носачима  и припадајућом гарнитуром за монтажу.

	ком
	1

	26.
	Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну мрежу са везом од ИНОХ цеви 
	ком
	1

	27.
	Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима
	ком
	1

	28.
	Набавка и монтажа држача за папира.
	ком
	1

	29.
	Набавка и монтажа држача за тоалет папир.
	ком
	1

	30.
	Набавка и монтажа једноручне туш батерије 
	ком
	1

	31
	Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm.
	ком.
	1

	32
	Фарбање радијатора у бело и монтажа истог
	ком
	1

	33
	Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W у ИП заштити 65 за мокре чворове 
	ком
	4

	34
	Извлачење новог напојног кабла  ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије
	m'
	10.00

	35
	Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије
	ком.
	1

	36
	Извођење електро инсталације каблом ПГП  3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом

Обрачун по m'
	m'
	8

	37
	Извођење електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm.

Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету и кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид
	m'
	30

	38
	Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача 
	ком.
	2

	39
	Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача 
	ком.
	2


Гарантни рок за извршену услугу: Гaрaнциja најмање 5 (пет) година за извршену услугу рачунајући од дана квалитативног пријема услуге

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

Приликом набавке је потребно водити рачуна да је материјал за израду

    прозора следећих карактеристика: 

    ● профили, техничких карактеристика из прилога 3

    ● окови, техничких карактеристика из прилога 4

    ● стакло, 4-16-4 clima guard, - пуњена аргоном, техничких карактеристика из прилога 5

    ● челично ојачање 1,5 mm
ЗА НАВЕДЕНУ ПАРТИЈУ ОБАВЕЗАН ЈЕ ОБИЛАЗАК  ЛОКАЦИЈЕ

У циљу сагледавања свих битних детаља потребних за сачињавање понуде, ОБАВЕЗАН  је обилазак локације на којој ће се реализовати услуга. Обилазак се може извршити  дана 15.06.2016.године  у временском периоду од 09:00 до 14:00 часова.
Представници понуђача који ће долазити у обилазак локација, обавезни су да имају писмено овлашћење за обилазак локације. Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-136 или факс 011/7870-250.

Након обиласка сачиниће се потврда о обиласку,  који ће бити саставни део понуде (поглавље XVII). 

Датум 




                                                             Понуђач

    М. П. 
_____________________________

                 ________________________________

III-6   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
6.партија-  
'' услуга поправке инсталације(санитарног чвора) у објекту број 36 '' 

	Р.б.
	Назив
	јед. мере
	Количина

	1.
	Справљање и уградња изравнавајућег бетона МБ 30 d=8 cm

2.10 х 0.50 
	m²
	1.10

	2.
	Спајање старе постојеће водоводне инсталације топла и

хладна вода од поцинкованих цеви са новом инсталацијом 

од ПВЦ цеви Ø 20 mm  
	ком
	1

	3.
	Постављање нове инсталације за водоводну мрежу  у зиду пречника цеви Ø20 mm са свим потребним фазонским деловима
 0.20 + 0.20 + 1.80 + 1.80 + 0.20 + 0.20

Обрачун по стварно изведеним радовима  
	m'
	4.80

	4.
	Постављање нове канализационе инсталације за судоперу, 

пречника цеви Ø 50, метра, са одговарајућим прикључцима 

0.80 + 2.00 + 2.00 + 4.00 
	m'
	11.00

	5.
	Постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора

2.10 х 1.50

Обрачун по стварно изведеним радовима  
	m²
	3.15

	6.
	Постављање подних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора

2.10 х  1.30
	m²
	3.80

	7.
	Набавка и уграђивање дводелне судопере ширине 120 cm, горњи део од ростфраја са сифоном и свим потребним елементима
	ком
	1

	8.
	Набавка и монтажа једноручне батерије за судоперу, топла и хладна вода домаће производње, са потребним елементима
	ком
	1


Гарантни рок за извршену услугу: Гaрaнциja најмање 5 (пет) година за извршену услугу рачунајући од дана квалитативног пријема услуге

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

ЗА НАВЕДЕНУ ПАРТИЈУ ОБАВЕЗАН ЈЕ ОБИЛАЗАК  ЛОКАЦИЈЕ

У циљу сагледавања свих битних детаља потребних за сачињавање понуде, ОБАВЕЗАН  је обилазак локације на којој ће се реализовати услуга. Обилазак се може извршити  дана 15.06.2016. године у временском периоду од 09:00 до 14:00 часова.
Представници понуђача који ће долазити у обилазак локација, обавезни су да имају писмено овлашћење за обилазак локације. Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-136 или факс 011/7870-250.
Након обиласка сачиниће се потврда о обиласку,  који ће бити саставни део понуде (поглавље XVII). 

Датум 




                                                             Понуђач

    М. П. 
_____________________________

                 ________________________________
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
4.ПАРТИЈУ – ''поправка инсталације (санитарног чвора) у објекту број 35  '' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница, Јавна набавка 27/2016

	РБ
	НАЗИВ
	Јед. мере
	ком
	Појединачна цена, без ПДВ-а 
	Укупна цена, са  ПДВ-ом 

	1.
	Демонтажа постојећих санитарних елемената: 

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз
	
	
	
	

	
	Чучавац 
	ком
	1
	
	

	
	WC шоља
	ком
	1
	
	

	
	Умиваоник керамички са батеријом и сифоном 
	ком
	4
	
	

	
	Бојлер 80l
	ком
	1
	
	

	
	Бојлер 10l 
	ком
	1
	
	

	
	Водокотлић в/м са испирном цеви                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	ком
	1
	
	

	2.
	Демонтажа гусаних радијатора, одлагање 

ради фарбања и поновне монтаже 

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз
	ком
	2
	
	

	3.
	Демонтажа светиљки 

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз

	ком
	3
	
	

	4.
	Демонтажа дрвених иструлелих врата са штоком: 

НАПОМЕНА:  Цена 

подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз
	
	
	
	

	
	Врата димензије 81х205 cm-
	ком
	2
	
	

	
	Врата димензије 71х205 cm   
	ком
	1
	
	

	
	Врата димензије 61х205 cm 


	ком
	2
	
	

	5.
	Демонтажа металних дотрајалих прозора 1.80х1.00 cm
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз.

	ком
	2
	
	

	6.
	Рушење преградних зидова d=14 cm
(0.90 + 1.71 + 2.10) х 2.25 

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m³
	1.50
	
	

	7.
	Обијање старих постојећих зидних керамичких плочица 15х15cm заједно са малтером. Спојнице очистити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију
(0.85+3.25+0.45+0.56)х1.95+(0.96х1.15)х2 = 11.06

(0.13+0.13+0.13)х0.92+0.13х1.20 = 0.50

(0.50+5.00 + 0.79)х2.26= 14.21

Обрачун по m²
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције              
	m²
	31.00
	
	

	8.
	Обијање старих постојећих подних керамичких плочица 10х10 cm заједно са малтером. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
4.15х1.75+0.93х1.71+1.58х0.97+1.58х0.93=11.84

Обрачун по m²
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m²
	12.00
	
	

	9.
	Дозиђивање парапета прозора спољна страна фасадном  опеком у продужном малтеру 0.25 х 0.46 х 1.00.

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	10
	Зидање парапета циглом на кант (0.80 + 0.80) х
 0.065х 0,12

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	1.60
	
	

	11.
	Демонтажа старог развода водоводне мреже од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима.4.30 + 0.40 + 3.45 + 2.00 + 2.00 = 11.15
Обрачун по m'.НАПОМЕНА: Цена подразумева 
набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	12.00
	
	

	12
	Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова и пода

Обрачун по комаду 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком.
	1
	
	

	13
	Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20 - Ø32 са свим фазонским комадима

11.15 + 3.45 + 4.30 + 1.70 = 20.60

Обрачун по m'
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	21.00
	
	

	14
	Набавка и уградња ППР вентила

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	
	
	
	

	
	Ø32 
	ком
	2
	
	

	
	Ø25 
	ком
	2
	
	

	
	Ø20
	ком
	2
	
	

	15
	Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8"

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	2
	
	

	16
	Демонтажа постојеће канализационе мреже од гвоздених цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију.
Обрачун по комаду 
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	
	
	
	

	
	Ø 110 
	m'
	4.00
	
	

	
	Ø 75
	m'
	6.00
	
	

	
	Ø 50
	m'
	4.00
	
	

	17
	Израда прикључка нове ПВЦ мреже на постојећу керамичку цев са свим фазонским комадима и штемовањима

Обрачун по комаду 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку 
свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	18
	Пробијање рупе Ø 110 mm у зиду
ради вентилације 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиција
	ком
	1
	
	

	19
	Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са

фитингом и фазонским комадима;

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	
	
	
	

	
	Ø 110
	m'
	4.00
	
	

	
	Ø 75
	m'
	6.00
	
	

	
	Ø 50
	m'
	4.00
	
	

	20
	Набавка и уградња комплет подног 

сливника са решетком од росфраја Ø 75 mm 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	3
	
	

	21
	Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу  за туширање у висини 2 m 

5.00 х 3.45 + (5.00 + 3.45) х 2 х 0.20+ ( 1.00 + 0.90) х 2 =23.43

Обрачун по m²
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	m²
	24.00
	
	

	22
	Израда и уградња једнокрилних ПВЦ врата комплет са штоком, бравом и кључевима.

Тачне мере узети на лицу места 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	
	
	
	

	
	Врата димензије 81х205 cm 
	ком
	2
	
	

	
	Врата димензије 71х205 cm 
	ком
	1
	
	

	
	Врата димензије 61х205 cm
	ком
	1
	
	

	23
	Израда и уградња прозора дим 1.00х1.10 од петокоморног пвц профила са комбинованим отварањем и фиксним делом према захтеву инвеститора.

Тачне мере узети на лицу места 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 
потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	24
	Набавка и монтажа панелног зида  АЛ профила за преградни зид 

(3.25 + 1.70 + 1.70)х 2.70 – 0.70х2.10

Тачне мере узети на лицу места 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m²

	17.00
	
	

	25
	Израда и уградња окапница од 

легуре алуминијума заштићене белом 

бојом 1.00х0.18m

 НАПОМЕНА: Цена 
подразумева набавку свог потребног 
материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	26
	Спољна обрада отвора (стиродур, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х 2 и премаз за фасаде бавалит 2 mm
(1.00+1.10) х 2 х 2

НАПОМЕНА: 

Цена подразумева набавку свог потребног 

материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	m'
	8.40
	
	

	27
	Фарбање радијатора у бело са свим потребним  пред радњама

Обрачун по квадрату 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	
	
	
	

	
	0.68х(0.15х2)х18х1.25 =4.60
	m²
	4.60
	
	

	
	0.68х(0.15х2)х5х1.25 = 1.50 
	m²
	1.50
	
	

	28
	Фарбање цеви од грејања са свим потребним пред радњама

2.70+2.00+5.00+5.00+3.45+3.45+0.5+0.5=22.60

Обрачун по m'
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	23.00
	
	

	29
	Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. Боја  и димензија плочица по избору инвеститора. 

Површина као позиција 6

Обрачун по m²
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m²
	31
	
	

	30
	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем.

5.00х 3.45

Боја по избору инвеститора

Обрачун по m²
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m²
	18.00
	
	

	31
	Обрада зидова и плафона, стругање постојећег молераја са зидова, глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду.
4.16х2.85+4.16х1.02+(0.45+0.56)х1.01+0.50х0.72+4.16х0.72+1.60х0.72+1.75х1.02=

Обрачун по m²
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m²
	24.00
	
	

	32
	Набавка и монтажа WC шоље типа SIMPLON или одговарајући, 

Домаће производње са припадајућом 
гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног
 ПВЦ материјала.

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	ком
	2
	
	

	33
	Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића

 типа "Geberit" или одговарајући са испирном цеви
 за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу.

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	34
	Набавка и монтажа керамичког умиваоника 57х40cm са сифоном и носачима "Керамика Младеновац" или одговарајући и припадајућом гарнитуром за монтажу.
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	ком
	3
	
	

	35
	Набавка бојлера (похромски резервоар од 80 L )

 са пратећом инсталацијом са монтажом и 
повезивањем на водоводну и електро мрежу са 

металним везама за топлу и хладну воду 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	36
	Набавка и уградња једноручне батерије за топлу и 
хладну воду (домаће производње).
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	ком
	3
	
	

	37
	Набавка и монтажа једноручне туш 

батерије, топла и хладна вода 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 
потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	38
	Набавка и монтажа зидног керамичког 

писоара домаће производње са 

сифоном и припадајућом гарнитуром за монтажу.

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	39
	Набавка и уградња потисног вентила за

 писоар НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	40
	Набавка и монтажа држача папира уз WC 

шољу.

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	41
	Набавка и монтажа носача за сапун..

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	3
	
	

	42
	Набавка и уградња вентилационе цеви у женском купатилу Ø 110

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	m'
	3.00
	
	

	43
	Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, 

дим. 40х60cm НАПОМЕНА: Цена подразумева 
набавку свог потребног материјала и ангажовање 
укупно потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	3
	
	

	44
	Набавка и монтажа купатилског вентилатора Ø 110 
mm 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	45
	Набавка и уградња вентилационе решетке Ø 110 mm 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	46
	Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W 
у ИП заштити 65 за мокре чворове.
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	4
	
	

	47
	Поновна монтажа демонтираног радијатора
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	48
	Извлачење новог напојног кабла  

ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне 
кутије

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	10.00
	
	

	49
	Набавка и уграђивање ОГ разводне 

Кутије

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	50
	Извођење електро инсталације каблом ПГП  3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом

Обрачун по m'
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	m'
	8
	
	

	51
	Извођење електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm.

Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету
и кип прекидач за бојлер морају

бити изведени ван мокрог чвора а каблови

 сви укопани у зид 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	20
	
	

	52
	Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	3
	
	

	53
	Набавка и уграђивање серијског ОГ 
прекидача НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку

 свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	Укупна вредност понуде, без ПДВ-а
	

	Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом
	


	Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана):

	

	Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана):
	___ дана, од дана потписивања уговора.

	Гаранција (најмање 5 година)
	___ дана, од дана квалитативног пријема .

	Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда)
	


Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница 
       Датум 




                                       Понуђач
    М. П. 
_____________________________

                 ________________________________
НАПОМЕНА: 

За наведену партију уз Образац понуде Извршилац мора да достави и Потврду о обиласку локације потписан и оверен од старне Наручилаца и Извршиоца услуге (образац у поглављу ХV ове конкурсне документације)

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
5.ПАРТИЈУ – ''поправка инсталације (санитарног чвора) у објекту број 40'' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница, Јавна набавка _27 /2016
	РБ
	НАЗИВ
	Јединмере
	ком
	Појединачна цена, без ПДВ-а 
	Укупна цена, са  ПДВ-ом 

	1.
	Демонтажа постојећих санитарних елемената: 

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз
	
	
	
	

	
	WC шоља
	ком
	1
	
	

	
	Водокотлић в/м са испирном цеви
	ком
	1
	
	

	
	 Умиваоник керамички
	ком
	1
	
	

	
	 Бојлер 80 l
	ком
	1
	
	

	
	 Проточни бојлер 8 l
	ком
	1
	
	

	
	 Туш батерија
	ком
	1
	
	

	2.
	Демонтажа АЛ радијатора 

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз
	ком
	1
	
	

	3.
	Демонтажа светиљки 

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз


	ком
	4
	
	

	4.
	Демонтажа дотрајалих дрвених врата 

НАПОМЕНА:  Цена 

подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз
	
	
	
	

	
	- Врата димензије 71 х 205 cm
	ком
	2
	
	

	
	- Врата димензије 61 х 205 cm
	ком
	2
	
	

	5.
	Демонтажа дортајалих металних прозора

· Метални прозор 60 х 100 cm 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне поз.


	ком
	2
	
	

	6.
	Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm.Спојнице очистити а настали шут одвести на градску депонију.

(4.00 + 3.00) х 2 х 2.00  
НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m³
	28
	
	

	7.
	Обијање старих подних керамичких плочица 
10 х 10 cm  заједно са малтером. Сав 
настали шут прикупити и одвести на градску 
депонију 
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције              
	m²
	12
	
	

	8.
	Демонтажа старог развода водоводне од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима3.00 + 3.00 + 3.00 + 0.50 + 0.50

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	10
	
	

	9.
	Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова и пода

Обрачун по комаду 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	10
	Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20 -  са свим фазонским комадима

10.00 + 0.50 + 3.00 + 0.50 + 1.50 

Обрачун по m'
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	15.50
	
	

	11.
	Набавка и уградња ППР вентила Ø20

Обрачун по комаду 
Обрачун по m'.
НАПОМЕНА: Цена подразумева 

набавку свог потребног материјала и ангажовање
 укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	4
	
	

	12
	Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу  за туширање у висини 2 m 

4.00 х 3.00 + (4.00 + 3.00) х 2 х 0.20+ ( 1.00 +1.20 + 1.00) х 2 =21

Обрачун по m²
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m²
	21
	
	

	13
	Уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија:

-  61 cm х 205 cm, комада 2

-  71 cm х 205 cm, комада 2

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	кт
	1
	
	

	14
	Уградња нових прозора дим. 1.15 m х0.65 m од петокоморног профила са комбинованим отварањем
 према захтеву инвеститора 
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	15
	Постављање унутрашње ПВЦ окапнице 
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	2
	
	

	16
	Постављање спољне окапнице од легуре 
алуминијума, заштићене белом бојом 1.15 х 18 cm.
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	17
	Обрада отвора око врата и прозора после уградње истих, метара 
4 х 5 х 2

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку 

свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	40
	
	

	18
	Заштита инсталације за грејање одговарајућом бојом по упуту наручиоца радова

3.00 х 2 + 3.00 х 2 + 3.00 х 2

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиција

	m'
	18.00
	
	

	19
	Зидање преграде од пуне опеке на кант за туш каду

 12 х 6.5 х 120 cm 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	1.20
	
	

	20
	Постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем и постављањем угаоних  ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора

Исто као позиција  6

Обрачун по квадрату

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог 

потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције

	m²
	28
	
	

	21
	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње на малтер, фуга на фугу са фуговањем.

Боја по избору инвеститора

Исто као позиција  7

Обрачун по квадрату 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	m²
	12
	
	

	22
	Обрада зидова и плафона са  стругањем  постојећег молераја глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 

Обрачун по квадрату

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	m²
	50
	
	

	23
	Набавка и монтажа VC шоље типа  СИМПЛОН,
 или одговарајуће домаће производње са 
припадајућом гарнитуром за монтажу и 
даском од квалитетног ПВЦ материјала 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	24
	Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића
 типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном
 цеви за WC шољу фонтана са припадајућом 
гарнитуром за монтажу 
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	25
	Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х47cm са сифоном и носачима  и припадајућом гарнитуром за монтажу.
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	26
	Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну мрежу са везом од ИНОХ цеви 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	27
	Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним 

елементима 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	28
	Набавка и монтажа држача за папира.

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	29
	Набавка и монтажа држача за тоалет папир.
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	30
	Набавка и монтажа једноручне туш

 батерије НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	31
	Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm.

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције


	ком
	1
	
	

	32
	Фарбање радијатора у бело и монтажа
 истог НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	33
	Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W 
у ИП заштити 65 за мокре чворове

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	4
	
	

	34
	Извлачење новог напојног кабла  ПГП 5х2.5mm² 
из разводног ормана до разводне кутије

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	10.00
	
	

	35
	Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	36
	Извођење електро инсталације каблом ПГП  3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом

Обрачун по m'
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	8
	
	

	37
	Извођење електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm.

Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету 
и кип прекидач за бојлер морају бити изведени 
ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m'
	30
	
	

	38
	Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	

	39
	Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог

 потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	2
	
	


	Укупна вредност понуде, без ПДВ-а
	

	Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом
	


	Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана):

	

	Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана):
	___ дана, од дана потписивања уговора.

	Гаранција (најмање 5 година)
	___ дана, од дана квалитативног пријема .

	Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда)
	


Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница 
       Датум 




                                       Понуђач
    М. П. 
_____________________________

                 ________________________________
НАПОМЕНА: 

За наведену партију уз Образац понуде Извршилац мора да достави и Потврду о обиласку локације потписан и оверен од старне Наручилаца и Извршиоца услуге (образац у поглављу ХV ове конкурсне документације)

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
6.ПАРТИЈУ – ''поправка инсталације (санитарног чвора) у објекту број 36  '' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница, Јавна набавка 27/2016
	РБ
	НАЗИВ
	Јединица мере
	ком
	Појединачна цена, без ПДВ-а 
	Укупна цена, са  ПДВ-ом 

	1.
	Справљање и уградња изравнавајућег бетона МБ 30 d=8 cm  2.10 х 0.50 
НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 
укупно потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 
наступити у поступку извршења предметне поз.

	m²
	1.10
	
	

	2.
	Спајање старе постојеће водоводне инсталације топла и хладна вода од поцинкованих цеви са новом инсталацијом 

од ПВЦ цеви Ø 20 mm  

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 
укупно потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 
наступити у поступку извршења предметне поз
	ком
	1
	
	

	3.
	Постављање нове инсталације за водоводну мрежу  у зиду пречника цеви Ø20 mm са свим потребним фазонским деловима
 0.20 + 0.20 + 1.80 + 1.80 + 0.20 + 0.20

Обрачун по стварно изведеним
 радовима  
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно 
потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 
наступити у поступку извршења предметне поз.

	m'
	4.80
	
	

	4.
	Постављање нове канализационе инсталације за судоперу, 

пречника цеви Ø 50, метра, са одговарајућим прикључцима 

0.80 + 2.00 + 2.00 + 4.00 .

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно 
потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 
наступити у поступку извршења предметне поз.

	m'
	11.00
	
	

	5.
	Постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора

2.10 х 1.50

Обрачун по стварно изведеним
 радовима  
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно 
потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 
наступити у поступку извршења предметне поз.

	m²
	3.15
	
	

	6.
	Постављање подних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора

2.10 х  1.30

НАПОМЕНА:  Цена подразумева ангажовање 

укупно потребне радне снаге за комплетно 

извршење предметне позиције укључујући 

и све непоменуте активности које могу 

наступити у поступку извршења предметне позиције
	m²
	3.80
	
	

	7.
	Набавка и уграђивање дводелне 

судопере ширине 120 cm, горњи 
део од ростфраја са сифоном и 

свим потребним елементима 

НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно 

потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 
наступити у поступку извршења предметне позиције              
	ком
	1
	
	

	8.
	Набавка и монтажа једноручне 

батерије за судоперу, топла и хладна 

вода домаће производње, са 

потребним елементима 
НАПОМЕНА: Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање укупно 
потребне радне снаге за комплетно 
извршење предметне позиције укључујући 
и све непоменуте активности које могу 
наступити у поступку извршења предметне позиције
	ком
	1
	
	

	Укупна вредност понуде, без ПДВ-а
	

	Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом
	


	Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана):

	

	Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана):
	___ дана, од дана потписивања уговора.

	Гаранција (најмање 5 година)
	___ дана, од дана квалитативног пријема .

	Рок важења понуде
(Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда)
	


Место извршења радова: ВЗ ''Мома Станојловић'' - Батајница 
       Датум 




                                       Понуђач
    М. П. 
_____________________________

                 ________________________________
НАПОМЕНА: 

За наведену партију уз Образац понуде Извршилац мора да достави и Потврду о обиласку локације потписан и оверен од старне Наручилаца и Извршиоца услуге (образац у поглављу ХV ове конкурсне документације)

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII-4  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
4.партија ''поправка инсталације (санитарног чвора) у објекту број 35  '' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница, Јавна набавка _27/2016

	Назив
	Јед. мере
	Кол.
	Јединична

цена
	Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.)
	Укупна цена из понуде без ПДВ-а
	Износ ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Демонтажа дотрајалих постојећих санитарних елемената: 
- Чучавац                                                                            

- WC шоља                                                                         

- Умиваоник керамички са батеријом и сифоном          

- Бојлер 80l                                                                         
- Бојлер 10l                                                                         
- Водокотлић в/м са испирном цеви                                
	ком

ком

ком

ком

ком

ком


	1

1

4

1

1

1


	
	
	
	
	

	Демонтажа гусаних радијатора, одлагање ради фарбања и поновне монтаже
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Демонтажа светиљки
	ком
	3
	
	
	
	
	

	Демонтажа дрвених иструлелих врата са штоком.

- Врата димензије 81х205 cm 

- Врата димензије 71х205 cm 
- Врата димензије 61х205 cm 

Обрачун по комаду
	ком

ком

ком


	2

1

2
	
	
	
	
	

	Демонтажа металних дотр.прозора 1.80х1.00 cm
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Рушење преградних зидова d=14 cm
	m³
	1.50
	
	
	
	
	

	Обијање старих постојећих зидних керамичких плочица 15х15cm заједно са малтером. Спојнице очистити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију
	m²
	31.00
	
	
	
	
	

	Обијање старих постојећих подних керамичких плочица 10х10 cm заједно са малтером. 
	m²
	12.00
	
	
	
	
	

	Дозиђивање парапета прозора спољна страна фасадном  опеком у продужном малтеру 0.25 х 0.46 х 1.00
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Зидање парапета циглом на кант (0.80 + 0.80) х 0.065х 0,12
	m'
	1.60
	
	
	
	
	

	Демонтажа старог развода водоводне мреже од 

поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима
	m'
	12.00
	
	
	
	
	

	Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова и пода
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20 - Ø32 са свим фазонским комадима
	m'
	21.00
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња ППР вентила;

Ø32 

Ø25 

Ø20
	ком

ком

ком
	2

2

2
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња ЕК вентила 1/2" и 3/8"
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Демонтажа постојеће канализационе мреже од гвоздених цеви са штемовањем зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одвозом на градску депонију.

Ø 110 

Ø 75

Ø 50
	m'
m'
m'

	4.00

6.00

4.00
	
	
	
	
	

	Израда прикључка нове ПВЦ мреже на постојећу

керамичку цев са свим фазонским комадима и

штемовањима
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Пробијање рупе Ø 110 mm у зиду ради вентилације
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и постављање нових ПВЦ канализационих цеви са фитингом и фазонским комадима;

Ø 110.......................4 m'
Ø75..........................6 m'
Ø50. ........................4 m'
	m'
	14.00
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња комплет подног сливника са решетком од росфраја Ø 75 mm
	ком
	3
	
	
	
	
	

	Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу  за туширање у висини 2 m 
	M²
	24.00
	
	
	
	
	

	Израда и уградња једнокрилних ПВЦ врата комплет са штоком, бравом и кључевима.

- Врата димензије 81х205 cm 

- Врата димензије 71х205 cm 
- Врата димензије 61х205 cm 
	ком

ком

ком


	2

1

1
	
	
	
	
	

	Израда и уградња прозора дим 1.00х1.10 од петокоморног пвц профила са комбинованим отварањем и фиксним делом према захтеву инвеститора.
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа панелног зида  АЛ профила за преградни зид 
	m²

	17.00
	
	
	
	
	

	Израда и уградња окапница од легуре алуминијума заштићене белом бојом 1.00х0.18m
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Спољна обрада отвора (стиродур, фасадна мрежица, угаона ПВЦ лајсна, лепак за стиродур х 2 и премаз за фасаде бавалит 2 mm
	m'
	8.40
	
	
	
	
	

	Фарбање радијатора у бело са свим потребним 

пред радњама
	m²
m²
	4.60
1.50
	
	
	
	
	

	Фарбање цеви од грејања са свим потребним пред радњама
	m'
	23.00
	
	
	
	
	

	Набавка и постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем и постављањем заобљених ПВЦ лајсни. 
	m²

	31
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем.


	m²

	18.00
	
	
	
	
	

	Обрада зидова и плафона, стругање постојећег молераја са зидова, глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду.
4.16х2.85+4.16х1.02+(0.45+0.56)х1.01+0.50х0.72+4.16х0.72+1.60х0.72+1.75х1.02=

Обрачун по m²
	m²

	24.00
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа WC шоље типа SIMPLON или одговарајући
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" или одговарајући са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа керамичког умиваоника 57х40cm са сифоном и носачима "Керамика Младеновац" или одговарајућо и припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком
	3
	
	
	
	
	

	Набавка бојлера (похромски резервоар од 80 L ), са пратећом инсталацијом са монтажом и повезивањем на водоводну и електро мрежу са металним везама за топлу и хладну воду
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња једноручне батерије за топлу и хладну воду 
	ком
	3
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа једноручне туш батерије, топла и хладна вода 
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа зидног керамичког писоара домаће производње са сифоном и припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња потисног вентила за писоар
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа држача папира уз WC шољу.
	ком 
	2
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа носача за сапун.
	ком
	3
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња вентилационе цеви у женском купатилу Ø 110
	m'
	3.00
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm.
	ком
	3
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа купатилског вентилатора Ø 110 mm
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња вентил. решетке Ø 110 mm
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W у ИП заштити 65 за мокре чворове. 
	ком.
	4
	
	
	
	
	

	Поновна монтажа демонтираног радијатора
	ком.
	2
	
	
	
	
	

	Извлачење новог напојног кабла  ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије
	m'
	10.00
	
	
	
	
	

	Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије
	ком.
	1
	
	
	
	
	

	Извођење електро инсталације каблом ПГП  3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом

Обрачун по m'
	m'
	8
	
	
	
	
	

	Извођење електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm.

Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету и кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид
	m'
	20
	
	
	
	
	

	Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача 
	ком.
	3
	
	
	
	
	

	Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача 
	ком.
	1
	
	
	
	
	


УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

             1.    У колони 1 – уписати назив добара које се нуде
             2.    У колони 2 – уписати јединицу мере за услуге које се нуде
1. У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде
2. У колони 4 – уписати укупну јединичну цену за сваку услугу које се нуди
3. У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

4. У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу које се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

5. У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу које се нуди
6. У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако услугу које се нуди (колона 6 + колона 7)

 Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

 ___________________                                                         _______________________    

VIII-5  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
5.партија ''поправка инсталације (санитарног чвора) у објекту број 40  '' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница, Јавна набавка 27/2016
	Назив
	Јед. мере
	Кол.
	Јединична

цена
	Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.)
	Укупна цена из понуде без ПДВ-а
	Износ ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Демонтажа дотрајалих постојећих санитарних елемената: 
- Чучавац                                                                            

- WC шоља                                                                         

- Умиваоник керамички са батеријом и сифоном          

- Бојлер 80l                                                                         
- Бојлер 10l                                                                         
- Водокотлић в/м са испирном цеви                                
	ком

ком

ком

ком

ком

ком
	1

1

1

1

1

1
	
	
	
	
	

	Демонтажа АЛ радијатора 
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Демонтажа светиљки
	ком
	4
	
	
	
	
	

	Демонтажа дотрајалих дрвених врата 

- Врата димензије 71 х 205 cm

- Врата димензије 61 х 205 cm
	ком

ком
	2

2
	
	
	
	
	

	Демонтажа дортајалих металних прозора

- Метални прозор 60 х 100 cm
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Обијање старих зидних керамичких плочица 15 х 15cm.
Спојнице очистити а настали шут одвести на градску

депонију.,(4.00 + 3.00) х 2 х 2.00 
	m²
	28
	
	
	
	
	

	Обијање старих подних керамичких плочица 10 х 10 cm  заједно са малтером. Сав настали шут прикупити и одвести на градску депонију
	m²
	12
	
	
	
	
	

	Демонтажа старог развода водоводне од поцинкованих цеви у зиду са постојећим прикључцима,3.00 + 3.00 + 3.00 + 0.50 + 0.50
	m'
	10
	
	
	
	
	

	Израда прикључка старе и нове водоводне мреже од ППР цеви са свим фазонским комадима и штемовањем зидова и пода

Обрачун по комаду

	ком.
	1
	
	
	
	
	

	Израда новог развода топле и хладне воде ППР- цевима Ø20 -  са свим фазонским комадима

10.00 + 0.50 + 3.00 + 0.50 + 1.50 

Обрачун по m'
	m'
	15.50
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња ППР вентила Ø20

Обрачун по комаду
	ком
	4
	
	
	
	
	

	Израда нове хидроизолације пода мокрог чвора премазима са повијањем у висини 20 cm уз зидове и у делу  за туширање у висини 2 m 

4.00 х 3.00 + (4.00 + 3.00) х 2 х 0.20+ ( 1.00 +1.20 + 1.00) х 2 =21,Обрачун по m²
	m²
	21
	
	
	
	
	

	Уградња нових једнокрилних ПВЦ врата димензија:

-  61 cm х 205 cm, комада 2

-  71 cm х 205 cm, комада 2
	кт
	1
	
	
	
	
	

	Уградња нових прозора дим. 1.15 m х0.65 m од петокоморног профила са комбинованим отварањем према захтеву инвеститора
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Постављање унутрашње ПВЦ окапнице
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Постављање спољне окапнице од легуре алуминијума, заштићене белом бојом 1.15 х 18 cm.
	ком
	2
	
	
	
	
	

	Обрада отвора око врата и прозора после уградње истих, метара 
4 х 5 х 2
	m'
	40
	
	
	
	
	

	Заштита инсталације за грејање одговарајућом бојом по упуту наручиоца радова

3.00 х 2 + 3.00 х 2 + 3.00 х 2
	m'
	18.00
	
	
	
	
	

	Зидање преграде од пуне опеке на кант за туш каду

 12 х 6.5 х 120 cm
	m'
	1.20
	
	
	
	
	

	Постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на цементни малтер, фуга на фугу са фуговањем и постављањем угаоних  ПВЦ лајсни. Боја по избору инвеститора

Исто као позиција  6

Обрачун по квадрату
	m²
	28
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње на малтер, фуга на фугу са фуговањем.

Боја по избору инвеститора

Исто као позиција  7

Обрачун по квадрату
	m²
	12
	
	
	
	
	

	Обрада зидова и плафона са  стругањем  постојећег молераја глетовање два пута и бојење полудисперзивном бојом у два слоја са санирањем напрслина у зиду. 

Обрачун по квадрату
	m²
	50
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа VC шоље типа  СИМПЛОН, или одговарајуће домаће производње са припадајућом гарнитуром за монтажу и даском од квалитетног ПВЦ материјала
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа високомонтажног водокотлића типа "Geberit" , или одговарајућег са испирном цеви за WC шољу фонтана са припадајућом гарнитуром за монтажу.
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа керамичког умиваоника домаће производње 57х47cm са сифоном и носачима  и припадајућом гарнитуром за монтажу.

	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа бојлера (похромски резервоар од 80 литара са пратећом инсталацијом и повезивањем на водоводну мрежу са везом од ИНОХ цеви 
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа једноручне батерије, топла и хладна вода са потребним елементима
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа држача за папира.
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа држача за тоалет папир.
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа једноручне туш батерије 
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа огледала у ПВЦ раму, дим. 40х60cm.
	ком.
	1
	
	
	
	
	

	Фарбање радијатора у бело и монтажа истог
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и уградња комплет флуо светиљке 2х18W у ИП заштити 65 за мокре чворове 
	ком
	4
	
	
	
	
	

	Извлачење новог напојног кабла  ПГП 5х2.5mm² из разводног ормана до разводне кутије
	m'
	10.00
	
	
	
	
	

	Набавка и уграђивање ОГ разводне кутије
	ком.
	1
	
	
	
	
	

	Извођење електро инсталације каблом ПГП  3х2,5mm² за бојлер и кип прекидач 16А за бојлер са лампицом

Обрачун по m'
	m'
	8
	
	
	
	
	

	Извођење електро инсталације за расвету каблом ПГП 3х1,5 mm.

Напомена: Разводне кутије, прекидачи за расвету и кип прекидач за бојлер морају бити изведени ван мокрог чвора а каблови сви укопани у зид
	m'
	30
	
	
	
	
	

	Набавка и уграђивање једнополног ОГ прекидача 
	ком.
	2
	
	
	
	
	

	Набавка и уграђивање серијског ОГ прекидача 
	ком.
	2
	
	
	
	
	


УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

               1.    У колони 1 – уписати назив услуге које се нуде
               2.    У колони 2 – уписати јединицу мере за услуге које се нуде
3. У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде
4. У колони 4 – уписати укупну јединичну цену за сваку услугу које се нуди
5. У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

6. У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу које се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

7. У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу које се нуди
8. У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако услугу које се нуди (колона 6 + колона 7)

 Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

 ___________________                                                         _______________________    

VIII-6  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
6.партија ''поправка инсталације (санитарног чвора) у објекту број 36  '' у ВЗ ''Мома Станојловић'' – Батајница, Јавна набавка _27/2016

	Назив
	Јед. мере
	Кол.
	Јединична

цена
	Зависни трошкови набавке (трошкови царине +транспортни трошкови и сл.)
	Укупна цена из понуде без ПДВ-а
	Износ ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Справљање и уградња изравнавајућег бетона МБ 30 d=8 cm

2.10 х 0.50 
	m²
	1.10
	
	
	
	
	

	Спајање старе постојеће водоводне инсталације топла и хладна вода од поцинкованих цеви са новом инсталацијом  од ПВЦ цеви Ø 20 mm  
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Постављање нове инсталације за водоводну мрежу  у зиду пречника цеви Ø20 mm са свим потребним фазонским деловима 
	m'
	4.80
	
	
	
	
	

	Постављање нове канализационе инсталације за судоперу,  пречника цеви Ø 50, метра, са одговарајућим прикључцима 
	m'
	11.00
	
	
	
	
	

	Постављање зидних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора

2.10 х 1.50
	m²
	3.15
	
	
	
	
	

	Постављање подних керамичких плочица I класе домаће производње на лепак, фуга на фугу са фуговањем. Боја по избору инвеститора

2.10 х  1.30
	m²
	3.80
	
	
	
	
	

	Набавка и уграђивање дводелне судопере ширине 120 cm, горњи део од ростфраја са сифоном и свим потребним елементима
	ком
	1
	
	
	
	
	

	Набавка и монтажа једноручне батерије за судоперу, топла и хладна вода домаће производње, са потребним елементима
	ком
	1
	
	
	
	
	


УПУТСТВО КАКО СЕ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

               1.    У колони 1 – уписати назив услуге које се нуде
               2.    У колони 2 – уписати јединицу мере за услуге које се нуде
3. У колони 3 – уписати укупну количину услуге које се нуде
4. У колони 4 – уписати укупну јединичну цену за сваку услугу које се нуди
5. У колони 5 – уписати укупне зависне трошкове набавке за сваку услугу које се нуди (трошкови царине, транспортне трошкове и сл., ако нема не уписивати)

6. У колони 6 – уписати укупну цену из понуде без ПДВ-а, за сваку услугу које се нуди (набавна цена + зависни трошкови набавке)

7. У колони 7 – уписати износ ПДВ-а за сваку услугу које се нуди
8. У колони 8 - уписати укупну цену из понуде са ПДВ-ом за свако услугу које се нуди (колона 6 + колона 7)

 Место и датум:                                      М.П.                              Потпис понуђача:

 ___________________                                                         _______________________    

Чувати до  ______________


Функција ___; Ред.бр. ____;


Потпис обрађивача: ______


Датум:  _________________








	Конкурсна документација ЈН бр.  27 /2016 – набавка услуге 

 ''поправка и одржавање инсталација у  зградама''

	4/45



