PAGE  

Образац понуде, измењене странице које треба попунити.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Р.бр.  партије
	
	Једи-ница мере
	Количина
	Произвођач +

Каталошки број или одговарајућа ознака
	Јединична
 цена 
без ПДВ-а
	ПДВ у %

	Јединична
 цена 
саПДВ-ом
	Укупна цена 

без  ПДВ-а

(4x6)
	Укупна цена са ПДВ-ом
(4 x8)

	3.
	Klipsevi- дужина крака минимално 7.5мм, угао отварања од 135 до 140 степени, дужина апликатора за гастроскоп 1650мм, дужина апликатора за колоноскоп 2300мм. Подразумева се да су апликатори за вишекратну употребу и потребно  је понудити  5 за гастроскоп и 5 за колоноскоп. Клипсева понудити 500 ком
	ком ком
ком
	500
5ко
5га

	
	
	
	
	
	

	4.
	klipser, rotatibilni  2.8 mm, za višekratnu upotrebu za gastroskop dužine 1650 mm
	ком
	4
	
	
	
	
	
	

	5.
	litotriptor mehanički - metalna košuljica za "saving life" litotriptor, za višekratnu upotrebu
	ком
	4
	
	
	
	
	
	

	6.
	litotriptor mehanički, za višekratnu upotrebu са све три компоненте и за величину  радног канала  од  4,2 мм.
	ком
	10
	
	
	
	
	
	

	7.
	balon dilatator ahalazija  Ø30 mm, za višekratnu upotrebu
	ком
	8
	
	
	
	
	
	

	8.
	balon dilatator ahalazija  Ø35 mm, za višekratnu upotrebu
	Ком

	4
	
	
	
	
	
	

	9.
	balon dilatator ezofagealni     8mm  
	Ком
	10
	
	
	
	
	
	

	10
	balon dilatator ezofagealni    10 mm 
	Ком
	6
	
	
	
	
	
	

	11.
	balon dilatator ezofagealni    12 mm    
	ком
	10
	
	
	
	
	
	

	12.
	sonda nazojejunalna troluminalna
	ком
	10
	
	
	
	
	
	


Понуђач:

ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 30 од 54
21.01.2014.                                                                        М.П.              

                               _____________________________________________
                                                                                                             




                (штампано име и презиме одговорне особе)
            



                                    (читак отисак печата)                                                  ______________________________________________ 
                                                         




 ( потпис)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Р.бр.  партије
	
	Једи-ница мере
	Количина
	Произвођач  +

Каталошки број или одговарајућа ознака
	Јединична

 цена 

без ПДВ-а
	ПДВ у %


	Јединична

 цена 

саПДВ-ом
	Укупна цена 

без  ПДВ-а

(4x6)
	Укупна цена са ПДВ-ом
(4 x8)

	13.
	stent bilijarni, plast. SET 12 F, set sadrži: plastični stent, žicu vodič i aplikator stenta.
	сет
	30
	
	
	
	
	
	

	14.
	stent bilijarni, plast. SET 10F, set sadrži: plastični stent, žicu vodič i aplikator stenta.
	сет
	40
	
	
	
	
	
	

	15.
	stent bilijarni, plast. SET  7 F, set sadrži: plastični stent, i aplikator stenta.
	ком
	30
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	četkica za dob. mat. za citologiju, višekratna upotreba
	ком
	2
	
	
	
	
	
	

	18.
	endo loop SET, radni kanal 2.8 mm; set sadrži: aplikator i plastičnu omču, koja se plasira na bazu polipa sa dugačkom peteljkom i omogućava bezbednu elektroresekciju bez rizika od krvarenja.
	сет
	100
	
	
	
	
	
	

	19.
	klešta za biopsiju, radni kanal 2,8 mm, za kolonoskop , višekratna upotreba     
	ком
	20
	
	
	
	
	
	

	20.
	klešta za biopsiju, radni kanal 2.8 mm, za gastroskop višekratna upotreba
	ком
	20
	
	
	
	
	
	

	21.
	klešta za biopsiju, radni kanal 2.8mm, za gastroskop, tangencijalna višekretna upotreba.Pod terminom „tangencijalna“ klješta za biopsiju podrazumevaju se posebni forcepsi kod kojih se otvara samo jedna kašika klješta i pravi ugao od 90º. Ovakva klješta se najčešće koriste za biopsiju promena na jednjaku (biopsije u pravcu tangente). 
	ком
	10
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 31 од 54
21.01.2014.                                                                                                                                            
	
	
	...........

                  МП

Читак отисак печата
	  Понуђач:

Штампано име и презиме 

Потпис:




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Р.бр.  партије
	
	Једи-ница мере
	Количина
	Произвођач  +

Каталошки број или одговарајућа ознака
	Јединична

 цена 

без ПДВ-а
	ПДВ у %


	Јединична

 цена 

саПДВ-ом
	Укупна цена 

без  ПДВ-а

(4x6)
	Укупна цена са ПДВ-ом
(4 x8)

	22.
	klešta za biopsiju, sa iglom, radni kanal 2.8mm, za gastro. višekratna upotreba 
	ком
	10
	
	
	
	
	
	

	23.
	klešta za biopsiju, sa iglom, radni kanal 2.8mm za kolonoskopiju, 

višekratna upotreba
	ком
	6
	
	
	
	
	
	

	24.
	balon dilatator bilijarni  6mmx30 mm. Prihvata se i balon dilatator bilijarni 
6mmx20 mm
	ком
	4
	
	
	
	
	
	

	25.
	balon dilatator bilijarni     8mmx30 mm
	ком
	4
	
	
	
	
	
	

	26.
	balon dilatator za kolon 8mm, radni kanal 2.8mm
	ком
	4
	
	
	
	
	
	

	27.
	balon za ekstrakciju kalkulusa 11.5 mm Prihvata se i balon koji je moguće podešavati tako da njegov prečnik bude u rasponu od 9mm do 16mm.
	ком
	6
	
	
	
	
	
	

	28.
	balon za ekstrakciju kalkulusa 8.5 mm  Prihvata se i balon koji je moguće podešavati tako da njegov prečnik bude u rasponu od 9mm do 16mm.
	ком
	6
	
	
	
	
	
	

	29.
	igla za celijakolizu pleksusa, promer nosača igle 6F, poprečni promer igle20 G
	ком
	4
	
	
	
	
	
	

	30.
	igla za linearni eus 22G, radni kanal 2.8 mm
	ком
	10
	
	
	
	
	
	

	31.
	igla za linearni eus 19G, radni kanal 2.8 mm 
	ком
	10
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 32 од 54
21.01.2014.                                                                                                                                            
	
	
	...........

                  МП

Читак отисак печата
	  Понуђач:

Штампано име и презиме 

Потпис:




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Р.бр.  партије
	
	Једи-ница мере
	Количина
	Произвођач  +

Каталошки број или одговарајућа ознака
	Јединична

 цена 

без ПДВ-а
	ПДВ у %


	Јединична

 цена 

саПДВ-ом
	Укупна цена 

без  ПДВ-а

(4x6)
	Укупна цена са ПДВ-ом
(4 x8)

	32.
	igla za linearni eus 20G, radni kanal 2.8 mm
	ком
	10
	
	
	
	
	
	

	33.
	igla za slepu biopsiju jetre 1.4 mm
	ком
	50
	
	
	
	
	
	

	34.
	injektor za kolonoskop, radni kanal 2.8mm, za višekratnu upotrebu   Misli  se na korišćenje igala sa  višekratnim košuljicama             
	ком
	50
	
	
	
	
	
	

	35.
	injektor za gastroskop, radni kanal 2,8 mm, za višekratnu upotrebu Misli  se na korišćenje igala sa  višekratnim košuljicama     
	ком
	50
	
	
	
	
	
	

	36.
	balon dilatator za kolon , 10mm, za višekratnu upotrebu
	ком
	4
	
	
	
	
	
	

	37.
	balon dilatator za kolon , 12mm, za višekratnu upotrebu
	ком
	1
	
	
	
	
	
	

	38.
	omča za polipektomiju Ø3.5cm, radni kanal 2.8mm, za višekratnu upotrebu            
	ком
	20
	
	
	
	
	
	

	39.
	omča za polipektomiju  Ø4,0cm, radni kanal 2.8mm, za višekratnu upotrebu Prihvata se i omča za polipektomiju prečnika 5,0mm. 
	ком
	20
	
	
	
	
	
	

	40.
	papilotom 3 lumenski, za višekratnu upotrebu Treba nuditi standardnu dimenziju prečnika 20/30 mm i dužine vrha 3 mm.
	ком
	180
	
	
	
	
	
	

	41.
	žica vodič 0,035 inča, 
	ком
	20
	
	
	
	
	
	

	
	ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 33 од 54
21.01.2014.                                                                                                                                            
	
	
	                  МП

Читак отисак печата
	  Понуђач:

Штампано име и презиме 

Потпис:













Конкурсна документација  у отвореном поступку, по партијама за  JH бр. 24/13
PAGE  
Конкурсна документација  у отвореном поступку, по партијама за  JH бр. 24/13

