МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Центар војномедицинских установа Београд
[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНУ НАБАВКА - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА И НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЦВМУ БЕОГРАД 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 41/2015
Септембар 2015.године
На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чллана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке инт.бр. 2034-2 од 07.07.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку инт.бр.2034-3 од 07.07.201. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку
ДОБАРА И УСЛУГЕ
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА И НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЦВМУ Београд 
ЈН бр 41/ 2015
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара.
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	23

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	26

	VI
	Образац понуде
	31

	VII
	Модел уговора
	35

	VIII
	Изјава понуђача да ће приложити инструмент      обезбеђења за добро извршење посла - меницe
	45

	IX
	Менична писма-овлашћења
	46

	X
	Образац  структуре цене са упутством како да се попуни
	49

	XI
	Образац изјаве о независној понуди
	64

	XII
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	


 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар војномедицинских установа Београд 
Адреса: Ул. Пастерова бр.3, Београд 
телефакс: 011/3651-784
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, обликована по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 41/2015 је услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт 
Лица за контакт: потпуковник Радош Ацо телефон 064/887-41-78,  и мајор Игор Ђорић,  телефон 066/8715-509 и број факса: 011/3203 -172, e-mail cvmu.beograd@mod.gov.rs
Радно време наручиоца: 7.30-15.30 осим суботе и недеље.
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 41/2015 су добара и услуге, у отовреном поступку, обликоване по партијама - услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе одржавања објеката ЦВМУ,
2. Партије
Набавка је обликована у девет партија, и то: 

Партија 1
 –Молерски материјал  -44000000 ;
Партија 2
 –Браварски материјал -44000000;

Партија 3
 –Електро материјал -44000000;

Партија 4
 –Материјал за водоовод и канализацију -44000000
Партија 5
–Услуге одржавања и поправки објеката и зграда - поправка централног грејања-замена измењивача за санитарну топлу воду у ТЕП ВМЦ Карабурма -ОРН 45232200 ,  ДРН 45310000

Партија 6
–Услуге одржавања и поправки објеката и зграда - поправка електричне инсталације топловодног бојлера у подстаници ВМЦ Нови Београд- 45232200;

Партија 7
–Услуге одржавања и поправки објеката и зграда  - облагање  плафона у објекту ВМЦ Славија и застакљивање  - 45421000 ;

Партија 8
–Услуге одржавања и поправки објеката и зграда - санирање рупа на саобраћајницама; 50230000
Партија 9
–Услуге одржавања и поправки објеката и зграда - термовизијско испитивање електричних инсталација и склопова у Х барациу в/к ВМЦ Карабурма 50711000
Јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Понуде се подносе за све врсте и целокупне количине добара у оквиру понуђених табела потребних добара и услуга обликованих по партијама. Свака партија је целина за себе и потребно је да се доставе сва тражена добра или услуге у оквиру једне партије. Уколико се не  поднесе како је напред дефинисано,  понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Партија 1 –44000000-молерски материјал
	Ред. бр.
	Назив средства
	Јединица мере
	Количина
	гаранција квалитета

	1
	Полудисперзија Макси дис (25 кг канта) на воденој бази или еквивалент
	ком
	15
	Гаранција коју даје произвођач

	2
	Глетол-љишки 25/1 или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	3
	Биоглет-љишки 25/1или еквивалент 
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	4
	Лепак Цересит 11 -5/1 или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	5
	Лепак Цересит 11 -25/1 или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	6
	Ригипс испуна 25/1 (кнауф) или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	7
	Лепак за гипсане табле Перлфикх 30/1 (кнауф) или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	8
	Машински малтер 25/1
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	9
	Емајл лак црвени 0,75 за дрво и метал ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	10
	Емајл лак окер 0,75 за дрво и метал ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	11
	Емајл лак  бордо 0,75 за дрво и метал ЗШ или еквивалент
	ком
	6
	Гаранција коју даје произвођач

	12
	Ваљак профи 25цм кончани од 6мм
	ком
	6
	Гаранција коју даје произвођач

	13
	Ваљак профи 25цм мохер од 8мм
	ком
	6
	Гаранција коју даје произвођач

	14
	Ваљак 10цм -микрофибер
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	15
	Ваљак 10цм - кончани
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	16
	Креп трака 5цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	17
	Креп трака 3цм
	ком
	40
	Гаранција коју даје произвођач

	18
	Разређивач уљани 
	ком
	6
	Гаранција коју даје произвођач

	19
	Фолија заштитна танка 4/5
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	20
	Акрилна боја Макси дис 25/1 на воденој бази или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	21
	Акрилна боја Макси дис 5/1 или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	22
	Тонер за полудисперзију  окер- дипл или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	23
	Тонер за полудисперзију  црвена-дипл или еквивалент
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	24
	Тонер за полудисперзију  жута-дипл илиеквивалент
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач


	25
	Тонер за полудисперзију  црна-дипл или еквивалент
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	26
	Емајл лак бели за дрво и метал 0,75 ЗШ или еквивалент
	ком
	24
	Гаранција коју даје произвођач

	27
	Основна боја за дрво 0,75 ЗШ или еквивалент
	ком
	24
	Гаранција коју даје произвођач

	28
	Основна боја за метал 0,75 (нитро) ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	29
	Завршна боја за метал 0,75 црна мат (нитро) ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	30
	Акрилни кит 0,5 на воденој бази ЗШ или еквивалент
	ком
	24
	Гаранција коју даје произвођач

	31
	Акрилни кит у туби на воденој бази ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	32
	Профил CV 7,5цм од 3м
	м
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	33
	Профил UV 7,5цм од 3м
	м
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	34
	Гипс табла 9мм  2х125 
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	35
	АЛ- Л профил 50*50*2
	м
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	36
	Ламинат 8 храст дупли клик са филцом
	м²
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	37
	Лајсне за ламинат храст-угаоне
	м
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	38
	Стиропол 1
	м²
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	39
	Винфлекс плоче 50*50 -сива
	м²
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	40
	Винфлекс плоче 50*50 -окер
	м²
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	41
	Бандаж трака 5цм – 90м
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	42
	Стаклена мрежа- плава
	м²
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	43
	Пур пена
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	44
	Бизон кит 
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач


Партија 2 – 44000000- браварски материјал

	Ред. бр.
	Назив средства
	Јединица мере
	Количина
	гаранција квалитета

	1
	Кутија 30 Х 30 / 2,8 мм
	м
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	2
	Флах вучени 5 X 50
	м
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	3
	Флах вучени 3 X 50
	м
	24
	Гаранција коју даје произвођач

	4
	Алуминијумски L профил 10/10/2мм
	м
	12
	Гаранција коју даје произвођач

	5
	L профил 30 X 30
	м
	24
	Гаранција коју даје произвођач

	6
	Затварач за врата „Дипломат
3“, или еквивалент
	ком
	8
	Гаранција коју даје произвођач

	7
	Затварач за врата „Дипломат-2“
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	8
	Брусне плоче за сечење од 230х2 мм WURTH или еквив.
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	9
	Брусне плоче за сечење од 115х2 мм WURTH или еквив.
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	10
	Брусне плоче за сечење од 115х1 мм WURTH или еквив
	ком
	15
	Гаранција коју даје произвођач

	11
	Брусне плоче за сечење од 125*2 мм WURTH или еквив.
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	12
	Брусне плоче за брушење од 125 мм WURTH или еквив.
	ком
	15
	Гаранција коју даје произвођач

	13
	Електроде  2,5 мм Јадран -кисела (4 кг)
	ком
	2
	Гаранција коју даје произвођач

	14
	Алуминијумске собне мердевине са три газишта
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	15
	Шраф TN -25
	ком
	1000
	Гаранција коју даје произвођач

	16
	Типл са шрафом Ø 6 за гипс табле
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	17
	Типл са шрафом Ø 6
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	18
	Типл са шрафом Ø 8
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	19
	Типл са шрафом Ø 10
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	20
	Типл са шрафом Ø 12
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	21
	Плех шраф 3х15 мм
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	22
	Плех шраф 3,5х15 мм
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	23
	Плех шраф 4х15 мм
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	24
	Плех шраф 3х20 мм
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	25
	Плех шраф 3,5х20 мм
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	26
	Плех шраф 4х20 мм
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	27
	Машински шраф М5*15 (глава-шафцигер)
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	28
	Машински шраф М6*30(глава-шафцигер)
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	29
	Машински шраф М8*30
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	30
	Машински шраф М10*30
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач


	31
	Машински шраф М12*40
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	32
	Матица М 5
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	33
	Матица М 6
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	34
	Матица М 8
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	35
	Матица М 10
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	36
	Матица М 12
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	37
	Подлошка М 5
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	38
	Подлошка М 6
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	39
	Подлошка М 8
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	40
	Подлошка М 10
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	41
	Брава за метална врата са језичком 25 мм за цилиндар
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	42
	Брава за метална врата са ваљком 25 мм за цилиндар
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	43
	Брава за метална врата са језичком 35 мм за цилиндар
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	44
	Катанац средњи 40цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	45
	Опруга за браву
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	46
	Брава обична 6цм-Бане Секулић или еквивалент
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	47
	Брава обична 8цм-Бане Секулић или еквивалент
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	48
	Цилиндар браве  40*40-Бане Секулић или ек
	ком
	60
	Гаранција коју даје произвођач

	49
	Бравица пливајућа- за намештај четвртаста
	ком
	40
	Гаранција коју даје произвођач

	50
	Металне ручице за намештај са два шрафа
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	51
	WD- спреј
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач


Партија 3 – 44000000 –електро материјал
	Ред. бр.
	Назив средства
	Јединица мере
	Количина
	гаранција квалитета

	1
	Прекидач светла једнополни у зид– АЛИНГ или еквивалент
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	2
	Серијски прекидач у зид 
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	3
	Утичница дупла шуко II у зид АЛИНГ или еквивалент
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	4
	Утичница шуко III у зид – АЛИНГ или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	5
	Утикач шуко III L бакелит
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	6
	Утикач шуко II гумени црни 
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	7
	Утичница шуко II у зид – АЛИНГ или еквивалент
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	8
	Комбинована телефонска утичница трополна, у зид,бела
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	9
	Халогене сијалице 150W Ј-78мм РТс 220-240V 
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	10
	Fлуо цеви 18W(20W) Филипс или еквивалент
	ком
	750
	Гаранција коју даје произвођач

	11
	Fлуо цеви 36W(40W)  Филипс или еквивалент
	ком
	750
	Гаранција коју даје произвођач

	12
	Стартер С-2  Филипс или еквивалент
	ком
	750
	Гаранција коју даје произвођач

	13
	Стартер С-10 Филипс или еквивалент 
	ком
	950
	Гаранција коју даје произвођач

	14
	Fлуо цеви 58W(60W) Филипс или еквивалент
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	15
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 100 W 220 V бистра Филипс или еквивалент
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	16
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 75 W 220 V бистра Филипс или еквивалент 
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	17
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 200 W 220 V бистра Филипс или еквивалент
	ком
	100
	Гаранција коју даје произвођач

	18
	Сијалица штедљива Е-27, 20 W, бела светлост Филипс или еквивалент
	ком
	100
	Гаранција коју даје произвођач

	19
	Сијалицa са ужареним влакном Е14 40 W  бистра Филипс или еквивалент
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	20
	Сијалица живина 125 W на трафо Филипс или еквивалент
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	21
	ОГ прекидач серијски, бели  Алинг или еквивалент
	ком 
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	22
	Топљиви осигурач од 16А 
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	23
	Топљиви осигурач од 20А 
	ком
	250
	Гаранција коју даје произвођач

	24
	Топљиви осигурач од 25А 
	ком
	250
	Гаранција коју даје произвођач

	25
	Пригушница за флуо цеви 40W
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	26
	Пригушница за флуо цеви 20W
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	27
	Клема редна бакелитна

10 чл 2,5
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	28
	Клема редна бакелитна 

12 чл 2,5
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	29
	Шкаро клема 4*16мм²
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	30
	ВС клема 4*16 мм²
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	31
	Кабал PP-L 3х2,5mm2 
	м
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	32
	Кабал  PP-L 3х1,5mm2
	м
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	33
	Обујмице 8
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	34
	Обујмице 10
	ком
	500
	Гаранција коју даје произвођач

	35
	Подсклоп са 3 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	36
	Подсклоп са 4 прикључна места и прекидачем 16A шуко II  боја бела
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	37
	Подсклоп са 5 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	38
	Подсклоп са 6 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	39
	Гребенасти прекидач 3Г 16А  500v  0-1-2 за 220V и 380V –уградни Раде Кончар или еквивалент 
	ком
	2
	Гаранција коју даје произвођач

	40
	Грло порцеланско Е-27
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	41
	Грло порцеланско са стопицом Е-27
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	42
	Бужир црево ПВЦ Ø13мм
	м
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	43
	Бужир црево ПВЦ Ø16мм
	м
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	44
	Опал кугла са арматуром равна стаклена млечна R-7цм 
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	45
	Опал кугла са арматуром коса стаклена млечна R-7цм
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	46
	Буксна челична 2,5 мм² женска
	ком
	100
	Гаранција коју даје произвођач

	47
	Везице 10цм
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	48
	Везице 15 цм
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	49
	Везице 20 цм
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	50
	Флуо арматура са сјајним растером надградна 4 х 36W
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	51
	Т-разводник шуко II 16A
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	52
	Каналица 20/20 самолепљиве 2м
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач


Партија 4 – 44000000-материјал за водовод и канализацију
	Ред. бр.
	Назив средства
	Јединица мере
	Количина
	гаранција квалитета

	1
	Славина за точење са холендером од ½“ са ручицом
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	2
	Вирбла   ½“  са рукохватом
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	3
	Једноручна туш батерија 

( РОСАН) или еквивалент
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	4
	Водокотлић ( ГЕБЕРИТ) ВМ или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	5
	Пловни вентил (ГЕБЕРИТ) 
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	6
	Зидна батерија једнор. за проточни бојлер ( РОСАН) или еквивалент
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	7
	Срчаста батерија  за лавабо једноручна са две цеви кратка лула ( РОСАН ) или еквивалент
	ком
	15
	Гаранција коју даје произвођач

	8
	Срчаста батерија за дводелну судоперу  са две цеви 

( РОСАН) или еквивалент
	ком
	2
	Гаранција коју даје произвођач

	9
	Срчаста батерија једноручна са три цеви за лавабо ( РОСАН) или еквивалент 
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	10
	Срчаста батерија једноручна са три цеви за дводелну судоперу

( РОСАН) или еквивалент
	ком
	2
	Гаранција коју даје произвођач

	11
	Зидна батерија једноручна за лавабо ТХ ( РОСАН) или еквивалент 
	ком
	15
	Гаранција коју даје произвођач

	12
	Батерија зидна једноручна за дводелну судоперу ТХ 

( РОСАН) или еквивалент 
	ком
	3
	Гаранција коју даје произвођач

	13
	Зидна једноручна батерија за хладну воду за лавабо 

( РОСАН) ТХ или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	14
	Кривина за испирну цев водокотлића
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	15
	Бринокс црево 3/8-3/8“шестоугаоно пертловање  40цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	16
	Бринокс црево 3/8-3/8“шестоугаоно пертловање  60цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	17
	Бринокс црево 1/2-3/8“шестоугаоно пертловање 40цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	18
	Бринокс црево 1/2-3/8“шестоугаоно пертловање 60цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	19
	Бринокс црево ½-1/2“шестоугаоно пертловање 40цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	20
	Бринокс црево ½-1/2“шестоугаоно пертловање 60цм
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	21
	Дупли нипл ½“ поцинковани
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	22
	Дупли нипл 3/8“ поцинковани
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	23
	Дупли нипл никловани 1/2
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	24
	ЕК вентил ½-3/8“ са филтером
	ком 
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	25
	Пропусни вентил 1/2“ -точак 
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	26
	Бојлер 80л (Горење) или еквивалент
	ком
	2
	Гаранција коју даје произвођач

	27
	Проточни бојлер 10л ВМ (Горење) или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	28
	Испирне цеви гибљиве (комплет) ТЕКСО или еквивалент
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	29
	Дијана шраф
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	30
	Шраф за WC шољу
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	31
	Ручица туша (РОСАН) или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	32
	Наставак ½“ од 2цм никловани
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	33
	Лавабо 55цм кер.Младеновац без рупе или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	34
	Лавабо 55цм кер.Младеновац са рупом или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	35
	WC шоља СИМПЛОН бела кер.Младеновац или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	36
	Подна гума 
	ком
	15
	Гаранција коју даје произвођач

	37
	Лавабо 45цм кер.Младеновац без рупе или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	38
	Лавабо 45цм кер.Младеновац са рупом или еквивалент
	ком
	5
	Гаранција коју даје произвођач

	39
	Гензла 
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	40
	WC даска ПВЦ-бела
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	41
	Редуцир за сифон ПВЦ
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	42
	Сифон REFLEX за лавабо ТЕКСО или еквивалент
	ком
	30
	Гаранција коју даје произвођач

	43
	Репарациона спојка 5/4“
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	44
	Репарациона спојка 1/2“
	ком
	15
	Гаранција коју даје произвођач

	45
	Репарациона спојка 6/4
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	46
	Манжетна за wc шољу штелујућа 5/4
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	47
	Манжетна за wc шољу штелујућа 6/4
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	48
	Дозер за течни сапун
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	49
	Шраф за лавабо
	пак.
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	50
	Држач папира роло- прохромски
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	51
	Држач за убрус прохромски
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	52
	Излив за зидну батерију 40цм
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	53
	Цев ПВЦ 20 зелена Пештан или еквивалент
	м
	20
	Гаранција коју даје произвођач


	54
	Колено ПВЦ 20 зелено Пештан или еквивалент
	ком
	30


	Гаранција коју даје произвођач

	55
	Завршно колено ПВЦ 20 УН Пештан или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	56
	Завршно колено ПВЦ 20 СН Пештан или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	57
	Пропусни вентил ПВЦ 20 са капом Пештан или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	58
	Тештик ПВЦ 20 Пештан или еквивалент
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	59
	Муф ПВЦ 20 Пештан или еквивалент
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	60
	Прелаз ПВЦ 20 СН Пештан или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	61
	Држач ПВЦ цеви 20
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	62
	Inox cevi EUROTIS ½ или еквивалент
	м
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	63
	Inox cevi EUROTIS 3/8 или еквивалент
	м
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	64
	Холендер ½ за инокс цеви
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	65
	Холендер 3/8 за инокс цеви
	ком
	100
	Гаранција коју даје произвођач

	66
	Дихтунг ½ клингерит
	ком
	50
	Гаранција коју даје произвођач

	67
	Дихтунг 3/8 клингерит
	ком
	100
	Гаранција коју даје произвођач

	68
	Дихтинг гумице 1/2
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	69
	Дихтинг гумице 3/4
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	70
	Дихтинг гумице 3/8
	ком
	200
	Гаранција коју даје произвођач

	71
	Куке за бојлер
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	72
	Силикон Цересит Ц-25 или еквивалент
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	73
	Кугла вентил 1
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	74
	Кугла вентил 1/2
	ком
	10
	Гаранција коју даје произвођач

	75
	Вирбла вентила ½ ситан навој
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	76
	Вирбла вентила ½ крупан навој
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	77
	Вирбла вентила ¾ ситан навој
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач

	78
	Вирбла вентила ¾ крупан навој
	ком
	20
	Гаранција коју даје произвођач


Партија 5 -ОРН 45232200 ,  ДРН 45310000- услуге одржавања и поправки објеката и зграда-поправка централно грејање – замена измењивача за санитарну топлу воду и ТЕП ВМЦ Карабурма
Врста, спецификација, количина и опис услуге која је предмет јавне набавке:

	Ред. бр.
	Опис услуге
	Јединица мере
	Количина

	1.
	Демонтажа постојећег неисправног измењивача топлоте ИМП Љубљана са прирубничким прикључницама следећих димензија (пара 0.5 бара, ДН 125, рециркулација санитарне топле воде ДН 125, и ДН 65, кондензат ДН65. Обрачун све комплет .
	кпл
	1

	2.
	Набавка, испорука и монтажа новог лименог измењивача производ „ЕУРО ХАЕТ“ капацитета до 150кw, за радне параметре  (примар технолошка пара радног притиска 0,5 бар/кондезант), секундар (санитарна вода у рециркулацији 10º-80ºC). 

Приликом монтаже предвидети израду постоља израђеног од Л профила 50x50x3mm за подизање измењивача  на висину од око 250мм од коте пода. Обрачун све комплет   
	кпл
	1

	3.
	Преправка постојећих веза редуковањем на везе које диктира ново уграђени измењивач, зависно да ли је цевни навој или прирубничка веза, (технолошке паре ДН 125 и повратног рециркулационог вода који се налази на висини од око 1500мм од коте пода, напојног рециркулационог вода санитарне воде, и кондезата који се налазе на висини од око 250мм од коте пода.

Обрачун све комплет 
	кпл
	1

	4.
	Везе остварити са новим заптивним материјалом.

Обрачунава се и плаћа према уграђеним цевима по кг уграђених бешавних цеви а на основу усаглашене ситуације на лицу места. Обрачун по кг   
	кг
	50

	5.
	За спојни материјал за варење (техничке гасове, жица за варење, резне и брусне плоче), израду редукција, хамбуршке лукове признаје се 50% од позиције бр.4
	кг
	0,5

	6.
	Функционална проба на хладно и топло, провера заптивања и пуштање у рад ламелног измењивача

Обрачун по ком   
	ком
	1

	7.
	Израда урамљеног упуства за руковање према техничким упуствима произвођача (урамљено упуство се предаје кориснику и качи на зид а други примерак се предаје наручиоцу услуге).

Обрачун све комплет   
	кпл
	1

	8.
	Припремно завршни радови, транспорт алата, материјала, издавање гаранције у свему према техничким нормативима за ову врсту радова.

Обрачун све комплет   
	кпл
	1


Партија 6 – 45232200- услуга одржавања и поправки објеката и зграда-поправка електричне инсталације топловодног бојлера у подстаници ВМЦ Нови Београд

Врста, спецификација, количина и опис услуге која је предмет јавне набавке:
	Ред. бр.
	Опис услуге
	Јединица мере
	Количина

	1.
	Испорука, полагање по бетонском зиду новог напојног кабла ППОО-Y 5 x 16мм² са повезивањем у ГРО и новоуграђеном РО бојлера. Обрачун по метру. 
	м
	15

	2.
	Израда и монтажа РО израђеног од пластифицираног, декапираног лима, на бетонски зид у који треба сместити опрему потребну за микропроцесорску контролу степенастог укључивања сувих електро грејача снаге 6 x 6 кw са дигиталним очитавањем постигнуте температуре. У РО предвидети и довољан број аутоматских осигурача, контактора, прекидача и контролних сијалица потребних за сигуран рад електро грејача.

Предвидети потребан ситан инсталатерски материјал и шемирање и повезивање. Ценом обухватити израду једнополне шеме РО.Обрачун све комплет   
	кпл
	1

	3.
	Испорука и уградња сувих, електро грејача, снаге 6 кw са одговарајућим поклопцима, у чауре на новом бојлеру (према ситуацији на лицу места). Обрачун по комаду.
	ком
	6

	4.
	Испорука и уградња силиконског кабла 4 x 4 мм² смештеног у метално гибљиво црево, потребног за напајање сувих електро грејача . Просечна дужина кабла и бужира је 4м. Обрачун све комплет  
	кпл
	1

	5.
	Испорука и уградња радног и заштитног термостата са потребним ожичењем и повезивањем. Обрачун све комплет   
	кпл
	1

	6.
	Пуштање у рад електро грејача и регулација система. Обрачун све комплет   
	кпл
	1

	7.
	Провера са прегледом и испитивањем изведених инсталације ниског напона са прописаним електричним мерењем и издавање извештаја о испитивању и мерењима. Радове обавља фирма овлашћена за ову врсту радова, а према условима из чл.194 Правилника о техничким нормативима за инсталације ниског напона.

Потребно је обавити следеће испитивање и мерења:

· непрекидност заштитног проводника

· отпор петље квара-провера ефикасности од ел. удара

· допунско изједначење потенцијала

· предвидети ситуације интервенције према ситуацији на лицу места

Обрачун све комплет.   
	кпл
	1

	8.
	Припремно завршни радови, транспорт алата, материјала, издавање гаранције, пражњење и пуњење система водом у свему према техничким нормативима за ову врсту радова. Обрачун све комплет   
	кпл
	1


Партија 7-45421000- услуге одржавања и поправки објеката и зграда –облагање плафона у објекту ВМЦ Славија и застакљивање
Врста, спецификација, количина и опис услуге која је предмет јавне набавке:
	Ред. бр.
	Опис услуге
	Јединица мере
	Количина

	1.
	Набавка материјала и израда спуштеног плафона од минералних плоча димензије 60 ( 60, систем Ц, дебљина плоча 15мм, у белој боји, типа АМФ-Feinstratos  или сл.

Плоче спадају у класу негоривих материјала према ЈUS ISO 1182 (атест ИМС-а), коефицијент апсорпције звука 0,10, влагоотпорност 95%, рефлекција светлости око 90%.

Плоче се уграђују у белу челичну потконструкцију, од главних и попречних Т профила причвршћених штелујућим висилицама за носећи плафон. 

Висина спуштања плафона 12цм.

Обрачун по m2 
	m2
	270

	2.
	Демонтажа постојећих надградних флуо светиљки и набавка и уградња уградних светиљки 4 ( 18 W са В растером са стартерима и флуо цевима и са повезивањем на инсталацију. Обрачун по комаду.
	ком
	39

	3.
	Демонтажа постојећег стакла, набавка и монтажа орнамент стакла дебљине 4мм у степенишним светларницима постављеним у бетонској конструкцији.

Демонтирати стакло, детаљно чишћење од постојећег стакларског кита,  извршити поправку и изравнавање грађевинским лепком оштећених делова бетонске конструкције, силиконирати безбојним водонепропусним силиконом утопити стакло у силикон и након постављања стакла извршити силиконирање водонепропусним силиконом са унутрашње стране стакла.

Димензија светларника је 174/257 састављених од 14 поља (6 комада).  Обрачун по m2 
	m2
	30

	4.
	Демонтажа напуклих обичних прозорских стакала 4мм и набавка и монтажа нових и китовање стакларским китом. Обрачун по m2.
	m2
	25

	5.
	  Монтажа и демонтажа скеле изнад степеништа

Обрачун по m2 
	m2
	40

	6.
	  Детаљно чишћење по завршетку радова 

  Обрачун по m2

	m2
	


Партија 8 -50230000- услуге одржавања и поправки објеката и зграда –санирање рупа на саобраћајницама
Врста, спецификација, количина и опис услуге која је предмет јавне набавке:
	Ред. бр.
	Опис услуге
	Јединица мере
	Количина

	1.
	Стругање асфалта,d = 4cm, са одвозом на градску депонију. Обрачун по m2
	m2
	335

	2.
	Рушење оштећене бетонске подлоге, d = 20cm са утоваром и одвозом на градску депонију. 

Обрачун по m2
	m2
	40

	3.
	Израда слоја дробљеног каменог материјала  0/31.5mm,  dpros. = 15cm 
	m2
	40

	4.
	Израда носећег слоја битуагрегата  BNS 22A, 
d = 7cm. Обрачун по m2.                 
	m2
	40

	5.
	Израда хабајућег слоја асфалт бетона АВ 11,

d = 4cm.   Обрачун по m2.  
	m2
	335

	6.
	Израда застора од асфалт бетона  АВ 11, d = 5cm, на бетонској стази. Обрачун по m2.                               
	m2
	21


Партија 9 – Услуге одржавања и поправки објеката и зграда – термовизијско испитивање електричних инсталација и склопова 
Врста, спецификација, количина и опис услуге која је предмет јавне набавке:
Извршити испитивање електричне инсталације са издавањем  Стручног извештаја о контроли електричне инсталације (2 примерка) у објекту бр. 18, у војном комплексу “Карабурма”, Северни Булевар бр.1 ,у складу са чл. 24  Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС", бр. 101/2005) и на основу чланова 189 до 198 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона  (Сл.СФРЈ бр.53/88, 54/88 и Сл.СРЈ бр.28/95 и 7/99) и важећих стандарда. 

Извршити термовизијски преглед стања  радне исправности електро ормана са издавањем стручног извештаја у објекту бр. 18, у војном комплексу “Карабурма”. Северни Булевар бр.1

За наведени објекат не постоји пројекат по коме је изведена електрична инсталација и не постоје једнополне шеме у разводним орманима.

Напајање објекта се врши преко кабловске прикључне кутије (КПК) из ТС В-361, каблом PP41 4x95mm2 са 3 ком подножја 400А и високоучинских осигурача од 160А. Из КПК на објекту бр. 18 каблом PP00 4x50mm2 напаја се главни разводни орман (ГРО).

Електрична инсталација се састоји од мерног разводног ормана МРО који није у функцији, главног разводног ормана ГРО, три разводна ормана РО-1, РО-2 и РО-3  са који се напајају потрошачи. 

Из наведених разводних ормана се напаја 18 станова (адаптираних од постојећих канцеларија) од којих само два стана имају разводне табле и 10 канцеларија и магацина.

Опрема постојећих разводних ормана:

ГРО – димензија 800x1000x200 мм
 У главном разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополна теретна склопка 250А, 500V
· 1 ком. склопка К100 100А, 500V
· 3 ком. ножасти осигурач 100А
· 9 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А (по 3 ком за напајање разводних ормана Р1, Р2 и Р3)
· 19 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А

· 2 ком.  Гребенасти прекидач 25А  

· 5 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења унутар објекта
· 4 ком.  Одводник пренапона   
· сабирнице 25x4mm, стезаљке, проводници и остали 
неспецифицирани материјал

РО-1 – димензија 800x1000x200 мм
 У разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополни прекидач 160А, 500V

· 1 ком. склопка КА-160,160А, 500V
· 3 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А 
· 21 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А

· 1 ком. Гребенасти  прекидач 16А , 1-2 
· 4 ком. Одводник пренапона   
· 2 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења у ходнику
РО-2 – димензија 800x1000x200 мм
 У разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополни прекидач 100А, 500V

· 1 ком. склопка КА-100,100А, 500V
· 3 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А 
· 28 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А,

· 1 ком. Гребенасти  прекидач 16А , 1-2 
· 4 ком. Одводник пренапона   
· 5 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења у ходницима
РО-3 – димензија 800x1000x200 мм
 У разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополни прекидач 100А, 500V

· 1 ком. склопка КА-160,160А, 500V
· 3 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А 
· 21 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А,

· 1 ком. Гребенасти  прекидач 16А , 1-2 
· 4 ком. Одводник пренапона   
· 5 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења у ходницима
На основу Упутства за израду и одржавање громобранских инсталација за објекте у ВС (издао Државни секретеријат за послове одбране, Грађевинска управа ВЈ), става Управе за инфраструктуру СМР МО инт. бр. 1280-1 од 12.04.2010. године, извршена је редовна периодична контрола громобранских инсталација у ВМЦ Карабурма дана 05 и 07.11.2013. године од стране Института за заштиту на раду а.д. из Новог Сада, Школска 3. У достављеном Стручном налазу о  прегледу и испитивању громобранских инсталација бр. 02-3408/2 од 14.11.2013. године, донет је Закључак да громобранска инсталација ЗАДОВОЉАВА постављене захтеве из Техничких прописа за објекте бр. 18 и бр. 19. Следећи преглед и испитивање громобрамских инсталација треба извршити у 2016. години.

Обилазак локације
Обилазак локације није предвиђен пре давања понуде.
III.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
3.2. КВАЛИТЕТ
Добра, која се нуде не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.
Квалитет извршене услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну услугу. 
3.3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисије наручиоца истог дана када буде извршена испорука добара и то:

· Пријем добара биће извршен на адресу: ВМЦ Карабурма, ул.Северни булевар бр.1, Београд за партије 1,2,3,4.
Лице за контакт: вс Марина Јовановић, тел. 011/3205 - 291.
Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће се на основу отпремнице коју доставља Понуђач, а потписује и оверава наручиоц. За извршени пријем израђују се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан од стране комисије наручиоца, и оверене печатом наручиоца.

Пријемна комисија наручиоца неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара, те ће се сматрати да исте понуђач није испоручио.

Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року, не дужем од 3 дана, отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Крајњег корисника комплетна и исправна добра.
Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у отпремници, од стране овлашћеног лица наручиоца.

За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Наручилац задржава право рекламације у гарантном року.
Квалитативни пријем и коначни обрачун извршене услуге извршиће се од стране комисије састављене од представника наручиоца и извршиоца у року од 5 (пет) дана, од дана када извршилац услуге обавести наручиоца да је уговорена услуга реализована и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су све активности у вези реализације услуге завршене
· Пријем за изведену услуге партије 5 на месту извођења у улици Северни Булевар бр.1

· Пријем за изведену услуге партије 6 на месту извођења у улици Булевар Арсенија Чарнојевића бр.48- ВМЦ Нови Београд

· Пријем за изведену услуге партије 7 на месту извођења у улици Пастерова 3.- ВМЦ Славија

· Пријем за изведену услуге партије 8 на месту извођења у улици Северни Булевар бр.1

· Пријем за изведену услуге партије 9 на месту извођења у улици Северни Булевар бр.1

3.4. ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА
Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.
У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа и гаранцију од која је наведена у табеларном приказу, од дана испоруке замењеног добра,

- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од 24 часа од часа достављања рекламације, и рок за решавање рекламације не дужи од 3 дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да наручиоцу испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.5. РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора, односно најкасније до 30.11.2015. године.
Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од траженог, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Испорука се сматра извршеном даном пријема добара по Уговору који је уписан у предајно-пријемни документ – Отпремницу.

3.6. НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара биће извршена у улици Северни Булевар бр.1 и подразумева и истовар и унoшење у магацин.

Организацију транспорта уговорених добара до места испоруке, врши понуђач на свој терет.
Испорука добара биће извршена на адресу: ВМЦ Карабурма, ул. Северни булевар бр.1 Београд. Лице за контакт вс Марина Јовановић, тел. 011/3205 -291.

Понуђач је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Купца, о тачном датуму и времену испоруке добара, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време (радно време је од 0730 до 1530 часова), време празника, суботу и недељу.
3.7.  казнене одредбе

Ако извршилац не изврши услугу у уговореном року, обавезан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да је уговорена услуга извршена у целости.
Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % од укупне вредности  уговорене услуге.
У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, извођач има право на наплату законске затезне камате.

3.8.  МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА 
Извођач је дужан да за време извршења предметне услуге спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извршилац
Сви наведени и тражени захтеви у III делу, Услови везани за предмет јавне набавке, морају бити испуњени.
У противном ће понуда бити сматрана неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Финансијски капацитет за све партије:

а)  остварен пословни приход у последњој обрачунској години за коју су достављени подаци, мора да буде већи од 5.000.000,00 динара. 
б)  да понуђач у претходне 3 обрачунске године није исказао губитак у пословању; 
2) Технички капацитет за партију 7:
Понуђач мора да располаже са техничком опремљеношћу, у власништву или
закупу, што подразумева да подносилац мора да располаже са следећом опремом и апаратуром:
	Р.бр.
	Назив

	1.
	Теретно моторно возило – 1 ком

	3
	Витло за дизање терета – 1 ком

	4
	Корпа за дизање материјала и терета – 1 ком

	5
	Цеваста скела – 40 м2


3) Кадровски капацитет за партије 5 и 6, најмање 1 дипломираног инжењера запосленог у радном односу са важећом лиценцом одговорног извођача радова бр.410
4) Кадровски капацитет за партије 7, најмање 5 запослених у радном односу на неодређено време и то:
· 1 дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом одговорног извођача радова бр.410
· 4 ВКВ или КВ грађевинска радника оспособљена за безбедан рад на висини
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. Доказе да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима:  

· За средња и велика правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012., 2013. и 2014.г.) са приложеним доказом о разврставању и извештај овлашћеног ревизора за 2011.г.; 

· За мала правна лица:

биланс стања и биланс успеха за последње три године (2012., 2013. и 2014.г.) са приложеним доказом о разврставању;

ИЛИ

· Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2012., 2013. и 2014. годину (важи за сва правна лица); 

 Напомена: За средња и велика правна лица: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре (АПР) за 2013. годину не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2013.годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2013.годину.   

2. Доказе да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.

· За партију 7:

фотокопију саобраћајне дозволе, а за остала средства доставити изјаву у слободној форми са називом произвођача и годином производње тражене опреме, односно, уговор о закупу наведене опреме;
·  За партију 5,6 и 7:

фотокопију уговора о раду и фотокопију лиценце са потврдом да је важећа;
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЦВМУ Београд улица Пастерова број 3 Београд са назнаком:
	,,Понуда за јавну набавку –  услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе одржавања објеката ЦВМУ Београд
ЈН бр 41/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”


Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.10.2015. године до 1000 часова.  (чл. 95. Закона)
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЦВМУ Београд, Ул Пастерова бр.3 Београд   са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку  –  услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд, ЈН бр. 41/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку –  услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд, ЈН бр. 41/2015- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку- услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд, ЈН бр. 41/2015-НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд, ЈН бр. 41/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је вирманом и не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана испостављања рачуна ЦВМУ Београд, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока материјала
Гарантни рок за материјал - Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству и остале услуге и материјали за текуће оправке и одржавање зграда (44000000), биће гарантни рок који даје призвођач, а од дана испоруке добара.

8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара, не може бити дужи од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора, односно најкасније до 30.11.2015. године.
Место испоруке – на адресу наручиоца:

ВМЦ Карабурма, ул.Северни булевар бр.1, Београд
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. (члан 90. Закона)
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% [наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 %] од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде]. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: ЦВМУ Београд или на телефакс 011/3203-172, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 41/2015.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3203-172 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

I  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку партија ___ – услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд, ЈН бр. 41/2015, 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка, у отвореном поступку, обликована по партијама–  партија ____ - услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд , ЈН бр.41/2015
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	

	Рок важења понуде


	

	Рок испоруке


	

	Гарантни рок

	

	Место и начин испоруке


	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
 (ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

VII  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 1,2,3 и 4
за ЈН бр  41/2015
УГОВОР
Закључен између 
НАРУЧИОЦА:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МО -  ЦВМУ Београд, , улица Пастерова бр. 3,(у даљем тексту: наручилац) 

кога заступа потпуковник пк Ристивојевић др Душко
ПИБ:


 102116082

Матични број: 
07093608
Број рачуна: 

840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор Министарства финансија РС 
Телефакс: 

011/3203-172
и

ИСПОРУЧИЛАЦ:   ____________________,________, Улица ____________________, 
(у даљем тексту:  испоручилац) 
кога заступа ___________________________________________
                                
матични број: ___________________________





шифра делатности: _______________________
           




ПИБ:


 _______________________




ПДВ: 


 _______________________




текући рачун број:  _______________________
 



код банке:

_______________________     
 



телефон:

_______________________
           
 



телефакс: 

_______________________
Испоручилац и Наручилац у даљем тексту заједнички се називају Стране, а свака појединачно Страна.
Правни основ:

Јавна набавка добара у отвореном поступку обликована по партијама бр. 41/2015; Одлука о додели уговора бр. ____________ од __________2015. године, и понуда понуђача (испоручиоца) бр._____________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
                                                                     Ч л а н 1.

Испоручилац се обавезује Наручиоцу у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра - по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Наручилац, да преузме и плати испоручена добра – грађевински материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд, партија ____, ЈН бр 41/2015, (у даљем тексту добра), по називу, призвођачу, техничким карактеристикама и количини према Спецификацији из Прилога број 1 овог Уговора који чини његов саставни део.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ч л а н  2.

Добра треба да буду испоручена у свему како је дефинисано по карактеристикама у спецификацији III.1. у прилогу конкурсне документације.
Све позиције морају бити нове, не коришћене, да се испоручују као готов производ, у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи, да су прописно заштићене, да одговарају техничким захтевима дефинисаним у спецификацији, као и стандардима за врсту робе којој припадају. Уз сваку позицију неопходно је испоручити декларацију произвођача, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверени документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа.
Ц Е Н А
Ч л а н  3.

Цена добaра из члана 1. овог уговора односи се на јединицу мере- комад, метар, килорам.

Цена је без пореза на додату вредност, фиксна je за целокупну количину добара, односно не може се мењати до коначне реализације уговора.

Вредност уговорених добара по овом уговору без ПДВ износи (као у понуди), а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ - ом (као у понуди).

РОК, МЕСТО И НАЧИН  ИСПОРУКЕ

Ч л а н 4.
Испоручилац се обавезује да добра испоручи у року од (као у понуди)  дана од дана обостраног потписивања уговора.
Измена рока испоруке неће се вршити.
Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа Испоручилац. Врсту превоза одређује Испоручилац.

Испорука се сматра извршеном даном сачињавања записника о квалитативном и квантитативном пријему добара и отпремнице, потписане од стране комисије или лица које одреди Наручилац према важећим прописима и наређењима.

Испоручилац се обавезује да добра испоручи  у магацин логв/ одељења за инфраструктуру, ВМЦ Карабурма, ул. Северни булевар 1, Београд.
Испорука предметних добaра  вршиће се искључиво у радно време (од 800 до 1500 часова) уз предходни договор са Наручиоцем
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Ч л а н  5.

Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање добaра из члана 1. Уговора изврши у року од (као у понуди) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема добара. 
Плаћање ће се извршити на основу комплетне исплатне документације и то:

-фактуре у два примерка сачињене са позивом на овај Уговор,
-записника о квантитативном  и квалитативном пријему, и
-отпремнице у два примерка са читко исписаним именом и презименом  лица које је пријем извршило и овереном од стране Наручиоца.
Комплетну исплатну документацију Испоручилац је дужан да достави у року од 7 дана од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

Уколико Испоручилац не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Испоручиоц каснио.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ч л а н  6.
Порез на додату вредност је обрачунат у складу са Законом о порезу на додатну вредност (СГ РС 84/04, 86/04 04, исправке 61/05, 61/07 и 93/12).

КВАЛИТЕТ
Ч л а н  7.

Квалитет добaра мора бити по карактеристикама у складу са захтевом из члана 2. Уговора и спецификације.

КВАНТИТАТИВНИ  И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Ч л а н  8.

Квантитативни пријем уговорених и испоручених добара врши комисија Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара.

ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ – РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н  9.

Комисија Наручиоца ће сачинити записник о квалитативном и квантитативном пријему добара. Ако се након пријема добара, током употребе,  утврде технички недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци), Наручилац ће обавестити Испоручиоца телефоном и доставити рекламацију путем факса. 
Рекламацију, у писаном облику, мора потписати одговорно лице Наручиоца, мора бити оверена печатом преко потписа, а мора имати и заводни печат.
Испоручилац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони  недостатке, односно да испоручи нову количину добара која имају једнаке или боље техничке карактеристике.

ВИША СИЛА
Ч л а н  10.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које  уговорним странама нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванреднх догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају одлагања, потпуне и делимичне спречености извршења уговорених обавеза због дејства више силе, и то следећих догађаја: рата и ратних дејстава (објављених и необјављених), грађанских немира, мобилизације, генералних штрајкова, кашњење превозника због хаварије и лошег времена, ембарга, пожара, поплава и подземних вода, земљотреса, епидемија, експлозија, уништавања робе природних и саобраћајних катастрофа, аката органа власти, међународних органа и организацији од утицаја на извршење обавеза.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да у року од 15 (петнаест) дана, факсом обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.

Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу уговорну страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења. 

Уколико утицај више силе траје дуже од 30 дана, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без  последица за себе.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н  11.

Уколико Испоручилац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Наплату уговорне казне врши Наручилац умањењем рачуна за износ уговорне казне при исплати рачуна за добра испоручена са закашњењем и то без претходног обавештења Испоручиоца.

Ако Испоручилац не изврши уговорене обавезе, или једнострано раскине Уговор, Наручилац без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Испоручилац има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара 60 дана преко уговореног рока испоруке, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза – меницу, поднесе на наплату Банци код које Испоручилац има отворен текући рачун у вредности од 10% укупне вредности уговора.
ГАРАНЦИЈЕ

Ч л а н  12.

Испоручилац се  обавезује да  у  тренутку  потписивања овог  уговора  достави  1 (једну)  бланко соло меницу, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Испоручилац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне.  Меница се држи у портфељу  Наручиoца све до испуњења уговорних обавеза Испоручиоца, након чега се враћа истом.

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Испоручилац се обавезује да  Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Испоручиоца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Испоручиоца за регистрацију те бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Испоручиоца.

Испоручилац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављене менице, као средстава  обезбеђења, у висини од највише 10% укупне вредности Уговора.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
                                                                     Ч л а н 13.
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора решавају споразумно.
У случају спора уговара спор ће се решавати пред Привредним судом у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

                                                                     Ч л а н 14.

Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна. Уговор се може раскинути и сагласношћу уговорних страна.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

                                                                     Ч л а н 15.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је рађен у 4 /четири/ истоветна примерка, од којих по један за уговорне стране, један за потребе Дирекције за имовинско-правне послове МО и један за РЦ МО. 
Уговорне стране задржавају право умножавања овог уговора у потребном броју примерака за своје потребе.

Уговор је потписан дана  ______________  2015.године.
	ЗА ИСПОРУЧИОЦА

                               


	
	ЗА НАРУЧИОЦА
п у к о в н и к

др Душко Ристивојевић


 (ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 5,6,7,8,9
за ЈН бр. 1.2.151/39
УГОВОР
Закључен између 
НАРУЧИОЦА:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МО -  ЦВМУ Београд, , улица Пастерова бр. 3,(у даљем тексту: наручилац) 

кога заступа потпуковник пк Ристивојевић др Душко
ПИБ:


 102116082

Матични број: 
07093608
Број рачуна: 

840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор Министарства финансија РС 
Телефакс: 

011/3203-172

и

ИЗВРШИЛАЦ:   
____________________,________, Улица ____________________, 
(у даљем тексту:  извршилац) 
кога заступа ___________________________________________

                                
матични број: ___________________________





шифра делатности: _______________________
           




ПИБ:


 _______________________





ПДВ: 


 _______________________





текући рачун број:  _______________________

 



код банке:

_______________________     
 



телефон:

_______________________
           
 



телефакс: 

_______________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу:

1.1 (За партију коју је уговорено), према предмеру радова и усвојеној понуди Извршиоца бр. _____ од ____________ 2015. године, заведеној код Наручиоца под бр. _______-___ од ___________ 2015. године.
1.2. У јединичну цену урачунато је извођење услуге према предмеру (за партију која је предмет уговора).

1.3.  Обавеза Извршиоца је да Наручиоца обавести о планираним радовима у ванрадно време радним данима, као и о планираним радовима викендом и празником, најкасније 2 дана пре извођења планиране активности. 

Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.

Наручилац и Извршилац су сагласни да укупна вредност за уговарање предметне услуге из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде, бр. ____________ од __________.2015. године,  износи (као у понуди) што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од  (као у понуди).
Члан 3.
Уговорена вредност извршене услуге, утврдиће се основу стварно извршене услуге (за партију која је предмет уговора), обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу/дневник од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извршиоца.
Р О К
Члан 4.

Наручилац и Извршилац су сагласни да рок завршетка радова  који су предмет члана 1. овог Уговора буде_____(____________) каледнарских дана рачунатих од дана увођења извођача радова у посао. Извођачу услуге се омогућава да ради радним данима од 7,00 до 18,00 часова.

Извођач  се обавезује да са услугом отпочне најкасније у року од 5 (пет) дана од дана обострано потписаног Уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

Даном увођења у посао, односно даном почетка услуге, сматраће се датум када надзорни орган Наручиоца записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извршилац уведен у посао, а даном завршетка уговорене услуге, сматраће се датум када надзорни орган констатује у грађевинском дневнику да је услуга завршена.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извршилац из објективних разлога не може, или сматра да неће моћи да изведе услугу у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.
Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извршиоцу. Уколико Наручиоц не одговори Извршиоцу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

· природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

· пожар,

· мобилизација или ратно стање.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.

Наручилац и Извршилац су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извршилац плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности услуге, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да је уговорена услуга извршена у целости.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорене услуге. Наручилац није у обавези да Извршиоцу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извршилац је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручилац наплати при коначном обрачуну извршене услуге.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање извршене услуге вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији,  БЕЗ АВАНСА,  у року од (као у понуди)  дана од дана настанка ДПО (дужничко-поверилачки однос). ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 5 (пет) дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца. 

Привремене ситуације се исплаћују до 90 % вредности извршене услуге, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна извршене услуге.

Плаћа се само стварно извршена услуга у складу са уговореном понудом, тј. извршене  уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца или је у истом року врати Извршиоцу уз навођење разлога враћања неоверене ситуације. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.
Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од (као у понуди) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.
Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извршилац стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 8.

Извршилац се обавезује да током вршења услуге  води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извршиоца (руководилац радова).

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Члан 9.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извршиоца су надзорни орган и руководилац радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује: писаним решењем се одређује надзорни орган Наручиоца.
За свог представника - руководиоца радова, Извршилац одређује:_____________________
КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 10.

Квалитет извршене услуге мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за предметну услугу. 
Извршилац је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених услуга, затражи квалитативни пријем.
Квалитативни пријем и коначни обрачун извршене услуге извршиће се од стране комисије састављене од представника наручиоца и извршиоца у року од 15 (петнаест) дана, од дана када извршилац услуге обавести наручиоца да је уговорена услуга реализована и када надзорни орган наручиоца констатује у грађевинском дневнику да су све активности у вези реализације услуге завршене.
Уколико комисија за квалитативни пријем утврди да уговорена услуга није изведена у складу са описом из понуде, односно у складу са нормативима и стандардима за предметну врсту услуге, Извршилац је дужан да уочене и констатоване примедбе отклони у року датом од стране комисије. У противном, Наручилац има право недостатке и примедбе да отклони ангажовањем трећег лица, а о трошку Извршиоца.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

Извршилац је дужан да у току вршења услуге простор на којем се реализује услуга одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигјенско-техничке заштите, као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (Службени гласник РС бр. 53/97).
Све трошкове примене мера сигурности на раду, сноси Извршилац.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извршилац је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручилац.

Члан 12.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извршилац ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Члан 13.
Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се пословном тајном у смислу одредаба Закона о јавним набавкама и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извршилац је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извршилац је дужан да ЦВМУ Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

         Члан 14.
Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 15.
Наручилац може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извршилац не извршава своје обавезе по овом уговору у складу са предвиђеном динамиком и уговореним 

квалитетом, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорена услуга неће бити извршена у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извршиоцу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизвршене услуге.

Наручилац има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.
Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извршилац има право на наплату вредности извршене, а ненаплаћене услуге до момента раскида уговора.

Члан 16.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката. 

Члан 17.

Саставни део овог уговора је:
Понуда Извршиоца број ___________ од __________.2015. године, заведена код Наручиоца под инт.бр. ________ -____ од ________ 2015. године.

Уговор је рађен у 4 /четири/ истоветна примерка, од којих по један за уговорне стране, један за потребе Дирекције за имовинско-правне послове МО и један за РЦ МО. 
Уговорне стране задржавају право умножавања овог уговора у потребном броју примерака за своје потребе.

Уговор је потписан дана  ______________  2015.године.
	ЗА ИЗВОЂАЧА:


	
	ЗА НАРУЧИОЦА:

п у к о в н и к            

др Душко Ристивојевић



VIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ      ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - МЕНИЦE
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорених обавеза – једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла може поднети Банци код које се води рачун Испоручиоца и то у случају да Испоручилац не извршава уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе. 

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:
-  копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана отварања понудa) и

-  менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној     банци  на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци  или једностраног раскида уговора.

                                                                                Понуђач (назив):

                                                                    ________________________________



Место и датум:                                                                                  

______________________  


       _________________________________

                                                                              (име, презиме и потпис одговорне особе)

                                                  (М.П.)

НАПОМЕНА:  Изјава се прилаже уз понуду 

	IX  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ


На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 47/11) _________________________, ______________, ПИБ ___________



  

(навести фирму)

   (место)
предаје  1 (једну) бланко-сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд у корист рачуна Управе за трезор - Рачуноводственог центра МО, да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 3 % вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број ______________ од ___________год.и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________





( банка и бројеви текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од ______________________________, а у случају:
                                (3% вредности понуде)

 

     а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

     б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји___________________ (навести врсту услуге), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;

 - не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа. 

Прилог: - 1 бланко сопствена меница серијски број______________ и ________________, и

               - оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.                                 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд, а један за
 _________________________________________.


( банка-е дужника) 

  Место и датум:                                                                                    Понуђач                                              

_________________________                                     __________________________________

                                                                        (штампано име и презиме овлашћене особе)
                                                                                __________________________________                                                                                  
                                                              М.П.                                          (потпис)

                                                 (читак отисак печата)

НАПОМЕНА: Доставља се  за озбиљност понуде.

	IX  МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ


На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 47/11)

__________________________, ______________________, ПИБ _________ предаје   


(навести фирму)

   (место)

1 (једну) бланко-сопствену меницу и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице
РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд у корист рачуна Управе за трезор -  Рачуноводственог центра МО, да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _______________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:______________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________




( банка и бројеви текућих рачуна)
На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од ______________________________.

(10% укупне вредности напред наведеног уговора)

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. 

Прилог: - 1 бланко сопствена меница серијски број______________ и ________________, и

               - оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.                                 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд а један за
 _________________________________________.


( банка-е дужника) 
  Место и датум:                                                                                    Понуђач                                              

_________________________                                     __________________________________

                                                                        (штампано име и презиме овлашћене особе)
                                                                                __________________________________                                                                                  
                                                              М.П.                                          (потпис)

                                                 (читак отисак печата)

НАПОМЕНА: Доставља се  приликом потписивања уговора
IX   МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС'' бр. 47/11)

__________________________, ______________________, ПИБ _________ предаје   


(навести фирму)

   (место)

1 (једну) бланко-сопствену меницу и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд у корист рачуна Управе за трезор -  Рачуноводственог центра МО, да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _______________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:______________________________ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.





( банка и бројеви текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд може попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ  ______________________________.

(до 15% укупне вредности напред наведеног уговора)

Дужник се одриче права:

· на повлачење овог овлашћења;

· на опозив овог овлашћења;

· на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

· на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. 

Прилог: - 1 бланко сопствена меница серијски број______________ и ________________, и

               - оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за РС-Министарство одбране-Управа за војни здравство МО-ЦВМУ Београд а један за
____________________________________.



( банка-е дужника) 

  Место и датум:                                                                                    Понуђач                                              

_________________________                                     __________________________________

                                                                        (штампано име и презиме овлашћене особе)
                                                                                __________________________________                                                                                  
                                                              М.П.                                          (потпис)

                                                 (читак отисак печата)   

Доставља се  приликом потписивања уговора, ако понуђач има негативну референцу за јавну набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке.
X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1 –44000000-молерски материјал
	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	1
	Полудисперзија Макси дис (25 кг канта) на воденој бази или еквивалент
	ком
	15
	
	
	

	2
	Глетол-љишки 25/1 или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	3
	Биоглет-љишки 25/1или еквивалент 
	ком
	5
	
	
	

	4
	Лепак Цересит 11 -5/1 или еквивалент
	ком
	10
	
	
	

	5
	Лепак Цересит 11 -25/1 или еквивалент
	ком
	10
	
	
	

	6
	Ригипс испуна 25/1 (кнауф) или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	7
	Лепак за гипсане табле Перлфикх 30/1 (кнауф) или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	8
	Машински малтер 25/1
	ком
	3
	
	
	

	9
	Емајл лак црвени 0,75 за дрво и метал ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	
	
	

	10
	Емајл лак окер 0,75 за дрво и метал ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	
	
	

	11
	Емајл лак  бордо 0,75 за дрво и метал ЗШ или еквивалент
	ком
	6
	
	
	

	12
	Ваљак профи 25цм кончани од 6мм
	ком
	6
	
	
	

	13
	Ваљак профи 25цм мохер од 8мм
	ком
	6
	
	
	

	14
	Ваљак 10цм -микрофибер
	ком
	20
	
	
	

	15
	Ваљак 10цм - кончани
	ком
	10
	
	
	

	16
	Креп трака 5цм
	ком
	20
	
	
	

	17
	Креп трака 3цм
	ком
	40
	
	
	

	18
	Разређивач уљани 
	ком
	6
	
	
	

	19
	Фолија заштитна танка 4/5
	ком
	30
	
	
	

	20
	Акрилна боја Макси дис 25/1 на воденој бази или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	21
	Акрилна боја Макси дис 5/1 или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	22
	Тонер за полудисперзију  окер- дипл или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	23
	Тонер за полудисперзију  црвена-дипл или еквивалент
	ком
	3
	
	
	

	24
	Тонер за полудисперзију  жута-дипл илиеквивалент
	ком
	3
	
	
	

	25
	Тонер за полудисперзију  црна-дипл или еквивалент
	ком
	3
	
	
	


	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	26
	Емајл лак бели за дрво и метал 0,75 ЗШ или еквивалент
	ком
	24
	
	
	

	27
	Основна боја за дрво 0,75 ЗШ или еквивалент
	ком
	24
	
	
	

	28
	Основна боја за метал 0,75 (нитро) ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	
	
	

	29
	Завршна боја за метал 0,75 црна мат (нитро) ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	
	
	

	30
	Акрилни кит 0,5 на воденој бази ЗШ или еквивалент
	ком
	24
	
	
	

	31
	Акрилни кит у туби на воденој бази ЗШ или еквивалент
	ком
	12
	
	
	

	32
	Профил CV 7,5цм од 3м
	м
	30
	
	
	

	33
	Профил UV 7,5цм од 3м
	м
	30
	
	
	

	34
	Гипс табла 9мм  2х125 
	ком
	20
	
	
	

	35
	АЛ- Л профил 50*50*2
	м
	50
	
	
	

	36
	Ламинат 8 храст дупли клик са филцом
	м²
	50
	
	
	

	37
	Лајсне за ламинат храст-угаоне
	м
	50
	
	
	

	38
	Стиропол 1
	м²
	10
	
	
	

	39
	Винфлекс плоче 50*50 -сива
	м²
	30
	
	
	

	40
	Винфлекс плоче 50*50 -окер
	м²
	30
	
	
	

	41
	Бандаж трака 5цм – 90м
	ком
	20
	
	
	

	42
	Стаклена мрежа- плава
	м²
	50
	
	
	

	43
	Пур пена
	ком
	10
	
	
	

	44
	Бизон кит 
	ком
	10
	
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	__________________

	ПДВ 20%
	__________________

	УКУПНО (са ПДВ)
	__________________


Партија 2 – 44000000- браварски материјал
	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	1
	Кутија 30 Х 30 / 2,8 мм
	м
	12
	
	
	

	2
	Флах вучени 5 X 50
	м
	12
	
	
	

	3
	Флах вучени 3 X 50
	м
	24
	
	
	

	4
	Алуминијумски L профил 10/10/2мм
	м
	12
	
	
	

	5
	L профил 30 X 30
	м
	24
	
	
	

	6
	Затварач за врата „Дипломат
3“, или еквивалент
	ком
	8
	
	
	

	7
	Затварач за врата „Дипломат-2“
	ком
	5
	
	
	

	8
	Брусне плоче за сечење од 230х2 мм WURTH или еквив.
	ком
	5
	
	
	


	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	9
	Брусне плоче за сечење од 115х2 мм WURTH или еквив.
	ком
	10
	
	
	

	10
	Брусне плоче за сечење од 115х1 мм WURTH или еквив
	ком
	15
	
	
	

	11
	Брусне плоче за сечење од 125*2 мм WURTH или еквив.
	ком
	30
	
	
	

	12
	Брусне плоче за брушење од 125 мм WURTH или еквив.
	ком
	15
	
	
	

	13
	Електроде  2,5 мм Јадран -кисела (4 кг)
	ком
	2
	
	
	

	14
	Алуминијумске собне мердевине са три газишта
	ком
	3
	
	
	

	15
	Шраф TN -25
	ком
	1000
	
	
	

	16
	Типл са шрафом Ø 6 за гипс табле
	ком
	500
	
	
	

	17
	Типл са шрафом Ø 6
	ком
	500
	
	
	

	18
	Типл са шрафом Ø 8
	ком
	500
	
	
	

	19
	Типл са шрафом Ø 10
	ком
	500
	
	
	

	20
	Типл са шрафом Ø 12
	ком
	500
	
	
	

	21
	Плех шраф 3х15 мм
	ком
	500
	
	
	

	22
	Плех шраф 3,5х15 мм
	ком
	500
	
	
	

	23
	Плех шраф 4х15 мм
	ком
	500
	
	
	

	24
	Плех шраф 3х20 мм
	ком
	500
	
	
	

	25
	Плех шраф 3,5х20 мм
	ком
	500
	
	
	

	26
	Плех шраф 4х20 мм
	ком
	500
	
	
	

	27
	Машински шраф М5*15 (глава-шафцигер)
	ком
	500
	
	
	

	28
	Машински шраф М6*30(глава-шафцигер)
	ком
	500
	
	
	

	29
	Машински шраф М8*30
	ком
	500
	
	
	

	30
	Машински шраф М10*30
	ком
	500
	
	
	

	31
	Машински шраф М12*40
	ком
	200
	
	
	

	32
	Матица М 5
	ком
	500
	
	
	

	33
	Матица М 6
	ком
	500
	
	
	

	34
	Матица М 8
	ком
	500
	
	
	

	35
	Матица М 10
	ком
	500
	
	
	

	36
	Матица М 12
	ком
	200
	
	
	

	37
	Подлошка М 5
	ком
	500
	
	
	

	38
	Подлошка М 6
	ком
	500
	
	
	

	39
	Подлошка М 8
	ком
	500
	
	
	

	40
	Подлошка М 10
	ком
	500
	
	
	

	41
	Брава за метална врата са језичком 25 мм за цилиндар
	ком
	3
	
	
	

	42
	Брава за метална врата са ваљком 25 мм за цилиндар
	ком
	3
	
	
	

	43
	Брава за метална врата са језичком 35 мм за цилиндар
	ком
	3
	
	
	

	44
	Катанац средњи 40цм
	ком
	20
	
	
	

	45
	Опруга за браву
	ком
	30
	
	
	


	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	46
	Брава обична 6цм-Бане Секулић или еквивалент
	ком
	20
	
	
	

	47
	Брава обична 8цм-Бане Секулић или еквивалент
	ком
	20
	
	
	

	48
	Цилиндар браве  40*40-Бане Секулић или ек
	ком
	60
	
	
	

	49
	Бравица пливајућа- за намештај четвртаста
	ком
	40
	
	
	

	50
	Металне ручице за намештај са два шрафа
	ком
	30
	
	
	

	51
	WD- спреј
	ком
	10
	
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	__________________

	ПДВ 20%
	__________________

	УКУПНО (са ПДВ)
	__________________


Партија 3 – 44000000 –електро материјал

	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	1
	Прекидач светла једнополни у зид– АЛИНГ или еквивалент
	ком
	20
	
	
	

	2
	Серијски прекидач у зид 
	ком
	20
	
	
	

	3
	Утичница дупла шуко II у зид АЛИНГ или еквивалент
	ком
	20
	
	
	

	4
	Утичница шуко III у зид – АЛИНГ или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	5
	Утикач шуко III L бакелит
	ком
	10
	
	
	

	6
	Утикач шуко II гумени црни 
	ком
	20
	
	
	

	7
	Утичница шуко II у зид – АЛИНГ или еквивалент
	ком
	30
	
	
	

	8
	Комбинована телефонска утичница трополна, у зид,бела
	ком
	20
	
	
	

	9
	Халогене сијалице 150W Ј-78мм РТс 220-240V 
	ком
	10
	
	
	

	10
	Fлуо цеви 18W(20W) Филипс или еквивалент
	ком
	750
	
	
	

	11
	Fлуо цеви 36W(40W)  Филипс или еквивалент
	ком
	750
	
	
	

	12
	Стартер С-2  Филипс или еквивалент
	ком
	750
	
	
	

	13
	Стартер С-10 Филипс или еквивалент 
	ком
	950
	
	
	

	14
	Fлуо цеви 58W(60W) Филипс или еквивалент
	ком
	200
	
	
	

	15
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 100 W 220 V бистра Филипс или еквивалент
	ком
	500
	
	
	


	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	16
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 75 W 220 V бистра Филипс или еквивалент 
	ком
	500
	
	
	

	17
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 200 W 220 V бистра Филипс или еквивалент
	ком
	100
	
	
	

	18
	Сијалица штедљива Е-27, 20 W, бела светлост Филипс или еквивалент
	ком
	100
	
	
	

	19
	Сијалицa са ужареним влакном Е14 40 W  бистра Филипс или еквивалент
	ком
	50
	
	
	

	20
	Сијалица живина 125 W на трафо Филипс или еквивалент
	ком
	200
	
	
	

	21
	ОГ прекидач серијски, бели  Алинг или еквивалент
	ком 
	10
	
	
	

	22
	Топљиви осигурач од 16А 
	ком
	500
	
	
	

	23
	Топљиви осигурач од 20А 
	ком
	250
	
	
	

	24
	Топљиви осигурач од 25А 
	ком
	250
	
	
	

	25
	Пригушница за флуо цеви 40W
	ком
	20
	
	
	

	26
	Пригушница за флуо цеви 20W
	ком
	10
	
	
	

	27
	Клема редна бакелитна

10 чл 2,5
	ком
	50
	
	
	

	28
	Клема редна бакелитна 

12 чл 2,5
	ком
	50
	
	
	

	29
	Шкаро клема 4*16мм²
	ком
	10
	
	
	

	30
	ВС клема 4*16 мм²
	ком
	20
	
	
	

	31
	Кабал PP-L 3х2,5mm2 
	м
	50
	
	
	

	32
	Кабал  PP-L 3х1,5mm2
	м
	30
	
	
	

	33
	Обујмице 8
	ком
	500
	
	
	

	34
	Обујмице 10
	ком
	500
	
	
	

	35
	Подсклоп са 3 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	10
	
	
	

	36
	Подсклоп са 4 прикључна места и прекидачем 16A шуко II  боја бела
	ком
	10
	
	
	

	37
	Подсклоп са 5 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	10
	
	
	

	38
	Подсклоп са 6 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	5
	
	
	

	39
	Гребенасти прекидач 3Г 16А  500v  0-1-2 за 220V и 380V –уградни Раде Кончар или еквивалент 
	ком
	2
	
	
	

	40
	Грло порцеланско Е-27
	ком
	10
	
	
	

	41
	Грло порцеланско са стопицом Е-27
	ком
	10
	
	
	

	42
	Бужир црево ПВЦ Ø13мм
	м
	20
	
	
	


	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	43
	Бужир црево ПВЦ Ø16мм
	м
	20
	
	
	

	44
	Опал кугла са арматуром равна стаклена млечна R-7цм 
	ком
	20
	
	
	

	45
	Опал кугла са арматуром коса стаклена млечна R-7цм
	ком
	10
	
	
	

	46
	Буксна челична 2,5 мм² женска
	ком
	100
	
	
	

	47
	Везице 10цм
	ком
	200
	
	
	

	48
	Везице 15 цм
	ком
	200
	
	
	

	49
	Везице 20 цм
	ком
	200
	
	
	

	50
	Флуо арматура са сјајним растером надградна 4 х 36W
	ком
	10
	
	
	

	51
	Т-разводник шуко II 16A
	ком
	20
	
	
	

	52
	Каналица 20/20 самолепљиве 2м
	ком
	10
	
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	__________________

	ПДВ 20%
	__________________

	УКУПНО (са ПДВ)
	__________________


Партија 4 – 44000000-материјал за водовод и канализацију
	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	1
	Прекидач светла једнополни у зид– АЛИНГ или еквивалент
	ком
	20
	
	
	

	2
	Серијски прекидач у зид 
	ком
	20
	
	
	

	3
	Утичница дупла шуко II у зид АЛИНГ или еквивалент
	ком
	20
	
	
	

	4
	Утичница шуко III у зид – АЛИНГ или еквивалент
	ком
	5
	
	
	

	5
	Утикач шуко III L бакелит
	ком
	10
	
	
	

	6
	Утикач шуко II гумени црни 
	ком
	20
	
	
	

	7
	Утичница шуко II у зид – АЛИНГ или еквивалент
	ком
	30
	
	
	

	8
	Комбинована телефонска утичница трополна, у зид,бела
	ком
	20
	
	
	

	9
	Халогене сијалице 150W Ј-78мм РТс 220-240V 
	ком
	10
	
	
	

	10
	Fлуо цеви 18W(20W) Филипс или еквивалент
	ком
	750
	
	
	

	11
	Fлуо цеви 36W(40W)  Филипс или еквивалент
	ком
	750
	
	
	

	12
	Стартер С-2  Филипс или еквивалент
	ком
	750
	
	
	

	13
	Стартер С-10 Филипс или еквивалент 
	ком
	950
	
	
	


	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	14
	Fлуо цеви 58W(60W) Филипс или еквивалент
	ком
	200
	
	
	

	15
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 100 W 220 V бистра Филипс или еквивалент
	ком
	500
	
	
	

	16
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 75 W 220 V бистра Филипс или еквивалент 
	ком
	500
	
	
	

	17
	Сијалицa са ужареним влакном Е27 200 W 220 V бистра Филипс или еквивалент
	ком
	100
	
	
	

	18
	Сијалица штедљива Е-27, 20 W, бела светлост Филипс или еквивалент
	ком
	100
	
	
	

	19
	Сијалицa са ужареним влакном Е14 40 W  бистра Филипс или еквивалент
	ком
	50
	
	
	

	20
	Сијалица живина 125 W на трафо Филипс или еквивалент
	ком
	200
	
	
	

	21
	ОГ прекидач серијски, бели  Алинг или еквивалент
	ком 
	10
	
	
	

	22
	Топљиви осигурач од 16А 
	ком
	500
	
	
	

	23
	Топљиви осигурач од 20А 
	ком
	250
	
	
	

	24
	Топљиви осигурач од 25А 
	ком
	250
	
	
	

	25
	Пригушница за флуо цеви 40W
	ком
	20
	
	
	

	26
	Пригушница за флуо цеви 20W
	ком
	10
	
	
	

	27
	Клема редна бакелитна

10 чл 2,5
	ком
	50
	
	
	

	28
	Клема редна бакелитна 

12 чл 2,5
	ком
	50
	
	
	

	29
	Шкаро клема 4*16мм²
	ком
	10
	
	
	

	30
	ВС клема 4*16 мм²
	ком
	20
	
	
	

	31
	Кабал PP-L 3х2,5mm2 
	м
	50
	
	
	

	32
	Кабал  PP-L 3х1,5mm2
	м
	30
	
	
	

	33
	Обујмице 8
	ком
	500
	
	
	

	34
	Обујмице 10
	ком
	500
	
	
	

	35
	Подсклоп са 3 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	10
	
	
	

	36
	Подсклоп са 4 прикључна места и прекидачем 16A шуко II  боја бела
	ком
	10
	
	
	

	37
	Подсклоп са 5 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	10
	
	
	

	38
	Подсклоп са 6 прикључна места и прекидачем 16A шуко II боја бела
	ком
	5
	
	
	


	Ред. бр.
	Назив средства
	Јед. мере
	Коли-

чина
	Произвођач, марка и тип
	Јединична цена                   (без ПДВ)
	Укупно цена 

(без ПДВ)

	39
	Гребенасти прекидач 3Г 16А  500v  0-1-2 за 220V и 380V –уградни Раде Кончар или еквивалент 
	ком
	2
	
	
	

	40
	Грло порцеланско Е-27
	ком
	10
	
	
	

	41
	Грло порцеланско са стопицом Е-27
	ком
	10
	
	
	

	42
	Бужир црево ПВЦ Ø13мм
	м
	20
	
	
	

	43
	Бужир црево ПВЦ Ø16мм
	м
	20
	
	
	

	44
	Опал кугла са арматуром равна стаклена млечна R-7цм 
	ком
	20
	
	
	

	45
	Опал кугла са арматуром коса стаклена млечна R-7цм
	ком
	10
	
	
	

	46
	Буксна челична 2,5 мм² женска
	ком
	100
	
	
	

	47
	Везице 10цм
	ком
	200
	
	
	

	48
	Везице 15 цм
	ком
	200
	
	
	

	49
	Везице 20 цм
	ком
	200
	
	
	

	50
	Флуо арматура са сјајним растером надградна 4 х 36W
	ком
	10
	
	
	

	51
	Т-разводник шуко II 16A
	ком
	20
	
	
	

	52
	Каналица 20/20 самолепљиве 2м
	ком
	10
	
	
	

	УКУПНО (без ПДВ)
	__________________

	ПДВ 20%
	__________________

	УКУПНО (са ПДВ)
	__________________


Партија 5 -45232200- услуге одржавања и поправки објеката и зграда-поправка централно грејање – замена измењивача за санитарну топлу воду и ТЕП ВМЦ Карабурма

ПРЕДМЕР РАДОВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА НА ЗАМЕНИ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У ПОДСТАНИЦИ ОБЈЕКТА ВМЦ КАРАБУРМА

	1.
	Демонтажа постојећег неисправног измењивача топлоте ИМП Љубљана са прирубничким прикључницама следећих димензија (пара 0.5 бара, ДН 125, рециркулација санитарне топле воде ДН 125, и ДН 65, кондензат ДН65.

Обрачун све комплет                                      кпл      ……………… =


	…………………………

	2.
	Набавка, испорука и монтажа новог лименог измењивача производ „ЕУРО ХАЕТ“ капацитета до 150кw , за радне параметре  (примар технолошка пара радног притиска 0,5 бар/кондезант), секундар (санитарна вода у рециркулацији 10º-80ºC) 

Приликом монтаже предвидети израду постоља израђеног од Л профила 50x50x3mm за подизање измењивача  на висину од око 250мм од коте пода.

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=

	…………………………

	3.
	Преправка постојећих веза редуковањем на везе које диктира ново уграђени измењивач, зависно да ли је цевни навој или прирубничка веза, (технолошке паре ДН 125 и повратног рециркулационог вода који се налази на висини од око 1500мм од коте пода, напојног рециркулационог вода санитарне воде, и кондезата који се налазе на висини од око 250мм од коте пода.

Обрачун све комплет                                     кпл       ……………… =


	…………………………

	4.
	Везе остварити са новим заптивним материјалом.

Обрачунава се и плаћа према уграђеним цевима по кг уграђених бешавних цеви а на основу усаглашене ситуације на лицу места.

Обрачун по кг                                          кг 50 x ……………………=

	………………………..

	5.
	За спојни материјал за варење (техничке гасове, жица за варење, резне и брусне плоче) , израду редукција , хамбуршке лукове признаје се 50% од позиције бр.4

                                                                      0,5 x ……………………=
 
	…………………………

	6.
	Функционална проба на хладно и топло, провера заптивања и пуштање у рад ламелног измењивача

Обрачун по комаду                                ком 1 x …………………….=


	……………………….

	7.
	Израда урамљеног упуства за руковање према техничким упуствима произвођача (урамљено упуство се предаје кориснику и качи на зид а други примерак се предаје наручиоцу услуге).

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=

	…………………………


	8.
	Припремно завршни радови, транспорт алата, материјала, издавање гаранције у свему према техничким нормативима за ову врсту радова.

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=
 
	………………………..

	
	
	Укупно:
	…………………………

	
	
	ПДВ 20%:
	…………………………

	
	
	СВЕГА СА ПДВ-ОМ: 
	…………………………


Партија 6 –45232200- услуга одржавања и поправки објеката и зграда-поправка електричне инсталације топловодног бојлера у подстаници ВМЦ Нови Београд

ПРЕДМЕР РАДОВА 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА НА УГРАДЊИ ЕЛЕКТРО ГРЕЈАЧА СА ПРАТЕЋОМ ИНСТАЛАЦИЈОМ НА БОЈЛЕРУ ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У ПОДСТАНИЦИ ОБЈЕКТА ВМЦ НОВИ БЕОГРАД

	1
	Испорука, полагање по бетонском зиду новог напојног кабла ППОО-Y 5 x 16мм² са повезивањем у ГРО и новоуграђеном РО бојлера

Обрачун по m                                             m      15( ……………… =


	…………………………

	2
	Израда и монтажа РО израђеног од пластифицираног, декапираног лима, на бетонски зид у који треба сместити опрему потребну за микропроцесорску контролу степенастог укључивања сувих електро грејача снаге 6 x 6 кw са дигиталним очитавањем постигнуте температуре. У РО предвидети и довољан број аутоматских осигурача, контактора, прекидача и контролних сијалица потребних за сигуран рад електро грејача.

Предвидети потребан ситан инсталатерски материјал и шемирање и повезивање. Ценом обухватити израду једнополне шеме РО.

Обрачун све комплет                                  кпл …………………….=

	…………………………

	3
	Испорука и уградња сувих, електро грејача, снаге 6кw са одговарајућим поклопцима, у чауре на новом бојлеру (према ситуацији на лицу места)

Обрачун по комаду                                   ком      6 ( ……………… =


	…………………………

	4
	Испорука и уградња силиконског кабла 4x 4мм² смештеног у метално гибљиво црево, потребног за напајање сувих електро грејача . Просечна дужина кабла и бужира је 4м.

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=

	………………………..

	5
	Испорука и уградња радног и заштитног термостата са потребним ожичењем и повезивањем.

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=
 
	…………………………

	6
	Пуштање у рад електро грејача и регулација система

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=

	……………………….


	7
	Провера са прегледом и испитивањем изведених инсталације ниског напона са прописаним електричним мерењем и издавање извештаја о испитивању и мерењима. Радове обавља фирма овлашћена за ову врсту радова, а према условима из чл.194 Правилника о техничким нормативима за инсталације ниског напона.

Потребно је обавити следеће испитивање и мерења:

· непрекидност заштитног проводника

· отпор петље квара-провера ефикасности од ел. удара

· допунско изједначење потенцијала

· предвидети ситуације интервенције према ситуацији на лицу места

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=

	…………………………

	8
	Припремно завршни радови, транспорт алата, материјала, издавање гаранције, пражњење и пуњење система водом у свему према техничким нормативима за ову врсту радова.

Обрачун све комплет                                   кпл …………………….=
 
	………………………..

	
	
	Укупно:
	…………………………

	
	
	ПДВ 20%:
	…………………………

	
	
	СВЕГА СА ПДВ-ОМ: 
	…………………………


Партија 7-45421000- услуге одржавања и поправки објеката и зграда –облагање плафона у објекту ВМЦ Славија и застакљивање

ПРЕДМЕР РАДОВА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  РАДОВА НА ОБЛЕГАЊУ ПЛАФОНА И ЗАСТАКЉИВАЊУ У ОБЈЕКТУ ВМЦ СЛАВИЈА 

	1.
	Набавка материјала и израда спуштеног плафона од минералних плоча димензије 60 ( 60, систем Ц, дебљина плоча 15мм, у белој боји, типа АМФ-Feinstratos  или сл.

Плоче спадају у класу негоривих материјала према ЈUS ISO 1182 (атест ИМС-а), коефицијент апсорпције звука 0,10, влагоотпорност 95%, рефлекција светлости око 90%.

Плоче се уграђују у белу челичну потконструкцију, од главних и попречних Т профила причвршћених штелујућим висилицама за носећи плафон. 

Висина спуштања плафона 12цм.

Обрачун по m2                                        m2      270 ( ……………… =


	…………………………

	2.
	Демонтажа постојећих надградних флуо светиљки и набавка и уградња уградних светиљки  4 ( 18W са В растером  са стартерима и флуо цевима и са повезивањем на инсталацију. 

Обрачун по комаду                            ком           39 ( ……………… =


	…………………………

	3.
	Демонтажа постојећег стакла, набавка и монтажа орнамент стакла дебљине 4мм у степенишним светларницима постављеним у бетонској конструкцији.

Демонтирати стакло, детаљно чишћење од постојећег стакларског кита,  извршити поправку и изравнавање грађевинским лепком оштећених делова бетонске конструкције, силиконирати безбојним водонепропусним силиконом утопити стакло у силикон и након постављања стакла извршити силиконирање водонепропусним силиконом са унутрашње стране стакла.

Димензија светларника је 174/257 састављених од 14 поља (6 комада).

 Обрачун по m2                                         m2      30 ( ……………… =


	…………………………

	4.
	Демонтажа напуклих обичних прозорских стакала 4мм и набавка и монтажа нових и китовање стакларским китом.  

Обрачун по м².                                          м²      25 ( ……………… =
	…………………………

	5.
	Монтажа и демонтажа скеле изнад степеништа

Обрачун по m2                                          m2      20 ( ……………… =
	…………………………

	6.
	Детаљно чишћење по завршетку радова.

Обрачун по m2                                                m2     ( ……………… =
	………………………

	
	
	Укупно:
	…………………………

	
	
	ПДВ 20%:
	…………………………

	
	
	СВЕГА СА ПДВ-ОМ: 
	…………………………


Партија 8 -50230000- услуге одржавања и поправки објеката и зграда –санирање рупа на саобраћајницама

ПРЕДМЕР РАДОВА 

ЗА УСЛУГУ САНИРАЊА РУПА НА САОБРАЋАЈНИЦАМА У 

В/К ВМЦ КАРАБУРМА
	1. 
	Стругање асфалта,d = 4cm, са одвозом на градску депонију.

Обрачун по m2                             m2      335 ( ……………… =


	………………………

	2.


	Рушење оштећене бетонске подлоге, d = 20cm са утоваром и одвозом на градску депонију

Обрачун по m2.                              m2      40 ( ……………… =
	………………………



	3.
	Израда слоја дробљеног каменог материјала 0/31.5mm,  

dpros. = 15cm 

          Обрачун по m2.                   m2       40 ( ……………… =


	………………………

	4.
	Израда носећег слоја битуагрегата  BNS 22A, d = 7cm
Обрачун по m2.                               m2    40  ( ……………… =
	………………………

	5.
	Израда хабајућег слоја асфалт бетона  АВ 11, d = 4cm
Обрачун по m2.                             m2    335  ( ……………… =
	………………………

	6.
	Израда застора од асфалт бетона  АВ 11, d = 5cm, на бетонској стази

Обрачун по m2.                               m2   21  ( ……………… =
	………………………

	
	
	

	
	
	Укупно:
	………………………

	
	
	ПДВ 20%:
	………………………

	
	
	СВЕГА СА ПДВ-ОМ: 
	………………………


Партија 9 – Услуге одржавања и поправки објеката и зграда – термовизијско испитивање електричних инсталација и склопова 
ПРЕДМЕР РАДОВА 

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ БР: 18

Извршити испитивање електричне инсталације са издавањем  Стручног извештаја о контроли електричне инсталације (2 примерка) у објекту бр. 18, у војном комплексу “Карабурма”, у складу са чл. 24  Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС", бр. 101/2005) и на основу чланова 189 до 198 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона  (Сл.СФРЈ бр.53/88, 54/88 и Сл.СРЈ бр.28/95 и 7/99) и важећих стандарда. 

Извршити термовизијски преглед стања  радне исправности електро ормана са издавањем стручног извештаја у објекту бр. 18, у војном комплексу “Карабурма”.

За наведени објекат не постоји пројекат по коме је изведена електрична инсталација и не постоје једнополне шеме у разводним орманима.

Напајање објекта се врши преко кабловске прикључне кутије (КПК) из ТС В-361, каблом PP41 4x95mm2 са 3 ком подножја 400А и високоучинских осигурача од 160А. Из КПК на објекту бр. 18 каблом PP00 4x50mm2 напаја се главни разводни орман (ГРО).

Електрична инсталација се састоји од мерног разводног ормана МРО који није у функцији, главног разводног ормана ГРО, три разводна ормана РО-1, РО-2 и РО-3  са који се напајају потрошачи. 

Из наведених разводних ормана се напаја 18 станова (адаптираних од постојећих канцеларија) од којих само два стана имају разводне табле и 10 канцеларија и магацина.

Опрема постојећих разводних ормана

ГРО – димензија 800x1000x200 мм

У главном разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополна теретна склопка 250А, 500V
· 1 ком. склопка К100 100А, 500V

· 3 ком. ножасти осигурач 100А

· 9 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А (по 3 ком за напајање разводних ормана Р1, Р2 и Р3)

· 19 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А

· 2 ком.  Гребенасти прекидач 25А  

· 5 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења унутар објекта

· 4 ком.  Одводник пренапона   

· сабирнице 25x4mm, стезаљке, проводници и остали  неспецифицирани материјал

РО-1 – димензија 800x1000x200 мм

 У разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополни прекидач 160А, 500V

· 1 ком. склопка КА-160,160А, 500V

· 3 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А 

· 21 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А

· 1 ком. Гребенасти  прекидач 16А , 1-2 

· 4 ком. Одводник пренапона   

· 2 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења у ходнику

РО-2 – димензија 800x1000x200 мм

 У разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополни прекидач 100А, 500V

· 1 ком. склопка КА-100,100А, 500V

· 3 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А 

· 28 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А,

· 1 ком. Гребенасти  прекидач 16А , 1-2 

· 4 ком. Одводник пренапона   

· 5 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења у ходницима

  РО-3 – димензија 800x1000x200 мм

 У разводном орману је уграђена следећа опрема:

· 1 ком. трополни прекидач 100А, 500V

· 1 ком. склопка КА-160,160А, 500V

· 3 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 63/35А 

· 21 ком. нисконапонски топљиви осигурач ЕZ 25/25А, ЕZ 25/16А и ЕZ 25/10А,

· 1 ком. Гребенасти  прекидач 16А , 1-2 

· 4 ком. Одводник пренапона   

· 5 ком. Прекидач једнополни за напајање за напајање осветљења у ходницима

	Укупно:
	____________________

	ПДВ 20%:
	____________________

	СВЕГА СА ПДВ-ОМ: 
	____________________


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У колони 5 унети јединачну цену, у колони 6 унети укупну цену за тражену количину без ПДВ-а. На обележеном месту за укупне цене без и са ПДВ унети тражене цене.

Наручилац задржава право да изврши измену у количини потребног материјала у зависности од новчаних средстава која су за ову намену обезбеђена.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке у отвореном поступку обликовану по партијама за набавку - услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд ЈН број 41/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________________________________, у поступку јавне набавке у отвореном поступку обликовану по партијама за набавку  –  услуга одржавања објеката и набавка грађевинског материјала за потребе текућег одржавања објеката ЦВМУ Београд ЈН број 41/2015  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.










PAGE  
	Конкурсна документација  у отвореном поступку за ЈН бр. 41/2015
	 46/66



