[image: image1.emf]


Одговор на питање






доставља.-
















У вези питања за Јавну набавку бр. 115/16 достављамо одговоре на питања које се односи на нејасноће:
ПИТАЊЕ 1.:

Ставка бр. 2 – DATA LINK VIP 4900 се више не производи, да ли можемо да понудимо MIMO 5800?

Ставка бр. 4 – MOXA VPORT –D361-T, D361 серија се више не производи и нема заменски / сличан уређај – шта да понудимо?

ОДГОВОР:

За ставку 2 – можете понудити -  MIMO 5800.
За ставку 4- можете понудити  и то:
Понудите уређај који испуњава приложене карактеристике у табели, произвођач може бити и друга фирма, али да је компатиблиан са кодером слике Moxa Vport461. 

	Р. бр.
	Назив уређаја
	Карактеристике

	
	MOXA Vport D361-T или одговарајући са следећим карактеристикама
	Video Decoding: H.264 (MPEG4 part 10), MJPEG (auto-detecting) 

Video Inputs: Accepts video streams from VPort series video encoders (VPort 364, VPort 461) over TCP/IP networks

Video Outputs: 1, BNC connector (1.0 Vpp, 75 ohms), NTSC or PAL 

Video Resolution: Max. of 540 TVL lines 

Video Viewing: Max. 30/25 FPS (NTSC/PAL) can be decoded 

Protocols: TCP, UDP, HTTP, SMTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP, SNMPv1/v2c/v3 

Ethernet: 1 10/100BaseT(X) auto negotiating RJ45 port 

Serial Port PTZ Ports: 1, RS-232/422/485 (terminal block connector), max. 115.2 Kbps 

Console Port: 1 RS-232 RJ45 port

Relay Outputs: 2, max. 24 VDC

Power Requirements Input Voltage: 1 12/24 VDC or 24 VAC inputs 

Housing: Metal, IP30 protection 

Installation: DIN-Rail mounting, wall mounting

Operating Temperature: Wide Temp. Models: -40 to 75°C









ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 







мр Драгиша Милосављевић,  дипл. инж. 



�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/1783-


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,


Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач: Јасминка Поповић


Датум: 13.06.2016. године	




















