[image: image1.emf]


Одговор на питање






доставља.-







У вези питања за Јавну набавку бр. 133/16 достављамо одговор на питањe које се односи на нејасноће:
ПИТАЊЕ 
Да ли је за Партију 2 – Сушница  - Инкубатор, прихватљиво одступање температуре од 0,2 С?
ОДГОВОР:
За партију 2 – Сушница – инкубатор није прихватљиво одступање температуре од 0,2 С.







Д И Р Е К Т О Р 







пуковник







доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж. 



�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/2049-


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,


Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач: Јасминка Поповић


Датум: 15.08.2016. године	




















