[image: image1.emf]


Одговоре на питања






доставља.-







У вези питања за Јавну набавку бр. 164/16 достављамо одговорe на питањa којa се односe на нејасноће:
ПОЗ. 1

Питање 1:

Да ли је потребно предвидети и радове на ископу (шлицовање) ради одређивања тачне спецификације потребних делова на месту квара?
Одговор 1:

Пожељан је излазак на лице места понуђача како би сагледао ситуацију на терену због специфичности посла . Понуђач ће искуствено проценити да ли је и у ком обиму потребно предвидети наведене ( или друге) радове, с тим да се по завршетку дефектаже све мора вратити у првобитно стање, из разлога што ће радови на поправци бити предмет друге јавне набавке.

Питање 2:

Да ли се врше мерења притиска и протока на хидрантима?
Одговор 2:

Да.
ПОЗ. 2

Питање 1:
Да ли инвеститор обезбеђује план локације ВТИ Жарково?

Одговор 1:

Да. Инвеститор обезбеђује подлогу (цртеж у dwg. формату ) за реон у коме се врши дефектажа и на који је потребно доцртати скицу мреже.

Питање 2:
Да ли постоји топографски (ситуациони) план локације?

Одговор 2: 

Да, али он неће бити дат на увид извођачу. 
Питање 3:
Ако не постоји топографски план локације ВТИ-ја, да ли то подразумева да понуђач израђује подлогу и у ком облику (дигиталну копију плана, геореференцирану растер-ортофото или слично)? Што изискује и геодетске радове.

Одговор 3:

Понуђач не израђује подлогу. Извођач ће располагати цртежом у dwg. формату (који није геореференциран) са уцртаним објектима у размери, за реон у коме се врши дефектажа. Положај мреже ће се одредити мерењем у односу на постојеће објекте. Неће се вршити геодетска мерења али је потребно да дужине буду прецизно одређене са максималном толеранцијом ± 5cm.







ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 







мр Драгиша Милосављевић,  дипл. инж. 



�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/2472-


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,


Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач: Јасминка Поповић


Датум: 17.08.2016. године	




















