	                         [image: image1.png]



      МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

 УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

                     бр.8801 - 14
  од 28.10.2016. године


	
	


	Одговор на питањe                                                            _________________________
У складу са чланом 63. ЗЈН и питања потенцијалног понуђача у поступку јавне 

набавке услуге - поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме за потребе војноздравствених установа МО, за 2016/2017/2018. годину у отвореном поступку са 
циљем закључења оквирних споразума за период од две године, бр. 425/16, 

одговарамо:




· Питање: Замолио бих вас да за партију 14. Медицински апарати произвођача JOHNSON^JOHNSON извршите допуну конкурсне документације и то за ставку:
· Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5. Закона) – Решење Министарства здравља за обављање делатности промета медицинских средстава.
· Допуна: Да Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена прописом.
· Напомена: За обављање делатности наведене у партији 14, таква дозвола није предвиђена законом, нити је иједна Здравствена установа у Србији то захтевала, а ни ваша установа у предходним уговорима са Tescom-om, што можете проверити увидом у вашу документацију или са Г-дином Марком Секуловским.
· У случају да се не изврши допуна за поменуту ЈН, нећемо бити у могућности да конкуришемо и наставимо нашу дугогодишњу сарадњу.
Одговор: Уколико резервни делови за предметну партију 14.Медицински апарати произвођача JOHNSON^JOHNSON, а у питању је плазма стерилизатор STERAD 100NX, на употреби у ОП блоку у ВМА, не представљају медицинска средства, дозвола Министарства здравља за обављање делатности промета медицинским средствима није потребна. Уколико р-д за поменути плазма стерилизатор представљају медицинска средства, дозвола Министарства здравља је потребна.
Заинтересовано лице може доказати своје наводе потврдом Агенције за лекове и медицинска средства и након прилагања такве потврде, наручилац ће поступити у складу са њом.
	ДВ
Доставити:

· у омот предмета 8801/16
	
	ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

п у к о в н и к  

проф. др Драган Динчић


Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници

 Министарства одбране РС
