[image: image1.emf]


Одговор на питање






доставља.-








У вези питања за Јавну набавку мале вредности бр. 21/2016 за набавку хемијских производа достављамо одговоре на питања које се односи на нејасноће:

ПИТАЊЕ:
Ставка 7: да ли  можемо да понудимо пластичне прстенове за држање лабораторијских балона? 

Да ли можете да наведете неки каталошки број наведених прстенова од плуте?
Ставка 9: Које су димензије парафилма?

ОДГОВОР:

Ставка 7: не можемо дати каталошки број и прстенови морају бити од плуте за држање лабораторијских балона 
- ставка 9: Димензије парафилма (ролна) су: ширина 10,16 cm (4"), дужина 38,1 m (125 ft). 

ПИТАЊЕ:

Да ли је могуће техничке спецификације понуђених добара доставити на енгле ском језику?
Партија 2., ставка 8, која димензија газе одговара?
Партија 1, ставка 9, да ли може да се понуди парафилм димензије 100мм х 38м?

ОДГОВОР:

- постоји могућност да техничке спецификације за понуђена добра доставите на енглеском језику,

- Партија 1, ставка 8 – није битна димензија газе већ само количина која се тражи,

- Партија 1, ставка 9 – Може се понудити парафилм димензије 10 mm х 38 м.







Д И Р Е К Т О Р







пуковник








доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж.




�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/915-


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,


Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач: Јасминка Поповић


Датум: 28.03.2016. године	




















