[image: image1.emf]


Одговор на питањe






доставља.-









У вези питања за Јавну набавку бр. 266/16 достављамо одговоре на питања које се односи на нејасноће:

Питање  :
Партија 1 – ставка 1
Да ли ће бити прихваћена понуда колоне која уместо дебљине слоја 2,65(m има дебљину слоја 3(m, а све остале карактеристике су као тражене?

Одговор:
Понуда колоне која уместо дебљине слоја  2,65µm има дебљину слоја 3µm, а све остале карактеристике  исте као тражене, неће бити прихваћена.
Д И Р Е К Т О Р 

пуковник 

доц. др Зоран Рајић,  дипл. инж



�


        РЕПУБЛИКА СРБИЈА


   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


бр. 08/3537


__________________ године


    Б Е О Г Р А Д








ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,


Функција 18 / Редни број 74,


Обрађивач: Јасминка Поповић


Датум: 19.10.2016. године	




















