ЧУВАТИ ДО КРАЈА _2021._ ГОДИНЕ,

Функција 18 / Редни број 74,

Обрађивач: Јасминка Поповић

Датум: 10.11.2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

бр. 08/3863-

__________________ године

Б Е О Г Р А Д

Одговор на питањe

доставља.-

У вези питања за Јавну набавку бр. 288/16 достављамо одговоре на питања које се односи на нејасноће:

ПИТАЊЕ 1 :

Ставка 5.1 из Партије 5   - Да ли тражено мерило може да буде мерног опсега 0-300мм

ОДГОВОР 1 .

- Партија 5 ставка 1: дигитално књунасто мерило „KERN” или одговарајуће

Тражено мерило може да буде мерног опсега 0-200 mm

ПИТАЊЕ 2

Партија 5 – реддни број 5.20

Да ли је грешка у вашем опису мерила где пише «мерни опсег 250мм по каталошком броју 31172-020, а по том каталашком броју је мерило са мерним опсегом 200мм?

Да ли тражено мерило може да буде мерног опсега 0-300мм?

ОДГОВОР 2

- Партија 5 ставка 20: дигитално књунасто мерило „TESA” или одговарајуће

Тражено мерило може да буде мерног опсега 0-200 mm

ПИТАЊЕ 3

Партија 5 – редни број 5.21

У опису мерила стоји «мерни опсег до 200мм», да ли то значи да може и мање од 200мм? У вашем називу мерила «шублер дигитални 270», шта означава  број 270?

- Партија 5 ставка 21: шублер дигитални 270

Тражено мерило може да буде мерног опсега 0-150 mm. У ознаци 270 се мислило на дигитално мерило UNIOR тип 270 или одговарајуће.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

мр Драгиша Милосављевић,  дипл. инж.