	                         [image: image1.png]



      МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

 УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

                     бр.3628 - 115
  од 28.04.2016. године


	
	


	Одговор на питање                                                            _________________________



У складу са чланом 63. ЗЈН и питања потенцијалног понуђача у поступку јавне 
набавке услуге - поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме за 
потребе војноздравствених установа МО, за 2016/2017/2018. годину у отвореном 
поступку са циљем закључења оквирних споразума за период од две године, бр. 
81/16, одговарамо:
1.Питање: Уколико сервис испуњава све законске услове за одржавање и сервисирање опреме, тј. поседује одговарајући простор, има сервисере у сталном радном односу, који су завршили одговарајуће обуке и поседују сертификате о обучености за сервисирање опреме, тј. испуњава све технолошке услове за одржавање опреме.
Да ли је довољно да таква фирма достави писану изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће уграђивати и испоручивати искључиво оригиналне резервне делове. Оригинални резервни делови се могу обезбедити од стране других дистрибутера већих тржишта него што су дистрибутери на нашем. Тиме би се смањили трошкови и обезбедили повољни услови одржавања ваше опреме што ће на крају бити и доста велика уштеда за вашу установу.
Такође, ваша техничка служба врши квалитативан и квантитативан пријем, где сваки уграђени и испоручени резервни део има своју декларацију и порекло.
Познато је да данас у свету не постоји један произвођач који производи све делове и склопове већ да то ради са кооперантима. Када су делови прилагођени искључиво једном произвођачу – они се могу наћи у техничкој документацији где сваки део има своју декларацију на којој се налази референтни број р/д из које фабрике долази.

Из ових разлога сматрамо да није неопходно тражити додатне гаранције произвођача, већ да се достављањем изјаве понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће се обезбедити и уграђивати искључиво оригиналне р/д и тп/м (нове или репариране/регенерисане) може вршити доказивање наведеног услова:
Потврда или изјава произвођача опреме, да понуђач обезбеђује и уграђује искључиво оригиналне р/д и тп/м.

Одговор: Остајемо у свему према условима наведеним из конкурсне докумнтације.
	ДВ
Доставити:

· у омот предмета 3628/16
	
	ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

п у к о в н и к  

проф. др Драган Динчић


Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници

 Министарства одбране РС
