	[image: image1.png]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 4407 - ооо


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА
(кохлеарни и ОРЛ импланти) број 134/2016
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

1. На страни 4. Конкурсне документације „Обавезна садржина понуде“, додају се ставови, који гласе:
· Доказ о испуњавању: CE квалитета, о испуњењу техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, да су понуђени производи последње генерације и да испуњавају све техничке каерактеристике за понуђена добра из партије 2. (каталог или изјава произвођача);
2. На страни 15. Конкурсне документације, додаје се став, који гласи:
„Минималне техничке карактеристике за вокалне протезе (говорне протезе и пратећи уградни материјал):

1. Понуђена добра морају бити регистрована у Р.Србији по важећим законима;

2. Понуђена добра морају испуњавати СЕ услове;

3. Понуђена добра морају бити у складу са техничким стандардима приступачности за особе са инвалидитетом;

4. Понуђена добра морају бити производи последње генерације, што се доказује изјавом произвођача о техничким карактеристикама (оригинал или оверена фотокопија);

5. Понуђач мора обезбедити да уградни материјал који је адекватан и неопходан пацијентима за нормално функционисање протеза;

6. Уградни материјал мора бити узајамно компатибилан;

7. Спољни пречник протеза мора бити минимум 22,5 френча. Као доказ доставити изјаву произвођача о техничким карактерисикама за протезу (оригинал или оверена фотокопија);

8. Понуђена добра морају имати најмање 5 различитих дужина. Као доказ доставити изјаву произвођача о техничким карактерисикама за протезу (оригинал или оверена фотокопија):

9. Вентил протеза мора бити увучен и потпуно покривен протезом. Као доказ доставити изјаву произвођача о техничким карактерисикама за протезу (оригинал или оверена фотокопија);

10. За сваку протезу мора бити обезбеђена и четкица за чишћење исте.“

Остале елементи Конкурсне документације „ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 134/2016, остају непромењени.
МС,СБ









ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
МП

п   у   к   о   в   н   и   к

Проф. др Драган ДИНЧИЋ

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС
-на интернет страници МО
	[image: image2.png]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Војномедицинска академија

4407/2016
21 APR 2016


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број 134/2016
Назив наручиоца: 

Војномедицинска академија

Адреса наручиоца:

Црнотравска 17 Београд

Интернет страница: 

www.vma.mod.gov.rs или www.mod.gov.rs
Врста наручиоца: 

Орган државне управе

Врста предмета:

набавка добра
Ознака из ОРН:

33185300 и 33185200
Предмет јавне набавке:
кохлеарни и ОРЛ импланти.
Датум објављивања позива за подношење понуда: 
15.04.2016. године.
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 
21.04.2016. године.

Разлог за продужење рока: 




измене и допуне конкурсне документације. 

Крајњи рок за подношење понуда: 



11.05.2016. године, до 8,15 часова.

Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за јавну набавку последењег дана истека рока за подношење понуда, са почетком у 8,30 часова на адреси: ВМА, Београд, улица Црнотравска број 17, V спрат, сала 40б.

Лице за контакт: војни службеник Марко Секуловски,дипл.ек., Војномедицинска академија Београд ул Црнотравска 17., тел +381 266 58 99, факс +381 11 266 39 63, е-адреса marko.sekulovski@vma.mod.gov.rs
МС

