ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд"
Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 15.
Интернет страница наручиоца:

http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
Врста наручиоца:
Орган државне управе.
Врста предмета:
Извођење радова.

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке бр. 13/14 је набавка додатних радова на адаптацији простора на II етажи, ламела „РР1“ објекта ВМА, за потребе смештаја изолатора. Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, Област 43, Грана 43.2 и 43.3, Група 43.21 – Постављање електричних инсталација и 43.99 – Остали специфични грађевински радови; 

Ознака из општег речника набавке:

45200000-Радови на објектима или деловима објекта високоградње;


45300000-Радови на грађевинским инсталацијама;
Природа, обим и основна обележја радова:

1. Санација пукотина у естриху ширине до 8мм.

Позиција подразумева: отварање пукотина (две трећине дебљине естриха) брусилицом и чишћење и усисавање. Предвидети шлицеве дужине од 20цм управно на правац пукотине за убацивање арматуре Ø6мм на растојањима од 25цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом УЗИН ЕП 6550 (компонента А и Б), исте попунити масом умућеном миксером, коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 до 0,8мм). Пукотине попунити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. м1 35,00

2. Набавка, испорука и уградња залучених алуминијумских дихт лајсни , које се постављају на вертикалне спојеве зидова, као и на хоризонталне спојеве зидова и плафона. Лајсне морају бити причвршћене силиконом намењеним за „беле собе“ (антибактеријски и антифунгицидни), Зазоре између лајсни и зидних и плафонских површина фуговати истим силиконом.Тачне мере узети на лицу места. м1  105,00
3. Набавка, испорука и уградња опшивних лајсни око видљивих делова челичне конструкције отвора (врата и прозора).  Лајсне морају бити причвршћене силиконом намењеним за „беле собе“ (антибактеријски и антифунгицидни), Зазоре између лајсни и зидних и плафонских површина фуговати истим силиконом.Тачне мере узети на лицу места. м1  120,00
4. Инсталациони наизменични прекидач 250V, 10A за монтажу на зид у заштити IP55. ком.  4,00
5. Инсталациони тастер 250V, 10A за монтажу на зид у заштити IP55. ком.  1,00

6. Каналице ''halogen-free'' димензија 16х16мм. м1  58,00

7. Каналице ''halogen-free'' димензија 45х30мм. м1  40,00
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 5) Закона:

Првобитни уговор је код Инвеститора заведен под бр. 3734-144/12 од 13.09.2013. године, а код Извођача радова под бр. 427 од 26.09.2013. године. 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Основ за примену преговарачког поступка је члан 36. став 1. тачка 5) Закона, јер се ради о додатним непредвиђеним радовима који нису укључени у првобитни пројекат, а који су неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци, чија процењена вредност не прелази 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, с тим да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године.
Додатни (непредвиђени) радови проистичу из немогућности извођења појединих радова и из неусаглашености појединих делова усвојене техничке документације са потребама које захтева адаптација простора за смештај изолатора, као уређаја за припрему цитостатика и за који се морају обезбедити строги услови које мора да испуни простор у коме се он поставља.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Позив се упућује извођачу радова по првобитном уговору:

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ «МОРАВА ин» д.о.о. Крушевац, Призренска бр. 4. 
