- Образац понуде за хитну набавку – потрошни материјал - папири за медицинске апарате за потребе одељења ВМЦ-а Нови Сад (шифра из општег речника набавки ;фармацеитски производи– 3360 0000)

- издавањем наруџбенице бр. 120/2013

Назив понуђача ___________________                                     Шифра делатности_______________________

Адреса ___________________________ 	         	                     ПИБ____________________________________

Телефон  _________________________	                                 Број текућег рачуна______________________

Факс_____________________________

Код банке________________________________

Матични број  ____________________

| Ред. бр. | Назив средства | Јед. мере | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papir EKG "HELWET PACKARD" , 210mmx300mm, 200 listova, kat.br. M2483A, ili odgovarajući | kom | 80 |  |  |
|  | EKG papir za CARDIOFAX 60mm, ili odgovarajući | kom | 10 |  |  |
|  | Termopapir za ultrazvučni aparat Mitsubishi, Toshiba Silver, traka 110mm x 20 m , ili odgovarajući | kom | 160 |  |  |
|  | Papir za Timphanometar "madsen Zodiac 901", rolna 110mm x 30m, ili odgovarajući | kom | 30 |  |  |
|  | Papir za EKG aparat marke " MINDRAY" DECG-03A, ili odgovarajući | kom | 60 |  |  |

Укупно: ________ дин.

Укупна цена, без ПДВ-а је: _____________ динара.

Износ ПДВ-а је ___ % или _______________ динара.

Укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом је ___________________ динара.

Рок плаћања је најмање 30 (тридесет)  __________ дана од дана целокупне испоруке.

Рок испоруке највише 7 (седам) _______________ дана од дана пријема наруџбенице.

Место испоруке: АПОТЕКА, ВМЦ Нови Сад,Трг Владике Николаја бр.5 Петроварадин.

Напомена:

- Услови за производњу и промет ( захтевани стандард и дозволе):Квалитет и испорука добара мора бити у складу са прописима који регулишу наведену област.

Место и датум:                                                                                                                     Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                       ________________________________

(читак отисак печата)                                                      (пун потпис)