- Образац понуде за хитну набавку – потрошни материјал - катетери за потребе операционог блока,хируршког одељења ВМЦ-а Нови Сад (шифра из општег речника набавки ; катетери – 3314 1200)

- издавањем наруџбенице бр. 123/2013

Назив понуђача ___________________                                     Шифра делатности_______________________

Адреса ___________________________ 	         	                     ПИБ____________________________________

Телефон  _________________________	                                 Број текућег рачуна______________________

Факс_____________________________

Код банке________________________________

Матични број  ____________________

| Ред.бр. партије | Назив средства | Јед. мере | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 10 | kom | 100 |  |  |
|  | Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, levkasti priključak CH 18 | kom | 1000 |  |  |
|  | Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijamaa i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, fiksacija katetera, igla za transdukcijsku probu, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, Raulerson špric 5 ml, dilatator | kom | 20 |  |  |

Укупно: ________ дин.

Укупна цена, без ПДВ-а је: _____________ динара.

Износ ПДВ-а је ___ % или _______________ динара.

Укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом је ___________________ динара.

Рок плаћања је најмање 30 (тридесет)  __________ дана од дана целокупне испоруке.

Рок испоруке највише 7 (седам) _______________ дана од дана пријема наруџбенице.

Место испоруке: АПОТЕКА, ВМЦ Нови Сад,Трг Владике Николаја бр.5 Петроварадин.

Напомена:

- Услови за производњу и промет ( захтевани стандард и дозволе):Квалитет и испорука добара мора бити у складу са прописима који регулишу наведену област.

Место и датум:                                                                                                                     Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.                                       ________________________________

(читак отисак печата)                                                      (пун потпис)