	[image: image1.jpg]




	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Војномедицинска академија
348/2016
19 SEP 2016



На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица
У отвореном поступку јавне набавке добра, интраокуларна сочива, редни број 348/2016, заинтересована лица су поставила следећа питања: 
„Да ли је прихватљиво да опсег диоптрија за партију три буде од +13.0 до +28.0, уместо од +10.0 до +28.0?“
О д г о в о р и

Наручилац ће прихватити и опсег диоптрија од +13.0 до +28.0, обзиром да је већ обухваћен опсегом диоптрија датим у конкурсним условима. 
МС
Достављено:
-уз омот предмета
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС
