Re: Pitanja vezano za J.N. br. 1.1.11

	From
	goran.popovic@vs.rs

 HYPERLINK "https://mail.vs.rs/?_task=mail&_action=show&_uid=17&_mbox=Sent%20Items&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0" \l "add" \o "Add to address book" 

 INCLUDEPICTURE "https://mail.vs.rs/skins/larry/images/addcontact.png" \* MERGEFORMATINET 





	To
	Dragana Matejic

 HYPERLINK "https://mail.vs.rs/?_task=mail&_action=show&_uid=17&_mbox=Sent%20Items&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctif%3D0" \l "add" \o "Add to address book" 

 INCLUDEPICTURE "https://mail.vs.rs/skins/larry/images/addcontact.png" \* MERGEFORMATINET 




	Date
	Today 11:50


Message 2 of 18 < >
[image: image2]
Поштовани,

одговори на питања су следећи:

Јавна набавка на коју се позивате је број 77/15: "Грађевински материјал

за редовно одржавање објеката".

1. Процењену вредност набавке по закону о јавним набавкама нисмо у обавези

да објавимо и то нећемо учинити ни овом приликом.

2. На редном броју 14 техничке спецификације навели смо цемент у паковању

од 25 кг, јер такав постоји на тржишту у већини продајних објеката и

потребно нам је управо то паковање.

3. На редном броју 13 техничке спецификације навели смо стругарску шарку

и мисли се да је начин њеног монтирања заваривање.

4. За ставке 37 и 38 техничке спецификације, које се односе на стакла,

потребно је испоручити тражену количину у највећем могућем комаду или више

већих комада, јер ћемо их касније сами сећи на потребне димензије.

5. На редном броју 40 техничке спецификације укупна дужина олука треба да

буде укупно 30 метара, а ширина 15х15центиметара.

с поштовањем

председник комисије

за јавну набавку број 77/15

мајор

Горан Поповић

_________________________________________________________________________

On 16.10.2015 15:21, Dragana Matejic wrote:

Postovani,

1. Koja je procenjena vrednost javne nabavke?

2. Sta ste mislili kada ste napisali cement 25/1; jer standardno

pakovanje je 50/1 (redni br. 14 u tehnickoj specifikaciji dobara)?

3. Na koju sarku ste mislili kada ste napisali "Sarka strugarska fi

20"; da li je na srafljenje ili varenje (redni br. 13 u tehnickoj

specifikaciji dobara)?

4. Za stavke 37 i 38 u tehnickoj specifikaciji dobara, koja je tacna

dimenzija?

5. Stavka 40, koje su dimenzije za pomenuti oluk (duzina x sirina)?

S postovanjem, potencijalni ponudjac

Eko Engineering 2000 doo

