
Одговор на постављено питање у вези
позива за достављање понуде, Инт. број 

36 -359/ 5 од 28.08.2014. год, доставља.                     ''ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ      РАДНИКА'' НОВИ САД
                                                                                                 21000 Нови Сад, 
             ул. Футошка 121
 Веза:  Питање у вези  јавне набавку по позиву за достављање понуда Инт. број 

36 -359/ 5 од 28.08.2014.године.

У  вези са спровођењем поступка јавне набавке мале вредности за прибављање услуге   Испитивања других врста загађења – мерење емисије штетних гасова из продуката сагоревања у котларницама за 2014.годину у надлежности ВП 4100 Нови Сад, предузеће ''Завод за заштиту радника'' из Новог Сада, поставило је следеће питање: „У конкурсној документацији за подношење понуда поступка јавне набавке мале вредности за прибављање услуге   Испитивања других врста загађења – мерење емисије штетних гасова из продуката сагоревања у котларницама за 2014.годину у надлежности ВП 4100 Нови Сад ЈН.бр.359/2014 на страни десет у делу који се односи на предмет понуде нисте навели снагу котлова (MW или kW) за свако мерно место наведено у конкурсној документацији па без познавања називне снаге котловских постројења није могуће тачно дефинисати које штетности је потребно узорковати према Према уредби о граничним вредностима емисије загађујуће материје у ваздуху“.
Наручилац ВП 4100  Нови Сад даје следећи одговор:

ПРЕДМЕТ-ПОНУДА(прилог 1 страна 10.): Услуга мерења емисије штетних гасова из продуката сагоревања у котларницама  у војним комплексима у Новом Саду и РО „Карађорђево“ по следећем:
1. Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларница на чврсто гориво  КН -4  снаге 400KW и КН -31 снаге 350 KW  касарна '' Југовићево''  Нови Сад .
2.  Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларниц на чврсто гориво  КН -3 ИО '' Јуришићева бр.7 Петроварадин  снаге 270 KW.
3. Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларници на течно гориво (средње тешки мазут )  Ио ''Каменички пут бр1 Петроварадин  снаге 1MW.
4. Мерење емисије штетних гасова  из продуката сагоревања у котларници на течно гориво (лож уље) у КН 1017 Резиденционални објекат у Карађорђеву снаге 2 котла пo 2 MW.
Напред наведено појашњење се доставља подносиоцу захтева и објављује се на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.nabavke.mod.gov.rs
НП/ТМ                                                         
  
 За ВП 4100 Нови Сад

                                                                                                 м а ј о р

                                                                        
 Никола Подунавац, дипл.инж.
Урађено у 2 примерку
примерака и достављено:

· наручиоцу x 2,
· ''Завод за заштиту радника'' Нови Сад, ул. Футошка 121, 21000 Нови Сад (факсom;021 6624-128), 
·  порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (електронски)



ВОЈНА ПОШТА


 Бр. 4100


инт.бр. 36 -359/ 5-1


04.09.2014.година


Н О В И  С А Д











