PAGE  
2

	[image: image1.jpg]



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
Инт. бр.  452-178/12
25.07.2013. године
	
	


Одговор у вези са припремањем понуде,

д о с т а в љ а.- 
                                          
                                                                            ______________________________________
Потенцијални понуђач је затражио измену конкурсне документације за јавну набавку добара број 262/12 медицинска средства за потребе Операционог блока Војномедицинске академије, за партију број 40: Rukavice hirurške, sterilne, hipoalergijske, elektronski testirane, talkirane.
Потенцијални понуђач:
"Предлажемо Наручиоцу да се избрише захтев - elektronski testirane на перфорацију, јер електронско испитивање на перфорацију не одређује квалитет рукавица, него веома редак и сувишан начин испитивања. Квалитет рукавица одређен је траженим AQL-om, као и садржајем протеина (мањи садржај протеина, виши квалитет рукавица).

Рукавице се по стандарду испитују на перфорацију и та испитивања су довољна да се сврстају у хируршке и да се у те сврхе и употребљавају. Ваша подела хируршких рукавица, условљена електронским испитивањем на перфорацију, није у складу ни са једним стандардом.

Осим тога овим сувишним и не стандардизованим захтевом, значајно смањујете конкуренцију понуда за ову партију (за сада нам је познат само један произвођач који врши електронско испитивање перфорације), а и такве понуде су са вишим ценама.

Поставља се питање како то да познате светске клинике раде са хируршким рукавицама које нису електронски испитане на перфорацију, што је уосталом до скоро чинила и Ваша установа.

Надамо се да ћете узети у обзир наше аргументе и добронамеран предлог да измените овај део конкурсне документације, чиме ћете значајно повећати конкурентност поступка, не умањујући квалитет хируршких рукавица."
Наручилац: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Београд, Немањина бр. 15, на основу члана 32. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 116/08), даје одговор и обавештава сва лица која су примила конкурсну документацију да се конкурсна документација за партију број 40 не мења.
ВН

                                                                      Д И Р Е К Т О Р
                                                                                         Драгана Петровић дипл економиста
Достављено:
-свим заинтересованим лицима

која су примила конкурсну документацију
