
          [image: image1.jpg]


                           ОДБРАНА                   

              РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                          СЛУЖБЕНА ТАЈНА 

       МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ                                                 ИНТЕРНО
     УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО                                                    
      ВОЈНОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР                                                                        

                       НОВИ  САД                                                                        
                   Инт.број 2922-11
                 29.09.2015. године.                              
На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) и извештаја о стручној оцени понуда комисије, инт.бр. 2922-10 од 21.09.2015.године, доносим: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку 35/2015 - заштита од воде и влаге

партија број 1. Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36 
1. За партију број 1. Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36 као неприхватљива одбија се понуда Понуђача „LEVER INŽENJERING“ д.о.о., Устаничка  64/XVII, 11050 Београд.

2. За партију број 1. Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36 додељије се Понуђачу СЗР „ВРБЉАНАЦ“, Цара Душана А2 /I, 21300  Беочин уговор о набавци предметних радова исказаних у понуди Понуђача по називу, количинама, ценама и вредностима:
	Р. бр
	Назив радова
	Ј/м
	Количина
	Цена по јед. мере без ПДВ
	Вредност у дин. без ПДВ

	1. 
	Ињектирање зидова Sika Mur-Injecto Cream. Чишћење површине; бушење хоризонталних рупа на максималном размаку 12цм; ињектирање према упутству произвођача до дебљине максимално 80цм у два слоја (9+3.5+5+(1.4х2)+3.1) или другим материјалом сличних карактеристика
	m´
	23,4
	7.340,00
	171.756,00

	2. 
	Хидроизолација зидова - чишћење површине и наношење двокомпонентне микро смеше Sika Top 209 Reservoar у свему према упутству произвођача, у просторијама чекаонице, лабораторије и канцеларије доктора или другим материјалом сличних карактеристика
	m²
	139
	1.410,00
	195.990,00

	3. 
	Малтерисање дела припремљених површина цементним малтером уз додатак Sika 1. из претходног реда без додавања креча у свему према упутству произвођача материјала или другим материјалом сличних карактеристика
	m²
	139
	950,00
	132.050,00

	4. 
	Набавка и постављање зидних керамичких плочица лепком, слично постојећим
	m²
	5,60
	2.100,00
	11.760,00

	5. 
	Бојење металне решетке на прозорима
	kom
	2
	1.100,00
	2.200,00

	6. 
	Бојење прозора 1.3х2.3м са свим предрадњама
	kom
	2
	1.100,00
	2.200,00

	7. 
	Бојење врата 2.4х1.10м са свим предрадњама
	kom
	1
	1.600,00
	1.600,00

	8. 
	Бојење врата 2.4х1.50м са свим предрадњама
	kom
	3
	2.100,00
	6.300,00

	9. 
	Брушење паркета, фуговање састава и лакирање двокомпонентним лаком у три слоја.
	m²
	17,8
	750,00
	13.350,00

	10. 
	Израда инсталације шуко двополног конектора, уградња модуларне кутије ''6'' и у исту уградња модуларних двополних конектора комада 3
	kom
	4
	2.100,00
	8.400,00

	11. 
	Набавка и уградња надградне флуо светиљке 4х36W са сјајним растером, монтиране на висилицама.
	kom
	2
	5.200,00
	10.400,00

	12. 
	Кречење зидова просторија са свим предрадњама, стругање, глетовање, брушење, мазање подлоге, у тону по избору инвеститора
	m²
	207
	220,00
	45.540,00


- Вредност Уговора је  601.546,00 дин. без ПДВ-а, односно  721.855,20 са урачунатим ПДВ-ом.

- Рок извођења радова је 10 радних дана,

- Гарантни период је 36 месеци,

- Рок плаћања је 30 дана од дана службеног пријема исплатне документације.    

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предмет јавне набавке je заштита од воде и влаге из општег речника набавки – Радови на реновирању 45453100. 
Врста поступка јавне набавке је отворени поступак обликован по партијама и то:

Партија број 1.: Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36,

Партија број 2.: Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 38. 
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2015. годину на редном броју 1.2.119. Извор финансирања “01“-приходи из буџета, аналитички конто - 4251.
Процењена вредност јавне набавке по партијама је: 
· Партија број 1.: 607.573,34 без обрачунатог ПДВ-а, односно 729.088,00 динара са обрачунатим ПДВ.
· Партија број 2.: 225.760,00 динара  без обрчунатог ПДВ-а, односно 270.912,00 динара са ПДВ.
Укупна процењена вредност јавне набавке је 833.333,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ. 
У складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама јавни позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и порталу набавки МО РС инт.бр. 2922-7 од 18.08.2015. год.

Критеријум за избор најповољније понуде је био ''најнижа понуђњна цена'', за сваку партију посебно.
Благовремено тј. до 18.09.2015. године до 12.00 часова пристигло су 2 (две) понуде и то:

     - понуда понуђача СЗР „ВРБЉАНАЦ“, Цара Душана А2 /I, 21300  Беочин, заведена код Наручиоца под инт.бр. 2922-7 од 18.09.2015. године у 08.05 часова (понуда за партију број 1. и 2.);

-  понуда понуђача: „LEVER INŽENJERING“ д.о.о., Устаничка  64/XVII, 11050 Београд,  заведена код Наручиоца под инт.бр. 2922-8 од 18.09.2015. године у 09.05 часова (понуда за партију број 1. и 2.); 
Након отварања, прегледа и анализи достављених понуда, Комисија је утврдила недостатке због којих је следеће понуда неприхватљива:

понуђач: „LEVER INŽENJERING“ д.о.о., Устаничка  64/XVII, 11050 Београд                
	Понуђач и број под којим је понуда заведена

	„LEVER INŽENJERING“ д.о.о., Устаничка  64/XVII, 11050 Београд
	2922-8

	Назив и број партије
	Понуђена вредност без ПДВ
	Понуђена вредност са ПДВ

	Партија број 1.: Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36
	826.979,00
	992.374,80


Понуда понуђача „LEVER INŽENJERING“ д.о.о., Устаничка  64/XVII, 11050 Београд на горе наведене износе за партије број 1. Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36 је одбијена. У складу са чланом 3. став 1. тачка 33. Закона о јавној набавци понуда је оцењена као неприхватљива јер је цена понуде за партије број 1. Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36 већа од процењене вредности набавке, односно прелази износ процењене вредности јавне набавке. Сходно томе, понуда понуђача „LEVER INŽENJERING“ д.о.о., Устаничка  64/XVII, 11050 Београд није била предмет рангирања понуда за наведену партију.
Након отварања, прегледа и анализи достављених понуда, Комисија је оценила као прихватљиве следеће понуде:

- понуђач: СЗР „ВРБЉАНАЦ“, Цара Душана А2 /I, 21300  Беочин
	Понуђач и број под којим је понуда заведена

	СЗР „ВРБЉАНАЦ“, Цара Душана А2 /I, 21300  Беочин
	2922-7

	Назив и број партије
	Понуђена вредност без ПДВ
	Понуђена вредност са ПДВ

	Партија број 1.: Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36
	601.546,00
	721.855,20


Понуда понуђача СЗР „ВРБЉАНАЦ“, Цара Душана А2 /I, 21300  Беочин, у складу је са условима из Конкурсне документације, благовремена је, нема битних недостатака и не прелази износ процењене вредности партије, те је оцењена као прихватљива за партију број 1. Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36 и била је предмет рангирања.

На основу предходно наведеног, утврђено је:

- да је за партију број. 1: Реновирање и санација влаге у зидовима на објекту КН – 36 пристигла само једна понуда која је оцењена као прихватљива и то Понуђача СЗР „ВРБЉАНАЦ“, Цара Душана А2 /I, 21300  Беочин и сходно члану чл. 107. став 3. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/15, 68/2015) стекли су се услови за доношење Одлуке о додели уговора. Вредност понуде без ПДВ-а Понуђача СЗР „ВРБЉАНАЦ“ за партију број 1. износи 601.546,00 динара без ПДВ-а и нижа је у односу на процењену вреност јавне набавке без ПДВ-а за 6.027,34 динара. 
На основу наведеног, прихватајући у потпуности Извештај и предлог Комисије, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке Понуђач може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема исте. 
      /ВК
                                                                                         Н А Р Е Д Б О Д А В А Ц 

                                                                                         п у к о в н и к
                                                                                         др Братољуб Бркљача
Урађено у једном примерку
умножено у три примерака:

· а/а (уз омот предмета)
· ДИПП
· СЗР „ВРАБЉАНАЦ“

· „LEVER INŽENJERING“ д.о.о.
Чувати ДО КРАЈА 2020.год.


Функција 30, редни број 51


датум 29.09.2015.године 


Обрађивач: вс Видан Конески








