У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за ревизију три трафо станице 10/0,4 КV у СРЦ „Сурчин“ у Сурчину,  ЈН бр. 24/2015, објављује појашњења у вези са захтевом за појашњење потенцијалних понуђача који су поставили следећа питања:

Питање:  

1. „Да ли су све три трансформаторске станице на истом струјном кругу напајања 10 кV-ним напоном или се свака од њих напаја посебно“ ? 

Одговор:

Све три трансформаторске станице су на истом струјном кругу напајања.  
2. „Да ли се дефинисани преглед ТС врши под напоном или у безнапонском стању“?
Одговор: 
Преглед се врши у нормалном погону тј. под напоном.
3. „Којег су типа дотичне трансформаторске станице (зидана, лимена, монтажнобетонска ....) и које су снаге, ангажовани ЕТР у њима“? 
Одговор: 
Трансформаторске станице су монтажнобетонскe снаге 630 kVA. 
4. Да ли постоји могућност обиласка трансформаторских станица, у циљу стицања увида на лицу места, а пре достављања понуде?  

Одговор: 
Уколико буде писaних захтева потенцијалних понуђача који буду хтели да изврше обилазак трафостаница, Наручилац ће да организује обилазак  
                                                                                                   КОМИСИЈА:

                                                                                 1. Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.грађ. 







  службеник за јавне набавке








         2. Маргита Миловановић, ел.инж.








         3. Весна Николић, маш.тех.

PAGE  

