У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за израду техничке документације за извођење радова на санацији објеката КН-36 и КН-57, система водоснабдевања и електроенергетске мреже у центру за испитивање НВО „Никинци“ у Никинцима,  ЈН бр. 36/2015, објављује појашњења у вези са захтевом за појашњење потенцијалних понуђача који су поставили следећа питања:

Питање:  

1.У тендерској документацији је наведено:
„испитивање стања бунара у кругу центра (њихову издашност), извршити њихово чишћење или, ако је потребно, избушити нове бунаре и уградити нове савремене пумпе“.

Тендер се односи на израду техничке документације, па молим за појашњење да ли се подразумева израда документације којом ће се предвидети испитивање стања бунара и предвиђа чишћење или се од пројектанта очекује да изврши чишћење и мерења пре израде техничке документације?
Одговор:

У оквиру претходних радова врши се испитивање постојећих бунара како би пројектант могао да у пројекту предвиди радове на бунарима ( или санацију постојећих или, уколико су неупотребљиви, израду нових). Ови радови треба да се ураде пре израде пројекта.

2. Предмет тендерске документације је израда Главног пројекта. Нови закон о планирању и изградњи не познаје појам главног пројекта. По новом закону за потребе прибављања грађевинске дозволе израђује се пројекат за грађевинску дозволу. Да ли наручилац остаје при формулацији главног пројекта?
Одговор: Наручилац остаје при формулацији главног пројекта јер се тражена документација ради на основу Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Сл.војни лист“ бр. 29/11) а грађевинску дозволу издаје надлежи орган МО.
3. Урбанистичка дозвола биће прибављена након издавања Урбанистичко-техничких услова. Сва предвиђена техничка документација мора бити урађена у складу са важећим законима и правилницима који се односе на ову врсту објеката.

Да ли је израда урбанистичког пројекта предмет јавне набавке? Нови закон не познаје појам урбанистичке дозволе. На шта се тачно мисли?

Одговор: Урбанистички пројекат није предмет ове јавне набавке.
4. Пројекат за грађевинску дозволу се израђује у складу са издатим локацијским условима. Да ли корисник има издате локацијске услове?  

Одговор: Пре израде Главног пројекта биће издати урбанистичко-технички услови према Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Сл.војни лист“ бр. 29/11) који одговарају локацијским условима и на основу којих се издаје урбанистичка дозвола.
5. С обзиром на обим тражених радова сматрамо да је рок од 60 дана сувише кратак да би се сви задаци урадили квалитетно. Предлажемо да се размотри могућност продужења рока.
Одговор: Рок за израду техничке документације је одређен документацијом која је претходила покретању поступка јавне набавке.
                                                                                                   КОМИСИЈА:

                                                                                 1.Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.грађ. 







службеник за јавне набавке








         2.Жељко Трипковић, дипл.инж.маш.








         3.Маргита Миловановић, ел.инж.

PAGE  

