[image: image1.emf]

32110.0
                   









Појашњење спецификације
тендерске документације

ЈН број 234/15

доставља.-







На основу захтева,  а у вези појашњења за поступак ЈН бр.234/15, достављамо појашњење спецификације:

Позиција 4 – Браварски радови

- Који је број комада врата и од ког материјала?
4.1. – Метална врата, 1 ком

- Табла са којим натписом и којих димензија?
4.2. – Натпис до 32 слова, димензија табле 60 х 80

- Које су димензије решетки

4.3. – Димензија решетке 185 х 1000 х 45

Позиција 5 – Молерско фарбарски радови

- Фарбање улазних врата 100 м²  . Да ли је у питању грешка што се тиче површине врата и која су врата у питању?Метална, дрвена?
5.1. – Метална хангарска врата,  укупне површине 100 м²  
Позиција 6 – Гипсарски радови

- Замена спуштеног плафона. Који је плафон у питању монолитни или АМСТРОНГ? Ако је АМСТРОНГ да ли се мења све са конструкцијом или само плоче и које су плоче у питању?
6.1. – Замена спуштеног плафона, АМСТРОНГ  комплет са конструкцијом

6.3. -  Замена спуштеног плафона, АМСТРОНГ  комплет са конструкцијом

Позиција 8 – Столарски радови

- Замена врата. Које су димензије врата и од којег материјала? Молимо да доставите шему и детаљнији опис

8.2.- Ал једнокрилан врата са надсветлом, димензија 90 х 210 + 40. Детаљан опис ће се извршити приликом изласка фирми на лице места.
- Молимо за детаљан опис кухиње, материјал развијена ширина, димензије доњих и горњих елемената, који елементи технике треба да иду са кухињом (уградна плоча, рерна, фрижидер...) цртеж/идејно решење

8.4. – Материјал за израду елемената је Универ дебљине 25мм
          Димензије радних делова са фиокама 60 х 120 х 74 – 6 комада са могућношћу

          договора и измене приликом обиласка и узимања мера на лицу места. Елементи

         технике
(уградна плоча, рерна, фрижидер....) нису предмет ЈН
Позиција 10 – Електроинсталатерски радови

- Молимо вас да нам појасните позиције где се наводи замена осветљења, прекидача и утичница. Да ли се подразумева замена само тих елемената или целокупне инсталације са кабловима? која врста осветљења се мења и за које? Молимо да раздвојите по ставкама колико је осветљења, колико прекидача а колико утичница. Нпр. ставка 1.1 замена осветљења прекидача утичница ком 10. Да ли је 4 сијалице, 4 прекидача и 2 утичнице или... ?
Подразумева се само замена елемената без целокупне инсталације са кабловима.
10.1. – 4 уградна растера 60 х 60, 2 прекидача, 4 моно утичнице

10.3. - 4 уградна растера 60 х 60, 2 прекидача, 4 моно утичнице

10.4. – 2 уградна растера 60 х 60, 1 прекидач, 2 моно утичнице

10.5. - 1 уградни растер 60 х 60, 1 прекидач, 1 моно утичница

10.6. - 1 уградни растер 60 х 60, 1 прекидач, 1 моно утичница      
ЈП/




            
                            ДИРЕКТОР








    пуковник
    доц.др Зоран Рајић, дипл.нж.                                                                                                                                                 



Чувати 2018.године


Функција 29/Редни број 11


Обрађивач:J. Поповић


Датум: 19.10.2015. године











�


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ


УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


                        бр.08/ 2556-





Б Е О Г Р А Д























