[image: image1.emf]

32110.0
                   









Појашњење спецификације
тендерске документације

ЈН број 276/15

доставља.-






___________________
На основу примљеног дописа а у вези појашњења за поступак ЈН бр.276/15 за обнову паничне расвете, дајемо појашњење спецификације:

1. ПИТАЊЕ:

Са којим батеријама (Pb или NiCD) треба снабдети Паник светиљку, јер постоји разлика у цени између њих?

ОДГОВОР:

- Батерије су NiCD
2. ПИТАЊЕ:

Колика је просечна дужина напојног кабла који треба додати?

ОДГОВОР:

- Просечна дужина је до 20м кабла а сви заинтерсовани могу извршити обилазак и премерити 

   тачну дужину по објектима дана 07.12.2015. године у 9.00 часова.




            
                            ДИРЕКТОР








    пуковник
    доц.др Зоран Рајић, дипл.нж.                                                                                                                                                 



Чувати 2018.године


Функција 29/Редни број 11


Обрађивач:J. Поповић


Датум: 01.12.2015. године





ОДБРАНА


СЛУЖБЕНА ТАЈНА


ИНТЕРНО





�


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ


СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ


УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ


                        инт. бр.08/ 2944-





Б Е О Г Р А Д























