У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за извођење радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације објекта Централног дома Војске Србије у Београду,  ЈН бр. 14/2015, објављује појашњења у вези са захтевом за појашњење потенцијалног понуђача који је поставио следеће питање:

1. „У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- Извођење радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације објекта Централног дома Војске Србије у Београду,  ЈН бр. 14/2015 - ЕКСТЕРИЈЕР- III ЗИДАРСКИ РАДОВИ – у Поз. III стоји као доле назначено

	1.
	Preziđivanje postojećih predmetnih dimnjaka na starom delu objekta  punom opekom sa nabavkom opeke, u produžnom malteru razmere 1:2:6. Postojeći dimnjak od nivoa ravnog krova porušiti po projektu i uputstvu projektanta.  Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m3
	m3
	513,58
	 
	 


Да ли се овде ради о грешци у количини. Обиласком смо констатовали да ова количина не одговара стању на објекту.“ 

Појашњење:

Ради се о грешци коју је у међувремену пројектант исправио. Ова грешка је довела до измене конкурсне документације. Измена се састоји од:
У Предмеру и предрачуну АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ЕКСТЕРИЈЕР- КРОВНЕ РАВНИ ОБЈЕКТА, тачка II ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА додаје се позиција бр. 15 која гласи:

	15
	Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad ravnog krova. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.
Obračun po m3
	m3
	1,62
	
	


У Предмеру и предрачуну  АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА – ЕКСТЕРИЈЕР- КРОВНЕ РАВНИ ОБЈЕКТА, тачка III ЗИДАРСКИ РАДОВИ мења се позиција бр. 1 која сада гласи:

	1.
	Preziđivanje postojećih predmetnih dimnjaka na starom delu objekta  punom opekom sa nabavkom opeke, u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m3
	m3
	1,62
	 
	 


и додаје позиција бр. 3 која гласи:

	3.
	Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, „jedinice“. Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2
	m2
	2,60
	
	


Напомињемо да је измена конкурсне документације објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
                                                    КОМИСИЈА:












Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.грађ.
службеник за јавне набавке













Мина Жугај, дипл.правник 













Јелена Мишић, дипл.ек.












Маргита Миловановић, ел.инж.





















PAGE  

