ПРЕДМЕР РАДОВА 
ЗА ЗАМЕНУ БУНАРСКЕ ПУМПЕ ЗА ВОДУ У ОБЈЕКТУ „ДОБАНОВЦИ“

	1. 
	Долазак екипе на терен, припрема прибора и опреме за рад
1 ком( ……………… =

	…………………………

	2. 
	Вађење неисправне дубинске пумпе из бунара
                                                            1 ком ( ……………… =

	…………………………

	3. 
	Набавка, испорука и уградња нове дубинске пумпе, прикључење на мрежу, енергетско напајање и контрола рада 

                                                            1 ком ( ……………… =

	…………………………

	4. 
	Израда нове водоводне мреже од главног вода до хидрофорске посуде са свим елементима за повезивање     
Обрачун по м.
м      30 ( ……………… =

	…………………………


	5.
	Чишћење и фарбање елемената у бунарском шахту     
                            1 ком ( ……………… =
                                                                                                              ......................................


	

	

	
	
	Укупно:
	…………………………

	
	
	ПДВ 20%:
	…………………………

	
	
	СВЕГА СА ПДВ-ОМ: 
	…………………………


НАПОМЕНА:
Тренутно је уграђена пумпа PC 6-10 са електромотором FRANKLIN 7,5kW

Карактеристике пумпе:

Q=   200    300   400   500   600 л/мин

H=   76      68     56     42     24   метара
