PAGE  

Прилог бр. 1

1. Понуђач  MAGNA PHARMACIA d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 6,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,35 и 46.
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde

	set
	160
	 
	 
	160
	COLOPLAST-PORGES
	BNBB75

	10
	Kateter po Foley-u, F-22, trokanalni, silikonski /100% silikon/, zapremina balona 50-70ml
	kom
	1600
	150
	100
	1850
	COLOPLAST-PORGES
	XB6L22

	11
	Balonkateter po Foley-u, za m F-12 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	COLOPLAST-PORGES
	AA6112

	12
	Balonkateter po Foley-u, za m F-14 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	COLOPLAST-PORGES
	AA6114

	13
	Balonkateter po Foley-u, za m F-16 dužine 41cm, zapremine balona
 15 ml
	kom
	300
	 
	 
	300
	COLOPLAST-PORGES
	AA6116

	14
	Balonkateter po Foley-u, za m F-18 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	500
	 
	 
	500
	COLOPLAST-PORGES
	AA6118

	15
	Balonkateter po Foley-u, za m F-22 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	COLOPLAST-PORGES
	AA6122

	16
	Balonkateter po Foley-u, za m F-20 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	500
	 
	 
	500
	COLOPLAST-PORGES
	AA6120

	20
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-12, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	100
	 
	150
	250
	COLOPLAST-PORGES
	AA6312

	21
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-14, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	100
	 
	300
	400
	COLOPLAST-PORGES
	AA6314

	22
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-16, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	200
	 
	100
	300
	COLOPLAST-PORGES
	AA6316

	23
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-18, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	300
	500
	200
	1000
	COLOPLAST-PORGES
	AA63118

	24
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-20, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	200
	 
	200
	400
	COLOPLAST-PORGES
	AA6320

	25
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-22, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	100
	 
	100
	200
	COLOPLAST-PORGES
	AA6322

	26
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-24, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	50
	 
	50
	100
	COLOPLAST-PORGES
	AA6324

	35
	Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike - minimalno mora da sadrži: silikonski balon kateter/100%silikon/, F12, dužine 40cm, zapremine balona 5ml, split kanilu Ch 16,8/5.6mm i čep za kateter
	set
	600
	 
	 
	600
	COLOPLAST-PORGES
	AJ9212

	46
	Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna  dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter  F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona

	set
	10
	 
	 
	10
	COLOPLAST-PORGES
	RJA208 RJA210


Структура цене:







Понуђач  MAGNA PHARMACIA d.o.o. , Београд
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	set
	160
	 2.080,00
	 10%
	 2.288,00
	 332.800,00
	366.080,00

	10
	kom
	1850
	 1.440,00
	10%
	 1.584,00
	 2.664.000,00
	2.930.400,00

	11
	kom
	200
	 420,00
	10%
	 462,00
	84.000,00 
	92.400,00

	12
	kom
	200
	420,00
	10%
	462,00
	84.000,00 
	92.400,00

	13
	kom
	300
	420,00
	10%
	462,00
	126.000,00 
	138.600,00

	14
	kom
	500
	420,00
	10%
	462,00
	210.000,00 
	231.000,00

	15
	kom
	200
	420,00
	10%
	462,00
	84.000,00 
	92.400,00

	16
	kom
	500
	420,00
	10%
	462,00
	210.000,00 
	231.000,00

	20
	kom
	250
	850,00
	10%
	935,00
	212.500,00
	233.750,00

	21
	kom
	400
	850,00
	10%
	 935,00
	340.000,00 
	374.000,00

	22
	kom
	300
	850,00
	10%
	935,00
	255.000,00 
	280.500,00

	23
	kom
	1000
	850,00
	10%
	935,00
	850.000,00 
	935.000,00

	24
	kom
	400
	850,00
	10%
	935,00
	340.000,00 
	374.000,00

	25
	kom
	200
	850,00
	10%
	935,00
	170.000,00 
	187.000,00

	26
	kom
	100
	850,00
	10%
	935,00
	85.000,00 
	93.500,00

	35
	set
	600
	 2.800,00
	 10%
	 3.080,00
	 1.680.000,00
	1.848.000,00

	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	46
	set
	10
	 16.605,00
	 10%
	 18.265,50
	 166.050,00
	182.655,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _90__ дана од дана отварања понуда. 
5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

· За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _30__(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.
     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __90__(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.
· За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од __30__ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  _GODINU_дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.
8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
2. Понуђач:  INNOVA MD GROUP d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 17 и 18.
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17
	Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G16/200 mm,  kompatibilna sa aparatom C.R. Bard 
	kom 
	1000
	 
	 
	1000
	MEDAX
ITALIJA
	UP 1620000

	18
	Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm,  kompatibilna sa aparatom C.R. Bard
	kom
	500
	 
	 
	500
	MEDAX

ITALIJA
	UP 1820000


Структура цене:







Понуђач  INNOVA MD GROUP d.o.o. , Београд
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	kom 
	1000
	 2.000,00
	 20%
	 2.400,00
	 2.000.000,00
	2.400.000,00

	18
	kom
	500
	2.000,00
	20%
	2.400,00
	1.000.000,00
	1.200.000,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __61___ дана од дана отварања понуда. 

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•
За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __45___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од ______(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•
За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од ______ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  __367______дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
3. Понуђач:  MEDICAL SHOP d.o.o. , Нови Сад
Понуђена је партија број: 27.
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	27
	Balonkateter po Foley-u silikonski, za  F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužine 41cm sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan
	kom
	850
	 
	200
	1050
	Flexicare Medical Ltd.

Velika Britanija
	00-411830 FlexiCath 100%

SILICONE CATHETER 

FOLEY ch 18, 30 ml 2-WAY MALE


Структура цене:







Понуђач  INNOVA MD GROUP d.o.o. , Београд
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27
	kom
	1050
	 340,00
	 10%
	 374,00
	 357.000,00
	392.700,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __90___ дана од дана отварања понуда. 

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•
За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __25___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __85____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•
За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од __25____ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  четири године (1760 дана – 01.11.2018.) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
4. Понуђач:  SUTURA MEDIC d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 46 и 50.
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde

	set
	160
	 
	 
	160
	UROMED GmbH
NEMAČKA
	4647.28


	7
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme
	set
	210
	 
	 
	210
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	4605.30



	8
	Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde
	set
	600
	 
	 
	600
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	4646.30



	10
	Kateter po Foley-u, F-22, trokanalni, silikonski /100% silikon/, zapremina balona 50-70ml
	kom
	1600
	150
	100
	1850
	UROMED GmbH

NEMAČKA


	2270.22



	11
	Balonkateter po Foley-u, za m F-12 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1010.12



	12
	Balonkateter po Foley-u, za m F-14 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1010.14



	13
	Balonkateter po Foley-u, za m F-16 dužine 41cm, zapremine balona
 15 ml
	kom
	300
	 
	 
	300
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1010.16



	14
	Balonkateter po Foley-u, za m F-18 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	500
	 
	 
	500
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1010.18



	15
	Balonkateter po Foley-u, za m F-22 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1010.22



	16
	Balonkateter po Foley-u, za m F-20 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	500
	 
	 
	500
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1010.20



	17
	Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G16/200 mm,  kompatibilna sa aparatom C.R. Bard 
	kom 
	1000
	 
	 
	1000
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	6051.20



	18
	Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm,  kompatibilna sa aparatom C.R. Bard
	kom
	500
	 
	 
	500
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	6050.20



	20
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-12, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	100
	 
	150
	250
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1210.12



	21
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-14, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm

	kom
	100
	 
	300
	400
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1210.14



	22
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-16, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	200
	 
	100
	300
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1210.16



	23
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-18, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	300
	500
	200
	1000
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1210.18



	24
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-20, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	200
	 
	200
	400
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1210.20



	25
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-22, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	100
	 
	100
	200
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1210.22



	26
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-24, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	50
	 
	50
	100
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1210.24



	27
	Balonkateter po Foley-u silikonski, za  F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužine 41cm sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan
	kom
	850
	 
	200
	1050
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1105.18


	35
	Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike - minimalno mora da sadrži: silikonski balon kateter/100%silikon/, F12, dužine 40cm, zapremine balona 5ml, split kanilu Ch 16,8/5.6mm i čep za kateter
	set
	600
	 
	 
	600
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	3030.12


	36
	Čep za urinarni kateter, krajnji korisnik proverio i potvrdio da ovo dobro nema dimenzije

	kom
	1000
	 
	 
	1000
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	1510


	46
	Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna  dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter  F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona

	set
	10
	 
	 
	10
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	2607.10


	50
	Korpica za ekstrakciju kalkulusa, nitinolska, 2,2F, 120cm, 12mm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3
	kom 
	3
	 
	 
	3
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	77221212


	51
	Korpica za ekstrakciju kalkulusa, nitinolska 1,3F, 120cm, 12mm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3
	kom
	3
	 
	 
	3
	UROMED GmbH

NEMAČKA
	77131208



Структура цене:







Понуђач  SUTURA MED d.o.o. , Београд
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
8

	6
	set
	160
	3,290.00
	10.00
	3,619.00
	526,400.00
	579,040.00

	7
	set
	210
	3,290.00
	10.00
	3,619.00
	690,900.00
	759,990.00

	8
	set
	600
	3,290.00
	10.00
	3,619.00
	1,974,000.00
	2,171,400.00


	10
	kom
	1850
	1,190.00
	10.00
	1,309.00
	2,201,500.00
	2,421,650.00

	11
	kom
	200
	69.00
	10.00
	75.90
	13,800.00
	15,180.00

	12
	kom
	200
	69.00
	10.00
	75.90
	13,800.00
	15,180.00

	13
	kom
	300
	69.00
	10.00
	75.90
	20,700.00
	22,770.00

	14
	kom
	500
	69.00
	10.00
	75.90
	34,500.00
	37,950.00

	15
	kom
	200
	69.00
	10.00
	75.90
	13,800.00
	15,180.00

	16
	kom
	500
	69.00
	10.00
	75.90
	34,500.00
	37,950.00

	17
	kom 
	1000
	2,390.00
	10.00
	2,629.00
	2,390,000.00
	2,629,000.00

	18
	kom
	500
	2,390.00
	10.00
	2,629.00
	1,195,000.00
	1,314,500.00

	20
	kom
	250
	169.00
	10.00
	185.90
	42,250.00
	46,475.00

	21
	kom
	400
	169.00
	10.00
	185.90
	67,600.00
	74,360.00

	22
	kom
	300
	169.00
	10.00
	185.90
	50,700.00
	55,770.00

	23
	kom
	1000
	169.00
	10.00
	185.90
	169,000.00
	185,900.00

	24
	kom
	400
	169.00
	10.00
	185.90
	67,600.00
	74,360.00

	25
	kom
	200
	169.00
	10.00
	185.90
	33,800.00
	37,180.00

	26
	kom
	100
	169.00
	10.00
	185.90
	16,900.00
	18,590.00

	27
	kom
	1050
	590.00
	10.00
	649.00
	619,500.00
	681,450.00

	35
	set
	600
	2,190.00
	10.00
	2,409.00
	1,314,000.00
	1,445,400.00

	36
	kom
	1000
	22.90
	10.00
	25.19
	22,900.00
	25,190.00


	46
	set
	10
	12,980.00
	10.00
	14,278.00
	129,800.00
	142,780.00

	50
	kom 
	3
	26,780.00
	10.00
	29,458.00
	80,340.00
	88,374.00

	51
	kom
	3
	28,960.00
	10.00
	31,856.00
	86,880.00
	95,568.00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __90___ дана од дана отварања понуда. 

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•
За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __45___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __90____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•
За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од __30____ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  годину  дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
5. Понуђач:  BIOTEC INTERNACIONAL d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,44,45  и 46.

	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Kateter uretralni cilindrični, 6F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći)
	kom
	50
	 
	 
	50
	Teleflex Medical Rüsch
	223602-6

	5
	Kateter uretralni cilindrični, 7F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći)
	kom
	50
	 
	 
	50
	Teleflex Medical Rüsch
	223602-7

	6
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde

	set
	160
	 
	 
	160
	Teleflex Medical Rüsch
	334703-7

	7
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme

	set
	210
	 
	 
	210
	Teleflex Medical Rüsch
	334206-4.8

	8
	Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde
	set
	600
	 
	 
	600
	Teleflex Medical Rüsch
	334714-6

	10
	Kateter po Foley-u, F-22, trokanalni, silikonski /100% silikon/, zapremina balona 50-70ml
	kom
	1600
	150
	100
	1850
	Teleflex Medical Rüsch
	174100-22

	11
	Balonkateter po Foley-u, za m F-12 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	Teleflex Medical Rüsch
	180605-12

	12
	Balonkateter po Foley-u, za m F-14 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	Teleflex Medical Rüsch
	180605-14

	13
	Balonkateter po Foley-u, za m F-16 dužine 41cm, zapremine balona
 15 ml
	kom
	300
	 
	 
	300
	Teleflex Medical Rüsch
	180605-16

	14
	Balonkateter po Foley-u, za m F-18 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	500
	 
	 
	500
	Teleflex Medical Rüsch
	180605-18

	15
	Balonkateter po Foley-u, za m F-22 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	200
	 
	 
	200
	Teleflex Medical Rüsch
	180605-22

	16
	Balonkateter po Foley-u, za m F-20 dužine 41cm, zapremine balona 
15 ml
	kom
	500
	 
	 
	500
	Teleflex Medical Rüsch
	180605-20

	20
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-12, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	100
	 
	150
	250
	Teleflex Medical Rüsch
	186505-12

	21
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za F-14, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm

	kom
	100
	 
	300
	400
	Teleflex Medical Rüsch
	186505-14

	22
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-16, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	200
	 
	100
	300
	Teleflex Medical Rüsch
	186505-16

	23
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-18, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	300
	500
	200
	1000
	Teleflex Medical Rüsch
	186505-18

	24
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-20, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	200
	 
	200
	400
	Teleflex Medical Rüsch
	186505-20

	25
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-22, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	100
	 
	100
	200
	Teleflex Medical Rüsch
	186505-22

	26
	Balonkateter po Foley-u sa Timann-ovim vrhom, za  F-24, lateks silikonizirani sa povijenim vrhom, vol balona 5-15ml, dužine 41cm
	kom
	50
	 
	50
	100
	Teleflex Medical Rüsch
	186505-24

	27
	Balonkateter po Foley-u silikonski, za  F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužine 41cm sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan
	kom
	850
	 
	200
	1050
	Teleflex Medical Rüsch
	170630-18

	28
	Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-10
	kom
	100
	 
	 
	100
	Teleflex Medical Rüsch
	259700-10

	29
	Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-12

	kom
	100
	 
	 
	100
	Teleflex Medical Rüsch
	259700-12

	30
	Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-14

	kom
	100
	 
	 
	100
	Teleflex Medical Rüsch
	259700-14

	31
	Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za  F-16 
	kom
	200
	 
	 
	200
	Teleflex Medical Rüsch
	259700-16

	32
	Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-18
	kom
	300
	 
	 
	300
	Teleflex Medical Rüsch
	259700-18

	33
	Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-20
	kom
	200
	 
	 
	200
	Teleflex Medical Rüsch
	259700-20

	34
	Polučvrste bužije bez balona sa Timann-ovim vrhom, za F-22
	kom
	100
	 
	 
	100
	Teleflex Medical Rüsch
	259700-22

	35
	Set za suprapubičnu drenažu mokraćne bešike - minimalno mora da sadrži: silikonski balon kateter/100%silikon/, F12, dužine 40cm, zapremine balona 5ml, split kanilu Ch 16,8/5.6mm i čep za kateter
	set
	600
	 
	 
	600
	Teleflex Medical Rüsch
	170703-12

	36
	Čep za urinarni kateter, krajnji korisnik proverio i potvrdio da ovo dobro nema dimenzije
	kom
	1000
	 
	 
	1000
	Teleflex Medical Rüsch
	548000

	40
	Žičani nitinolski ekstraktor kamena, za manipulaciju I ekstrakciju kamena u urinarnom traktu, 2,4 Fr, dužine 115 cm, oblika korpe konfiguracije 4/16 žica, max dijametra otvorene korpe 1 cm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3

	kom 
	2
	 
	 
	2
	Teleflex Medical Rüsch
	341400-2,5

	44
	Set ureteralnih dilatatora, 6F do 18 F, dužine 60 cm (komplet) - minimalno mora da sadrži  po jedan dilatator od 6F,8F,10F,12F,14F,16F,18F

	set
	1
	 
	 
	1
	Teleflex Medical Rüsch
	340200

	45
	Ureteralni kateter "otvorenog I fleksibilnog vrha" 5.0 F, dužine 70 cm

	kom 
	10
	 
	 
	10
	Teleflex Medical Rüsch
	223604-5

	46
	Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna  dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter  F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona

	set
	10
	
	
	10
	Teleflex Medical Rüsch
	340013


Структура цене:







Понуђач  BIOTEC INTERNACIONAL d.o.o. , Београд
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	4
	kom
	50
	470,00
	10%
	517,00
	23.500,00
	25.850,00

	5
	kom
	50
	470,00
	10%
	517,00
	23.500,00
	25.850,00

	6
	set
	160
	2.930,00
	10%
	3.223,00
	468.800,00
	515.680,00

	7
	set
	210
	3.470,00
	10%
	3.817,00
	728.700,00
	801.570,00

	8
	set
	600
	3.890,00
	10%
	4.279,00
	2.334.000,00
	2.567.400,00

	10
	kom
	1850
	1.310,00
	10%
	1.441,00
	2.423.500,00
	2.665.850,00

	11
	kom
	200
	58,00
	10%
	63,80
	11.600,00
	12.760,00

	12
	kom
	200
	58,00
	10%
	63,80
	11.600,00
	12.760,00

	13
	kom
	300
	58,00
	10%
	63,80
	17.400,00
	19.140,00

	14
	kom
	500
	58,00
	10%
	63,80
	29.000,00
	31.900,00

	15
	kom
	200
	58,00
	10%
	63,80
	11.600,00
	12.760,00

	16
	kom
	500
	58,00
	10%
	63,80
	29.000,00
	31.900,00

	19
	kom
	200
	
	
	
	
	

	20
	kom
	250
	525,00
	10%
	577,50
	131.250,00
	144.375,00

	21
	kom
	400
	525,00
	10%
	577,50
	210.000,00
	231.000,00

	22
	kom
	300
	525,00
	10%
	577,50
	157.500,00
	173.250,00

	23
	kom
	1000
	525,00
	10%
	577,50
	525.000,00
	577.500,00

	24
	kom
	400
	525,00
	10%
	577,50
	210.000,00
	231.000,00

	25
	kom
	200
	525,00
	10%
	577,50
	105.000,00
	115.500,00

	26
	kom
	100
	525,00
	10%
	577,50
	52.500,00
	57.750,00

	27
	kom
	1050
	920,00
	10%
	1.012,00
	966.000,00
	1.062.600,00

	28
	kom
	100
	930,00
	10%
	1.023,00
	93.000,00
	102.300,00

	29
	kom
	100
	930,00
	10%
	1.023,00
	93.000,00
	102.300,00

	30
	kom
	100
	930,00
	10%
	1.023,00
	93.000,00
	102.300,00

	31
	kom
	200
	930,00
	10%
	1.023,00
	186.000,00
	204.600,00

	32
	kom
	300
	930,00
	10%
	1.023,00
	279.000,00
	306.900,00

	33
	kom
	200
	930,00
	10%
	1.023,00
	186.000,00
	204.600,00

	34
	kom
	100
	930,00
	10%
	1.023,00
	93.000,00
	102.300,00

	35
	set
	600
	2.690,00
	20%
	3.228,00
	1.614.000,00
	1.936.800,00

	36
	kom
	1000
	49,00
	10%
	53,90
	49.000,00
	53.900,00

	40
	kom 
	2
	13.430,00
	10%
	14.773,00
	26.860,00
	29.546,00


	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	44
	set
	1
	8.930,00
	20%
	10.716,00
	8.930,00
	10.716,00

	45
	kom 
	10
	490,00
	10%
	539,00
	4.900,00
	5.390,00

	46
	set
	10
	8.990,00
	20%
	10.788,00
	89.900,00
	107.880,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __65___ дана од дана отварања понуда. 
5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

· За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _45__(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.
     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _90__(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.
· За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _30__ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  1 godina дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.
8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
6. Понуђач:  APTUS d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 17 и 18..

	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17
	Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G16/200 mm,  kompatibilna sa aparatom C.R. Bard 
	kom 
	1000
	 
	 
	1000
	Biomedical - italija
	PG1620, OPG1620

	18
	Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm,  kompatibilna sa aparatom C.R. Bard
	kom
	500
	 
	 
	500
	Biomedical - italija
	PG1820, OPG1820


Структура цене:







Понуђач  APTUS d.o.o. , Београд
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	kom 
	1000
	 2.050,00
	10%
	2.225,00
	2.050.000,00
	2.225.000,00

	18
	kom
	500
	2.000,00
	10%
	2.225,00
	1.025.000,00
	1.127.500,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __60___ дана од дана отварања понуда. 

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•
За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __40___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __85____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•
За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од ______ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности   годину дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
7. Понуђач:  ANGIOLOCK d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 4,5,6,7,8,45,46
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4
	Kateter uretralni cilindrični, 6F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći)
	kom
	50
	 
	 
	50
	UROTECH
	UK-X00670

	5
	Kateter uretralni cilindrični, 7F/69 cm (dozvoljeno odstupanje u dužini +10%, mogu biti samo duži za 10%, ali ne i kraći)
	kom
	50
	 
	 
	50
	UROTECH
	UK-X00770

	6
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde

	set
	160
	 
	 
	160
	UROTECH
	EN-X00728

	7
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme
	set
	210
	 
	 
	210
	UROTECH
	EN-3X0630

	8
	Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde
	set
	600
	 
	 
	600
	UROTECH
	EN-3X0630

	45
	Ureteralni kateter "otvorenog I fleksibilnog vrha" 5.0 F, dužine 70 cm

	kom 
	10
	 
	 
	10
	UROTECH
	UK-540570

	46
	Set za perkutanu nefrostomiju - minimalno mora da sasrži uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, punkciona kanila 17,5G/1, 3mm, dužine 18,5cm, dva fascialna  dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm, integral silikonski kateter  F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže i jedan opturator i rastvor za punjenje balona

	set
	10
	 
	 
	10
	UROTECH
	RE- 401033


Структура цене:







Понуђач  ANGIOLОCK d.o.o. , Београд
	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	kom
	50
	 970,00
	 10%
	 1.067,00
	 48.500,00
	53.350,00

	5
	kom
	50
	 970,00
	 10%
	 1.067,00
	 48.500,00
	53.350,00

	6
	set
	160
	 2.450,00
	 10%
	 2.695,00
	 392.000,00
	431.200,00

	7
	set
	210
	 2.450,00
	 10%
	 2.695,00
	 514.500,00
	565.950,00

	8
	set
	600
	 2.450,00
	 10%
	 2.695,00
	 1.470.000,00
	1.617.000,00

	45
	kom 
	10
	 970,00
	 10%
	 1.067,00
	 9.700,00
	10.670,00

	46
	set
	10
	 9.900,00
	 10%
	 10.890,00
	 99.000,00
	108.900,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) __60___ дана од дана отварања понуда. 

5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

•
За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од __45___(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.

     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од __90____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.

•
За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од ______ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности   369 дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.

8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
8. Понуђач:  RANEX d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 1,2,37,38 и 52.
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Omča za resektoskop, kompatibilna sa resektoskopom Carl Storz 27050D, 27040SL F26, žuta F-24
	kom
	200
	 
	 
	200
	KARL  STORZ  Nemačka
	27050G

	2
	Elektroda za koagulaciju - kugla, kompatibilna sa resektoskopom Carl Storz 27050D, 27040SL 26F, žuta F-24
	kom
	6
	 
	 
	6
	KARL STORZ   Nemačka
	27050NK

	37
	Laserska sonda 600µm, kompatibilna sa aparatom Carl Storz SCB Calculose 27750120 i semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3
	kom
	12
	 
	 
	12
	KARL STORZ Nemačka
	           27750273-P6

	38
	Laserska sonda 365µm, kompatibilna sa aparatom Carl Storz SCB Calculose 27750120 i semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3


	kom
	12
	 
	 
	12
	                                           KARL STORZ Nemačka
	27750272-P6

	52
	Sonda za lithoclast, kompatibilna sa aparatom Richard Wolf Swiss LithoClast 2
	kom 
	16
	 
	 
	16
	Richard Wolf  Nemačka
	8742002


Структура цене:







Понуђач  RANEX d.o.o. , Београд

	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ 20%
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	kom
	200
	 6.084,00
	 20%
	 7.300,80
	 1.216.800,00
	1.460.160,00

	2
	kom
	6
	  6.084,00
	 20%
	 7.300,80
	 36.504,00
	43.804,80

	37
	kom
	12
	 91.650,00
	 20%
	 109.980,00
	 1.099.800,00
	1.319.760,00

	38
	kom
	12
	79.092,00 
	 20%
	 94.910,40
	 949.104,00
	1.138,924,80

	52
	kom 
	16
	 51.000,00
	 20%
	 61.200,00
	 816.000,00
	979.200,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _60____ дана од дана отварања понуда. 
5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

· За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _45____(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.
     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _90_____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.
· За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _----_____ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  __----___дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.
8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
9. Понуђач:  NEOMEDICA d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 6,7,8  и 18.
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta 7F/28 cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde

	set
	160
	 
	 
	160
	Applied medical
	B3673

	7
	Set stent ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F4,8/30cm, dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 70cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme
	set
	210
	 
	 
	210
	Applied medical
	B3839

	8
	Set ureteralni - minimalno mora da sadrži: dimenzije stenta F6/30cm,dužina uvodjača presvučen teflonom 150cm, dužina gurača 45cm, graduisan celom dužinom, radiopaktan, sa dve kleme, sa končićem za izvlačenje sonde
	set
	600
	 
	 
	600
	Applied medical
	B3664

	18
	Igla za biopsiju tkiva prostate sa zaštitinim konektorom za fiksiranje i sigurnost prilikom upotrebe, dimenzija G18/200 mm,  kompatibilna sa aparatom C.R. Bard
	kom
	500
	 
	 
	500
	Applied medical
	762618200


Структура цене:







Понуђач  NEOMEDICA d.o.o. , Београд

	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	set
	160
	 6.500,00
	 10%
	 7.150,00
	 1.040.000,00
	1.144.000,00

	7
	set
	210
	 8.000,00
	 10%
	 8.800,00
	 1.680.000,00
	1.848.000,00

	8
	set
	600
	 6.500,00
	 10%
	 7.150,00
	 3.900.000,00
	4.290.000,00

	18
	kom
	500
	1.999,00
	10%
	2.198,90
	999.500,00
	1099.450,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _60____ дана од дана отварања понуда. 
5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

· За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _15____(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.
     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _85_____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.
· За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _15_ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  _1 годину_дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.
8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
10. Понуђач:  ТELEMED d.o.o. , Београд
Понуђене су партије број: 39,40,41,42,43,44 и 45.
	р. бр.  партије
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ
	Јед.

мере
	Количина ВМА
	Количина ВМЦ Нови Сад
	Количина ВБ Ниш
	Количина УКУПНО
	Произвођач
	Каталошки број или одговарајућа ознака

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	39
	Košuljica za uvodjenje ureterorenoskopa u ureter, 12F, dužine 35 cm
	kom
	1
	 
	 
	1
	Cook medical
	Fus-120035

	40
	Žičani nitinolski ekstraktor kamena, za manipulaciju I ekstrakciju kamena u urinarnom traktu, 2,4 Fr, dužine 115 cm, oblika korpe konfiguracije 4/16 žica, max dijametra otvorene korpe 1 cm, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3

	kom 
	2
	 
	 
	2
	Cook medical
	N.Compass ®
NCT4-024115

	41
	Žičani nitinolski ekstraktor kamena, oblika kišobrana, 2,8 Fr, dužine 145 cm, za sakupljanje I ekstrakciju stranih tela, kamena I kamenih fragmenata, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3

	kom 
	2
	 
	 
	2
	Cook medical
	N-Trap
NTP-028145

	42
	Ureterorenoskopsko crevo za irigaciju sa pumpicom, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3

	kom
	10
	 
	 
	10
	Cook medical
	Ureteroscopy Irrigation System
050350

	43
	Urološka nitinolska žica-vodič, savijenog vrha od 8 cm, radiološki obeleženog platinum, hidrofilna, 0,038 inch, dužine 145 cm, u tvrdom omotaču, kompatibilna sa semirigidnim ureterorenoskopom Carl Storz SN 1142040 i R.Wolf 8702.534 kao i sa fleksibilnim ureterorenoskopom sa radnim kanalom F3
	kom
	10
	 
	 
	10
	Cook medical
	Roadrunner WG
PRC-038145-5

	44
	Set ureteralnih dilatatora, 6F do 18 F, dužine 60 cm (komplet) - minimalno mora da sadrži  po jedan dilatator od 6F,8F,10F,12F,14F,16F,18F

	set
	1
	 
	 
	1
	Cook medical
	Ureteral Dilator Set
076000



	45
	Ureteralni kateter "otvorenog I fleksibilnog vrha" 5.0 F, dužine 70 cm

	kom 
	10
	 
	 
	10
	Cook medical
	Pollack Open End Ur.Cat.
021305


Структура цене:







Понуђач  TELEMED d.o.o. , Београд

	Ред бр партије
	Јед мере
	Количина УКУПНО
	Јединична цена без ПДВ-а 
	ПДВ %
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а (3х4)
	 Укупна цена са ПДВ-ом (3х6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	39
	kom
	1
	21.600,00
	10%
	23.760,00
	21.600.00
	23.760,00

	40
	kom 
	2
	38.360,00
	10%
	42.196,00
	76.720,00
	84.392,00

	41
	kom 
	2
	48.760,00
	10%
	53.636,00
	97.520,00
	107.272,00

	42
	kom
	10
	 11.900,00
	20% 
	14.280,00 
	 119.000,00
	142.800,00

	43
	kom
	10
	 4.260,00
	10% 
	4.686,00 
	42.600,00 
	46.860,00

	44
	set
	1
	 30.750,00
	 10%
	 33.825,00
	 30.750,00
	33.825,00

	45
	kom 
	10
	 1.670.00
	 10%
	 1.837,00
	 16.700,00
	18.370,00


Услови понуде:

4. Понуда важи (најмање 60 дана) _60____ дана од дана отварања понуда. 
5. Рок плаћања добара је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

6. Рок  испоруке :

· За ВМА, испорука добара у две једнаке транше:

-Прва транша (50% свих количина) се испоручује у року од _30____(3 до 45 дана) од дана потписивања уговора.
     -Друга транша (50% свих количина) се испоручује у року од _90____(85 до 90 дана) од дана     потписивања уговора.
· За ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш: испорука добара у року од _30_ дана (15-30 ) од дана потписивања уговора.

7.Рок трајања, тј. стерилности  365 _дана (најмање годину дана) на дан испоруке осим за партије: 1, 2, 3, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 и 52.
8. Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је у року од 15 дана од дана сачињавања записника.

9. Рок за решавање рекламације је у року од  15 дана од дана пријема рекламације.
PAGE  

