У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку број 326/4/1731/2014, „Завршна и верификациона испитивања“
На страни 21/44 Конкурсне документације, у Прилогу бр. 1 (Спецификација тражених добара – Партија 4) на редном броју 1, у колони „Техничке карактеристике добра“
брише се следећи текст:

„Приказ 5 цифара за волтметар и 4 цифре за амперметар“

„Резолуција мерења напона: 5 mV“

„Резолуција мерења јачине струје: 20 mА“

„(RS 232 или USB или HP IB или LAN) “

НАПОМЕНА: Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.
Комисија за јавну набавку бр. 326/4/1731/2014
