	[image: image1.png]



	
	

	            РЕПУБЛИКА СРБИЈА

     МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

     УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
	
	


     Дирекција за набавку и продају 

                  бр. 309 - 8/13
                  10.01.2014. године
Питања и одговори у поступку 
јавне набавке добара бр. 102/2013, 
д о с т а в љ а.-


   
       ________________________________________
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12), а у вези достављених питања понуђача, наручилац Дирекцијa за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране дана 10.01.2014. године, понуђачима који су преузели конкурсну документацију за јавну набавку добара бр. 102/2013 – техничка мерна опрема, доставља:
Понуђач је поставио следећа питања, а на која наручилац даје одговор:

1. Питање: 

Питање за партију 1, позицију „Једносмерни извор  стабилисаног  напајања 0-40V;0-80A: Да ли је захтевано да напајање од једном има 40V и 80А или су то наведене максималне вредности параметара?
Одговор:
Једносмерни извор стабилисаног напајања 0-40V;0-80A; треба да има могућност континуалног задавања излазног једносмерног напона од 0V до максималне вредности од 40V, са могућношћу оставарења излазне једносмерне струје од 0А до максималне вредности од 80А.
2. Питање: 

Питања за партију 2, позиције „Контактни мерач температуре двоканални“ и „Мерач температуре бесконтактни IC и контакнтни К-тип“: Да ли је уверење о еталонирању неопходно само за инструменте или је потебно еталонирати и додатне температурне сонде?

Одговор:
Понуђач је обавезан да приликом испоруке добара испоручи уверење о еталонирању које се односи на инструмент и додатне температурне сонде, издато од метролошке лабораторије акредитоване по стандарду SRPS/IEC 17025:2006.

СЂ/СЂ






Д И Р Е К Т О Р





Драгана Петровић, дипл.екон.

PAGE  
2

