| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНE СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ бр. 236- 8 24.10.2013. године Б Е О Г Р А Д |  |  |
| --- | --- | --- |

Питање и одговор у вези конкурсне

документације за јавну набавку бр. 81/13,

д о с т а в љ а.-                                                          _________________________________

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("СЛ. гласник РС", бр. 124/12), а у вези маил-а "Питање за јавну набавку 81/2013", поднетог дана 22.10.2013. године од стране потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење.

Питање потенцијалног понуђача:

Питање 1: поводом јавне набавке материје, средства и уређаји за гашење пожара:

Што се тиче ватрогасног пенила да ли се тражи концентрат пенила од 1%, 3% или 6%, што није наведено у конкурсној документацији?

Одговор на питање:

Одговор 1:

Концентрат пенила треба да буде за:

- лаку пену 3%

- средњу пену 3%

- тешку пену 3%

ДИРЕКТОР

Драгана Петровић, дипл. екон.