У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке за израду техничке документације за извођење радова на реконструкцији објекта КН-9 (котларница) у ЦАпСК у делу ВК „Лисичији поток“, ЈН бр. 35/2015, објављује следеће појашњење у вези са захтевом за појашњење конкурсне документације потенцијалног понуђача који је поставио следеће питање:
ПИТАЊЕ:

1. Колика је површина парцеле за коју је потребно израдити Геодетски елаборат?

ПОЈАШЊЕЊЕ:

Одговор на Ваше питање гласи: 

Геодетски елаборат је потребно израдити за део парцеле на којој се налази објекат КН-9 (котларница) површине приближно 15 ари.
ПИТАЊЕ:

2. Тендерском документацијом се захтева снимање уздужних профила постојећих подземних инсталација унутар локација и израда катастра подземних инсталација. Да ли се под овим мисли да се изради снимање и катастар подземних инсталација на целој парцели на којој се налази котларница и која је предмет Геодетског елабората? На који начин је потребно и могуће извршити снимање подземних инсталација?

ПОЈАШЊЕЊЕ:

Одговор на Ваше питање гласи: 

Геодетски елаборат је потребно израдити за део парцеле површине приближно 15 ари.
Снимање подземних инсталација потребно је извршити откривањем водова комбинованом методом трагачем и откопавањем.
ПИТАЊЕ:

3. У тендерској документацији се захтева израда Главних пројеката. Према важећем Правилнику 23/2015 потребно је израдити Идејне пројекте реконструкције, као и Пројекат за извођење радова. На идејни пројекат реконструкције се прибавља дозвола надлежних органа. Да ли време потребно за издавање дозволе на Идејни пројекат реконструкције улази у предвиђени рок дефинисан Уговором (не дужи од 30 дана).

ПОЈАШЊЕЊЕ:

 Одговор на Ваше питање гласи: 
 Пројектним задатком из конкурсне документације у поступку јавне набавке бр 35/2015 предвиђена је израда Геодетског елабората, Елабората зона опасности за укопани резервоар као и Главних пројеката: архитектонско-грађевинских радова, термотехничких инсталација, инсталација водовода и канализације, електроенергетских инсталација и противпожарне заштите и то у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/2009) и Правилнику о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011). Из овога произилази да треба израдити све Главне пројекте тражене конкурсном документацијом у складу са Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе МО и ВС („Службени војни лист“ бр.29/2011).

КОМИСИЈА ЗА ЈН 35/2015:

1. Јелена Мишић, дипл.ек службеник за јавне набавке

2. Мина Жугај, дипл.правник

3. Жељко Трипковић, дипл.маш.инж.

