PAGE  
2

В О Ј Н А   П О Ш Т А

            Бр. 9808


    Инт.бр. 10132 - 10
ВОЈНА ТАЈНА

  31.08.2015. године 
          ИНТЕРНО
        Б Е О Г Р А Д
Појашњење конкурсне документације
за ЈН бр. 64/2015, доставља.                                         Предузеће «ЧЕЛИКОВИЋ» д.о.о.                                                    
                                                                                         ул. Бранка Миљковића 11
                                                                                         34000 КРАГУЈЕВАЦ
Веза:  
Захтев број 12/ц од 25.08.2015. године, за појашњење конкурсне документације ЈН бр. 64/2015 (Инт.бр. 10132-5 од 11.08.2015. године)                  
У  вези са покренутим поступком јавне набавке услуге за реализацију задатака на редном броју 1.2.119 Плана набавки за 2015. годину, обликоване по партијама, ЈН бр. 64/2015, предузеће «ЧЕЛИКОВИЋ», д.о.о. из Крагујевца,  тражио је објашњење конкурсне документације по следећем:

За партију број 2. – Поправка металне осматрачнице у СкУбС «Луњевица».

· Да ли наручилац обезбеђује електричну енергију потребну за реализацију радова или не?

· Да ли је техничка грешка или нешто друго везано за исти предмер, односно да ли у појединим позицијама предмера уместо «слично» треба да стоји «одговарајуће» (позиција 10, 12, 15 и 17 предмера),

· Да се да бољи опис за позицију број 7 (немогуће је саћаста газишта очиситити до металног сјаја употребом средстава за скидање корозије, жичана четка и шмирглање).

Након детаљног сагледавања примедби понуђача, наручилац даје следећи одговор, односно појашњење.

1. На месту где се налази осматрачница, као и у непосредној близини нема могућности за обезбеђење елекричном енергијом. Најближе место одакле може да се изврши прикључење на електричну енергију је зграда команде складишта, удаљен око 200 метара од објекта осматрачнице где се радови изводе. У складу са тиме, понуђач треба да обезбеди довољну дужину адекватног електричног кабла или да током извођења радова користи свој агрегат за производњу електричне енергије. У јединачним ценама понуде треба да буде обухваћен и наведени трошак јер се исто неће посебно плаћати.
2. Прихвата се примедба понуђача да се у појединим позицијама предмера уместо «слично» наведе «одговарајуће», тако да ће ове позиције из предмера бити исправљене.

3. Прихвата се примедба понуђача да се газишта на степенцама осматрачнице не могу очистити до металног сјаја употребом средстава за скидање корозије, жичаном четком и шмирглањем, тако да ће се извршити измена позиције и дефинисати да се скидање коризије са газишта степеница, као и са свих осталих металних делова конструкције до металног сјаја врши по избору понуђача: делом употребом средстава за скидање корозије, жичаном четком и шмирглањем, а делом употребом апарата за пескарење (поготово за газишта металних степеница). Ово из разлога што је понуђач навео само поблем скидања коризије до металног сјаја са газишта, а не и за осталу металну конструкцију осматрачнице. Приликом формирања цене за ову позицију, понуђач може планирати да осим газишта, врши пескарење и свих осталих делова металне конструкције. Битно је да се цела метална конструкција осматарчнице пре фарбања очисти до металног сјаја.

Поред наведених примедби, извршене су и остале исправке у конкурсној документацији које су уочене од стране комисије наручиоца, тако да ће се исправљена конкурсна документација у целости поново објавити и поставити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

БХ







ЗА ВП 9808 БЕОГРАД


бригадни генерал 


Петар Латковић
Умножено у 2 (два) примерака и

достављено:

- предузећу «ЧЕЛИКОВИЋ», д.о.о. Крагујевац, телефакс 034/6305-607,

- Одељењу за логистику (Б-4),
- а/а






