PAGE  
2

В О Ј Н А   П О Ш Т А

          Бр. 9808


    Инт.бр. 10132 -8
ВОЈНА ТАЈНА

19.08.2015. године 
          ИНТЕРНО
     Б Е О Г Р А Д
Појашњење конкурсне документације


        

за Јавну набавку бр. 64/2015, доставља        

        

У вези Вашег захтева за појашњење конкурсне документације за Јавну набавку бр. 64/2015 ''Набавка услуга за реализацију задатака на редном брпоју 1.2.119, Набавка у МО и ВС за 2015. годину, обликоване по партијама коју  сте преузели са портала ''јавне набавке'' тражили сте појашњења за:

На страни 7 (седам) од 61 (шесдесетједан):

Доказивање додатних услова за учешће у поступку предметни радови, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

· списак најважнијих изведених радова или пружених услуга за период који није дужи од две године, са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца
Питање број 1 је:

Какав доказ подразумевате под листама купаца односно наручиоца.

Одговор на ваше питање број 1 је:

Потребно је да попуните и доставите образац који се налазе на страни 52
XIV. СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ИЛИ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД У ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ (2013. и  2014. године) 
У предмеру радова на страни 36 (тридесетшест) за Луњевицу и 41 (четрдесетједан) за Кремна под тачком 11 (једанаест) односно 41 (четрдесетједан)- Испорука и полагање енергетских каблова од  RO-OSM  до  квадратне платформе. Повезивање на један струјни круг светиљке 1 и 2, а на други светиљке 3 и 4. Док под тачком 15 односно 10 ''Испорука и уградња светиљки по два комада''
Питање број 2 је:

Да ли већ имамо по два рефлектора на поменутим платформама па су потребна још по два или је грешка да треба 4ком.

Одговор на ваше питање број 2 је:

Потребно је да вашу понуду попуните у свему према опису позиција и количинама које су наведене у предмеру радова. Наручилац је предвидео набавку и уградњу по две нове светиљке. 
ЉР







ЗА ВП 9808 БЕОГРАД








бригадни генерал









Петар Латковић









PAGE  
2. 
	
	



