Прилог број 1
П Р Е Г Л Е Д 

МЕРНИХ МЕСТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ВП 9858 БАТАЈНИЦА 

У ФУНКЦИЈИ МЕРЕЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
	Ред.

бр.
	Адреса мерног места
	ЕД Број
	Број бројила
	Категорија потрошње
	Одобрена снага (kWh)

	
	
	
	Активно
	Реактивно
	
	

	1
	Команда В и ПВО ул.Главна бр.1, 11080 Земун


	94337150


	7935838
	8838188
	Средњи напон
	220

	2
	Команда В и ПВО ул.Светосавска бр.1, 11080 Земун


	94337490


	8634142

	8557724
	Ниски напон
	114,67

	3
	а.Батајница 

ул. пуковника Миленка Павловића 11273 бб.Батајница


	94484170


	8248875

	7997420


	Средњи напон
	1060

	4
	а.Батајница 

ул. пуковника Миленка Павловића 11273 бб.Батајница


	94484090


	8689382

	8261875
	Ниски напон
	38,85

	5
	ВЗ"МОСТ"

ул. пуковника Миленка Павловића 11273 бб.Батајница
	94483920


	8269201

	8597591
	Средњи напон
	2213,33

	6
	Касарна „Јакуб Кубуровић“

Новоградска бр. 69, 1080 Земун


	95975110


	8743123

	8125498
	Средњи напон
	460

	7
	Техничка Радионица

Милоша Бандића бр.16, 11080 Земун
	3207131
	573995
	-
	Широка потрошња
	17,25

	8
	Техничка Радионица

Милоша Бандића бр.16, 11080 Земун
	3207211
	331344
	-
	Широка потрошња
	17,25

	9
	Техничка Радионица

Милоша Бандића бр.16, 11080 Земун
	3207391
	100070808
	-
	Широка потрошња
	5,75

	10
	РП Стари Бановци Стари Бановци бб.


	560 34846


	74279


	-
	Средњи напон
	500

	11
	а.Ковин 

ул. Немањина бб, Ковин


	445 2879


	10406

	-
	Средњи напон
	210

	12
	
	
	
	
	
	


