	
	


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ, УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 2/2014
БЕОГРАД 

март 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр.11820-35/13 од 27.02.2014.год. о покретању поступка јавне набавке број 2/2014 и Решења бр.11820-36/13 од 28.02.2014.год. о образовању комисије за јавну набавку брoј 2/2014, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ,  УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ
ЈН БР. 2/2014
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	5

	IV
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	8

	V
	Образац за оцену испуњености услова
	17

	VI
	Образац понуде
	21

	VII
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	30

	VIII
	Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника
	152

	IX
	Изјава о кључном техничком особљу
	153

	X
	Изјава о бруто сатницама радне снаге
	154

	XI
	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
	155

	XII
	Образац трошкова припреме понуде 
	156

	XIII
	Образац изјаве о независној понуди
	157

	XIV
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
	158

	XV
	Изјава о прибављању полисе осигурања
	159

	XVI
	Изјава о понуђеној кључној опреми и материјалима
	160

	XVII
	Модел уговора 
	161


УКУПНО 175 СТРАНИЦА
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.2/14 су радови– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову, Ужицу, Великој Плани и Рашкој.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 8:30-16:00 часова. 

                            II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС
1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 2/14 су радови - извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову,  Ужицу, Великој Плани и Рашкој – радови на реновирању- 45453100. 

1.2. Радови се изводе према предмеру неопходних радова које треба извести у циљу довођења станова у исправно стање, а који је израдила стручна служба Војнограђевинског центра «Београд». Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11),  Правилнику о начину коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда које користе СМО и ВЈ („Сл.војни лист“ бр.21/95) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.
1.3. Партије 

Јавна набавка је обликована у седам партија према градовима у којима се станови налазе и то: 

Партија 1 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 3 (три) стана у Сомбору, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:

	1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11 

	2- стан у ул. Погоричка 5/10 

	3- стан у ул. Славиша Вајнера Чиче Е10/24 


Партија 2 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 5 (пет) станова у Суботици, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:

	1- стан у ул. Мичуринова 27/10 

	2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11 

	3- стан у ул. Николе Кујунџића 8/2/12 

	4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1 

	5 - стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11


Партија 3– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Новом Саду, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:

	1- стан у ул. Саве Ковачевића 3/8 


Партија 4 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Накову, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:

	1- стан у ул. Миладина Зорића 1/3 


Партија 5 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 6 (шест) станова у Ужицу, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:
	1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3 

	2- стан у ул. Љубише Веснића бр 10, стан бр. 11

	3- стан у ул. Љубише Веснића бр. 9, стан бр. 15

	4- стан у ул. Јакшићева бр. 6, стан 3

	5- стан у ул. Лазара Мутапа бр. 8, стан бр. 70

	6- стан у ул. Петра Ћеловића бр. 4, стан бр. 3

	


Партија 6 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Великој Плани, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:
	1- стан у ул. Краља Александра I бр. 88, стан бр. 13


Партија 7 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Рашкој, ознака из општег речника набавки:  45453100 – радови на реновирању и то:
	1- стан у ул. Тодора Милићевића бр. 8, стан бр. 10


III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора доказати:

1) а) да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 
б) да ће за испуњење обавезе доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 
2) да има:
- најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на      неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за највише четири партије;
- најмање 2 (два) запослена лица високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за свих седам партија ;
Поред додатних услова из тачке 1) и 2) понуђач који даје понуду за партије 3, 5, 6 и 7 мора доказати: 
3) да има најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на      неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача електро радова,  са најмање 3 године радног искуства;
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

· Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која се доставља у складу са тачком 11.1. конкурсне документације,
· потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року,  
· фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослено/а лице/а са високом или вишом стручном спремом на неодређено време са пуним радним временом, са траженом лиценцом одговорног извођача, са најмање 3 године радног искуства, копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину. 
Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (V), према ознакама у обрасцу.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком III 1.2. тачка 1) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV 7. овог упутства).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ, УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ ЈН БР. 2/13, НЕ ОТВАРАЈ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.04.2014. године до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 07.04.2014.године, у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од поглавља V-XVII. Сви прилози уз образац V морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.          
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову, Ужицу, Великој Плани и Рашкој  ЈН бр. 2/14- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову, Ужицу, Великој Плани и Рашкој  ЈН бр. 2/14- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову, Ужицу, Великој Плани и Рашкој ЈН бр. 2/14- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову,  Ужицу, Великој Плани и Рашкој ЈН бр. 2/14- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извршилац радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења, у складу са моделом уговора.
Инвеститор не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извршиоца, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Извршиоцу није дозвољено да тражи аванс.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.

8.2. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.
Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Ово се односи на јединичну цену сваке појединачне позиције радова, цену радова по поједином стану, цену радова по појединој партији односно на укупну цену по понуди. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде или поједине партије.
Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђењаза добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором и обавеза из гарантног рока:
11.2.1. Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

11.2.2. Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
11.2.3. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

11.2.4. Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

11.2.5. Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

11.2.6. Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

11.2.7. Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, за сваку партију посебно, како је предвиђено моделом уговора. 

11.2.8. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, до истека рока од 5 године од дана примопредаје радова.

11.2.9. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 2/14
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% ) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде, посебно за сваку партију, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, по партији, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова. Под тим се подразумева просечан рок завршетка радова по појединој партији.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен појединачно за сваку партију, а уколико један понуђач достави најповољнију понуду у две или више партија, уговор може обухватити две или више партија.   
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по свакој појединачној партији понаособ, по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова

	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.
ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.
ПРИЛОГ 1.4.

ПРИЛОГ 1.5.

	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда,

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 
Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV)
	Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да


	Не
Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 1.

(опционо)
	Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица

	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.


	Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 1) а) и б)
Доказ за тачку 1.а). средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која се доставља у складу са тачком 11.1. конкурсне документације,
Доказ за тачку 1.б). попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 
Потписана ИЗЈАВА о давању соло бланко менице из тачке 1.б). са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Војнограђевинског центра «Београд». (Изјава се налази на образцу XI конкурсне документације).
	Да
Да
	Не
Не

	ПРИЛОГ 2.2.


	Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 2) i 3) да понуђач има:

- најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на      неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за највише четири партије;
- најмање 2 (два) запослена лица високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за свих седам  партија;
- да има најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на      неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача електро радова,  са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за партије 3, 5, 6 и 7;
Доказ I : копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера;
Доказ II : Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за лица која су запослена код понуђача.

	Да
Да

Да
Да
	Не

Не
Не

Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама ПРИЛОГ 1-ПРИЛОГ 3.

Након Обрасца V са прилозима, долазе попуњени и оверени Обрасци VI-XVII.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН бр. 2/14
''ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ, УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ''

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
2.1. начин подношења понуде:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
2.2. обим радова по понуди 
	А) ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ

	Б) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ ПО ПАРТИЈАМА


Напомена: заокружити начин подношења понуде, да ли се понуда подноси за целокупну јавну набавку или поједине партије. 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
''ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ, УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ'' ЈН бр. 2/14
5.1. ПАРТИЈА 1–Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 3 (три) стана у Сомбору
5.1.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11 
	
	динара

	2- стан у ул. Погоричка 5/10
	
	динара

	3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24
	
	динара

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 1, изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.1.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)

· за стан 2 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                (словима)

· за стан 3 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

5.1.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).
5.1.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)

5.1.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.1.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)

(и словима)
5.2. ПАРТИЈА 2 – 
Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 5 (пет) станова у Суботици 
5.2.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. Мичуринова 27/10

	
	динара

	2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11
	
	динара

	3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12
	
	динара

	4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1 
	
	динара

	5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11 
	
	динара

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 2, изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.2.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
· за стан 2 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                (словима)
· за стан 3 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 4 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                  (словима) 
· за стан 5 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                  (словима) 
5.2.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).
5.2.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)
5.2.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.2.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)

(и словима)
5.3. ПАРТИЈА 3 – 
Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 1 (једног) стана у Новом Саду  

5.3.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. Саве Ковачевића 3/8
	
	динара

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 3, изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.3.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
5.3.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).
5.3.4.Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)
5.3.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.3.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)

          (словима)
5.4. ПАРТИЈА 4 – 
Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 1 (једног) стана у Накову 
5.4.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. Миладина Зорића 1/3
	
	динара

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 4, изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.4.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
5.4.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).
5.4.4.Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)
5.4.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.4.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)

(и словима)
5.5. ПАРТИЈА 5 – 
Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 6 (шест) станова у Ужицу 
5.5.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. др Веселина Маринковића 16а/3 
	
	динара

	2- стан у ул. Љубиша Веснића бр. 10, стан бр. 11
	
	динара

	3- стан у ул. Љубише Веснића бр. 9, стан бр. 15
	
	динара

	4- стан у ул. Јакшићева бр. 6, стан бр. 3
	
	динара

	5- стан у ул. Лазара Мутапа бр. 8, стан бр. 70
	
	динара

	6- стан у ул. Петра Ћеловића бр. 4, стан бр. 3
	
	динара

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 5, изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.5.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
· за стан 2 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
· за стан 3 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
· за стан 4 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
· за стан 5 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
· за стан 6 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
5.5.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ________ )
године, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).                                     (словима)
5.5.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)
5.5.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.5.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања        понуда   (не краћи од 60 дана)

(и словима)
5.6. ПАРТИЈА 6 – 
Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 1 (једног) стана у Великој Плани

5.6.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. краља Александра I бр. 88, стан бр. 13 
	
	динара

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 6, изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.6.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
5.6.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ________ )
године, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).                                     (словима)
5.6.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)
5.6.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.6.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања        понуда   (не краћи од 60 дана)

(и словима)
5.7. ПАРТИЈА 7 – 
Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 1 (једног) стана у Рашкој

5.7.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. Тодора Милићевића бр. 8, стан 10 
	
	динара

	Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 7, изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.7.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)
5.7.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ________ )
године, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).                                     (словима)
5.7.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)
5.7.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.7.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања        понуда   (не краћи од 60 дана)

(и словима)
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	ПАРТИЈА 1
	
	динара

	ПАРТИЈА 2
	
	динара

	ПАРТИЈА 3
	
	динара

	ПАРТИЈА 4
	
	динара

	ПАРТИЈА 5
	
	динара

	ПАРТИЈА 6
	
	динара

	ПАРТИЈА 7
	
	динара

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


Датум 




              
Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни са унешеним подацима за најмање једну партију, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1 – 

извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 3 (три) стана у СОМБОРУ 

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.6/11, СОМБОР
I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	1.
	Израда хидроизолације мокрог чвора.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
· Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	6,00
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове, туш каде, димензија 80х80 цм, домаће производње I класе. 
Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Туш каду и опрему наручити по избору пројектанта.
Обрачун по комаду туш каде:               
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.


	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем.
Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	3.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.
Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање (за пиколо умиваоник).
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м1
	12,00
	х
	
	=
	

	5.
	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:
	м1
	6,00
	х
	
	=
	

	6.
	Набавка и монтажа Дом сливника, пречника 100 мм, сасвим материјалом за спајање. 
Обрачун по комаду сливника:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Обијање подних керамичких плочица у кухињи и купатилу.

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	8,50
	х
	
	=
	

	2.
	Скидање пода од виназа у кухињи 

Обрачун по м2 скинуте површине:
	м²
	4,00
	х
	
	=
	

	3.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
	м2
	12,50
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. 
Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м1 сокле:
	м1
	12,00
	х
	
	=
	

	5.
	Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилу

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	20,00
	х
	
	=
	

	6.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у кухињи купатилу и WC-у.
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	20,00
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	155,00
	х 
	
	=
	

	2.


	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. 

Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. 

Обрачун по м2 лечене површине:
	м2
	20,00
	х
	 
	=
	

	3.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	155,00
	х
	
	=


	











У К У П Н О:

V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  алуминијумском ролетном, димензија 238x158 цм, у боји према осталој столарији.
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	4,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I           ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II          ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III        КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IV          МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

V          СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

VI        ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ ПОДГОРИЧКА БР.5/10, СОМБОР

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације санитарног чвора.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
· Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	12,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	1.
	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.

Обрачун по комаду каде:            
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	2.


	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	2,00
	х
	
	=
	

	3.


	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог комплет умиваоника од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	4.


	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	5.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	6.
	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање (за пиколо умиваоник).
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м1
	12,00
	х
	
	=
	

	8.
	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:
	м1
	6,00
	х
	
	=
	

	9.
	Замена пропусних вентила.

Обрачун по комаду:
	ком
	4,00
	х
	
	=
	

	10.
	Одгушење канализације
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Обијање подних керамичких плочица у кухињи и купатилу.

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	3,50
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак у кух. ниши и купатилима.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
	м2
	13,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилима.

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	34,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у кухињи купатилу и WC-у.
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	34,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Скидање пода од виназа у просторији бр.7

Обрачун по м2 скинуте површине:
	м²
	6,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге у соби 6 и 8.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	35,00
	х
	
	=
	

	3.
	Преслагање класичног паркета.

Обрачун по м2 пода:
	м²
	26,00
	х
	
	=
	

	4.
	Стругање паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	26,00
	х
	
	=
	

	5.
	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. 
Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 лакиране површине:
	м²
	26,00
	х
	
	=
	

	6.
	Израда и постављање нових подних лајсни у кухињској ниши.
Обрачун по м' постављених лајсни:
	м'
	3,00
	х
	
	=
	

	7.
	Израда и постављање храстових прагова. 
Дрво за прагове мора бити суво без чворова и првокласно. Прагове причврстити месинганим холшрафовима са типловима. 
Обрачун по комаду прага:
	ком
	3,00
	х
	
	=
	

	8.
	Полирање кулир плочица у кухињи и ходнику.

Обрачун по м2 полиране површине:
	м²
	24,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Затварање отвора на месту где је демонтирана столарија.

Дебљина зида је 25 цм.

Димензије отвора су:    94/210 цм.

                                        70/145 цм.

Обрачун по м2 отвора:
	м2
	3,00
	х
	
	=
	

	2.
	Малтерисање продужним малтером у два слоја.
Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". 
Обрачун по м2 малтерисане површине:
	м2
	6,00
	х
	
	=
	

	3.


	Израда цементне кошуљице, дебљине 3 цм, као подлоге у соби 6.
Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице:
	м2
	12,00
	х 
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

VI. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	350,00
	х 
	
	=
	

	2.


	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. 

Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. 

Обрачун по м2 лечене површине:
	м2
	70,00
	х
	 
	=
	

	3.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	350,00
	х
	
	=


	

	4.


	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м1 обојених цеви.
	м1
	26,50
	х
	 
	=
	

	5.


	Бојење радијатора, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:


	м2
	42,50
	х 
	
	=
	

	6.


	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја.
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити a затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.

Обрачун по м2 обојене површине:
	м2
	22,00
	х
	 
	=
	



УКУПНО:

VII.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних врата, димензија 120x205
Обрачун по комаду врата:            
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових једнкрилних врата од пуног дрвета.

Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. У цену врата улази и финална обрада шпалетни.
Обрачун по комаду врата:  
	ком
	3,00
	х
	
	=
	

	3.
	Постојећа врата са оковом прегледати и извршити ампасовање.
Фалц и ивице врата обрадоти да крило фино належе и лако се затвара. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. 
Обрачун по комаду врата:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  алуминијумском ролетном, у боји према осталој столарији. 

Обрачун по комаду прозора, димензија:               240x120 цм. 
                                   144x96 цм.
                                   140x101 цм.
                                   150x101 цм.
Без ролетне, 

димензија:               64x99 цм. 
                                   65x65 цм.
                                   47x47 цм.
	ком

ком 

ком 

ком

ком 

ком 

ком
	1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
	х

х 

х 

х

х 

х 

х
	
	=

=

=

=

=

=

=
	

	5.
	Демонтажа дашчаног шанка

Обрачун по м2 дасака:
	м2
	3,00
	х
	
	=
	

	6.
	Демонтажа врата са штоком димензија 94/210 у соби бр.6

Обрачун по комаду врата:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Демонтажа прозора са штоком димензија 70/145 у соби бр.6

Обрачун по комаду прозора:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	8.
	Рестаурација оригиналних дрврних плафона у просторијама, на лицу места. 
Специјалним растварачима и механичким путем скинути боју до здравог дрвета, водећи рачуна да се дрво не оштети и не промени боју. Очишћене елементе плафона и лајсне прегледати, дотрајале елементе пажљиво демонтирати. Од дрвета  исте врсте израдити нове елементе и уградити их, по узору на шрвобитне. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м2 плафона.
	м2
	11,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	2,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :

IΧ     ЕЛЕКТРО РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на оправци електроинсталације приликом извођења радова у 

деложираном стану у Сомбору, улица Подгоричка бр. 5 

А.  ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
1. Демонтажа постојеће електро инсталације



паушално                      __________________дин. 

2. Замена успонског вода набавком и уградњом

      кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-23. 
     Кабл се уграђује у зид под малтер. 

Рачуна се по дужном метру.                   
                                                            
м'    20   x __________ = __________________ дин.
3. Замена,набавка и уградња кабла тип PP00-Y 5x1,5 мм2 
од МРО-М до РТ-23. Кабл се уграђује у зид под малтер. 
Рачуна се по дужном метру.                           

                                                               
м'   20   x __________ = __________________ дин.
4. Замена типске станске разводне табле са 18 

      аутоматских осигурача од 16А и 10А са сигналном 

      сијалицом друге тарифе и звоном и са ФИД склопком 25/0,5А;


ком.     1 x __________= __________________ дин.
5. Израда инсталације за израду извода трофазне 
      прикључнице каблом тип PP-Y 5x2,5мм2 који

се уграђује у зид под малтер Просечна 
дужина извода је 10 м Рачуна се по изводу

                                                              
ком  3  x __________ = __________________ дин.
6. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 
за израду директних извода за напајање ел. бојлера, 
ел. грејалице, климе, веш машине, машине за судове. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 8 м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                          
ком.     5 x __________= __________________ дин.
7. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 

за израду извода за напајање монофазних прикључница

опште намене. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 8 м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                            
ком.    12 x __________= __________________ дин.

8. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x1,5мм2 

за израду инсталације сијаличног места. Кабл се 

уграђује у зид под малтер. Просечна дужина 

извода је 8 м. Рачуна се по изводу. 
                                                           
ком.     8 x __________= __________________ дин.
9. Израда инсталације за изједначење потенцијала 

    у купатилу са постављањем кутије ПС 49 и повезивањем

    каблом 1x6мм2 кутије и станске табле. Остале везе

   извести каблом 1x4мм2 просечне дужине 5м.


комплет.     1 x __________ = __________________ дин
10. Израда инсталације позивног тастера за звоно

проводником типа PP-Y 2x1,5мм2дужине 4м 


ком.     1 x __________= __________________ дин.
11. Испорука и монтажа прекидача намењених за уградњу у зид:

· обични прекидач „микро“ 6А 250В,
ком 6 x _______=_________________дин
· прекидач  серијски
 ком 2 x _______=_________________дин
· тастер за звоно 
      ком 1 x _______= _________________дин
12. Испорука и монтажа утичница намењених уградњи у зид:

· „шуко“ утичница, 16А, 250В 
ком 9 x _______= _________________дин
· „шуко“ утичница, ОГ 16А, 250В 
ком 1 x _______= _________________дин
· утичница, дупла 
ком 2 x _______= _________________дин
· трофазна утичница, 3 x380/220В,16А 
ком 3 x _______= _________________дин
13. Испорука и монтажа светиљки:

· коса кугла 
ком 2 x _______= _________________дин
· плафоњера 
ком 3 x _______= _________________дин
· у собама  уградити лустер куке и клеме 
ком 3 x _______= _________________дин
14. Испорука и уградња индикатора за купатило са

      прекидачима за грејалицу веш машину, грејалицу 

      и светло 
ком 1 x _______= _________________дин
15. Испорука и уградња електричне грејалице 2 кв ком 1 x _______= _________________дин
16. Испорука и уградња апарата за интерфон
ком 1 x _______= _________________дин
17. Испитивање електро инсталације са издавањем атеста

      (мерење отпора уземљења, отпора изолације, изједначења

      потенцијала, система заштите) 

         
паушално                      __________________дин. 

18. Ситан неспецифициран материјал и припремно завршни радови.                                    

 
паушално                      __________________дин. 

                                                                                                                                       __________________________________________


      
 УКУПНО ПОД  " А "   __________________дин.

Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви Ø13мм

    у зид под малтер за провлачење каблова.

    Рачуна се по дужном метру.

 

                                                              
м'      5  x __________ = __________________дин.

2. Испорука и провлачење проводника

    ИY(Ст)Y 2(2x0,6) мм2  кроз већ уграђене

    ПВЦ цеви. Рачуна се по дужном метру.       

   
м'     5  x __________ = __________________ дин.

3. Испорука и монтажа уградне,

   комбиноване телефонске прикључнице

   за три микро телефонска утикача.            


               ком.   1  x __________= __________________ дин.
5. Испитивање уграђене телефонске инсталације и    

   пуштање исте у рад.           
             
  

                                                                   
паушално                      __________________ дин.
6. Ситан непредвиђени електроинсталациони

   материјал, као и остали везни и спојни материјали.
  


паушално                      __________________ дин.


__________________________________________


УКУПНО ПОД  "  Б "     __________________ дин.

Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви  Ø13мм

   у зид под малтер за провлачење каблова.

   Рачуна се по дужном метру                           



м'     5 x __________ = __________________ дин.
2. Испорука и уградња кабла тип РФ 75-5-2

    у већ уграђене ПВЦ цеви.                             

                           
м'     5 x __________ = __________________ дин.
3. Испорука и уградња ТВ прикључнице.          


ком.      1 x __________ = __________________ дин.                            

                                       

                                   _________________________________

                             УКУПНО ПОД " Ц " _______________ дин.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И  Ј А
    А. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ............
______________________дин.                                            

    Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА.................
____________________ дин.

                           Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ.........….. 
_____________________ дин.

                                                                     
________________________________________

                         
У К У П Н О :____________________________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I           ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II          ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III.        КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IV         ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

V          ЗИДАРСКИ РАДОВИ

VI         МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VII       СТОЛАРСКИ РАДОВИ
VIII      ОСТАЛИ РАДОВИ

IΧ         ЕЛЕКТРО РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У УЛИЦИ 

СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ БР.Е-10/24, СОМБОР
I. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Скидање старог, набавка, постављање, стругање и лакирање новог храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	8,50
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

II. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	8,00
	х 
	
	=
	

	2.


	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. 

Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. 

Обрачун по м2 лечене површине:
	м2
	8,00
	х
	 
	=
	

	3.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	24,00
	х
	
	=


	

	4.


	Бојење радијатора, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:
	м2
	1,50
	х 
	
	=
	



УКУПНО:

III. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Дмонтажа и монтажа  са препакивањем ламел радијатора у дневном боравку.
Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :

IV. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I           ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

II          МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

III        СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

IV         ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
ПАРТИЈА 1 – СОМБОР – 3 (ТРИ) СТАНА 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	1.
	Стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11  
	динара

	2.
	стан у ул. Подгоричка 5/10
	динара

	3.
	стан у ул. Славише Вајнера Чиче Е 10/24
	динара

	
	Укупно:
	динара

	
	ПДВ: 
	динара

	
	СВЕ УКУПНО партија 1: 
	динара


ПАРТИЈА 2 – 

извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 5 (пет) станова у СУБОТИЦИ 

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ МИЧУРИНОВА БР.27/10, СУБОТИЦА
I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације испод каде.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
· Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	4,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	1.
	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.
Обрачун по комаду каде.                 
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Стругање паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	45,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	45,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О: 

IV. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Поправка цементне кошуљице у собама и предсобљу.

Обрачун по м2 пода:
	м2
	13,50
	х 
	
	=
	



УКУПНО:
V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Постојећи прозор са оковом прегледати и извршити ампасовање.
Фалц и ивице прозора обрадоти да крила фино належу, дихтују у лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. 
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	3,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I        ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II       ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III     ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

IV      ЗИДАРСК РАДОВИ

V       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

VI      ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ НИКОЛЕ КУЈУНЏИЋА БР.8/11, СУБОТИЦА

I. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	1.
	Набавка и постављање хромираног сифона за умиваоник пречника 5/4". 
Сифон пажљиво поставити, да се хром или умиваоник не оштети. Уз сиифон испоручити ланац са чепом, сифон по избору пројектанта. 
Обрачун по комаду сифона:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка и монтажа Дом сливника, пречника 100 мм, сасвим материјалом за спајање. 
Обрачун по комаду сливника:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	3.
	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за каду и умиваоник, са покретном лулом и тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Набавка и постављање хромиране полице са стаклом у купатилу, по избору пројектанта. 
Обрачун по комаду полице:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	5.
	Набавка и постављање даске за WC шољу, од PVC. 
Даска је у боји по избору пројектанта. Обрачун по комаду даске:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Набавка и монтажа грејалице у купатилу.

Обрачун по комаду грејалице:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

II. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Стругање паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	22,00
	х
	
	=
	

	2.
	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. 
Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	22,00
	х
	
	=
	

	3.
	Израда и постављање паркет лајсни, на саставу пода и зидова. 
Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањагрровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 cm. 
Обрачун по м' остругане површине:
	м'
	30,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О: 

III. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	85,00
	х 
	
	=
	

	2.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	85,00
	х
	
	=


	

	3.


	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. 

Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. 

Обрачун по м2 лечене површине:
	м2
	2,50
	х
	 
	=
	

	4.


	Лакирање површина врата и прозора, преко лазурне боје. 
Све површине лакирати мат или сјајним лаком, по избору пројектанта. Лакирати први пут, после 24 ч. пећи најфинијом шмирглом, опајати и лакирати други пут. 
Обрачун по м2 лакиране површине:
	м2
	4,00
	х
	 
	=
	



УКУПНО:
IV. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I        ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

II       ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

III      МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

IV      ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ НИКОЛЕ КУЈУНЏИЋА БР.8/2-12, СУБОТИЦА
I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације мокрог чвора.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
· Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	6,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	1.

	Набавка и монтажа елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера. 
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. 
Обрачун по комаду шоље, комплет.
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	3


	Набавка и монтажа комплет умиваоника од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.
Обрачун по комаду умиваоника, комплет.
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Набавка и монтажа комплет туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње прве класе.
Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. 
Обрачун по комаду туш каде.
	ком


	1,00


	х


	
	=


	



                                                                                     У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Демонтажа старог, набавка, постављање, стругање и лакирање новог храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	23,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О: 

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	130,00
	х 
	
	=
	

	2.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	130,00
	х
	
	=
	


	3.


	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м1 обојених цеви.
	м1
	10,00
	х
	 
	=
	



УКУПНО:
V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Замена цилиндра на улазним вратима. 
Обрачун по комаду врата.                 
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Замена тракастих завеса у у соби
	ком
	3,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I        ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II       ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III     ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

IV      МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

V       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

VI      ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА БР.6/1, СУБОТИЦА
I. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Скидање виназ плочица у кухињи.

Обрачун по м2 вназа:
	м2
	7,00
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање подних керамичких плочица.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
	м2
	7,00
	х
	
	=
	

	3.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. 
Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м1 сокле:
	м2
	10,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Скидање пода од ламелног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	12,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламел паркета преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	12,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О: 

III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Скидање испуцале цементне кошуљице.

Обрачун по м2 кошуљице:
	м2
	12.00
	х 
	
	=
	

	2.

	Израда цементне кошуљице, дебљине 3 цм, као подлоге. 
Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице:
	м2
	12,00
	х 
	
	=
	



УКУПНО:

IV. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I        КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
II       ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

III     ЗИДАРСКИ РАДОВИ

IV      ОСТАЛИ РАДОВИ  
                                                        У К У П Н О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА БР.6/11, СУБОТИЦА
I. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Скидање виназ плочица у ходнику.

Обрачун по м2 вназа:
	м2
	4,50
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање подних керамичких плочица.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
	м2
	4,50
	х
	
	=
	

	3.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. 
Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м1 сокле:
	м1
	7,00
	х
	
	=
	

	4.
	Скидање зидних керамичких плочица.

Обрачун по м2 зида:
	м2
	2,50
	х
	
	=
	

	5.
	Постављање зидних керамичких плочица.
Плочице I класе домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По  потреби ивице плочица ручно собрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	2,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	1.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог електричног бојлера, запремине 80 литара.
Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енетгијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старог, набавка и постављање новог хромираног сифона за умиваоник пречника 5/4". 
Сифон пажљиво поставити, да се хром или умиваоник не оштети. Уз сиифон испоручити ланац са чепом, сифон по избору пројектанта. 
Обрачун по комаду сифона:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Стругање паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	12,50
	х
	
	=
	

	2.
	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. 
Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	12,50
	х
	
	=
	

	3.
	Израда и постављање паркет лајсни, на саставу пода и зидова. 
Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањагрровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 cm. 
Обрачун по м' остругане површине:
	м'
	15,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О: 

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Бојење цеви за грејање и радијатора, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:
	м2
	30,00
	х 
	
	=
	

	2.
	Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. 
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.

Обрачун по м2 обојене столарије:
	м2
	20,00
	х
	
	=
	



УКУПНО:
V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Поправка, преслагивање елингер ролетни.

Обрачун по м2:
	м2
	4,00
	х
	
	=
	

	2.
	Постојећу браву на улазним вратима заменити новом, по узору на постојећу. 
Брава је са цилиндричним улошком и три кључа. 
Обрачун по комаду браве. 
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I        ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II       ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III     ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

IV      МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

V       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

VI      ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
ПАРТИЈА 2 – СУБОТИЦА – 5 (ПЕТ) СТАНОВА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	1.
	стан у ул. Мичуринова 27/10 
	динара

	2
	стан у ул. Николе Кујунџића 8/11 
	динара

	3
	стан у ул. Николе Кујунџића 8/2/12 
	динара

	4
	стан у ул. Трг Цара Јована Ненада 6/1
	динара

	5
	стан у ул. Трг Цара Јована Ненада 6/11
	динара

	
	Укупно:
	динара

	
	ПДВ: 
	динара

	
	СВЕ УКУПНО партија 2 
	динара


ПАРТИЈА 3 – 

извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у НОВОМ САДУ 

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋА БР.3/8, НОВИ САД
I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације испод туш каде.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
· Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	1,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	1.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове, комплетне туш каде, димензија 80х80 цм, домаће производње I класе. 
Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Поставити једноручну батерију за топлу и хладну воду са тушем. Поред туш каде поставити држач пешкира. Туш каду и опрему наручити по избору пројектанта.
Обрачун по комаду туш каде:               
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.

	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.


	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог комплет умиваоника од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.
Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	4.


	Ннабавка и монтажа пиколо комплет умиваоника од керамике, димензија, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.
Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	5.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.
Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање (за пиколо умиваоник).
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м1
	3,00
	х
	
	=
	

	8.
	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:
	м1
	2,50
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак у ходнику, кухињи и WC-у.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
	м2
	19,50
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. 
Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м1 сокле:
	м2
	30,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање зидних керамичких плочица.

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	17,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у кухињи купатилу и WC-у.
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	33,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Скидање пода од виназа у кухињи и ходнику

Обрачун по м2 скинуте површине:
	м²
	18,00
	х
	
	=
	

	2.
	Стругање паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	34,00
	х
	
	=
	

	3.
	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. 
Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	34,00
	х
	
	=
	

	4.
	Израда и постављање нових паркет лајсни, на саставу пода и зидова. 
Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањагрровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 cm. 
Обрачун по м' постављених лајсни:
	м'
	44,00
	х
	
	=
	

	5.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових храстових прадова. 
Дрво за прагове мора бити суво без чворова и првокласно. Прагове причврстити месинганим холшрафовима са типловима. 
Обрачун по комаду прага:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	350,00
	х 
	
	=
	

	2.


	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. 

Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. Обрачун по м2 лечене површине:
	м2
	35,00
	х
	 
	=
	

	3.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	350,00
	х
	
	=


	

	4.


	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м1 обојених цеви.
	м1
	35,00
	х
	 
	=
	

	5.


	Бојење радијатора, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:
	м2
	58,00
	х 
	
	=
	

	6.


	Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. 
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.
	м2
	92,00
	х
	 
	=
	



УКУПНО:
VI.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних  врата, димензија 105x205 цм. 
Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кљућа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. 
Обрачун по комаду врата:            
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Замена плота врата у соби, димензија 91x205 цм.
Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу.
Обрачун по комаду врата:  
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	3.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  алуминијумском ролетном, димензија 238x158 цм, у боји према осталој столарији. 
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	3,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постојећи прозор са оковом прегледати и извршити ампасовање.
Фалц и ивице прозора обрадоти да крила фино належу, дихтују у лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. 
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	5.
	Замена врата плакара у ходнику, димензија 60x267 цм.
Обрачун по комаду врата:
	ком
	3,00
	х
	
	=
	

	6.
	Израда и монтажа платнених ролетни. 
Ролетне израдити по детаљима и упутству пројектанта. Ролетне опремити механизмом за повлачење и подизање. 
Обрачун по комаду ролетни:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Замена брава са оковима.

Обрачун по комаду браве:
	ком
	7,00
	х
	
	=
	

	8.
	Замена гашпар федера и полуоливне.

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

VII. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	1.
	Набавка и постављање шуко утичница (моно)

Обрачун по комаду:
	ком
	6,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка и постављање шуко утичница (трофазне)

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	3.
	Замена хоризонталног индикатора са утичницом.

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Замена прекидача.

Обрачун по комаду:
	ком
	6,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I           ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II          ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III.        КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IV         ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

V          МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VI         СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

VII       ЕЛЕКТРО РАДОВИ
VIII      ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
ПАРТИЈА 3 – НОВИ САД – 1 (ЈЕДАН) СТАН 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	1.
	Стан у ул. Саве Ковачевића 3/8 
	динара

	
	Укупно:
	динара

	
	ПДВ: 
	динара

	
	СВЕ УКУПНО партија 3: 
	динара


ПАРТИЈА 4 – 

извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у НАКОВУ 

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У 
УЛИЦИ МИЛАДИНА ЗОРИЋА БР.1/3, НАКОВО
I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	1.
	Израда хидроизолације испод каде.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
· Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	3,50
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.
	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.
Обрачун по комаду каде.                 
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Стругање паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	55,00
	х
	
	=
	

	2.
	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. 
Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	55,00
	х
	
	=
	

	3.
	Израда и постављање паркет лајсни, на саставу пода и зидова. 
Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањагрровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 cm. 
Обрачун по м' остругане површине:
	м'
	65,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О: 

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	220,00
	х 
	
	=
	

	2.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	220,00
	х
	
	=
	

	3.


	Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. 
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.
	м2
	99,00
	х
	 
	=
	



УКУПНО:
V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових, једнокрилних застакљених обострано шперованих врата.
Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шоер плочом дебљине 4 мм. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата застаклити мат стаклом дебљине 5 мм и пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. 
Обрачун по комаду врата.                 

- димензије 1,32 х 2,05 м
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Постојећи прозор са оковом прегледати и извршити ампасовање.
Фалц и ивице прозора обрадоти да крила фино належу, дихтују у лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. 
Обрачун по комаду прозора.
	ком
	3,00
	х
	
	=
	

	3.
	Оправак дела штока врата у купатилу
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 
	м3
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I        ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II       ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III     ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

IV      МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

V       СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

VI      ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
ПАРТИЈА 4 – НАКОВО – 1 (ЈЕДАН) СТАН 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	1.
	Стан у ул. Миладина Зорића бр. 1/3 
	динара

	
	Укупно:
	динара

	
	ПДВ: 
	динара

	
	СВЕ УКУПНО партија 4: 
	динара


ПАРТИЈА 5 – 

извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 6 (шест) станова у УЖИЦУ 

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА БР 3 У 
УЛИЦИ ДР.ВЕСЕЛИНА МАРИНКОВИЋА БР.16А, УЖИЦЕ
I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	1.
	Израда хидроизолације мокрог чвора.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
· Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	6,00
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.
	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.

Обрачун по комаду каде:            
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.

	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.


	Демонтажа и поновна монтажа постојећег умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	4.


	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	5.


	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Демонтажа и монтажа сифона са скупљачем масти за судоперу 

Обрачун по комаду судопере:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду и умиваоник. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	8.
	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м
	12,00
	х
	
	=
	

	9.
	Замена пропусних вентила на новој инсталацији.

Обрачун по комаду:
	ком
	3,00
	х
	
	=
	

	10.
	Одгушење одвода за судоперу и умиваоник.

Обрачун по комаду:
	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	11.
	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 

Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:
	м
	6,00
	х
	
	=
	

	12.
	Замена славине за веш машину.

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	13.
	Демонтажа старе галантерије набавка и уградња нове: класичне кутије за тоалетни папир, огледала, етажера и држача пешкира                          комплет
	
	1,00
	х


	
	=


	



                                                                                     У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Обијање подних керамичких плочица у купатилу.

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	4,00
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	4,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање зидних керамичких плочица 

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	23,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак 
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	23,00
	х
	
	=
	

	5.
	Израда цементне кошуљице од ситнозрног бетона деб. 3-5 са постављањем арматурне мреже О 4,2, отвора 5х5 на подовима на којима се скида паркет
	м2
	33,00
	х
	
	=
	

	6.
	Фуговање старих зидних плочица 
	м2
	5,00
	х
	
	=
	


У К У П Н О:

VI.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата дневне собе, димензија 91x205 цм (десна). 
Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном  I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.  
Обрачун по комаду врата:            
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Постојећа врата и прозоре прегледати и извршити ампасовање.
Фалц и ивице врата и прозора обрадоти да крила фино належу и лако се затварају. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи.
Обрачун по комаду :
· врата 

· балконска врата вел.86х210

· прозор вел.80х75

· прозор вел.140х120
	ком

ком

ком

ком
	2,00

1,00

1,00

4,00
	х

х

х

х
	
	=

=

=

=
	

	3.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  у боји према осталој столарији

димензија: 80x750 цм
димензија: 140x120 цм
Обрачун по комаду прозора:
	ком

ком
	1,00

4,00
	х

х
	
	=

=
	

	4.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових балконских пвц двокрилних полузастакљених врата, димензија 86 х 210 цм, у боји према осталој столарији.  
Врата опремити окретно-нагибним оковом  и флот термопан стаклом 4x16x4 термопан стаклом. На поду поставити гумени одбојник. 
Обрачун по комаду врата:            
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	5.
	Замена брава комплет са квакама и шилдовима на унутрашњим вратима.

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Замена браве комплет са квакама и шилдовима на улазна врата (цилиндар брава).

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Замена первајз лајсни.

Обрачун по м:
	м
	2,00
	х
	
	=
	

	8.
	Замена прозорске даске ширине 15цм
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	9.
	Набавка и уградња венецијанер ролетни комплет за прозоре и балконска врата .

Обрачун по м2:
	м2
	6,00
	х
	
	=
	

	10.
	Замена прагова храстових ширине 20цм
	ком
	2,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О :

IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Скидање пода од ламелног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	41,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламел паркета преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	41,00
	х
	
	=
	

	3.
	Набавка и постављање прелазне месингане лајсне
	м
	1,50
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
1а

1б

	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
Бандажирање пукотина кнауф траком и лепком

Извлачење флека фасакрилом


	м2
м 
м2
	260,00
50,00

5,00
	х
х
х 
	
	=
=
=
	

	2.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
	м2
	260,00
	х
	
	=


	

	3.
	Бојење зидова фасаде-лође са припремом.

Обрачун по м2 бојене површине:
	м2
	22,00
	х
	
	=
	

	4.


	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м1 обојених цеви.
	м1
	48,00
	х
	 
	=
	

	5.


	Бојење радијатора, регистара и канализационих цеви, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:
	м2
	18,00
	х 
	
	=
	

	6.


	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја.
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити a затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити садолином и безбојним лаком.

Обрачун по м2 обојене површине:
	м2
	43,00
	х
	 
	=
	

	7.
	Лакирање столарије емајл лаком са претходном припремом. 
Све површине лакирати мат или сјајним лаком, по избору пројектанта. Лакирати први пут, после 24 ч. пећи најфинијом шмирглом, опајати и лакирати други пут. 
Обрачун по м2 лакиране површине:
	м2
	3,00
	х
	
	=
	

	8.
	Фарбање ограде терасе.

Обрачун по м2 фарбане површине:
	м2
	5,00
	х
	
	
	



УКУПНО:

VII. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	1.

1а
	Набавка и постављање шуко утичница 6А,250 V (моно)

Обрачун по комаду:

Набавка и постављање утичница „ОG“са поклопцем,6А,250 V за веш машну и утичницу у купатилу

Обрачун по комаду:
	Ком

ком
	1,00

2,00
	Х

х
	
	=

=
	

	2.
	Набавка и постављање шуко утичница (трофазне)

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	3.
	Набавка и постављање утичнице за телефон

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Замена прекидача, 

-обичан прекидач „микро“6А 250V
- серијски прекидач „микро“6А 250V
-тастер за звоно
Обрачун по комаду:
	ком

ком

ком
	1,00

1,00

1,00
	х

х

х
	
	=

=

=
	

	5.
	Замена индикатора са прекидачима за грејалицу, бојлер и светло.

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Замена плафонске светиљке са два сијалична места од 75 w
Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Замена равне кугле.

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Завршно чишћење стана 55м2   паушал
	
	
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I           ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II          ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III.        КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IV         ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
V          МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VI        СТОЛАРСКИ РАДОВИ

VII        ЕЛЕКТРО РАДОВИ
VIII      ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАНА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ БР.11 У УЛИЦИ ЉУБИШЕ ВЕСНИЋА БР.10, УЖИЦЕ
I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	1.
	Скидање пода од класичног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	28,00
	х
	
	=
	

	2.
	Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилу.

Обрачун по м2 плочица:
	м²
	19,50
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање подних терацо плоча у кухињи и купатилу са чишћењем подлоге
Обрачун по м2 плоча:
	м²
	  8,50
	х
	
	=
	

	4.
	Скидање терацо сокле у кухињи и купатилу
Обрачун по м':
	м'
	  11,00
	х
	
	=
	

	5.
	Демонтажа у остави:

- подни елемент

димензије 0,60 х 2,00 м, ком 2,00
	ком
	2,00
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	1.
	Израда хидроизолације купатила. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева.  У цену је урачунат сав материјал алат и рад.

Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом "А"

· Koндор 4 варен 100%, 2×
Два слоја полиетиленске фолије  
	м2
	6,00
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.

	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л.
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.
	Замена пропусних вентила.

Обрачун по комаду:
	ком
	4,00
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-подне, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00

	х
	
	=
	

	5.


	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.


	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове једноручне стојеће хромиране батерије за умиваоник за топлу и хладну воду 

Обрачун по комаду батерије:
	ком


	1,00


	х


	
	=
	

	8.
	Набавка и уградња туш каде 0,80 х 0,80м. Каду правилно подзидати да се не угиба приликом коришћења и повезати на одвод.

Обрачун по комаду каде:            
	компл


	1,00


	х


	
	=


	

	9.


	Демонтажа старе и набавка и монтажа нове једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта.Обрачун по комаду судопере:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	10.
	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	11.


	Демонтажа старих и набавка и монтажа нових водоводних ПВЦ цеви пречника 1/2", заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете батерија и вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. По потреби извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршну водоводну мрежу испитати на притисак. Ценом је обухваћено потребно шлицовање и пробијање зида, крпљење отвора и шлицева, хидрауличко испитивање и испирање.              
	м
	14,00
	х
	
	=
	

	12.
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак Цеви фиксирати. Крпљење отвора и шлицева и сав остали материјал, алат и рад је урачунат у цену.

Ø 100
Ø 75

Ø 50
	м
м
м

	1,00

1,00

2,50
	х
	
	=
	

	13.
	Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 100мм са свим потребним материјалом за спајање. 
	ком
	1,00


	х
	
	=
	

	14.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	1.


	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у купатилу.
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	17,50
	х
	
	=


	

	2.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу и кухињи.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:

Купатило:    3,50 м2
Кухиња:       5,00 м2
Остава:        1,50 м2
	м2
	10,00

	х
	
	=
	

	3.
	Израда сокле од керамичких плочица у 

у кухињи
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу. 
	м'
	3,50
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка постављање, стругање и лакирање храстовог паркета прве класе на бетонској подлози у ходнику и собама .

Поставити паркет прве класе преко предходно очишћене подлоге. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице.
Поред зидова у ходнику и собама поставити храстове лајсне прве класе и на сваких 80цм причврстити их за зид. Сучељавања геровати. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака.
	м²

м'
	90,00

84,50
	х
х
	
	=
=
	

	2.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање на улазу и у купатилу, у остави и на тераси (мере узети на лицу места)

-0,90 х 0,12м, ком 1,00

-0,80 х 0,12м, ком 2,00

-0,70 х 0,12м, ком 4,00
	ком
	7,00
	х
	
	=
	


                                                                                                  У К У П Н О: 

VI. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Малтерисање зидова на делу где се скидају зидне керамичке плочице продужним малтером, по потреби постављање рабиц плетива или бандаш трака.

- у купатилу   :   13,50 м2
- у кухињи :        6,00 м²
	м²
	  19,50
	х
	
	=
	

	2.
	Крпљење шлицева после водоинсталатера
	м
	17,00
	х
	
	=
	

	3.
	Израда цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Подлогу за кошуљицу пре наношења очистити и опрати. 

	м²
	90,00
	х
	
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:

VII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	25,00 
	х
	
	=
	

	2.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
	м²
	1,50 
	
	
	
	

	3.
	Фарбање бетонске ограде на тераси
	м²


	7,00 
	
	
	
	

	4.
	Фарбање старе фасадне столарије 

- двокрилни прозор крило на крило

   у собама

                    димензије 1,55 х 1,53 м, ком 2,00

- полузастакљена једнокрилна балконска врата

                    димензије 2,45 х 0,80 м


	м²


	25,00 
	х
	
	=
	

	5.
	Фарбање бетонске ограде на тераси

                  
	м²


	7,00 
	
	
	
	



УКУПНО:

VIII.СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Замена унутрашње столарије (мере узети на лицу места) 
Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних врата, димензија 2,17 х 1,04 м
Обрачун по комаду врата:
	ком
ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Замена фасадне столарије

Демонтажа старог, израда и постављање новог пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  у боји према осталој столарији, у остави и купатилу

димензије 0,60 х 0,32 м  

Обрачун по комаду прозора:
	ком
	2,00
	х
	
	
	

	3.
	Замена бравице са кључевима на поштанском сандучету
	ком
	  1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Замена брава, квака и шилдова
	ком
	  5,00
	х
	
	=
	

	5.
	Замена бравица плакара
	ком
	  4,00
	х
	
	=
	

	6.
	Замена ручица плакара
	ком
	  4,00
	х
	
	=
	

	7.
	Поставити венецијанере

димензије 0,70 х 1,50 м, ком 4

димензије 0,70 х 2,40 м, ком 2

(мере узети на лицу места)
	ком
	  6,00
	х
	
	=
	

	8.
	Замена врата уградног плакара

димензије 0,45 х 1,30 м, ком 4

(мере узети на лицу места)
	ком
	 4,00
	х
	
	=
	


                                                                                                      У К У П Н О :

IX. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Постављање каналица у собама
	м'
	21,50
	х
	
	=
	

	2.
	Замена лимених окапница на прозорима и на зиду на тераси рш=25


	м'
	2,50
	х
	
	=
	

	3.
	Одвоз шута из стана 


	м3
	2,50
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :

X .    ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на оправци електроинсталације приликом извођења радова у 
деложираном стану у Ужицу, улица Љубише Веснића бр. 10 стан бр. 11.

А.  ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
1. Демонтажа постојеће електро инсталације



паушално                      __________________дин. 

2. Замена успонског вода набавком и уградњом

      кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-23. 
     Кабл се уграђује у зид под малтер. 

Рачуна се по дужном метру.                   
                                                            
м'    10   x __________ = __________________ дин.
3. Замена,набавка и уградња кабла тип PP00-Y 5x1,5 мм2 
од МРО-М до РТ-23. Кабл се уграђује у зид под малтер. 
Рачуна се по дужном метру.                           

                                                               
м'   10   x __________ = __________________ дин.
4. Замена типске станске разводне табле са 12 

      аутоматских осигурача од 16А и 10А са сигналном 

      сијалицом друге тарифе и звоном и са ФИД склопком 25/0,5А;


ком.     1 x __________= __________________ дин.
5. Израда инсталације за израду извода трофазне 
      прикључнице каблом тип PP-Y 5x2,5мм2 који
се уграђује у зид под малтер Рачуна се по дужном

метру
                                                              
м'  5    x __________ = __________________ дин.
6. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 
за израду директних извода за напајање ел. бојлера, 
ел. грејалице, климе, веш машине, машине за судове. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 7 м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                          
ком.     5 x __________= __________________ дин.
7. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 

за израду извода за напајање монофазних прикључница

опште намене. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 7м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                            
ком.     9 x __________= __________________ дин.

8. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x1,5мм2 

за израду инсталације сијаличног места. Кабл се 

уграђује у зид под малтер. Просечна дужина 

извода је 7м. Рачуна се по изводу. 
                                                           
ком.     5 x __________= __________________ дин.
9. Израда инсталације за изједначење потенцијала 

    у купатилу са постављањем кутије ПС 49 и повезивањем

    каблом 1x6мм2 кутије и станске табле. Остале везе

   извести каблом 1x4мм2 просечне дужине 5м.


комплет.     1 x __________ = __________________ дин
10. Израда инсталације позивног тастера за звоно

проводником типа PP-Y 2x1,5мм2дужине 3м 


ком.     1 x __________= __________________ дин.
11. Испорука и монтажа прекидача намењених за уградњу у зид:

· обични прекидач „микро“ 6А 250В,
ком 2 x _______=_________________дин
· прекидач  серијски
 ком 2 x _______=_________________дин
· тастер за звоно 
      ком 1 x _______= _________________дин
· „кип“ прекидач за бојлер
 ком 1 x _______= _________________дин
12. Испорука и монтажа утичница намењених уградњи у зид:

· „шуко“ утичница, 16А, 250В 
ком 7 x _______= _________________дин
· „шуко“ утичница, ОГ 16А, 250В 
ком 1 x _______= _________________дин
· утичница, дупла 
ком 2 x _______= _________________дин
· трофазна утичница, 3 x380/220В,16А 
ком 1 x _______= _________________дин
13. Испорука и монтажа светиљки:

· коса кугла 
ком 1 x _______= _________________дин
· плафоњера 
ком 2 x _______= _________________дин
· у собама уградити лустер куку и клеме 
ком 2 x _______= _________________дин
14. Испорука и уградња индикатора за купатило са

      прекидачима за грејалицу веш машину, грејалицу 

      и светло 
ком 1 x _______= _________________дин
15. Испорука и уградња електричне грејалице 2 кв ком 1 x _______= _________________дин
16. Испорука и уградња апарата за интерфон
ком 1 x _______= _________________дин
17. Испитивање електро инсталације са издавањем атеста

      (мерење отпора уземљења, отпора изолације, изједначења

      потенцијала, система заштите) 

         
паушално                      __________________дин. 

18. Ситан неспецифициран материјал и припремно завршни радови.                                    

 
паушално                      __________________дин. 

                                                                                                                                       __________________________________________


      
 УКУПНО ПОД  " А "   __________________дин.

Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви Ø13мм

    у зид под малтер за провлачење каблова.

    Рачуна се по дужном метру.

 

                                                              
м'      10  x __________ = __________________дин.

2. Испорука и провлачење проводника

    ИY(Ст)Y 2(2x0,6) мм2  кроз већ уграђене

    ПВЦ цеви. Рачуна се по дужном метру.       

   
м'     10  x __________ = __________________ дин.

3. Испорука и монтажа уградне,

   комбиноване телефонске прикључнице

   за три микро телефонска утикача.            


               ком.   1  x __________= __________________ дин.

5. Испитивање уграђене телефонске инсталације и    

   пуштање исте у рад.           
             
  

                                                                   
паушално                      __________________ дин.
6. Ситан непредвиђени електроинсталациони

   материјал, као и остали везни и спојни материјали.
  


паушално                      __________________ дин.


__________________________________________


УКУПНО ПОД  "  Б "     __________________ дин.

Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви  Ø13мм

   у зид под малтер за провлачење каблова.

   Рачуна се по дужном метру                           



м'     10 x __________ = __________________ дин.

2. Испорука и уградња кабла тип РФ 75-5-2

    у већ уграђене ПВЦ цеви.                             

                           
м'     10 x __________ = __________________ дин.

3. Испорука и уградња ТВ прикључнице.          


ком.      1 x __________ = __________________ дин.                            

                                       

                                   _________________________________

                             УКУПНО ПОД " Ц " _______________ дин.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И  Ј А
    А. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ............
______________________дин.                                            

    Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА.................
____________________ дин.

                           Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ.........….. 
_____________________ дин.

                                                                     
________________________________________

                         
У К У П Н О :____________________________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
II     ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

IV     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
V      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VI    ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VII    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

IX     ОСТАЛИ РАДОВИ
X     ЕЛЕКТРО РАДОВИ
                                                        У К У П Н  О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА БР. 15 У УЛИЦИ ЉУБЕ ВЕСНИЋА БР. 9, УЖИЦЕ
I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	1.
	Скидање пода од класичног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	44,00
	х
	
	=
	

	2.
	Рушење, скидање слепог пода заједно са потпатосницама у собама, кухињи  и ходнику
Обрачун по м2 пoда:


	м²
	44,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање зидних керамичких плочица у купатилу и кухињи.

Обрачун по м2 плочица:

	м²
	18,00
	х
	
	=
	

	4.
	Обијање подних терацо плоча у купатилу, кухињи и тераси са чишћењем подлоге.

Обрачун по м2 плочица:

	м²
	  14,50
	х
	
	=
	

	5.
	Обијање терацо сокле у купатилу, кухињи и тераси. 

Обрачун по м' плочица:


	м'
	21,00
	х
	
	=
	

	6.
	Стругање тапета са зидова у соби

Обрачун по м² тапета:
	м²
	39,50
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	1.
	Израда хидроизолације купатила. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева.  У цену је урачунат сав материјал алат и рад.

Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом "А"

· Koндор 4 варен 100%, 2×
Два слоја полиетиленске фолије  
	м2
	6,50
	х
	
	=
	











У К У П Н О:

   III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.

	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Пажљива демотажа и поновна монтажа постојећег проточног бојлера, запремине 10л.
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.

	Замена пропусних вентила.

Обрачун по комаду:
	ком
	6,00
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-подне са водокотлићем, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00

	х
	
	=
	

	5.


	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:                         
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.

Обрачун по комаду каде:            
	компл


	1,00


	х


	
	=


	

	8.


	Набавка и монтажа нове једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта.

Обрачун по комаду судопере:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	9.
	Пажљива демотажа и поновна монтажа постојеће зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:

	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	10.


	Демонтажа старих и набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м
	16,00
	х
	
	=
	

	11.
	Демонтажа старих и набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдих поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 

Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:

Ø 100
Ø 75

Ø 50
	м
м
м
	1,00

1,00

2,50
	х
	
	=
	

	12.
	Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 100мм са свим потребним материјалом за спајање. 
	ком
	1,00


	х
	
	=
	

	13.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	14.
	Замена славине за веш машину.

Обрачун по комаду:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	1.


	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу и кухињи.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
Купатило:  3,50 м2
Кухиња:   10,50 м2
	м2
	  14,00
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак 
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
Купатило: 12,50 м2
Кухиња:      2,50 м2
	м2
	15,00
	х
	
	=
	

	3.
	Израда сокле од керамичких плочица у 

у кухињи 
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу.

Обрачун по м' плочица:
	м'
	16,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање подних вучених неглазираних керамичких плочица на тераси.

Противклизне и отпорне керамичкр плочице I класе поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равн, у слогу по избору пројектанта, а плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м² пода:
	м²
	 6,00
	х
	
	=
	

	5.
	Израда сокле од терацо плоча на тераси 
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, у цементном малтеру, на припремљену подлогу.

Обрачун по м' терацо плоча: 
	м'
	 8,50
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета у ходнику и собама преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Класични паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²

м'
	36,50

 38,00
	х
х
	
	=
=
	

	2.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање  (мере узети на лицу места)

- 0,90 х 0,12м, ком 1,00

- 0,80 х 0,12м, ком 1,00

- 0,70 х 0,12м, ком 1,00
	ком
	3,00
	х
	
	=
	


                                                                                                  У К У П Н О: 

VI. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Демонтажа старих и израда нових солбанака од поцинкованог лима РШ 25цм за новопостављене прозоре (мере узети на лицу места)  

  
	м
	7,50
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старих и израда нових солбанака од поцинкованог лима РШ 25цм за бетонски зид на тераси (мере узети на лицу места)  


	м
	4,00
	х
	
	=
	


                                                                                                   У К У П Н О:
VII. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Обрада шпалетни након замене столарије
	м'
	102,00
	х
	
	=
	

	2.
	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Подлогу за кошуљицу пре наношења очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним са просејаним шљунком "јединицом" размере 1:3. Армирати је мрежом ф 4.2мм, са окцима 5/5цм постављеном у средини слоја и неговати док не очврсне. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	47,00


	х
	
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:
VIII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	189,50
	х 


	
	=


	

	2.


	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
 2 х100%
	м2
	189,50
	х
	 
	=
	

	3.
	Бојење канализационих цеви бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:
	м²
	    1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Фарбање прозорске даске у собама  и 
- соба 1   :             0,12 х 2,31 м

- соба 2   :             0,12 х 2,31 м
- кухиња :            0,12 х 1,40 м
- купатило:          0,12 х 1,10 м
	м²


	   1,00
	х
	
	=
	

	5.
	Фарбање солбанка 

- соба 1   :             0,24 х 2,31 м

- соба 2   :             0,24 х 2,31 м
- кухиња :            0,24 х 1,40 м
- купатило:          0,24 х 1,10 м
	м²


	   1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Фарбање металне ограде на тераси са припремом 
	м²
	   3,00
	х
	
	=
	

	7.
	Фарбање бетонског зида на тераси h=1,03м
	м²
	   4,00
	х
	
	=
	



УКУПНО:
IX. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних врата, димензије - комплет улазна врата

                      димензије 2,19 х 1,02м
	ком
	1,00
	x
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата,комплет са оковима(комплет са фарбањем),
- пуна са недсветлом димензија 2,60 x 0,94 м, ком 2,00

- пуна димензија 2,10 x 0,87 м, ком 1,00

- полузастакљена димензија 2,15 x 0,77 м, ком 1,00
Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном  I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.  
Обрачун по комаду врата:             
	ком
	5,00
	х
	
	
	

	3.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  алуминијумском ролетном, у боји према осталој столарији. 
- трокрилни димензија:    2,31 x 1,65 м, 

                                               ком 2,00 

- двокрилни димензија:    1,67 x 1,40 м 

- двокрилни димензија:    1,10 x 1,08 м
- балконска полузастакљена врата димензија:                           2,60 x 0,90 м
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	5,00
	х


	
	
	

	3.
	Замена прозорске даске ширине 12цм
	ком


	4,00
	х


	
	=


	

	4.
	Постављање венецијанера на прозоре и балконска врата
димензије 1,40 x 1,67 м,ком 1,00

димензије 0,90 x 2,60 м,ком 1,00

димензије 0,77 x 1,65 м,ком 6,00

Обрачун по м2:
	м²


	13,00
	х


	
	=


	

	5.
	Замена бравице са кључевима на поштанском сандучету
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Демонтажа плакара и полица у кухињи, соби и купатилу
	м²


	6,50


	х


	
	=


	


                                                                                                      У К У П Н О :
X. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Изношење намештаја из собе и купатила

 
	ком
	5,00
	х
	
	=
	

	2.
	Замена армираног стакла на тераси (мере узети на лицу места)

3 х 0,70 х 0,72м 
	м²
	2,00
	х
	
	=
	

	3.
	Одвоз шута из стана 


	м3
	2,50
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :

XI.     ЕЛЕКТРО РАДОВИ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на оправци електроинсталације приликом извођења радова у 

деложираном стану у Ужицу, улица Љубише Веснића бр. 9 стан бр. 15.

А.  ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
1. Демонтажа постојеће електро инсталације



паушално                      __________________дин. 

2. Замена успонског вода набавком и уградњом

      кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-23. 
     Кабл се уграђује у зид под малтер. 

Рачуна се по дужном метру.                   
                                                            
м'    10   x __________ = __________________ дин.
3. Замена,набавка и уградња кабла тип PP00-Y 5x1,5 мм2 
од МРО-М до РТ-23. Кабл се уграђује у зид под малтер. 
Рачуна се по дужном метру.                           

                                                               
м'   10   x __________ = __________________ дин.
4. Замена типске станске разводне табле са 12 

      аутоматских осигурача од 16А и 10А са сигналном 

      сијалицом друге тарифе и звоном и са ФИД склопком 25/0,5А;


ком.     1 x __________= __________________ дин.
5. Израда инсталације за израду извода трофазне 
      прикључнице каблом тип PP-Y 5x2,5мм2 који
се уграђује у зид под малтер Рачуна се по дужном

метру
                                                              
м'  5    x __________ = __________________ дин.
6. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 
за израду директних извода за напајање ел. бојлера, 
ел. грејалице, климе, веш машине, машине за судове. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 7 м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                          
ком.     5 x __________= __________________ дин.
7. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 

за израду извода за напајање монофазних прикључница

опште намене. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 7м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                            
ком.     9 x __________= __________________ дин.

8. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x1,5мм2 

за израду инсталације сијаличног места. Кабл се 

уграђује у зид под малтер. Просечна дужина 

извода је 7м. Рачуна се по изводу. 
                                                           
ком.     5 x __________= __________________ дин.
9.Израда инсталације за изједначење потенцијала 

    у купатилу са постављањем кутије ПС 49 и повезивањем

    каблом 1x6мм2 кутије и станске табле. Остале везе

   извести каблом 1x4мм2 просечне дужине 5м.


комплет.     1 x __________ = __________________ дин
10.Израда инсталације позивног тастера за звоно

проводником типа PP-Y 2x1,5мм2дужине 3м 


ком.     1 x __________= __________________ дин.
11.Испорука и монтажа прекидача намењених за уградњу у зид:

· обични прекидач „микро“ 6А 250В,
ком 2 x _______=_________________дин
· прекидач  серијски
 ком 2 x _______=_________________дин
· тастер за звоно 
      ком 1 x _______= _________________дин
· „кип“ прекидач за бојлер
 ком 1 x _______= _________________дин
12.Испорука и монтажа утичница намењених уградњи у зид:

· „шуко“ утичница, 16А, 250В 
ком 7 x _______= _________________дин
· „шуко“ утичница, ОГ 16А, 250В 
ком 1 x _______= _________________дин
· утичница, дупла 
ком 2 x _______= _________________дин
· трофазна утичница, 3 x380/220В,16А 
ком 1 x _______= _________________дин
13. Испорука и монтажа светиљки:

· коса кугла 
ком 1 x _______= _________________дин
· плафоњера 
ком 2 x _______= _________________дин
· у собама уградити лустер куку и клеме 
ком 2 x _______= _________________дин
14. Испорука и уградња индикатора за купатило са

      прекидачима за грејалицу веш машину, грејалицу 

      и светло 
ком 1 x _______= _________________дин
15. Испорука и уградња електричне грејалице 2 кв ком 1 x _______= _________________дин
16. Испорука и уградња апарата за интерфон
ком 1 x _______= _________________дин
17. Испитивање електро инсталације са издавањем атеста

      (мерење отпора уземљења, отпора изолације, изједначења

      потенцијала, система заштите) 

         
паушално                      __________________дин. 

18. Ситан неспецифициран материјал и припремно завршни радови.                                    

 
паушално                      __________________дин. 

                                                                                                                                       __________________________________________


      
 УКУПНО ПОД  " А "   __________________дин.

Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви Ø13мм

    у зид под малтер за провлачење каблова.

    Рачуна се по дужном метру.

 

                                                              
м'      10  x __________ = __________________дин.

2. Испорука и провлачење проводника

    ИY(Ст)Y 2(2x0,6) мм2  кроз већ уграђене

    ПВЦ цеви. Рачуна се по дужном метру.       

   
м'     10  x __________ = __________________ дин.

3. Испорука и монтажа уградне,

   комбиноване телефонске прикључнице

   за три микро телефонска утикача.            


               ком.   1  x __________= __________________ дин.

5. Испитивање уграђене телефонске инсталације и    

   пуштање исте у рад.           
             
  

                                                                   
паушално                      __________________ дин.
6. Ситан непредвиђени електроинсталациони

   материјал, као и остали везни и спојни материјали.
  


паушално                      __________________ дин.


__________________________________________


УКУПНО ПОД  "  Б "     __________________ дин.

Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви  Ø13мм

   у зид под малтер за провлачење каблова.

   Рачуна се по дужном метру                           



м'     10 x __________ = __________________ дин.

2. Испорука и уградња кабла тип РФ 75-5-2

    у већ уграђене ПВЦ цеви.                             

                           
м'     10 x __________ = __________________ дин.

3. Испорука и уградња ТВ прикључнице.          


ком.      1 x __________ = __________________ дин.                            

                                       

                                   _________________________________

                             УКУПНО ПОД " Ц " _______________ дин.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И  Ј А
    А. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ............
______________________дин.                                            

    Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА.................
____________________ дин.

                           Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ.........….. 
_____________________ дин.

                                                                     
________________________________________

                         
У К У П Н О :____________________________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

II     ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

IV     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

V      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VI     ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VII    ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VIII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

IX     СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

X       ОСТАЛИ РАДОВИ

XI     ЕЛЕКТРО РАДОВИ
                                                        У К У П Н  О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАНА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ БР.3 У УЛИЦИ ЈАКШИЋЕВА  БР.6, УЖИЦЕ
I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	1.
	Скидање пода од ламелног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	41,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л.
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.

	Замена пропусних вентила.

Обрачун по комаду:
	ком
	4,00
	х
	
	=
	

	3.


	Набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	4.


	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком


	1,00


	х


	
	=
	

	5.


	Набавка и монтажа једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта.

Обрачун по комаду судопере:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:

	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	7.
	Набавка и уградња новог етажера, држача пешкира, кутије за wc папир и огледала(комплет)
	ком


	1,00


	х


	
	=
	

	8.
	Замена славине за веш машину.

Обрачун по комаду:
	ком


	1,00


	х


	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	1.
	Постављање подних вучених неглазираних керамичких плочица на тераси.

Противклизне и отпорне керамичкр плочице I класе поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равн, у слогу по избору пројектанта, а плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м² пода:
	м2
	  3,50
	х
	
	=
	

	2.
	Израда сокле од терацо плоча на тераси 
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, у цементном малтеру, на припремљену подлогу.

Обрачун по м' терацо плоча: 
	м'
	  8,00
	х
	
	=
	

	3.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак у ходнику.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода: 5,50 м2

	м²
	  5,50
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. 
Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м' сокле:
	м'
	  7,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета у трпезарији и соби преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Класични паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:


	м²

м'
	35,50

36,00
	х
х
	
	=
=
	

	2.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање на улазу и у купатилу (мере узети на лицу места)

-0,90 х 0,12м, ком 1,00

-0,80 х 0,12м, ком 1,00


	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	3.
	Постављање храстовог прага, стругање и лакирање у соби и у трпезарији (мере узети на лицу места)

-0,90 х 0,12м, ком 1,00

-0,80 х 0,12м, ком 1,00


	ком
	2,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање месингане ,,T,, лајсне на прелазу са керамичких плочица на паркет (мере узети на лицу места)


	м'
	4,00
	х
	
	=
	


                                                                                                  У К У П Н О: 

V. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Демонтажа старих и израда нових солбанака од поцинкованог лима РШ 30цм за новопостављене прозоре (мере узети на лицу места)  


	м
	7,50
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старог и израда новог солбанака од поцинкованог лима РШ 30цм на бетонском зиду на тераси (мере узети на лицу места)  


	м
	4,50
	х
	
	=
	


                                                                                                   У К У П Н О:
VI. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Обрада шпалетни након замене столарије

	м'
	102,00
	х
	
	=
	

	2.
	Израда цементне кошуљице на местима где се скида паркет дебљине 3цм као подлоге. Подлогу за кошуљицу пре наношења очистити и опрати. 

	м²
	41,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обрада бетонског зида на тераси

	м²
	4,50
	х
	
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:
VII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:

	м2

	132,50
	х 


	
	=


	

	2.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
 2 х100%
	м2

	132,50
	х
	
	=


	

	3.
	Фарбање бетонског зида на тераси h = 0,90м
	м²
	4,00 
	х
	
	=


	

	4.
	Фарбање прозорске даске у соби

                   - димензије 0,20 х 1,50 м, 2,00 ком 

                   - димензије 0,20 х 1,70 м 

                   - димензије 0,20 х 1,61 м

                   - димензије 0,20 х 1,08 м

  
	м²

	2,00
	х
	
	=


	

	5.
	Фарбање солбанка 
                   - димензије 0,30 х 1,50 м, 2,00 ком 

                   - димензије 0,30 х 1,70 м 

                   - димензије 0,30 х 1,61 м

                   - димензије 0,30 х 1,08 м


	м²

	2,00
	х
	
	=


	



УКУПНО:
VIII.СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	1.

2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних врата.
- улазна врата 

                      димензије 1,99 х 0,94 м  
Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата,комплет са оковима(комплет са фарбањем),
- полузастакљена врата у соби 

                     димензије 2,06 х 1,04 м  

- пуна врата у купатилу
                      димензије 1,98 х 0,86 м

- полузастакљена врата у трпезарији 

                       димензије 1,91 х 0,84 м 

 Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном  I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.  
Обрачун по комаду врата:   
	ком

ком
	1,00
4,00
	x
х


	
	
	

	2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  алуминијумском ролетном, у боји према осталој столарији.
- двокрилни прозор у соби, ком 2,00

                   димензије 1,50 х 1,29 м 

- једнкрилни прозор у купатилу
                    димензије 1,07 х 0,70 м 

- двокрилни прозор у трпезарији
                   димензије 1,28 х 1,61 м

- једнокрилни прозор у трпезарији 

                  димензије 1,08 х 0,73 м

- полузастакљена једнокрилна балконска врата

                    димензије 2,30 х 0,85 м

Обрачун по комаду прозора:

	ком
	6,00
	х


	
	
	

	3.
	Замена бравице са кључевима на поштанском сандучету
	ком
	  1,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање венецијанера

(мере узети на лицу места)

  - димензије 1,50 х 1,29 м, 2,00 ком 

  - димензије 1,07 х 0,70 м 

  - димензије 1,28 х 1,61 м

  - димензије 1,08 х 0,73 м

  - димензије 2,30 х 0,85 м

Обрачун по м2:
	м²
	 10,00
	х
	
	=
	

	5.
	Замена прозорске даске ширине 15 цм
	ком
	5,00
	
	
	
	


                                                                                                      У К У П Н О :
IX.  ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Поставити грејалицу у купатилу


	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Одвоз шута из стана 


	м³
	2,50
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I.       ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
II.     ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

III.    КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
IV.    ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

V.     ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VI.    ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VII.   МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VIII.  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

IX .    ОСТАЛИ РАДОВИ
                                                        У К У П Н  О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАНА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ  БР. 70 У УЛИЦИ ЛАЗАРА МУТАПА БР. 8, УЖИЦЕ
I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	1.
	Скидање пода од класичног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	21,00
	х
	
	=
	

	2.
	Скидање пода од вуназа у ходнику са чишћељем подлоге 

Обрачун по м2 пoда:


	м²
	  5,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање зидних керамичких плочица у купатилу.

Обрачун по м2 плочица:

	м²
	12,00
	х
	
	=
	

	4.
	Обијање подних керамичких плочица у купатилу.

Обрачун по м2 плочица:

	м²
	  3,00
	х
	
	=
	

	5.
	Демонтажа висећег елемента 0,40


	ком
	  1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Демонтажа висећег елемента 0,80


	ком
	  1,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације купатила. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева.  У цену је урачунат сав материјал алат и рад.

Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом "А"

· Koндор 4 варен 100%, 2×
Два слоја полиетиленске фолије  
	м2
	6,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
   III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.

	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 60 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л.
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.

	Замена пропусних вентила.

Обрачун по комаду:
	ком
	6,00
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-зидне са водокотлићем, домаће производње I класе. 

Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са одговарајућим манжетном, Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00

	х
	
	=
	

	5.


	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Пажљива демонтажа и поновна монтажа постојеће зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:                         
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове туш каде, димензија 80 цм.

Каду правилно подзидати да се не угиба приликом коришћења и повезати на одвод.
Обрачун по комаду каде:            
	компл


	1,00


	х


	
	=


	

	8.


	Демонтажа старих и набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м
	15,00
	х
	
	=
	

	9.
	Демонтажа старих и набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдих поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 

Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:

Ø 100
Ø 75

Ø 50


	м
м
м

	1,00

1,00

2,50
	х
	
	=
	

	10.
	Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 100мм са свим потребним материјалом за спајање. 
	ком
	1,00


	х
	
	=
	

	11.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	12.
	Замена славине за веш машину.

Обрачун по комаду:

	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	1.


	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу и кухињи.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:
	м2
	  8,00
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак 
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	13,00


	х
	
	=


	

	3.
	Израда сокле од керамичких плочица у 

у кухињи 
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу.

Обрачун по м' плочица:
 
	м'
	8,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета у ходнику и собама преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Класични паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²

м'
	21,00

 20,00
	х
х
	
	=
=
	

	2.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање  (мере узети на лицу места)

- 0,80 х 0,12м, ком 2,00
	ком
	2,00
	х
	
	=
	


                                                                                                  У К У П Н О: 

VI. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Обрада шпалетни након замене столарије

	м'
	22,50
	х
	
	=
	

	2.
	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Подлогу за кошуљицу пре наношења очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним са просејаним шљунком "јединицом" размере 1:3. Армирати је мрежом ф 4.2мм, са окцима 5/5цм постављеном у средини слоја и неговати док не очврсне. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 остругане површине:

	м²
	21,00


	х
	
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:
VII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
 2 х100%
	м2
	10,00
	х
	 
	=
	



УКУПНО:
VIII. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних врата, димензије 2,00 х 1,00м
Обрачун по комаду врата:            
Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата,комплет са оковима(комплет са фарбањем),
- пуна са недсветлом димензија 2,55 x 0,76 м
Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном  I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.  
Обрачун по комаду врата:             
	ком
ком
	1,00
5,00
	x
х


	
	
	

	3.
	Замена квака и шилдова на вратима собе
	ком


	1,00
	х


	
	=


	


                                                                                                      У К У П Н О :
IX. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 


	м³
	1,00
	х
	
	=
	


                                                                                                              У К У П Н О :
X.       ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА
Мутапова бр. 8/70, Ужице

	ВРСТА РАДА

	ЈЕД. МЕРЕ
	KOЛИЧИНА

	ЦЕНА ПО J.M.
	УКУПНО


	I
	ЗАМЕНА: 
	 
	 
	 

 
	

	I.1
	утичница, монофазна 
	ком.
	1,00
	 
	

	II
	ИЗРАДА ИНСТАЛАЦИЈЕ:
	
	
	
	

	II.1
	шуко утикачког места за веш машину  полагањем кабла ПП-У 3x 2,5  мм² у ид под малтер са повезивањем на обе стране. 
	м
	4,00
	
	

	II.2
	штемовање и крпљење шлица и повезивањем кабла на обје стране
	комплет
	1,00
	
	

	(((
	ИСПОРУКА И УГРАДЊА
	
	
	
	

	IV.1
	испитивање електричне инсталације са издавањем атеста (мерење отпора уземљења, отпора изолације, изједначења потенцијала и система заштите
	паушално
	
	
	

	 
	ЕЛЕКТРОРАДОВИ УКУПНО  
	 
	 
	 
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
II     ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

IV     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
V      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VI     ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VII    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VIII  СТОЛАРСКИ РАДОВИ

IX     ОСТАЛИ РАДОВИ
X       ЕЛЕКТРО РАДОВИ
                                                           У К У П Н  О:
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА БР. 3 У УЛИЦИ 

ПЕТРА ЋЕЛОВИЋА БР. 4, УЖИЦЕ
I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	1.
	Скидање пода од класичног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	20,00
	х
	
	=
	

	2.
	Рушење, скидање слепог пода заједно са потпатосницама у соби и ходнику
Обрачун по м2 пoда:


	м²
	20,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање зидних керамичких плочица у купатилу.

Обрачун по м2 плочица:

	м²
	10,50
	х
	
	=
	

	4.
	Обијање подних керамичких плочица у купатилу са чишћењем подлоге.

Обрачун по м2 плочица:

	м²
	  3,50
	х
	
	=
	

	5.
	Обијање тераца на тераси.

Обрачун по м² пода:


	м²
	5,00
	х
	
	=
	

	6.
	Обијање терацо сокле на тераси.

Обрачун по м':


	м'
	13,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације купатила. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева.  У цену је урачунат сав материјал алат и рад.

Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом "А"

· Koндор 4 варен 100%, 2×
Два слоја полиетиленске фолије  
	м2
	7,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
   III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.

	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л.
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.

	Замена пропусних вентила.

Обрачун по комаду:
	ком
	6,00
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-подне са водокотлићем, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00

	х
	
	=
	

	5.


	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:                         
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.

Обрачун по комаду каде:            
	компл


	1,00


	х


	
	=


	

	8.


	Набавка и монтажа нове једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта.

Обрачун по комаду судопере:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	9.
	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:

	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	10.


	Демонтажа старих и набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м
	16,00
	х
	
	=
	

	11.
	Демонтажа старих и набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдих поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 

Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:

Ø 100
Ø 75

Ø 50


	м
м
м

	1,00

1,00

2,50
	х
	
	=
	

	12.
	Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 100мм са свим потребним материјалом за спајање. 
	ком
	1,00


	х
	
	=
	

	13.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	14.
	Замена славине за веш машину.

Обрачун по комаду:

	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	1.


	Постављање подних керамичких плочица на лепак.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:


	м2
	 8,00 
	х
	
	=
	

	2.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак 
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	17,50


	х
	
	=


	

	3.
	Израда сокле од керамичких плочица у 

у кухињи 
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу.

Обрачун по м' плочица:
 
	м'
	5,00
	х
	
	=
	

	4.
	Постављање подних вучених неглазираних керамичких плочица на тераси.

Противклизне и отпорне керамичкр плочице I класе поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равн, у слогу по избору пројектанта, а плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м² пода:
	м²
	 5,00
	х
	
	=
	

	5.
	Израда сокле од терацо плоча на тераси 
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, у цементном малтеру, на припремљену подлогу.

Обрачун по м' терацо плоча: 
	м'
	 13,50
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета у ходнику и собама преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Класични паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:


	м²

м'
	16,50

 16,00
	х
х
	
	=
=
	

	2.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање  (мере узети на лицу места)

- 0,90 х 0,12м, ком 2,00

- 0,70 х 0,12м, ком 1,00


	ком
	3,00
	х
	
	=
	


                                                                                                  У К У П Н О: 

VI. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Демонтажа старих и израда нових солбанака од поцинкованог лима РШ 25цм за новопостављене прозоре (мере узети на лицу места)  

   
	м
	4,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старих и израда нових солбанака од поцинкованог лима РШ 25цм за бетонски зид на тераси (мере узети на лицу места)  

	м
	8,00
	х
	
	=
	


                                                                                                   У К У П Н О:
VII. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Обрада шпалетни након замене столарије
	м'
	61,00
	х
	
	=
	

	2.
	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Подлогу за кошуљицу пре наношења очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним са просејаним шљунком "јединицом" размере 1:3. Армирати је мрежом ф 4.2мм, са окцима 5/5цм постављеном у средини слоја и неговати док не очврсне. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 остругане површине:

	м²
	20,00


	х
	
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:
VIII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:

	м2

	134,00
	х 


	
	=


	

	2.


	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
 2 х100%
	м2
	134,00
	х
	 
	=
	

	3.
	Фарбање цеви са претходном припремом.

Скидање старе боје и бојење цеви бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви  нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал алат и рад.
Обрачун по м' обојених цеви:
	м²
	    4,00
	х
	
	=
	

	4.
	Фарбање регистра са претходном припремом.

Скидање старе боје и бојење регистра бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви  нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал алат и рад.
Обрачун по м2 обојених цеви:                       
	м²


	   3,00
	х
	
	=
	

	5.
	Бојење канализационих цеви бојом за метал. 

Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 

Обрачун по м2 обојених цеви:
	м²


	   1,00
	х
	
	=
	

	6.
	Фарбање радијатора са претходном припремом.

Скидање старе боје и бојење радијатора бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На цеви  нанети импрегнацију и основну боју, а затим два пута бојити бојом за метал. У цену је урачунат сав материјал алат и рад.

Обрачун по м2 обојених радијатора:
	м²


	   4,50
	х
	
	=
	

	7.
	Фарбање бетонског зида на тераси h=1,00м

	м²


	   8,00
	х
	
	=
	

	8.
	Фарбање прозорске даске у соби  и купатилу 
- соба      :             0,12 х 2,05 м

- купатило:          0,12 х 1,30 м
                       
	м²


	   1,00
	х
	
	=
	

	9.
	Фарбање солбанка 

- соба 1   :             0,24 х 2,05 м

- купатило:          0,24 х 1,30 м

	м²


	   1,00
	х
	
	=
	



УКУПНО:
IX. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.

2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних врата, комплет улазна врата, димензије 2,21 х 1,09м
Обрачун по комаду врата:            
Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата,комплет са оковима(комплет са фарбањем),
- пуна димензија 2,00 x 0,78 м
- полузастакљена димензија 2,00 x 1,00 м 

Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном  I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.  
Обрачун по комаду врата:             
	ком

ком
	1,00
3,00
	x
х


	
	
	

	2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4 ,  алуминијумском ролетном, у боји према осталој столарији.

- трокрилни димензија:    2,05 x 1,60 м 

- двокрилни димензија:    1,30 x 0,90 м 

- балконска полузастакљена врата димензија:                           2,45 x 0,75 м
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	3,00
	х


	
	
	

	3.
	Замена прозорске даске ширине 12цм
	ком


	2,00
	х


	
	=


	

	4.
	Демонтажа дрвених ролетни и монтажа Ал ролетни браон боје  на прозоре и балконска врата
димензије 1,40 x 1,60 м,ком 1,00

димензије 0,65 x 1,60 м,ком 1,00

димензије 0,75 x 2,45 м,ком 1,00

Обрачун по м2:
	м²


	5,50
	х


	
	=


	

	5.
	Замена бравице са кључевима на поштанском сандучету
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Демонтажа висећих елемената у ходнику и купатилу
	м²


	1,50


	х


	
	=


	


                                                                                                      У К У П Н О :
X. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Изношење намештаја из собе 


	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Поставити гипс-картонске плоче преко преграде у ходнику
димензије 1,60 х2,73 м

(мере узети на лицу места)

	м²
	4,50
	х
	
	=
	

	3.
	Одвоз шута из стана 


	м3
	2,50
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
XΙ. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на оправци електроинсталације приликом извођења радова у 

деложираном стану у Ужицу, улица Петра Ћеловића бр. 4 стан бр. 3.

А.  ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
7. Демонтажа осигурача типа TZ 63/25 А/А (ком.3) са 


изолационе мермерне плоче у мерно разводном 


орману (МРО) израђеном од дрвета и уградња 
 
аутоматског прекидача-осигурач типа (У или Ц) 

"лимитатор " 25 А  (ком. 3) у типском пвц кућишту


према условима ЕДБ-а. У цену позиције урачунати 


замену проводника од електричног бројила до лимитатора.

Рачуна се комплет уграђено, повезано, испитано и 

пуштено под напон.                      

        
комплет.     1 x __________ = __________________ дин.
8. Демонтажа постојеће електро инсталације



паушално                      __________________дин. 

9. Замена успонског вода набавком и уградњом

      кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-23. 
     Кабл се уграђује у зид под малтер. 

Рачуна се по дужном метру.                   
                                                            
м'    10   x __________ = __________________ дин.
10. Замена,набавка и уградња кабла тип PP00-Y 5x1,5 мм2 
од МРО-М до РТ-23. Кабл се уграђује у зид под малтер. 
Рачуна се по дужном метру.                           

                                                               
м'   10   x __________ = __________________ дин.
11. Замена типске станске разводне табле са 10 

      аутоматских осигурача од 16А и 10А са сигналном 

      сијалицом друге тарифе и звоном и са ФИД склопком 25/0,5А;


ком.     1 x __________= __________________ дин.
12. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 
за израду директних извода за напајање ел. бојлера, 
ел. грејалице, климе, веш машине, машине за судове. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 7 м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                          
ком.     5 x __________= __________________ дин.
7. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x2,5мм2 

за израду извода за напајање монофазних прикључница

опште намене. 
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна 
дужина извода је 7м. Рачуна се по изводу.                                                

                                                            
ком.     5 x __________= __________________ дин.

8. Испорука и уградња кабла тип PP-Y 3x1,5мм2 

за израду инсталације сијаличног места. Кабл се 

уграђује у зид под малтер. Просечна дужина 

извода је 7м. Рачуна се по изводу. 
                                                           
ком.     3 x __________= __________________ дин.
9.Израда инсталације за изједначење потенцијала 

    у купатилу са постављањем кутије ПС 49 и повезивањем

    каблом 1x6мм2 кутије и станске табле. Остале везе

   извести каблом 1x4мм2 просечне дужине 5м.


комплет.     1 x __________ = __________________ дин
10. Израда инсталације позивног тастера за звоно

проводником типа PP-Y 2x1,5мм2дужине 3м 


ком.     1 x __________= __________________ дин.
11. Израда инсталације за трофазни прикључак

каблом PP-Y 5x2,5мм2 за електрични шпорет

у кухињи


м'  5    x __________ = __________________ дин.
12. Испорука и монтажа прекидача намењених за уградњу у зид:

· обични прекидач „микро“ 6А 250В,  ком 3 x _______= _________________дин
· тастер за звоно 
ком 1 x _______= _________________дин
· „кип“ прекидач за бојлер
 ком 1 x _______= _________________дин
13. Испорука и монтажа утичница намењених уградњи у зид:

· „шуко“ утичница, 16А, 250В 
ком 6 x _______= _________________дин
· „шуко“ утичница, ОГ 16А, 250В 
ком 1 x _______= _________________дин
· трофазна утичница, 3 x380/220В,16А 
ком 1 x _______= _________________дин
14. Испорука и монтажа светиљки:

· коса кугла 
ком 1 x _______= _________________дин
· плафоњера 
ком 1 x _______= _________________дин
· у соби уградити лустер куку и клему 
ком 1 x _______= _________________дин
15. Испорука и уградња индикатора за купатило са

      прекидачима за грејалицу веш машину, грејалицу 

      и светло 
ком 1 x _______= _________________дин
16. Испорука и уградња електричне грејалице 2 кв ком 1 x _______= _________________дин
17. Испорука и уградња апарата за интерфон
ком 1 x _______= _________________дин
18. Испитивање електро инсталације са издавањем атеста

      (мерење отпора уземљења, отпора изолације, изједначења

      потенцијала, система заштите) 

         
паушално                      __________________дин. 

19. Ситан неспецифициран материјал и припремно завршни радови.                                    

 
паушално                      __________________дин. 

                                                                                                                                       __________________________________________


      
 УКУПНО ПОД  " А "   __________________дин.

Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви Ø13мм

    у зид под малтер за провлачење каблова.

    Рачуна се по дужном метру.

 

                                                              
м'      10  x __________ = __________________дин.

2. Испорука и провлачење проводника

    ИY(Ст)Y 2(2x0,6) мм2  кроз већ уграђене

    ПВЦ цеви. Рачуна се по дужном метру.       

   
м'     10  x __________ = __________________ дин.

3. Испорука и монтажа уградне,

   комбиноване телефонске прикључнице

   за три микро телефонска утикача.            


               ком.   1  x __________= __________________ дин.

5. Испитивање уграђене телефонске инсталације и    

   пуштање исте у рад.           
             
  

                                                                   
паушално                      __________________ дин.
6. Ситан непредвиђени електроинсталациони

   материјал, као и остали везни и спојни материјали.
  


паушално                      __________________ дин.


__________________________________________


УКУПНО ПОД  "  Б "     __________________ дин.

Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви  Ø13мм

   у зид под малтер за провлачење каблова.

   Рачуна се по дужном метру                           



м'     10 x __________ = __________________ дин.

2. Испорука и уградња кабла тип РФ 75-5-2

    у већ уграђене ПВЦ цеви.                             

                           
м'     10 x __________ = __________________ дин.

3. Испорука и уградња ТВ прикључнице.          


ком.      1 x __________ = __________________ дин.                            

                                       

                                   _________________________________

                             УКУПНО ПОД " Ц " _______________ дин.
Р Е К А П И Т У Л А Ц И  Ј А
    А. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ............
______________________дин.                                            

    Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА.................
____________________ дин.

                           Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ.........….. 
_____________________ дин.

                                                                     
________________________________________

                         
У К У П Н О :____________________________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
II     ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

IV     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
V      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VI     ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VII    ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VIII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

IX     СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

X       ОСТАЛИ РАДОВИ
XI     ЕЛЕКТРО РАДОВИ
                                                        У К У П Н  О:
ПАРТИЈА 5 – УЖИЦЕ – 6 (ШЕСТ) СТАНОВА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	1.
	Стан у ул. др Веселина Маринковића 16А/3 
	динара

	2.
	Стан у ул. Љубише Веснића бр. 10, стан бр. 11
	динара

	3.
	Стан у ул. Љубише Веснића бр. 9, стан бр. 15 
	динара

	4.
	Стан у ул. Јакшићева бр. 6, стан 3 
	динара

	5.
	Стан у ул. Лазара Мутапа бр. 8, стан бр. 70
	динара

	6.
	Стан у ул. Петра Ћеловића бр. 4, стан бр. 3
	динара

	
	Укупно:
	динара

	
	ПДВ: 
	динара

	
	СВЕ УКУПНО партија 5: 
	динара


ПАРТИЈА 6 – 

извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ 
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА БР.13, У УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 1.  БР.88, ВЕЛИКА ПЛАНА
I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	1.
	Скидање пода од класичног паркета заједно са лајснама у ходнику, собама и трпезарији. 
Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:


	м²
	60,00
	х
	
	=
	

	2.
	Рушење, скидање слепог пода заједно са потпатосницама у ходнику, собама и трпезарији. 
Обрачун по м2 :


	м²
	60,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање керамичких плочица кухињи 
зидних:  6,50 м²

подних: 4,00 м² 

Обијање керамичких плочица у купатилу
зидних:11,00 м²
подних: 3,00 м² 

Обијање керамичких плочица у остави
подних: 2,00 м²
Обрачун по м2 :
	м²
	26,50
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа сокле од керамичких плочица у остави

Обрачун по м' :
	м'
	  4,50
	х
	
	=
	

	5.
	Демонтажа алуминијске ,,Т,, лајсне на прелазу са подлоге од керамичких плочица на паркет

Обрачун по м' :
	м'
	  3,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације мокрог чвора.

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извеси загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом „А“

· Кондор 4 варен 100%. 2x
Два слоја полиетиленске фолије
	м2
	6,50
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	1.

	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 

Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л.
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 

Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.

	Замена старих и уградња нових вентила, на свим потрошачима, са никлованом капом 

Ø ½’’ .

Обрачун по комаду:
	ком
	6,00
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-подне, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00

	х
	
	=
	

	5.
	Замена водокотлића са испирном цеви, ЕК вентилом  и  везом водокотлића.
Обрачун по комаду водокотлића, комплет:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	6.


	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	7.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	8.


	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове једноручне стојеће хромиране батерије за умиваоник за топлу и хладну воду (повезана са великим бојлером).

 Обрачун по комаду:
	ком


	1,00


	х


	
	=
	

	9.
	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.

Обрачун по комаду каде:            
	компл


	1,00


	х


	
	=


	

	10.


	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове дводелне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта.

Обрачун по комаду судопере:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	11.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 

Обрачун по комаду батерије:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	12.


	Демонтажа старих, набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање.
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 

Обрачун по м1 цеви:    
	м
	15,00
	х
	
	=
	

	13.
	Демонтажа старих, набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фазонске комаде који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак Цеви фиксирати. Сав остали материјал, алат и рад је урачунат у цену.

Ø 100
Ø 75

Ø 50


	м
м
м

	1,00

1,00

2,50
	х
	
	=
	

	14.
	Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 100мм са свим потребним материјалом за спајање. 
	ком
	1,00


	х
	
	=
	

	15.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	16.
	Замена старог и набавка и уградња новог етажера, држача пешкира, кутије за wc папир и огледала(комплет)
	ком


	1,00


	х


	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	1.


	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу, остави и кухињи.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 

Обрачун по м2 пода:
	м2
	9,00
	х
	
	=


	

	2.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у купатилу и кухињи.
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	 17,50
	х
	
	=
	

	3.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица у кухињи и остави, висине до 15 цм. 

Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. 

Обрачун по м1 сокле:
	м'
	8,50
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге .

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 

Обрачун по м2 пода:
	м²


	60,00


	х

	
	=

	

	2.
	Замена храстових прагова. 

Дрво за прагове мора бити суво без чворова и првокласно. Прагове причврстити месинганим холшрафовима са типловима. 

Обрачун по комаду прага:
 (мере узети на лицу места)

-0,90 х 0,12м 

-0,70 х 0,12м


	ком
	2,00
	х
	
	=
	


                                                                                                  У К У П Н О: 

VI. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Малтерисање зидова на делу где се скидају зидне керамичке плочице продужним малтером, по потреби постављање рабиц плетива или бандаш трака.

- у купатилу   : 11,00 м2
- у кухињи :       6,50 м²
	м²
	  17,50
	х
	
	=
	

	2.
	Обрада шпалетни након замене столарије
	м'
	22,50
	х
	
	=
	

	3.
	Крпљење шлицева после водоинсталатера
	м
	15,00
	х
	
	=
	

	4.
	Израда цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Подлогу за кошуљицу пре наношења очистити и опрати. 

	м²
	60,00
	х
	
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:
VII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. 

Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	257,00
	х 


	
	=


	

	2.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
	м2

	257,00
	х
	
	=


	

	3.
	Бојење канализационих цеви, бојом за метал. 

Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 

Обрачун по м2 обојених цеви:
	м²
	    1,00
	х
	
	=
	

	5.
	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја.
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити a затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.

Обрачун по м2 обојене површине:
- пуна врата у купатилу,соби1 и остави 

                    димензије 2,05 х 0,85 м, ком 3,00 

 - полузастакљена врата у соби 2 

                    димензије 2,07 х 1,06 м 

 - полузастакљена врата у соби 3 

                    димензије 2,05 х 0,85 м 

 - полузастакљена врата у кухињи 

                    димензије 2,04 х 0,90 м 

- двокрилна полузастакљена врата између собе 2 и собе 3

 
димензије 2,03 х 1,29 м
- двокрилни прозор крило на крило у соби 1 и соби 3 са кутијом за ролетне

                  димензије 1,41 х 1,35 м, ком 2,00

- једнокрилни прозор крило на крило у соби 2

са кутијом за ролетне


димензије 0,73 х 1,35 м

	м²

	44,50 
	х
	
	=
	

	6.
	Фарбање нове фасадне столарије са кутијом за ролетне

Пре бојења дрво очистити, натопити разређеним фирнисом и минизирати оков. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут., по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Врста боје, призвођач и тон по избору пројектанта. У цену је урачунат сав материјал алат и рад.
-двокрилна застакљена балконска врата крило на крило

   у соби 2

                    димензије 2,24 х 1,37 м 
	м²

	10,50 
	х
	
	=
	

	7.
	Фарбање ограде терасе.

Обрачун по м2 фарбане површине:
	м²
	7,50 
	х
	
	=
	



УКУПНО:
VIII.СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових балконских пвц двокрилних застакљених врата, димензија 2,24 х 1,37 м, у боји према осталој столарији.  
Врата опремити окретно-нагибним оковом  и флот термопан стаклом 4x16x4 термопан стаклом. На поду поставити гумени одбојник. 

Обрачун по комаду врата.
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних металних сигурносних врата, димензија 106 x 207 цм. 
Обрачун по комаду врата:            
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	3.
	Постојећа врата и прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање.
Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе и лако се затвара. Оштећени оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. 
Обрачун по комаду врата:

	ком
	6,00
	х


	
	=

	

	4.
	Замена бравице са кључевима на поштанском сандучету
	ком
	  1,00
	х
	
	=
	

	5.
	Замена брава, квака и шилдова
	ком
	  7,00
	х
	
	=
	

	6.
	Поправка механизма за Ал ролетне
	ком
	  4,00
	х
	
	=
	

	7.
	Препакивање Ал ролетни по потреби замена
	ком
	  4,00
	х
	
	=
	

	8.
	Замена гуртни
	ком
	  4,00
	х
	
	=
	

	9.
	Замена оливни и полуоливни
	ком
	  4,00
	х
	
	=
	


                                                                                                   У К У П Н О :
IX. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана 


	м3
	2,50
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
X.     ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА
Краља Александра првог бр.88/13  Велика Плана

	ВРСТА РАДА

	ЈЕД. МЕРЕ
	KOЛИЧИНА

	ЦЕНА ПО J.M.
	УКУПНО


	I
	ЗАМЕНА: 
	 
	 
	 

 
	

	I.1
	утичница, монофазна 
	ком.
	10,00
	 
	

	I.2
	утичница, дупла
	ком.
	1,00
	
	

	I.3
	утичница, трофазна
	ком
	1,00
	
	

	I.4
	утичница за телефон
	ком
	1,00
	
	

	I.5
	утичница, ТВ
	ком
	1,00
	
	

	I.6
	прекидач, обични
	ком
	4,00
	
	

	I.7
	прекидач, КИП
	ком
	1,00
	
	

	I.8
	прекидач, серијски
	ком
	4,00
	
	

	I.9
	плафпњера 
	ком.
	2,00
	
	

	I.10
	коса кугла 
	ком
	2,00
	
	

	I.11
	апарат за интерфон
	ком
	1,00
	
	

	I.12
	вертикални индикатор
	ком
	1,00
	
	

	I.13
	тастер за звоно
	ком
	1,00
	
	

	II
	ОСТАЛО:
	
	
	
	

	II.1
	испитивање електричне инсталације са издавањем атеста (мерење отпора уземљења, отпора изолације, изједначења потенцијала и система заштите
	паушално
	
	
	

	  
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ УКУПНО  
	 
	 
	 
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I      
ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

II     
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III    
ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

IV     
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

V      
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VI    
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VII    
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VIII 
СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

IX     
ОСТАЛИ РАДОВИ

X     
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
                                                        У К У П Н  О:
ПАРТИЈА 6 – ВЕЛИКА ПЛАНА – 1 (ЈЕДАН) СТАН 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	1.
	Стан у ул. Краља Александра I бр. 88, стан бр. 13
	динара

	
	Укупно:
	динара

	
	ПДВ: 
	динара

	
	СВЕ УКУПНО партија 6: 
	динара


ПАРТИЈА 7 – 

извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у РАШКОЈ 
П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А

ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАНА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ БР. 10

 У УЛИЦИ ТОДОРА МИЛИЋЕВИЋА БР.8, РАШКА
I.  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	1.
	Скидање пода од класичног паркета заједно са лајснама. 

Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м2 паркета:
	м²
	24,00
	х
	
	=
	

	2.
	Рушење, скидање слепог пода заједно са потпатосницама у соби и ходнику
Обрачун по м2 пoда:


	м²
	24,00
	х
	
	=
	

	3.
	Обијање подних керамичких плочица у купатилу са чишћењем подлоге.

Обрачун по м2 плочица:

	м²
	 3,00
	х
	
	=
	

	4.
	Обијање зидних керамичких плочица у купатилу. 

Обрачун по м2 плочица:

	м'
	12,00
	х
	
	=
	

	5.
	Демонтажа каљаве пећи у соби

Обрачун по ком:


	ком
	1,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
II. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	1.
	Израда хидроизолације купатила. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева.  У цену је урачунат сав материјал алат и рад.

Хидроизолацију извести од следећих слојева:

· Хладан премаз битулитом "А"

· Koндор 4 варен 100%, 2×
Два слоја полиетиленске фолије  
	м2
	7,00
	х
	
	=
	



У К У П Н О:
III. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	1.

	Демонтажа старог и поновна монтажа постојећег елекричног бојлера, запремине 80 литара.

Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	2.
	Демонтажа постојећег проточног бојлера, запремине 10л.
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера:
	кoм
	1,00
	х
	
	=
	

	3.

	Замена пропусних вентила.

Обрачун по комаду:
	ком
	6,00
	х
	
	=
	

	4.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље-зидне са водокотлићем, домаће производње I класе. 

Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са одговарајућим манжетном, Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта.

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
	1,00

	х
	
	=
	

	5.


	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом,  димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира.

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	6.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:                         
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	7.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове уградне каде, димензија 160 цм.

Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.

Обрачун по комаду каде:            
	компл


	1,00


	х


	
	=


	

	8.


	Демонтажа старе и поновна монтажа  постојеће једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта.

Обрачун по комаду судопере:
	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	9.
	Демонтажа старе и поновна монтажа  постојеће зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије:

	ком


	1,00


	х


	
	=


	

	10.


	Демонтажа старих и набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање 
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви:
	м
	16,00
	х
	
	=
	

	11.
	Демонтажа старих и набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдих поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 

Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Обрачун по м1 цеви:

Ø 100
Ø 75

Ø 50


	м
м
м

	1,00

1,00

2,50
	х
	
	=
	

	12.
	Замена старог, набавка и уградња новог подног сливника, пречника 100мм са свим потребним материјалом за спајање. 
	ком
	1,00


	х
	
	=
	

	13.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм
	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	14.
	Замена славине за веш машину.

Обрачун по комаду:

	ком
	1,00
	х
	
	=
	

	15.
	Формирање одвода за веш машину

Обрачун по комаду:


	ком
	1,00
	х
	
	=
	



                                                                                     У К У П Н О:

IV. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	1.


	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу и остави.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 пода:

Купатило:  3,50 м2
Остава:      4,00 м2

	м2

	  7,50


	х

	
	=

	

	2.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак 
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. 
Обрачун по м2 плочица:
	м2
	16,50


	х
	
	=


	

	3.
	Израда сокле од керамичких плочица у 

у остави. 
Плочице, исте као подне, сећи на висину од 10цм и постављати вертикално уз зид, на лепак, на припремљену подлогу.

Обрачун по м' плочица:
	м'
	7,00
	х
	
	=
	


                                                                                                     У К У П Н О:

V. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета у ходнику и соби преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Класични паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода:
	м²

м'
	24,00

 21,50
	х
х
	
	=
=
	

	2.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање  (мере узети на лицу места)

- 0,90 х 0,12м, ком 1,00

- 0,80 х 0,12м, ком 1,00

- 0,70 х 0,12м, ком 1,00

- 0,60 х 0,12м, ком 4,00
	ком
	7,00
	х
	
	=
	


                                                                                                  У К У П Н О: 

VI. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Демонтажа старих и израда нових солбанака од поцинкованог лима РШ 30цм за новопостављене прозоре (мере узети на лицу места)  
	м
	6,50
	х
	
	=
	


                                                                                                   У К У П Н О:
VII. ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Обрада шпалетни након замене столарије
	м'
	114,00


	х
	
	=
	

	2.
	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3цм као подлоге. Подлогу за кошуљицу пре наношења очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним са просејаним шљунком "јединицом" размере 1:3. Армирати је мрежом ф 4.2мм, са окцима 5/5цм постављеном у средини слоја и неговати док не очврсне. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м²
	24,00
	х
	
	=
	

	2.
	Малтерисање зидова на месту где се скидају зидне керамичке плочице

по потреби постављање рабиц плетива или бандаш трака

Обрачун по м2:
	м²
	16,50


	х
	
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:
VIII. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.


	Бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
 2 х100%
	м2
	195,00
	х
	 
	=
	


                                                                                                У К У П Н О:
IX. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата,комплет са оковима(комплет са фарбањем),
- пуна врата у остави

                    димензије 1,97 х 0,72 м 

- пуна врата у кухињи

                   димензије 2,07 х 0,79 м 

- пуна врата у купатилу

                  димензије 2,03 х 0,69 м

-пуна врата у соби       


димензије 2,07 х 0,91 м

Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном  I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију.  
Обрачун по комаду врата:             
	ком
	4,00
	х


	
	
	

	2.
	Демонтажа старих, израда и постављање нових пвц   прозора са одговарајућим окретно нагибним оковом и флот термопан стаклом 4х16х4, у боји према осталојстоларији.

- двокрилни дупли прозор у кухињи

                    димензије 1,50 х 1,60 м

- двокрилни дупли прозор у остави
                   димензије 1,09 х 0,89 м

- двокрилни дупли прозор у купатилу

                    димензије 1,09 х 0,70 м

- двокрилна дупла балконска полузастакљена врата у кухињи

                    димензије 2,00 х 0,72 м

-  двокрилна дупла балконска полузастакљена врата у соби

                    димензије 2,05 х 0,73 м

- четворокрилни дупли прозор у соби

                    димензије 2,43 х 1,60 м
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	6,00
	х


	
	
	

	3.
	Замена прозорске даске ширине 15 цм
	ком


	3,00
	х


	
	=


	

	4.
	Набавка и монтажа венецијанера
димензије 1,50 х 1,60 м
                   1,09 х 0,89 м

                   1,09 х 0,70 м

                   2,00 х 0,72 м

                   2,05 х 0,73 м

                   2,43 х 1,60 м
Обрачун по м2:
	м²


	11,50
	х


	
	=


	


                                                                                                      У К У П Н О :
X. ОСТАЛИ РАДОВИ

	1.
	Одвоз шута из стана.
Обрачун по м³
	м³
	2,50
	х
	
	=
	


                                                                                                                 У К У П Н О :
XΙ. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на оправци електроинсталације за стан у Рашкој, 
улица Тодора Милићевића бр. 8. стан бр. 10.

А.  ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
1. Испорука и уградња типске станске табле РТ-10. 

    која се уграђује на зид а опрема која се уграђује је следећег типа:

    -комплет аутоматски осигурач 20,16,10 А . ком.  28      

    -ФИД склопка 25/0,5 А ................................ ком.  1

    -сигнална сијалица, ел.звоно, сабирнице, клеме, натписи и
     остали ситан материјал.

   Рачуна се комплет уграђено, повезано,

   испитано и пуштено под напон.                       
                                                    компл.     1 x __________ = __________________ дин. 

3. Испорука и уградња кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 

     од МРО до РТ-10. Кабл се уграђује у зид под малтер. 
   Рачуна се по дужном метру.                   

                                                          м'    20   x __________ = __________________ дин.

4. Испорука и уградња кабла тип РР00-Y 5x1,5 мм2 

    од МРО до РТ-10. Кабл се уграђује у зид 
   под малтер. Рачуна се по дужном метру.                           

                                                            м'   20   x __________ = __________________ дин.

5. Испорука и уградња кабла тип РР-Y 5x2,5мм2 

   за израду извода трофазне прикључнице. Кабл се 

   уграђује у зид под малтер. 
   Рачуна се по дужном метру.                                                               

                                                             м'  20    x __________ = __________________ дин.

6. Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5мм2 

     за израду монофазног извода за напајање: ел. бојлера, 
   ел. грејалице,  вешмашине, клима. Кабл се уграђује у зид   

   под малтер. Просечна дужина извода је 10 м. Рачуна 

   се по изводу.                                                

                                                            ком.     7 x __________= __________________ дин.

7. Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5мм2 

     за израду извода за напајње монофазне прикључница 

   опште намене. Кабл се уграђује у зид под малтер. 
   Просечна дужина извода је 8 м. Рачуна се по прикључном месту.                                                


ком.     12 x __________= __________________ дин.

8. Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x1,5мм2 

   за израду инсталације сијаличног места. Кабл се 

   уграђује у зид под малтер. Просечна дужина 

   извода је 7 м. Рачуна се по изводу. 

                                                       
ком.     9 x __________= __________________ дин.

9. Испорука и уградња трофазне прикључнице 

    500V,16А    са заштитним контактима за 

     уградњу у зид.                                         

 
ком.       1 x __________ = __________________дин.

10. Испорука и уградња монофазне прикључнице
    250 V,10-16А са заштитним контактима за 

    уградњу у зид.                                            

                                                           ком.     12 x __________ = __________________дин.
11. Испорука и уградња монофазне двоструке прикључнице
    250 V,10-16А са заштитним контактима за 

    уградњу у зид.                                            

                                                          ком.     2 x __________ = __________________дин.

12. Испорука и уградња монофазне прикључнице
    250 V,10-16А са заштитним контактима и зашттним

    поклопцем за уградњу у зид.                 


ком.       2 x __________ = __________________дин.

13. Испорука и уградња обичног прекидача

    250 V,6А за уградњу у зид. 

      


ком.      6 x __________ = _________________ дин.

14. Испорука и уградња серијског прекидача 

    250 V,6А за уградњу у зид.

      

ком.     2  x ___________ = ________________ дин.

15. Демонтажа, испорука и уградња осигурача тип

    ЕЗН 25/25 А у мерно разводном орману. Рачуна се 

    комплет уграђеном, повезано, испитано и пуштено 

    под напон.

      

ком.     3  x ___________ = ________________ дин.

16. Испорука и уградња индикатора за купатило са 

    прекидачима светло, бојлер, ел.грејалицу и веш 

    машину за уградњу у зид.         
                                                             ком.    1 x __________ = __________________ дин. 
17. Испорука и уградња плафоњере са два сијалична грла 

    Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид, плафон.         

                                                             ком.    5 x __________ = __________________ дин. 
18. Испорука и уградња зидне светиљке ЗА-15 са керамичким 

    сијаличним грлом Е27 и одговарајућим сијалицама за 
    уградњу на зид, плафон.         

                                                             ком.    3 x __________ = __________________ дин. 
19. Испорука и уградња типске купатилске грејалице за 

    уградњу на зид.                                                                            


ком.      1  x __________ = __________________дин.

20. Испорука и уградња кутије ПС-49 са

    одговарајуцом сабирницом.                                                                            


ком.      1  x __________ = __________________дин.

21. Израда инсталације за изједначавање

    потенцијала, каблом тип Р-Y 6мм2.

    Кабл се полаже од разводних табли до 

    кутије ПС-49 у зид под малтер.                       
                                                               м'.    10 x __________ = __________________ дин. 

22. Израда инсталације за изједначавање потенцијала,

     каблом тип Р-Y 4мм2. Кабл се полаже у зид под малтер.

     Позиција обухвата израду веза од кутије ПС-49 до свих 

     металних маса у мокром чвору. Рачуна се комплет по 

     инсталацији за  једну просторију.               

                                    
 компл.       1 x __________ = __________________ дин.

23. Функционално испитивање и пуштање у правилан рад.  


паушално           __________________дин.

24. Демонтажа електроинсталционе опреме у стану ( разводне 

     табла, прекидачи, утичнице, ел.грејалице). 

     Обрачунава се по норма часу.  


НЧ       10 x __________ = __________________ дин.

25. Ипитивање инсталације у складу са важећим прописима,  

    израда одговарућег извештаја, атеста од стране овлашћеног,

    акредитованог предузећа. Обрачунава се по рачуну плус 6%. 

                                                                      паушално                __________________дин.
                                                                       _____________________________________

     УКУПНО ПОД  " А "   _____________дин.

Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА

1. Испорука и уградња ПВЦ цеви Ø13мм

    у зид под малтер за провлачење каблова.

    Рачуна се по дужном метру.

 

                                                                м'      20  x __________ = __________________дин.

2. Испорука и провлачење проводника

    IY(St)Y 2(2x0,6) мм2  кроз већ уграђене

    ПВЦ цеви. Рачуна се по дужном метру.       
   м'     20  x _________ = _________________ дин.

3. Испорука и монтажа уградне,

   комбиноване телефонске прикључнице

   за три микро телефонска утикача.            

     



               ком.   1  x __________= _________________ дин.

4. Испитивање уграђене телефонске инсталације и    

   пиуштање исте у рад.           
             
  

                                                                   паушално                         _________________ дин.

__________________________________________

УКУПНО ПОД  "  Б "           _______________ дин.

Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ
1. Испорука и уградња ПВЦ цеви  Ø13мм

   у зид под малтер за провлачење каблова.

   Рачуна се по дужном метру                           


м'     30 x __________ =  ________________ дин.

2. Испорука и уградња кабла тип RF 75-5-2

    у већ уграђене ПВЦ цеви.                             

                              м'     30 x __________ = _________________ дин.
3.Испорука и уградња ТВ прикључнице.  
 ком.      1 x __________ = _________________ дин.                            

                                       

                                   _________________________________




                             УКУПНО ПОД " Ц " _____________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И  Ј А
    А. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ...........   
____________________дин.                                            

    Б. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА................  
___________________ дин.

                              Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ.........…...
___________________ дин.

________________________________________

                      У К У П Н О :____________________________ дин.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
II     ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
III    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

IV     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
V      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VI     ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VII    ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VIII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

IX     СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

X       ОСТАЛИ РАДОВИ
XI     ЕЛЕКТРО РАДОВИ
                                                        У К У П Н  О:
ПАРТИЈА 7 – РАШКА – 1 (ЈЕДАН) СТАН 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	1.
	Стан у ул. Тодора Милићевића бр. 8, стан 10, Рашка 
	динара

	
	Укупно:
	динара

	
	ПДВ: 
	динара

	
	СВЕ УКУПНО партија 7: 
	динара


Упутство за попуњавање обрасца: 

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција за најмање једну целокупну партију. – јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а; 
- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију за најмање једну партију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 
НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''. 
Сав одговарајући материјал понуђач уноси у образац изјаве о кључном материјалу и опреми-ПОГЛАВЉЕ XVI.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Стално запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за стално запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ РУКОВОДИОЦЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


Напомена: у табели унети податке за остале запослене дипломиране инжењере и лица са ВШС и важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде, са пуним радним временом на неодређено време, без лица за које је достављен доказ у прилогу 2 уз образац-поглавље V.
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


 X ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена извођења радова. 

	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I

	
	
	
	
	
	

	II

	
	
	
	
	
	

	III

	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX

	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног. 

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене. 
У случају понуде са подизвођачем образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 2/14 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ, УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ'', у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, за сваку партију посебно, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


ХII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 2/14 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ, УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. 

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 2/13 – ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ,  УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XV ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 2/14 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ, УЖИЦУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ И РАШКОЈ  одмах по закључењу уговора прибавити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица (за сваку уговорену партију посебно) за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ И МАТЕРИЈАЛИМА
	ПОНУЂАЧ:
	


доставља листу предвиђеног материјала и опреме који су обухваћени понудом:
	Ред.

бр.
	Врста радова
	Tип понуђене опреме и материјала
	Произвођач

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала подразумева у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''. 

У образац унети сав материјал који је јединичним ценама позиција обухваћен као одговарајући. За материјал који није унесен у образац, подразумеваће се да је дат према опису из позиције. Образац по потреби умножити.
	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVII  МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и
2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН БР. 2/14 по позиву објављеном Поталу за јавних набавки




-број и датум Одлуке о избору најповољније понуде





-понуда изабраног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ СТАНОВА У:

- Сомбору, партија 1.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 3 (три) стана.

- Суботици, партија 2.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 5 (пет) станова.

- Новом Саду, партија 3.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.

- Накову, партија 4.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.

- Ужицу, партија 5.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 6 (шест) станова. 
- Великој Плани, партија 6.- извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана, 

- Рашкој, партија 7.- извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.  

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе грађевинско-занатске и инсталатерске радове на уређењу станова у:

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

__________________, по партији ___________ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци ________ (___________) стана, 

у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према конкурсној документацији из спроведеног поступка јавне набавке ЈН бр. 2/14 и понуди број _____ од __.__.2013. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2013. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од :

 (партија 1)- СОМБОР- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11 
	
	динара

	2- стан у ул. Погоричка 5/10
	
	динара

	3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24
	
	динара

	Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


 (партија 2) – СУБОТИЦА- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у ул. Мичуринова 27/10
	
	динара

	2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11
	
	динара

	3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12
	
	динара

	4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1 
	
	Динара

	5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11 
	
	динара

	Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


 (партија 3)- НОВИ САД- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Саве Ковачевића 3/8
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


 (партија 4) – НАКОВО- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Миладина Зорића 1/3
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


(партија 5)- УЖИЦЕ- унети као у обрасцу понуде

	1- стан у ул. др Веселина Маринковића 16а/3 
	
	динара

	2- стан у ул. Љубише Веснића бр. 10, стан бр. 11
	
	динара

	3- стан у ул. Љубише Веснића бр. 9, стан бр. 15
	
	динара

	4- стан у ул. Јакшићева бр. 6, стан бр. 3
	
	динара

	5- стан у ул. Лазара Мутапа бр. 8, стан бр. 70
	
	динара

	6- стан у ул. Петра Ћеловића бр. 4, стан бр. 3
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


(партија 6) – ВЕЛИКА ПЛАНА- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Краља Александра I бр 88, стан бр. 13
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


(партија 7) – РАШКА- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Тодора Милићевића бр. 8, стан бр. 10
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


СВЕГА ПО ПОНУДИ (без ПДВ-а):


____________________ динара

ПДВ:







____________________ динара

СВЕГА ЗА УГОВАРАЊЕ:




____________________ динара

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају стана у коме се изводе радови испражњеног од лица и ствари, а код станова код којих су обим и врста радова такви да то није потребно, радови ће се изводити у присуству корисника, који је у обавези да омогући несмерано извођење и континуитет радова.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Инвеститор и Извођач су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је:
(партија 1)- СОМБОР- унети као у обрасцу понуде

	1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11 
	
	календарских дана 

	2- стан у ул. Погоричка 5/10
	
	календарских дана 

	3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24
	
	календарских дана 


од дана увођења у посао.                         
 (партија 2) – СУБОТИЦА- унети као у обрасцу понуде
	1- стан у ул. Мичуринова 27/10
	
	календарских дана 

	2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11
	
	календарских дана 

	3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12
	
	календарских дана 

	4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1 
	
	календарских дана 

	5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11 
	
	календарских дана 


од дана увођења у посао.                         
(партија3)- НОВИ САД- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Саве Ковачевића 3/8
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
(партија 4) – НАКОВО- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Миладина Зорића 1/3
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
 (партија 5)- УЖИЦЕ- унети као у обрасцу понуде

	1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3 
	
	календарских дана

	2- стан у ул. Љубише Веснића бр. 10, стан бр. 11
	
	календарских дана

	3- стан у ул. Љубише Веснића бр. 9, стан бр. 15
	
	календарских дана

	4- стан у ул. Јакшићева бр. 6, стан бр. 3
	
	календарских дана

	5- стан у ул. Лазара Мутапа бр. 8, стан бр. 70
	
	календарских дана

	6- стан у ул. Петра Ћеловића бр. 4, стан бр. 3
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
(партија 6) – ВЕЛИКА ПЛАНА- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Краља Александра I бр 88, стан бр. 13
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
(партија 7) – РАШКА- унети као у обрасцу понуде
	1 -  стан у ул. Тодора Милићевића бр. 8, стан бр. 10
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности сваког појединачног стана за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.
Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );
· мере предвиђене актима надлежних органа;
· увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
· додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног анекса уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Инвеститор ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом. 
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 11.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова  из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Инвеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радовима који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем. 

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних неуговорених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом, поплава, земљотрес, или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

Извођач се обавезује да све радове, који представљају увећане количине радова, без обзира на количину радова, изведе по уговореним јединичним ценама из основне понуде, али искључиво по посебној сагласности Наручиоца и закључењу уговора.
Члан 12.
У случају да Извођач радова поднесе захтев за измену цене предметних радова, евентуална промена цене извршиће се искључиво према члану 637. Закона о облигационим односима, применом индекса ''потрошачких цена'' и ''елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству''.
Уколико дође до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена за више од 10% према индексима раста потрошачких цена и елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству, Извођач има право на повећање уговорене цене исказано кроз разлику у цени, али само за износ који прелази 10% и уколико до наведеног повећања цена није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. Базни датум је дан закључења уговора, а крајњи обрачунски датум је уговорени рок за извођење радова. 

Утврђене вредности разлике у цени ће се регулисти закључењем посебног допунског уговора, на основу испостављеног захтева Извођача, а коначна вредност разлике у цени се утврђује уз коначни обрачун и приказује се у окончаној ситуацији.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 13.
Извођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Срвије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књигу обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти стан и све прилазе које је користио приликом транспорта материјала, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони. Извођач радова је дужан да сав шут одвезе изван града на градску депонију. Трошкове настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.
Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. Место предаје демонтираног материјала је Београд-Кнежевац. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.
Трошкове чувања и транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.
Изузетно, уговорне стране се могу сагласити да се од вредности окончане ситуације одбије вредност демонтираног материјала за који је Решењем Наручиоца утврђено да није за даљу употребу, по ценама из Оквирног уговора који надлежна Војна пошта закључује са купцима за купопродају отпадног материјала и секундарних сировина. Сагласност на утврђену вредност која се одбија окончаном ситуацијом Извођач радова даје у писаној форми за сваки појединачни стан. 

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 14.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Наручиоца за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора. 
Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. 

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. 
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног и квантитативног прегледа и примопредаје радова.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 16.
Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститору.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Инвеститор задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио исправну, одговарајућу и прихватљиву  понуду.
Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – поверилац (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.
У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице може након примопредаје радова доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем'' на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 17.

Све обавезе у погледу квалитативног и квантитативног прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, 

изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писаним путем затражи квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова. 
Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун изведених радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора.

Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује представник извођача, руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 18.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 19.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ставарима за период до завршетка радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 20.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 21.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да приликом извођења радова предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 22.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се службеном тајном у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Извођач се обавезује да код својих радника и других запослених лица који учествују у поступку извршења посла, спроведе мере заштите тајности, тако да у додир са било којим делом документације може доћи само лице које је прошло безбедносну проверу.
Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност. 

РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.
Члан 24.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави меничну гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 16. овог уговора;

· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 25.
Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Члан 26.
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 27.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
Члан 28.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 29.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.
Члан 31.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 





   Начелник









 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






Даворко Паликућа, дипл. грађ. инж.
НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.






	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 2/2014
	                                                                              2 од 
 NUMPAGES 
175




