КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ
СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗВАН ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
САМО ЗА ПАРТИЈУ 1 У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 33/2015
БЕОГРАД 

септембар 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 4682-67 од 08.09.2015. године о покретању поступка јавне набавке број 33/2015 и Решења бр. 4682-68 од 08.09.2015. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 33/2015, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗВАН ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
САМО ЗА ПАРТИЈУ 1 У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ЈАВНА НАБАВКА БР. 33/2015
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова
	4

	IV
	Техничка спецификација
	5

	V
	Списак услова за учешће из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
	32

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	37

	VII
	Образац за оцену испуњености услова
	46

	VIII
	Образац понуде
	50

	IX
	Образац изјаве о трошковима припреме понуде
	87

	X
	Образац изјаве о независној понуди 
	88

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
	89

	XII
	Образац изјаве о техничком капацитету 
	90

	XIII
	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
	91

	XIV
	Образац изјаве о броју запослених и броју ангажованих радника 
	92

	XV
	Образац изјаве о кључном техничком особљу
	93

	XVI
	Модел Оквирног споразума за Партију 1
	94


УКУПНО 108 СТРАНИЦА
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 33/15 су радови – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи Министарство одбране, само за Партију 1. у којој није закључен Оквирни споразум по спроведеном отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 4 обликованом у 5 партија.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Оквирног споразума којим се утврђују услови за закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:00 часова. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
1.1. Предмет јавне набавке бр. 33/15 су радови - извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО. Назив и ознака из општег речника набавке: 

45453100– радови на реновирању. 
2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке:  

Партија 1 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова и пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО на територији Сомбора (са припадајућом територијом округа Апатин, Бачки брег, Бездан, Станишић) Суботице (са припадајућом територијом округа Бачка Топола, Мали Иђош, Источни виногради, Келебија, Таванкут), Кикинде (са припадајућом територијом округа, Сента, Банатско Аранђелово, Ђала, Хоргош и Мокрин), Зрењанина (Нови Бечеј, Међа, Радојево, Село Бока, Српски Итебеј) и Новог Сада (са припадајућом територијом округа, Бачка Паланка, Србобран, Гудурица, Карађорђево, Младеново, Ветерник), ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању
3. Врста оквирног споразума : 

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума којим се утврђују услови за закључивање појединачних уговора о јавној набавци радова. Оквирни споразум ће бити закључен између једног наручиоца и најмање три, а највише пет понуђача. Уколико не пристигне унапред одређени број прихватљивих понуда, Оквирни споразум може да се закључи и са мањим бројем понуђача, односно и са једним, у складу са чланом 40. став 3. ЗЈН. 

Трајање оквирног споразума је једна година (12 месеци). Оквирни споразум се закључује само за  Партију 1. На основу оквирног споразума закључиваће се појединачни уговори о јавној набавци радова у складу са чланом 40. став 6. Закона о јавним набавкама, а на начин који је утврђен закљученим споразумом. 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

1. Врста радова:  

Радови на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи Министарство одбране.
2. Техничке спецификације
Техничке услови за извођење радова и спецификација радова дати су у Поглављу IV конкурсне документације. 

3. Квалитет

Добављач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. 

4. Количина и опис радова 

Количина и опис радова ће бити дати у предмеру радова према указаним потребама Наручиоца. 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Контрола извршених радова се врши приликом квалитативног прегледа и примопредаје, од стране комисије наручиоца, оценом да ли извршени радови испуњавају уговорени квалитет,  одговарају прописаном квалитету и стандардима Републике Србије. 

Добављач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

6. Рок извршења радова 

Утврђује се појединачним уговором.
IV   ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јединичне цене свих позиција радова су продајне цене извођача радова, а оне обухватају:

а) Све потребне припремне и завршне радове које обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао,

б) Све потребне издатке за извршавање позиције и то за: рад, материјал, алат, скеле, оплату, режију, трошкове транспорта, издатке за друштвене доприносе, као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена.

За све позиције радова у јединичне цене укалкулисати све трошкове за израду комплетне позиције: набавку материјала, превоз и пренос истог до објекта, израду и уградњу, унутрашњи транспорт, припадајућу скелу за извођење појединих наведених позиција, изношење шута ван објекта утовар, истовар и превоз до градске депоније, изношење демонтираног материјала ван објекта утовар, истовар и превоз до Војно сабирног центра у Београду, чишћење непокретности у којој се изводе радови и простора око објекта након заврштка радова.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени детаљно или не техничком спецификацијом. 

Ово се не односи на претходне радове које је потребно извести (рушења, демонтаже исл.)   

Јединичне цене радова из понуде примењују се при изради појединачне понуде која се доставља по захтеву Наручиоца за закључење уговора. 

Јединична цена сваке појединачне позиције обухвата све трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције у целости, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у наведеном износу.

ПДВ се исказује посебно.

Све мере и количине се узимају на лицу места по закључењу појединачног уговора.
Обрачун изведених радова је према важећим грађевинским нормама.
Сви радови морају бити готови на начин и у роковима предвиђеним Оквирним споразумом и појединачним уговором, са квалитетним материјалом и стручном радном снагом.

За све материјале, полуфабрикате и готове делове, који ће се употребити на овим радовима извођач је дужан да поднесе надзорном органу узорке на одобрење, односно да изврши систематска испитивања и да о том поднесе меродавне доказе, а која падају на терет извођача радова.

Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве накнаде. Уколико је техничка спецификација нетачна или непотпуна, извођач је обавезан да благовремено тражи допуну, као и сва потребна тумачења. Евентуална непоходна рушења већ изведених радова, која су последица непростудираног елабората или предмера радова падају на терет извођача, без права на накнаду трошкова и на продужење рока извођења радова. Извођач је дужан да све мере контролише на лицу места.

Извођач је дужан да непокретност на којој се изводе радови преда очишћену од отпадака грађ. материјала, са чистим подовима, столаријом, прозорским стаклом и другим, и да у току рада све до предаје стана или друге непокретности одржава ред и чистоћу. Сви ови радови треба да су урачунати у цену одговорајуће позиције и посебно се неће плаћати.

Извођач је дужан да закрпи све рупе и продоре које је у току радова морао отворити ради извођења инсталатерских радова, а цена бушења и крпљења рупа неће се посебно обрачунавати уколико није обухваћена техничком спецификацијом радова. 

Извођач је дужан да чува и сачува све изведене радове до примопредаје објекта и у ту сврху мора да изврши потребна обезбеђења по упутству надзорног органа, што је урачунато у јединичне цене и неће се посебно плаћати.
Пре извођења свих радова извођач је дужан да изврши све припремне радове, обезбеди потребан материјал, као и да се придржава свих важећих прописа за безбедност како својих радника тако и случајних пролазника.

Извођач је дужан да чува демонтирани материјал до предаје на СПЦ.

Обрачун изведених радова извршиће се према уговорној документацији, а на основу мера унетих у грађевинску књигу и потврђених од стране надзорног органа. Уколико извођач без сагласности инвеститора приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених предмером радова, све последице у вези са тим падају на терет извођача.

Сав демотирани материјал мора бити неоштећен и сачуван у демонтираном стању.

Уколико се у току радова појаве радови који нису предвиђени извођач је дужан да пре извођења истих тражи и добије писмено одобрење од Инвеститора. Надзорни орган није овлашћен да одлучује о врсти и количини непредвиђених радова.
Непокретност на којој се изводе радови на демонтажи или рушењу дотрајалих делова мора се после рушења очистити и оспособити за извођење других радова. Све комуникације које се користе за пренос материјала (како материјала за уградњу тако и демонтираног материјала) морају се одржавати у чистом стању и безбедном за живот и здравље људи и околине. Сав шут добијен рушењем транспортовати ван објекта на место које одреди надлежна СО, а што урачунати у јединичне цене радова и што се посебно неће наплаћивати.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
Техничка спецификација обухвата радове који имају одређени век трајања и који се најчешће јављају код инвестиционог одржавања условљеног потребом која је настала услед бесправног коришћења непокретности.  
I  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Скидање пода од ламелног паркета.
Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
· Ламелни

· Класични

Обрачун по м2 паркета:
	м²
м²

	2.
	Скидање пода, цементне кошуљице. 
Цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 пода:
	м²

	3.
	Скидање пода од терацо плочица, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 терацо плочица:
	м²

	4.
	Скидање пода од ливеног тераца, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 ливеног тераца плочица:
	м²

	5.
	Скидање пода од виназа, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 виназа:
	м²

	6.
	Скидање пода од керамичких плочица, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 керамичких плочица:
	м²

	7.
	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.
Обрачун по м2 керамичких плочица:
	м²

	8.
	Обијање продужног малтера са унутрашњих зидова и плафона.
Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају:
	м²

	9.
	Демонтажа елемената (разни кухињски и плакари).

Обрачун по комаду:
	ком

	10.
	Изношење намештаја из објекта.

Обрачун по комаду:
	ком


II  МОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Израда преградног зида дебљине д=125 мм, једнострука метална подконструкција, обострано обложена водоотпорним гипс картон плочама дебљине 12,5 мм. Преградни зид израдити од поцинкованих профила UW100 и CW100 са испуном од минералне вуне дебљине 50 мм, обострано обложеним гипс картон плочама у свему према упутству произвођача. Саставе обрадити бандаж траком и глет масом. У цену улази и радна скела.          
Обрачун по м2.                      
	м2

	2.
	Израда маске (надвратника) од гипс картон плоча, једнострука метална подконструкција, обложена  гипс картон плочама дебљине 9,5 мм. Подконструкцију израдити од поцинкованих профила UD50 обложену гипс картон плочама у свему према упутству произвођача. Саставе обрадити бандаж траком и глет масом. У цену улази и радна скела.                                
Обрачун по м2.
	м2

	3.
	Израда дела плафона од кнауф плоче дебљине 9,5 мм на алуминијумску подконструкцију . Спојеве бандажирати а након тога извршити глетовање и бојење полудисперзијом. Све готово плаћа се по м2
Обрачун по м2.
	м2


III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Израда хидроизолације мокрог чвора, преко бетонске подлоге, двокомпонен-тним полимерним материјалом.

Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, и уградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, 6-8 ч, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 ч. Полимер је отпоран на УВ зраке, високе и ниске температуре. Боја по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 изведене хидроизолације:
	м2

	2.
	Израда хидроизолације мокрог чвора или терасе, преко бетонске подлоге, са два слоја битуменске траке

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака 100% извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева.
Хидроизолацију извести од следећих слојева: 
· хладан премаз битулитом "А" 
·  битуменска трака варена за подлогу 
· битуменска трака варена за претходни слој и померен 50 цм. 
· Два слоја полиетиленске фолије 

Обрачун по м2 изолације:

-Мокри чвор

-Тераса
	м2

м2

	3. 
	Израда хидроизолације мокрог чвора или терасе, преко бетонске подлоге. 
Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. 
Хидроизолацију извести од следећих слојева: 
· хладан премаз битулитом "А" 
· ПВЦ мембрана 
· два слоја полиетиленске фолије 

Обрачун по м2 изолације.
	м2


IV ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Демонтажа старих понцикованих, набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање.
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви са фитингом. 
а) Ø 15мм(1/2")
б) Ø 20мм(3/4")
	м1

м1

	1а
	Демонтажа старих понцикованих, цеви, заједно са фитингом и вентилима.
Обрачун по м1 цеви 
а) Ø 15мм(1/2")
б) Ø 20мм(3/4")
	м1

м1

	2.
	Замена понцикованих водоводних цеви, заједно са фитингом и изолацијом цеви.
Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви са фитингом. 
а) Ø 15мм(1/2")
б) Ø 20мм(3/4")
	м1
м1

	3.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог равног пропусног вентила, пречника Ø ½", са заштитном хромираном капом и розетом.

Приликом монаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду вентила:
	ком

	4.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ЕК вентила, са заштитном хромираном капом и розетом.

Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду вентила.
	ком

	5.
	Демонтажа старих ливено-гвоздених, набавка и монтажа нових PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 

Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Ø 100

Ø 75

Ø 50
Обрачун по м1 цеви:
	м1

м1

м1


	6.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог подног сливника, пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. 
Обрачун по комаду сливника:
	ком

	7.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера.
Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
· 50 литара

· 60 литара
· 70 литара
· 80 литара
Обрачун по комаду бојлера.
	ком
ком
ком
ком 

	7а.
	Демонтажа старог бојлера.
· 50 литара

· 60 литара
· 70 литара
· 80 литара
Обрачун по комаду бојлера.
	ком
ком
ком
ком 

	8.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег елекричног бојлера.
Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
· 50 литара

· 60 литара
· 70 литара
· 80 литара
Обрачун по комаду бојлера:
	ком
ком
ком
ком

	9.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове уградне каде.
Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде.
· димензија 120 цм,

· димензија 140 цм,

· димензија 160 цм,
Обрачун по комаду каде.       
	ком
ком
ком


	9а.
	Демонтажа старе каде.
· димензија 120 цм,

· димензија 140 цм,

· димензија 160 цм,
Обрачун по комаду каде.       
	ком
ком
ком


	10.
	Демонтажа и поновна монтажа постојеће уградне каде.
Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.
· димензија 120 цм,

· димензија 140 цм,

· димензија 160 цм,
Обрачун по комаду каде.       
	ком
ком
ком


	11.
	Демонтажа старе набавка и монтажа нове комплет туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње прве класе.
Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. 
Обрачун по комаду туш каде комплет.
	ком

	11а.
	Демонтажа старе туш каде, димензија 80x80 цм. 
Обрачун по комаду туш каде.
	ком

	12.
	Демонтажа и поновна монтажа постојеће комплет туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње прве класе.
Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. 
Обрачун по комаду туш каде.
	ком

	13.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ПВЦ WC водокотлића. 
Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. 
· Нискомонтажни

· Високомонтажни

Обрачун по комаду водокотлића.
	ком
ком

	13а.
	Демонтажа старог водокотлића. 
· Нискомонтажни

· Високомонтажни

Обрачун по комаду водокотлића.
	ком
ком

	14.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег WC водокотлића. 
Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. 
· Нискомонтажни

· Високомонтажни

Обрачун по комаду водокотлића:
	ком
ком

	15.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. 
· Тип Симплон

· Тип Балтик

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
ком

	15а.
	Демонтажа старе WC шоље. 
· Тип Симплон

· Тип Балтик

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
ком

	16.
	Демонтажа и поновна монтажа постојеће комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. 
· Тип Симплон

· Тип Балтик

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
ком

	17.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. 

· 60цм,

· 50цм,

· 40цм,

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
ком
ком


	17а.
	Демонтажа старог умиваоника од керамике
· 60цм,

· 50цм,

· 40цм,

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
ком
ком


	18.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег умиваоника од керамике, са новим комплетом, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. 

· 60цм,

· 50цм,

· 40цм,

Обрачун по комаду умиваоника, комплет.
	ком
ком
ком


	19.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за умиваоник, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.

· ТХ батерија зидна класична

· ТХ батерија зидна једноручна
	ком
ком

	19а.
	Демонтажа старе зидне батерије за умиваоник. 
Обрачун по комаду батерије
	ком

	20.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.

· туш батерија класична

· туш батерија једноручна
	ком
ком

	20а.
	Демонтажа старе зидне батерије за каду са тушем
Обрачун по комаду батерије.
	ком

	21.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове хромиране зидне батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.

· батерија класична

· батерија једноручна
	ком ком

	21а.
	Демонтажа старе зидне батерије за судоперу 
Обрачун по комаду батерије.
	ком

	22.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове хромиране батерије за судоперу за проточни бојлер. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.
Батерија за високомонтажни бојлер

Батерија за нискомонтажни бојлер
	ком
ком

	22а.
	Демонтажа старе батерије за судоперу за проточни бојлер. 
Обрачун по комаду батерије.
за високомонтажни бојлер

за нискомонтажни бојлер
	ком
ком

	23.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.
Батерија за високомонтажни бојлер

Батерија за нискомонтажни бојлер
	ком
ком

	24.
	Набавка и монтажа хромираног прикључка за веш машину, пречника 1/2. 
Између зида и прикључка поставити розету. Прикључак пажљиво поставити, да се не оштети. 
Обрачун по комаду прикључка.
	ком

	25.
	Набавка и постављање хромираног сифона за веш машину. 
Сифон пажљиво поставити да се хром не оштети. Сифон по избору пројектанта. 

Обрачун по комаду сифона.
	ком

	26.
	Набавка и монтажа једноделне судопере, дужине 80 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. 
Обрачун по комаду судопере.
	ком

	26а.
	Демонтажа судопере од 80 цм. 
Обрачун по комаду судопере.
-једноделна

-дводелна
	ком
ком

	27.
	Набавка и монтажа дводелне судопере, дужине 80 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. 
Обрачун по комаду судопере.
	ком

	28.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 5 литара. 
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Цеви дужине 450 мм спојити са бојлером и славином.
· Високомонтажни

· Нискомонтажни

Обрачун по комаду бојлера.
	ком

ком

	28а
	Демонтажа старог проточног бојлера, запремине 5 литара. 
· Високомонтажни

· Нискомонтажни

Обрачун по комаду бојлера.
	ком

ком

	29.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег проточног бојлера, запремине 5 литара. 
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Цеви дужине 450 мм спојити са бојлером и славином.
· Високомонтажни

· Нискомонтажни

Обрачун по комаду бојлера.
	ком

ком

	30.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм, са свим потребним материјалом
Обрачун по комаду вратанаца:
	ком

	31.
	Набавка и уградња сифона за умиваоник.

Обрачун по комаду
-пластични

-никловани
	ком

ком

	31а
	Демонтажа старог сифона за умиваоник.

Обрачун по комаду
-пластични

-никловани
	ком

ком

	32.
	Набавка и уградња сифона за судоперу

Обрачун по комаду.
	ком

	32а
	Демонтажа старог сифона за судоперу

Обрачун по комаду.
	ком

	33.
	Набавка и уградња опреме:

- стаклени етажер

- огледало

- никловани држач сапуна

- никловани држач пешкира
- држач роло папира са никлованим поклопцем.
	ком

ком ком

ком ком



	33а.
	Демонтажа опреме:

- стаклени етажер

- огледало

- никловани држач сапуна

- никловани држач пешкира
- држач роло папира са никлованим поклопцем.
	ком

ком ком

ком ком



	34.
	Набавка и уградња месинганог пропусног вентила Ø20 са точком за затварање и славином за испуст, на улазу у купатило.    
Обрачун по комаду.                  
	ком.

	35.
	Набавка и уградња нове хромиране зидне славине са покретном лулом изнад умиваоника за хладну воду.            
Обрачун по комаду.            
	ком

	36.
	Набавка и уградња хромиране решетке за подни сливник Ø 100мм.
Обрачун по комаду.
	ком


Напомена: у случају да позиција радова обухвата комплет демонтажу, набавку и уградњу новог елемента, а да предмером радова није потребно предвидети демонтажу елемента, од укупне јединичне цене одбиће се вредност демонтаже.

V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Постављање зидних керамичких плочица у цементном малтеру. 
Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне  и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 плочица:
	м2

	2.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак.
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 плочица:
	м2

	3.
	Постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру.
Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу предходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 пода:
	м2

	4.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 пода:
	м2

	5.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. 

Плочице лепити  лепком за плочице. Подлога мора бити равна  и пропремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. 
Обрачун по м1 сокле:
	м1

	6.
	Постављање подних вучених неглазираних керамичких плочица на тераси или лођи.

Противклизне и отпорне на хемикалије, керамичке плочице I класе поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно, у слогу по избору пројектанта, а плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м1 пода:
	м2

	7.
	Постављање унутрашњих вучених неглазираних керамичких "L" ивичњака на тераси или лођи.
Противклизне ивичњаке поставити у цементном малтеру. Подлогу предходно испрскати цементним млеком. Постављене ивичњаке фуговати и очистити. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м1 ивичњака:
	м1

	8.
	Облагање каде зидним керамичким плочицама прве класе у цементном малтеру. 
Постављене плочице фуговати и очистити. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 плочица само у случају замене каде без скидања осталих плочица.
	м2

	9.
	Набавка и уградња вратанаца за каду.

Обрачун по комаду. 
	ком

	10.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоне лајсне за керамичке плочице.    
Обрачун по м1        
	м1

	11.
	Обијање сокле од  керамичких плочица.  
Плаћа се по м1 обијене сокле
	м1

	12.
	Обијање терацо сокле висине 20цм до опеке.

Плаћа се по м1 обијене сокле
	м1

	13.
	Фуговање старих керамичких плочица фугомал масом.

Обрачун по м2.
	м2


VI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање класичног паркета преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 22 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој изравњавајуће масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода.

· постављање храстовог паркета

· постављање буковог паркета

· хобловање и лакирање
· постављање угаоних храстових паркет лајсни са лакирањем
· постављање угаоних букових паркет лајсни са лакирањем
	м2
м2
м2
м1

м1

	2. 
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламелног паркета I класе преко бетонске подлоге.

Општи услови су као у позицији 1.

Обрачун по м2 пода.

· постављање паркета

· хобловање и лакирање
· постављање угаоних паркет лајсни са лакирањем
	м2
м2
м1

	3.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање 

Обрачун по комаду.

· праг 0,60м

· праг 0,70м
· праг 0,80м
· праг 0,90м
	ком

ком

ком

ком

	4.
	Крпљење пода од паркета на месту где се исти разишао, оштетио или на месту демонтиране пећи. 

Набавити и поставити паркет по узору на постојећи. Пре постављања паркета подлогу очистити и припремити. Водити рачуна да састави постојећег и новоуграђеног буду што мањи, да су спојнице између суседних дашчица паркета затворене. 

Обрачун по м2 пода.

-класични паркет

-ламелни паркет
	м2
м2

	5.
	Стругање старог паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. 
Обрачун по м2 остругане површине.

-класични паркет

-ламелни паркет
	м2
м2

	6.
	Лакирање старог паркета лаком по избору пројектанта. 
Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 лакиране површине:
	м2

	7.
	Набавка и уградња месинганих лајсни на споју два различита пода

· постављање нове

· демонтажа старе

Обрачун по м1 лајсне.
	м1

м1

	8.
	Скидање старог паркета са бетонске подлоге (кошуљица).

-класични паркет

-ламелни паркет
Обрачун по м2
	м2
м2

	9.
	Демонтажа паркета заједно са слепим подом.

Обрачун по м2
	м2


VII ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја.
Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". 
Обрачун по м2 малтерисане површине:
	м2

	2.
	Обрада шпалетни након замене столарије
Обрачун по м1 шпалетне:
	м1

	3.
	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. 
Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је мрежом Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице: 
	м2

	4.
	Крпљење рупа у зидовима.
Обрачун по комаду рупе.
	ком

	5.
	Обијање малтера са унутрашњих површина зидова.

Обрачун по м2.    
	м2

	6.
	Рушење преградних зидова од опеке. 

d=7cm
d=12cm
Обрачун по м2.    
	м2
м2


	7.
	Пробијање отвора за врата у зиду од опеке . 

d=25cm и више обрачун по м3.                        
d=7cm обрачун по м2
d=12cm обрачун по м2

	м3

м2
м2


	8.
	Рушење пливајућег пода (цементне кошуљуце) до међуспратне конструкције.

Обрачун по м2.    
	м2

	9.
	Зазиђивање отвора у зиду  шупљим блоком d =25 у продужном малтеру размере Р=1:2:6.
Обрачун по м3.
	м3

	10.
	Зазиђивање шлицева ширине 20цм, опеком у продужном малтеру Р=1:2:6
Све готово плаћа се по м1
	м1


	13.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова цементним малтером размере Р=1:3.
Обрачун по м2.    
	м2

	14.
	Бетонирање слоја за пад мин. дебљине  д=5 цм бетоном МБ 15 у купатилу.
Обрачун по м2.    
	м2

	15.
	Израда хидроизолације у купатилу типа "Сика 152" у два премаза, у свему према упутству произвођача. Хидроизолацију подићи од пода 10 цм уз обавезну уградњу "Сика" траке. На делу зида око туш каде изолацију подићи до плафона. 
Обрачун по м2 развијене површине.    .    
	м2

	16.
	Израда хидроизолације Сика-топ Сеал-107. Хидроизолацију подићи од пода 10 цм уз обавезну уградњу "Сика" траке. На делу зида око туш каде изолацију подићи до плафона.
Обрачун по м2 развијене површине.    
	м2

	17.
	Набавка и постављање слоја стиропора као звучне изолације пливајућег пода прописане тврдоће (мин. 30 кг/м3). Стиропор мора бити уграђен "кнап", плоча до плоче без најмањег ваздушног простора између плоча. Преко стиропора поставити ПВЦ фолију.                                              - дебљине д=2 цм
- дебљине д=3 цм
- дебљине д=5 цм                      
Исто само за Стиродур:

- дебљине д=2 цм
- дебљине д=3 цм
- дебљине д=5 цм                      
Обрачун по м2.    
	м2
м2
м2
м2
м2
м2


	18.
	Набавка и уградња  димњачке штуцне.
Обрачун по комаду.
	ком

	19.
	Обијање малтера штемовање зидова од опеке - шлицовање ради полагања  водоводних цеви.
Обрачун по м1
	м1


VIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Облагање плафона гипс картонским плочама 12,5 мм, са израдом челичне потконструкције. 

Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм директно причвршћених за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2

	2.
	Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама 12,5 мм. 
Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2

	3.
	Облагање зидова гипс картонским плочама дебљине 12,5 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Укупна дебљина облоге је 48 мм. 

Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила ЦД 60x27 мм, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити минералном вуном дебљине 75 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2

	4.
	Израда преградног зида дебљине 80 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано једноструким гипс картонским плочама 15 мм. 

Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2

	5.
	Постављање минералне вуне дебљине 10цм

У преградне зидове са двоструком ПВЦ фолијом

Обрачун по м2,

На плафон са једноструком ПВЦ фолијом

Обрачун по м2
	м2

м2


IX МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Стругање и глетовање старих зидова и плафона глет масом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.
-стругање

-глетовање
Обрачун по м2
	м2
м2

	2.
	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата.

Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акралита више пута. 
Обрачун по м2 лечене површине.
	м2

	3.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
	м2

	4.
	Бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама преко постојеће подлоге.

Све површине брусити, импрегнирати, исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут тако да боја буде потпуно уједначена. 
Обрачун по м2 бојене површине.
	м2

	5.
	Кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним  кречом.

Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут.

Обрачун по м2 бојене површине:
	м2

	6.
	Скидање постојеће уљане боје са зидова , паљењем.
Површине обојене уљаном, бојом помоћу плина и бренера загрејати и шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак понављатии док се боја не скине.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2

	7.
	Скидање постојеће боје са старе столарије, паљењем.
Површине обојене уљаном бојом и емајл лаком, помоћу плина и бренера загрејати и шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак понављатии док се боја не скине.

Обрачун по м2 површине:
	м2

	8.
	Бојење старе унутрашње и спољашње столарије са којих је скинута стара уљана боја.
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити a затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.

Обрачун по м2 обојене површине:
	м2

	9.
	Бојење старе столарије преко остругане подлоге акрилном бојом са комплетном претходном припремом.   
Обрачун по м2 обојене површине        
	м2

	10.
	Бојење и емајлирање старе унутрашње и спољашње столарије уљаним бојама преко постојеће подлоге.
Извршити све предрадње, брушење и делимично надкитовање. 
Обрачун по м2 обојене површине:
	м2

	11.
	Бојење столарије (врата и прозора) садолином у два премаза са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2 обојене површине.
	м2

	12.
	Бојење ксилолит пода са претходном припремом подлоге, уљаном бојом.
Обрачун по м2 обојене површине.
	м2

	13.
	Бојење основном бојом металне браварије, са претходним чишћењем. 

Металне браварију очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом. 
Обрачун по м2 обрађене површине.
	м2

	14.
	Бојење и емајлирање браварије бојом за  метал, са претходним чишћењем. 

Металне браварију очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију-подлогу, обојити уљаном бојом 2х и емајлирати. 
Обрачун по м2 обрађене површине.
	м2

	15.
	Бојење малтерисаних зидова терасе и балкона дисперзионом бојом. 
Пре бојења зидова терасе и балкона површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у два премаза. Боју по потреби разредити до 5% са водом и нанети у два премаза на фасаду. Размак између првог и другог премаза је 2-4 часа. Ивице различитих тонова извући прецизно. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке. 
Обрачун по м2 обојених зидова терасе.
	м2

	16.
	Бојење зидова уљаном бојом преко постојеће боје, са припремом подлоге и обрадом пукотина.    
Обрачун по м2   
	м2

	17.
	Бојење зидова уљаном бојом преко остругане подлоге са комплетном припремом поглоге (гитовањем) у складу са техничким условима. 
Обрачун по м2   
	м2

	18.
	Скидање тапета са зидова.
Обрачун по м2 скинуте површине, отвори се одбијају.
	м²

	19.
	Набавка и постављање зидних папирних тапета, по избору пројектанта. 
Зидове припремити тако да буду равни, без испупчења, таласа и потпуно суви. Тапете искројити са уклапањем шара и залепити их, без набора. Састави не смеју бити видљиви. Спојеве на вратима, прозорима и слично извести без преклопа, на додир. Залепити ободне траке. Лепак са пода, врата, прозора одмах уклонити. 
Обрачун по м2 обложене површине:
	м2

	20.
	Бојење радијатора и канализационих цеви, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:
	м2

	21.
	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м1 обојених цеви:
	м1

	22.
	Бојење металне ограде бојом, за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојене површине.
	м2

	23.
	Бојење металне ограде акрилном бојом на воденој бази за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2.
	м2


Х СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Демонтажа столарије 

· унутрашња

· спољна-фасадна
Обрачун по м2 демонтиране столарије
	м2

м2



	2.
	Набавка (израда), транспорт и монтажа улазних сигурносних врата.

Обрачун по комаду врата.
	ком

	3.
	Израда и постављање нових једнокрилних дуплошперованих унутрашњех врата. 
Довратник изградити од првокласне и суве чамовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм. Поставити оков од месинга, трукере и шилдове, браву укопавајућу обичну и цилиндар са цилиндром за улазна врата и три кључа, три усадне шарке по крилу. На поду поставити гумени одбојник. 
Унутрашња врата:
· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
· Димензија 90x200 цм
Улазна врата:

· Димензија 90x200 цм
Обрачун по комаду врата.         
	ком

ком

ком

ком

ком



	4.
	Израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата. 
Довратник изградити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном храстовим фурниром I класе. Поставити оков од месинга, трукере и шилдове, браву укопавајућу обичну и цилиндар са цилиндром за улазна врата и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. 
Унутрашња врата:
· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
· Димензија 90x200 цм
Улазна врата:

· Димензија 90x200 цм
Обрачун по комаду врата.         
	ком

ком

ком

ком

ком



	5.
	Постојећа врата са оковом прегледати и извршити ампасовање и скраћивање.
Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе и лако се затвара. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. 
Обрачун по комаду врата.
	ком

	6.
	Поправка фасадне столарије – ампасовање.
Обрачун по комаду прозора:
	ком

	7.
	Израда и постављање нових прозора и балконских врата
Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и заптити одговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. 
· Димензија 60x60 цм
· Димензија 80x80 цм
· Димензија 80x120 цм
· Димензија 100x100 цм
· Димензија 100x140 цм
· Димензија 120x100 цм
· Димензија 120x120 цм
· Димензија 120x140 цм
· Димензија 140x100 цм
· Димензија 140x120 цм
· Димензија 140x140 цм
· Димензија 140x180 цм
· Димензија 160x120 цм
· Димензија 180x140 цм
Обрачун по комаду прозора са оковом

Балконска врата-једнокрилна

· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
Балконска врата-двокрилна

· Димензија 2х60x200 цм
· Димензија 2х70x200 цм
· Димензија 2х80x200 цм
Обрачун по комаду врата са оковом
	ком

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком

ком
ком

ком 

ком 

ком

	8.
	Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора и балконских врата.
Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. 
· Димензија 60x60 цм
· Димензија 80x80 цм
· Димензија 80x120 цм
· Димензија 100x100 цм
· Димензија 100x140 цм
· Димензија 120x100 цм
· Димензија 120x120 цм
· Димензија 120x140 цм
· Димензија 140x100 цм
· Димензија 140x120 цм
· Димензија 140x140 цм
· Димензија 140x180 цм
· Димензија 160x120 цм
· Димензија 180x140 цм
Обрачун по комаду прозора са оковом.
Балконска врата-једнокрилна

· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
Балконска врата-двокрилна

· Димензија 2х60x200 цм
· Димензија 2х70x200 цм
· Димензија 2х80x200 цм
Обрачун по комаду врата са оковом
	ком

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком

ком 

ком 

ком

	9.
	Демонтажа, набавка и постављање појединачног кровног прозора са алуминијумском опшивком прозора, укупне висине профила до 90 мм. 

Прозор је израђен од нордијске боровине, заштићен једним слојем лака и застакљен термо изолационим флотираним стаклом 4+16+4 мм, пуњеним аргоном. На врху прозора налази се вентилациони отвор са филтером. Крило се обрће око средње хоризонталне осе са ручицом на врху крила. Прозор поставити по упутству произвођача. Јединичном ценом обухватити набавку и уградњу опшивке кровног покривача, независно од врсте покривача. 
· Димензија 66x118 цм 

· Димензија 78x98 цм
· Димензија 78x118 цм
· Димензија 78x140 цм
· Димензија 78x160 цм 

· Димензија 114x110 цм
· Димензија 114x140 цм. 

Обрачун по комаду прозора са оковом
	ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 



	10.
	Постављање прозорске ПВЦ даске.

Обрачун по м1
	м1

	11.
	Демонтажа старих, израда и монтажа еслингер ролетни, од ПВЦ или алуминијумских профилисаних, просторних ламела, по избору пројектанта. 
Покретни рам, оквир ролетни урадити од "U" профила, по детаљима и упутству пројектанта. Ролетне опремити аутоматима са гуртном. Рам очистити, минизирати и обојити. 
· ПВЦ

· Алуминијумске
Обрачун по м2 површине отвора.
	м2
м2

	12.
	Опшивање солбанка поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 2 мм. 

Подлога за покривање поцинкованим лимом мора бити равна и без таласа. Пре уградње олово развити на идеално равној површини и "испеглати" глатком даском. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис најмање 25 мм и причврстити. Оловни лим поставити преко тер папира и причврстити за подлогу поцинкованим холшрафовима са подлошкама и залетовати. Испод предње испуштене ивице солбанка поставити и причврстити траке од поцинкованог лима дебљине 0,7-0,8 мм са савијеном окапницом висине 3 цм и за њу копчати оловни лим. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. 
Обрачун по м1солбанка.
	м1

	13.
	Демонтажа старих, израда и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских површинских ламела, ширине 16 мм, по избору пројектанта. 
Ролетне урадити по детаљима и упутству пројектанта. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. 
Обрачун по м2 површине отвора.
	м2

	14.
	Замена брава за унутрашња врата

-са квакама и шилдовима

-без квака и шилдова

Обрачун по комаду:
	ком

	15.
	Замена цилиндар браве за улазна врата

-са квакама и шилдовима

-без квака и шилдова

Обрачун по комаду:


	ком

	16.
	Замена квака и шилдова на унутрашњим вратима

Обрачун по комаду:
	ком

	17.
	Замена обичног стакла д=3мм на прозорима 

Обрачун по м2:
	м2

	18.
	Гитовање прозорског стакла стакларским гитом 
-са скидањем старог 
-без скидања.

Обрачун по м1
	м1

	19.
	Замена гашпар затварача

Обрачун по комаду:
	ком

	20.
	Поправка гашпар затварача

Обрачун по комаду:
	ком

	21.
	Набавка и постављање гашпар дугмића

Обрачун по комаду:
	ком

	22.
	Замена прихватача на вратима (са демонтаж.)

Обрачун по комаду:
	ком

	23.
	Замена оливни на прозорима(са демонтажом)

Обрачун по комаду:
	ком 

	24.
	Замена полуоливни

Обрачун по комаду:
	ком

	25.
	Демонтажа гарнишли за платнене завесе.

Обрачун по комаду.
	ком

	26.
	Израда и уградња нових парапетних дасака од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 15цм.
Обрачун по м1.
	м1

	27.
	Демонтажа старих постојећих кровних прозора, набавка и уградња нових дрвених прозора типа "VELUX", или сличне, са средишњим вешањем крила и доњим управљањем. 
Обрачун по комаду
	ком

	28.
	Набавка и уградња опшивке кровног прозора димензија 0,78 х 1,18 цм за таласасте покриваче са термо прекидом, хидроизолационим системом ЕДВ 2000. 
Обрачун по комаду.
	ком

	29.
	Демонтажа старог,набавка и уградња новог дужег уметка за сигурносна врата са три кључа.
Обрачун по комаду.
	ком

	30.
	Израда, транспорт и монтажа  надсветла унутрашњих дрвених врата комплет застакљеног.                                             
· Димензија 60x60 цм 
· Димензија 70x60 цм
· Димензија 80x60 цм
· Димензија 90x60 цм
Обрачун по комаду
	ком

ком

ком

ком


XI ОСТАЛИ РАДОВИ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Опшивање балконских ивица, са стојећим фалцом, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. 

Са предње стране окапницу препустити за 3 цм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 ивице:
	м1

	2.
	Израда и уградња металне ограде балкона. 
Ограду са рукохватом израдити од првокласног метала. Обрадити и поставити стубове, испуну и рукохвате по детаљима и упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 ограде:
	м1

	3.
	Набавка и уградња равног провидног стакла д=5-6 мм димензија преко 1,00м на излогу од металног оквира са демонтажом постојећег
Обрачун по м.2стакла
· Само демонтажа 
	м2
м2

	4.
	Набавка и уградња равног армираног стакла д=5-6 мм на излогу од металног оквира са демонтажом постојећег, димензија преко 1,00 м.2
Обрачун по м.2стакла
 -  Само демонтажа
	м2
м2

	5.
	Ручни утовар и одвоз шута, са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м3 шута, мерено у камиону:
	м3

	6.
	Набавка и уградња типских поштанских сандучића са бравицом и кључевима.
Обрачун по комаду.
	ком

	7.
	Демонтажа старог постојећег црепа, одлагање и поновна монтажа истог након уградње прозора.
Обрачун по м2
	м2

	8.
	Демонтажа старе постојеће ламперије.

Обрачун по м2 
	м2

	9.
	Завршно чишћење  просторија у којима се радило. 
Обрачун по м2 очишћене просторије.
	м2


ХII ЕЛЕКТРО РАДОВИ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере

	1.
	Испорука и уградња типске станске табле РТ-__. која се уграђује на зид а опрема која се уграђује у РТ је следећег типа:
· комплет аутоматски осигурач 20,16,10 А . ком.  21
· ФИД склопка 25/0,5 А ..... ком
· сигнална сијалица, ел.звоно, сабирнице, клеме, натписи и остали ситан материјал.
Обрачун за комплетно уграђену, повезану, испитану и пуштену под напон станску таблу:     
	комп

	2.
	Испорука и уградња кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-1. 
Кабл се уграђује у зид под малтер.
Обрачун по м1:
	м1

	3.
	Испорука и уградња кабла тип РР00-Y 5x1,5 мм2 од МРО до РТ-1.
Кабл се уграђује у зид под малтер. 
Обрачун по м1:
	м1

	4.
	Демонтажа, испорука и уградња-замена осигурача тип ЕЗН 25/25 А у мерно разводном орману. 

Обрачун за комплетно уграђену, повезану, испитану и пуштену под напон станску таблу:
	ком

	5.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 5x2,5 мм2 за израду извода трофазне прикључнице. 

Кабл се уграђује у зид под малтер. 

Обрачун по м1:
	м1

	6.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду директног монофазног извода за напајање: ел. бојлера, ел. грејалице, вешмашине, клима, судомашина.
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 12м. 
Обрачун по изводу:
	ком

	7.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду извода за напајње монофазне прикључница опште потрошње. 

Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 8м.
Обрачун по прикључном месту:
	ком

	8.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x1,5 мм2 за израду инсталације сијаличног места. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 7м.
Обрачун по изводу:
	ком

	9.
	Испорука и уградња трофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	10.
	Испорука и уградња модуларне монофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	11.
	Испорука и уградња модуларне монофазне двоструке прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:


	ком

	12.
	Испорука и уградња монофазне модуларне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима и заштитним поклопцем за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	13.
	Испорука и уградња обичног модуларног прекидача 250V, 6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	14.
	Испорука и уградња модуларног тастера за ел. звоно 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	15.
	Испорука и уградња модуларног серијског прекидача 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	16.
	Испорука и уградња индикатора за купатило, модуларни прекидачи од 250V, 16А, за светло, бојлер, ел.грејалицу и веш машину за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	17.
	Испорука и уградња плафоњере са два керамичка сијалична грла Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид, плафон.
Обрачун по комаду:
	ком

	18.
	Испорука и уградња зидне светиљке ЗА-15 са керамичким сијаличним грлом Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид.

Обрачун по комаду:
	ком

	19.
	Испорука и уградња куке за лустер, сијаличног грла Е27 и одговарајуће сијалицама од 100 W.
Обрачун по комаду:
	ком

	20.
	Испорука и уградња типске купатилске грејалице за уградњу на зид.
Обрачун по комаду:
	ком

	21.
	Испорука и уградња кутије ПС-49 са одговарајуцом сабирницом.
Обрачун по комаду:
	ком

	22.
	Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 6мм2.
Кабл се полаже од разводних табли до кутије ПС-49 у зид под малтер.
Обрачун по м1:
	м1

	23.
	Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 4мм2. 
Кабл се полаже у зид под малтер. Позиција обухвата израду веза од кутије ПС-49 до свих металних маса у мокром чвору.
Обрачун по м1:
	м1

	24.
	Функционално испитивање и пуштање у правилан рад.
Паушалан обрачун:
	пауш

	25.
	Трошкови ЕДБ за искључење напајања у МРО, прибављање техничких услова за реконструкцију места мерења, бломбирање бројила.
Паушалан обрачун:
	пауш

	26.
	Ипитивање инсталације у складу са важећим прописима, израда одговарућег извештаја, атеста од стране овлашћеног, акредитованог предузећа.

Паушалан обрачун:
	пауш

	27.
	Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. 

Обрачун по м1:
	м1

	28.
	Испорука и провлачење проводника IY(St)Y 3х(2x0,6) мм2  кроз већ уграђене ПVЦ цеви.
Обрачун по м1:
	м1

	29.
	Испорука и уградња модуларне телефонске прикључнице слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком

	30.
	Испорука и уградња интерфонског апарата.
Обрачун по комаду:
	ком

	31.
	Испорука и уградња ПVЦ цеви  Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. Обрачун по м1:
	м1

	32.
	Испорука и уградња кабла тип RF 75-5-2 у већ уграђене ПVЦ цеви.
Обрачун по м1:
	м1

	33.
	Испорука и уградња модуларне ТV прикључнице.
Обрачун по комаду:
	ком


V     СПИСАК УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
1.  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.  закона
1.1.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став 2. Закона, понуђач мора доказати:
1.2.1. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
· да је у последње две обрачунске године (2013. и 2014.) остварио укупан пословни               приход од  најмање 10.000.000,00 динара;
· да је у претходних осам обрачунских година (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.), извео грађевинске и грађевинско-занатске и инсталатерске радове у вредности од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а;
· да за озбиљност понуде достави тражено средство финансијског обезбеђења.

· да ће уз Оквирни споразум доставити тражено средство финансијског обезбеђења.

1.2.2. Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
1.2.2.1.  - У погледу кадровског капацитета:

· да има најмање 5 (пет) запослених од чега је најмање 1 (један) запослени дипломирани грађевински или архитектонски инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије одговорног извођача радова.
· Да одговорни извођач радова, који ће бити именован за извођење електро радова поседује важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије одговорног извођача радова број 450.
1.2.2.2. У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

· Камион или лако-доставно возило
.....................1 ком.
· Дизалицу носивости минимум 0,1 t
.....................1 ком.
· Скелу




.....................100 м2.
1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона. 

1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду односно надлежне полицијске управе, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
финансијски и пословни капацитет
5) извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у две претходне године  остварио пословне приходе у износу који се тражи за учешће у јавној набавци.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;
6) копије ситуација и/или рачуна оверених од стране Инвеститора,
7) средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде-бланко сопствена меница, (поглавље VI тачка 10.1.)
8) потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року (поглавље XIII)
кадровски капацитет:  

9) ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, којим понуђач доказује број запослених.
10) фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослено лице са високом стручном спремом, дипломираног грађевинског или архитектонског инжењера, односно лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, на академском студијама другог степена, са пуним радним временом, са лиценцом одговорног извођача, са најмање 3 године радног искуства, копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину. За лице које није запослено код понуђача, што је предвиђено као могућност за дипломираног електро инжењера, поред копије лиценце и потврде, доставља се основ за ангажовање (уговор о пословно-техничкој сарадњи, уговор о вршењу повремених и привремених послова итд),
технички капацитет :

11)  потписана и оверена изјава поседовању тражених техничких капацитета (поглавље XII).
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком V 1.2.1.1. алинеја 3 и 4 за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом (за озбиљност понуде и испуњење обавеза по оквирном споразуму) прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке VI 7. упутства понуђачима како да сачине понуду).
Доказ да понуђач има одговарајући број запослених садржан је у образцу ППОД за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни позив. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства понуђачима како да сачине понуду, мора имати најмање 3 (три) запослена, од којих је бар једно лице са лиценцом одговорног извођача грађевинских радова.

Доказ да је понуђач у претходне две обрачунске године остварио пословне приходе, у траженом износу садржан је у Извештају о бонитету Агенције за привредне регистре. Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, група понуђача испуњава услов заједно, с тим да водећи члан групе по споразуму из тачке IV.7. упутства, мора имати најмање 6.000.000,00 динара (шестмилионадинара).
Доказе набројане у овој тачки сложити као прилог уз образац Поглавље VII, према ознакама у обрасцу.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од понуђача чије су понуде на основу извештаја за јавну набавку оцењене као најповољније, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 3). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.
VI    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 33/15  – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗВАН ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА КОЈЕ КОРИСТИ МО, ЗА ПАРТИЈУ 1 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК, НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.10.2015. године (четвртак) до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 08.10.2015. године (четвртак), у 12,30 часова у просторијама  Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуђач може да понудом предвиди одређени попуст и то:
- попуст за закључење појединачних уговора.
Понуђач може да наведе попусте у понуди које ће код сачињавања појединачних понуда примењивати (нпр. Попуст за радове у наведеним центрима у односу на радове на територији округа, попуст на радове чији обим превазилази одређен износ (вредност)).
Наведени попусти ће бити обавезни да се примењују код закључења појединачних уговора, исти ће бити узети при оцени понуде применом критеријума за доделу појединачних уговора. Попуст који се примењује код закључења појединачних уговора уноси се описно и процентуално у образац понуде и модел уговора. Овај попуст нема утицаја код оцене понуде за закључење Оквирног споразума.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 33/15– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, за Партију 1 - поновљени поступак, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 33/15– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, за Партију 1 - поновљени поступак, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 33/15– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, за Партију 1 - поновљени поступак, - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 33/15– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, за Партију 1 - поновљени поступак, - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о: 

· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђач својом понудом за закључење Оквирног споразума доставља јединичне цене позиција. Јединична цена радова мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке радова. Ово се односи на јединичну цену сваке појединачне позиције радова. 
Јединична цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума потписивања Оквирног споразума, до уговореног рока завршетка радова по свим појединачник уговорима који су закључени на основу Оквирног споразума.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова, закључно са квалитативним пријемом и примопредајом објекта- непокретности на којој се изводе радови.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% вредности понуде без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен Оквирни споразум не потпише Оквирни споразум; понуђач коме је додељен Оквирни споразум  не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен Оквирни споразум, на писмени захтев којим треба бити наведено на који начин се средство финансијског обезбеђења преузима или упућује поштом.
10.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором и обавеза из гарантног рока:
Добављачи се обавезују да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума предају Наручиоцу:

- 2 (две) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица са меничним овлашћењима;

- оверен захтев за регистрацију меница од стране пословне банке,
ради наплате средстава за случај раскида Оквирног споразума или појединачног уговора кривицом Добављача. У случају раскида Оквирног споразума, у току важења истог, Наручилац може једну меницу активирати у износу од 10% вредности Оквирног споразума. 
У случају раскида појединачног Уговора у току важења истог Наручилац може меницу активирати у износу од 10% вредности појединачног уговора.
Бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла из овог оквирног споразума, морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Свака меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. За једну меницу мора бити назначен износ од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз сваку меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана дужи од истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уколико након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом, а може и у случају да Добављач не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року по појединачном уговору који Наручилац и тај Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.
Бланко соло менице достављају се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач са којим је закључен Оквирни споразум не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са оквирним споразумом или не извршава обавезе преузете појединачним уговором који Наручилац и тај Добављач закључе по основу оквирног споразума.

Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Добављач са којим је закључен Појединачни уговор, доставња бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, на износ од 5% вредности појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице за отклањање грешака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока по појединачном уговору. 
Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, до истека рока од 5 године од дана примопредаје радова.

Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 33/15. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
У предметном поступку јавне набавке радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи Министарство одбране, за закључење оквирног споразума, критеријум за оцењивање понуде је ''најнижа понуђена укупна јединична цена'', а исти ће бити примењен на следећи начин:

Понуда са најнижом укупном јединичном ценом свих позиција из понуде добија максимални број тј. 100 пондера. Број пондера за укупну јединичну цену радова из осталих понуда израчунава се према формули:

         Најнижа понуђена укупна јединична цена
------------------------------------------------------------------------ x 100 пондера

понуђена укупна јединична цена појединачне понуде
Све прихватљиве понуде се рангирају применом овог критеријума и установљава се листа почев од понуђача који има 100 пондера. 

Оквирни споразум биће закључен са најмање 3 понуђача (који су рангирани 1-3), а највише 5 (који су рангирани 1-4 односно 1-5) уколико број прихватљивих понуда буде већи од 3. Уколико не пристигне унапред одређени број прихватљивих понуда, Оквирни споразум може да се закључи и са мањим бројем понуђача, односно и са једним, у складу са чланом 40. став 3. ЗЈН. 
У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда имају исти број пондера, исказан са две децимале, наручилац ће изабрати оба понуђача, а у случају да укупан број понуђача прелази 5, изабраће оног понуђача који има већи остварени пословни приход за претходне 3 године, а према подацима из Извештаја о бонитету односно из Биланса успеха.
За оцену понуде за закључење Оквирног споразума ће се узимати у обзир укупна понуђена јединична цена, са обрачунатим попустом, уколико је унет у образац понуде, без пореза на додату вредност. ПДВ ће се посебно исказивати у процентуалном износу од 20% вредности појединачне понуде приликом закључења појединачних уговора.
Код закључења појединачног уговора, критеријум за оцењивање понуде за извођење радова на конкретној непокретности, према достављеном предмеру радова, је ''најнижа понуђена цена'', а уговор ће бити додељен понуђачу који је доставио понуду са најнижом понуђеном ценом. 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели оквирног споразума или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

После доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000  динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Оквирни споразум ће бити закључен са најмање 3, а највише 5 понуђача. Уколико не пристигне унапред одређени број прихватљивих понуда, Оквирни споразум може да се закључи и са мањим бројем понуђача, односно и са једним, у складу са чланом 40. став 3. ЗЈН. 
По пријему одлуке о додели оквирног споразума, изабрани понуђачи ће бити позвани да закључе оквирни споразум у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну законски услови (члан 113. ЗЈН). Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен оквирни споразум у наведеном року, сматраће се да је одустао од потписивања оквирног споразума, па наручилац може закључити оквирни споразум са следећим најповољнијим понуђачем, меницу ће искористити као средство финансијског обезбеђења, а понуђачу може доделити негативну референцу.
Наручилац ће Оквирни споразум закључити са изабраним понуђачима, по свакој појединачној партији понаособ, по добијању сагласности Војног правобранилаштва МО и истеку рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 
VII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова предвиђених у поступку јавне набавке:

	ОЗНАКА ПРИЛОГА
	ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА 
	достављен
	није

достављен

	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

	ПРИЛОГ 1.1.

ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.

ПРИЛОГ 1А.
(опционо за 1.1-1.3)
ПРИЛОГ 1.4.

	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
или:

Доказ: Решење о регистрацији у регистру понуђача.

- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
или
Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 
Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).
	Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да


	Не
Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 

	ПРИЛОГ 2.1.

	Доказ за испуњење услова из тачке из тачке V 1.2.1.1. алинеа 1.
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) којим се доказује да располаже неопходним финансијским капацитетом и број запослених лица. 

За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
За привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци):

- потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.   
	Да
Да

Да 

Да
	Не

Не
      Не
Не

	ПРИЛОГ 2.2.
	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.1.1. алинеа 2. да је у претходних осам обрачунских година (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014.), извео грађевинске и грађевинско-занатске и инсталатерске радове у траженој вредности без ПДВ-а;
Доказ: копије ситуација и/или рачуна оверених од стране Инвеститора за вредност радова од најмање 10.000.000,00 динара
	Да 
	Не

	ПРИЛОГ 2.3.


	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.1.1. алинеа 3.
Доказ: бланко сопствена меница за озбиљност понуде са траженим прилозима
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 2.4.


	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.1.1. алинеа 4.
Доказ: Потписана и оверена изјава – Поглавље XIII.
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 3.


	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.2.1. алинеа 1-4 за кадровски капацитет.

Доказ I: ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни позив.
Доказ II: копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера, одговорног извођача радова.
Доказ III: Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за лица која су запослена код понуђача 
Доказ IV (опционо): за лице које није запослено код понуђача, доставити податке и основ за ангажовање (фотокопије уговора) или споразум за ангажовање од стране понуђача за извршење конкретног посла на који ће се лице обавезати за извршење по закључењу уговора, што је предвиђено као могућност за дипломираног електро инжењера са лиценцом 450.
	Да
Да
Да
Да


	Не
Не
Не
Не



	ПРИЛОГ 4.


	Доказ за испуњење услова из тачке V 1.2.2.2. алинеа 1-3 за технички капацитет.

Доказ I: Образац изјаве о техничком капацитету  - Поглавље XII.
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 5.
	Споразум из тачке VI.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не

	ПРИЛОГ 6.
	Модел Оквирног споразума попуњен, парафиран и оверен на свакој страни:
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама прилога.
Након Обрасца VII са прилозима, долазе остали попуњени и оверени Обрасци VIII-X, XII и XIV-XV.
НАПОМЕНА: Образац одштампати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VIII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 33/15
''ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗВАН ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПАРТИЈУ 1 ''

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач (описно и процентуално)
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
''ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗВАН ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПАРТИЈУ 1''  ЈН бр. 33/15
I  ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Скидање пода од ламелног паркета.
Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. 
· Ламелни

· Класични

Обрачун по м2 паркета:
	м²
м²
	

	2.
	Скидање пода, цементне кошуљице. 
Цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 пода:
	м²
	

	3.
	Скидање пода од терацо плочица, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 терацо плочица:
	м²
	

	4.
	Скидање пода од ливеног тераца, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 ливеног тераца плочица:
	м²
	

	5.
	Скидање пода од виназа, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 виназа:
	м²
	

	6.
	Скидање пода од керамичких плочица, са изравнавањем  подлоге.
Обрачун по м2 керамичких плочица:
	м²
	

	7.
	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.
Обрачун по м2 керамичких плочица:
	м²
	

	8.
	Обијање продужног малтера са унутрашњих зидова и плафона.
Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају:
	м²
	

	9.
	Демонтажа елемената (разни кухињски и плакари).

Обрачун по комаду:
	ком
	

	10.
	Изношење намештаја из објекта.

Обрачун по комаду:
	ком
	


СВЕГА:

II  МОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Израда преградног зида дебљине д=125 мм, једнострука метална подконструкција, обострано обложена водоотпорним гипс картон плочама дебљине 12,5 мм. Преградни зид израдити од поцинкованих профила UW100 и CW100 са испуном од минералне вуне дебљине 50 мм, обострано обложеним гипс картон плочама у свему према упутству произвођача. Саставе обрадити бандаж траком и глет масом. У цену улази и радна скела.          
Обрачун по м2.                      
	м2
	

	2.
	Израда маске (надвратника) од гипс картон плоча, једнострука метална подконструкција, обложена  гипс картон плочама дебљине 9,5 мм. Подконструкцију израдити од поцинкованих профила UD50 обложену гипс картон плочама у свему према упутству произвођача. Саставе обрадити бандаж траком и глет масом. У цену улази и радна скела.                                
Обрачун по м2.
	м2
	

	3.
	Израда дела плафона од кнауф плоче дебљине 9,5 мм на алуминијумску подконструкцију . Спојеве бандажирати а након тога извршити глетовање и бојење полудисперзијом. Све готово плаћа се по м2
Обрачун по м2.
	м2
	


СВЕГА:

III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Израда хидроизолације мокрог чвора, преко бетонске подлоге, двокомпонен-тним полимерним материјалом.

Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање припремити мешањем течне и прашкасте компоненте, и уградити у року од 20-30 минута. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. После сушења, 6-8 ч, нанети други слој и утиснути другу мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети после 6-8 ч. Полимер је отпоран на УВ зраке, високе и ниске температуре. Боја по избору пројектанта. 
Обрачун по м2 изведене хидроизолације:
	м2
	

	2.
	Израда хидроизолације мокрог чвора или терасе, преко бетонске подлоге, са два слоја битуменске траке

Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака 100% извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити варењу спојева.
Хидроизолацију извести од следећих слојева: 
· хладан премаз битулитом "А" 
·  битуменска трака варена за подлогу 
· битуменска трака варена за претходни слој и померен 50 цм. 
· Два слоја полиетиленске фолије 

Обрачун по м2 изолације:

-Мокри чвор

-Тераса
	м2

м2
	

	3. 
	Израда хидроизолације мокрог чвора или терасе, преко бетонске подлоге. 
Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. 
Хидроизолацију извести од следећих слојева: 
· хладан премаз битулитом "А" 
· ПВЦ мембрана 
· два слоја полиетиленске фолије 

Обрачун по м2 изолације.
	м2
	


СВЕГА:

IV ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Демонтажа старих понцикованих, набавка и монтажа нових PVC водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање.
Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви са фитингом. 
а) Ø 15мм(1/2")
б) Ø 20мм(3/4")
	м1

м1
	

	1а
	Демонтажа старих понцикованих, цеви, заједно са фитингом и вентилима.
Обрачун по м1 цеви 
а) Ø 15мм(1/2")
б) Ø 20мм(3/4")
	м1

м1
	

	2.
	Замена понцикованих водоводних цеви, заједно са фитингом и изолацијом цеви.
Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и изолација и испитивање мреже. 
Обрачун по м1 цеви са фитингом. 
а) Ø 15мм(1/2")
б) Ø 20мм(3/4")
	м1
м1
	

	3.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог равног пропусног вентила, пречника Ø ½", са заштитном хромираном капом и розетом.

Приликом монаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду вентила:
	ком
	

	4.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ЕК вентила, са заштитном хромираном капом и розетом.

Вентил мора да има атест.
Обрачун по комаду вентила.
	ком
	

	5.
	Демонтажа старих ливено-гвоздених, набавка и монтажа нових PVC канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. 

Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 

Ø 100

Ø 75

Ø 50
Обрачун по м1 цеви:
	м1

м1

м1

	

	6.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог подног сливника, пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. 
Обрачун по комаду сливника:
	ком
	

	7.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог елекричног бојлера.
Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
· 50 литара

· 60 литара
· 70 литара
· 80 литара
Обрачун по комаду бојлера.
	ком
ком
ком
ком 
	

	7а.
	Демонтажа старог бојлера.
· 50 литара

· 60 литара
· 70 литара
· 80 литара
Обрачун по комаду бојлера.
	ком
ком
ком
ком 
	

	8.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег елекричног бојлера.
Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. 
· 50 литара

· 60 литара
· 70 литара
· 80 литара
Обрачун по комаду бојлера:
	ком
ком
ком
ком
	

	9.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове уградне каде.
Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде.
· димензија 120 цм,

· димензија 140 цм,

· димензија 160 цм,
Обрачун по комаду каде.       
	ком
ком
ком

	

	9а.
	Демонтажа старе каде.
· димензија 120 цм,

· димензија 140 цм,

· димензија 160 цм,
Обрачун по комаду каде.       
	ком
ком
ком

	

	10.
	Демонтажа и поновна монтажа постојеће уградне каде.
Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица.
· димензија 120 цм,

· димензија 140 цм,

· димензија 160 цм,
Обрачун по комаду каде.       
	ком
ком
ком

	

	11.
	Демонтажа старе набавка и монтажа нове комплет туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње прве класе.
Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. 
Обрачун по комаду туш каде комплет.
	ком
	

	11а.
	Демонтажа старе туш каде, димензија 80x80 цм. 
Обрачун по комаду туш каде:
	ком
	

	12.
	Демонтажа и поновна монтажа постојеће комплет туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње прве класе.
Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. 
Обрачун по комаду туш каде:
	ком
	

	13.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог ПВЦ WC водокотлића. 
Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. 
· Нискомонтажни

· Високомонтажни

Обрачун по комаду водокотлића.
	ком
ком
	

	13а.
	Демонтажа старог водокотлића. 
· Нискомонтажни

· Високомонтажни

Обрачун по комаду водокотлића.
	ком
ком
	

	14.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег WC водокотлића. 
Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Уз водокотлић испоручити ланац са рукохватом. 
· Нискомонтажни

· Високомонтажни

Обрачун по комаду водокотлића:
	ком
ком
	

	15.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. 
· Тип Симплон

· Тип Балтик

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
ком
	

	15а.
	Демонтажа старе WC шоље. 
· Тип Симплон

· Тип Балтик

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
ком
	

	16.
	Демонтажа и поновна монтажа постојеће комлет WC шоље, домаће производње I класе. 
Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. 
· Тип Симплон

· Тип Балтик

Обрачун по комаду шоље, комплет:
	ком
ком
	

	17.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, са новим комплетом, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. 

· 60цм,

· 50цм,

· 40цм,

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
ком
ком

	

	17а.
	Демонтажа старог умиваоника од керамике
· 60цм,

· 50цм,

· 40цм,

Обрачун по комаду умиваоника, комплет:
	ком
ком
ком

	

	18.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег умиваоника од керамике, са новим комплетом, домаће производње I класе. 
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. 

· 60цм,

· 50цм,

· 40цм,

Обрачун по комаду умиваоника, комплет.
	ком
ком
ком

	

	19.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за умиваоник, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.

· ТХ батерија зидна класична

· ТХ батерија зидна једноручна
	ком
ком
	

	19а.
	Демонтажа старе зидне батерије за умиваоник. 
Обрачун по комаду батерије
	ком
	

	20.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.

· туш батерија класична

· туш батерија једноручна
	ком
ком
	

	20а.
	Демонтажа старе зидне батерије за каду са тушем
Обрачун по комаду батерије.
	ком
	

	21.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове хромиране зидне батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.

· батерија класична

· батерија једноручна
	ком ком
	

	21а.
	Демонтажа старе зидне батерије за судоперу 
Обрачун по комаду батерије.
	ком
	

	22.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове хромиране батерије за судоперу за проточни бојлер. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.
Батерија за високомонтажни бојлер

Батерија за нискомонтажни бојлер
	ком
ком
	

	22а.
	Демонтажа старе батерије за судоперу за проточни бојлер. 
Обрачун по комаду батерије.
за високомонтажни бојлер

за нискомонтажни бојлер
	ком
ком
	

	23.
	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. 
Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. 
Обрачун по комаду батерије.
Батерија за високомонтажни бојлер

Батерија за нискомонтажни бојлер
	ком
ком
	

	24.
	Набавка и монтажа хромираног прикључка за веш машину, пречника 1/2. 
Између зида и прикључка поставити розету. Прикључак пажљиво поставити, да се не оштети. 
Обрачун по комаду прикључка.
	ком
	

	25.
	Набавка и постављање хромираног сифона за веш машину. 
Сифон пажљиво поставити да се хром не оштети. Сифон по избору пројектанта. 

Обрачун по комаду сифона.
	ком
	

	26.
	Набавка и монтажа једноделне судопере, дужине 80 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. 
Обрачун по комаду судопере.
	ком
	

	26а.
	Демонтажа судопере од 80 цм. 
Обрачун по комаду судопере.
-једноделна

-дводелна
	ком
ком
	

	27.
	Набавка и монтажа дводелне судопере, дужине 80 цм, са коритом од ростфраја. 
Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. 
Обрачун по комаду судопере.
	ком
	

	28.
	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 5 литара. 
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Цеви дужине 450 мм спојити са бојлером и славином.
· Високомонтажни

· Нискомонтажни

Обрачун по комаду бојлера.
	ком

ком
	

	28а
	Демонтажа старог проточног бојлера, запремине 5 литара. 
· Високомонтажни

· Нискомонтажни

Обрачун по комаду бојлера.
	ком

ком
	

	29.
	Демонтажа и поновна монтажа постојећег проточног бојлера, запремине 5 литара. 
Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Цеви дужине 450 мм спојити са бојлером и славином.
· Високомонтажни

· Нискомонтажни

Обрачун по комаду бојлера.
	ком

ком
	

	30.
	Замена вратанаца вентилационог отвора у купатилу 15/15цм, са свим потребним материјалом
Обрачун по комаду вратанаца:
	ком
	

	31.
	Набавка и уградња сифона за умиваоник.

Обрачун по комаду
-пластични

-никловани
	ком

ком
	

	31а
	Демонтажа старог сифона за умиваоник.

Обрачун по комаду
-пластични

-никловани
	ком

ком
	

	32.
	Набавка и уградња сифона за судоперу

Обрачун по комаду.
	ком
	

	32а
	Демонтажа старог сифона за судоперу

Обрачун по комаду.
	ком
	

	33.
	Набавка и уградња опреме:

- стаклени етажер

- огледало

- никловани држач сапуна

- никловани држач пешкира
- држач роло папира са никлованим поклопцем.
	ком

ком ком

ком ком


	

	33а.
	Демонтажа опреме:

- стаклени етажер

- огледало

- никловани држач сапуна

- никловани држач пешкира
- држач роло папира са никлованим поклопцем.
	ком

ком ком

ком ком


	

	34.
	Набавка и уградња месинганог пропусног вентила Ø20 са точком за затварање и славином за испуст, на улазу у купатило.    
Обрачун по комаду.                  
	ком.
	

	35.
	Набавка и уградња нове хромиране зидне славине са покретном лулом изнад умиваоника за хладну воду.            
Обрачун по комаду.            
	ком
	

	36.
	Набавка и уградња хромиране решетке за подни сливник Ø 100мм.
Обрачун по комаду.
	ком
	


СВЕГА:

Напомена: у случају да позиција радова обухвата комплет демонтажу, набавку и уградњу новог елемента, а да предмером радова није потребно предвидети демонтажу елемента, од укупне јединичне цене одбиће се вредност демонтаже.

V КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Постављање зидних керамичких плочица у цементном малтеру. 
Подлогу испрскати цементним млеком. Плочице I класе, домаће производње, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне  и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	

	2.
	Постављање зидних керамичких плочица на лепак.
Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 плочица:
	м2
	

	3.
	Постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру.
Плочице I класе поставити у цементном малтеру у слогу по избору пројектанта. Подлогу предходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 пода:
	м2
	

	4.
	Постављање подних керамичких плочица на лепак.
Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 пода:
	м2
	

	5.
	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. 

Плочице лепити  лепком за плочице. Подлога мора бити равна  и пропремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. 
Обрачун по м1 сокле:
	м1
	

	6.
	Постављање подних вучених неглазираних керамичких плочица на тераси или лођи.

Противклизне и отпорне на хемикалије, керамичке плочице I класе поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно, у слогу по избору пројектанта, а плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 пода:
	м2
	

	7.
	Постављање унутрашњих вучених неглазираних керамичких "L" ивичњака на тераси или лођи.
Противклизне ивичњаке поставити у цементном малтеру. Подлогу предходно испрскати цементним млеком. Постављене ивичњаке фуговати и очистити. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м1 ивичњака:
	м1
	

	8.
	Облагање каде зидним керамичким плочицама прве класе у цементном малтеру. 
Постављене плочице фуговати и очистити. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

Обрачун по м2 плочица само у случају замене каде без скидања осталих плочица.
	м2
	

	9.
	Набавка и уградња вратанаца за каду.

Обрачун по комаду. 
	ком
	

	10.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоне лајсне за керамичке плочице.    
Обрачун по м1        
	м1
	

	11.
	Обијање сокле од  керамичких плочица.  
Плаћа се по м1 обијене сокле
	м1
	

	12.
	Обијање терацо сокле висине 20цм до опеке.

Плаћа се по м1 обијене сокле
	м1
	

	13.
	Фуговање старих керамичких плочица фугомал масом.

Обрачун по м2.
	м2
	


СВЕГА:

VI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Набавка, постављање, стругање и лакирање класичног паркета преко бетонске подлоге.

Поставити паркет I класе дебљине 22 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој изравњавајуће масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова  поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Паркет лакирати три пута. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 пода.

· постављање храстовог паркета

· постављање буковог паркета

· хобловање и лакирање
· постављање угаоних храстових паркет лајсни са лакирањем
· постављање угаоних букових паркет лајсни са лакирањем
	м2
м2
м2
м1

м1
	

	2. 
	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламелног паркета I класе преко бетонске подлоге.

Општи услови су као у позицији 1.

Обрачун по м2 пода.

· постављање паркета

· хобловање и лакирање
· постављање угаоних паркет лајсни са лакирањем
	м2
м2
м1
	

	3.
	Замена храстовог прага, стругање и лакирање 

Обрачун по комаду.

· праг 0,60м

· праг 0,70м
· праг 0,80м
· праг 0,90м
	ком

ком

ком

ком
	

	4.
	Крпљење пода од паркета на месту где се исти разишао, оштетио или на месту демонтиране пећи. 

Набавити и поставити паркет по узору на постојећи. Пре постављања паркета подлогу очистити и припремити. Водити рачуна да састави постојећег и новоуграђеног буду што мањи, да су спојнице између суседних дашчица паркета затворене. 

Обрачун по м2 пода.

-класични паркет

-ламелни паркет
	м2
м2
	

	5.
	Стругање старог паркета машинским путем. 

Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих јe последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. 
Обрачун по м2 остругане површине.

-класични паркет

-ламелни паркет
	м2
м2
	

	6.
	Лакирање старог паркета лаком по избору пројектанта. 
Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. 
Обрачун по м2 лакиране површине:
	м2
	

	7.
	Набавка и уградња месинганих лајсни на споју два различита пода

· постављање нове

· демонтажа старе

Обрачун по м1 лајсне.
	м1

м1
	

	8.
	Скидање старог паркета са бетонске подлоге (кошуљица).

-класични паркет

-ламелни паркет
Обрачун по м2
	м2
м2
	

	9.
	Демонтажа паркета заједно са слепим подом.

Обрачун по м2
	м2
	


СВЕГА:
VII ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Малтерисање зидова продужним малтером у два слоја.
Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". 
Обрачун по м2 малтерисане површине:
	м2
	

	2.
	Обрада шпалетни након замене столарије
Обрачун по м1 шпалетне:
	м1
	

	3.
	Израда армиране цементне кошуљице дебљине 3 цм, као подлоге. 
Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је мрежом Ø 6 мм, са окцима 15/15 цм, постављеном у средини слоја. Кошуљицу неговати док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице: 
	м2
	

	4.
	Крпљење рупа у зидовима.
Обрачун по комаду рупе.
	ком
	

	5.
	Обијање малтера са унутрашњих површина зидова.

Обрачун по м2.    
	м2
	

	6.
	Рушење преградних зидова од опеке. 

d=7cm
d=12cm
Обрачун по м2.    
	м2
м2

	

	7.
	Пробијање отвора за врата у зиду од опеке . 

d=25cm и више обрачун по м3.                        
d=7cm обрачун по м2
d=12cm обрачун по м2
	м3

м2
м2
	

	8.
	Рушење пливајућег пода (цементне кошуљуце) до међуспратне конструкције.

Обрачун по м2.    
	м2
	

	9.
	Зазиђивање отвора у зиду  шупљим блоком d =25 у продужном малтеру размере Р=1:2:6.
Обрачун по м3.
	м3
	

	10.
	Зазиђивање шлицева ширине 20цм, опеком у продужном малтеру Р=1:2:6
Све готово плаћа се по м1
	м1
	

	13.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова цементним малтером размере Р=1:3.
Обрачун по м2.    
	м2
	

	14.
	Бетонирање слоја за пад мин. дебљине  д=5 цм бетоном МБ 15 у купатилу.
Обрачун по м2.    
	м2
	

	15.
	Израда хидроизолације у купатилу типа "Сика 152" у два премаза, у свему према упутству произвођача. Хидроизолацију подићи од пода 10 цм уз обавезну уградњу "Сика" траке. На делу зида око туш каде изолацију подићи до плафона. 
Обрачун по м2 развијене површине.    .    
	м2
	

	16.
	Израда хидроизолације Сика-топ Сеал-107. Хидроизолацију подићи од пода 10 цм уз обавезну уградњу "Сика" траке. На делу зида око туш каде изолацију подићи до плафона.
Обрачун по м2 развијене површине.    
	м2
	

	17.
	Набавка и постављање слоја стиропора као звучне изолације пливајућег пода прописане тврдоће (мин. 30 кг/м3). Стиропор мора бити уграђен "кнап", плоча до плоче без најмањег ваздушног простора између плоча. Преко стиропора поставити ПВЦ фолију.                                              - - - дебљине д=2 цм
- дебљине д=3 цм
- дебљине д=5 цм                      
Исто само за Стиродур:

- дебљине д=2 цм
- дебљине д=3 цм
- дебљине д=5 цм                      
Обрачун по м2.    
	м2
м2
м2
м2
м2
м2

	

	18.
	Набавка и уградња  димњачке штуцне.
Обрачун по комаду.
	ком
	

	19.
	Обијање малтера штемовање зидова од опеке - шлицовање ради полагања  водоводних цеви.
Обрачун по м1
	м1
	


СВЕГА:

VIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Облагање плафона гипс картонским плочама 12,5 мм, са израдом челичне потконструкције. 

Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм директно причвршћених за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2
	

	2.
	Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама 12,5 мм. 
Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2
	

	3.
	Облагање зидова гипс картонским плочама дебљине 12,5 мм, са израдом металне потконструкције причвршћене за зид. Укупна дебљина облоге је 48 мм. 

Металну потконструкцију израдити од поцинкованих профила ЦД 60x27 мм, а по пројекту и упутству произвођача. Зид обложити минералном вуном дебљине 75 мм, а затим поставити и причврстити гипс картонске плоче. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2
	

	4.
	Израда преградног зида дебљине 80 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано једноструким гипс картонским плочама 15 мм. 

Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине:
	м2
	

	5.
	Постављање минералне вуне дебљине 10цм

У преградне зидове са двоструком ПВЦ фолијом

Обрачун по м2,

На плафон са једноструком ПВЦ фолијом

Обрачун по м2
	м2

м2
	


СВЕГА:

IX МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Стругање и глетовање старих зидова и плафона глет масом. 
Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.
-стругање

-глетовање
Обрачун по м2
	м2
м2
	

	2.
	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилата.

Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акралита више пута. 
Обрачун по м2 лечене површине.
	м2
	

	3.
	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама.

Све површине брусити, импрегнирати. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут.
Обрачун по м2 бојене површине:
	м2
	

	4.
	Бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама преко постојеће подлоге.

Све површине брусити, импрегнирати, исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут тако да боја буде потпуно уједначена. 
Обрачун по м2 бојене површине.
	м2
	

	5.
	Кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалим гашеним  кречом.

Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут.

Обрачун по м2 бојене површине:
	м2
	

	6.
	Скидање постојеће уљане боје са зидова , паљењем.
Површине обојене уљаном, бојом помоћу плина и бренера загрејати и шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак понављатии док се боја не скине.

Обрачун по м2 остругане површине:
	м2
	

	7.
	Скидање постојеће боје са старе столарије, паљењем.
Површине обојене уљаном бојом и емајл лаком, помоћу плина и бренера загрејати и шпахтлама и другим пригодним алаткама скинути. Поступак понављатии док се боја не скине.

Обрачун по м2 површине:
	м2
	

	8.
	Бојење старе унутрашње и спољашње столарије са којих је скинута стара уљана боја.
Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити a затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.

Обрачун по м2 обојене површине:
	м2
	

	9.
	Бојење старе столарије преко остругане подлоге акрилном бојом са комплетном претходном припремом.   
Обрачун по м2 обојене површине        
	м2
	

	10.
	Бојење и емајлирање старе унутрашње и спољашње столарије уљаним бојама преко постојеће подлоге.
Извршити све предрадње, брушење и делимично надкитовање. 
Обрачун по м2 обојене површине:
	м2
	

	11.
	Бојење столарије (врата и прозора) садолином у два премаза са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2 обојене површине.
	м2
	

	12.
	Бојење ксилолит пода са претходном припремом подлоге, уљаном бојом.
Обрачун по м2 обојене површине.
	м2
	

	13.
	Бојење основном бојом металне браварије, са претходним чишћењем. 

Металне браварију очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију и обојити основном бојом. 
Обрачун по м2 обрађене површине.
	м2
	

	14.
	Бојење и емајлирање браварије бојом за  метал, са претходним чишћењем. 

Металне браварију очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. Нанети импрегнацију-подлогу, обојити уљаном бојом 2х и емајлирати. 
Обрачун по м2 обрађене површине.
	м2
	

	15.
	Бојење малтерисаних зидова терасе и балкона дисперзионом бојом. 
Пре бојења зидова терасе и балкона површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати Подлогом А у два премаза. Боју по потреби разредити до 5% са водом и нанети у два премаза на фасаду. Размак између првог и другог премаза је 2-4 часа. Ивице различитих тонова извући прецизно. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке. 
Обрачун по м2 обојених зидова терасе.
	м2
	

	16.
	Бојење зидова уљаном бојом преко постојеће боје, са припремом подлоге и обрадом пукотина.    
Обрачун по м2   
	м2
	

	17.
	Бојење зидова уљаном бојом преко остругане подлоге са комплетном припремом поглоге (гитовањем) у складу са техничким условима. 
Обрачун по м2   
	м²
	

	18.
	Скидање тапета са зидова.
Обрачун по м2 скинуте површине, отвори се одбијају.
	м²
	

	19.
	Набавка и постављање зидних папирних тапета, по избору пројектанта. 
Зидове припремити тако да буду равни, без испупчења, таласа и потпуно суви. Тапете искројити са уклапањем шара и залепити их, без набора. Састави не смеју бити видљиви. Спојеве на вратима, прозорима и слично извести без преклопа, на додир. Залепити ободне траке. Лепак са пода, врата, прозора одмах уклонити. 
Обрачун по м2 обложене површине:
	м2
	

	20.
	Бојење радијатора и канализационих цеви, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојених цеви:
	м2
	

	21.
	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м1 обојених цеви:
	м1
	

	22.
	Бојење металне ограде бојом, за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2 обојене површине.
	м2
	

	23.
	Бојење металне ограде акрилном бојом на воденој бази за метал. 
Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. 
Обрачун по м2.
	м2
	


СВЕГА:

Х СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Демонтажа столарије 

· унутрашња

· спољна-фасадна
Обрачун по м2 демонтиране столарије
	м2

м2


	

	2.
	Набавка (израда), транспорт и монтажа улазних сигурносних врата.

Обрачун по комаду врата.
	ком
	

	3.
	Израда и постављање нових једнокрилних дуплошперованих унутрашњех врата. 
Довратник изградити од првокласне и суве чамовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм. Поставити оков од месинга, трукере и шилдове, браву укопавајућу обичну и цилиндар са цилиндром за улазна врата и три кључа, три усадне шарке по крилу. На поду поставити гумени одбојник. 
Унутрашња врата:
· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
· Димензија 90x200 цм
Улазна врата:

· Димензија 90x200 цм
Обрачун по комаду врата.         
	ком

ком

ком

ком

ком


	

	4.
	Израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата. 
Довратник изградити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном храстовим фурниром I класе. Поставити оков од месинга, трукере и шилдове, браву укопавајућу обичну и цилиндар са цилиндром за улазна врата и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. 
Унутрашња врата:
· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
· Димензија 90x200 цм
Улазна врата:

· Димензија 90x200 цм
Обрачун по комаду врата.         
	ком

ком

ком

ком

ком


	

	5.
	Постојећа врата са оковом прегледати и извршити ампасовање и скраћивање.
Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе и лако се затвара. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. 
Обрачун по комаду врата.
	ком
	

	6.
	Поправка фасадне столарије – ампасовање.
Обрачун по комаду прозора:
	ком
	

	7.
	Израда и постављање нових прозора и балконских врата
Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и заптити одговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. 
· Димензија 60x60 цм
· Димензија 80x80 цм
· Димензија 80x120 цм
· Димензија 100x100 цм
· Димензија 100x140 цм
· Димензија 120x100 цм
· Димензија 120x120 цм
· Димензија 120x140 цм
· Димензија 140x100 цм
· Димензија 140x120 цм
· Димензија 140x140 цм
· Димензија 140x180 цм
· Димензија 160x120 цм
· Димензија 180x140 цм
Обрачун по комаду прозора са оковом

Балконска врата-једнокрилна

· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
Балконска врата-двокрилна

· Димензија 2х60x200 цм
· Димензија 2х70x200 цм
· Димензија 2х80x200 цм
Обрачун по комаду врата са оковом
	ком

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком

ком

ком

ком

ком 

ком 

ком
	

	8.
	Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора и балконских врата.
Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. 
· Димензија 60x60 цм
· Димензија 80x80 цм
· Димензија 80x120 цм
· Димензија 100x100 цм
· Димензија 100x140 цм
· Димензија 120x100 цм
· Димензија 120x120 цм
· Димензија 120x140 цм
· Димензија 140x100 цм
· Димензија 140x120 цм
· Димензија 140x140 цм
· Димензија 140x180 цм
· Димензија 160x120 цм
· Димензија 180x140 цм
Обрачун по комаду прозора са оковом.
Балконска врата-једнокрилна

· Димензија 60x200 цм
· Димензија 70x200 цм
· Димензија 80x200 цм
Балконска врата-двокрилна

· Димензија 2х60x200 цм
· Димензија 2х70x200 цм
· Димензија 2х80x200 цм
Обрачун по комаду врата са оковом
	ком

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком

ком 

ком 

ком

ком 

ком 

ком
	

	9.
	Демонтажа, набавка и постављање појединачног кровног прозора са алуминијумском опшивком прозора, укупне висине профила до 90 мм. 

Прозор је израђен од нордијске боровине, заштићен једним слојем лака и застакљен термо изолационим флотираним стаклом 4+16+4 мм, пуњеним аргоном. На врху прозора налази се вентилациони отвор са филтером. Крило се обрће око средње хоризонталне осе са ручицом на врху крила. Прозор поставити по упутству произвођача. Јединичном ценом обухватити набавку и уградњу опшивке кровног покривача, независно од врсте покривача. 
· Димензија 66x118 цм 

· Димензија 78x98 цм
· Димензија 78x118 цм
· Димензија 78x140 цм
· Димензија 78x160 цм 

· Димензија 114x110 цм
· Димензија 114x140 цм. 

Обрачун по комаду прозора са оковом
	ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком 

ком
	

	10.
	Постављање прозорске ПВЦ даске.

Обрачун по м1
	м1
	

	11.
	Демонтажа старих, израда и монтажа еслингер ролетни, од ПВЦ или алуминијумских профилисаних, просторних ламела, по избору пројектанта. 
Покретни рам, оквир ролетни урадити од "U" профила, по детаљима и упутству пројектанта. Ролетне опремити аутоматима са гуртном. Рам очистити, минизирати и обојити. 
· ПВЦ

· Алуминијумске
Обрачун по м2 површине отвора.
	м2
м2
	

	12.
	Опшивање солбанка поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 2 мм. 

Подлога за покривање поцинкованим лимом мора бити равна и без таласа. Пре уградње олово развити на идеално равној површини и "испеглати" глатком даском. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис најмање 25 мм и причврстити. Оловни лим поставити преко тер папира и причврстити за подлогу поцинкованим холшрафовима са подлошкама и залетовати. Испод предње испуштене ивице солбанка поставити и причврстити траке од поцинкованог лима дебљине 0,7-0,8 мм са савијеном окапницом висине 3 цм и за њу копчати оловни лим. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. 
Обрачун по м1солбанка.
	м1
	

	13.
	Демонтажа старих, израда и монтажа венецијанер ролетни од алуминијумских површинских ламела, ширине 16 мм, по избору пројектанта. 
Ролетне урадити по детаљима и упутству пројектанта. Ролетне опремити механизмом за подизање, спуштање и подешавање нагиба ламела. 
Обрачун по м2 површине отвора.
	м2
	

	14.
	Замена брава за унутрашња врата

-са квакама и шилдовима

-без квака и шилдова

Обрачун по комаду:
	ком
	

	15.
	Замена цилиндар браве за улазна врата

-са квакама и шилдовима

-без квака и шилдова

Обрачун по комаду:
	ком
	

	16.
	Замена квака и шилдова на унутрашњим вратима

Обрачун по комаду:
	ком
	

	17.
	Замена обичног стакла д=3мм на прозорима 

Обрачун по м2:
	м2
	

	18.
	Гитовање прозорског стакла стакларским гитом 
-са скидањем старог 
-без скидања.

Обрачун по м1
	м1
	

	19.
	Замена гашпар затварача

Обрачун по комаду:
	ком
	

	20.
	Поправка гашпар затварача

Обрачун по комаду:
	ком
	

	21.
	Набавка и постављање гашпар дугмића

Обрачун по комаду:
	ком
	

	22.
	Замена прихватача на вратима (са демонтаж.)

Обрачун по комаду:
	ком
	

	23.
	Замена оливни на прозорима(са демонтажом)

Обрачун по комаду:
	ком 
	

	24.
	Замена полуоливни

Обрачун по комаду:
	ком
	

	25.
	Демонтажа гарнишли за платнене завесе.

Обрачун по комаду.
	ком
	

	26.
	Израда и уградња нових парапетних дасака од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 15цм.
Обрачун по м1.
	м1
	

	27.
	Демонтажа старих постојећих кровних прозора, набавка и уградња нових дрвених прозора типа "VELUX", или сличне, са средишњим вешањем крила и доњим управљањем. 
Обрачун по комаду
	ком
	

	28.
	Набавка и уградња опшивке кровног прозора димензија 0,78 х 1,18 цм за таласасте покриваче са термо прекидом, хидроизолационим системом ЕДВ 2000. 
Обрачун по комаду.
	ком
	

	29.
	Демонтажа старог,набавка и уградња новог дужег уметка за сигурносна врата са три кључа.
Обрачун по комаду.
	ком
	

	30.
	Израда, транспорт и монтажа  надсветла унутрашњих дрвених врата комплет застакљеног.                                             
· Димензија 60x60 цм 
· Димензија 70x60 цм
· Димензија 80x60 цм
· Димензија 90x60 цм
Обрачун по комаду
	ком ком ком ком
	


СВЕГА:

XI ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Опшивање балконских ивица, са стојећим фалцом, поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0,60 мм. 

Са предње стране окапницу препустити за 3 цм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 ивице:
	м1
	

	2.
	Израда и уградња металне ограде балкона. 
Ограду са рукохватом израдити од првокласног метала. Обрадити и поставити стубове, испуну и рукохвате по детаљима и упутству пројектанта. 
Обрачун по м1 ограде:
	м1
	

	3.
	Набавка и уградња равног провидног стакла д=5-6 мм димензија преко 1,00м на излогу од металног оквира са демонтажом постојећег
Обрачун по м.2стакла
· Само демонтажа 
	м2
м2
	

	4.
	Набавка и уградња равног армираног стакла д=5-6 мм на излогу од металног оквира са демонтажом постојећег, димензија преко 1,00 м.2
Обрачун по м.2стакла
 -  Само демонтажа
	 -

м2
м2
	

	5.
	Ручни утовар и одвоз шута, са градилишне депоније. 

Утоварити шут на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м3 шута, мерено у камиону:
	м3
	

	6.
	Набавка и уградња типских поштанских сандучића са бравицом и кључевима.
Обрачун по комаду.
	ком
	

	7.
	Демонтажа старог постојећег црепа, одлагање и поновна монтажа истог након уградње прозора.
Обрачун по м2
	м2
	

	8.
	Демонтажа старе постојеће ламперије.

Обрачун по м2 
	м2
	

	9.
	Завршно чишћење  просторија у којима се радило. 
Обрачун по м2 очишћене просторије.
	м2
	


СВЕГА:

ХII ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Ј.мере
	Јединична цена

	1.
	Испорука и уградња типске станске табле РТ-__. која се уграђује на зид а опрема која се уграђује у РТ је следећег типа:
· комплет аутоматски осигурач 20,16,10 А . ком.  21
· ФИД склопка 25/0,5 А ..... ком
· сигнална сијалица, ел.звоно, сабирнице, клеме, натписи и остали ситан материјал.
Обрачун за комплетно уграђену, повезану, испитану и пуштену под напон станску таблу:     
	ком 

комп
	

	2.
	Испорука и уградња кабла тип PP00-Y 5x6 мм2 од МРО до РТ-1. 
Кабл се уграђује у зид под малтер.
Обрачун по м1:
	м1
	

	3.
	Испорука и уградња кабла тип РР00-Y 5x1,5 мм2 од МРО до РТ-1.
Кабл се уграђује у зид под малтер. 
Обрачун по м1:
	м1
	

	4.
	Демонтажа, испорука и уградња-замена осигурача тип ЕЗН 25/25 А у мерно разводном орману. 

Обрачун за комплетно уграђену, повезану, испитану и пуштену под напон станску таблу:
	ком
	

	5.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 5x2,5 мм2 за израду извода трофазне прикључнице. 

Кабл се уграђује у зид под малтер. 

Обрачун по м1:
	м1
	

	6.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду директног монофазног извода за напајање: ел. бојлера, ел. грејалице, вешмашине, клима, судомашина.
Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 12м. 
Обрачун по изводу:
	ком
	

	7.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x2,5 мм2 за израду извода за напајње монофазне прикључница опште потрошње. 

Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 8м.
Обрачун по прикључном месту:
	ком
	

	8.
	Испорука и уградња кабла тип РР-Y 3x1,5 мм2 за израду инсталације сијаличног места. Кабл се уграђује у зид под малтер. Просечна дужина извода је 7м.
Обрачун по изводу:
	ком
	

	9.
	Испорука и уградња трофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	10.
	Испорука и уградња модуларне монофазне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	11.
	Испорука и уградња модуларне монофазне двоструке прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:


	ком
	

	12.
	Испорука и уградња монофазне модуларне прикључнице 250V,10-16А са заштитним контактима и заштитним поклопцем за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	13.
	Испорука и уградња обичног модуларног прекидача 250V, 6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	14.
	Испорука и уградња модуларног тастера за ел. звоно 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	15.
	Испорука и уградња модуларног серијског прекидача 250V,6А за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	16.
	Испорука и уградња индикатора за купатило, модуларни прекидачи од 250V, 16А, за светло, бојлер, ел.грејалицу и веш машину за уградњу у зид слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	17.
	Испорука и уградња плафоњере са два керамичка сијалична грла Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид, плафон.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	18.
	Испорука и уградња зидне светиљке ЗА-15 са керамичким сијаличним грлом Е27 и одговарајућим сијалицама за уградњу на зид.

Обрачун по комаду:
	ком
	

	19.
	Испорука и уградња куке за лустер, сијаличног грла Е27 и одговарајуће сијалицама од 100 W.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	20.
	Испорука и уградња типске купатилске грејалице за уградњу на зид.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	21.
	Испорука и уградња кутије ПС-49 са одговарајуцом сабирницом.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	22.
	Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 6мм2.
Кабл се полаже од разводних табли до кутије ПС-49 у зид под малтер.
Обрачун по м1:
	м1
	

	23.
	Израда инсталације за изједначавање потенцијала, каблом тип Р-Y 4мм2. 
Кабл се полаже у зид под малтер. Позиција обухвата израду веза од кутије ПС-49 до свих металних маса у мокром чвору.
Обрачун по м1:
	м1
	

	24.
	Функционално испитивање и пуштање у правилан рад.
Паушалан обрачун:
	пауш
	

	25.
	Трошкови ЕДБ за искључење напајања у МРО, прибављање техничких услова за реконструкцију места мерења, бломбирање бројила.
Паушалан обрачун:
	пауш
	

	26.
	Ипитивање инсталације у складу са важећим прописима, израда одговарућег извештаја, атеста од стране овлашћеног, акредитованог предузећа.

Паушалан обрачун:
	пауш
	

	27.
	Испорука и уградња ПVЦ цеви Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. 

Обрачун по м1:
	м1
	

	28.
	Испорука и провлачење проводника IY(St)Y 3х(2x0,6) мм2  кроз већ уграђене ПVЦ цеви.
Обрачун по м1:
	м1
	

	29.
	Испорука и уградња модуларне телефонске прикључнице слична типу ''Алинг''.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	30.
	Испорука и уградња интерфонског апарата.
Обрачун по комаду:
	ком
	

	31.
	Испорука и уградња ПVЦ цеви  Ø13мм у зид под малтер за провлачење каблова. 
Обрачун по м1:
	м1
	

	32.
	Испорука и уградња кабла тип RF 75-5-2 у већ уграђене ПVЦ цеви.
Обрачун по м1:
	м1
	

	33.
	Испорука и уградња модуларне ТV прикључнице.
Обрачун по комаду:
	ком
	


СВЕГА:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

I      ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ



__________________
II     МОНТАЖНИ РАДОВИ



__________________
III     ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ



__________________
IV    ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
__________________
V     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ



__________________
VI      ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ


__________________
VII    ЗИДАРСКИ РАДОВИ



__________________
VIII    ГИПСАРСКИ РАДОВИ



__________________
IX    МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

__________________
X   СТОЛАРСКИ РАДОВИ 



__________________
XI     ОСТАЛИ РАДОВИ




__________________
XII    ЕЛЕКТРО РАДОВИ




__________________
                                                        У К У П Н О:
5.1. ЦЕНА

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.1.2. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).
5.1.3. Број подизвођача које ангажујемо за извршење јавне набавке 
 _______ (_____________________________)                                                                                       
                               (словима)
5.1.4. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи
 ____%, а односи се на део предмета набавке: ________________________________
_________________________
5.1.5. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)

(и словима)
5.1.6. Попуст који се односи на израду појединачних понуда:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(унети евентуалне попусте описно и процентуално истоветно као и у Моделу уговора)

(Наведени попусти ће бити обавезни да се примењују код закључења појединачних уговора, исти ће бити узети при оцени понуде применом критеријума за доделу појединачних уговора.) 

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Попуст на укупну цену понуде без ПДВ-а није обавезан.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


X ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 33/15 – „Извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова,  пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, поновљени поступак за Партију 1“ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 33/15 – „Извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова,  пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, поновљени поступак за Партију 1“ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА 
У вези члана 77. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 33/15 – „Извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова,  пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, поновљени поступак за Партију 1“ поседује техничке капацитете који су тражени конкурсном документацијом за испуњење додатних услова за учешће у предметној набавци.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XIII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПОНУЂАЧ 
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

даје

ИЗЈАВУ 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова – ЈН бр. 33/15 – „Извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова,  пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО, поновљени поступак за Партију 1“ у роковима и на начин предвиђен Моделом Оквирног споразума о јавној набавци доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XIV ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Стално запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за стално запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XV ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ РУКОВОДИОЦЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


Напомена: у табели унети податке за остале запослене дипломиране инжењере и лица са ВШС и важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде, запослених код понуђача, без лица за које је достављен доказ у прилогу 2 уз образац-поглавље VII.
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ДРУГИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗВАН ВОЈНИХ КОМПЛЕКСА КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПАРТИЈА 1 
закључен између:

Наручиоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

са седиштем у Београду, улица Немањина бр. 15
ПИБ: 102 116 082
Матични број: 07093608

Телефон: 011/3220586 Телефакс: 011/3222715
Интернет страница: http://www.mod.gov.rs  „Јавне набавке“ у МО и ВС

кога заступа заступник начелника Срђан Станојевић, дипл.инж.грађ. ,
(у даљем тексту: Наручилац )
 и следећих Добављача
1.   ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Добављач 1);

2. ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Добављач 2);

3.  ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Добављач 3).
Алтернативно: 
за Добављача 4 и Добављача 5
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

· да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12) спровео отворени поступак јавне набавке ЈН бр. 4/15, по партијама за извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи Министарство одбране, са циљем закључивања оквирног споразума са најмање три а највише пет понуђача на период од једне  године;

· да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ______ од _______2015. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца  и Добављача 1, Добављача 2 и  Добављача 3 / алтернативно 4 и 5 уколико број понуђача који су поднели прихватљиву понуду буде већи од 5/ за Партију 1 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на инвестиционом одржавању станова и пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи МО на територији Сомбора (са припадајућом територијом округа Апатин, Бачки брег, Бездан, Станишић) Суботице (са припадајућом територијом округа Бачка Топола, Мали Иђош, Источни виногради, Келебија, Таванкут) , Кикинде (са припадајућом територијом округа, Сента, Банатско Аранђелово, Ђала, Хоргош и Мокрин), Зрењанина (Нови Бечеј, Међа, Радојево, Село Бока, Српски Итебеј) и Новог Сада (са припадајућом територијом округа, Бачка Паланка, Србобран, Гудурица, Карађорђево, Младеново, Ветерник), ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању
· да је Добављач 1 доставио Понуду бр............ од..............................., са ценовником радова, која чини саставни део овог оквирног споразума за Партују 1 (у даљем тексту: Понуда Добављача 1),
· да је Добављач 2 доставио Понуду бр............ од..............................., са ценовником радова, која чини саставни део овог оквирног споразума за Партују 1 (у даљем тексту: Понуда Добављача 2),
· да је Добављач 3 доставио Понуду бр............ од..............................., са ценовником радова, која чини саставни део овог оквирног споразума за Партују 1  (у даљем тексту: Понуда Добављача 3),
· алтернативно за Добављача 4 и Добављача 5
· да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;  

· да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора на основу овог оквирног споразума, за набавку радова на инвестиционом одржавању станова, пословних простора и других непокретности изван војних комплекса које користи Министарство одбране на територији Сомбора (са припадајућом територијом округа Апатин, Бачки брег, Бездан, Станишић), Суботице (са припадајућом територијом округа Бачка Топола, Мали Иђош, Источни виногради, Келебија, Таванкут), Кикинде (са припадајућом територијом округа, Сента, Банатско Аранђелово, Ђала, Хоргош и Мокрин), Зрењанина (Нови Бечеј, Међа, Радојево, Село Бока, Српски Итебеј) и Новог Сада (са припадајућом територијом округа, Бачка Паланка, Србобран, Гудурица, Карађорђево, Младеново, Ветерник), Партија 1, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. 4/15, Понудом Добављача 1 бр.________ од __________, Понудом Добављача 2 бр._______ од __________ и Понудом Добављача 3 бр. _________ од ____________ (алтернативно Добављача 4 и Добављача 5), које су саставни део овог споразума, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

ПОДИЗВОЂАЧ

/алтернативно/
Добављач 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

Добављач 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

Добављач 3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума. 

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се закључивање више појединачних уговора, у зависности од потреба Наручиоца.
ЦЕНА 

Члан 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи максимално _____________ динара, без урачунатог ПДВ-а. (понуђач не попуњава овај износ у моделу оквирног споразума – износ ће
бити саопштен понуђачима у поступку отварања понуда и евидентиран у Записнику о отварању понуда и уписан при закључењу оквирног споразума, колико износи процењена вредност потреба Наручиоца које се могу појавити за ову партију у периоду од годину дана.) 
Овим споразумом утврђују се јединичне цене радова по позицијама исказане у Понудама Добављача из члана 1. овог уговора. Јединичне цене су исказане у динарима.
***
Опционо:
Уколико понуђач понуди попуст уноси услове и процентуални износ.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наведени попуст понуђач обрачунава приликом подношења понуде за закључење појединачног уговора.
***
Уговорене јединичне цене по позицијама радова, обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, механизацију, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем радова и примопредају објекта (непокретности која је предмет радова на коришћење). Поред тога јединичне цене радова по понуди Добављача, обухватју сав транспорт и пренос материјала (хоризонтални и вертикални) независно од врсте и положаја непокретности (спратности објекта) и обезбеђују да се за све изведене радове изврши обрачун по јединици мере готове позиције.
Јединичне цене радова су утврђене понудама Добављача и сачињене су на основу цена елемената градње који су важили на тржишту у моменту давања понуде. 
Јединичне цене радова су фиксне и непроменљиве сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума потписивања Оквирног споразума, до уговореног рока завршетка радова по свим појединачним уговорима који су закључени на основу овог Оквирног споразума.

 НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 4.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити свим Добављачима са којима је закључен овај споразум, позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци. Позивом за достављање понуда, или у његовом прилогу, даје се предмер радова са описом позиција из Техничке спецификације радова који је саставни део понуде сваког добављача из члана 1. овог Оквирног споразума. Предмер радова садржи количине радова који су утврђене на лицу места за појединачни стан, пословни простор или другу непокретност који користи Наручилац. 
Сви Добављачи су дужни да доставе понуде према достављеном позиву. Позивом за достављање понуда се одређује рок за достављање понуда, који не може бити краћи од 5 дана од дана пријема позива за достављање понуде. 
Добављач доставља појединачну понуду на основу јединичних цена обухваћених његовом Понудом из члана 1. овог споразума. Предметна појединачна Понуда садржи цене позиција радова, укупну цену радова предвиђених предмером и рок завршетка радова. За позиције предмера радова које нису обухваћене понудом из члана 1. овог споразума, сваки Добављач, формира јединичну цену на бази калкулације у моменту достављања појединачне понуде и иста садржи све трошкове за израду готове позиције.  
Понуђач појединачну понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу Наручиоца: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15. Изузетно, Наручилац може позивом предвидети и доставу електронским путем или факсом.
На полеђини коверте или на кутији наводи се назив и адреса понуђача. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до рока назначеног у позиву. 

Отварање понуда је истог дана у време назначено у позиву.

Појединачна понуда се доставља на начин утврђен овим споразумом:
– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а; 
– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, или исправку рачунске грешке коју је направио у понуди, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, а средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла дато уз Оквирни споразум, уновчено. Као рачунска грешка биће исправљена и јединична цена уколико иста није дата у складу са понудом Добављача из члана 1. овог споразума.
Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“, а најповољнијем понуђачу који је поднео прихватљиву понуду додељује се уговор.
Члан 5.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима и критеријумима из овог оквирног споразума.

Појединачни уговор се закључује између Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора и Извођача радова, који представља једног од Добављача из члана 1. овог споразума, а чија је појединачна понуда оцењена као најповољнија.   

Укупна вредност свих закључених уговора не може бити већа од вредности оквирног споразума. 

Извођење радова се уговара појединачним уговорима по јединици мере предрачуна појединачне понуде, а коначна вредност радова се утврђује по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део појединачног уговора.

У случају уступања радова чија вредност не прелази 400.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, Наручилац може издати Наруџбеницу која садржи битне елементе уговора, под условима и критеријумима из овог оквирног споразума.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 6.
Наручилац је дужан да Добављача уведе у посао, што подразумева предају стана или непокретноси у којиј се изводе радови испражњену од лица и ствари, уколико се ради о обиму и врсти радова који то захтевају. Наручилац се обавезује да у том погледу омогући Добављачу несметано извођење радова.  
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Наручилац и Добављач су се споразумели да увођење Добављача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања појединачног уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 7.
Уговорену вредност по појединачном уговору Наручилац ће исплаћивати суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Добављачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Добављач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Добављач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Добављач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

За изведене радове по наруџбеници Наручилац може предвидети исплату по рачуну-фактури.
ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

Члан 8.

Добављач је дужан да радове изврши на основу појединачног уговора о јавној набавци који је закључен између Наручиоца у својству Инвеститора и тог Добављача у својству Извођача, у складу са овим оквирним споразумом, квалитетно и према правилима струке. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 9.
Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова по закљученом уговору и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Добављач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Добављач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.
Добављач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Наручиоца о именовању одговорног руководиоца радова.
Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Наручиоца, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

РОК

Члан 10.
Рок за извођење радова утврђује се појединачним уговором према обиму, врсти и технологији радова који су њиме обухваћени.  

ПРИЈЕМ РАДОВА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА

Члан 11.
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршених радова на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и тај Добављач, у складу са овим оквирним споразумом. 

Добављач са којим је закључен појединачни уговор, је дужан да по извршеним радовима  писаним путем обавести Наручиоца,  да су радови извршени.

Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршене радове исте ће без одлагања саопштити, односно доставити писаним путем Добављачу.  

Добављач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац.

Уколико Добављач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на регрес од Добављача.

Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Добављача без одлагања.
У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да  благовремено писаним путем обавести Добављача о уоченом недостатку.
У  случајевима из става 3, 6. и 7. овог члана, Наручилац има право да захтева од Добављача да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла. 

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Уколико Добављач са којим је закључен појединачни уговор не изврши радове у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене конкретних радова уговорене појединачним уговором, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорене појединачним уговором.
Уколико Добављач са којим је закључен појединачни уговор не изврши радове, или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорене појединачним уговором. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Добављачи се обавезују да у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума предају Наручиоцу:

- 2 (две) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица са меничним овлашћењима;

- оверен захтев за регистрацију меница од стране пословне банке, са датумом овере

после објављивања позива,
ради наплате средстава за случај раскида Оквирног споразума или појединачног уговора кривицом Добављача. У случају раскида Оквирног споразума, у току важења истог, Наручилац може једну меницу активирати у износу од 10% вредности Оквирног споразума. 
У случају раскида појединачног Уговора у току важења истог Наручилац може меницу активирати у износу од 10% вредности појединачног уговора.
Бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла из овог оквирног споразума, морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Свака меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. За једну меницу мора бити назначен износ од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз сваку меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана дужи од истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, уколико након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом, а може и у случају да Добављач не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року по појединачном уговору који Наручилац и тај Добављач закључе по основу овог оквирног споразума.
ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРЕНИХ КОЛИЧИНА РАДОВА
Члан 14. 

Добављач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење Анекса појединачног уговора. Добављач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина радова, достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова који представљају одступања од уговорених количина радова, са обрачунатом вредношћу применом уговорених јединичних цена. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 7 дана од дана од дана пријема. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова од уговорених количина радова, по појединачном уговору од стране Наручиоца, са Добављачем ће се закључити анекс појединачног уговора.

Коначни преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Добављач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности по појединачном уговору и његовим анексима.
Члан 15. 

Накнадни радови су радови који не могу бити уговорени и нису нужни за испуњење појединачног Уговора. 

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 16.
Добављач се обавезује да се током извођења радова по појединачном уговору, придржава  одредби Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Добављача је да за извођење радова по закљученом уговору, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књигу обилазака Инвеститора (Наручиоца),
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору (Наручиоцу) и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (Наручиоца), надзорни орган и Добављача (Извођача), руководилац радова, потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова,  Добављач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Добављач је дужан да очисти место извођења радова и све прилазе које је користио приликом транспорта материјала, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони. Добављач радова је дужан да сав шут одвезе изван града на градску депонију. Трошкове настале у вези са овим пратећим радовима сноси Добављач.
Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. Место предаје демонтираног материјала je Војно сабирни центар у Београду-Кнежевац. До примопредаје демонтираног материјала Добављач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.
Трошкове чувања и транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Добављач.
Изузетно, уговорне стране се могу сагласити да се од вредности окончане ситуације одбије вредност демонтираног материјала за који је Решењем Наручиоца утврђено да није за даљу употребу, по ценама из Оквирног уговора који надлежна Војна пошта закључује са купцима за купопродају отпадног материјала и секундарних сировина. Сагласност на утврђену вредност која се одбија од окончане ситуације, Добављач радова даје у писаној форми за сваки појединачни уговор. 

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 17.

Добављач-Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. 

Добављач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Наручиоцу-Инвеститору омогући контролу.

Добављач је обавезан да Наручиоцу на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из уговорне документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Добављач не изведе радове по уговорној  документацији, елаборату инвестиционог одржавања, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Наручилац има право да захтева да Добављач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. 
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Наручиоца, Добављач је дужан да отклони у захтеваном року. Ако Добављач у току радова не поступи по основаном захтеву Наручиоца и не отклони недостатке на изведеним радовима, Наручилац може да раскине уговор и да тражи од Добављача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Добављач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења и да упозори Наручиоца на уочене или утврђене недостатке у документацији коју је добио од Наручиоца.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног и квантитативног пријема и примопредаје објекта-непокретности на којој се изводе радови, односно њеног физичког дела.
ВИША СИЛА 

Члан 18.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом или појединачним уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

Добављач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим екстремним ванредним и неочекиваним догађајем. Добављач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Наручиоца.
СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 19.
До примопредаје објекта (непокретности или физичког дела) на коме се изводе радови, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Извођач радова осигурава радове од уобичајаних ризика до њихове пуне вредности за цео период до примопредаје Инвеститору и потписивања записника о примопредаји објекта који је предмет извођења радова.
МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 20.

Добављач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Добављач који те мере предузима.

Добављач је дужан да приликом извођења радова предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Добављач који те мере предузима.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 21.

Све обавезе у погледу квалитативног пријема радова, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Добављач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писаним путем затражи квалитативни пријем радова и примопредају објекта, односно његовог физичког дела који је предмет извођења радова. 
Квалитативни пријем изведених радова врши комисија коју формира Наручилац-Инвеститор, а коначни обрачун изведених радова заједничка комисија Добављача и Наручиоца.
Квалитативни пријем радова и примопредају објекта, односно његовог физичког дела који је предмет извођења радова, врши комисија коју образује Наручилац-Инвеститор решењем, а Добављач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган. 

Добављач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Добављача, Наручиоца и Корисника. Добављач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Добављач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за квалитативни пријем, у примереном року, Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Добављача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Наручилац без учешћа Добављача ако Добављач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Добављачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Добављач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања радова.
Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Наручилац решењем, а Добављач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 22.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје објекта, односно његовог физичког дела који је предмет извођења радова радова. 
За опрему коју уграђује Добављач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Добављач са којим је закључен Појединачни уговор, доставња бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, на износ од 5% вредности појединачног уговора. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока по појединачном уговору. 

Уколико понуђач не достави бланко соло меницу, са пратећом документацијом, као гаранцију за отклањање недостатака-грешака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, до истека рока од 5 година од дана примопредаје.

Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака-грешака у гарантном року.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.
Оквирни споразум и појединачни уговор се раскидају писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се Оквирни споразум или појединачни уговор раскида.
Разлози за раскид уговора:
- Доцња са започињањем радова уговорених појединачним уговором од 10 дана од дана увођења у посао;
- Кашњење у извршењу радова уговорених појединачним уговором кривицом извођача за 20 дана од истека уговореног рока;

- Одустајање извођача од Уговора,

као и други разлози дефинисани Законом.

У случају раскида Оквирног споразума или појединачног уговора кривицом Добављача, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења, меницу, у износу од 10% вредности оквирног споразума, у случају раскида оквирног споразума, или у износу од 10% вредности појединачног уговора у случају његовог раскида. 
За сваку меницу, коју Наручилац активира због раскида појединачног уговора, понуђач је дужан да у року од 5 дана достави нову бланко сопствену меницу. Уколико то не учини, наступа раскид Оквирног споразума.
Уколико број раскинутих појединачних уговора кривицом Добављача буде најмање 2 (два) Оквирни споразум ће аутоматски бити раскинут, а меница-средство финансијског обезбеђења уз Оквирни споразум уновчена. 
Због заостајања извршења радова, по појединачном уговору, Наручилац може једнострано раскинути уговор ако је то заостајање дошло кривицом Добављача и ако је претходно оставио Добављачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Добављач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Добављач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Наручилац има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Наручиоца, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Наручиоца ће се ангажовати други Добављач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Добављач.

Члан 24.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Добављача.
Члан 25.
У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 26.
Стране у оквирном споразуму су сагласне да се одредбе Оквирног споразума не могу мењати.

Стране у оквирном споразуму су сагласне да се измене битних елемената појединачних уговора могу извршити само у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми, само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима. 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Све одредбе овог оквирног споразума примењују се приликом закључења појединачног уговора са Добављачем који је доставио најповољнију понуду и који је применом критеријума изабран за извођача радова по појединачном уговору. 
Све одредбе које су обавеза Наручиоца по овом споразуму, примењују се на Инвеститора радова по појединачном уговору, као и одредбе које су обавеза Добављача по овом споразуму, примењују се на Извођача радова по појединачном уговору.
Члан 28.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом, или појединачним уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и израдњи, Закона о безбедности и здрављу на раду, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу. 
Члан 29.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни Привредни суд у Београду.
Члан 30.
Важност Оквирног споразума је 12 месеци од дана његовог потписа од стране Наручиоца, што подразумева да у том року могу бити закључени појединачни уговори. На закључене појединачне уговоре примењују се одредбе овог споразума током реализације уговора и закључно до завршетка коначног обрачуна за сваки појединачни уговор.
Члан 31.

Саставни део оквирног споразума чине понуде Добављача са ценовником радова сваког добављача понаособ.
Члан 32.

Овај оквирни споразум је закључен у ___(____________) истоветних примерака од којих по 2 (два) припада сваком добављачу, 4 (четири) за Наручиоца, 1 (један) за ДИПП. 
	ДОБАВЉАЧ 1
	
	НАРУЧИЛАЦ

	
	
	


	ДОБАВЉАЧ 2

	


	ДОБАВЉАЧ 3

	


***

Опционо:

	ДОБАВЉАЧ 4

	


	ДОБАВЉАЧ 5

	


***






	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 33/15
	                                                                           33 од 
 NUMPAGES 
108




