	
	


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
НЕМАЊИНА 15

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. 14/2014
БЕОГРАД 

јун 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр. 6238-4 од 17.06.2014. године о покретању поступка јавне набавке број 14/2014 и Решења бр. 6238-5 од 19.06.2014. године о образовању комисије за јавну набавку брoј 14/2014, припремљена је:
                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ
ЈН БР. 14/2014
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	3

	IV
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	6

	V
	Образац за оцену испуњености услова
	15

	VI
	Образац понуде
	19

	VII
	Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
	24

	VIII
	Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника
	81

	IX
	Изјава о кључном техничком особљу
	82

	X
	Изјава о бруто сатницама радне снаге
	83

	XI
	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
	84

	XII
	Образац трошкова припреме понуде 
	85

	XIII
	Образац изјаве о независној понуди
	86

	XIV
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона
	87

	XV
	Изјава о прибављању полисе осигурања
	88

	XVI
	Изјава о понуђеној кључној опреми и материјалима
	89

	XVII
	Модел уговора 
	90


УКУПНО 103 СТРАНИЦЕ
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: РС-MO-Војнограђевински центар „Београд“ 
Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: http://www.mod.gov.rs ''Јавне набавке у МО и ВС''.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 14/14 су радови– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 11 (једанаест) станова у Пироту. 
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство  Војнограђевинског центра ''Београд'', Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 7:30-15:00 часова. 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке бр. 14/14 су радови - извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 11 (једанаест) станова у Пироту – радови на реновирању- 45453100. 
1.2. Радови се изводе према предмеру неопходних радова које треба извести у циљу довођења станова у исправно стање, а који је израдила стручна служба Војнограђевинског центра «Београд». Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11),  Правилникa о начину коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда које користе СМО и ВЈ („Сл.војни лист“ бр.21/95) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

1.  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.  закона
1.1.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2.  За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора доказати:
1) а) да за озбиљност понуде достави средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 
б) да ће за испуњење обавезе доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом; 
2) да има:
- најмање 1 (једно) запослено лице високе стручне спреме, дипломираног грђевинског или архитектонског инжењера, на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача радова, са најмање 3 године радног искуства
3) - да је у претходној обрачунској години остварио пословне приходе, у износу од минимум 1.000.000,00 динара и да није пословао са губитком;

1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

· Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која се доставља у складу са тачком 11.1. конкурсне документације,
· потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року,  
· фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослено лице са високом стручном спремом, дипломираног грђевинског или архитектонског инжењера, на неодређено време са пуним радним временом, са траженом лиценцом одговорног извођача, са најмање 3 године радног искуства, копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину. 
· извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години  остварио пословне приходе у износу од минимум 1.000.000,00 динара и да је позитивно пословао. 
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (V), према ознакама у обрасцу.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком III 1.2. тачка 1) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV 7. овог упутства).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ ЈН БР. 14/14, НЕ ОТВАРАЈ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.07.2014. године (петак) до 12,00 часова. 

Отварање понуда је истог дана, 25.07.2014. године (петак), у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од поглавља V-XVII. Сви прилози уз образац V морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена. 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Пироту  ЈН бр. 14/14- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Пироту ЈН бр. 14/14- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Пироту ЈН бр. 14/14- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Пироту ЈН бр. 14/14- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.
Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извршилац радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извршилац радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења, у складу са моделом уговора.
Инвеститор не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извршиоца, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.
Извршиоцу није дозвољено да тражи аванс.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.

8.2. Рок за отклањање недостатака 
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.
Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака. 

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.
Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отлањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Ово се односи на јединичну цену сваке појединачне позиције радова, цену радова по поједином стану. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде.
Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа. 

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
11.2. Средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором и обавеза из гарантног рока:
11.2.1. Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца. 

11.2.2. Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
11.2.3. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

11.2.4. Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

11.2.5. Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко манице.

11.2.6. Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

11.2.7. Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора. 

11.2.8. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, до истека рока од 5 године од дана примопредаје радова.

11.2.9. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН БР 14/14
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% ) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова. Под тим се подразумева просечан рок завршетка радова за сваки стан понаособ.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова

	ПРИЛОГ 1.
	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 1.1.
ПРИЛОГ 1.2.

ПРИЛОГ 1.3.
ПРИЛОГ 1.4.

ПРИЛОГ 1.5.

	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда,

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - 
Доказ: попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV)
	Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да


	Не
Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не



	ПРИЛОГ 1.

(опционо)
	Решење о регистрацији у регистру понуђача:

- за правна лица као понуђача

- за предузетнике и физичка лица

	Да

Да
	Не

Не

	ПРИЛОГ 2.
	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама 
	достављен
	достављен

	ПРИЛОГ 2.1.


	Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 1) а) и б)
Доказ за тачку 1.а). средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа,  која се доставља у складу са тачком 11.1. конкурсне документације,
Доказ за тачку 1.б). попуњен, потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 
	Да
Да
	Не
Не

	ПРИЛОГ 2.2.


	Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 2) да понуђач има:

- најмање 1 (једно) запослено лице високе стручне спреме, дипломираног грaђевинског или архитектонског инжењера, на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства. 
Доказ I : копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног инжењера;
Доказ II : Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за лица која су запослена код понуђача.
	Да
Да

Да
	Не

Не
Не

	ПРИЛОГ 2.3.
	Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 3):

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) који треба да садржи податке из финансијских извештаја за последње 3 године. Извештај о бонитету представља доказ којим понуђач доказује да је у претходној години остварио пословне приходе у износу од минимум 1.000.000,00 динара и да је позитивно пословао.
Доказ: извештај о бонитету

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Доказ: биланс успеха и потврда пословне банке

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.
Доказ: потврда пословне банке
	Да

Да

Да
	Не

Не

Не

	ПРИЛОГ 3.
	Споразум из тачке IV.7. конкурсне документа-ције уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.
	Да
	Не


Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама ПРИЛОГ 1-ПРИЛОГ 3.

Након Обрасца V са прилозима, долазе попуњени и оверени Обрасци VI-X, XII-XIII, XV- XVII. 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача. 

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и  попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН бр. 14/14
''ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА 
НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ''

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
2.1. начин подношења понуде:
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
''ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ'' ЈН бр. 14/14
5.1. ЦЕНА
	1- стан у ул. Козарачка бр. 114/1 
	
	динара

	2- стан у ул. Козарачка бр. 114/2 
	
	динара

	3- стан у ул. Козарачка бр. 114/8 
	
	динара

	4- стан у ул. Козарачка бр. 114/9 
	
	динара

	5- стан у ул. Козарачка бр. 114/11 
	
	динара

	6- стан у ул. Козарачка бр. 114/12 
	
	динара

	7- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/10 
	
	динара

	8- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/25
	
	динара

	9- стан у ул. Николе Тесле бр. 7/16
	
	динара

	10- стан у ул. Књаза Милоша бр. 6/27
	
	динара

	11- стан у ул. Ћирила и Методија бр. 29А/40
	
	динара

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


5.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:
· за стан 1 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                               (словима)

· за стан 2 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                (словима)

· за стан 3 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 4 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 5 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 6 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 7 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 8 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 9 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 10 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

· за стан 11 је  _________( __________________________ ) календарских дана од дана увођења у посао,                                 (словима)

5.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ___ ( ______ ) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).
5.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _______ (__________)                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (словима)

5.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _________________________________________________________
5.6. Важност понуде је _____ (___________________________) дана од дана отварања понуда   (не краћи од 60 дана)

(и словима)
Датум 




              
Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јединичне цене свих позиција радова у предрачуну су продајне цене извођача радова, а оне обухватају:

а) Све потребне припреме и завршне радове које обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао,

б) Све потребне издатке за извршавање санитарних радова и то за: рад, материјал, алат, скеле, оплату, режију, трошкове транспорта, издатке за друштвене доприносе, као и све друге издатке за по важећим прописима за структуру цена.

За позиције предмера радова у јединачне цене укалкулисати све трошкове за израду комплетне позиције: набавку материјала, превоз и пренос истог до објекта, израду и уградњу, унутрашњи транспорт, припадајућу скелу за извођење појединих наведених позиција, изношење шута ван објекта утовар, истовар и превоз до градске депоније, изношење демонтираног материјала ван објекта утовар, истовар и превоз до Војно сабирног центра у Нишу, чишћење стана и простора око објекта након заврштка радова.

ПДВ се исказује посебно.

Све мере и количине узети на лицу места.

Обрачун према важећим грађевинским нормама.
Сви радови морају бити готови како је предвиђено погодбеним елаборатом, са квалитетним материјалом и стручном радном снагом.

За сва материјале, полуфабрикате и готове делове, који ће се употребити на овим радовима извођач је дужан да поднесе надзорном органу узорке на одобрење, односно да изврши систематска испитивања и да о том поднесе меродавне доказе, а која падају на терет извођача радова.

Материјал који не одговара техничким условима, прописима и стандардима, не сме се уградити, а извођач је дужан да га уклони са градилишта без икакве накнаде. Уколико је технички елаборат нетачан или непотпун, извођач је обавезан да благовремено тражи допуну истог, као и сва потребна тумачења. Евентуална непоходна рушења већ изведених делова објекта, која су последица непростудираног елабората падају на терет извођача, без права на накнаду трошкова и на продужење рока извођења радова. Извођач је дужан да све мере  из елабората контролише на лицу места.

Извођач је дужан да на градилишту затрпава и набије све рупе и јаме које је у току радова морао отворити у земљишту око објекта, да земљиште расчисти и поравна, да објекат преда очишћен од отпадака градј. материјала, са чистим подовима, столаријом, прозорским стаклом и другим, и да у току рада све до предаје објекта одржава ред и чистоћу на градилишту. Сви ови радови треба да су урачунати у цену одговорајуће позиције и посебно се неће плаћати.

Извођач је дужан  да стан преда очишћен од отпадака грађ. материјала, са чистим подовима, столаријом, прозорским стаклом и другим, и да у току рада све до предаје стана одржава ред и чистоћу у стану. Сви ови радови треба да су урачунати у цену одговорајуће позиције и посебно се неће плаћати.

Извођач је дужан да чува и сачува све изведене радове до примопредаје објекта и у ту сврху мора да изврши потребна обезбеђења по упутству надзорног органа, што је урачунато у јединичне цене и неће се посебно плаћати.
Пре извођења свих радова извођач је дужан да градилиште обележи и обезбеди, као и да се придржава свих важећих прописа за безбедност како својих радника тако и случајних пролазника.

Извођач је дужан да чува демонтирани материјал до предаје на СПЦ.

Обрачун изведених радова извршиће се према уговорној документацији, а на основу мера унетих у грађ. књигу и потврђених од стране надзорног органа. Уколико извођач без сагласности инвеститора приликом извођења радова одступи од димензија предвиђених елаборатом, све последице у вези са тим падају на терет извођача.

Сав демотирани материјал мора бити неоштећен и сачуван у демонтираном стању.

Уколико се у току радова појаве радови који нису предвиђени извођач је дужан да пре извођења истих тражи и добије писмено одобрење од Инвеститора. Надзорни орган није овлашћен да одлучује о врсти и количини непредвиђених радова.
Стан после рушења мора бити чист и оспособљен за извођење других радова. Све комуникације које се користе за пренос материјала (како материјала за уградњу тако и демонтираног материјала) морају се одржавати у чистом стању и безбедном за живот и здравље људи и околине. Сав шут добијен рушењем транспортовати ван градилишта на место које одреди надлежна СО, а што урачунати у јединичне цене радова и што се посебно неће наплаћивати.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Козарачкој бр.114/1 

I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1.
	Демонтажа батерије за ТХ воду, чишћење сита и испирање исте.

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	x
	=

	2.
	Демонтажа керамичке WC шоље заједно са испирном цеви, водокотлићем,цревом и пластричном даском које након тога складирати до предаје надлежном војном органу. 

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Демонтажа дрвених  прозора и врата у  штоку , које након тога складирати до предаје надлежном војном органу, у свему према општем опису за ову врсту радова и упутству надзорног органа, заједно са солбанком од поц.лима.

Обрачун по комаду демонтираних врата.

a) прозор дим. 236/132цм
b) прозор дим. 159/132цм
c) балконска врата 78/220цм

	ком
ком
ком

	2

1

1


	x
x
x
	=

=

=

	4.
	Демонтажа пода од буковог паркета заједно са паркет лајснама по целом обиму просторија. Паркет након демонтаже очистити за поновну уградњу и складирати у слоговима.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	5.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	6.
	Демонтажа дрвених прагова, које након тога складиштити до поновне уградње.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова на местима где се исти подклобучио.

Обрачун по м2.
	м2
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона продужним малтером Р=1:3:9 укупне дебљине д=2-2,5цм.

Обрачун по м2 омалтерисаних површина у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	2.00
	x
	=

	2.
	Крпљење шпалетни ширине до 20цм у продужном малтеру Р=1:2:6.

Обрачун по м1.
	м1
	22.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ вишекрилних прозора (са термопрекидом) у свему према постојећем. Ширина профила 70мм, са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, с тим што на сваком дати по поједно отклопно-заокретно. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 236/132цм
	ком
	2


	x

	=



	2. 
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ балконских прозор - врата (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм, са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, а врата отклопно-заокретна. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 159/132 + 78/220
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.
	м1
	6.50
	x
	=

	4.
	Уградња постојећих прагова, које пре тога ошмирглати и лакирати паркет лаком до потпуног сјаја.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња дихт гуме на собним дрвеним вратима, у већ постојећим фалцевима.

Обрачун по м1 постављене дихт гуме.
	м1
	36.00
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња кључева за унутрашња врата.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Набавка и замена браве за собна врата.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Набавка и уградња подних противклизних плочица у лепку, преко постојећих са израдом сокле. Плочице у тону по избору надзорног органа, I класе по целом обиму терасе.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	6.00
	x
	=

	2.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоних лајсни за керамичке плочице.

Обрачун по м1.


	м1
	1.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: потклобучене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном. У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница, огледала, светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	240.0
	x
	=

	2.
	Бојење браварије уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења браварију премазати минијумом. Након бојења површине морају бити равне, сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	4.00
	x
	=

	3.
	Глетовање површина зидова и плафона глет масом до потпуне уједначности и глаткоће, на местима где су површине неравне, а по упутству надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	25.00
	x
	=

	4.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, допотпуне уједначености, са свим потребним предрадња-ма.

Обрачун по м2.
	м2
	9.00
	x
	=

	5.
	Бојење водоводних и канализационих цеви, уљаном бојом, са свим предрадњама.

Обрачун по м2.
	м2
	2.00
	x
	=

	6.
	Бојење улазних врата садолином у два премаза, са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2.
	м2
	5.00
	x
	=

	7.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста потклобучила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	30.00
	x
	=

	8.
	Набавка и уградња стиропорских лајсни на делу споја плакара и плафона.

Обрачун по м1.
	м1
	4.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	1.
	Чишћење и уградња старог буковог паркета на лепку. Исти након тога хобловати, спојнице китовати и лакирати до потпуног сјаја. Површина паркета мора бити равна и потпуно глатка. По обиму просторија поставити нове букове паркет ласјне такође лакиране.

Обрачун по м2.

	м2
	50.00
	x
	=

	2.
	Израда изравнавајућег слоја бетонских подова олмо масом. 

Обрачун по м2.


	м2
	50.00
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.


	м1
	5.00
	x
	=

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	СВЕГА
	


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.
	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и замена ручице на батерији за ТХ воду са тушем.

 Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

б) запремине V=10л
	ком
	1
	x
	=

	4.
	Набавака и уграђивање нове керамичке WC шоље, типа симплон, са следећим:

· ПВЦ даском и поклопцем,

· високомонтажним бешумним водокотли-ћем,
· армираним цревом Ø ½" - спој водокотлића и вод.инстал.,

· цеви од јувидура Ø 5/4" и гуменом манжетном - спој водокотлића и WC шоље,

· оловном "гензлом" Ø 100мм - спој WC шоље и канализационе инсталације и

· дихт гумом.

Обрачун по комаду уграђене WC шоље са свим набројаним деловима.


	ком
	1
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња славине за веш машину.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња гумених чепова за умиваник и каду.

Обрачун по комаду.


	ком
	2
	x
	=

	7.
	Набавка и уградња славине са покретним испустом за умиваoник.

Обрачун по комаду.

  
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Чишћење подног сливника у купатилу.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	9.
	Монтажа постојеће батерије за ТХ воду.

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	x
	=

	10.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=



	11.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

a) Ø ½”

b) Ø 3/4”

	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	12.
	Чишћење керамичких зидних и подних плочица од каменца и других наслага одговарајућим хемијским средствима. При том водити рачуна да се не оштети површина плочица.

Обрачун по м2.


	м2
	6.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ..........................

_________дин.


II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ ..............................................................

_________дин.


III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ.........................................................

_________дин.


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ................................................

_________дин.


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ.................................

_________дин.


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ.............................................

_________дин.


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.........................................
__
_________дин.







СВЕГА:

 ______________________дин.







ПДВ:


______________________дин







УКУПНО:    
    
______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Козарачкој бр.114/2 

I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1.
	Демонтажа батерије за ТХ воду,чишћење сита и испирање исте.

Обрачун по комаду. 


	ком
	1


	x
	=

	2.
	Демонтажа керамичке WC шоље заједно са испирном цеви, водокотлићем, цревом и пластричном даском које након тога складирати до предаје надлежном војном органу. 

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	3.
	Демонтажа дрвених  прозора и врата у  штоку , које након тога складиштити до предаје надлежном војном органу, у свему према општем опису за ову врсту радова и упутству надзорног органа, заједно са солбанком од поц.лима.

Обрачун по комаду демонтираних врата или прозора.

d) прозор дим. 236/132цм
e) прозор дим. 159/132цм
f) балконска врата 78/220цм

	ком
ком
ком

	2

1

1


	x
x
x
	=

=

=

	4.
	Демонтажа пода од буковог паркета заједно са паркет лајснама по целом обиму просторија. Паркет након демонтаже очистити за поновну уградњу и складиштити у слоговима.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	5.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	6.
	Демонтажа дрвених прагова, које након тога складиштити до поновне уградње.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова на местима где се исти подкоружио.

Обрачун по м2.
	м2
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона продужним малтером Р=1:3:9 укупне дебљине д=2-2,5цм.

Обрачун по м2 омалтерисаних површина у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	2.00


	x
	=

	2.
	Крпљење шпалетни ширине до 20цм у продужном малтеру Р=1:2:6.

Обрачун по м1.
	м1
	22.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ вишекрилних прозора (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм, са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, с тим што на сваком дати по једно отклопно-заокретно. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 236/132цм
	ком

	2


	x

	=



	2. 
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ балконских прозор - врата (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм,са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, а врата отклопно-заокретна. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 159/132 + 78/220
	ком
	1


	x
	=

	3.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.
	м1
	6.50
	x
	=

	4.
	Уградња постојећих прагова, које пре тога ошмирглати и лакирати паркет лаком до потпуног сјаја.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња дихт гуме на собним дрвеним вратима,у већ постојећим фалцевима.

Обрачун по м1 постављене дихт гуме.
	м1
	36.00
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња кључева за унутрашња врата.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Набавка и замена браве за собна врата.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка и уградња подних противклизних плочица у лепку, преко постојећих са израдом сокле.Плочице у тону по избору надзорног органа, I класе по целом обиму терасе.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	6.00


	x
	=

	2.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоних лајсни за керамичке плочице.

Обрачун по м1.
	м1
	1.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: подкорушене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном. У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница, огледала светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	240.0


	x
	=

	2.
	Бојење браварије уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења браварију премазати минијумом. Након бојења површине морају бити равне, сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	4.00


	x
	=

	3.
	Глетовање површина зидова и плафона глет масом до потпуне уједначности и глаткоће, на местима где су површине неравне, а по упутству надзорног органа.

Обрачун по м2.


	м2
	25.00
	x
	=

	4.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, до потпуне уједначености, са свим потребним предрадња-ма.

Обрачун по м2.


	м2
	9.00
	x
	=

	5.
	Бојење водоводних и канализационих цеви, уљаном бојом, са свим предрадњама.

Обрачун по м2.


	м2
	2.00
	x
	=

	6.
	Бојење улазних врата садолином у два премаза, са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2.

 
	м2
	5.00
	x

	=

	7.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста поткорушила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	30.00


	x
	=

	8.
	Набавка и уградња стиропорских лајсни на делу споја плакара и плафона.

Обрачун по м1.
	м1
	4.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	1.
	Чишћење и уградња старог буковог паркета на лепку. Исти након тога хобловати, спојнице китовати  и лакирати до потпуног сјаја. Површина паркета мора бити равна и потпуно глатка. По обиму просторија поставити нове букове паркет ласјне такође лакиране.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	2.
	Израда изравнавајућег слоја бетонских подова олмо масом. 

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	СВЕГА
	


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.


	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и замена ручице на батерији заТХ воду са тушем.

Обрачун по комаду.


	ком
	1


	x
	=

	3.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

запремине V=10л
	ком
	1
	x
	=

	4.
	Набавака и уграђивање нове керамичке WC  шоље, типа симплон, са следећим:

· ПВЦ даском и поклопцем,

· високомонтажним бешумним водокотли-ћем,

· армираним цревом Ø ½" - спој водокотлића и вод.инстал.,

· цеви од јувидура Ø 5/4" и гуменом манжетном - спој водокотлића и WC соље,

· оловном "гензлом" Ø 100мм - спој WC шоље и канализационе инсталације и

· дихт гумом.

Обрачун по комаду уграђене WC шоље са свим набројаним деловима.


	ком
	1
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња славине за веш машину.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња гумених чепова за умиваник и каду.

Обрачун покомаду.


	ком
	2
	x
	=

	7.
	Набавка и уградња славине са покретним испустом за умиваoник.

Обрачун по комаду.

  
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Чишћење подног сливника у купатилу.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	9.
	Монтажа постојеће батерије за ТХ воду.

Обрачун по комаду. 


	ком
	1


	x
	=

	10.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=



	11.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

c) Ø ½”

d) Ø ¾”
	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	12.
	Чишћење керамичких зидних и подних плочица од каменца и других наслага одговарајућим хемијским средствима. При том водити рачуна да се не оштети површина плочица.

Обрачун по м2.
	м2
	6.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ...........................


дин.


II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ ...............................................................


дин.


III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ..........................................................


дин.


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ.................................................


дин.


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ..................................


дин.


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ..............................................


дин.


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА..........................................


дин.







СВЕГА:
   ______________________дин.







ПДВ:

   ______________________дин







УКУПНО:    
   ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Козарачкој бр.114/8 

I- ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
	1.
	Демонтажа батерије за ТХ воду, чишћење сита и испирање исте.

Обрачун по комаду. 


	ком
	1


	x
	=

	2.
	Демонтажа керамичке WC шоље заједно са испирном цеви, водокотлићем, цревом и пластричном даском које након тога складиштити до предаје надлежном војном органу. 

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	3.
	Демонтажа дрвених  прозора и врата у штоку , које након тога складирати до предаје надлежном војном органу, у свему према општем опису за ову врсту радова и упутству надзорног органа, заједно са солбанком од поц.лима.

Обрачун по комаду демонтираних врата.

g) прозор дим. 236/132цм
h) прозор дим. 159/132цм
i) балконска врата 78/220цм

	ком
ком
ком

	2

1

1


	x
x
x
	=

=

=

	4.
	Демонтажа пода од буковог паркета заједно са паркет лајснама по целом обиму просторија. Паркет након демонтаже очистити за поновну уградњу и складирати у слоговима.

Обрачун по м2.


	м2
	50.00
	x
	=

	5.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	6.
	Демонтажа дрвених прагова, које након тога складиштити до поновне уградње.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова на местима где се исти потклобучио.

Обрачун по м2.
	м2
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона продужним малтером Р=1:3:9 укупне дебљине д=2-2,5цм.

Обрачун по м2 омалтерисаних површина у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	2.00


	x
	=

	2.
	Крпљење шпалетни ширине до 20цм у продужном малтеру Р=1:2:6.

Обрачун по м1.


	м1
	22.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ вишекрилних прозора (са термопрекидом) у свему према постојећем. Ширина профила 70мм, са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, с тим што на сваком дати по једно отклопно-заокретно. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 236/132цм
	ком
	2
	x
	=

	2. 
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ балконских прозор - врата (са термопрекидом) у свему према постојећем. Ширина профила 70мм,са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, а врата отклопно-заокретна. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 159/132 + 78/220
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.
	м1
	6.50
	x
	=

	4.
	Уградња постојећих прагова, које пре тога ошмирглати и лакирати паркет лаком до потпуног сјаја.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња дихт гуме на собним дрвеним вратима,у већ постојећим фалцевима.

Обрачун по м1 постављене дихт гуме.
	м1
	36.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	2.
	Набавка и уградња подних противклизних плочица у лепку, преко постојећих са израдом сокле. Плочице у тону по избору надзорног органа, I класе по целом обиму терасе.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	6.00


	x
	=

	3.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоних лајсни за керамичке плочице.

Обрачун по м1.


	м1
	1.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: потклобучене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном. У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница, огледала светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.

 
	м2
	240.0


	x
	=

	2.
	Бојење браварије уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења браварију премазати минијумом. Након бојења површине морају бити равне, сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	4.00


	x
	=

	3.
	Глетовање површина зидова и плафона глет масом допотпуне уједначности и глаткоће, на местима где су површине неравне, а по упутству надзорног органа.

Обрачун по м2.


	м2
	25.00
	x
	=

	4.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, допотпуне уједначености ,са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2.


	м2
	9.00
	x
	=

	5.
	Бојење водоводних и канализационих цеви,уљаном бојом,са свим предрадњама.

Обрачун по м2.


	м2
	2.00
	x
	=

	6.
	Бојење улазних врата садолином у два премаза, са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2.

 
	м2
	5.00
	x

	=

	7.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста поткорушила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	30.00
	x
	=

	8.
	Набавка и уградња стиропорских лајсни на делу споја плакара и плафона.

Обрачун по м1.
	м1
	4.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	1.
	Чишћење и уградња старог буковог паркета на лепку. Исти након тога хобловати, спојнице китовати  и лакирати до потпуног сјаја. Површина паркета мора бити равна и потпуно глатка. По обиму просторија поставити нове букове паркет ласјне такође лакиране.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	2.
	Израда изравнавајућег слоја бетонских подова олмо масом. 

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	СВЕГА
	


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.
	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

а) запремине V=10л
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Набавака и уграђивање нове керамичке WC шоље, типа симплон, са следећим:

· ПВЦ даском и поклопцем,

· високомонтажним бешумним водокотлићем,

· армираним цревом Ø ½" - спој водокотлица и вод.инстал.,

· цеви од јувидура Ø 5/4" и гуменом манзетном - спој водокотлића и WC соље,

· оловном "гензлом" Ø 100мм - спој WC шоље и канализационе инсталације и

· дихт гумом.

Обрачун по комаду уграђене WC шоље са свим набројаним деловима.


	ком
	1
	x
	=

	4.
	Набавка и уградња славине за веш машину.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња гумених чепова за умиваоник и каду.

Обрачун по комаду.
	ком
	2
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња славине са покретним испустом за умиваoник.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	7.
	Чишћење подног сливника у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Монтажа постојеће батерије за ТХ воду.

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	x
	=

	9.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	10.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

e) Ø ½”

f) Ø 3/4”
	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	11.
	Чишћење керамичких зидних и подних плочица од каменца и других наслага одговарајућим хемијским средствима. Притом водити рачуна да се не оштети површина плочица.

Обрачун по м2.
	м2
	6.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ............................


дин.


II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ ........................................... ...................


дин.


III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ...........................................................


дин.


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ..................................................


дин.


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ...................................


дин.


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ...............................................


дин.


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА..........................................


дин.







СВЕГА:
   ______________________дин.







ПДВ:

   ______________________дин







УКУПНО:    
   ______________________дин

 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Козарачкој бр.114/9 

I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1.
	Демонтажа батерије за ТХ воду, чишћење сита и испирање исте.

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	x
	=

	2.
	Демонтажа керамичке WC шоље заједно са испирном цеви, водокотлићем, цревом и пластричном даском које након тога складирати до предаје надлежном војном органу. 

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Демонтажа дрвених  прозора и врата у  штоку , које након тога складирати до предаје надлежном војном органу, у свему према општем опису за ову врсту радова и упутству надзорног органа, заједно са солбанком од поц.лима.

Обрачун по комаду демонтираних врата.

j) прозор дим. 236/132цм
k) прозор дим. 159/132цм
l) балконска врата 78/220цм
	ком
ком
ком
	2

1

1
	x
x
x
	=

=

=

	4.
	Демонтажа пода од буковог паркета заједно са паркет лајснама по целом обиму просторија. Паркет након демонтаже очистити за поновну уградњу и складирати у слоговима.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	5.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	6.
	Демонтажа дрвених прагова ,које након тога складирати до поновне уградње.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова на местима где се исти подкоружио.

Обрачун по м2.
	м2
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона продужним малтером Р=1:3:9 укупне дебљине д=2-2,5цм.

Обрачун по м2 омалтерисаних површина у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	2.00


	x
	=

	2.
	Крпљење шпалетни ширине до 20цм у продужном малтеру Р=1:2:6.

Обрачун по м1.


	м1
	22.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ вишекрилних прозора (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм,са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, с тим што на сваком дати по једно отклопно-заокретно. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора

а) 236/132цм
	ком

	2


	x

	=



	2. 
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ балконских прозор - врата (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм,са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, а врата отклопно-заокретна. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 159/132 + 78/220
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.


	м1
	6.50
	x
	=

	4.
	Уградња постојећих прагова, које пре тога ошмирглати и лакирати паркет лаком до потпуног сјаја.

Обрачун по ком.


	ком
	3
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња дихт гуме на собним дрвеним вратима,у већ постојећим фалцевима.

Обрачун по м1 постављене дихт гуме.


	м1
	36.00
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња кључева за унутрашња врата.

Обрачун по ком.

 
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Набавка и замена браве за собна врата.

Обрачун по комаду.

 
	ком
	1
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	2.
	Набавка и уградња подних противклизних плочица у лепку, преко постојећих са израдом сокле. Плочице у тону по избору надзорног органа, I класе по целом обиму терасе.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	6.00


	x
	=

	3.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоних лајсни за керамичке плочице.

Обрачун по м1.


	м1
	1.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: потклобучене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном. У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница, огледала светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.

 
	м2
	240.0


	x
	=

	2.
	Бојење браварије уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења браварију премазати минијумом. Након бојења површине морају бити равне, сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	4.00


	x
	=

	3.
	Глетовање површина зидова и плафона глет масом до потпуне уједначености и глаткоће, на местима где су површине неравне, а по упутству надзорног органа.

Обрачун по м2.


	м2
	25.00
	x
	=

	4.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, допотпуне уједначености, са свим потребним предрадња-ма.

Обрачун по м2.


	м2
	9.00
	x
	=

	5.
	Бојење водоводних и канализационих цеви, уљаном бојом, са свим предрадњама.

Обрачун по м2.


	м2
	2.00
	x
	=

	6.
	Бојење улазних врата садолином у два премаза ,са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2.

 
	м2
	5.00
	x

	=

	7.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста потклобучила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	30.00


	x
	=

	8.
	Набавка и уградња стиропорских лајсни на делу споја плакара и плафона.

Обрачун по м1.


	м1
	4.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	1.
	Чишћење и уградња старог буковог паркета на лепку. Исти након тога хобловати, спојнице китовати и лакирати до потпуног сјаја. Површина паркета мора бити равна и потпуно глатка. По обиму просторија поставити нове букове паркет ласјне такође лакиране.

Обрачун по м2.


	м2
	50.00
	x
	=

	2.
	Израда изравнавајућег слоја бетонских подова олмо масом. 

Обрачун по м2.


	м2
	50.00
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.


	м1
	5.00
	x
	=

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	СВЕГА
	


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.


	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и замена ручице на батерији заТХ воду са тушем.

 Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

б) запремине V=10л

	ком
	1
	x
	=

	4.
	Набавака и уграђивање нове керамичке WC шоље, типа симплон, са следећим:

· ПВЦ даском и поклопцем,

· високомонтажним бешумним водокотлићем,

· армираним цревом Ø ½" - спој водокотлића и вод.инстал.,

· цеви од јувидура Ø 5/4" и гуменом манзетном - спој водокотлића и WC соље,

· оловном "гензлом" Ø 100мм - спој WC шоље и канализационе инсталације и

· дихт гумом.

Обрачун по комаду уграђене WC шоље са свим набројаним деловима.
	ком
	1
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња славине за веш машину.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња гумених чепова за умиваоник и каду.

Обрачун покомаду.


	ком
	2
	x
	=

	7.
	Набавка и уградња славине са покретним испустом за умиваоник.

Обрачун по комаду.

  
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Чишћење подног сливника у купатилу.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	9.
	Монтажа постојеће батерије за ТХ воду.

Обрачун по комаду. 


	ком
	1


	x
	=

	10.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=



	11.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

g) Ø ½”

h) Ø 3/4”


	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	12.
	Чишћење керамичких зидних и подних плочица од каменца и других наслага одговарајућим хемијским средствима. При том водити рачуна да се не оштети површина плочица.

Обрачун по м2. 


	м2
	6.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ............................


дин.


II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ ...............................................................


дин.


III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ..........................................................


дин.


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ.................................................


дин.


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ..................................


дин.


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ..............................................


дин.


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА..........................................


дин.







СВЕГА:
   ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО:    
    ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Козарачкој бр.114/11 

I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1.
	Демонтажа батерије за ТХ воду, чишћење сита и испирање исте.

Обрачун по комаду. 


	ком
	1


	x
	=

	2.
	Демонтажа керамичке WC шоље заједно са испирном цеви, водокотлићем, цревом и пластричном даском које након тога складиштити до предаје надлежном војном органу. 

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Демонтажа дрвених прозора и врата у  штоку, које након тога складиштити до предаје надлежном војном органу, у свему према општем опису за ову врсту радова и упутству надзорног органа, заједно са солбанком од поц.лима.

Обрачун по комаду демонтираних врата.

m) кровни прозор дим. 77/116цм
n) прозор дим. 159/132цм
o) балконска врата 78/220цм
	ком
ком
ком

	4

1

1


	x
x
x
	=

=

=

	4.
	Демонтажа пода од буковог паркета заједно са паркет лајснама по целом обиму просторија. Паркет након демонтаже очистити за поновну уградњу и складиштити у слоговима.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	5.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	6.
	Демонтажа дрвених прагова, које након тога складиштити до поновне уградње.

Обрачун по ком.


	ком
	3
	x
	=

	7.
	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова на местима где се исти подкоружио.

Обрачун по м2.
	м2
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона продужним малтером Р=1:3:9 укупне дебљине д=2-2,5цм.

Обрачун по м2 омалтерисаних површина у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	2.00


	x
	=

	2.
	Крпљење шпалетни ширине до 20цм у продужном малтеру Р=1:2:6.

Обрачун по м1.


	м1
	22.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ вишекрилних прозора (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм,са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, с тим што на сваком дати по једно отклопно-заокретно. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора

a) кровни прозор дим. 77/116цм
b) прозор дим. 159/132цм
	ком
ком
	4

1
	x
x
	=

=

	2. 
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ балконских прозор - врата (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм, са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, а врата отклопно-заокретна. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 159/132 + 78/220
	ком
	1


	x
	=

	3.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.
	м1
	6.50
	x
	=

	4.
	Уградња постојећих прагова, које пре тога ошмирглати и лакирати паркет лаком до потпуног сјаја.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња дихт гуме на собним дрвеним вратима,у већ постојећим фалцевима.

Обрачун по м1 постављене дихт гуме.
	м1
	36.00
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња кључева за унутрашња врата.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Набавка и замена браве за собна врата.

Обрачун по комаду.

 
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Демонтажа кровног покривача од  ребрастог лима, ради уградње кровних прозора, са каснијом монтажом у свему према постојећем.

Обрачун по м2.

 
	м2
	10.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Набавка и уградња подних противклизних плочица у лепку, преко постојећих са израдом сокле. Плочице у тону по избору надзорног органа, I класе по целом обиму терасе.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	6.00


	x
	=

	2.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоних лајсни за керамичке плочице.

Обрачун по м1.


	м1
	1.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: подкорушене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном.У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница,огледала светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	240.0


	x
	=

	2.
	Бојење браварије уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења браварију премазати минијумом. Након бојења површине морају бити равне ,сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	4.00


	x
	=

	3.
	Глетовање површина зидова и плафона глет масом допотпуне уједначености и глаткоће, на местима где су површине неравне, а по упутству надзорног органа.

Обрачун по м2.


	м2
	25.00
	x
	=

	4.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, допотпуне уједначености, са свим потребним предрадња-ма.

Обрачун по м2.


	м2
	9.00
	x
	=

	5.
	Бојење водоводних и канализационих цеви, уљаном бојом, са свим предрадњама.

Обрачун по м2.


	м2
	2.00
	x
	=

	6.
	Бојење улазних врата садолином у два премаза, са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2.

 
	м2
	5.00
	x

	=

	7.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста поткорушила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	30.00


	x
	=

	8.
	Набавка и уградња стиропорских лајсни на делу споја плакара и плафона.

Обрачун по м1.


	м1
	4.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	1.
	Набавка и уградња новог буковог паркета I класе на лепку. Исти након тога хобловати, спојнице китовати  и лакирати до потпуног сјаја. Површина паркета мора бити равна и потпуно глатка. По обиму просторија поставити нове букове паркет ласјне такође лакиране.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	2.
	Израда изравнавајућег слоја бетонских подова олмо масом. 

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	СВЕГА
	


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.


	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и замена ручице на батерији заТХ воду са тушем.

 Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

б) запремине V=10л

	ком
	1
	x
	=

	4.
	Набавака и уграђивање нове керамичке WC шоље, типа симплон, са следећим:

· ПВЦ даском и поклопцем,

· високомонтажним бешумним водокотлићем,

· армираним цревом Ø ½" - спој водокотлића и вод.инстал.,

· цеви од јувидура Ø 5/4" и гуменом манзетном - спој водокотлића и WC шоље,

· оловном "гензлом" Ø 100мм - спој WC шоље и канализационе инсталације и

· дихт гумом.

Обрачун по комаду уграђене WC шоље са свим набројаним деловима.


	ком
	1
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња славине за веш машину.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња гумених чепова за умиваоник и каду.

Обрачун покомаду.
	ком
	2
	x
	=

	7.
	Набавка и уградња славине са покретним испустом за умиваоник.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Чишћење подног сливника у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	9.
	Монтажа постојеће батерије за ТХ воду.

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	x
	=

	10.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	11.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

i) Ø ½”

j) Ø 3/4”


	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	12.
	Чишћење керамичких зидних и подних плочица од каменца и других наслага одговарајућим хемијским средствима. При том водити рачуна да се не оштети површина плочица.

Обрачун по м2.
	м2
	6.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ............................


дин.


II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ ...............................................................


дин.


III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ..........................................................


дин.


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ.................................................


дин.


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ..................................


дин.


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ..............................................


дин.


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА..........................................


дин.







СВЕГА:
    ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО: 
    ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Козарачкој бр.114/12 

I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1.
	Демонтажа батерије за ТХ воду,чишћење сита и испирање исте.

Обрачун по комаду. 
	ком
	1
	x
	=

	2.
	Демонтажа керамичке WC шоље заједно са испирном цеви, водокотлићем,цревом и пластричном даском које након тога складиштити до предаје надлежном војном органу. 

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Демонтажа дрвених прозора и врата у  штоку , које након тога складиштити до предаје надлежном војном органу, у свему према општем опису за ову врсту радова и упутству надзорног органа, заједно са солбанком од поц.лима.

Обрачун по комаду демонтираних врата.

p) кровни прозор дим. 77/116цм
q) прозор дим. 159/132цм
r) балконска врата 78/220цм
	ком
ком
ком
	4

1

1
	x
x
x
	=

=

=

	4.
	Демонтажа пода од буковог паркета заједно са паркет лајснама по целом обиму просторија. Паркет након демонтаже очистити за поновну уградњу и складиштити у слоговима.

Обрачун по м2.
	м2
	50.00
	x
	=

	5.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.
	м1
	5.00
	x
	=

	6.
	Демонтажа дрвених прагова ,које након тога складирати до поновне уградње.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова на местима где се исти потклобучио.

Обрачун по м2.
	м2
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Малтерисање унутрашњих површина зидова и плафона продужним малтером Р=1:3:9 укупне дебљине д=2-2,5цм.

Обрачун по м2 омалтерисаних површина у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	2.00
	x
	=

	2.
	Крпљење шпалетни ширине до 20цм у продужном малтеру Р=1:2:6.

Обрачун по м1.


	м1
	22.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ вишекрилних прозора (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм, са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, с тим што на сваком дати по једно отклопно-заокретно. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора

c) кровни прозор дим. 77/116цм
d) прозор дим. 159/132цм

	ком
ком
	4

1


	x
x
	=

=



	2. 
	Израда, транспорт и монтажа ПВЦ балконских прозор - врата (са термопрекидом) у свемупрема постојећем. Ширина профила 70мм,са пет комора у белој боји. Крила прозора заокретна, а врата отклопно-заокретна. Са спољне стране поставити  солбанке од алумунијумског пластифицираног лима у белој боји. Прецизне мере узети на лицу места. 

Обрачун по комаду.

дим.отвора 159/132 + 78/220
	ком
	1


	x
	=

	3.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.


	м1
	6.50
	x
	=

	4.
	Уградња постојећих прагова, које пре тога ошмирглати и лакирати паркет лаком до потпуног сјаја.

Обрачун по ком.


	ком
	3
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња дихт гуме на собним дрвеним вратима,у већ постојећим фалцевима.

Обрачун по м1 постављене дихт гуме.


	м1
	36.00
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња кључева за унутрашња врата.

Обрачун по ком.
	ком
	3
	x
	=

	7.
	Набавка и замена браве за собна врата.

Обрачун по комаду.

 
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Демонтажа кровног покривача од  ребрастог лима,ради уградње кровних прозора,са каснијом монтажом у свему према постојећем.

Обрачун по м2.

 
	м2
	10.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Набавка и уградња подних противклизних плочица у лепку, преко постојећих са израдом сокле. Плочице у тону по избору надзорног органа, I класе по целом обиму терасе.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	6.00


	x
	=

	2.
	Набавка и уградња ПВЦ угаоних лајсни за керамичке плочице.

Обрачун по м1.


	м1
	1.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: подкорушене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном.У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница, огледала светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	240.0


	x
	=

	2.
	Бојење браварије уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења браварију премазати минијумом. Након бојења површине морају бити равне, сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	4.00


	x
	=

	3.
	Глетовање површина зидова и плафона глет масом до потпуне уједначености и глаткоће,на местима где су површине неравне, а по упутству надзорног органа.

Обрачун по м2.


	м2
	25.00
	x
	=

	4.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, допотпуне уједначености, са свим потребним предрадња-ма.

Обрачун по м2.


	м2
	9.00
	x
	=

	5.
	Бојење водоводних и канализационих цеви, уљаном бојом, са свим предрадњама.

Обрачун по м2.


	м2
	2.00
	x
	=

	6.
	Бојење улазних врата садолином у два премаза, са свим потребним предрадњама.

Обрачун по м2.

 
	м2
	5.00
	x

	=

	7.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста поткорушила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	30.00


	x
	=

	8.
	Набавка и уградња стиропорских лајсни на делу споја плакара и плафона.

Обрачун по м1.


	м1
	4.50
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	1.
	Чишћење и уградња старог буковог паркета на лепку. Исти након тога хобловати, спојнице китовати и лакирати до потпуног сјаја. Површина паркета мора бити равна и потпуно глатка. По обиму просторија поставити нове букове паркет ласјне такође лакиране.

Обрачун по м2.


	м2
	50.00
	x
	=

	2.
	Израда изравнавајућег слоја бетонских подова олмо масом. 

Обрачун по м2.


	м2
	50.00
	x
	=

	3.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.


	м1
	5.00
	x
	=

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	СВЕГА
	


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.


	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и замена ручице на батерији заТХ воду са тушем.

 Обрачун по комаду.


	ком
	1


	x
	=

	3.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

б) запремине V=10л

	ком
	1
	x
	=

	4.
	Набавака и уграђивање нове керамичке WC шоље, типа симплон, са следећим:

· ПВЦ даском и поклопцем,

· високомонтажним бешумним водокотлићем,

· армираним цревом Ø ½" - спој водокотлића и вод.инстал.,

· цеви од јувидура Ø 5/4" и гуменом манзетном - спој водокотлића и WC соље,

· оловном "гензлом" Ø 100мм - спој WC шоље и канализационе инсталације и

· дихт гумом.

Обрачун по комаду уграђене WC шоље са свим набројаним деловима.


	ком
	1
	x
	=

	5.
	Набавка и уградња славине за веш машину.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња гумених чепова за умиваоник и каду.

Обрачун покомаду.


	ком
	2
	x
	=

	7.
	Набавка и уградња славине са покретним испустом за умиваоник.

Обрачун по комаду.

  
	ком
	1
	x
	=

	8.
	Чишћење подног сливника у купатилу.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	9.
	Монтажа постојеће батерије за ТХ воду.

Обрачун по комаду. 


	ком
	1


	x
	=

	10.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=



	11.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

k) Ø ½”

l) Ø 3/4”


	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	12.
	Чишћење керамичких зидних и подних плочица од каменца и других наслага одговарајућим хемијским средствима. При том водити рачуна да се не оштети површина плочица.

Обрачун по м2.


	м2
	6.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ............................


дин.


II- ЗИДАРСКИ РАДОВИ ...............................................................


дин.


III - СТОЛАРСКИ РАДОВИ..........................................................


дин.


IV - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ.................................................


дин.


V - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ..................................


дин.


VI - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ..............................................


дин.


VII - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА..........................................


дин.







СВЕГА:
    ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО:    
    ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 10. 

У УЛ. ''НИКОЛЕ ТЕСЛЕ" БР.3 У ПИРОТУ
                                           I- ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Машинско хобловање паркета, спојнице китовати а паркет лакирати  у три премаза безбојним лаком. У цену зарачунати чишћење и лакирање  угаоних паркетних лајсни.

Све готово плаћа се по м2 хоблованог паркета.
	м2
	40,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа буковог паркета у ходнику са откивањем паркетних лајсни.

Плаћа се по м2 демонтираног паркета.
	м2
	12,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и уградња буковог паркета I класе на лепку. У цену зарачунати набавку и уградњу  одговарајућих угаоних лајсни.

Све готово плаћа се по м2 израђеног пода.

(ходник)
	м2
	12,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Чишћење подлоге и израда изравњавајућег слоја изравњавајућом масом. Све готово плаћа се по м2  пода.

(ходник)
	м2
	12,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Чишћење прага ширине 16 цм, машински и лакирање истог у три премаза.

Све готово плаћа се по м1 излакираног прага.
	м1
	1,6
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уградња  храстовог прага, дебљине д=50мм, ширине 10цм.

Обрачун по м1 уграђеног прага.
	м1
	1,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                               II-СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	7.
	Демонтажа постојећих унутрашњих шперованих врата у штоку дим,80х205цм са набавком и уградњом нових, у свему према постојећим вратима и свим потребним оковом /елоксираним трукерима и шилдовима, укопавајућом обичном бравом са кључем.

Обрацун по комаду уграђених врата.
	ком
	1
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                      III-МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАДОВИ

	8.
	Бојење зидова у боји и плафона полидисперзијом до потпуно једноличног тона са свим предрадњама (гипсирањем рупа и напрслина и брушењем  истих) и са местимичним стругањем старих наслага боје и потребним  местимичним глетовањем и брушењем оструганих површина до 10% од укупне површине зидова и плафона.

Све готово плаћа се по м2
	м2
	270,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Бојење зидова  и плафона купатила полидисперзијом до потпуно једноличног тона са стругањем старих наслага боје 100% укупне површине зидова и плафона.

Све готово плаћа се по м2
	м2
	20,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Глетовање зидова и плафона, купатила,  у два слоја са потребним брушењем.

Плаћа се по м2 изглетованог зида и плафона.
	м2
	20,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Бојење браварије масном бојом са предходним минизирањем (лимени солбанци, металне шипке, ограда терасе...)

Обрачун по м2 у свему према просецним нормама у грађевинарству.
	м2
	2,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Бојење старе столарије ,,садолином".

Све готово плаћа се по м2
	м2
	50,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Бојење зидова и плафона лође воденим фасадексом до потпуно јдноличног тона са предходним премазивањем зидова и плафона подлогом за водени фасадекс .

Све готово плаћа се по м2
	м2
	35,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Бојење и лакирање постојећих ПВЦ цеви, са предходним чишћењем,бојењем једним премазом основном бојом и једним премазом лаком. Пречник цеви:

Ф 100мм.

Ф  70мм.

Ф  50мм

Све готово плаћа се по м1 офарбане цеви.


	м1

м1

м1
	6,00

6,00

2,00
	x

x

x
	
	=

=

=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


IV- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	15.
	Набавка и уградња бојлера од 10л са повезивањем на ел. инсталацију.
Плаћа се по комаду уграђеног бојлера .
	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	16.
	Набавка, и монтажа батерије затоплу и хладну  воду  за мали бојлер .

Плаћа се по комаду уграђене батерије. 
	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	17.
	Набавити и монтирати двокраки метални поникловани држажач  пешкира. Држач монтирати поред умиваоника. 

Плаћа се по комаду монтираног држача
	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	18.
	Демонтажа постојећег вирбла пропусног венмтила. Набавка и уградња новог вирбла пропусног вентила:

a) ф 1/2"...............................................

b) Ф 3/4"..............................................

Све готово плаћа се по комаду замењеног вирбла.
	ком

ком
	1

1
	х

х
	
	=

=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                                                    V-РАЗНИ РАДОВИ
	19
	Обијање продужног малтера са зидова од опеке са чишћењем спојница дубине до 1цм. 

Плаћа се по м2 
	м2
	5,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Малтерисање зидова од опеке у продужном малтеру Р=1:2:6 у два слоја.

Обрачун по м2
	м2
	5,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Завршно чишћење просторија. 

Обрачун по м2 очишћене просторије.
	м2
	60,00
	x


	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  .......................................................


дин.


II- СТОЛАРСКИ РАДОВИ.............................................................


дин.


III- МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ...................................


дин.


IV - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА............................................


дин.


V- РАЗНИ РАДОВИ........................................................................


дин.







СВЕГА:
    ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО:   
    ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 25 
У УЛ. ,,НИКОЛЕ ТЕСЛЕ" БР.3 У ПИРОТУ
                                           I - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Машинско хобловање паркета, спојнице китовати а паркет лакирати у три премаза безбојним лаком. У цену зарачунати чишћење и лакирање  угаоних паркетних лајсни.

Све готово плаћа се по м2 хоблованог паркета.
	м2
	40,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Демонтажа  паркетних лајсни.

Плаћа се по м1 демонтиране лајсне.
	м1
	62,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Набавка и уградња паркетних лајсни.

Све готово плаћа се по м1 уграђене лајсне.
	м1
	62,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Чишћење прага ширине 16 цм, машински и лакирање истог у три премаза.

Све готово плаћа се по м1 излакираног прага.
	м1
	1,6
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Набавка и уградња храстовог прага, дебљине д=50мм, ширине 10цм.

Обрачун по м1 уграђеног прага.


	м1
	1,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                               II-СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	6.
	Ампасовање  прозора у соби.

Све готово плаћа се по ампасованом крилу прозора.
	ком
	4
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ампасовање крила врата у соби.

Све готово плаћа се по ампасованом крилу врата.        
	ком
	3
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Замена трукера и шилдова новим елоксираним.

Обрацун по пару замењих трукера и шилдова.

а) трукери

б) шилдови


	пар

пар
	6

6
	х

х
	
	=

=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                      III-МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАДОВИ

	9.
	Бојење зидова у боји и плафона  полидисперзијом до потпуно једноличног тона са стругањем старих наслага боје 100% укупне површине зидова и плафона.

Све готово плаћа се по м2
	м2
	290,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Глетовање зидова и плафона  у једном слоју са потребним брушењем.

Плаћа се по м2 изглетованог зида и плафона.
	м2
	290,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Бојење браварије масном бојом са предходним минизирањем (лимени солбанци, металне шипке,ограда терасе...).
Обрацун по м2 у свему према просецним нормама у грађевинарству.
	м2
	2,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Бојење  старе столарије ,,садолином".

Све готово плаћа се по м2
	м2
	50,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Бојење зидова и плафона лође воденим фасадексом до потпуно једноличног тона са предходним премазивањем зидова и плафона подлогом за водени фасадекс .

Све готово плаћа се по м2
	м2
	35,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Бојење и лакирање постојећих ПВЦ цеви, са предходним чишћењем, бојењем једним премазом основном бојом и једним премазом лаком. Пречник цеви:

Ф 100мм.

Ф  70мм.

Ф  50мм

Све готово плаћа се по м1 офарбане цеви.


	м1

м1

м1
	6,00

6,00

2,00
	x

x

x
	
	=

=

=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


IV- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	15.
	Набавка и уградња бојлера од 10л са повезивањем на ел. инсталацију.
Плаћа се по комаду уграђеног бојлера .
	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	16.
	Набавка, и монтажа батерије за топлу и хладну  воду  за мали бојлер .

Плаћа се по комаду уграђене батерије. 
	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	17.
	Набавити и монтирати двокраки метални поникловани држажач  пешкира. Држач монтирати поред умиваоника. 

Плаћа се по комаду монтираног држача
	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Демонтажа постојећег вирбла пропусног венмтила. Набавка и уградња новог вирбла пропусног вентила:

c) ф 1/2"...............................................

d) Ф 3/4"..............................................

Све готово плаћа се по комаду замењеног вирбла.
	ком

ком
	1

1
	х

х
	
	=

=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                                                    V-РАЗНИ РАДОВИ
	19.
	Обијање продужног малтера са зидова од опеке са чишћењем спојница дубине до 1цм. 

Плаћа се по м2 
	м2
	5,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Малтерисање зидова од опеке у продужном малтеру Р=1:2:6 у два слоја.

Обрачун по м2
	м2
	5,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	Чишћење просторија и лође пре почетка радова од птичијег измета.
	м2
	60,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Завршно чишћење просторија и лође након завршетка свих радова. 

Обрачун по м2 очишћене просторије.
	м2
	60,00
	x


	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  .......................................................


дин.


II- СТОЛАРСКИ РАДОВИ....................... .....................................


дин.


III- МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ...................................


дин.


IV - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА............................................


дин.


V- РАЗНИ РАДОВИ........................................................................


дин.







СВЕГА:
    ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО:  
    ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 16 
У УЛ. ,,НИКОЛЕ ТЕСЛЕ" БР.7 У ПИРОТУ
                                           I - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

	1.
	Машинско хобловање паркета, спојнице китовати, а паркет лакирати у три премаза безбојним лаком. У цену зарачунати чишћење и лакирање  угаоних паркетних лајсни.

Све готово плаћа се по м2 хоблованог паркета.
	м2
	40,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Чишћење прага ширине 12 цм, машински и лакирање истог у три премаза.

Све готово плаћа се по м1 излакираног прага.
	м1
	2,5
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                               II-СТОЛАРСКИ РАДОВИ

	3.
	Набавка и уградња шперованог крила врата димензије 82/202цм снабдевеним свим потребним оковом.
Све готово плаћа се по комаду уграђеног крила врата. 
	ком
	1
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Набавка и уградња покривне дрвене лајсне ширине 3цм на вратима кухиње (первајз лајсна).
Све готово плаћа се по м1 уграђене лајсне.
	м1
	4,00
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ампасовање  прозора у трпезарији.

Све готово плаћа се по ампасованом крилу прозора..        
	ком
	2
	х
	
	=
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                      III-МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАДОВИ

	6.
	Бојење зидова у боји и плафона полидисперзијом до потпуно једноличног тона са свим предрадњама (гипсирањем рупа и напрслина и брушењем  истих) и  са местимичним стругањем старих наслага боје и потребним местимичним глетовањем и брушењем оструганих површина до 10% од укупне површине зидова и плафона.

Све готово плаћа се по м2
	м2
	210,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Бојење старе (дрво) столарије масном бојом са лакирањем, а по следећем: скинути  местимично потклобучене наслаге старе боје до здраве подлоге, затим очистити и искитовати, иберциговати, глачати стакларском хартијом, обојити масном бојом први пут и други пут и лакирати.
Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	36,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Бојење браварије масном бојом са предходним минизирањем (лимени солбанци, металне шипке, ограда терасе...).
Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	2,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Бојење  старе столарије ,,садолином".

Све готово плаћа се по м2
	м2
	16,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Бојење зидова и плафона лође воденим фасадексом до потпуно једноличног тона са предходним премазивањем зидова и плафона подлогом за водени фасадекс.

Све готово плаћа се по м2
	м2
	35,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Бојење и лакирање постојећих ПВЦ цеви, са предходним чишћењем, бојењем једним премазом основном бојом и једним премазом лаком. Пречник цеви:

Ф 100мм.

Ф  70мм.

Ф  50мм

Све готово плаћа се по м1 офарбане цеви.


	м1

м1

м1
	6,00

6,00

2,00
	x

x

x
	
	=

=

=
	
	

	12
	Изоловање флека на плафону и зидовима фасадексом . 

Обрацун по м2 офарбане површине.
	м2
	5,00
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


IV- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	13.
	Демонтажа бојлера од 80л. и поновна монтажа истог са повезивање на водоводну  инсталацију.

Плаћа се по комаду  демонтираног односно уграђеног бојлера.


	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	14.
	Набавка, и монтажа батерије за топлу и хладну воду са ручним тушем. 

Плаћа се по комаду . 
	ком
	1
	x
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Набавка и уградња бојлера од 10л.са повезивањем на ел. инсталацију..

Плаћа се по комаду уграђеног бојлера .


	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	16.
	Набавка, и монтажа батерије за топлу и хладну  воду  за мали бојлер .

Плаћа се по комаду уграђене батерије. 
	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Набавити и монтирати двокраки метални поникловани држажач пешкира. Држач монтирати поред умиваоника. 

Плаћа се по комаду монтираног држача


	ком
	1
	х
	
	=
	
	

	18.
	Демонтажа постојећег вирбла пропусног вентила. Набавка и уградња новог вирбла пропусног вентила:

e) ф 1/2"...............................................

f) Ф 3/4"..............................................

Све готово плаћа се по комаду замењеног вирбла.
	ком

ком
	1

1
	х

х
	
	=

=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


                                                                    V-РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Завршно чишћење просторија. 

Обрачун по м2 очишћене просторије.
	м2
	50,00
	x


	
	=
	
	

	
	
	
	
	
	УКУПНО
	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ  .......................................................


дин.


II- СТОЛАРСКИ РАДОВИ.............................................................


дин.


III- МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ...................................


дин.


IV - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА............................................


дин.


V- РАЗНИ РАДОВИ........................................................................


дин.







СВЕГА:
    ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО:   
    ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Књаза Милоша бр.6/27 

I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1.
	Демонтажа клизних врата и њихово складиштење до предаје СПЦ-у Ниш.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	2.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.
	м1
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.
	м1
	8.00
	x
	=

	2.
	Набавкаи у градња нових клизних врата са комплетним оковом димензија 210/90цм.

Праве мере узети на лицу места .

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	3.
	Ампасовање столарије - прозора са заменом свог недостајућег или оштећеног окова.

Обрачун по комаду.

a) прозор једноструки дим. 1.5/1.5м
b) прозор једноструки 1.75/1.75м
c) прозор једноструки 0.98/1.42м
d) прозор једноструки 0.92/2.05м
e) прозор једноструки 2.34/1.5м
	ком

ком

ком

ком

ком
	1

1

1

1

2
	x
x
x
x
x
	=

=

=

=

=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: потклобучене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном. У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница, огледала светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	300.0
	x
	=

	2.
	Бојење солбанака уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења солбанке  премазати прајмером и минијумом. Након бојења површине морају бити равне, сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.
	м2
	4.50


	x
	=

	3.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, до потпуне уједначености, са свим потребним предрадња-ма.

Обрачун по м2.


	м2
	6.00
	x
	=

	4.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста потклобучила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.
	м2
	30.00
	x
	=

	5.
	Хобловање, китовање и лакирање постојећег паркета до потпуног сјаја. У позицију урачунати ручно шмирглање, и лакирање паркет лајсни.

Обрачун по м2
	м2
	60.00
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.


	м1
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.


	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

б) запремине V=10л

	ком
	1
	x
	=

	3.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=



	4.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

m) Ø ½”

n) Ø 3/4”


	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	5.
	Набавка и уградња огледала са етажером 60/40цм у раму од куване пластике.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	6.
	Набавка и уградња држача пешкира.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ........................... 


дин.


II - СТОЛАРСКИ РАДОВИ........................................................... 


дин.


III - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ................................. 


дин.


IV - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА........................................... 


дин.







СВЕГА:
    ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО: 
    ______________________дин

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За оправку стана у Пироту 

у улици Ћирила и Методија бр.29А/40 

I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

	1.
	Демонтажа батерије за ТХ воду, чишћење сита и испирање исте.

Обрачун по комаду. 


	ком
	1


	x
	=

	2.
	Демонтажа месинганих прелазних лајсни.

Обрачун по м1.


	м1
	5.00
	x
	=

	3.
	Демонтажа дрвених прагова, које након тога складиштити до поновне уградње.

Обрачун по ком.


	ком
	3
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


II- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Израда и уградња нових парапетних дасака

од медијапана д=19мм пластифицираног у белој боји ширине 20цм.

Обрачун по м1.


	м1
	4.50
	x
	=

	2.
	Уградња постојећих прагова, које пре тога ошмирглати и лакирати паркет лаком до потпуног сјаја.

Обрачун по ком.


	ком
	3
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


III- МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	1.
	Бојење зидова и плафона полудисперзивним бојама у два премаза, у тону по избору надзорног органа. Пре бојења површине припремити свим потребним предрадњама: подкорушене наслаге старе боје остругати до здраве подлоге, гипсирати рупе и пукотине, и опрати површине калијевим сапуном.У цену урачунати демонтажу и монтажу свих прекидача, утичница, огледала светиљки и других ствари.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.

 
	м2
	160.0


	x
	=

	2.
	Бојење браварије уљаном бојом са предходном потребном припремом површина. Пре бојења браварију премазати минијумом. Након бојења површине морају бити равне, сјајне и уједначене.

Обрачун по м2 у свему према просечним нормама у грађевинарству.


	м2
	2.00


	x
	=

	3.
	Бојење зидова и плафона терасе фасадексом у тону по избору надзорног органа, до потпуне уједначености, са свим потребним предрадња-ма.

Обрачун по м2.


	м2
	15.00
	x
	=

	4.
	Бојење водоводних и канализационих цеви, уљаном бојом, са свим предрадњама.

Ø 100

Ø 70

Ø 50

Обрачун по м1.


	м1

м1

м1
	3.00

2.00

2.00
	x
x
x
	=

=

=

	5.
	Бојење радијатора и радијаторских цеви радијатор лаком. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста потклобучила, испуцала или је има у дебљим наносима. 

Обрачун по м2.


	м2
	22.00
	x
	=

	6.
	Бојење унутрашње столарије - дрвених врата основном уљаном бојом. Пре бојења скинути наслаге старе боје, на местима где се иста потклобучила, испуцала или је има у дебљим наносима. Након извршених комплетних предрадњи (површине морају бити равне и глатке, а ивице оштре и праве) врата лакирати у тону по избору надзорног органа.

Обрачун по м2.

   
	м2
	16.00


	x
	=

	7.
	Хобловање, китовање и лакирање постојећег паркета до потпуног сјаја. У позицију урачунати ручно шмирглање, лакирање и уградњу истих паркет лајсни.

Обрачун по м2
	м2
	30.00
	x
	=



	8.
	Набавка и уградња алумијумских лајсни на спојевима две врсте подне облоге.

Обрачун по м1.


	м1
	2.00
	x
	=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


IV - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	1.
	Набавка и уградња нове хромиране једноручне батерије за ТХ воду са покретном  лулом  Ø ½".

Обрачун по комаду уграђене батерије.


	ком
	1
	x
	=

	2.
	Набавка и уградња кухињског бојлера са повезивањем на инсталације.

Обрачун по комаду уграђеног бојлера.

б) запремине V=10л

	ком
	1
	x
	=

	3.
	Чишћење подног сливника у купатилу.

Обрачун по комаду.


	ком
	1
	x
	=

	4.
	Испитивање и испирање водоводне и канализационе инсталације у купатилу.

Обрачун по комаду.
	ком
	1
	x
	=



	5.
	Замена неисправних вирбли вентила на водоводној инсталацији.

Обрачун по комаду.

o) Ø ½”

p) Ø 3/4”


	ком
ком
	1

1
	x
x
	=

=

	
	
	
	
	СВЕГА:
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А


I - ПРОБИЈАЊА, РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ........................... 


дин.


II - СТОЛАРСКИ РАДОВИ........................................................... 


дин.


III - МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ................................. 


дин.


IV - ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.......................................... 


дин.







СВЕГА:
    ______________________дин.







ПДВ:

    ______________________дин







УКУПНО:
    ______________________дин

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

	1- стан у ул. Козарачка бр. 114/1 
	
	динара

	2- стан у ул. Козарачка бр. 114/2 
	
	динара

	3- стан у ул. Козарачка бр. 114/8 
	
	динара

	4- стан у ул. Козарачка бр. 114/9 
	
	динара

	5- стан у ул. Козарачка бр. 114/11 
	
	динара

	6- стан у ул. Козарачка бр. 114/12 
	
	динара

	7- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/10 
	
	динара

	8- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/25
	
	динара

	9- стан у ул. Николе Тесле бр. 7/16
	
	динара

	10- стан у ул. Књаза Милоша бр. 6/27
	
	динара

	11- стан у ул. Ћирила и Методија бр. 29А/40
	
	динара

	Укупно : 
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


Упутство за попуњавање обрасца: 

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене по позицијама – јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а; 
- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива. 
НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''. 
Сав одговарајући материјал понуђач уноси у образац изјаве о кључном материјалу и опреми-ПОГЛАВЉЕ XVI.
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА 

_______________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Понуђач/члан групе/

Подизвођач
	Квали-фикација радника
	Стално запослени
	Ангажовани

	
	
	
	грађ.
	в.и к.
	ел.

и тт
	маш.
	грађ.
	в.и к.
	ел. 

и тт
	маш.

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПК
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	КВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВКВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	
	
	


Напомена: у табели унети податке за стално запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде. 

	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


IX ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ РУКОВОДИОЦЕ РАДОВА
________________________________________________________________________________

(назив понуђача)
	Р.бр.
	Име и презиме лица
	Број лиценце
	Понуђач/члан групе/

подизвођач



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	У _____________,
	
	


Напомена: у табели унети податке за остале запослене дипломиране инжењере и лица са ВШС и важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде, запослених код понуђача, без лица за које је достављен доказ у прилогу 2 уз образац-поглавље V.
	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


 X ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ
У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена извођења радова. 

	Група
	ПОНУЂАЧ
	ПОДИЗВОЂАЧ

	
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница
	нето сатница
	фактор предузећа
	бруто сатница

	
	(1)
	(2)
	(1х2)
	(1)
	(2)
	(1х2)

	I

	
	
	
	
	
	

	II

	
	
	
	
	
	

	III

	
	
	
	
	
	

	IV

	
	
	
	
	
	

	V

	
	
	
	
	
	

	VI

	
	
	
	
	
	

	VII

	
	
	
	
	
	

	VIII

	
	
	
	
	
	

	IX

	
	
	
	
	
	


Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су _____ %.
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног. 

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене. 
У случају понуде са подизвођачем образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XI ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 14/14 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


ХII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН бр. 14/14 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача. 

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач.................................................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова ЈН бр. 14/14 – ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
          Датум 

           Понуђач

________________                        М.П.                   

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XV ИЗЈАВА 

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 14/14 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ПИРОТУ  одмах по закључењу уговора прибавити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача
	У _____________,
	
	

	
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	(датум)
	
	

	
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVI ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ И МАТЕРИЈАЛИМА
	ПОНУЂАЧ:
	


доставља листу предвиђеног материјала и опреме који су обухваћени понудом:
	Ред.

бр.
	Врста радова
	Tип понуђене опреме и материјала
	Произвођач

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала подразумева у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или одговарајуће''. 

У образац унети сав материјал који је јединичним ценама позиција обухваћен као одговарајући. За материјал који није унесен у образац, подразумеваће се да је дат према опису из позиције. Образац по потреби умножити.
	
	
	

	У _____________,
	
	ЗА ПОНУЂАЧА

	
	
	

	(датум)
	
	(име и презиме овлашћеног лица)

	
	
	

	
	                                        (мп)
	(потпис овлашћеног лица)


XVII  МОДЕЛ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и
2.1. (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као извођача (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.2. (ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као водећег члана групе, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________, као члана групе извођача, матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
2.3. (ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
као извођача, (у даљем тексту уговора: Извођач) са подизвођачем:
__________________________________________________ из _____________________, Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
Ул.___________________________, кога заступа директор __________________________,  матични број __________________, ПИБ _____________________, текући рачун: _____________________
ОСНОВ УГОВОРА: 
-ЈН БР. 14/14 по позиву објављеном Поталу за јавних набавки




-број и датум Одлуке о избору најповољније понуде





-понуда изабраног понуђача.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛА-ТЕРСКИХ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ СТАНОВА У ПИРОТУ
Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе грађевинско-занатске и инсталатерске радове на уређењу 11 (једанаест) станова у Пироту, у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11), елаборату инвестиционог одржавања и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према конкурсној документацији из спроведеног поступка јавне набавке ЈН бр. 14/14 и понуди број _____ од __.__.2014. која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. ________ од __.__.2014. године, која је саставни део уговора.
ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од :

	1- стан у ул. Козарачка бр. 114/1, Пирот
	
	динара

	2- стан у ул. Козарачка бр. 114/2, Пирот
	
	динара

	3- стан у ул. Козарачка бр. 114/8, Пирот
	
	динара

	4- стан у ул. Козарачка бр. 114/9, Пирот
	
	динара

	5- стан у ул. Козарачка бр. 114/11, Пирот
	
	динара

	6- стан у ул. Козарачка бр. 114/12, Пирот
	
	динара

	7- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/10, Пирот
	
	динара

	8- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/25, Пирот
	
	динара

	9- стан у ул. Николе Тесле бр. 7/16, Пирот
	
	динара

	10- стан у ул. Књаза Милоша бр. 6/27, Пирот
	
	динара

	11- стан у ул. Ћирила и Методија бр. 29А/40, Пирот
	
	динара

	Вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а:
	
	динара

	ПДВ:
	
	динара

	УКУПНО СА ПДВ-ом :
	
	динара

	и словима ____________________________________________________________________


Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају радова. 
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 3.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају стана у коме се изводе радови испражњеног од лица и ствари.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Инвеститор и Извођач су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

· за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
· за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате. 

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде. 

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 6.
Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.
Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова.
РОК

Члан 7.
Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је:
	1- стан у ул. Козарачка бр. 114/1, Пирот
	
	календарских дана 

	2- стан у ул. Козарачка бр. 114/2, Пирот
	
	календарских дана 

	3- стан у ул. Козарачка бр. 114/8, Пирот
	
	календарских дана 

	4- стан у ул. Козарачка бр. 114/9, Пирот
	
	календарских дана

	5- стан у ул. Козарачка бр. 114/11, Пирот
	
	календарских дана

	6- стан у ул. Козарачка бр. 114/12, Пирот
	
	календарских дана

	7- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/10, Пирот
	
	календарских дана

	8- стан у ул. Николе Тесле бр. 3/25, Пирот
	
	календарских дана

	9- стан у ул. Николе Тесле бр. 7/16, Пирот
	
	календарских дана

	10- стан у ул. Књаза Милоша бр. 6/27, Пирот
	
	календарских дана

	11- стан у ул. Ћирила и Методија бр. 29А/40, Пирот
	
	календарских дана


од дана увођења у посао.                         
Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности сваког појединачног стана за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Члан 8.
Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.
Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

· природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес );
· мере државних органа и надлежних органа МО;
· увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
· додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести;
· кашњење у исплати привремених ситуација;
· друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, Извођач радова је дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Надзорни орган којег именује Инвеститор, дужан је да у року од 3 (три) дана, размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о свом ставу по поднетом захтеву, обавести Инвеститора писаним извештајем или рефератом, који ће након тога Извођача обавестити писаним путем о донетој одлуци. 

У случају да су испуњени услови за продужење рока, продужење рока биће регулисано закључењем одговарајућег Анекса уговора.

Уколико Извођач не поднесе захтев за продужење рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.  

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности који су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем на било који начин изазвао застој у роковима.

Извођач не може захтевати измену уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредних околности и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2о/оо (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени, а највише до 5% укупно уговорене вредности радова са урачунатим ПДВ-ом. 
Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 11.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2) Закона о јавним набавкама, Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Ивнеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радова који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем. 

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних непредвиђених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом (поплава, земљотрес) или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.
ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 12. 

Извођач се обавезује да вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем вишкова радова, достави Инвеститору, преглед вишкова - мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана од дана пријема. 
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Коначни преглед вишкова и мањкова радова Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности.
Члан 13. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. 

Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.
Члан 14.
Инвеститор може да дозволи измену цене као битног елемента овог уговора само из објективних разлога и то:

· из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима,

· из разлога који су јасно и прецизно одређени овим уговором и конкурсном документацијом из спроведеног поступка јавне набавке,

· из разлога који су предвиђени посебним прописом.

Измена цене се  регулише закључењем посебног Анекса уговора.
У случају да Извођач радова поднесе захтев за измену цене предметних радова из разлога предвиђених чланом 637. Закона о облигационим односима, евентуална промена цене утврдиће се применом индекса ''потрошачких цена'' и ''елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству''.
Уколико дође до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена за више од 10% према индексима раста потрошачких цена и елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству, Извођач има право на повећање уговорене цене исказано кроз разлику у цени, али само за износ који прелази 10% и уколико до наведеног повећања цена није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. Базни датум је дан закључења уговора, а крајњи обрачунски датум је уговорени рок за извођење радова. 

Утврђене вредности разлике у цени ће се регулисти закључењем посебног Анекса уговора, на основу испостављеног захтева Извођача, а коначна вредност разлике у цени се утврђује уз коначни обрачун и приказује се у окончаној ситуацији.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 15.
Извођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

· грађевински дневник,

· грађевинску књигу,

· књигу обилазака Инвеститора,
· књигу инспекције.
У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.
У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова. 

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора,  Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти стан и све прилазе које је користио приликом транспорта материјала, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони. Извођач радова је дужан да сав шут одвезе изван града на градску депонију. Трошкове настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.
Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтираног материјала. Место предаје демонтираног материјала je Војно сабирни центар у Нишу. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.
Трошкове чувања и транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.
Изузетно, уговорне стране се могу сагласити да се од вредности окончане ситуације одбије вредност демонтираног материјала за који је Решењем Наручиоца утврђено да није за даљу употребу, по ценама из Оквирног уговора који надлежна Војна пошта закључује са купцима за купопродају отпадног материјала и секундарних сировина. Сагласност на утврђену вредност која се одбија окончаном ситуацијом Извођач радова даје у писаној форми за сваки појединачни стан. 

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 16.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања.

Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова, сем у случају када због обуставе дође услед обавезе Наручиоца за поступањем у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, која проистиче из потребе за уговарањем непредвиђених радова из члана 11. овог уговора. 
Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Члан 17.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије. 

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу. 

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из уговорне документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговорној  документацији, елаборату инвестиционог одржавања, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку. 
Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.
Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног и квантитативног прегледа и примопредаје радова.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 18.
Извођач се обавезује да Инвеститору као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Инвеститору.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.
У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са  одредбама уговора, Инвеститор задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио исправну, одговарајућу и прихватљиву  понуду.
Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Инвеститора је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Инвеститору- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Инвеститора приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Инвеститор – поверилац (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.
Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Инвеститору- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.
Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје ''ПО ВИЂЕЊУ''. Издавалац менице може након примопредаје радова доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем ''на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу'' на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Инвеститор може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака повећа о трошку Извођача, до нивоа довољног да заштити Инвеститора од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ 
ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 19.

Све обавезе у погледу квалитативног и квантитативног прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије (''Службени војни лист'' бр. 29/11) и важећим прописима.
Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писаним путем затражи квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова. 
Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун изведених радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора.
Квалитативни пријем радова и примопредају објекта врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а Извођач радова одређује лице које ће бити његов представник у тој комисији.

Комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и примопредају објекта и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.
Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. Даном завршетка примопредаје Извођач се ослобађа даље обавезе чувања и осигурања објекта.
Ако комисија за квалитативни пријем радова и примопредају објекта утврди да су недостаци такве природе да се њиховим отклањањем квалитет не може битно поправити, а објекат се може нормално користити, предложиће да се изврши пријем радова и објекта уз умањење уговорене вредности предметних радова у одређеном проценту приликом коначног обрачуна.

Коначни обрачун извршених радова врши комисија коју образује Инвеститор решењем, а извођач радова својим решењем одређује лица која су његови представници у комисији.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје објекта.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 20.
Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова. 
За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 21.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ставарима за период до завршетка радова.

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА

Члан 22.
До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 23.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи све мере предвиђене Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005 од 21.11.2005. године) и важећим подзаконским актима којима је регулисано спровођење тих мера. 

Трошкове спровођења мера безбедности и здрављу на раду сноси Извођач који те мере предузима.

Извођач је дужан да приликом извођења радова предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења тих мера сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 24.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се службеном тајном у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила,  механизације  и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност. 

РАСКИД УГОВОРА
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.
Члан 26.
Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
· ако Извођач не достави меничну гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 18. овог уговора;

· ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;

· ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;

· ако обим непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;

· ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

· ако Извођач изводи радове неквалитетно;

· ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;

· ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;

· ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
· ако Извођач ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО. 

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 27.
Извођач може раскинути уговор:

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
Члан 28.
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
Члан 29.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
Члан 30.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 31.
Уговорне стране су сагласне да се измене битних елемената уговора и допуне уговора врше у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, уз обострану сагласност и у писменој форми само из објективних разлога који су предвиђени овим уговором или посебним прописима. 
Уговорне стране су сагласне да је за измену или раскид овог уговора потребна писана форма.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 32.
Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

На питања која нису регулисана овим уговором, примењиваће се одредбе ЗОО, Закона о планирању и израдњи, Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе  Министарство одбране и Војска Србије и Посебне узансе о грађењу.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Саставни део овог Уговора чини:

· Понуда Извођача бр _____ од _________ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _______ од _________ године.
Члан 34.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора,   2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.
            ЗА ИЗВОЂАЧА:




     ЗА ИНВЕСТИТОРА
       
      Директор 





   Начелник









 потпуковник

_____________________________


________________________________
 

   






  Даворко Паликућа, дипл. грађ. инж.
НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.






	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 14/2014
	                                                                              13 од 
 NUMPAGES 
103




