## med.sr.
Red. broj | Šifra ZIS-a | Šifra ORJN | Naziv i opis sredstva | Jedinica mere | Količina | Procenjena vrednost bez PDVa- | Procenjena vrednost sa PDV-om | Krajnji korisnik | Kvalitet | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Rok isporuke | Rok trajanja | Rok sterilnosti | Garantni rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Napomena : ukoliko medicinsko sredstvo nije registrovano kod ALIMS-a navesti potrebne sertifikate i dozvole

## biocidi
Broj partije | Šifra ORJN | Predmet nabavke (naziv i opis sredstva) | Jedinica mere | Količina | Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a | Procenjena vrednost partije bez PDVa- | Procenjena vrednost partije sa sa PDV-om | Krajnji korisnik | Med. sredstvo (da/ne) | Rešenje ALIMS-a | Proizvođač | Kataloški broj | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena sa PDV-om | Cena partije bez PDV-a | Cena partije sa PDV-om
1 | 33111710 33111730 | Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa cross-cut valvulom dijametra 6 i 7 Fr, dužine 11 cm, sa kratkom vodič-sajlom, dijametra 0,035 inča, sa duplim krajem (double ended), dilatatorom i čeličnom iglom za punkciju dijametra 18 G, dužine 7 cm) | kom | 150 | 1200 | 180000 | 198000 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
2 | 33111710 33111730 | Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 210 cm sa J i pravim mekanim vrhom, čeličnog jezgra, presvučena teflonom, za desne kateterizacije i zamene katetera tokom dijagnostike radijalnim pristupom - kom. 200 | kom | 200 | 1300 | 260000 | 286000 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
3 | 33111710 33111730 | Koronarna žica dijametra 0.014 inča, dužine 180cm, floppi vrha, radiopaktna 3cm distalno sa PT spiralom koja daje dobru vidljivost, sa ‘’duo core NITI + SUS’’ jezgom, sa NITI trakom u distalnih 10mm koja omogućava preoblikovanje ali ne i deformaciju, sa distalnim 25-30cm hidrofilnim slojem , tvrdoće vrha 1 gr. i sa mogućnosti ekstenzije dodatnih 150 cm; | kom | 70 | 7000 | 490000 | 539000 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
4 | 33111710 33111730 | Koronarna žica vodič 0.014, od nitinola, sa jezgrom bez prelaza, distalno hidrofilna (Turbocoat polimer), proksimalno hidrofobna, sa zlatnim markerom, tvrdoće vrha 0.8gr | kom | 70 | 7600 | 532000 | 585200 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
5 | 33111710 33111730 | Koronarna žica vodič dijametra 0,014 inča, za standardne procedure, hidrofilna, sa flopi vrhom, dužine 170-180 cm, tvrdoće vrha 0,8 g, lake do intermedijarne podrške, vidljivosti vrha 2,5-3 cm. | kom | 165 | 6500 | 1072500 | 1179750 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
6 | 33111710 33111730 | Stent koronarni od legule čelika BMS Stent legure L316 debljine strata manjeg ili jednako 80 mikrona, ćelija otvorenog dizajna, širine stenta u rasponu 2,5-4 mm Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 350 | 9900 | 3465000 | 3811500 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
7 | 33111710 33111730 | Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt), sa biodegradabilnim polimeromi pasivnim coating-om, obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a., monorail (Rapid excange) dizajna. Dostupne dužine stenta od 12mm (ili manje) do 28mm (ili više), dijametri stenta od 2,5mm (ili manje) do 3,5 mm (ili više). Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 20 | 38200 | 764000 | 840400 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
8 | 33111710 33111730 | Stent koronarni sa lekom hrom-kobalt/platina Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina), debljine strata 70-80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom mTOR-a (rapamicin ili derivati), bez polimera (tehnologija rezervoara), širine stenta 2,5-4,5 mm Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 100 | 40000 | 4000000 | 4400000 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
9 | 33111710 33111730 | Balon kateter za valvuloplastiku aortne valvule: dužina katetera 110 cm, dijametra balona od 20-35mm, dužine balona od 25-60mm, sa vidljivim markerima radi preciznog pozicioniranja balona. | kom | 5 | 55000 | 275000 | 302500 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
10 | 33111710 33111730 | Balon-kateter za PTCA Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona 2-5 mm, maksimalnog promera manjeg ili jednako 0,032 inča za balone maksimalnog dijametra, dužine balona 6-27 mm Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 250 | 4800 | 1200000 | 1320000 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
11 | 33111710 33111730 | Kateter uvodnik za PTCA Kateter uvodnik za PTCA dijametra 6, 7 i 8 Fr sa i bez bočnih rupa (SH), čelične armature, atraumatskog vrha, unutrašnjeg lumena jednakog ili manjeg od 0,071 inča za uvodnike dijametra 6 Fr, različitih krivina JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA Krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 133 | 6000 | 798000 | 877800 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
12 | 33111710 33111730 | Aspiracioni kateter sa vakuum sistemom za tromboaspiraciju iz koronarnih arterija dijametra 6 i 7 Fr, monoslojnog zida katetera, rezistentan na savijanje Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 5 | 18000 | 90000 | 99000 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
13 | 33111710 33111730 | SET ZA KORONAROGRAFIJU RADIJALNIM PRISTUPOM 1. Introducer set 5 ili 6F sa žičanim vodičem i M oblogom (10 cm) u setu sa punkcionom iglom 2. Dijagnostički kateter od 5F ili 6F za transradijalni pristup: univerzalna krivina (za obe arterije), 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; sa i bez SH 3. Špric i poveska za hemostazu u nivou radijalne arterije : naduvavanje vazduhom balona na povesci, mogućnost postepenog popuštanja pritiska | kom | 140 | 6000 | 840000 | 924000 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA
14 | 33111710 33111730 | Hidrofilni angiografski vodič sa nitinolskim jezgom i odgovorom vrha 1 :1 super stiff 0,035, dužine 260 cm J vrh | kom | 150 | 3000 | 450000 | 495000 | Radiologija | DA | DA
15 | 33111710 33111730 | Hidrofilni angiografski vodič sa nitinolskim jezgom i odgovorom vrha 1 :1 super stiff 0,035, dužine 150 cm J vrh | kom | 300 | 3000 | 900000 | 990000 | Radiologija | DA | DA
16 | 33111710 33111730 | koaksijalni mikrokateterski set dijametara od 2,6f do 2,8f dužine 110 cm i više, u setu sa vodič žicom 0,021 iča sa hirofilnim premazom i markerom na vrhu. | kom | 30 | 41000 | 1230000 | 1353000 | Radiologija | DA | DA
17 | 33111710 33111730 | Kojlovi za perifernu katetersku embolizaciju 4 Fr , 0,021 hidrogelom koji bubri i sa sistemom za oslobadjanje spirala | kom | 10 | 80000 | 800000 | 880000 | Radiologija | DA | DA
18 | 33111710 33111730 | Nitinolski stent za redukciju protoka kroz TIPS dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora | kom | 2 | 260000 | 520000 | 572000 | Radiologija | DA | DA
19 | 33111710 33111730 | Špric za ubrizgavanje kontrasta od 20 ml, sa rotirajućim adapterom (luer-om), sa gumenim nastavkom | kom | 180 | 700 | 126000 | 138600 | Klinika za urgentnu internu medicinu VMA | DA | DA