Захтевом сте тражили појашњење за јавну набавку ЈН бр. 1/13- Адаптација простора за смештај изолатора на II етажи објекта ВМА. Питање гласи: „У спецификацији радова стоји да под треба да испуни услов за класу ISO 8 чистоће ваздуха. Да се случајно не мисли на ISO 846 стандард који потврђује да ПВЦ под не поспешује развој бактерија и гљивица.“

Како ВГЦ „Београд“ није био наручилац техничке документације, ваш захтев је, писаним путем, достављен ВМА који је исти проследио испоручиоцу опреме (изолатора) и добио следећу информацију: 

„За подне облоге је битно да не поспешују развој бактерија и гљивица, чиме би се уз остале елементе обезбедила класа ИСО 8 чистоће ваздуха у просторији што се може подвести под ИСО 846 стандард за ПВЦ подне облоге.“
Обавештавамо вас да је потенцијалним понуђачима омогућен увид у Главни пројекат адаптације простора за смештај изолатора сваког радног дана од 9,00-12,00 сати уз претходну најаву на факс бр. 011/ 3222-715. Увид може извршити само овлашћено лице, стално запослено код потенцијалног понуђача, које приликом увида подноси потписано и оверено овлашћење на меморандуму понуђача. 
