     [image: image1.jpg]



      РЕПУБЛИКА СРБИЈА




                     

   MИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 






СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ







УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ









Дирекција за набавку и продају


Инт. бр.  _______________


                                                  
         
                                 _______ 
Појашњење/допуна/измена

конкурсне документације, 

д о с т а в љ а.-       

         _____________________________________

Дирекција за набавку и продају Управe за снабдевање Министарства одбране покренула је поступак за набавку добра Центрифуге лабораторијске, број ЈН 155/12, за потребе ВМА.

Дописом од 25.01.2013. године затраженo је појашњење/допуна/измена конкурсне документације. 

Питање 1: У Прилогу 3/1Б, 3/2Б и 3/3Б Конкурсне документације захтева се "Ротор крстасти (swing out) максималне брзине од минимум 5000 обрт/мин"  Да ли се прихвата да буде 4000 обрт/мин уместо 5000 обрт/мин?
Одговор 1: НЕ Прихвата се. Одговор се односи на све три партије.
Питање 2: У Прилогу 3/3Б Конкурсне документације захтева се "Температурни опсег:-10˚С до +40˚ С" Да ли се прихвата да буде "Температурни опсег:-9˚С до +40˚ С"
Одговор 2: НЕ Прихвата се.
Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Д И Р Е К Т О Р









Драгана Петровић, дипл. економиста

МВ/-

Достављено: свим понуђачима
PAGE  
1

