|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. __30/51_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.08.2018 |  | A.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр.2789- ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Одговор на постављено питање потенцијалног понуђача, ЈНМВ 17/18

доставља.-

Веза:Акт бр.2789-8 од 21.08.2018.год.

На основу члана 63.ЗЈН („Сл.гл.РС“бр.124/12,14/15 и 68/15),наручилац даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача везано за конкурсну документацију ЈНМВ 17/18-услуга сервисирања и поправке мерног ланца.

Постављено питање :

Ko je произвођач и који је модел рH и Рх електрода опреме која се сервисира.

Одговор је:

Произвођач pH и Rx електрода je Endress Hauser.

Тип pH електроде је : CPS 11-2BA2ESA

Тип Rx електроде је : CPS 11-1AA2ESA

Веза између кабла електрода и трансмитера остварена је преко лустер клема.

АЦ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл.инж