PAGE  


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

                                                 са структуром цене


6 - I  ПОНУДА
Понуда број ______________________(навести број понуде) од _______________(датум) за јавну набавку број 1/14, за  партије __________________________(навести број партије).
6 - I – 1: Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

	а)  самостално
	б)  са подизвођачем
	ц)  заједничка понуда

	попуњава се и доставља део 6-I и 6-II
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III
	попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V


Место и датум:



                                          Понуђач:

_______________                                                              _______________________________

                                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе

                                                            М.П.                      _______________________________

                                                               (читак отисак печата)                                     ( потпис)
НАПОМЕНА: 

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.

У случају заједничке понуде образац понуде потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача. 
УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА  6 - I – 2, 6 - I – 3, 6 - I – 4 И 6 - I – 5

· УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ:

1. У колони "Каталошки број и/или одговарајућа ознака" понуђач попуњава каталошку или другу ознаку дефинисану од стране произвођача,  којом се означава саставни део понуђеног добра, а која ће бити саставни део уговора и записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

2. У колони " Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има) " понуђач је у обавези да попуни тачан назив понуђеног хардвера и софтвера (ако има) у свему према спецификацији датој у образцу 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
3. У колони "Количина" понуђач уписује понуђену количину сваког саставног дела понуђеног добра.

У колони "Јединична цена, без ПДВ-а" понуђач уписује јединичну цену саставног дела понуђеног добра, без обрачунатог ПДВ-а.                                                                                                                

· УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
За ставку 1 из обрасца структуре цене (ултразвучни дијагностички уређај и монтажа,инсталација и пуштање у рад):

· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку наведену ставку, и  укупну цену без ПДВ-а, тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) ;
· у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку наведену ставку и  укупну цену са ПДВ-ом, тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) 

За ставку 2 из обрасца структуре цене (обука једног сервисера у тренажном центру произвођача у трајању не краћем од 3 радна дана):

· уписати број радних дана трајања обуке и укупну цену без ПДВ-а.

На крају уписати:

· укупну цену без ПДВ-а (збир укупне цене без ПДВ-а, за ставку 1. (колона 5.) и ставку 2.), 

· ПДВ у % и динарском износу  и 

· укупну цену са ПДВ-ом (збир укупне цене са ПДВ-ом за ставку 1. (колона 6.) и укупне цене за ставку 2.).

Понуђач (на линијама) попуњава и остале елементе из конкурсне документације, а који представљају саставни део будућег уговора и то:

· Важност понуде изражену у данима од дана отварања понуда која не може бити мања од 60 дана.

· Рок испоруке који не може бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

· Рок квалитативног пријема који не може бити дужи од 70 дана од дана обостраног потписивања уговора.

· Гарантни рок за понуђено добро које не може бити краћи од 12 месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему. 
· УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 6 - I – 4 
(СПЕЦИФИКАЦИЈА КОЈУ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ):
Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I – 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то: 

· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и

·  колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

· УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 6 - I – 5 
(ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ):
Само уколико понуђач поседује неки од наведених елемената квалитета потребно је да образац 6 - I – 5 попуни на следећи начин:

· колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и

·  колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

Напомена: Уколико понуђач не достави ниједан доказ за елементе квалитета који се пондеришу, а које је навео да има, његова понуда неће бити одбијена као неприхватљива већ ће за тај елеменат квалитета добити 0 (нула) поена.

ЗА ПАРТИЈУ 1:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 1:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ  ПОНУДЕ  (попунити по потреби):

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична ценa 

(без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                               М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 1:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ НАЈВИШЕ КЛАСЕ ЗА ЕХО СРЦА

(по спецификацији из образца   6-I-4 и 

6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три) радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршенoj обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                            _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                    М.П.               ______________________________________

                                                           (читак отисак печата)                                  (потпис)
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 1)

УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ НАЈВИШЕ КЛАСЕ ЗА ЕХО СРЦА

1.
Систем аутоматски (притиском на једно дугме) ради мерења у 2D modu (LV у систоли и дијастоли –интравентрикуларни септум, унутрашњи пречник, постериорни зид), М mod-у  (LV у систоли и дијастоли – дебљина интравертикуларног септума, унутрашњи пречник, дебљина постериорног зида, дебљина септума, пречник аорте и LА)  и спектралном доплеру (PV и RV проток у систоли, регургитација Tricuspid valve-a, АVи LV проток у систоли, регургитација МV).
( поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________________________
2.
Софтвер за аутоматску детекцију леве коморе и преткоморе који производи потпуно  аутоматска кардио мерења (ЕF, ЕDV, ЕSV за LV и LА).
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________________________
3.
3D wall motion spackle tracking техника.
( поседује -6 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________________________
4. Могућност надоградње на трансезофагијалну сонду за 4D срца.
( поседује -7 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________________________
5.
Могућност аквизације целог срца у једном откуцају, у 4D B моду.
( поседује -6 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________________________
6.
Број кристала у 4D сонди. 

( мање од 3000 -0 поена , 3000 и више - 4 поена) _________________________________________________
7.
Могућност да се у моду рада са приказом два пресека један ротира без померања сонде.
( поседује -2 поена , не поседује - 0 поена). _____________________________________________________
8. 3D колор доплер жива слика брзине протока крви волумена срца и  3D жива слика волумена срца добијена ткивним доплером.
( поседује -8 поена , не поседује - 0 поена). _____________________________________________________
9. Напредни софтвер за процену обољења валвуле преко квантификације „proxsimal isovelosity surface area“  (PISA) добијене из запреминског колор доплер приказа. Софтвер треба да омогући рачунање PISA  и „effective regurgitant orifice area“ (EROA).

( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена). _____________________________________________________
10. Уређај поседује аутоматско ротирање угла скенирања са live 3D (4D) трансторакалном сондом од 0° до 300°.

( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена)_______________________________________________________
11. Уређај поседује кардиолошку 2D/live 3D (4D) секторску сонду, опсега приближно 1-4MHz или ширег, подржани модови: live 3D (4D), CW stereable доплер и/или PW steerable доплер, TDI, M-mod, Color M-mod, 

( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) _______________________________________________________
12. Уређај поседује активни touch screen на контролном панелу- тастатури.
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _______________________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                              __________________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                  (читак отисак печата)                                    (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 1:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни дијагностички уређај највише класе за ехо срца, за потребе клинике за урегентну медицину ВМА – примена у областима кардиологије за одрасле, децу, у васкуларним снимањима и за основни преглед абдомена. Сваки понуђач треба да попуни модел највише тзв.  ПРЕМИУМ КЛАСЕ из производног програма.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални beam former паралелна -обрада сигнала на пријему из више праваца, најмање „Quad Signal Procesing“ за 2D B mod или колор доплер, или нека друга дигитална технологија најновије генерације. 
Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2.  Динамички опсег система, min 180dB.
	
	

	1.3. Највећа дубина снимања, најмање 28cm.
	
	

	1.4. Максимални b/w framerate, најмање 500fr./sec
	
	

	      1.5. Број активних конектора min 3 (не рачунајући пенцил неконектор). Електронски избор сонди.
	
	

	1.6. ЕКГ модул. ЕКГ приказ у свим модовима.
	
	

	1.7. Колор високорезолутивни и висококонтрастни flat screen TFT LCD монитор, најмање 19".
	
	

	1.8. Могућност померања монитора на вештачкој руци. Подешавање висине монитора, подешавање нагиба монитора и окретање.
	
	

	1.9. Могућност подешавања висине тастатуре независно од монитора.
	
	

	2.0. Могућност ротирања тастатуре.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2. Технике снимања, калкулације:

	2.1.  Основни модови снимања: В-mod са вишеструким избором централне учестаности на свакој сонди,  Tissue harmonic imaging, PW/CW Doppler, HPRF, колор доплер, колор ангио, M mod, колор M mod, TDI, колор TDI.
	
	

	2.2. 3D жива слика волумена срца.
	
	

	2.3.  Нека од техника аутоматске оптимизације слике у В modu и колор доплеру једним притиском на дугме.

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.4. Ткивни хармоник (Tissue harmonic imaging) треба да користи неку од савремених техника pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion coded harmonics differential THI итд.

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.5.  Пакети кардиолошких калкулација: Simpson метод, ејекциона фракција, LV, LA, RV, RA, MV, AV, Aorta/AV, Tricuspid и pulmonary valve, Pulmonary vein, PISA, EROA, LVA/RVA, Stress Echo LVA итд., пакет за колор и спектрални TDI, коронарни проток, 2D tissue tracking.
	
	

	2.6.  Пакети калкулација за васкуларне прегледе: 

Рачунање минималане и максималне брзине протока, углове, пулсативни индекс (PI), резистивни индекс (RI), степен стенозе (пречник и површина), мерења за каротиде (PSV, EDV, S/D итд.), мерења и калкулације за преглед артерија горњих и доњих екстремитета.
	
	

	2.7.  Напредни софтвер за квантификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине, strain и strain rate анализу за евалуацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних   поређења различитих миокардијалних региона.
	
	

	2.8. Stress   Ехокардиографија (стрес ехо пакет).
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.9. Уређај треба да буде потпуно припремљен за подршку сондама са дводимензионалним распоредом кристала matrix, x matrix итд., за примену у трансторакалном 4D снимању срца са искључиво електронским померањем ултразвучног снопа (без погонског мотора у сонди).
	
	

	2.10. Live 3D (4D) визуелизација и приказ срца у сивој скали са колор мапама, live 3D (4D) zoom,  симултана визуализација у две равни пресека, multi-slice приказ срца.
	
	

	2.11. Софтвер за 3D мерења и квантификацију:

Нуди преглед, кропирање, слајсовање и квантификацију укључујући мерење раздаљине, површине, Bi-plane LV волумена, ејекционе фракције (EF) и „LV Mass“ калкулације; Мултипланарна реконструкција (МPR).
	
	

	2.12.  Напредни софтвер за процену обољења валвуле преко квантификације „proxsimal isovelosity surface area“  (PISA) добијене из колор доплер приказа. Софтвер треба да омогући рачунање PISA  и „effective regurgitant orifice area“ (EROA).
	
	

	2.13.  Могућност надоградње система трансезофагиналном сондом.
	
	

	3. Сонде (широкопојасне мултифреквентне за кардиолошке прегледе одраслих особа. Опсези радних учестаноси су оквирни и нису елиминаторни):

	3.1. Кардиолошка 2 D вишефреквентна секторска сонда, опсег приближно 1-4MHz или шире са CW steerable доплером и/или PW steerable доплером.
	
	

	3.2. Кардиолошка 2D/live 3D (4D) секторска сонда, опсег приближно 1-4MHz или шире, подржани модови: live 3D (4D).
	
	

	3.3. Линеарна сонда (за крвне судове) опсега радних учестаности 5-9MHz или шире са најмање 192 кристала.
	
	

	3.4. Абдоминална сонда 1-5MHz или шире за преглед абдомена.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ УРЕЂАЈ ЗА ЕХО СРЦА, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	 4. Менаџмент слика и умреженост:

	4.1. Директна дигитална аквизација статичких слика, динамичких клипова и цине записа. Лако враћање ускладиштених података за преглед, упоређивање и могућност едитовања, поновним мерењима, анализом и прављењем нових извештаја итд.
	
	

	4.2. Дигитално архивирање на hard disc система, величине 500GB или више,  у развијеном DICOM формату и AVI,  JPG или TIF формату и могућност преношења на CD или FLASH.
	
	

	 4.3.  Могућност експортовања цине записа у MPEG или AVI формату.
	
	

	 4.4. Основне DICOM функције, штампање, складиштење, верификација, налог за складиштење ( storage, commitment), MWM, Query/Retrive, MPPS.
	
	

	 4.5. Мрежни прикључак са капацитетом од минимално 100 Mbit/sec.
	
	

	 4.6. DVD/CD или MOD резач,  USB прикључци
	
	

	 4.7. B/W принтер.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 1: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Систем аутоматски (притиском на једно дугме) ради мерења у 2D modu (LV у систоли и дијастоли –интравентрикуларни септум, унутрашњи пречник, постериорни зид), М mod-у  (LV у систоли и дијастоли – дебљина интравертикуларног септума, унутрашњи пречник, дебљина постериорног зида, дебљина септума, пречник аорте и LА)  и спектралном доплеру (PV и RV проток у систоли, регургитација Tricuspid valve-a, АVи LV проток у систоли, регургитација МV).
	
	

	 2. Софтвер за аутоматску детекцију леве коморе и преткоморе који производи потпуно  аутоматска кардио мерења (ЕF, ЕDV, ЕSV за LV и LА).
	
	

	3. 3D wall motion spackle tracking техника.
	
	

	4. Могућност надоградње на трансезофагијалну сонду за 4D срца.
	
	

	5. Могућност аквизације целог срца у једном откуцају, у 4D B моду.
	
	

	6. Број кристала у 4D сонди.
	
	

	7. Могућност да се у моду рада са приказом два пресека један ротира без померања сонде.
	
	

	8. 3D колор доплер жива слика брзине протока крви волумена срца и  3D жива слика волумена срца добијена ткивним доплером.
	
	

	9. Напредни софтвер за процену обољења валвуле преко квантификације „proxsimal isovelosity surface area“  (PISA) добијене из запреминског колор доплер приказа. Софтвер треба да омогући рачунање PISA  и „effective regurgitant orifice area“ (EROA).
	
	

	10. Уређај поседује аутоматско ротирање угла скенирања са live 3D (4D) трансторакалном сондом од 0° до 300°.
	
	

	11. Уређај поседује кардиолошку 2D/live 3D (4D) секторску сонду, опсега приближно 1-4MHz или ширег, подржани модови: live 3D (4D), CW stereable доплер и/или PW steerable доплер, TDI, M-mod, Color M-mod,
	
	

	12. Уређај поседује активни touch screen на контролном панелу- тастатури
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




ЗА ПАРТИЈУ 2:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ2:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 2:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума (по спецификацији из прилога 6-I-4 и 6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 2:
6 - I – 4 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума за потребе Клиника за гастроентерологију и хепатологију ВМА.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални beam former  (паралелна обрада сигнала) „Quad Signal Processing“ за B mod или Color Doppler или нека друга технологија новије генерације.
Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2. Највећи број кристала који истовремено (без мултиплексирања) учествују у прављењу линије у слици у B modu – број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	1.3. Систем подржава рад са сондама фреквентног опсега изнад 13 MHz.
	
	

	1.4. Највећа дубина снимања, најмање 30cm.
	
	

	1.5. Динамички опсег система, минимум 180dB.
	
	

	1.6. Максималан број независних линија у слици у B modu, најмање 256.
	
	

	1.7. Број активних конектора, минимум 3. Електронски избор сонди.
	
	

	1.8. Колор високорезолутивни и висококонтрастни интегрисани flat screen LCD монитор, дијагонале најмање 17’’.
	
	

	2. Технике прегледа, напредне технике:

	2.1. Модови снимања: B mod са вишеструким избором централних учестаности на свакој сонди, Tissue harmonic imaging, PW Doppler, color Doppler, color Angio, М mod, дуални  и триплекс мод.
	
	

	2.2. Истовремени приказ у реалном времену B mod слике и  Color Doppler слике.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)

	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.3.  Избор од најмање 3 предајне учестаности у 2D modu.
	
	

	2.4.  Ткивни хармониk (Тissue harmonic imaging ) треба да користи неку од савремених техика: pulse subtraction, pulse phase inversion,  wide band  pulse inversion, coded harmonics, differential THI итд. Највећи број радних учестаности најмање 3. 
	
	

	 2.5. Нека од техника аутоматске оптимизације слике у B modu једним притиском на дугме: ТЕQ, iScan, QuickScan, АТО, HI-Support, итд. 
Навести име понуђене технике (која одговара захтеваној)  у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.6. Аутоматска оптимизација слике у PW modu једним притиском на дугме.
	
	

	2.7. Просторно компоновање слике ради смањења шума у реалном времену: Real time sono CT, CROSSX Beam, SieClear, Аplipure, HI-Cоm итд., истовремено са приказом Color Doppler-a.
	
	

	2.8. Обавезна опција ултразвучне ткивне еластографије превасходно за јетру (разликовање густине ткива), основно са мануелном компресијом. Опције АRFI тј. еласографија без компресије и share wave еластографија нису обавезне.
	
	

	2.9.  Висок frame rate  у еласто моду.
	
	

	2.10. Систем подржава рад са контрастним агенсима или има могућност надоградње софтвера за контрастно снимање.
	
	

	3. Mерење:

	3.1. Основна мерења у B,PW, M modu.
	
	

	3.2.  Апликациона мерења и калкулације за абдоминалне органе и крвне судове абдомена.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	 4. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни)

	4.1. Микроконвексна или секторска сонда намењена за биопсију интраабдоминалних органа и интервентне процедуре (микроталасна аблација и сл.), која омогућава и интеркостални приступ, учестаности од 2-5 МHz или шире, видног поља минимум 78 степени. Сонда подржава рад са контрастним агенсима.
	
	

	4.2. Линеарна сонда опсега учестаности 3-7 МHz или шире, са применом у еластографији и контрастним апликацијама.
	
	

	4.3.  Стандардна конвексна сонда за преглед абдомена  са водичем за биопсију, са опсегом од  2-5 МHz или шире са могућношћу рада са контрастом.  
	
	

	4.4.  Сонда за ректални преглед мултифреквентна опсега 5-10 МHz и већи, радијална видно поље од 360 степени, са еластографијом.
Алтернативно може бити понуђена бипленска трансректална сонда са еластографијон и  углом гледања најмање 170 степени у обе равни  или монопленска трансректална сонда са еластографијом и углом гледања најмање 170 степени.
	
	

	5. Менаџмент слике и умреженост:

	5.1. Директна дигитална аквизиција статичких слика, динамичких клипова и cine записа. Могућ постпроцесинг за замрзнуте слике у cine  режиму. Лако враћање ускладиштених података за преглед, упоређивање и могућношћу едитовања, поновним мерењем, анализом и прављењем нових извештаја итд.
	
	

	5.2.  Дигитално архивирање на hard disc систему у развијеном DICOM 3.0 формату и AVI, ТIF (или ЈPG) формату  и могућност преношења на CD или FLASH.
	
	

	5.3. Могућност експортовања cine записа у МPEG или АVI формату.
	
	

	5.4.  Основне DICOM функције, штампање, складиштење, верификација, налог за складиштење (storage commitment).
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	5.5. Мрежни прикључак са капацитетом од минимално 100 Мbit/сsec.
	
	

	5.6.  CD/DVD резач, USB прикључци за ласер принтер као и Windows компатибилни излаз или могућност директног умрежавања са PC-јем или радном станицом.
	
	

	5.7.  Црно бели термални видео принтер.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 2)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за комплетан преглед абдомена, сондом за биопсију промена у абдомену и сондом за преглед ректума
1.
Трансректална радијална сонда видног поља 360 степени, опсег учестаности 5-10 MHz или шире, са минимум 256 кристалних елемената. Сонда подржава рад са еластографијом.

( поседује -10 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2.
Strain  хистограм анализа са Fibrozis  индексом (FI) за прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре.
( поседује -10 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 2: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Трансректална радијална сонда видног поља 360 степени, опсег учестаности 5-10 MHz или шире, са минимум 256 кристалних елемената. Сонда подржава рад са еластографијом.

	
	

	2. Strain  хистограм анализа са Fibrozis  индексом (FI) за прецизну квантификацију стадијума фиброзе јетре.


	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                      _______________________________

                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                 (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЗА ПАРТИЈУ 3:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ3:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 3:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ

(по спецификацији из прилога 6-I-4 и 

6-I-5)


	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 3:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат за урологију за потребе ВБ Ниш.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Могућност подржавања рада у урологији, хирургији, абдоминалним, васкуларним, обстетричким и гинеколошким процедурама, грудним апликацијама и интраоперативним процедурама.
	
	

	1.2. Подржавање великог броја линеарних и конвексних мултифреквентних сонди.
	
	

	1.3. ТFТ колор монитор величине мин. 19“ или 18“ широкоугаони.
	
	

	1.4. Регулација радне висине тастатуре и монитора.
	
	

	1.5. Интегрисано акумулаторско напајање или одговарајући UPS  за самосталан рад за минимум 4 радна сатa.
	
	

	1.6. Осветљена тастатура са регулацијом по висини.
	
	

	1.7.Тастатура може да се дезинфикује ,с обзиром да је уређај предвиђен за примену у хируршкој сали..
	
	

	1.8. Уграђен чврст диск (Hard disc)  минимум 160GB.
	
	

	1.9. Стандардни црно –бели штампач.
	
	

	1.10. Могућност меморисања слике и филмског записа:

	1.10.1. Чврст диск (Hard disc)
	
	

	1.10.2. Интегрисани CD RW
	
	

	1.10.3. USB меморија
	
	

	1.10.4. Формат слике BMP или JPG или ТIF и клипова у AVI или MPG формату
	
	

	1.10.5. Архивирање директно на екстерни PS или радну станицу
	
	

	1.10.6. Штампач
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.11. Могућност истовременог прикључења мин. 3 сонде од којих је једна  механичка сонда- могућност прикључења механичке сонде није елиминаторна. 
	
	

	2. Функције и опције:

	2.1. Color Doppler, B mod, M mod, PW (Pulsed Wawe Doppler),Tissue Harmonic Imaging користи неку од савремених техника pulse subtractoin, pulse inversion, pulse inversion tecnology, pulse phase inversion, wide band pulse inversion, coded harmonics, HdTHI, diferential THI, Cine запис...
	
	

	2.2. Automatic Mode Adjustment  или нека друга техника оптимизtације слике једним притиском на дугме.
	
	

	2.3. Motion Compensated Angular Compound Imaging или нека друга техника просторног компоновања слике ради смањења шума у реалном времену.
	
	

	2.4. Модови скенирања (комбинације): B+М, 

B+D (dupleks), B+C, B+P, B+C+D(PW) Tripleks, B+P+D(PW) Tripleks.
	
	

	2.5. Модови приказа (симултано "split"): B+B, B+(B+C), B+(B+P).
	
	

	2.6. Улазно-излазни сигнали: DVI-I или VGA или  HDMI излаз, S- видео или композитни улаз, S-видео или композитни излаз, Аудио улаз, Аудио излаз, 4xUSB, Мрежни конектор 10/100/1000, Активиране DICOM функције: DICOM Store, DICOM Print, DICOM Modality Worklist.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.7. Post procesing:

Кино петља (cine loop) за B-mod, до 1000 слика, Повећање замрзнуте слике, 2D мерења, 3D мерења
	
	

	3. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	3.1. „Тriplane“ сонда за преглед простате са три равни у реалном времену са водичем за биопсије

Могућности:

· Трансректалних скенирања простате

· Трансвагиналних скенирања

· Трансректалних и транспериналних пробода и биопсије

· „Spectral“ и „CFM Doppler“

· „Tissue Harmonic Imaging“

Фреквентни опсег 4-12MHz

Опсег фокуса 3-60mm

Угао поља 140 степени 
Алтернативно може се понудити трансректална/трансвагинална сонда са „wide end fire“ са радијалним секторима од којих сваки има фреквентни опсег од 5-10 МHz и угао поља минимум 160 степени са водичем за биопсије.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.2. Абдоминална конвексна сонда за урологију и генералну хирургију

· Фреквентни опсег 2-6 MHz

· Угао скенирања 60 степени

· Модови скенирања: B, М, Doppler, BCFM, Tissue Harmonic 

· Апликације: јетра, панкреас, бубрези, генерални абдомен, акушерство

· Интервентне процедуре
	
	

	3.3.Линеарна сонда оквирно 4-12 МHz примена за мека ткива, васкуларне прегледе итд....
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 3)

УЛТРАЗВУЧНИ  АПАРАТ ЗА УРОЛОГИЈУ
1.
Уређај на бази Windows софтвера                                    
 ( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2.
Интегрисано акумулаторско напајање

( поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
3.
Програмирајуће старт-стоп дугме на сондама за промену сонде и апликације скенирања (избор сонде, замрзавање слике,...)  
( поседује -5 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________

4.
 „Triplane“ сонда за преглед простате са три равни у реалном времену 
( поседује -12 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 3: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Уређај на бази Windows софтвера.       
                            
	
	

	 2. Интегрисано акумулаторско напајање.


	
	

	3. Програмирајуће старт-стоп дугме на сондама за промену сонде и апликације скенирања (избор сонде, замрзавање слике,...)  

	
	

	4. „Triplane“ сонда за преглед простате са три равни у реалном времену.


	
	

	Место и датум:                                                                                                Понуђач:

_______________                                                                     _______________________________

                                                                                          (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



ЗА ПАРТИЈУ 4:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 4:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 4:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ 

ПРЕГЛЕДЕ

(по спецификацији из прилога 6-I-4 и 6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 4:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат за кардиоваскуларне прегледе за потребе ВМЦ Нови Сад.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Стационарни дигитални color doppler  ултразучни апарат најновије генерације, на точковима са кочницама, велике покретљивости. Не портабл концепт.
	
	

	1.2. Општа радиолошка мерења, кардиолошка мерења и анализе, васкуларна мерења и анализе.
	
	

	1.3. Програми за мерење и анализу прегледа са могућношћу писања извештаја и пребацивања резултата мерења на екстерни PC рачунар или радну станицу  и на ласерски или Ink-Jеt штампач
	
	

	1.4. Три активна прикључка за сонде, не рачунајући pencil конектор
	
	

	1.5.Технички напредан дигитални Beam Former и укупан динамички опсег апарата најмање 200 dB,
	
	

	1.6. Минимум  LCD монитор 19“или 18“ високе резолуције-подесив по висини и лево десно и са променом нагиба.
	
	

	1.7. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикаснијег искоришћења простора. 
	
	

	1.8. Минимум 4 USB прикључака.
	
	

	1.9. Фреквенција освежавања слике у B modu (frame rate) минимум 498 frejmova/sec.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



5 – I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.10. Максимална дубина снимања минимум 30cm.
	
	

	1.11. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања учествују у прављењу слике у B modu- број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	1.12. Најмања вредност највећег броја фрејмова у color modu је 150.
	
	

	1.13. Формат слика DICOM 3, BMP или TIF или JPEG, AVI
	
	

	1.14. Црно-бели видео принтер
	
	

	2. Mодови рада:

	2.1. Модови рада и комбинације истовремено приказаних модова: B, М, D,(PW, HPRF, CD, and CW), Dual B, B and М, B and D, TDI (Tissue Doppler Imaging) 
	
	

	2.2. Истовремени приказ у реалном времену слике у B modu и B/CD (Color/Power Doppler) modu
	
	

	2.3. Tissue Harmonic Imaging – избор најмање до 3 фреквенције у ТHI
	
	

	2.4. Triplex mode, истовремени приказ у реалном времену слике у B modu, CD/PD и PWD modu
	
	

	3. Напредне функције и мерења:

	3.1. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника техника:  pulse subtractoin, pulse phase inversion, wide band pulse inversion,  coded harmonics, HdTHI, diferential THI  итд.
	
	

	3.2. Stress Echo анализа синхронизована са ECG модулом, са могућношћу избора различитих протокола
	
	

	3.3. TDI анализа у B и М modu са мерењем брзине, времена, убрзања, дистанци и Muocardial Thickness (дебљине зида)
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.4. Напредна технологија за квалификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине strain и strain rate анализу за евалуацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних поређења различитих региона миокарда.
	
	

	3.5. Adaptive Image Procesing (AIP) укључујући Speckle Reduction Edge Enancement „или одговарајуће“.
	
	

	3.6. Нека од техника за квалитетније гледање васкуларизације или спорих протока крви B flow, Clarify, AD flow fine flow, E flow, Adaptive broadband flow, Fine Flow и сл. 
Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3.7. Аутоматски Doppler Spectrum outline у реалном времену.
	
	

	3.8.Приказ трапезоидне слике приликом коришћења линеарне сонде.
	
	

	3.9. Мерења на каротидној артерији: CCA (заједничка), ICA (унутрашња) и ECA (спољашња) грана каротиде, BIFUR (Бифуркација каротидне артерије), VERT (вертербрална артерија), проценат стенозе према површини и пречнику.
	
	

	3.10. Мерења срчаног мишића: Techolz, Simpson, PISA, протоци LVOT (left Ventricle, outflow tract), RVOT (right ventricle outflow tract), трансмитрални проток, проток код регургитације (АP, PR, МR, ТR) и проток код стенозе (АS, PS, МS, TS), у срчаном мишићу.
	
	

	3.11. Free Angular M- mode.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити))
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	4. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	4.1. Линеарна сонда опсега фреквенција 4-11МHz или шире, са површином за скенирање од минимум 35- 40mm и бројем кристалних елемената од минимум 192.

	
	

	4.2. Секторска кардиолошка сонда опсега фреквенција 1-4МHz или шире, највећег угла скенирања најмање приближно 90 степени, најмање 80 кристала.

	
	

	4.3. Могућност надоградње на ТЕЕ сонду.

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 4)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ПРЕГЛЕДЕ
1.
Могућност померања контролног панела по висини независно од монитора.
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2.
Аутоматско мерење IМТ.
( поседује 4 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________

3.
Могућност надоградње на Echo  Tracking  „или одговарајуће“ – аутоматско прецизно мерење промена, дислоцирања крвних судова како би се добили индекси крутости крвних судова као што су pressure-strain elastic modulus (Ep), stiffness parameter (β), arterial compliance (АC), one-point pulse wаve velocity (PWV) и augmentation index(АI). 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
4.  DSD (Dynamic Slоw-motion Display) „или одговарајуће“, могућност приказа слике у реалном времену и „slоw motion“ 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
5. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тоuch Screen панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тоuch Screen панелу. 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________

6.  Највећи frame rate за слику у B modu. 
 ( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена,  1300 и више – 4 поена) ____________________________________________________
7.  Највећи frame rate колор доплер слике. 
( до 200- 0 поена,од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, 350 и више – 4 поена) __________________________________________________________
8.  Free Angular M mod  са 3 М mod курсора који могу бити постављени у више различитих праваца у реалном времену на било којој позицији у М modu. 
( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број frame rate-а.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 4: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Могућност померања контролног панела по висини независно од монитора.
	
	

	 2. Аутоматско мерење IМТ.
	
	

	3. Могућност надоградње на Echo  Tracking  „или одговарајуће“ – аутоматско прецизно мерење промена, дислоцирања крвних судова како би се добили индекси крутости крвних судова као што су pressure-strain elastic modulus (Ep), stiffness parameter (β), arterial compliance (АC), one-point pulse wаve velocity (PWV) и augmentation index(АI).
	
	

	4. DSD (Dynamic Slоw-motion Display) „или одговарајуће“, могућност приказа слике у реалном времену и „slоw motion“.
	
	

	5. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тоuch Screen панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тоuch Screen панелу.
	
	

	6. Највећи frame rate слике  у B modu.
	
	

	7. Највећи frame rate колор доплер слике.
	
	

	8. Free Angular M mod  са 3 М mod курсора који могу бити постављени у више различитих праваца у реалном времену на било којој позицији у М modu.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЗА ПАРТИЈУ 5:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 5:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 5:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ

ПРЕГЛЕДЕ

(по спецификацији из прилога 6-I-4 и 6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 5:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат за интернистичке прегледе за потребе Ваздухопловно медицинског института  у Београду.

	1. Сонде: широкопојасне, мултифреквентне ) опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	1.1. 2D трансторакална секторска сонда са најмање 80 кристала фреквенцијског опсега 1-4 МHz , највећег угла скенирања од приближно 90 степени.
	
	

	1.2. 2D конвексна мултивреквентна сонда фреквенцијског 2-5 МHz са најмање 128 кристала
	
	

	1.3. 2D линеарна мултифреквентна сонда фреквенцијског опсега 4-11 МHz са најмање 192 кристала
	
	

	2.Остало:

	2.1. Црно-бели дигитални видео принтер.
	
	

	3. Опште карактеристике система и софтверски пакети:

	3.1. Уређај стационаран покретан са точковима, не прихвата се портабилни модел са колицима.
	
	

	3.2. Највећа дубина снимања, најмање 30cm.
	
	

	3.3. Интегрисани LED/LCD монитор високе резолуције величине најмање 19“ или 18“, широкоугаони.
	
	

	3.4. Могућност померања монитора (независно од система и контролног панела), горе доле, закретање и промена нагиба.
	
	

	3.5. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикасније искоришћења простора.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4
	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.6. Померање контролног панела по висини. 
	
	

	3.7. Најмање 3 активна порта за прикључење сонди и прикључак за CW pencil сонду
	
	

	3.8. Највећи фраме рате најмање 498 fr/sec за слику у B modu.
	
	

	3.9. Најмања вредност највећег броја фрејмова у color modu је 150
	
	

	3.10. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања учествују у прављењу слике у B modu- број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	3.11. Динамички опсег система најмање 200dB.
	
	

	3.12. Интегрисани хард диск најмање 500GB.
	
	

	3.13. Модови снимања: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging, PW Doppler sa HPRF, Color Dooppler, дуплекс, триплекс мод, THI, TDI, CW доплер.
	
	

	3.14. Напредна технологија панорамског снимања која омогућује снимање дужих анатомских структура. 
Навести име понуђене технoлогије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3.15. Напредна технологија просторног компоновања слике из више различитих праваца – Real Time sono CT, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, итд.
	
	

	3.16. Аутоматска оптимизација слике једним притиском на дугме у 2D modu
	
	

	3.17. Напредна технологија за редукцију шума на слици (тзв. „Specle Reduction“).

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3.18. ТHI симултано са просторним компоновањем слике и ТHI симултано аутоматском оптимизацијом слике једним притиском на дугме у 2D modu.
	
	

	3.19. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника: pulse subtration, pulse phase inversion, wide band pulse inverson, coded harmonics, HdTHI, differential THI итд.
Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3.20. Технологија визуализације спорих протока и јасног наглашавања контраста између протока и зидова крвних судова B flow, Clarify, AD flow, fine flow, E flow, Adaptive broadband flow, Fine Flow  и сл.
Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике. 
	
	

	3.21. Слободноугаони М-mod

	
	

	3.22. Архивирање снимака у DICOM, AVI,  BMP или TIF или JPG формату на DVD/CD  и USB.

	
	

	3.23. Активиране DICOM функције: DICOM Store, DICOM Print, , DICOM Modality Wоrklist.

	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 5)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ
1. Итегрисани стрес ехо пакет.
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2. Напредна технологија за квалификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине strain и strain rate  анализу за еваулацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних поређења различитих региона миокарда.
( поседује 4 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________
3. Напредна технологија за аутоматско мерење интима медија и процену васкуларне старости пацијента.
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
4.  Напредна технологија која омогућава аутоматску (технологија препознавања облика тзв. „pattern recognition “или одговарајуће“) детекцију леве вентрикуле и ивица атријума и мери ејекциону фракцију, запремину систоле и дијастоле .
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
5. Могућност израде кориснички дефинисаних кардиолошких извештаја на апарату и њихов извоз у PDF формату. 
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
6.  Највећи frame rate колор доплер слике 
 ( до 200- 0 поена, од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, 350 и више – 4 поена) ____________________________________________________________
7.  Највећи frame rate за слику у B modu. 
 ( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена, 1300 и више – 4 поена) ____________________________________________________
8.  Број кристала у конвексној 2D сонди. 
( до 140- 0 поена, од 140 до 160 – 1 поен, од 160 до 180 – 2 поена, од 180 до 200 – 3 поена, 200 и више – 4 поена) ___________________________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала и број frame rate-а.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 5: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Итегрисани стрес ехо пакет.
	
	

	2. Напредна технологија за квалификацију глобалног и регионалног померања срчаног мишића. Софтвер треба да омогући анализу брзине strain и strain rate  анализу за еваулацију исхемијске болести срца уз обезбеђење детаљних поређења различитих региона миокарда.
	
	

	3. Напредна технологија за аутоматско мерење интима медија и процену васкуларне старости пацијента.
	
	

	4. Напредна технологија која омогућава аутоматску (технологија препознавања облика тзв. „pattern recognition“ или еквивалент) детекцију леве вентрикуле и ивица атријума и мери ејекциону фракцију, запремину, систоле и дијастоле .
	
	

	5. Могућност израде кориснички дефинисаних кардиолошких извештаја на апарату и њихов извоз у PDF формату.
	
	

	6. Највећи frame rate колор доплер слике.
	
	

	7. Највећи frame rate за слику у B modu.
	
	

	8. Број кристала у конвексној 2D сонди.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                              (читак отисак печата)                                  (потпис)


ЗА ПАРТИЈУ 6:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 6:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 6:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом
(по спецификацији из прилога 6-I-4 и

 6-I-5)
	______________

________________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 6:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју:  УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Ултразвучни апарат са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом за потребе ЦВмУ Београд.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални беам формер (паралелна обрада сигнала) најмање „Quad Paralel Signal Procesing“ за B мод или колор доплер или нека друга дигитална технологија најновије генерације.
Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2.Стационаран апарат (не прихвата се портабл са колицима) високе покретљивости са ротирајућим точковима.
	
	

	1.3. Највећа дубина снимања најмање 30cm.
	
	

	1.4. Динамички опсег система минимум 200dB.
	
	

	1.5. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања учествују у прављењу слике у B моду- број хардверских трансмитера најмање 128.
	
	

	1.6. Најмања вредност највећег броја фрејмова у 2D B моду је 500.
	
	

	1.7. Свака од понуђених сонди мора имати избор од минимум 3 фундаменталне радне фреквенције.
	
	

	1.8. Најмања вредност највећег броја фрејмова у колор моду је 150.
	
	

	1.9. Број активних конектора минимум 3, не рачунајући конектор за pencil сонде. Електронски избор сонди
	
	

	1.10. Колор високорезолутивни и висококонтрастни flat screen LCD или LED монитор, дијагонале најмање 19“ или 18“ широкоугаони.
	
	

	1.11. Могућност померања монитора , лево-десно и горе-доле и заокретање.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.12. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикасније искоришћења простора.
	
	

	1.13. Могућност промене висине контролног панела.
	
	

	1.14. Модови снимања: B-мод са вишеструким избором учестаности на свакој сонди, Tissue Harmonic Imaging , PW Doppler са HPRF, колор доплер, М-мод, powеr Doppler. 
	
	

	1.15. Истовремени приказ у реалном времену слике у B моду и колор Допплер слике једне поред друге.
	
	

	1.16. Апарат треба да поседује мерења за гинекологију и акушерство са могућношћу накнадне анализе и приказа графикона раста.
	
	

	1.17. Апарат спреман за 4D прегледе.
	
	

	2. Напредне технике:

	2.1. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника: pulse subtraction, pulse  phase inversion, wide band pulse inversion, coded harmonics, HdTHI, differential THI итд.

Навести име понуђене технике у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.2. Нека од техника аутоматске оптимизације слике у B моду једним притиском на дугме: ТЕQ, iScan, QuickScan, АТО или неку другу технику која представља нови квалитет.

Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи  опис  у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.3. Аутоматско трасирање у реалном времену PW доплера.
	
	

	2.4. Техника просторног компоновања слике ради смањења шума у реалном времену, Real Time sonoCТ, CROSSX Beam, SieClear, Aplipure, итд., истовремено са приказом колор доплера.
	
	

	Место и датум:                                                                                                Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                (читак отисак печата)                    (потпис)



6 - I – 4

	Спецификација коју: УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	2.5. Нека од техника за квалитетније гледање васкуларизације или спорих протока крви B flow, Clarify, АD flоw fineе flоw, Е flоw, Аdaptive broadband flоw, Finе Flow и сл. 

Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи опис у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	3. Сонде широкопојасне мултифреквентне (опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):

	3.1. Абдоминална сонда, опсега радних учестаности 2-5 МHz или ширег, за 2D, 3D  и 4D прегледе абдомена и интервентне процедуре, са најмање 128 кристала.
	
	

	3.2. Ендокавитална сонда за гинекологију опсега радних учестаности 3-9 МHz најмањег угла гледања 125 степени са најмање 128 кристала.
	
	

	3.3. Линеарна сонда опсега радних учестаности 4-11 МHz са најмање 192 кристала.
	
	

	4. Менаџмент слика и умреженост
	
	

	4.1. Архивирање слика у DICOM формату и могућност преношења на CD/DVD или FLASH меморију.
	
	

	4.2. Могућност експортовања слика у JPEG или TIF формату и CINЕ записа у MPEG или AVI формату.
	
	

	4.3. Могућност надоградње DICOM опцијом за повезивање са подржаним свим наведеним функцијама (Storage, Print, Modality Worklist Management,)
	
	

	4.4. Мрежни прикључак са капацитетом од минимално 100 Мbit/sec, USB прикључци.
	
	

	4.5. DVD/CD  или МОD резач, USB прикључци, прикључак за ласер принтер као и Windows компатибилни излаз или могућност директног умрежавања са PC-јем.
	
	

	4.6. Црно/бели термални видео принтер
	
	

	Место и датум:                                                                                                         Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                               (читак отисак печата)                                  (потпис)



ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 6)

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ са сондама за преглед горњег и доњег абдомена и гинеколошком сондом,
1.  Понуђена опција аутоматског или полуаутоматског израчунавања дебљине нухалне транслуенце.
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) ________________________________________
2. Могућност надоградње техником за приказ правца ултразвучне таласне равни и приказа тренутне позиоције вагиналне сонде: GPS, UGPS, е-motion маркер „или одговарајуће“.
 ( поседује 3 поена , не поседује - 0 поена) ______________________________________

3. Могућност надоградње са 3D ендокавиталном сондом најмањег угла гледања 145° .
 ( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
4.  Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
 ( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
5.  Највећи frame rate за слику у B modu. 
 ( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена, 1300 и више – 4 поена) ____________________________________________________

6.  Највећи frame rate колор доплер слике. 
 ( до 200- 0 поена, од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, 350 и више – 4 поена) ____________________________________________________________
7. Додатна конвексна 2D сонда.

  ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________

8.Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу. 
( поседује 4 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________

9. Угао гледања код вагиналне сонде.
( од 0-145° - 0 поена, више од 145°– 4 поена) _________________________________________
Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала, број frame rate-а и угао гледања.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 6: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1. Понуђена опција аутоматског или полуаутоматског израчунавања дебљине нухалне транслуенце.
	
	

	 2. Могућност надоградње техником за приказ правца ултразвучне таласне равни и приказа тренутне позиоције вагиналне сонде: GPS, UGPS, е-motion маркер или еквивалент.
	
	

	3. Могућност надоградње са 3D ендокавитарном сондом најмањег угла гледања 145°.
	
	

	4. Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
	
	

	5. Највећи frame rate за слику у B modu.
	
	

	6. Највећи frame rate колор доплер слике.
	
	

	7. Додатна конвексна 2D сонда.
	
	

	8. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу.
	
	

	9. Угао гледања код вагиналне сонде.
	
	

	Место и датум:                                                                                               Понуђач:

_______________                                                                      _______________________________

                                                                                              (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                           (читак отисак печата)                                  (потпис)



ЗА ПАРТИЈУ 7:

6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

Детаљна понуда за добро, треба да има форму доле наведене табеле (табелу попунити): 
	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Детаљан опис ставке за понуђени  хардвер и софтвер (ако има)
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	

	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	


НАПОМЕНА: Детаљна понуда је саставни део уговора који се односи на дефинисање само понуђеног добра, мора да садржи комплетан хардвер и софтвер(ако има) који се нуди за понуђено добро и мора да задовољава спецификацију из дела 6 - I – 4 и 6 - I – 5.
Број ставки (редова) табеле је произвољно дат. У зависности од начина дефинисања понуђеног добра од стране произвођача, попунити одговарајући број ставки, а по потреби исте дописати (табела на следећој страни конкурсне документације).

Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                     (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                             М.П.            ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 7:
6 - I – 2: ОБРАЗАЦ ДЕТАЉНЕ ПОНУДЕ 

	Ред. бр
	Каталошки број и/или одговарајућа ознака
	Назив и произвођач понуђеног добра
	Количина
	Јединична цена
(без ПДВ-а)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	


Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 7:
6 - I – 3

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

	Р.бр.
	НАЗИВ 
	Произвођач/

модел и/или тип
	Ком
	Цена 

јединична/укупна, 

без ПДВ-а
	Цена 

јединична/укупна, 

са ПДВ-а

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова
 (по спецификацији из прилога 6-I-4 и  

6-I-5)
	______________

  _______________
	1
	Јединична:


	Јединична:



	
	
	
	
	Укупна:


	Укупна:



	2.
	Обука једног сервисера ВМА у тренажном центру произвођача не мања од 3 (три)радна дана

	Број радних дана:



	
	
	Цена без ПДВ:



	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а (у дин.)
	

	Износ ПДВ-а (за ставку 1)
	(у %):



	
	(у дин.):



	УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  са ПДВ-ом (у дин.)
	


Понуда важи (најмање 60 дана): ____________________   дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке (највише 60 дана) је: ____________дана од дана обостраног потписивања уговора.

Рок квалитативног пријема (највише 70 дана) је: __________ дана од дана обостраног потписивања уговора.

           Гарантни рок (најмање 12 месеци) је _______месеци од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.
Рок плаћања је 30 дана од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему/завођења записника о извршеној обуци у тренажном центру произвођача.
Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                   (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                                                  (читак отисак печата)                                  (потпис)

ЗА ПАРТИЈУ 7:
6 - I – 4 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА 

	Спецификација коју:  Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова за потребе ВМА.

	1. Основне техничке особине:

	1.1. Дигитални мултидимензионални beam former (паралелна обрада сигнала) „Quad Signal Paralel Procesing“ за B mod или колор доплер или нека друга дигитална технологија најновије генерације.

Навести име понуђене технологије у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	1.2. Стационаран апарат (не прихвата се портабл са колицима) високе покретљивости са ротирајућим точковима.
	
	

	1.3. Највећи број кристала који истовремено независно (без мултиплексирања) учествују у прављењу линије у слици у B modu – број независних хардверских трансмитера, најмање 128.
	
	

	1.4. Највећа дубина снимања, најмање 30cm.
	
	

	1.5. Динамички опсег система, мин. 200dB.
	
	

	1.6. Максимални број независних линија у слици у B modu, најмање 256.
	
	

	1.7. Најмања вредност највећег броја фрејмова у color modu  је 150.
	
	

	1.8. Број активних конектора мин.3. Електронски избор сонди.
	
	

	1.9. Колор високорезолутивни и висококонтрастни интегрисани flat screen LCD монитор, дијагонале најмање 19“ или 18 “  широкоугаони.
	
	

	1.10. Могућност померања монитора на вештачкој руци у смеровима горе -доле и лево –десно и заокретање.
	
	

	1.11. Контролни панел подесив по висини.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју:  Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.12. Потпуна QWЕРТY алфанумеричка тастатура интегрисана у контролну конзолу или која може да се склони у контролну конзолу ради ефикасније искоришћења простора.
	
	

	2. Технике прегледа, напредне технике

	2.1. Модови снимања: B-мод са вишеструким избором учестаности на свакој сонди, Tissue Harmonic Imaging , PW Doppler, color Doppler, power Doppler, M мод, дуални и триплекс мод. 
	
	

	2.2. Истовремени приказ у реалном времену слике у B моду и color Doppler слике.
	
	

	2.3. Ткивни хармоник (Tissue Harmonic Imaging) треба да користи неку од савремених техника: pulse subtraction, pulse phase inversion, wide band pulse inversion, coded harmonics, HdTHI, differential ТHI итд.

Навести име понуђене технике  у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.4. Минимално 3 радне учестаности у Б моду и 3 учестаности у  учестаности у ТHI  моду.
	
	

	2.5. Нека од техника аутоматске оптимизације слике у B моду једним притиском на дугме: ТЕQ, iScan, QuickScаn, АТО или нека друга техника која   представља нови квалитет. 
Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи опис у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.6. Просторно компоновање слике ради смањења шума у реалном времену, Real time sonoCT, CROSSX Bеам, SieClear, Aplipure итд., истовремено са приказом колор доплера. 
	
	

	2.7. Нека од техника за квалитетније гледање васкуларизације или спорих протока крви B flоw, Clarify, AD flow, fine flow, Е flоw, CPA, Аdaptive broadband и сл. 

Уколико се наводи нека друга техника навести име и дати  краћи опис у пољу где се тражи да ли понуђено добро ДА/НЕ испуњава тражене карактеристике.
	
	

	2.8. Основна мерења у B, PW М-моду. Апликациона мерења и калкулације за абдомен и васкуларна.
	
	

	Место и датум:                                                                                                    Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                             (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4

	Спецификација коју:  Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова, 1 комад  МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	3. Сонде широкопојасне мултифреквентне (опсези радних учестаности су оквирни и нису елиминаторни):


	3.1. Абдоминална стандардна сонда 2-5 МHz или шире за преглед абдомена и интервентне процедуре, са водичем за биопсију са мин 128 кристала.
	
	

	3.2. Линеарна сонда (за мека ткива и крвне судове) опсега радних учестаности 4-11 МHz, мин  192 кристала.
	
	

	4.Менаџмент слика и умреженост:
	
	

	4.1. Директна дигитална аквизиција статичких слика, динамичких клипова и cine записа. Могућ постпроцесинг за замрзнуте слике у cine режиму. 
	
	

	4.2. Дигитално архивирање на хард диск система, у JPG или TIF формату и могућност преношења на FLASH.
	
	

	4.3. Архивирање слика у DICOM формату и могућност преношења на CD/DVD или FLASH меморију.
	
	

	4.4. Могућност надоградње DICOM опцијом за повезивање са подржаним свим наведеним функцијама (Storage, Print, Modality Worklist Managament)
	
	

	4.5. USB прикључци и прикључак за ласер принтер.
	
	

	4.6. Црно бели термални видео принтер.
	
	

	Место и датум:                                                                                                           Понуђач:

_______________                                                                             _______________________________

                                                                                                          (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.             ______________________________________

                             (читак отисак печата)                                  (потпис)


6 - I – 4
ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ 

(ЗА ПАРТИЈУ 7)

Апарат ултразвучни са комплетом сонди за преглед абдомена , бубрега, штитасте жлезде и крвних судова 
1. Број кристала у конвексној  сонди.
 ( до 140- 0 поена, од 140 до 160 – 1 поен, од 160 до 180 – 2 поена, од 180 до 200 – 3 поена, више од 200 – 4 поена) __________________________________________________________

2.  Највећи frame rate за слику у B modu.
( до 700- 0 поена, од 700 до 900 – 1 поен, од 900 до 1100 – 2 поена, од 1100 до 1300 – 3 поена, 1300 и више – 4 поена)_____________________________________________________

3.  Највећи  frame rate колор доплер слике.
( до 200- 0 поена, од 200 до 250 – 1 поен, од 250 до 300 – 2 поена, од 300 до 350 – 3 поена, 350 и више – 4 поена) ___________________________________________________________
4. Могућност надоградње опцијом соноеластографије на абдоминалној сонди за јетру.
( поседује -3 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
5. Могућност надоградње опцијом соноеластографије на линеарној сонди за мека ткива.
( поседује -2 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________

6.  Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
 ( поседује -4 поена , не поседује - 0 поена) _________________________________________
7.Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу. 
( поседује 3 поена , не поседује - 0 поена) __________________________________________

Напомена: на линије уписати „поседује“ или „не поседује“ и навести број кристала и број frame rate-а.

Место и датум:                                                                                                              Понуђач:

_______________                                                                                    _______________________________

                                                                                                        (штампано име и презиме одговорне особе)

                                                                        М.П.                  ______________________________________

                                                              (читак отисак печата)                                    (потпис)
6-I-5
	ЕЛЕМЕНТИ КВАЛИТЕТА КОЈИ СЕ ПОНДЕРИШУ за партију 7: (табелу обавезно попунити)
	Да ли испуњава тражену каракте-ристику                    ДА/НЕ
	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији односно понуди

	1.  1. Број кристала у конвексној  сонди.
	
	

	2.  2. Највећи frame rate за слику у B modu.
	
	

	3.  3. Највећи  frame rate колор доплер слике.
	
	

	4. Могућност надоградње опцијом соноеластографије – технике снимања дубоких структура јетре и меких ткива, у реалном времену, на абдоминалној сонди и линеарној сонди.
	
	

	5. Аутоматска оптимизација слике у PW моду једним притиском на дугме .
	
	

	6. Управљачка конзола са дијагоналом активне површине најмање 9“ ТFТ Тouch Screen  панелом или већим, која је управљива и подесива по висини, са могућношћу окретања лево-десно. Могућност програмирања распореда пречица на ТFТ Тouch Screen панелу.
	
	

	Место и датум:



                                                Понуђач:

_______________                                                                                   _______________________________

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П.                      _______________________________

                                                              (читак отисак печата)                        ( потпис)




Конкурсна документација за ЈН бр. 1/14
страна 31/114
PAGE  
Конкурсна документација за ЈН бр. 1/14
страна 38/114
16.05.2014.

