|  |  | Чувати до краја 2028 године Ф-ја/ред.бр. __30/51_____________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.12.2017 |  | С.Цветковић |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |  |  |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 4696-10 20.12.2018. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА |  |  |  | ЕУРО МОТУС Д.О.О. Војислава Илића 145 Београд ф:011/311 0920 |  |

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА, ЈНМВ 26/18

Веза: Акт бр. 4696-9

На основу члана 63. ЗЈН ( „ Сл.гл,РС “ бр.124/12“, 14/15 И 68/15), наручилац даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача вазано за конкурсну документацију ЈНМВ 26/18- " НАБАВКА МЕРНЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА".

1.У конкурсној документацији се тражи да се уз инструменте доставе уверења о првом прегледу од стране акредитоване лабораторије. Да лабораторија која издаје уверења о извршеном првом прегледу мора имати важећу акредитацију акредитованог тела Србије по SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Молимо да прихватите уверење о еталонирању у складу са ISO/IEC 17025 с обзиром да је у питању међународни стандард који примењују све акредитоване лабораторије , биле оне у Србији или не.

Одговор на питање број 1.

Да. Сматрамо да је потпуно исправно прихватити међународни стандард ISO/IEC 17025, као изворни из кога је настао и SRPS ISO/IEC 17025:2017.

У вези са горе наведеним прихватаће се уверење о првом прегледу издато и по српском SRPS ISO/IEC 17025:2017, као и по њему изворном међународном ISO/IEC 17025.

2. У конкурсној документације је тражен унимер распона струје од 60 А.

Да ли је прихватљиво понудити унимер до 10 А.

Одговор на питање број 2.

Направљена је грешка у техничкој спецификацији која се тиче распона струје, где је наведен распон струје до 60А. Прихватљиво је доставити унимер размере 10 А.

Напомињемо да је потребно да наведени одговори буду саставни део понуде коју достављате, па вас молимо, да у понуди, ово појашњење, доставите наручиоцу на увид.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА

потпуковник

Саша Алексић, дипл.инж.

Доставити: 1 х наслову

1 х ЕС