ВОЈНА ПОШТА

4 1 3 7

дел.бр. 2099 - ____

___.04.2020. године

Н и ш

Јавна набавка број 21/2020,

додатне информације, доставља. -

______________________

У поступку јавне набавке број 21/2020 - Поправка система за дојаву пожара, достављен нам је захтев за додатним информацијама или појашњење конкурсне документације.

Питање 1. На страни 5 конкурсне документације, у делу Техничке карактеристике (спецификације), Наручилац је предвидео уградњу демонтажу старог и уградњу новог система за дојаву пожара који је адресибилног типа. Међутим, одмах након табеле која саржи техничку спецификацију наведено је да се систем поставља на постојећу инсталацију која је зонског типа (страна 6 конкурсне документације).

Зонски тип инсталације је инсталација за конвенционалан систем за дојаву пожара, која се не може искористити за повезивање адресабилног система за дојаву пожара.

Наручилац није предвидео у техничкој спецификацији постављање нове инсталације.

На који начин је предвиђено повезивање адресабилног сисема на постојећу зонску инсталацију?

Одговор. У консултацији са стручним лицем, пре покретања поступка јавне набавке констатовано је да постојећа инсталација за систем за дојаву пожара који је зонског типа може да се искористи за унапређење система и угради адресибилни систем.

За додатне информације може се и лично погледати систем за дојаву пожара ради сачињавања понуде за тражену услугу, радним даном у времену од 07,00 до 15,00 часова уз најаву телефоном (тел/фах 018/508-125) претходног дана.

БТ

ЗА ВП 4137 НИШ

потпуковник

Ивица Трајковић