**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Делиградска 40а.

Интернет страница: [www.vudedinje.com](http://www.vudedinje.com)

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0042/2021 је набавка добара: Инвестиционо одржавање водоводне, грејне и канализационе инсталације и хитне интервенције на чишћењу канализације, обликовано у 4 (четири) партије, и то:

* **Партија 1: Инвестиционо одржавање водоводних инсталација;**
* Партија 2: Инвестиционо одржавање грејних инсталација;
* Партија 3: Инветиционо одржвање канализационих инсталација;

Партија 4: Хитне интервенције на чишћењу канализације

4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

44115200 – Материјал за водоинсталатерске послове и грејање

5. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Укупно: =3.000.000,00 динара без ПДВ-а, ( од тога: **Партија 1: 700.000,00;** партија 2: 600.000,00; партија 3: 700.000,00 и партија 4: 1.000.000,00 ).

6. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

7. КОНТАКТ

ВУ „Дедиње“ Београд, Батајнички друм бб, email : [office@vudedinje.com](mailto:office@vudedinje.com)

Спецификација:

**Партија 1:** **Инвестиционо одржавање водоводних инсталација**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Количина** |
| **1.** | Излазак на објекат и дефектажа квара  (обрачун по једној дефектажи) | **ком** | 1 |
| **2.** | Демонтажа постојеће водоводне оштећене инсталације, сечење постојећих челичних цеви позицијом обухватити све припремне помоћне и завршне радове на монтажи, као и сва шлицовања, штемања, пробијања конструкције и крпљења цементним малтером, по потреби израда радних платформи - скела, набавка материјала, замена оштећеног дела водоводне инсталације новим пвц цевима одговарајућег пресека са потребним фитингом, пуњење инсталације, испитивање на пробни притисак од 12 бара у трајању од 2 сата и пуштање у рад. Одвоз шута на градску депонију. (Обрачун по пресеку водоводних цеви по м΄) | | |
|  | Пречник цеви за ½,΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за ¾΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 1΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 5/4΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 6/4΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 2΄ | м΄ | 1 |
| **3.** | Демонтажа постојећих преградних вентила на водоводним инсталацијама набавка и уградња нових 1. квалитета, са свим потребним предрадњама и фитингом, чишћење шута и одвоз на градску депонију, крпљење цементним малтером, по потреби израда радних платформи. Током извођења водоисталатерских радова строго се придржавати важећих норматива и стандарда за водоинсталатерске радове код свих позиција. (Обрачун по комаду) | | |
|  | Пречник цеви за ½,΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за ¾΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 1΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 5/4΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 6/4΄ | м΄ | 1 |
|  | Пречник цеви за 2΄ | м΄ | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Одлазак и повратак екипе ван територије Града Београда | час | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напомена:** |  |  |  |  |  |
| * Цене из спецификације односе се на вредност појединачних пружених услуга - што подразумева да у уговорену цену улазе транспортни, путни, долазак/одлазак, визуелна дефектажа неисправности, цене радне снаге, делова и материјала и осталих трошкова (ако су предвиђени). | | | | | |
| * Утврђене цене, појединачних радњи у склопу уговорене услуге, су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. * Услуге који су предмет уговарања изводиће се сукцесивно по потреби Наручиоца. * Понуђач је дужан да услуге изводи по динамици коју ће заједно са Наручиоцем дефинисати након потписиваања уговора. * Уговор се закључује на процењену вредност набавке и траје до утрошка средстава а највише до једне године од дана закључења. * Услуге се изводе на објектима које користи ВУ „Дедиње“ на територији града Београдa, Новог Сада и Панчева. Процењени однос ангажовања по формацији Београд – Нови Сад – Панчево 70:20:10. * Претежно ће се изводити радови и услуге у стамбено пословним зградама у Београду и то: ВСХ Звездара, Батутова бр. 21; ВСХ Галеб, Светозара Марковића 70; РК Вождовац, Војводе Степе 139-141; у кантинама војних објеката на територији града Београда, Панчева и Новог Сада, као и у неколико продавница у ужем центру Београда. * Понуђач треба да има: * Сертификат СРПС ИСО 9001 и * Лиценцу одговорног извођача радова.   **Услов :**  Поред општих услова, право на учешће у поступку има понуђач ако је фирма регистрована за радове који су предмет набавке (радови на водоводу и канализацији).  **Доказ:**   * Извод из уписа у АПР   **Напомена:** Након закључења уговора, понуђач је у обавези да достави личне податке за лица која ће бити ангажована за извршење обавеза, како би се благовремено могла извршити војно безбедоносна провера и добила дозвола за улазак у војне објекте. | | | | | |