**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Војна установа „Дедиње“

Адреса: Делиградска 40а.

Интернет страница: [www.vudedinje.com](http://www.vudedinje.com)

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 0042/2021 је набавка добара: Инвестиционо одржавање водоводне, грејне и канализационе инсталације и хитне интервенције на чишћењу канализације, обликовано у 4 (четири) партије, и то:

* Партија 1: Инвестиционо одржавање водоводних инсталација;
* Партија 2: Инвестиционо одржавање грејних инсталација;
* Партија 3: Инветиционо одржвање канализационих инсталација;
* **Партија 4: Хитне интервенције на чишћењу канализације**

4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

44115200 – Материјал за водоинсталатерске послове и грејање

5. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

Укупно: =3.000.000,00 динара без ПДВ-а, ( од тога: Партија 1: 700.000,00; партија 2: 600.000,00; партија 3: 700.000,00 и **партија 4: 1.000.000,00** ).

6. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

7. КОНТАКТ

ВУ „Дедиње“ Београд, Батајнички друм бб, email : [office@vudedinje.com](mailto:office@vudedinje.com)

Спецификација:

**Партија 4: Хитне интервенције на чишћењу канализације**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **НАЗИВ** | **Јед. мере** | **Количина** |
|
| 1. | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Излазак на објекат и дефектажа квара снимањем цеви камером. Обрачун по једном метру | м | 1 |
| 2. | Чишћење сепаратора масти | м3 | 1 |
| 3. | Чишћење спољног развода канализационе мреже возилом WOMA м1 цеви |  |  |
| 3.1. | цеви Ø 200 | м | 1 |
| 3.2. | цеви Ø 150 | м | 1 |
| 3.3. | цеви Ø 125 | м | 1 |
| 4. | Испирање цеви возилом WOMA м1 цеви |  |  |
| 4.1. | цеви Ø 200 | м | 1 |
| 4.2. | цеви Ø 150 | м | 1 |
| 4.3. | цеви Ø 125 | м | 1 |
| 5. | Чишћење и прање шахти | ком | 1 |
| 6. | Машинско чишћење канализационе мреже унутар објекта |  |  |
| 6.1. | цеви Ø 75 | м | 1 |
| 6.2. | цеви Ø 50 | м | 1 |
| 7. | Испирање канализационе мреже |  |  |
| 7.1. | цеви Ø 75 | м | 1 |
| 7.2. | цеви Ø 50 | м | 1 |
| 8. | Одлазак и повратак екипе ван територије Града Београда | час | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напомена:** |  |  |  |  |  |
| * Цене из спецификације односе се на вредност појединачних пружених услуга - што подразумева да у уговорену цену улазе транспортни, путни, долазак/одлазак, визуелна дефектажа неисправности, цене радне снаге, делова и материјала и осталих трошкова (ако су предвиђени). | | | | | |
| * Утврђене цене, појединачних радњи у склопу уговорене услуге, су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора. * Услуге који су предмет уговарања изводиће се сукцесивно по потреби Наручиоца. * Понуђач је дужан да усуге изводи по динамици коју ће заједно са Наручиоцем дефинисати након потписиваања уговора. * Уговор се закључује на процењену вредност набавке и траје до утрошка средстава а највише до једне године од дана закључења. * Услуге се изводе на објектима које користи ВУ „Дедиње“ на територији града Београдa, Новог Сада и Панчева. Процењени однос ангажовања по формацији Београд – Нови Сад – Панчево 70:20:10. * Претежно ће се изводити радови и услуге у стамбено пословним зградама у Београду и то: ВСХ Звездара, Батутова бр. 21; ВСХ Галеб, Светозара Марковића 70; РК Вождовац, Војводе Степе 139-141, у кантинама војних објеката на територији града Београда, Панчева и Новог Сада, као и у неколико продавница у ужем центру Београда. * Понуђач треба да има: * Сертификат СРПС ИСО 9001 и * Лиценцу одговорног извођача радова. * регистровано специјално возило за одгушење или испирање канализације типа „WOMA“ или одговарајуће,   **Услов :**   1. право на учешће у поступку има понуђач ако је фирма регистрована за радове који су предмет набавке (радови на водоводу и канализацији).   **Доказ:**   * Извод из уписа у АПР   **Напомена:** Након закључења уговора, понуђач је у обавези да достави личне податке за лица која ће бити ангажована за извршење обавеза, како би се благовремено могла извршити војно безбедоносна провера и добила дозвола за улазак у војним објектима. | | | | | |